En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00** horas del día **13 de Octubre del año 2020**, se reunieron en el Auditorio Central del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco sita, en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro, C.P. 44100; los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación que se menciona en el proemio de esta acta, en cumplimiento a lo establecido en el punto **2.** de la Convocatoria a la licitación. -------------------------------------------

En uso de la palabra, quien preside, **L.P. Abraham Yasir Maciel Montoya,** Coordinador de Adquisiciones de la O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, declaro formalmente iniciado este acto, dejando constancia de la asistencia de los funcionarios, servidores públicos y el testigo social al presente acto, dio la bienvenida a los asistentes; presentando a continuación a los funcionarios y servidores públicos representantes del área requirente y del área contratante que solventaron las aclaraciones de carácter técnico y de carácter administrativo aquí presentes, cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, los cuales son: ---------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funcionario** | **Dependencia** | **Aclaraciones que Solvento** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lic. Francisco Javier Islas Godoy** | Titular del OIC |  |
| **Ing. Gerardo Martínez Canchola** | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Técnico |
| **L.P. Abraham Yasir Maciel Montoya** | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Administrativo |

Así mismo, se informa a los presentes que el licitante **HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.,** presento únicamente su **Manifiesto de interés en participar en el procedimiento licitatorio que nos ocupa;** tal y como se señala en el artículo **33 Bis** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el numeral **2.** de la presente convocatoria. ------------------------------------------------------------------------------------

En el presente acto nos acompaña en calidad de licitante: -------------------------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| **Licitante** | **Empresa** |

|  |  |
| --- | --- |
| **C. Ramón Sánchez Germán** | **HISA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.** |

A continuación se dio lectura pormenorizada a las aclaraciones a la convocatoria por parte de la convocante, mismas que deberán tenerse en cuenta por los Licitantes cuando presenten las respectivas propuestas y que forman parte de la presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. **LA-91410985-E46-2020,** QUE EFECTÚA LA O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, **PARA LA ADQUISICióN DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEPENDIENTES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO, GRUPO DE SUMINISTRO 060,** DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS **33** Y **33** BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, **45 Y 46** DE SU REGLAMENTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA** | **DICE:** | **DEBE DECIR:** |
| **INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. -** | **Precios Máximos de Referencia (PMR):** Se considera que para las partidas referenciadas en el **Anexo Número 4 (Cuatro)** de la presente **CONVOCATORIA**, se aplicarán Precios Máximos de Referencia. | **Se elimina este requisito evaluatorio de las presentes bases concursales.** |
| **INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.-** | **Agrupación de Partidas**: No aplica, la adjudicación será total a un solo proveedor. | **Agrupación de Partidas**: **SI** aplica, la adjudicación será total a un solo proveedor. |
| **Calendario**  **Y numeral 3**  **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** | **ACTO:** Registro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.  **PERIODO O DIA**: 16 de octubre de 2020.  **Hora**: De las 14:00 a las 14:29 horas | **ACTO:** Registro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.  **PERIODO O DIA**: 22 de octubre de 2020.  **Hora**: De las **08:00 a las 08:59 horas** |
| **Calendario**  **Y numeral 3. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** | **ACTO:** Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.  **PERIODO O DIA**: 22 de octubre de 2020.  **Hora**: A las 17:00 horas | **ACTO:** Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.  **PERIODO O DIA**: 22 de octubre de 2020.  **Hora**: **A las 09:00 horas** |
| **Calendario**  **Y numeral 4.**  **Visita a Instalaciones de los LICITANTES** | **ACTO:** Visita a Instalaciones de los licitantes.  **PERIODO O DIA**: N/A  **Hora**: - | **No se llevarán a cabo Visita a Instalaciones de los LICITANTES.** |
| **7. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES.**  **Inciso z.** | Cuando oferte un precio distinto para la misma **CLAVE** establecida en el Anexo Número 4 (cuatro). | Cuando oferte un precio distinto para la **PARTIDA** establecida en el Anexo Número 4 (cuatro). |
| **7. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES.**  **Inciso n.** | Cuando no exista correspondencia, resulten incompletos o incongruentes los datos asentados en su **PROPUESTA** económica. | Cuando no exista correspondencia, **cotice o proponga una cantidad máxima diferente a la requerida en el Anexo Número** **4 de la convocatoria,** o resulten incompletos o incongruentes los datos asentados en su **PROPUESTA** económica. |
| **7. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES.**  **Inciso cc.** | El no cotizar o cotizar con precio $00.00, la o las partidas de los subgrupos en los que participe | El no cotizar la totalidad o cotizar con precio $00.00, la o las **claves agrupadas** de la partida objeto de esta licitación. |
| **10. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.** | No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los **BIENES DE CONSUMO** ofertados sea menor al 100% de lo solicitado por la **CONVOCANTE** por lo menos cada Subgrupo. | No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los **BIENES DE CONSUMO, y/o las claves agrupadas** ofertadas sea menor al 100% de lo solicitado por la **CONVOCANTE** en la **PARTIDA** objeto de esta licitación. |
| **10.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.**  **INCISO D** | No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los BIENES DE CONSUMO ofertados sea menor al 100% de lo solicitado por la **CONVOCANTE**. | No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los **BIENES DE CONSUMO, y/o las claves agrupadas** ofertadas sea menor al 100% de lo solicitado por la **CONVOCANTE** en la **PARTIDA** objeto de esta licitación. |
| **10.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS** | **Se analizarán los precios ofertados por los** LICITANTES, **y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los BIENES DE CONSUMO ofertados, conforme a los datos contenidos en su** PROPUESTA **económica** Anexo Número 10 (Diez)**, de la presente** CONVOCATORIA**.**  La evaluación de las proposiciones económicas de los **LICITANTES** se llevará a cabo en estricto apego a lo señalado en los Artículos **2** fracción **XI** y **36** de la **LEY** y el Artículo **51** incisos **A** y **B** del **REGLAMENTO.**  En el supuesto que el **LICITANTE** concurse por el sistema de compras gubernamentales **COMPRANET**, invariablemente deberá presentar su **PROPUESTA** económica **Anexo Número 10 (Diez),** en formato .PDF, toda vez que esta **PROPUESTA** sirve para evaluar las condiciones económicas y evaluar que las características que cotiza en su proposición técnica concuerden con lo plasmado en su proposición económica.  La no presentación de la **PROPUESTA** económica **Anexo Número 10 (Diez),** será causal de descalificación tal y como se señala en el numeral **7.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO** específicamente en el inciso **V).**  **Características adicionales de las PROPUESTAS.**    Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sugiere que éstos contengan:   * Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos. * Hojas simples de color que separen cada sección de la **PROPUESTA** en la que se mencione de qué sección se trata. * Sin grapas ni broches Baco.   **La falta de alguna de las características adicionales de la PROPUESTA no será causal de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.** | **Se analizarán los precios ofertados por los** LICITANTES, **y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de *la PARTIDA ofertada*, conforme a los datos contenidos en su** PROPUESTAeconómicaAnexo Número 10 (Diez)**, de la presente** CONVOCATORIA**.**  El licitante en su propuesta económica **Anexo Número 10 (Diez)** de la presente CONVOCATORIA, en el supuesto que sea de su interés participar, deberá cotizar la totalidad de las claves y cantidades agrupadas en la partida identificadas en el **Anexo Número 4 (cuatro).**  La evaluación de las proposiciones económicas de los **LICITANTES** se llevará a cabo en estricto apego a lo señalado en los Artículos **2** fracción **XI** y **36** de la **LEY** y el Artículo **51** incisos **A** y **B** del **REGLAMENTO.**  En el supuesto que el **LICITANTE** concurse por el sistema de compras gubernamentales **COMPRANET**, invariablemente deberá presentar su **PROPUESTA** económica **Anexo Número 10 (Diez),** en formato .PDF, toda vez que esta **PROPUESTA** sirve para evaluar las condiciones económicas y evaluar que las características que cotiza en su proposición técnica concuerden con lo plasmado en su proposición económica.  La no presentación de la **PROPUESTA** económica **Anexo Número 10 (Diez),** será causal de descalificación tal y como se señala en el numeral **7.- CAUSALES DE DESECHAMIENTO** específicamente en el inciso **V).**  **Características adicionales de las PROPUESTAS.**  Para facilitar en el acto de apertura la revisión de los documentos requeridos, se sugiere que éstos contengan:   * Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos. * Hojas simples de color que separen cada sección de la **PROPUESTA** en la que se mencione de qué sección se trata. * Sin grapas ni broches Baco.   **La falta de alguna de las características adicionales de la PROPUESTA no será causal de desechamiento de la PROPUESTA del PARTICIPANTE.** |
| **12.1 PROPUESTA TECNICA** | El **LICITANTE** deberá presentar en conjunto con el fabricante de los insumos, en papel membretado del fabricante, el siguiente escrito bajo protesta de decir verdad:  El suscrito (nombre) en mi calidad de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a (nombre o razón social del Titular del Registro Sanitario o Representante Legal del registro sanitario indicado en este), MANIFIESTO, que los Bienes que oferto en la **PROPUESTA** técnica presentada en el **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN** indicado al rubro, cumplen con lo establecido en (indicar las Normas aplicables de la tabla conforme a los Bienes ofertados), aplicables conforme a cada partida en apego al numeral 13.1. **LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES,** de la **CONVOCATORIA**:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **PARTIDA** | **CLAVE** | **Registro Sanitario Ofertado o Denominación indicada en la etiqueta para Bienes que no requieren registro sanitario** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   Manifestando mi conformidad de que cuando el **ADMINISTRADOR DEL CONTRATO** lo determine procedente, los Bienes estarán sujetos a verificación y/o revisión, con el objeto de validar el cumplimiento de las citadas disposiciones, aceptando el rechazo, **DEVOLUCIÓN** y **CANJE**, según corresponda, en caso de detectarse defectos, quejas o realizarse muestreo. Este documento deberá llevar nombre, cargo y firma de quienes lo suscriben. | Se elimina este requisito de la presente convocatoria. |
| **12.1 PROPUESTA TECNICA** | **…**  **Además, el PARTICIPANTE** deberá presentar lo siguiente:   * Presentar copia vigente del **RUPC** (en caso de contar con él).   + Tratándose de Personas Morales, deberá presentar, además:     - Original, solo para cotejo (se devolverá al término del acto), ycopia simple legible del Acta Constitutiva de la Sociedad, y en su caso, de las actas donde conste la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su Capital Social; el cambio de su Objeto Social, la transformación o fusión de la Sociedad de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.     - Original, solo para cotejo (se devolverá al término del acto), y copia simple legible del Poder Notarial o instrumento correspondiente del Representante Legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar Contratos con el Gobierno.     - Constancia de Registro Federal de Contribuyentes     - Comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES.**   + Tratándose de Personas Físicas, deberá presentar, además:     - Original de Acta de Nacimiento, misma que se quedará en el expediente.     - Constancia de Registro Federal de Contribuyentes.     - Comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES.** | Se eliminan los presentes requisitos de la convocatoria, toda vez que de conformidad al artículo **48 numeral V** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la acreditación de la personalidad de los licitantes se cumple a cabalidad con la presentación del **Anexo Número 1 (uno)**, el cual forma parte integral de la presente convocatoria. |

**DICE:**

**13. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.**

Los **LICITANTES** deberán presentar la siguiente documentación **(aplica solo para fabricantes)**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Fabricantes** | **Distribuidores** |

|  |  |
| --- | --- |
| Copia de la Licencia Sanitaria (Legible y vigente) Aplicable para los materiales de curación a que se refieren a todas las partidas, de la clasificación para su venta y comercialización, del artículo 226 de la Ley General de Salud, a nombre del **LICITANTE**. | Copia de la Licencia Sanitaria (Legible y vigente) Aplicable para los materiales de curación a que se refieren todas las partidas, de la clasificación para su venta y comercialización, del artículo 226 de la Ley General de Salud, a nombre del **LICITANTE** y del FABRICANTE DE CADA UNA DE LAS **PARTIDAS** EN LAS QUE LICITA. |
| En caso de modificación, presentar copia legible de la Licencia Sanitaria (Legible) y copia de la modificación autorizada por la COFEPRIS (Legible) a nombre del **LICITANTE**. | En caso de modificación, presentar copia legible de la Licencia Sanitaria (Legible) y copia de la modificación autorizada por la COFEPRIS (Legible) a nombre del **LICITANTE** y del FABRICANTE DE CADA UNA DE LAS **PARTIDAS** EN LAS QUE LICITA. |
| Copia del Aviso de Funcionamiento a nombre del **LICITANTE**. (Legible). | Copia del Aviso de Funcionamiento A nombre del **LICITANTE** y del FABRICANTE DE CADA UNA DE LAS **PARTIDAS** EN LAS QUE LICITA. (Legible). |
| Copia de la Autorización del Responsable Sanitario. (Legible). | Copia de la Autorización del Responsable Sanitario. (Legible). |
| Copia de la Licencia de Giro (licencia municipal) o Aviso para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con giro de Bajo Impacto, vigente a nombre del **LICITANTE** (que ampare el rubro en lo que desee participar) que ampare la actividad que realiza ya sea fabricación producción venta o distribución, expedida por autoridad competente, la cual deberá corresponder al domicilio del local en el cual funciona u opera, a nombre del **LICITANTE**. (Legible). | Copia de la Licencia de Giro (licencia municipal) o Aviso para el funcionamiento de Establecimientos Mercantiles con giro de Bajo Impacto, vigente a nombre del **LICITANTE**(que ampare el rubro en lo que desee participar) que ampare la actividad que realiza ya sea fabricación producción venta o distribución, expedida por autoridad competente, la cual deberá corresponder al domicilio del local en el cual funciona u opera, a nombre del **LICITANTE**. (Legible). |

**DEBE DECIR:**

**13. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fabricantes** | **Distribuidores** |

|  |  |
| --- | --- |
| Copia de la Licencia Sanitaria (Legible y vigente) Aplicable para los materiales de curación a que se refieren a todas las partidas, de la clasificación para su venta y comercialización, del artículo 226 de la Ley General de Salud, a nombre del **LICITANTE**. | Copia de la Licencia Sanitaria (Legible y vigente) Aplicable para los materiales de curación a que se refieren todas las partidas, de la clasificación para su venta y comercialización, del artículo 226 de la Ley General de Salud, a nombre del **LICITANTE.** |
| En caso de modificación, presentar copia legible de la Licencia Sanitaria (Legible) y copia de la modificación autorizada por la COFEPRIS (Legible) a nombre del **LICITANTE**. | En caso de modificación, presentar copia legible de la Licencia Sanitaria (Legible) y copia de la modificación autorizada por la COFEPRIS (Legible) a nombre del **LICITANTE**. |
| Copia del Aviso de Funcionamiento a nombre del **LICITANTE**. (Legible). | Copia del Aviso de Funcionamiento A nombre del **LICITANTE.** |
| Copia de la Autorización del Responsable Sanitario. (Legible). | Copia de la Autorización del Responsable Sanitario. (Legible). |

**DICE:**

**20. DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA.**

En caso de que el **PROVEEDOR** tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea derivada del **ORGANISMO**, se le aplicará una pena convencional de conformidad al Artículo 53 de la **LEY** y a la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **DÍAS DE ATRASO**  **(NATURALES)** | **% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO**  **DE LA PARCIALIDAD/TOTAL** |
| 01 uno | 2.5% dos punto cinco por ciento |
| De 10 diez días de atraso en  adelante | Se podrá rescindir el CONTRATO |

**DEBE DECIR:**

**20. DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA.**

En caso de que el **PROVEEDOR** tenga atraso en la entrega de los bienes por cualquier causa que no sea derivada del **ORGANISMO**, se le aplicará una pena convencional de conformidad al Artículo 53 de la **LEY** y a la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| **DÍAS DE ATRÁSO**  **(NATURALES)** | **% DE LA SANCIÓN SOBRE EL MONTO**  **DE LA PARCIALIDAD/TOTALIDAD INCUMPLIDA** |
| 4 (cuatro), Por el incumplimiento total o parcial en el programa de entrega programado. | 2.5% (dos punto cinco por ciento diario), por cada día de atraso. |
| Por el incumplimiento total o parcial en el programa de entrega programado. | De conformidad a las necesidades de la convocante, se podrá emitir un programa de entregas extraordinario por trimestre en caso de incumplimiento al programa inicial calendarizado, contemplando 4 (cuatro) días de atraso máximo, con una sanción sobre el monto de la parcialidad o totalidad incumplido, del 2.5 % (dos punto cinco por ciento) diario, por cada día de atraso. |
| De 5 cinco días de atraso en  Adelante | Se podrá rescindir el CONTRATO, si así lo determina el administrador del contrato. |

**DICE:**

**ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)**

**LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL No. LA 914010985-E46-2020**

**“MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEPENDIENTES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

**REQUERIMIENTO**

**El contenido del presente anexo será entregado a través de un archivo en formato Excel, denominado “REQUERIMIENTO”, el cual se encuentra debidamente publicado en los medios publicitarios autorizados (COMPRANET).**

**DEBE DECIR:**


|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **SUB PARTIDA** | **CLAVE** | **DESCRIPCION** | **PRESENTACION** | **CANT. MIN.** | **CANT. MAX.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. | 600400378 | AGUJA PARA RAQUI ANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR.CON MANDRIL. DESECHABLES ESTÉRILES. LONGITUD: CALIBRE: 7.5 A 8.8 CM. 23 G. PIEZA. | PIEZA 1 | 254 | 635 |
| 1.1 | 600403711 | AGUJA HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: CALIBRE: 32 mm. x 20 G. Envase con 100 piezas. | CAJA 100 | 5,285 | 13,213 |
| 1.2 | 600403729 | AGUJA  HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: CALIBRE: 38 mm. 20 G. Envase con 100 piezas. | CAJA 100 | 2,470 | 6,176 |
| 1.3 | 600403745 | AGUJA  HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: CALIBRE: 32 mm. 21 G.. Envase con 100 piezas. | CAJA 100 | 4,818 | 12,046 |
| 1.4 | 600403760 | AGUJA HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: CALIBRE: 16 mm. 25 G. Envase con 100 piezas. | CAJA 100 | 2,513 | 6,282 |
| 1.5 | 600403786 | AGUJA HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES.LONGITUD: CALIBRE:. 32 mm. 22 G.. Envase con 100 piezas. | CAJA 100 | 4,912 | 12,279 |
| 1.6 | 600407605 | AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLES.TIPO: TRUCUT.LONGITUD: CALIBRE:15.20 CM. 14 G. PIEZA. | PIEZA 1 | 70 | 175 |
| 1.7 | 600407613 | AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLES.TIPO: TRUCUT.LONGITUD: CALIBRE: 9.65 CM. 14 G.PIEZA. | PIEZA 1 | 51 | 127 |
| 1.8 | 600408710 | AGUJA PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLES. TIPO: SHIBA. LONGITUD: CALIBRE: 15 CM. 22 G.. PIEZA. | PIEZA 1 | 12 | 30 |
| 1.9 | 600660872 | Detergente enzimático, con actividad proteolítica. Concentrado, para utilizarse en instrumental y equipo médico. Liquido: Frasco con 1 a 5 litros, dosificador integrado o con capacidad para integrar el dosificador. Envase con 6 frascos o 12 frascos de 1 litro, o envases con 4 frascos de 5 litros. O Polvo: Sobre en polvo con 20 a 25 g. Envase desde 10 a 100 sobres. \*\*La dilución y el empleo del producto concentrado será de acuerdo a las instrucciones del fabricante. | PAQUETE 12 | 2,000 | 5,000 |
| 1.10 | 600661052 | SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE:  3 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE. | ENVASE 3 | 4,928 | 12,320 |
| 1.11 | 601250582 | BOLSA Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible, de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta, con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica, con adhesivo, con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | PIEZA 1 | 4,660 | 11,649 |
| 1.12 | 601250590 | BOLSA Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta, con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm, con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro, con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | PIEZA 1 | 628 | 1,571 |
| 1.13 | 601251861 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE:  7.5 X 28.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS | ENVASE 1000 | 2 | 5 |
| 1.14 | 601251887 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE:  10.0 X 42.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS | ENVASE 1000 | 49 | 122 |
| 1.15 | 601251895 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE:  25.0 X 36.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS | ENVASE 1000 | 83 | 208 |
| 1.16 | 601251929 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE:  40.0 X 58.0 CM. ENVASE CON 250 PIEZAS | ENVASE 250 | 53 | 132 |
| 1.17 | 601251937 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE:  7.5 X 58.0 CM. Envase con 1000 piezas. | ENVASE 1000 | 25 | 62 |
| 1.18 | 601251945 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE:  30.0 X 51.0 CM. ENVASE CON 500 PIEZAS | ENVASE 500 | 5 | 12 |
| 1.19 | 601251960 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE:  20.0 X 42.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS | ENVASE 1000 | 51 | 128 |
| 1.20 | 601252653 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO impreso y sistema de DE APERTURA. MEDIDAS: 7.5 X 23.0 X 4.0 CM. ENVASE CON 1000 PZAS | ENVASE 1000 | 707 | 1,767 |
| 1.21 | 601252679 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO IMPRESO Y SISTEMA APERTURA. MEDIDAS: 12.0 X 26.0 X 4.0 CM ENVASE CON 1000 PZAS | ENVASE 1000 | 659 | 1,647 |
| 1.22 | 601252695 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.0 X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM) ENVASE CON 1000 PZAS | PAQUETE 1000 | 109 | 273 |
| 1.23 | 601252711 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 7.5 X 48.0 X 4.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS. | ENVASE 1000 | 328 | 819 |
| 1.24 | 601252760 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS. | PAQUETE 1000 | 290 | 725 |
| 1.25 | 601252828 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO IMPRESO CON SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:: 9.0 x 12.5 x 5.0 cm. Envase con 1000 piezas. | PAQUETE 1000 | 75 | 187 |
| 1.26 | 601252836 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. ENVASE CON 250 PIEZAS. | ENVASE 250 | 596 | 1,489 |
| 1.27 | 601252844 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 32.0 X 62.0 X 12.0 CM. ENVASE CON 250 PIEZAS. | ENVASE 250 | 577 | 1,442 |
| 1.28 | 601252869 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 11.0 X 18.0 X 4.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS. | ENVASE 1000 | 145 | 362 |
| 1.29 | 601252877 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA.MEDIDAS: 18.0 X 33.0 X 6.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS. | PIEZA 1000 | 390 | 975 |
| 1.30 | 601253776 | BOLSA Para ileostomía o colostomía. Tamaño infantil. Autoadherible, de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma de botella de 23 x 13 cm abierta en su parte más angosta, con cuello ancho 5 a 6 cm y 3 a 5 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica, con adhesivo, con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Envase con 10 Piezas. | ENVASE 10 | 736 | 1,840 |
| 1.31 | 601253867 | BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. ANCHO: LARGO: 7.5 CM. 200 M. ROLLO. | ROLLO 200 | 38 | 96 |
| 1.32 | 601253875 | BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. ANCHO: LARGO: 15.0 CM. 200 M. ROLLO. | ROLLO 200 | 38 | 96 |
| 1.33 | 601253883 | BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. ANCHO: LARGO: 30.0 CM. 200 M. ROLLO. | ROLLO 1 | 38 | 96 |
| 1.34 | 601253891 | BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. ANCHO: LARGO: 40.0 CM. 200 M. ROLLO. | ROLLO 200 | 38 | 96 |
| 1.35 | 601253917 | BOLSA Para ileostomía o colostomía. Tamaño neonatal. Autoadherible, de plástico, grado médico, suave transparente a prueba de olor, drenable en forma de botella de 21.5 X 8.6 cm con pinza de seguridad mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo, con guía recortable que permite abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 40 mm, la cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | PIEZA 1 | 768 | 1,920 |
| 1.36 | 601677032 | CATÈTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN, CON CONECTOR, CON TAPÓN, SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES. | PIEZA 1 | 19 | 48 |
| 1.37 | 601683394 | CATÈTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. ADULTO: LONGITUD 40 A 43 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 10 | 24 |
| 1.38 | 601684186 | CATÈTER PARA DIALISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÛN SUBCUT·NEA, BLANDO, DE SILICÛN CON UN COJINETE DE POLIÈSTER, CON CONECTOR CON BANDA RADIOPACA. ESTÈRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. INFANTIL: LONGITUD 30 A 37 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 24 | 60 |
| 1.39 | 601689367 | CATÈTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE PLÁSTICO RÍGIDO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METÁLICO Y TUBO DE CONEXIÓN. TAMAÑO: INFANTIL. PIEZA. | PIEZA 1 | 10 | 24 |
| 1.40 | 601689375 | CATÈTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL.DE PLÁSTICO RÍGIDO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METÁLICO Y TUBO DE CONEXIÓN. TAMAÑO: ADULTO. PIEZA. | PIEZA 1 | 10 | 24 |
| 1.41 | 602030207 | CINTA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. | ROLLO 1 | 6,976 | 17,441 |
| 1.42 | 602030298 | CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. | ROLLO 1 | 57 | 142 |
| 1.43 | 603454281 | EQUIPO EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL / SUBDURAL PARA PACIENTES OBESOS, CONSTA DE: 1 AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17 G, LONGITUD 12.7 CM. 1 AGUJA WHITACRE 27 G (PUNTA DE LÁPIZ) PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO PARA PACIENTES OBESOS CON DEPÓSITO EN PABELLÓN DE 0.2 ML. PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO LONGITUD 15.1 A 15.5 CM. 1 SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS, CONSTA DE: UN CONECTOR LUER PARA APLICAR ANESTÉSICOS. UN CONECTOR CON ACTUADOR DESLIZABLE PARA INTRODUCIR Y OPRIMIR EL CATÉTER. UNA LÁMINA FILTRANTE DE 0.2 MICRAS. UN TAPÓN LUER MACHO. 1 CATÉTER EPIDURAL PARA PACIENTES OBESOS, CALIBRE 19G, LONGITUD 900 A 1050 MM, RADIOPACO, PUNTA ROMA, ORIFICIOS LATERALES Y ADAPTADOR LUER MACHO. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 20 ML. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 10 ML. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 5 ML. 1 LOCALIZADOR DE ESPACIO EPIDURAL EL CUAL CONSTA DE: UN CUERPO PRINCIPAL CON UN CONECTOR PARA ACOPLAR UNA AGUJA ESPINAL. UN SISTEMA DETECTOR DE PÉRDIDA O CAÍDA DE PRESIÓN EN EL ESPACIO EPIDURAL. UNA SEÑAL LUMINOSA INDICADORA DE DETECCIÓN DEL ESPACIO EPIDURAL. 1 AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 18 G X 38 MM. 1 AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 21 G X 38 MM. 1 AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 G X 16 MM. 4 GASAS SECAS, DE 10 CM DE LARGO, POR 10 CM DE ANCHO. 1 SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA, 40 ML. 1 CHAROLA PARA ANTISÉPTICO. 3 APLICADORES. 1 CAMPO HENDIDO, DE 66 CM DE ANCHO, POR 75 CM DE LARGO, CON ORIFICIO DE 10 CM DE DIÁMETRO. 1 CAMPO TRABAJO, DE 50 CM DE ANCHO, POR 66 CM DE LARGO. 1 PORTASUJETADOR FILTRANTE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON CINTA ADHESIVA EN CARA EXTERNA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | KIT 1 | 140 | 350 |
| 1.44 | 604560037 | GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE POLIETILENO, DESECHABLES. TAMAÑOS: MEDIANO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 654 | 1,634 |
| 1.45 | 604560045 | GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE POLIETILENO, DESECHABLES. TAMAÑOS:GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 581 | 1,452 |
| 1.46 | 604560078 | GUANTE P/USO EN LABORATORIO TAM. CHICO AMBIDIESTRO NO ESTERIL DESECH. LATEX NATURAL. ESPESOR EN YEMA Y PALMA 0.08 M CAJA CON 100 | CAJA 100 | 3,069 | 7,672 |
| 1.47 | 604560086 | GUANTE P/USO EN LABORATORIO TAM. MEDIANO AMBIDIESTRO NO ESTERIL DESECH. LATEX NATURAL. ESPESOR EN YEMA Y PALMA 0.08 ALARGAMIENTO A RUPTURA 700%. CAJA CON 100 PIEZAS | CAJA 100 | 3,584 | 8,960 |
| 1.48 | 604560094 | GUANTE P/USO EN LABORATORIO TAM. GRANDE AMBIDIESTRO NO ESTERIL DESECH. LATEX NATURAL. ESPESOR EN YEMA Y PALMA 0.08 ALARGAMIENTO A RUPTURA 700%. CAJA CON 100 PIEZAS F | CAJA 100 | 2,408 | 6,019 |
| 1.49 | 604560300 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES.TALLAS:6 1/2 PAR. | PAR 1 | 48,800 | 122,000 |
| 1.50 | 604560318 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 PAR. | PAR 1 | 97,600 | 244,000 |
| 1.51 | 604560334 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 1/2 PAR. | PAR 1 | 98,000 | 245,000 |
| 1.52 | 604560359 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 PAR. | PAR 1 | 80,516 | 201,290 |
| 1.53 | 604560367 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 1/2 PAR. | PAR 1 | 3,568 | 8,920 |
| 1.54 | 604560383 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 | 4,800 | 12,000 |
| 1.55 | 604560391 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: MEDIANO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 | 3,445 | 8,612 |
| 1.56 | 604560409 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE.  ENVASE CON 100 PIEZAS. | CAJA 267 | 5,512 | 13,780 |
| 1.57 | 604560623 | GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: CHICO. PAR. | PAR 1 | 349 | 872 |
| 1.58 | 604560631 | GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO. PAR. | PAR 1 | 517 | 1,292 |
| 1.59 | 604560649 | GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE. PAR. | PAR 1 | 397 | 992 |
| 1.60 | 604830091 | HOJA PARA BISTURI Nº 10 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 PIEZAS | 212 | 531 |
| 1.61 | 604830117 | HOJA PARA BISTURI Nº 12 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 PIEZAS | 150 | 376 |
| 1.62 | 604830125 | HOJA PARA BISTURI Nº 11 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 PIEZAS | 249 | 622 |
| 1.63 | 604830133 | HOJA PARA BISTURI Nº 20 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 PIEZAS | 406 | 1,015 |
| 1.64 | 604830141 | HOJA PARA BISTURI Nº 15 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 PIEZAS | 682 | 1,705 |
| 1.65 | 604830158 | HOJA PARA BISTURI Nº 21 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 PIEZAS | 292 | 731 |
| 1.66 | 604830174 | HOJA PARA BISTURI Nº 23 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 PIEZAS | 662 | 1,654 |
| 1.67 | 605430115 | JALEA LUBRICANTE. ASÉPTICA. ENVASE CON 135 G. | TUBO 1 | 12,837 | 32,092 |
| 1.68 | 605430164 | ADHESIVO ADHESIVO TÓPICO PARA PIEL, A BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO DE ALTA VISCOSIDAD, EN ENVASE CON APLICADOR, CONTENIENDO 0.5 O 0.75 ML. ESTÉRIL. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE 12 | 130 | 325 |
| 1.69 | 605500016 | JERINGA De plástico. Con pivote tipo luer lock, con aguja, estériles y desechables. Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de: Longitud: Calibre: 38 mm. 20 G. CAJA CON 100 | CAJA 100 | 1,332 | 3,331 |
| 1.70 | 605500024 | JERINGA De plástico. Con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: Longitud: Calibre: 38 mm. 20 G. Pieza. | PIEZA 1 | 2,120 | 5,300 |
| 1.71 | 605500222 | JERINGA De plástico, sin aguja con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad: Escala graduada en ml 3 ml. Divisiones de 0.5 y subdivisiones de 0.1. Envase con 100 piezas. | CAJA 100 | 1,816 | 4,541 |
| 1.72 | 605500354 | JERINGA De plástico. Con pivote tipo luer lock, con aguja, estériles y desechables. Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de: Longitud: Calibre: 32 mm. 20 G. Pieza. | CAJA 100 | 2,000 | 5,000 |
| 1.73 | 605500370 | JERINGA De plásticoCon pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: Longitud: Calibre: 32 mm. 20 G. Pieza. | ENVASE 50 | 110 | 274 |
| 1.74 | 605500404 | JERINGA De plástico, con bulbo de hule, desechables. Capacidad: 60 ml. Pieza. | PIEZA 1 | 120 | 300 |
| 1.75 | 605500438 | JERINGA De plástico, sin aguja con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad: Escala graduada en ml 5 ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Envase con 100 piezas. | ENVASE 100 | 2,353 | 5,883 |
| 1.76 | 605500446 | JERINGA De plástico, sin aguja con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad: Escala graduada en ml 10 ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Envase con 100 piezas. | CAJA 100 | 3,951 | 9,877 |
| 1.77 | 605500453 | JERINGA De plástico, sin aguja con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad: Escala graduada en ml 20 ml. Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Envase con 50 piezas. | ENVASE 50 | 126 | 315 |
| 1.78 | 605500636 | JERINGA De plástico, para tuberculina, de 1 ml de capacidad, con aguja de 27 G x 13 mm con escala graduada en ml, con divisiones de 0.1 y subdivisiones de 0.01 ml, estéril y desechable. Envase con 200 piezas. | ENVASE 200 | 8 | 20 |
| 1.79 | 605500917 | JERINGA De plástico, con bulbo de hule, desechables. Capacidad: 90 ml. Pieza. | PIEZA 1 | 3,701 | 9,252 |
| 1.80 | 605501147 | JERINGAPara tuberculina, con aguja. Plástico grado médico, capacidad 1 ml, escala graduada en ml, con divisiones de 0.05 ml y subdivisiones de 0.01 ml con aguja longitud16 mm, calibre 25 G. Estériles y desechables. Envase con 200 piezas. | ENVASE 200 | 139 | 348 |
| 1.81 | 605501279 | JERINGA De plástico grado médico, con pivote tipo luer lock, capacidad de 3 ml, escala graduada en ml con divisiones de 0.5 ml y subdivisiones de 0.1 ml, con aguja calibre 22 G y 32 mm de longitud. Estéril y desechable. Pieza. | PIEZA 1 | 247,704 | 619,260 |
| 1.82 | 605502186 | JERINGA Jeringa para insulina, de plástico grado médico; graduada de 0 a 100 unidades, con capacidad de 1 ml. Con aguja de acero inoxidable, longitud 13 mm, calibre 27 G. Estéril y desechable. CAJA CON 200 | CAJA 200 | 2,220 | 5,550 |
| 1.83 | 605502517 | JERINGA De plástico grado médico, con pivote tipo luer lock, capacidad de 10 ml, escala graduada en ml con divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 ml, con aguja calibre 20 G y 36 mm de longitud. Estéril y desechable. Pieza. | PIEZA 1 | 1,080 | 2,700 |
| 1.84 | 605502608 | JERINGA De plástico grado médico, de 5 ml de capacidad, escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 y aguja de 20 G y 38 mm de longitud, estéril y desechable. Pieza. | PIEZA 1 | 291,252 | 728,129 |
| 1.85 | 605502657 | JERINGADE PLÁSTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPIÓN, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS, UNA CALIBRE 20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA 27 X 13 MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA “PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO” (SEGÚN PROGRAMA VIGENTE). ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACIÓN. CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 | 2 | 6 |
| 1.86 | 605502723 | JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE 0.005 ML, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM., CALIBRE 31G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 4,800 | 12,000 |
| 1.87 | 605512227 | JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, REESTERILIZABLE, CAPACIDAD DE 60 ML, CON ANILLO DE SEGURIDAD, ÉMBOLO EN FORMA DE ABANICO, EXTREMO INTERNO EN FORMA CÓNICA, CON ANILLO DE GOMA NEGRO EN SU INTERIOR Y DOS VÁLVULAS DE CONTROL EXTERNAS. PARA CÁNULAS DE 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 12 MM DE DIÁMETRO. PIEZA. | PIEZA 1 | 36 | 89 |
| 1.88 | 606260016 | MEDIAS MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: CHICA CORTA. ENVASE CON UN PAR. | ENVASE | 443 | 1,107 |
| 1.89 | 606260024 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: CHICA LARGA. ENVASE CON UN PAR. | ENVASE 1 | 504 | 1,260 |
| 1.90 | 606260032 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA CORTA. ENVASE CON UN PAR. | ENVASE 1 | 450 | 1,125 |
| 1.91 | 606260040 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA LARGA. ENVASE CON UN PAR. | ENVASE 1 | 527 | 1,318 |
| 1.92 | 606260057 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: GRANDE CORTA. ENVASE CON UN PAR. | ENVASE 1 | 449 | 1,122 |
| 1.93 | 606260065 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: GRANDE LARGA. ENVASE CON UN PAR. | ENVASE 1 | 562 | 1,405 |
| 1.94 | 606260073 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLAS: CHICA. ENVASE CON UN PAR. | ENVASE 1 | 344 | 860 |
| 1.95 | 606260081 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLAS: MEDIANA. ENVASE CON UN PAR. | ENVASE 1 | 344 | 860 |
| 1.96 | 606260099 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLAS: GRANDE. ENVASE CON UN PAR. | ENVASE 1 | 344 | 860 |
| 1.97 | 606850915 | PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: LARGO: 110 CM. X 110 CM.ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | ENVASE 250 | 301 | 752 |
| 1.98 | 606970267 | PASTA O GEL CONDUCTIVA. PARA ELECTROCARDIOGRAMA. ENVASE CON 120 ML. | TUBO 1 | 1,882 | 4,705 |
| 1.99 | 607010360 | PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES.DE HULE. NO. 2. PIEZA. | PIEZA 1 | 5,784 | 14,460 |
| 1.100 | 607010378 | PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE. NO. 4. PIEZA. | PIEZA 1 | 8,279 | 20,697 |
| 1.101 | 607110046 | TESTIGOS CONTROLES BIOLÛGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 78 | 195 |
| 1.102 | 608190021 | SOLVENTE ACETONA. PARA USOS DIVERSOS. ENVASE CON 1000 ML. | FRASCO 1000 | 280 | 699 |
| 1.103 | 608330296 | SOLUCIÓN REMOVEDORA PARA ELIMINAR COSTRAS Y MANCHAS DE OXIDACIÓN DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. ENVASE CON 1 A 5 LT. | ENVASE 1 | 172 | 429 |
| 1.104 | 608410023 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS   DE LA AGUJA: 45 CM. 6-0 1/4 CÍRCULO, AHUSADA  (6-8.73 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | CAJA 12 | 10 | 24 |
| 1.105 | 608410031 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 5-0 1/4 CÍRCULO, AHUSADA  (6-8.73 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | CAJA 12 | 5 | 12 |
| 1.106 | 608410049 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM 2-0 1/2 CIRCULO ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA DE (25-26 MM). | CAJA 12 | 51 | 127 |
| 1.107 | 608410106 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 90 CM 4-0 1/2 CIRCULO DOBLE ARMADO ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA DE (15-17 MM). | CAJA 12 | 10 | 24 |
| 1.108 | 608410148 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 6-0 3/8 CÍRCULO,   REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (11-13 MM) | CAJA 12 | 110 | 274 |
| 1.109 | 608410171 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 5-0 3/8 CÍRCULO,   REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (16-17 MM) | CAJA 12 | 343 | 858 |
| 1.110 | 608410197 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 4-0 3/8 CÍRCULO,   REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (19-20 MM) | CAJA 12 | 529 | 1,323 |
| 1.111 | 608410205 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 3-0 3/8 CÍRCULO,   REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (24-26 MM) | CAJA 12 | 847 | 2,117 |
| 1.112 | 608410221 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 2-0 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (24-26 MM) | CAJA 12 | 458 | 1,145 |
| 1.113 | 608410254 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 6-0 3/8 CÍRCULO, DOBLE   ARMADA AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (12-13 MM) | CAJA 12 | 34 | 84 |
| 1.114 | 608410262 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 90 CM. 5-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE   ARMADO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (15-17MM) | CAJA 12 | 85 | 212 |
| 1.115 | 608410288 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 90 CM. 4-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE   ARMADO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (15-17 MM) | CAJA 12 | 79 | 197 |
| 1.116 | 608410312 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 90 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE   ARMADO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (25-26 MM) | CAJA 12 | 112 | 279 |
| 1.117 | 608410320 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 13 CM. (NEGRO) 8-0 3/8 CÍRCULO,   REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS ( 6-7 MM ). | CAJA 12 | 24 | 60 |
| 1.118 | 608410346 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 8-13 CM. (NEGRO) 10-0 3/8 CÍRCULO,   REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (4.7-6.5 MM ). | CAJA 12 | 31 | 77 |
| 1.119 | 608410353 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 8 A 13CM. (NEGRO) 9-0 3/8 CÍRCULO,   AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (4.7-6.5 MM ). | CAJA 12 | 21 | 53 |
| 1.120 | 608410445 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 5-0 3/8 CÍRCULO,   REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (10-13 MM ). | CAJA 12 | 202 | 505 |
| 1.121 | 608410452 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 90 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO,   PUNTA AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (15-17 MM) | ENVASE 12 | 240 | 600 |
| 1.122 | 608410460 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 4-0 3/8 CÍRCULO,   REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (12-13 MM ). | CAJA 12 | 441 | 1,102 |
| 1.123 | 608410478 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 3-0 3/8 CÍRCULO, CORTANTE  (19-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | CAJA 12 | 2,455 | 6,138 |
| 1.124 | 608410486 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 2-0 3/8 CÍRCULO, CORTANTE  (19-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 2,865 | 7,162 |
| 1.125 | 608410551 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (35-37 MM).SUTURA | ENVASE 12 | 3,352 | 8,380 |
| 1.126 | 608410569 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 1 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (35-37 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 2,008 | 5,019 |
| 1.127 | 608410585 | SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 30 cm. 4-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE  ARMADO, REVERSO  CORTANTE (12-13 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 87 | 217 |
| 1.128 | 608410601 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 5-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (20-25 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 0 | 1 |
| 1.129 | 608410619 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 3-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 369 | 922 |
| 1.130 | 608410627 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 317 | 793 |
| 1.131 | 608410635 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 90 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE   ARMADO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (25-26 MM) | ENVASE 12 | 40 | 101 |
| 1.132 | 608410643 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (35-37 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 218 | 544 |
| 1.133 | 608410700 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 4-0 3/8 CÍRCULO, DOBLE ARMADO  REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS DE (12-13 MM). | ENVASE 12 | 18 | 46 |
| 1.134 | 608410718 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 4-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | ENVASE 12 | 44 | 109 |
| 1.135 | 608410734 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 3-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | ENVASE 12 | 226 | 566 |
| 1.136 | 608410742 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 2-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | ENVASE 12 | 414 | 1,036 |
| 1.137 | 608410767 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | ENVASE 12 | 149 | 372 |
| 1.138 | 608410775 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 1 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | ENVASE 12 | 169 | 423 |
| 1.139 | 608410825 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 67-75 CM. 5-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (15-20 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 132 | 329 |
| 1.140 | 608410833 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 67-70 CM. 4-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 176 | 439 |
| 1.141 | 608410858 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 67-70 CM. 3-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 1,023 | 2,557 |
| 1.142 | 608410866 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 67-70 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 1,270 | 3,174 |
| 1.143 | 608410882 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 67-70 CM. 1 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (35-37 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 1,200 | 3,000 |
| 1.144 | 608410890 | SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO CON AGUJA 67-70 CM CALIBRE 0 AGUJA DE MEDIO CIRCULO AHUSADA Envase con 12 piezas. | ENVASE 12 | 580 | 1,450 |
| 1.145 | 608410916 | SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO CON AGUJA 67-70 CM CALIBRE 2-0 1/2 círculo, ahusada, (35-37 mm). Envase con 12 piezas. | CAJA/12 12 | 1,110 | 2,775 |
| 1.146 | 608410924 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 67 CM. 4-0 3/8 CÍRCULO,  REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (19-19.5 MM ). | ENVASE 12 | 68 | 169 |
| 1.147 | 608410981 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 2-0 RECTA CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (60 MM) | ENVASE 12 | 128 | 319 |
| 1.148 | 608411211 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM 5 1/2 CIRCULO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS DE (47-50 MM). | ENVASE 12 | 10 | 24 |
| 1.149 | 608411336 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM 2 1/2 CIRCULO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS DE (40-45 MM). | ENVASE 12 | 10 | 24 |
| 1.150 | 608411344 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 70 CM 3-0 1/2 CÍRCULO, PUNTA ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA (25-30 MM). | ENVASE 12 | 100 | 249 |
| 1.151 | 608411393 | SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 86 | 215 |
| 1.152 | 608411435 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 70 CM 4-0 1/2 CÍRCULO, PUNTA ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA (25-30 MM). | ENVASE 12 | 31 | 77 |
| 1.153 | 608411559 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 70 CM 1-0 1/2 CÍRCULO, PUNTA ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA (35-40 MM). | ENVASE 12 | 278 | 695 |
| 1.154 | 608411914 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 4-0 1/2 CÍRCULO,AHUSADA  (20-25 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 66 | 164 |
| 1.155 | 608411948 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 1 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (35-37 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 207 | 517 |
| 1.156 | 608411955 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 108 | 271 |
| 1.157 | 608412045 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA.  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 70 CM 0 1/2 CÍRCULO, PUNTA ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA (35-40 MM). | ENVASE 12 | 190 | 475 |
| 1.158 | 608412268 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 6-0 3/8 CÍRCULO,   REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (10-13 MM ). | ENVASE 12 | 110 | 276 |
| 1.159 | 608412441 | SUTURA Monofilamento nylon, con aguja de 1/2 círculo, punta espatulada, doble armado (6 mm), calibre 10-0, longitud de la hebra 30-45 cm. Envase con 12 Piezas. | ENVASE 12 | 23 | 58 |
| 1.160 | 608412565 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 CM. 5-0 1/2 CÍRCULO AHUSADA  (19-20 MM).  ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 61 | 153 |
| 1.161 | 608412623 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (35-37 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 788 | 1,970 |
| 1.162 | 608413845 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 75 CM. 4-0 RECTA CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (60 MM) | ENVASE 12 | 58 | 144 |
| 1.163 | 608413894 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 45 CM. 0 3/8 DE CÍRCULO,REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (35-37 MM) | ENVASE 12 | 45 | 112 |
| 1.164 | 608414231 | SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA:  135-150 CM. 2-0  ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 14 | 35 |
| 1.165 | 608414249 | SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA:  135-150 CM. 3-0  ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 19 | 47 |
| 1.166 | 608414264 | SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 3-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (35-37 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 78 | 196 |
| 1.167 | 608414371 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 1,086 | 2,716 |
| 1.168 | 608414447 | SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 411 | 1,028 |
| 1.169 | 608414462 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 3-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 732 | 1,829 |
| 1.170 | 608414470 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 4-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA  (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | ENVASE 12 | 210 | 526 |
| 1.171 | 608940052 | TOALLA PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES, CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE. DESECHABLES. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 907 | 2,267 |
| 1.172 | 609390059 | VASELINA LÍQUIDA. ENVASE CON 18 LTS. | ENVASE 18 | 18 | 45 |
| 1.173 | 609990032 | LAPIZ DESECHABLE ESTERIL PARA ELECTROCAUTERIO CONSTA DE A) MANGO PARA SOPORTE DE ELECTRODO MONOPOLAR ACTIVO CONTROL MANUAL FABRICADO DE PLASTICO | PIEZA 1 | 14,944 | 37,361 |
| 1.174 | 609990136 | CPAP NASAL NEONATAL NO. 0 EQUIPO DESECHABLE PARA OTORGAR PRESION POSITIVA CONTINUA DE LA VIA AEREA (CPAP) NASAL NEONATAL NEONATALES DE MEDIDA 0 CODO CONECTOR INSPIRATORIO CODO CONECTOR ESPIRATORIO GORRO AJUSTABLE NEONATAL DOS VELCRO DE 6 PULGADAS DOS TUBOS CORRUGADOS AZUL Y BLANCO PARA RAMAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA DE 4 PIES Y 10 MM DE DIAMETRO CON LINEA DE MEDIDOR DE PRSION PROXIMAL DE 4 PIES Y ADAPTADOR REDUCTOR PARA EL HUMIDIFICADOR DE 22 MM A 10 MM. CAJA CON 10 PIEZAS | CAJA 10 | 182 | 456 |
| 1.175 | 609990138 | CPAP NASAL NEONATAL NO. 1 EQUIPO DESECHABLE PARA OTORGAR PRESION POSITIVA CONTINUA DE LA VIA AEREA (CPAP) EQUIPO CAJA CON 10 PIEZAS | CAJA 10 | 200 | 500 |
| 1.176 | 609990139 | CPAP nasal neonatal No. 2.Equipo desechable para otorgar presión positiva continua de la vía aérea (CPAP) nasal neonatal, consta de puntas nasales neonatales de medida 2, codo conector inspiratorio, codo conector espiratorio, gorro ajustable neonatal, dos velcro de 6 pulgadas, dos tubos corrugados, azul y blanco para ramas inspiratoria y espiratoria de 4 pies y 10 mm de diámetro , con línea de medidor de presión proximal de 4 pies y adaptador reductor para el humidificador de 22 mm a 10 mm. CAJA CON 10 PIEZAS | CAJA 10 PIEZAS | 158 | 395 |
| 1.177 | 609990140 | CPAP nasal neonatal No. 3 .Equipo desechable para otorgar presión positiva continua de la vía aérea (CPAP) nasal neonatal, consta de puntas nasales neonatales de medida 3, codo conector inspiratorio, codo conector espiratorio, gorro ajustable neonatal, dos velcro de 6 pulgadas, dos tubos corrugados, azul y blanco para ramas inspiratoria y espiratoria de 4 pies y 10 mm de diámetro , con línea de medidor de presión proximal de 4 pies y adaptador reductor para el humidificador de 22 mm a 10 mm. EQUIPO | CAJA 10 PIEZAS | 74 | 185 |
| 1.178 | 609990155 | Cateter para diálisis peritoneal neonatal tipo Tenckhoff de 31 centímetros de largo, con dos cojinetes. Estéril y desechable. PIEZA. | PIEZA 1 | 10 | 24 |
| 1.179 | 609990235 | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL ESTERIL. CALIBRE 22 X 3 1/2". PAQUETE CON 25 PIEZAS | PAQUETE 25 | 11 | 28 |
| 1.180 | 609990236 | AGUJA PARA RAQUIANESTESIA LARGA PUNTA TIPO QUINCKE 22 X 7" PAQUETE CON 10 PIEZAS | PAQUETE 10 | 30 | 76 |
| 1.181 | 609990917 | LANCETA DE RETRACCION Y PERMANENTE INCISION DE 1.8 A 2.0 MM INTEGRADA A UN DISPARADOR DE PLASTICO CON DISPOSITIVO PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CAJA CON 100 Y SUS MULTIPLOS | CAJA 100 | 197 | 493 |
| 1.182 | 600000015 | RIÑON DE POLIPROPILENO GRUESO Y RIGIDO PIEZA | PIEZA 1 | 902 | 2,255 |
| 1.183 | 600000051 | COMODO DE POLIPROPILENO PIEZA | PIEZA 1 | 474 | 1,186 |
| 1.184 | 600000059 | ORINALES DE POLIPROPILENO | PIEZA 1 | 353 | 882 |
| 1.185 | 600040109 | ABATELENGUAS De madera, desechables. Largo: 142.0 mm Ancho: 18.0 mm. Envase con 500 piezas | envase 500 | 1,066 | 2,666 |
| 1.186 | 600340103 | ANTISEPTICO AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN DEL 2.5 A 3.5%. ENVASE CON 480 ML. | FRASCO 480 | 2,635 | 6,587 |
| 1.187 | 600408041 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE CORTA 20-25mm CALIBRE 30 G CAJA CON 100 PIEZAS | ENVASE 100 | 23 | 57 |
| 1.188 | 600408058 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE LARGA 25-42 mm CALIBRE 27 G ENVASE CON 100 PIEZAS | ENVASE 100 | 20 | 50 |
| 1.189 | 600580153 | ALGODON EN LÁMINAS.ENROLLADO O PLISADO. ENVASE CON 300 G. | PAQUETE 300 | 1,872 | 4,679 |
| 1.190 | 600660039 | ANTISEPTICO ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 1 LT. | FRASCO 1 | 505 | 1,262 |
| 1.191 | 600660062 | JABON PARA USO PREQUIRÚRGICO.LÍQUIDO Y NEUTRO (PH 7). ENVASE CON 3.850 LTS. | RECIPIENTE 3.85 | 3,984 | 9,960 |
| 1.192 | 600660658 | ANTISEPTICO Y GERMICIDA YODOPOVIDONA, ESPUMA. CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G. EQUIVALENTE A 0.8 G DE YODO. ENVASE CON 3.5 LTS. | ENVASE 3.5 | 3,389 | 8,473 |
| 1.193 | 600660773 | ANTISEPTICO ALCOHOL DESNATURALIZADO.ENVASE CON 20 LTS. | ENVASE 20 | 592 | 1,480 |
| 1.194 | 600661003 | Desinfectantes. Solución desinfectante de superoxidación con pH neutro, no corrosiva. Solución al 100%. Envase con 5 L. | Envase 5 L | 479 | 1,197 |
| 1.195 | 600820104 | APLICADOR CON ALGODÓN. DE MADERA.. ENVASE CON 150 PIEZAS | CAJA 150 | 566 | 1,416 |
| 1.196 | 601250483 | Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 1. Puerto para paciente: PIEZA | PIEZA APLICA | 960 | 2,400 |
| 1.197 | 601250491 | Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 1. Puerto para paciente: PIEZA | PIEZA 1 | 2,160 | 5,400 |
| 1.198 | 601300015 | BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE.BOLSA CON 25 | BOLSA 25 | 1,400 | 3,500 |
| 1.199 | 601570104 | CAL SODADA CON INDICADOR. LATA 16 KGS. | LATA 1 | 59 | 147 |
| 1.200 | 601661903 | CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN “J”, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 226 | 565 |
| 1.201 | 601688302 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA. TIPO: NELATON. LONGITUD: CALIBRE: 40 CM. 20 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 216 | 541 |
| 1.202 | 601689243 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN.DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: LONGITUD: CALIBRE: PREMATUROS. 38.5 CM. 5 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 35,884 | 89,710 |
| 1.203 | 601689623 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 10,204 | 25,511 |
| 1.204 | 601689656 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 1,132 | 2,831 |
| 1.205 | 601689664 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 451 | 1,127 |
| 1.206 | 601689771 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 35 | 87 |
| 1.207 | 601890049 | CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLÓGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 2,280 | 5,700 |
| 1.208 | 601890056 | CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL.  CON CERDAS DE FIBRA VEGETAL, LECHUGUILLA. PIEZA. | PIEZA 1 | 566 | 1,416 |
| 1.209 | 601890106 | CEPILLO DENTAL INFANTIL, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 3 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. PIEZA. | PIEZA 1 | 9,020 | 22,550 |
| 1.210 | 601890304 | CEPÏLLO PARA USO QUIRÚRGICO.  DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA. | PIEZA 1 | 3,156 | 7,889 |
| 1.211 | 602030306 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 1.25 CM, ENVASE CON 24 ROLLOS. | ENVASE 24 | 379 | 948 |
| 1.212 | 602030363 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM, ENVASE CON 6 ROLLOS. | ENVASE 6 | 1,547 | 3,867 |
| 1.213 | 602030397 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 2.50 CM, ENVASE CON 12 ROLLOS. | ENVASE 12 | 1,271 | 3,178 |
| 1.214 | 602030405 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 7.50 CM, ENVASE CON 4 ROLLOS. | ENVASE 4 | 858 | 2,145 |
| 1.215 | 602070013 | CIRCUITOS DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXIÓN EN “Y” DE PLÁSTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS. EQUIPO. | EQUIPO 1 | 1,878 | 4,696 |
| 1.216 | 603453135 | SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” O “L”, TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 722 | 1,804 |
| 1.217 | 603453143 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” O “L”, TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 787 | 1,968 |
| 1.218 | 603600032 | ESPEJO VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM, VALVA INFERIOR DE 12.0 CM, ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 5,863 | 14,658 |
| 1.219 | 604390039 | GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE BOLSA CON 100 | BOLSA 100 | 2,937 | 7,343 |
| 1.220 | 604610147 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5M ANCHO: 5 M. ENVASE CON 24 PIEZAS. | ENVASE 24 | 426 | 1,064 |
| 1.221 | 604610154 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. 10 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. | ENVASE 24 | 615 | 1,538 |
| 1.222 | 604610162 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. 15 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. | PAQUETE 24 | 494 | 1,235 |
| 1.223 | 604610188 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. 20 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. | ENVASE 24 | 332 | 829 |
| 1.224 | 606030013 | MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 CM. PIEZA. | CAJA 5 | 256 | 641 |
| 1.225 | 606210524 | CUBREBOCADE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PAQUETE CON 150 | PAQUETE 150 | 6,106 | 15,266 |
| 1.226 | 606810034 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: CHICO. PAQUETE CON 20 | PAQUETE 20 | 10,000 | 25,000 |
| 1.227 | 606810042 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: MEDIANO. PAQUETE CON 20 | PAQUETE 20 | 286 | 716 |
| 1.228 | 606810059 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PAQUETE CON 20 | PAQUETE 20 | 282 | 706 |
| 1.229 | 607710050 | RASTRILLO CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FILO. DESECHABLES. PIEZA. | PIEZA 1 | 17,028 | 42,570 |
| 1.230 | 608690103 | TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: PRESENTACIÓN 10 M. 1.25 CM. 24 PIEZAS. | ENVASE 24 | 620 | 1,551 |
| 1.231 | 608690152 | TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: PRESENTACIÓN: 10 M. 2.50 CM. 12 PIEZAS. | ENVASE 12 | 2,084 | 5,210 |
| 1.232 | 608690202 | TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: PRESENTACIÓN: 10 M. 5.00 CM. 6 PIEZAS. | ENVASE 6 | 2,399 | 5,997 |
| 1.233 | 608690251 | TELA ADHESIVA De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud: Ancho: Presentación: 10 m. 7.50 cm. 4 piezas. | ENVASE 4 | 1,328 | 3,319 |
| 1.234 | 609040100 | ALGODON TORUNDAS. ENVASE CON 500 G. | BOLSA 500 | 5,601 | 14,002 |
| 1.235 | 609080015 | TUBO PARA CANALIZACIÓN.DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 7.94 MM (5/16”). PIEZA. | PIEZA 1 | 2,090 | 5,226 |
| 1.236 | 609080114 | TUBO PARA CANALIZACIÓN.DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 12.70 MM (1/2”). PIEZA. | PIEZA 1 | 3,201 | 8,003 |
| 1.237 | 609080122 | TUBO PARA CANALIZACIÓN. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 19.05 MM (3/4”). PIEZA. | PIEZA 1 | 1,823 | 4,557 |
| 1.238 | 609080130 | TUBO PARA CANALIZACIÓN. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 25.40 MM (1”). PIEZA. | PIEZA 1 | 600 | 1,501 |
| 1.239 | 609080890 | TUBO PARA TORNIQUETE. DE LÁTEX, COLOR ÁMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 A 1.37 MM. METRO. | PIEZA 1 | 734 | 1,834 |
| 1.240 | 609080924 | TUBO PARA ASPIRADOR. DE HULE LÁTEX, COLOR ÁMBAR. DIÁMETRO INTERNO 6.3 MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM. ENVASE CON 10 M. | CAJA 1 | 144 | 361 |
| 1.241 | 609530266 | VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. X 6 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 240 | 599 |
| 1.242 | 609530282 | VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. X 8 CM.PIEZA. | PIEZA 1 | 370 | 925 |
| 1.243 | 609530746 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M NÚMERO:1 ENVASE CON 100 M. | ENVASE 100 | 73 | 183 |
| 1.244 | 609530753 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100M NÚMERO:2 ENVASE CON 100 M. | ENVASE 100 | 74 | 184 |
| 1.245 | 609530761 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M NÚMERO: 3.ENVASE CON 100 M. | ENVASE 100 | 47 | 117 |
| 1.246 | 609530779 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA.FORMA TUBULAR.LONGITUD: 100 M NÚMERO: 4.ENVASE CON 100 M. | ENVASE 100 | 56 | 139 |
| 1.247 | 609530787 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA.FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M NÚMERO: 5.ENVASE CON 100 M. | ENVASE 100 | 51 | 128 |
| 1.248 | 609530795 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100M NÚMERO:6. ENVASE CON 100 M. | ENVASE 100 | 42 | 106 |
| 1.249 | 609532825 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. X 30 CM.ENVASE CON UNA PIEZA. | ENVASE 1 | 11,440 | 28,600 |
| 1.250 | 609532858 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. X 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE 12 | 3,910 | 9,775 |
| 1.251 | 609532866 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M.X 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE 12 | 10,691 | 26,727 |
| 1.252 | 609532874 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M.X 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE 12 | 5,517 | 13,792 |
| 1.253 | 609990009 | MASCARILLA DE PLAST.C/BOLSA DE REINHALACION VALVULA Y TUBO P/OXIG. 210 PIEZA | PIEZA 1 | 11,206 | 28,015 |
| 1.254 | 609990011 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 1. PIEZA | PIEZA 1 | 418 | 1,046 |
| 1.255 | 609990012 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 2. PIEZA | PIEZA 1 | 516 | 1,290 |
| 1.256 | 609990013 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 3. PIEZA | PIEZA 1 | 535 | 1,338 |
| 1.257 | 609990067 | CEPILLO CONSTA DE 7500 CERDAS FLEXIBLES AUNADO A UNA ESPONJA IMPREGNADA CON 20 ML DE SOLUCION ANTISEPTICA DE YODOPOVIDO PIEZA | PIEZA 1 | 36,800 | 92,000 |
| 1.258 | 609990134 | PUNTAS NASALES NEONATALES FLEXIBLES TRANSPARENTES DE VINIL DESECHABLES CON TUBO DE OXIGENO DE 21 METROS CON CONECTOR UNIVERSAL | PIEZA 1 | 9,533 | 23,832 |
| 1.259 | 609990142 | CIRCUITO DE ANESTESIOLOGIA PEDIATRICO CIRCUITO BAIN PEDIATRICO DESECHABLE CON BOLSA DE 0.5 LITROS | PIEZA 1 | 206 | 515 |
| 1.260 | 609990164 | Electrodo neonatal desechable juego de 3.pieza. | JUEGO/3PZAS 3 | 2,165 | 5,413 |
| 1.261 | 609990167 | TERMOMETRO DIGITAL CON UN RANGO DE MEDICION DE 32∞C A -42 ∞C PANTALLA LCD PRECISION +-0.1 CON ALARMA AUDITIVA APAGADO AUTOMATICO OPCIONAL QUE UTILICE PILAS DE RELOJ DIMENSIONES 11.5-13.5 CMS X ANCHO 1.5-2.5 CM Y PESO 45-50 GRS | PIEZA 1 | 6,000 | 15,000 |
| 1.262 | 609990327 | Conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, long. 23.90 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-lock y otra de resorte anti-contaminacion que cancele espacios sin uso, diámetro interno 16 ga, de acero inoxidable grado médico, volumen muerto 0.02ml, flujo 170 ml/mn. PIEZA | PIEZA 1 | 6,860 | 17,150 |
| 1.263 | 609990348 | TAPETE ANTIBACTEREAL MEDIDAS 45 CM X 117 CM ENVASE CON 4 PIEZAS | PAQUETE 4 | 418 | 1,046 |
| 1.264 | 609990427 | MASCARILLA LARINGEA NO. 1. PIEZA | PIEZA 1 | 562 | 1,406 |
| 1.265 | 609990428 | MASCARILLA LARINGEA NO. 1.5 PIEZA | PIEZA 1 | 552 | 1,381 |
| 1.266 | 609990431 | MASCARILLA LARINGEA NO. 3. PIEZA | PIEZA 1 | 594 | 1,485 |
| 1.267 | 609990440 | MASCARILLA LARINGEA NO. 4. PIEZA | PIEZA 1 | 594 | 1,486 |
| 1.268 | 609990949 | CIRCUITO DE ANESTESIA EXPANDIBLE PEDIATRICO C/BOLSA DE 1 LT | PIEZA 1 | 974 | 2,434 |
| 1.269 | 609990995 | MASCARILLA LARINGEA NO. 2 ½. PIEZA | PIEZA 1 | 585 | 1,462 |
| 1.270 | 600000054 | FRASCO PARA ASPIRADOR DE CRISTAL 750 MLS.CON TAPON | PIEZA 1 | 746 | 1,864 |
| 1.271 | 600160154 | ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO FRASCO CON 250 ML | FRASCO 250 ML | 212 | 531 |
| 1.272 | 600160204 | ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ENVASE CON APLICADOR CON 120 ML | ENVASE 120 | 25 | 62 |
| 1.273 | 600310015 | ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS. ENVASE CON: 2 ML. | PIEZA 1 | 8 | 20 |
| 1.274 | 600310056 | Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 6 g. | FRASCO 6 GR | 7 | 18 |
| 1.275 | 600460133 | ASA DE ALAMBRE PARA AMIGDALOTOMO 0.3 MM Y 0.5 MM LONG. 12-14 CM. C/12 PZAS. | BOLSA CON 12 12 | 24 | 60 |
| 1.276 | 600640114 | Amalgama dental. Polvo de aleación y mercurio. Las instituciones podrán elegir la concentración de los componentes. Envase con 50 cápsulas de 400 mg | envase 50 caps | 24 | 60 |
| 1.277 | 600660054 | JABON NEUTRO ADICIONADO CON GLICERINA.PASTILLA DE 100 G. PIEZA. | PIEZA 100 | 3,466 | 8,664 |
| 1.278 | 600660070 | JABON PARA USO PREQUIRÚRGICO.LÍQUIDO Y NEUTRO (PH 7). ENVASE CON 18 LTS. | ENVASE 18 | 11 | 27 |
| 1.279 | 600660401 | EUGENOL FRASCO CON 30 ML FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCION DE CARIES ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR FRASCO DE 480 ML | FRASCO 30 | 9 | 22 |
| 1.280 | 600660500 | FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES. ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR. ENVASE CON 480 ML | FRASCO 480 | 7 | 17 |
| 1.281 | 600660666 | ANTISEPTICO Y GERMICIDA IODOPOVIDONA, SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 11 G. EQUIVALENTE A 1.1 G DE YODO. ENVASE CON 3.5 LTS. | FRASCO 3.5 | 359 | 897 |
| 1.282 | 600660880 | SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. ENVASE CON 6 FRASCOS. | ENVASE 6 | 434 | 1,086 |
| 1.283 | 600660922 | Solucion que contiene yodoforo o yodopovacrilex(0.7% de yodo libre), alcohol isopropilico al 74% y un polimero que forma sobre la piel una pelicula. Contiene: dos hisopos, un aplicador plastico y una ampolleta o tubo con 26ml. De solucion, esteril. Estuche | PIEZA 1 | 288 | 720 |
| 1.284 | 600660930 | Detergente o limpiador polienzimático no iónico o catiónico, a base de alcohol isopropílico o derivados del amonio cuaternario, con pH que asegure el efecto óptimo de las enzimas. Para uso manual y/o lavadora automática. Envase con 1 a 5 lts de solución concentrada. | ENVASE 3.78 | 24 | 59 |
| 1.285 | 600661011 | Solución antiséptica con gluconato de clorhexidina de 0.5 al 1%, alcohol etílico o isopropílico entre 60-80%, y agentes emolientes. Como complemento para el lavado quirúrgico y médico; no requiere de enjuague, cepillado, ni secado. Con dispensador reusable que evita el contacto con la piel una vez recibido el antiséptico y proporcionado por el fabricante cuando se deteriore. Envase con 500 ml. | ENVASE 500 | 2,070 | 5,176 |
| 1.286 | 600661060 | ANTISEPTICO SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE:  26 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE. | ENVASE 1 | 1,413 | 3,533 |
| 1.287 | 600820021 | Aplicador de madera Con algodón. De plástico. Envase con 150 a 750 piezas. | CAJA 150 | 36 | 89 |
| 1.288 | 600820278 | APLICADORES ; APLICADOR DE MADERA, PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE ALGODÓN. ESTÉRILES Y DESECHABLES. ENVASE CON TRES APLICADORES. | ENVASE 3 | 10 | 25 |
| 1.289 | 601110208 | BARNIZ DE COPAL.  PARA REVESTIMIENTO DE CAVIDADES. FRASCO CON 15 ML Y FRASCO CON DISOLVENTE DE 15 ML. JUEGO. | JUEGO 1 | 23 | 58 |
| 1.290 | 601250228 | BOLSA Para urocultivo (niño). Estéril, de plástico grado médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 30 y 50 ml, con orificio redondo de 30 mm, área adhesiva. De 45 x 60 mm. Pieza. | PIEZA 1 | 22,240 | 55,600 |
| 1.291 | 601250244 | BOLSA Para urocultivo (niña). Estéril, de plástico grado médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 30 y 50 ml. Con orificio en forma de pera, 2.5 cm en su lado más ancho y 1 cm en el más angosto. Área adhesiva de 45 x 60 mm. Pieza. | PIEZA 1 | 21,196 | 52,990 |
| 1.292 | 601251879 | BOLSA Para recolección de orina. Rectangular, elaborada a base de cloruro de polivinilo, con graduaciones cada 100 ml y lectura cada 200 ml. Sistema cerrado. Capacidad: 2000 ml. Pieza. | PIEZA 1 | 30,963 | 77,407 |
| 1.293 | 601252505 | BOLSAPARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS. | PAQUETE 100 | 276 | 690 |
| 1.294 | 601252901 | BOLSADE HULE NATURAL O SINTÉTICO DE TEXTURA BLANDA O FLEXIBLE, CON TAPÓN PARA: Agua caliente (capacidad 2000 ml). PIEZA. | PIEZA 1 | 28 | 71 |
| 1.295 | 601252919 | BOLSADE HULE NATURAL O SINTÉTICO DE TEXTURA BLANDA O FLEXIBLE, CON TAPÓN PARA: HIELO (CAPACIDAD 1000 G). PIEZA. | PIEZA 1 | 28 | 70 |
| 1.296 | 601253230 | BOLSA PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 60 X 80 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS. | PAQUETE 100 | 676 | 1,691 |
| 1.297 | 601253545 | BOLSA Para alimentación parenteral, para adulto, de 3 litros, estéril, atóxica de etilvinil acetato, con cápsula de inyección para medicamentos, con conexión luer lock para el sistema de llenado, con pinza para sellado hermético, con escala de medición cada 100 ml, sistema para llenado de 3 vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en cada una de las bayonetas y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Pieza. | PIEZA 1 | 800 | 2,000 |
| 1.298 | 601253602 | BOLSA Para nutrición enteral, estéril, con equipo integrado para bomba, capacidad de 1000 ml. Pieza. | PIEZA 1 | 6 | 15 |
| 1.299 | 601300023 | BOTA CUBREZAPATOS CON ELASTICO A LA ALTURA DEL TALON, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DE MAS DE TRES CAPAS, IMPERMEAABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y PLANTILLA REFORZADA DESECHABLE PAR | PAR 1 | 36,184 | 90,460 |
| 1.300 | 601320054 | BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN. DE PLÁSTICO.ADULTO.ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 4,600 | 11,500 |
| 1.301 | 601320203 | BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO. INFANTIL. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 1,892 | 4,729 |
| 1.302 | 601380017 | BRACKETS PARA ORTODONCIA. JUEGO DE 10 PARA CADA PIEZA. | JUEGO 1 | 192 | 480 |
| 1.303 | 601510050 | CAMPANA PARA CIRCUNCISIÓN. ESTÉRILES, DESECHABLES. TIPO: HOLLISTER. TAMAÑOS: NO. 2. PIEZA. SE SUGIERE PRESENTACION 14 MM DM | PIEZA 1 | 6 | 15 |
| 1.304 | 601640014 | SONDA Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. PIEZA. | PIEZA 1 | 27 | 67 |
| 1.305 | 601640022 | SONDA Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 10 Fr. PIEZA. | PIEZA 1 | 27 | 67 |
| 1.306 | 601640030 | SONDA Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. PIEZA. | PIEZA 1 | 34 | 85 |
| 1.307 | 601640048 | SONDA Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 22 Fr. PIEZA. | PIEZA 1 | 25 | 63 |
| 1.308 | 601644552 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 58 | 144 |
| 1.309 | 601644560 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 327 | 817 |
| 1.310 | 601644594 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 107 | 268 |
| 1.311 | 601644628 | SONDA Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención pediátrico de 2 ml, con válvula para jeringa. Estériles y desechables. Tipo: foley (de dos vías). Calibre: 8 Fr. Pieza. | PIEZA 1 | 27 | 67 |
| 1.312 | 601644636 | SONDA Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención pediátrico de 3 ml, con válvula para jeringa. Estériles y desechables. Tipo: foley (de dos vías). Calibre: 10 Fr. Pieza. | PIEZA 1 | 56 | 139 |
| 1.313 | 601644644 | SONDA Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención pediátrico de 3 ml, con válvula para jeringa. Estériles y desechables. Tipo: foley (de dos vías). Calibre: 16 Fr. Pieza. | PIEZA 1 | 208 | 520 |
| 1.314 | 601650690 | CANULA PARA DRENAJE TORÁCICO, RECTA, CON MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 10 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 29 | 73 |
| 1.315 | 601650708 | CANULA PARA DRENAJE TORÁCICO, RECTA, CON MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 12 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 29 | 73 |
| 1.316 | 601650716 | CANULA PARA DRENAJE TORÁCICO, RECTA, CON MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 29 | 73 |
| 1.317 | 601650849 | CATETER Para cateterismo venoso central, de doble lumen, de inserción periférica, de poliuretano o elastómero de silicón, con aguja introductora con funda o camisa desprendible. Estéril y desechable. Tamaño neonatal. Calibre 1.9 a 3.0 Fr. Pieza. | PIEZA 1 | 59 | 147 |
| 1.318 | 601650872 | CATETER PARA DRENAJE TORÁCICO, CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14.0 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 1 | 2 |
| 1.319 | 601660285 | TUBO Endotraqueales, sin globo.  De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Diámetro Interno: Calibre: 6.0 mm 24 Fr. Pieza. | PIEZA 1 | 590 | 1,475 |
| 1.320 | 601660558 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR:  4 MM. AMARILLO. PIEZA. | PIEZA 1 | 14 | 35 |
| 1.321 | 601660566 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR:  5 MM. VERDE. PIEZA. | PIEZA 1 | 20 | 49 |
| 1.322 | 601660574 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR:  6 MM. AZUL. PIEZA. | PIEZA 1 | 20 | 49 |
| 1.323 | 601660582 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR:  7 MM. CAFÉ CLARO. PIEZA. | PIEZA 1 | 15 | 37 |
| 1.324 | 601660590 | CANULA PPARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR:  8 MM. MARFIL. PIEZA. | PIEZA 1 | 15 | 37 |
| 1.325 | 601660608 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR:  9 MM. CAFÉ OSCURO. PIEZA. | PIEZA 1 | 5 | 13 |
| 1.326 | 601660616 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 10 MM. VERDE SECO. PIEZA. | PIEZA 1 | 5 | 13 |
| 1.327 | 601660624 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 12 MM. AZUL OSCURO. PIEZA. | PIEZA 1 | 5 | 13 |
| 1.328 | 601660798 | SONDA PARA DRENAJE. CON CUATRO ALETAS PARA AUTORRETENCIÓN, DE LÁTEX. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MALECOT. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 1 | 2 |
| 1.329 | 0601661671 | CANULA PARA DRENAJE TORÁCICO. RECTA CON MARCA RADIOPACA. LONGITUD: CALIBRE: 45 CM. 36 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 1 | 3 |
| 1.330 | 601661887 | CATETER Para cateterismo de venas centrales y periféricas, de silicón, radio paco, estéril y desechable, calibre 21 G, con aguja de pared delgada, calibre 18 G y 50 cm de longitud, con mandril entorchado elástico y adaptador. Pieza. | PIEZA 1 | 2 | 6 |
| 1.331 | 601663339 | SONDA Para aspiración, de plástico transparente libre de pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de control de aspiración, con punta roma. Estéril y desechable. Calibre: 12 Fr PIEZA. | PIEZA 1 | 210 | 526 |
| 1.332 | 601663362 | SONDA Para aspiración, de plástico transparente libre de pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de control de aspiración, con punta roma. Estéril y desechable. Calibre: 18 Fr PIEZA. | PIEZA 1 | 91 | 228 |
| 1.333 | 601670367 | CATETER PARA URÉTER. DE PLÁSTICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, FORMA DE LA PUNTA FLAUTA. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 114 | 286 |
| 1.334 | 601673387 | CATETER Para embolectomía. Estériles y desechables. Modelo: fogarty. Longitud: Calibre: 80 cm. 3 Fr. PIEZA. | PIEZA 1 | 19 | 48 |
| 1.335 | 601673403 | CATETER Para embolectomía. Estériles y desechables. Modelo: fogarty. Longitud: Calibre: 80 cm. 4 Fr. PIEZA. | PIEZA 1 | 10 | 24 |
| 1.336 | 601678089 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: LONGITUD: CALIBRE: INFANTIL. 38.5 CM. 8 FR. | PIEZA 1 | 68,317 | 170,792 |
| 1.337 | 601678139 | SONDA FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 16 FR. PIEZA.PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 234 | 586 |
| 1.338 | 601678147 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 229 | 572 |
| 1.339 | 601678154 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 215 | 537 |
| 1.340 | 601678162 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 210 | 524 |
| 1.341 | 601678212 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALÓN Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTÉRIL. LONGITUD: CALIBRE: 32-36 CM. 40 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 400 | 1,000 |
| 1.342 | 601678758 | SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL. CALIBRE:  8 FR. BOLSA. | PIEZA 1 | 1 | 3 |
| 1.343 | 601679854 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA T MOD. CATELL 27.9 CM. C-18 FR. Pieza DESCONTINUADA. | PIEZA 1 | 34 | 84 |
| 1.344 | 601679862 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA T MOD. CATELL 27.9 CM. C-20 FR. PIEZA DESCONTINUADA | PIEZA 1 | 6 | 15 |
| 1.345 | 601682131 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO ESTERIL DESECH.M-MURPHY 3.5 MM | PIEZA 1 | 233 | 582 |
| 1.346 | 601682149 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON/GLOBO ESTERIL, DESECHABLE MOD. MURPHY CAL.16 FR. 4.0 MM PIEZA | PIEZA 1 | 231 | 577 |
| 1.347 | 601682164 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/GLOBO ESTERIL, DESECHABLE MOD. MURPHY 4.5 MM. CAL. 18 FR PIEZA | PIEZA 1 | 413 | 1,033 |
| 1.348 | 601688310 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA. TIPO: NELATON. LONGITUD: CALIBRE: 40 CM. 22 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 77 | 192 |
| 1.349 | 601688328 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA. TIPO: NELATON. LONGITUD: CALIBRE: 40 CM. 24 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 65 | 162 |
| 1.350 | 601689268 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN.DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM.TAMAÑO: LONGITUD: CALIBRE: \*ADULTO. 125.0 CM. 16 FR | PIEZA 1 | 74 | 185 |
| 1.351 | 601689482 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 566 | 1,415 |
| 1.352 | 601689599 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 27 | 68 |
| 1.353 | 601689607 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 17 | 43 |
| 1.354 | 601689615 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 12 FR.PIEZA. | PIEZA 1 | 654 | 1,636 |
| 1.355 | 601689631 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 15,536 | 38,841 |
| 1.356 | 601689649 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 5,218 | 13,045 |
| 1.357 | 601689672 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 99 | 247 |
| 1.358 | 601689730 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 6 | 15 |
| 1.359 | 601689748 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 46 | 115 |
| 1.360 | 601689755 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 16 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 8 | 20 |
| 1.361 | 601689763 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE:18 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 4 | 10 |
| 1.362 | 601689789 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 44 | 109 |
| 1.363 | 601689805 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 26 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 27 | 68 |
| 1.364 | 601689813 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 28 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 23 | 58 |
| 1.365 | 601689821 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 30 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 4 | 10 |
| 1.366 | 601820160 | Ionómero de vidrio I. Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 25 g, 20 ml. Ácido poliacrílico 75%. Ácido polibásico 10-15%. Juego. | Juego 1 | 8 | 19 |
| 1.367 | 601820178 | CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR NO. 21. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95% -97%. ACIDO POLIACRÍLICO 3% - 5%. LÍQUIDO 10 G, 8 ML. ACIDO POLIACRÍLICO 75%. ACIDO TARTÁRICO 10% -15%. BARNIZ COMPATIBLE LÍQUIDO 10 G. ESTUCHE. | ESTUCHE 1 | 23 | 57 |
| 1.368 | 601820228 | CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO. POLVO: 10 G. SILICATO DE ALUMINIO 89 -95%. ACIDO POLIACRÍLICO 0.-10%. LÍQUIDO 6 G, 4.8 ML AGUA DESTILADA. ACIDO POLIACRÍLICO 40 -50%. BARNIZ 5 G. CLORURO DE POLIVINIL 10 -20%. ACETATO ETÍLICO 75 -85%. ESTUCHE. | ESTUCHE 1 | 7 | 17 |
| 1.369 | 601821150 | PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILÍQUIDAS, BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR. ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE. | ESTUCHE 1 | 19 | 47 |
| 1.370 | 601821176 | CEMENTO DENTALES. DE OXIFOSFATO DE ZINC. POLVO Y LÍQUIDO. CAJA CON 32 G DE POLVO Y 15 ML DE SOLVENTE. ESTUCHE. | ESTUCHE 1 | 11 | 28 |
| 1.371 | 601821275 | CEMENTO DENTALES. PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA. DE ÓXIDO DE ZINC (POLVO) 38 G Y EUGENOL (LÍQUIDO) 14 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO. JUEGO. | JUEGO 1 | 12 | 30 |
| 1.372 | 601821424 | CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO I.  PARA CEMENTACIONES DEFINITIVAS. POLVO 35 G. VIDRIO DE SILICATO DE ALUMINIO TRATADO CON SILANO 98%. POLÍMERO DE CELULOSA < 1.5%. DIÓXIDO DE TITANIO < 1%. CATALIZADOR PARA POLIMERIZACIÓN <1%. LÍQUIDO 22.5 ML. COPO LIMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO Y ÁCIDO ITACÓNICO 35%. AGUA 35%. 2-HIDROXIETIL-METACRILATO 30%. ACIDO DI CARBOXÍLICO 1%. JUEGO. | JUEGO 1 | 22 | 56 |
| 1.373 | 601821440 | CEMETO IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO TIPO II. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO (TRA). PARA RESTAURACIONES INTERMEDIAS. PARA BASES. PARA ODONTOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (OMI). TONO A3 . POLVO GRANULADO RADIOPACO: 12.5 G. VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE CALCIO LANTANO. ALUMINIO RECUBIERTO 90% . ACIDO POLIACRÍLICO. 10% ACIDO BENZÓICO <0.1% PIGMENTOS <0.1% LÍQUIDO DE 8.5 ML (10GR). AGUA 55%-65% COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO Y ÁCIDO MALÉICO. 25-35% ACIDO TARTÁRICO. 9.1% ACIDO BENZÓICO. 0.1% LOSETA DE PAPEL ENCERADO, CUCHARILLA DISPENSADORA, GUÍA DE APLICACIÓN E INSTRUCTIVO. ESTUCHE. | ESTUCHE 1 | 6 | 15 |
| 1.374 | 601890015 | CEPILLO DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. PIEZA. | PIEZA 1 | 1,440 | 3,600 |
| 1.375 | 601890254 | CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS.  DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA CONTRA-ÁNGULO. PIEZA. | PIEZA 1 | 1,410 | 3,525 |
| 1.376 | 601960057 | CERA PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTÉRIL, SOBRE CON 2.5 G. ENVASE CON 12 SOBRES. | ENVASE 12 | 26 | 65 |
| 1.377 | 602030058 | CINTA PARA PORTAMATRIZ.  DE AMALGAMA, METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD. ENVASE CON 12 PIEZAS. | CAJA 12 | 6 | 14 |
| 1.378 | 602030066 | CINTA PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METÁLICA DE 7 MM DE LONGITUD. ENVASE CON 12 PIEZAS. | CAJA 12 | 20 | 49 |
| 1.379 | 602030108 | CINTA MÉTRICA. AHULADA, GRADUADA EN CENTÍMETROS Y MILÍMETROS. LONGITUD: 1.50 M. PIEZA. | PIEZA 1 | 869 | 2,172 |
| 1.380 | 602030165 | CINTAS UMBILICALES. DE ALGODÓN, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS), ESTÉRILES. LONGITUD: 41 CM. ANCHO: 4 MM. ENVASE CON 100 SOBRES. | CAJA 100 | 241 | 602 |
| 1.381 | 602030470 | CINTA DE VELCRO PARA FIJACIÓN DE ELECTRODO DE: 60 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 29 | 72 |
| 1.382 | 602030488 | CINTA DE VELCRO PARA FIJACIÓN DE ELECTRODO DE: 120 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 9 | 22 |
| 1.383 | 602030546 | CINTA CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS.ANCHO:1.25 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 16 | 41 |
| 1.384 | 602030553 | CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 2.50 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 374 | 936 |
| 1.385 | 602030561 | CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 5.00 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 184 | 460 |
| 1.386 | 602030579 | CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 7.50 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 135 | 338 |
| 1.387 | 602150021 | CLIPS HEMOSTÁTICOS, PLANOS, DE POLITETRAFLUORETILENO. TIPO: MORETZ. CHICO. PIEZA. | PIEZA 1 | 18 | 46 |
| 1.388 | 602150112 | CLIPS HEMOSTÁTICOS, PLANOS, DE POLITETRAFLUORETILENO. TIPO: MORETZ. MEDIANO. PIEZA. | PIEZA 1 | 4 | 10 |
| 1.389 | 602190068 | COLORANTE REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS. TABLETAS SIN SABOR. ENVASE CON 100 PIEZAS. | CAJA 100 | 31 | 78 |
| 1.390 | 602330011 | CONECTOR DE UNA VÍA.  DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO. PIEZA. | PIEZA 1 | 8,322 | 20,805 |
| 1.391 | 602330037 | CONECTOR DE DOS VÍAS EN (Y)  DE PLÁSTICO, DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 773 | 1,932 |
| 1.392 | 602330052 | CONECTOR DE UNA VÍA.  DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. GRUESO. PIEZA. | PIEZA 1 | 15,979 | 39,947 |
| 1.393 | 602330235 | CONECTOR DE TITANIO LUER LOCK. PARA AJUSTAR LA PUNTA DEL CATÉTER A LA LÍNEA DE TRANSFERENCIA. TIPO: TENCKHOFF. PIEZA. | PIEZA 1 | 4 | 10 |
| 1.394 | 602350019 | COPA PARA PIEZA DE MANO.  DE HULE SUAVE, BLANCO, EN FORMA DE CONO. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE 12 | 10 | 24 |
| 1.395 | 602720021 | CUCHARILLAPARA APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR EN GEL, DE VINIL ATÓXICO, DESECHABLES. ESTUCHE QUE CONSTA DE: 1 PAR PARA NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS. | PAR 1 | 378 | 944 |
| 1.396 | 602720039 | CUCHARILLA PARA APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR EN GEL, DE VINIL ATÓXICO, DESECHABLES. ESTUCHE QUE CONSTA DE: 1 PAR PARA ADOLESCENTES. | PAR 1 | 493 | 1,232 |
| 1.397 | 602720047 | CUCHARILLA PARA APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR EN GEL, DE VINIL ATÓXICO, DESECHABLES. ESTUCHE QUE CONSTA DE: 1 PAR PARA ADULTOS. | PAR 1 | 493 | 1,232 |
| 1.398 | 602760050 | CUÑAS DE MADERA, PARA ESPACIOS INTERDENTARIOS.  ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 9 | 23 |
| 1.399 | 603300054 | ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO DESECHABLE CON PASTA CONDUCTIVA. PIEZA | PIEZA 1 | 167,172 | 417,929 |
| 1.400 | 603390014 | ESCAFANDRA PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CÚBICA. 30 X 30 X 22 CM. PIEZA. | CAJA 1 | 135 | 337 |
| 1.401 | 603390022 | ESCAFANDRA PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CILÍNDRICA. 50 X 30 X 30 CM. PIEZA. | CAJA 1 | 130 | 325 |
| 1.402 | 603390030 | ESCAFANDRA PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CILÍNDRICA. 15 X 20 X 25 CM. PIEZA. | CAJA 1 | 55 | 137 |
| 1.403 | 603410325 | ESCOBILLÛN DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: CHICO. PIEZA. | PIEZA 1 | 23 | 57 |
| 1.404 | 603410333 | ESCOBILLÛN DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: MEDIANO. PIEZA. | PIEZA 1 | 26 | 66 |
| 1.405 | 603410341 | ESCOBILLÛN DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: GRANDE. PIEZA. | PIEZA 1 | 18 | 45 |
| 1.406 | 603450594 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE “J”, DE POLIURETANO, CALIBRE 5 FR. LONGITUD: 26 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035” (0.089 MM) Ó 0.038” (0.097 MM) | JUEGO O EQUIPO 1 | 10 | 24 |
| 1.407 | 603450743 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE “J”, DE POLIURETANO, CALIBRE 6 FR. LONGITUD: 24 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035” (0.089 MM) Ó 0.038” (0.097 MM) | JUEGO O EQUIPO 1 | 10 | 24 |
| 1.408 | 603450990 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE “J”, DE POLIURETANO, CALIBRE 7 FR. LONGITUD: 26 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035” (0.089 MM) Ó 0.038” (0.097 MM) | JUEGO O EQUIPO 1 | 10 | 24 |
| 1.409 | 603451295 | EQUIPO DE GASTROTOMÍA, DE SILICÓN, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 22 FR. JUEGO. | JUEGO 1 | 10 | 24 |
| 1.410 | 603451311 | EQUIPO DE GASTROTOMÍA, DE SILICÓN, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 24 FR. JUEGO. | JUEGO 1 | 5 | 12 |
| 1.411 | 603451329 | EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 1,500 ML CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. EQUIPO. | EQUIPO 1 | 7 | 18 |
| 1.412 | 603451360 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 19 G. EQUIPO. | EQUIPO 1 | 134 | 335 |
| 1.413 | 603451378 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 21 G. EQUIPO. | EQUIPO 1 | 10 | 25 |
| 1.414 | 603451386 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 23 G. EQUIPO. | EQUIPO 1 | 48 | 120 |
| 1.415 | 603451394 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 25 G. EQUIPO. | EQUIPO 1 | 124 | 310 |
| 1.416 | 603453119 | SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” O “L” TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 384 | 960 |
| 1.417 | 603453168 | SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TRAQUEOSTOMÍA, CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, DE 30.5 CM DE LARGO, MARCA TOPE A 4.5 CM. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T”, TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CONEXIONES CÓNICAS LATERALES, ENTRADA MACHO DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE CONECTOR DE TUBO CORRUGADO, CONECTOR GIRATORIO Y ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 1 | 3 |
| 1.418 | 603454067 | EQUIPO EQUIPO PARA BAÑO DE ESPONJA. CONSTA DE: -MANOPLA PARA LAVADO, DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE HASTA 400C DE TEMPERATURA; HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO E IMPREGNADA DE SUBSTANCIAS TENSOACTIVAS Y ANTISÉPTICAS. -MANOPLA PARA SECADO, DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE, HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO. DESECHABLE. EQUIPO. | EQUIPO 1 | 337 | 843 |
| 1.419 | 603454133 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE “J”, DE POLIURETANO, CALIBRE 4.8 FR. LONGITUD: 22 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035” (0.089 MM) Ó 0.038” (0.097 M | JUEGO O EQUIPO 1 | 14 | 36 |
| 1.420 | 603651977 | ESPIRAL CON DIÁMETRO EXTERNO DE 3 FR Y LONGITUD 115 CM DE ALEACIÓN DE TITANIO Y NÍQUEL, RECUBIERTO CON POLITETRAFLUORETILENO; TAMAÑO DEL ESPIRAL DE 7 A 10 MM. PIEZA | PIEZA 1 | 10 | 24 |
| 1.421 | 604000265 | ELASTICOS INTERMAXILARES DE: 3/16 8 OZ. ENVASE CON 100 PIEZAS. | PAQUETE 100 | 5 | 12 |
| 1.422 | 604090035 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, CON ACCESORIOS COMPLETOS. DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 29 | 72 |
| 1.423 | 604260331 | FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME, CON PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE, CON DIÁMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCA DEL FRASCO, CON BORDES REDONDEADOS, AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, GRADUADO CADA 10 ML, EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA 30 ML HASTA 240 ML, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA. PIEZA. | PIEZA 1 | 897 | 2,242 |
| 1.424 | 604310011 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA DE PERA NO. 330 PIEZA | PIEZA 1 | 144 | 360 |
| 1.425 | 604310037 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA DE PERA NO. 331 PIEZA | PIEZA 1 | 70 | 174 |
| 1.426 | 604310409 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 3 PIEZA | PIEZA 1 | 171 | 428 |
| 1.427 | 604310417 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 5 PIEZA | PIEZA 1 | 75 | 188 |
| 1.428 | 604310524 | FRESA DE DIAMANTE GRANO GRUESO FORMA REDONDA NO. 010 PIEZA | PIEZA 1 | 129 | 322 |
| 1.429 | 604310532 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE GRANO GRUESO FORMA REDONDA NO. 14 PIEZA | PIEZA 1 | 95 | 238 |
| 1.430 | 604310557 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE GRANO GRUESO forma de cono invertido, No. 012. Pieza. | PIEZA 1 | 86 | 214 |
| 1.431 | 604310581 | FRESA DE DIAMANTE GRANO GRUESO FORMA CILINDRICA NO. 009 PIEZA | PIEZA 1 | 64 | 159 |
| 1.432 | 604310599 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE GRANO GRUESO FORMA CILINDRICA NO. 12 PIEZA | PIEZA 1 | 78 | 194 |
| 1.433 | 604310615 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE PARA TERMINACION DE COMPOSITES FORMA CILINDRICA No. 012 Pieza | PIEZA 1 | 114 | 284 |
| 1.434 | 604310649 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 1 PIEZA | PIEZA 1 | 123 | 308 |
| 1.435 | 604360669 | GASAS ROLLO, TEJIDO DE PUNTO. LARGO: ANCHO: 91 M 45 CM. ROLLO. | ROLLO 1 | 1,087 | 2,717 |
| 1.436 | 604360677 | GASA SECA, CORTADA, DE TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL. 7.5 CM X 7.5 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. | ENVASE 200 | 355 | 888 |
| 1.437 | 604360685 | GASA SECA, CORTADA, DE TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL. 10 CM X 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. | ENVASE 200 | 1,120 | 2,800 |
| 1.438 | 604360701 | GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN, DE DOCE CAPAS; CON TEJIDO TIPO III. LARGO: ANCHO: 10 CM 10 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE CON DOS Y CINCO PIEZAS. | ENVASE 5 | 36 | 90 |
| 1.439 | 604390054 | GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: CHICO. DESECHABLE. PIEZA. | ENVASE 100 | 3,200 | 8,000 |
| 1.440 | 604390062 | GORRO DE TRACCIÓN ALTA CON MEDIDOR. PIEZA. | PIEZA 1 | 24 | 60 |
| 1.441 | 604390070 | GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: MEDIANO. DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 12,720 | 31,800 |
| 1.442 | 604390088 | GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: GRANDE. DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 1,940 | 4,850 |
| 1.443 | 604630681 | GUIA METÁLICA RÍGIDA CON PUNTA SUAVE, DIÁMETRO 0.035”, LONGITUD 90 CM CON CUBIERTA HIDROFÍLICA. TIPO: LUNDERQUIST. PIEZA. | PIEZA 1 | 42 | 106 |
| 1.444 | 604630699 | GUIA METÁLICA RÍGIDA CON PUNTA SUAVE, DIÁMETRO 0.038”, LONGITUD 145 CM, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA. TIPO: BENTSON. PIEZA. | PIEZA 1 | 24 | 61 |
| 1.445 | 604630707 | GUIA DE ALAMBRE RECUBIERTA CON POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETRO 0.038”, LONGITUD 145 CM PUNTA FLEXIBLE DE 3 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 24 | 61 |
| 1.446 | 0604630863 | GUIAS PARA CATETERES CON PUNTA EN J CURVA DE 3 MM. LONGITUD:150 CM DIAMETRO:0.025. PIEZA. | PIEZA 1 | 2 | 5 |
| 1.447 | 604630889 | GUIAS PARA CATETERES CON PUNTA EN J CURVA DE 3 MM. LONGITUD: DIAMETRO: 150 CM 0.035 PIEZA. | PIEZA 1 | 2 | 5 |
| 1.448 | 604631820 | GUIAS CABLE GUÍA, PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETRO 0.035 MM, LONGITUD 480 CM. TIPO: SOEHENDRA. PIEZA. | PIEZA 1 | 2 | 5 |
| 1.449 | 604700112 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO DE: 50 A 100 X 70 A 125 MM. ENVASE CON UNA PIEZA. | ENVASE 1 | 2,408 | 6,019 |
| 1.450 | 604700120 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO DE: 20 A 30 X 50 A 60 MM. ENVASE CON UNA PIEZA. | SOBRE 1 | 160 | 400 |
| 1.451 | 604700138 | HEMOSTATICOS GASA HEMOSTÁTICA ABSORBENTE SOLUBLE. ENVASE CON 20 SOBRES. | ENVASE 20 | 2 | 6 |
| 1.452 | 604700146 | SATÍN HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE. ENVASE CON 20 SOBRES. | ENVASE 20 | 80 | 200 |
| 1.453 | 604700153 | HEMOSTATICOS ABSORBIBLES DE COLÁGENO. MEDIDAS. 2.5 X 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE 12 | 2 | 5 |
| 1.454 | 604700161 | HEMOSTATICOS ABSORBIBLES DE COLÁGENO. MEDIDAS. 7.5 X 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE 12 | 8 | 19 |
| 1.455 | 604910018 | PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL.  EN TIRAS, CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS. BLOCK CON 15 HOJAS. | BLOCK 15 | 32 | 81 |
| 1.456 | 605430149 | SOLUCIONES COLODIÓN ELÁSTICO. ENVASE CON 1 LT. | ENVASE 1 | 19 | 48 |
| 1.457 | 605700012 | LIGA ELÁSTICA (0’S).  ENVASE CON 1000 PIEZAS. | BOLSA 1000 | 802 | 2,005 |
| 1.458 | 605960111 | LUBRICANTES GLICERINA. ENVASE CON 1 LT. | ENVASE 1 | 2 | 5 |
| 1.459 | 605960137 | GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA. ENVASE CON 10 G. | ENVASE 10 | 44 | 110 |
| 1.460 | 606020303 | MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, VÍA VAGINAL, ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE: INTRODUCTOR, CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA, CON DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUCTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE | ENVASE 1 | 1 | 2 |
| 1.461 | 606210482 | MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. ADULTO PIEZA. | PIEZA 1 | 4,324 | 10,811 |
| 1.462 | 606210656 | CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON AJUSTE ELÁSTICO RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA | PIEZA 1 | 1,440 | 3,600 |
| 1.463 | 606220010 | MATERIAL PARA IMPRESION ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES. ENVASE CON 450 G. | BOTE 450 | 80 | 200 |
| 1.464 | 606220028 | YESO PIEDRA BLANCO, PARA ORTODONCIA. ENVASE CON 1 K. | BOLSA 1 | 165 | 412 |
| 1.465 | 606220069 | TAZA DE HULE PARA BATIR YESO, CAPACIDAD DE 250 ML. PIEZA. | PIEZA 1 | 8 | 19 |
| 1.466 | 606220143 | FORMOCRESOL PARA MOMIFICACIÓN Y DESVITALIZACIÓN DE LA PULPA DENTARIA. DE BUCKLEY. ENVASE CON 30 ML. | FRASCO 30 | 8 | 19 |
| 1.467 | 606230019 | CAPSULA CON PERDIGÛN METALICO PARA AMALGAMADOR ELÈCTRICO. PIEZA. | PIEZA 1 | 73 | 183 |
| 1.468 | 606810067 | PANAL PREDOBLADOS, DESECHABLES. PARA ADULTOS. PIEZA. BOLSA CON 20 | BOLSA 20 | 5,000 | 12,500 |
| 1.469 | 606830057 | PAÑO PARA EXPRIMIR AMALGAMA. DE ALGODÓN. FORMA CIRCULAR. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 16 | 41 |
| 1.470 | 0606850899 | PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: LARGO: 50 CM. X 50 CM. ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | ENVASE 250 | 38 | 96 |
| 1.471 | 0606850907 | PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: LARGO: 90 CM.X 90 CM. ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | ENVASE 250 | 211 | 528 |
| 1.472 | 606970374 | GEL A BASE DE MALTODEXTRINA, FRUCTUOSA, ÁCIDO ASCÓRBICO Y AGUA PURIFICADA, COMO COADYUVANTE EN EL MANEJO DE HERIDAS. SOBRE CON 14 ML. ENVASE CON 30 PIEZAS. | ENVASE 30 | 8 | 19 |
| 1.473 | 606970382 | GEL A BASE DE HIALURONATO DE ZINC AL 0.1% COMO INGREDIENTE ACTIVO. COADYUVANTE EN EL MANEJO DE HERIDAS CRÓNICAS. TUBO CON 15 G. PIEZA. | ENVASE 237 | 2 | 4 |
| 1.474 | 607070018 | PEZONERAS DE HULE LÁTEX. PIEZA. | PIEZA 1 | 380 | 950 |
| 1.475 | 607270030 | POLVO BICARBONATO DE SODIO EN POLVO, CONTENIDO DE 99 A 100%. ENVASE CON 1 K. | PAQUETE 1 | 7 | 17 |
| 1.476 | 607270048 | POLVO GELATINIZANTE | Envase con 100 g 100G | 48 | 120 |
| 1.477 | 607290012 | POPOTES PARA BEBER. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. CON FUELLE QUE PERMITE ANGULACIÓN. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 800 | 2,000 |
| 1.478 | 607400025 | PROTECTORES DE PIEL. TINTURA DE BENJUÍ AL 20%. ENVASE CON 1000 ML. | FRASCO 1000 | 122 | 305 |
| 1.479 | 607490703 | PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL. ABRASIVA.  CON ABRASIVOS BLANDOS. ENVASE CON 200 G. | FRASCO 200 | 11 | 28 |
| 1.480 | 607530029 | PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA. DE PAPEL, ESTÉRILES. NÚMEROS: 45 A 80 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200. | CAJA 200 | 5 | 12 |
| 1.481 | 607530052 | PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA. DE PAPEL, ESTÉRILES. NÚMEROS: 10 A 40 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200. | CAJA 200 | 5 | 12 |
| 1.482 | 607710068 | RASTRILLO DE CABEZA FIJA, RECTANGULAR. DE 1 A 1.5 CM DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM DE LONGITUD. CON BORDE LISO, BANDA LUBRICANTE, DOBLE HOJA DE AFEITAR, SOBREPUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RÍGIDO, REFORZADO, RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACIÓN A LA UNIÓN DE LA CABEZA. DESECHABLES. PIEZA. | PIEZA 1 | 5,730 | 14,324 |
| 1.483 | 607910114 | Resina. Fotopolimerizable para restauración de dientes anteriores y posteriores. Jeringa 4g. Las instituciones podrán elegir las variantes de color y composición. | JERINGA 4 GR 4 GR | 7 | 18 |
| 1.484 | 607970019 | ALGODÛNPARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS. | CAJA 500 | 22 | 54 |
| 1.485 | 608000014 | SAFENOTOMO, CON GUÍA METÁLICA, MULTIFILAMENTO RECUBIERTO DE PLÁSTICO FLEXIBLE CON PUNTA ROMA EN EL EXTREMO DISTAL, CON TRES OLIVAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y MANGO PARA JALAR DE LA GUÍA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | PIEZA 1 | 5 | 12 |
| 1.486 | 608110060 | SEDA DENTAL, SIN CERA.  ENVASE CON ROLLO DE 50 M. | ROLLO 50 | 30 | 74 |
| 1.487 | 608150058 | SELLADOR DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA CON 2 ML DE GEL GRABADOR. 2 PORTAPINCELES. 10 CÁNULAS. 1 BLOCK DE MEZCLA. 5 POZOS DE MEZCLA. 30 PINCELES. 1 INSTRUCTIVO. ESTUCHE. | ESTUCHE 1 | 11 | 28 |
| 1.488 | 608200374 | SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 2. PIEZA. | PIEZA 1 | 5 | 12 |
| 1.489 | 608200382 | SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 3.. PIEZA. | PIEZA 1 | 5 | 12 |
| 1.490 | 608200390 | SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO. PIEZA. | PIEZA 1 | 5 | 12 |
| 1.491 | 608330015 | SOLUCION PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL DE GLICINA, EN ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL. ENVASE CON 3000 ML. | ENVASE 3000 | 1,152 | 2,880 |
| 1.492 | 608370011 | SUJETADORES PARA MASCARILLA DE VENTILADORES DE PRESION POSITIVA. PIEZA. | PIEZA 1 | 8 | 20 |
| 1.493 | 608410536 | MALLA DE POLIÉSTER TRENZADO DE 30 X 30 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | ENVASE 12 | 2 | 6 |
| 1.494 | 608420121 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 67-75 CM 3-0 1/2 AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS DE (35-37 MM). | ENVASE 12 | 24 | 60 |
| 1.495 | 608420154 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA  LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS  DE LA AGUJA: 67-75 CM 4-0 1/2 AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS DE (35-37 MM). | ENVASE 12 | 24 | 60 |
| 1.496 | 608490207 | TALCO PARA PACIENTES.COMPUESTO DE SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO Y SILICATO DE ALUMINIO CON PERFUME. ENVASE TIPO SALERO CON 100 G. | BOTE 100 | 502 | 1,255 |
| 1.497 | 608550042 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: VERDE PISTACHE. PIEZA. | PIEZA 1 | 256 | 640 |
| 1.498 | 608550059 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: AZUL. PIEZA. | PIEZA 1 | 244 | 610 |
| 1.499 | 608550067 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: ROSA. PIEZA. | PIEZA 1 | 240 | 600 |
| 1.500 | 608550075 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: LILA. PIEZA. | PIEZA 1 | 240 | 600 |
| 1.501 | 608550083 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: AMARILLO. PIEZA. | PIEZA 1 | 240 | 600 |
| 1.502 | 608890208 | TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. GRUESO Y MEDIANO. ENVASE CON 150 PIEZAS, TIRAS DOBLES. | ENVASE 150 | 6 | 15 |
| 1.503 | 609100011 | EYECTORPARA SALIVA, DE PLÁSTICO, DESECHABLE. ENVASE CON 100 PIEZAS. | ENVASE 100 | 57 | 143 |
| 1.504 | 609530092 | VENDA ELÁSTICA ADHESIVA. DE ALGODÓN Y FIBRA SINTÉTICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD ANCHO. 2.7 M. X 10.0 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 986 | 2,464 |
| 1.505 | 609530936 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M.X 20.3 CM. ROLLO. | ROLLO 1 | 30 | 76 |
| 1.506 | 609530969 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 MX . 7.5 CM. ROLLO. | ROLLO 1 | 444 | 1,111 |
| 1.507 | 609533195 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M. X 15.0 CM. ROLLO. | ROLLO 1 | 27 | 67 |
| 1.508 | 609533203 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M. 30.0 CM. ROLLO. | ROLLO 1 | 2 | 4 |
| 1.509 | 609533252 | VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO:  5.0 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 9 | 22 |
| 1.510 | 609533260 | VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO:  7.6 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 17 | 42 |
| 1.511 | 609533278 | VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 10.0 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 17 | 42 |
| 1.512 | 609533286 | VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 12.7 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 13 | 32 |
| 1.513 | 609533302 | VENDA IMPREGNADA DE ÓXIDO DE ZINC Y GELATINA.  MEDIDAS DE 7.5 CM X 6 M. PIEZA. | PIEZA 1 | 6 | 15 |
| 1.514 | 609990004 | CODO PARA MASCARILLA FACIAL PIEZA | PIEZA 1 | 20 | 50 |
| 1.515 | 609990006 | ETHER SULFURICO MEDICINAL C/10 LT. | LATA 10 | 2 | 6 |
| 1.516 | 609990010 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 0. PIEZA | PIEZA 1 | 229 | 572 |
| 1.517 | 609990022 | VASO CONTENEDOR RECOLECTOR DE ESPUTO NO ESTERIL TAPA C/ROSCA. PIEZA | PIEZA 1 | 33,916 | 84,790 |
| 1.518 | 609990037 | SONDA PARA ALIMENTACION DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 8 FR CON ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS. PIEZA | PIEZA 1 | 52,967 | 132,418 |
| 1.519 | 609990039 | SONDA PEZZER N¯ 18 . PIEZA | PIEZA 1 | 19 | 48 |
| 1.520 | 609990044 | SONDA PEZZER NO. 36 . PIEZA | PIEZA 1 | 19 | 48 |
| 1.521 | 609990075 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACIONES CON DIAMETERO DE 2.0 X 0.8 CMS CON VASTAGO LONGITUDINAL 12-14 CM CAT. 130-ELECTRO CAUTERIZADOR GINECOL”GICO PIEZA | PIEZA 1 | 78 | 194 |
| 1.522 | 609990080 | DIQUE DE HULE DE 5 PULGADAS DE LATEX COLOR AZUL GROSOR MEDIO PARA AISLAMIENTO DE PIEZAS DENTALES CAJA CON 60 PIEZAS | CAJA 60 | 1 | 3 |
| 1.523 | 609990081 | FRESAS ENDO Z PARA ENDODONCIA PIEZA | PIEZA 1 | 14 | 36 |
| 1.524 | 609990085 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE PARA ENJUAGUE BUCAL DEL PACIENTE DE ODONTOLOGIA CAPACIDAD 100 ML BOLSA DE PLASTICO CON 150 PIEZAS | BOLSA 150 | 34 | 84 |
| 1.525 | 609990086 | RESINA DE FOTOPOLIMERIZACION DE NANORELL TONOS A2 A3 A3.5 B2 OA3 CARGA DE RELLENO 78.5% POR PESO CARGA DE RELLENO POR VOLUMEN 59.5% TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 A 1.4 MICRAS QUE INCLUYA ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE DE 6 GRS QUE CONTENGA ETANOL Y AGUA. JERINGA DE ACIDO GRABADOR DE 3 ML A BASE DE ACIDO FOSFORICO AL 35% | ESTUCHE 1 | 2 | 4 |
| 1.526 | 609990090 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACION 0.5 CMS VASTAGO LONGITUDINAL 12.7 CMS PIEZA | PIEZA 1 | 12 | 29 |
| 1.527 | 609990093 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE CALIBRE 15A 40 DE 25 MM DE LONGITUD | PIEZA 1 | 84 | 209 |
| 1.528 | 609990094 | SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS DE FOTOPOLIMERIZACION PARA DIENTES POSTERIORES ESTUCHE CON 2 JERINGAS DE 5.5 A 6 ML C/U DE SELLADOR Y 1 JERINGA DE ACIDO GRABADOR CON APLICADORES | ESTUCHE 2 | 2 | 4 |
| 1.529 | 609990099 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA, GRANO MEDIANO NO. 801-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | PIEZA 1 | 119 | 298 |
| 1.530 | 609990100 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA, GRANO MEDIANO NO. 801-012 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | PIEZA 1 | 95 | 238 |
| 1.531 | 609990102 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, GRANO MEDIANO NO. 805-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | PIEZA 1 | 82 | 204 |
| 1.532 | 609990103 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, GRANO MEDIANO NO. 807-012 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | PIEZA 1 | 82 | 204 |
| 1.533 | 609990104 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA PERA, GRANO MEDIANO NO. 83 0-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE | PIEZA 1 | 82 | 204 |
| 1.534 | 609990106 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA CILINDRICA, GRANO MEDIANO NO. 835-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | PIEZA 1 | 86 | 214 |
| 1.535 | 609990108 | PIEDRA BLANCA MONTADA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIDO DE COMPOSITES FORMA DE FLAMA TAMAÑO MEDIANO | PIEZA 1 | 30 | 75 |
| 1.536 | 609990111 | CUBREBOCAS FN 95 | PIEZA 1 | 965 | 2,412 |
| 1.537 | 609990122 | Nebulizador pediátrico .Equipo para micronebulización neonatal desechable para administración de terapia de nebulización de pequeños volúmenes durante la ventilación mecánica neonatal, consta de un micronebulizador, tubo corrugado de 10 mm y 12 pulgadas de largo, adaptador reductor de 22 a 18 mm, conector de 10 mm y 7.5 mm, dispositivo en “T” de 10 mm para circuito de ventilación neonatal. pieza | PIEZA 1 | 2,010 | 5,024 |
| 1.538 | 609990123 | COLA DE RATON ADAPTADOR TUBULAR Y NIPLE ESTANDAR DESECHABLE PARA SALIDA DE OXIGENO (COLA DE RATON). PIEZA | PIEZA 1 | 552 | 1,379 |
| 1.539 | 609990124 | ASPIRADOR DE MECONIO BICONECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE DESECHABLE PARA ASPIRAR MECONIO. CONECTOR PARA CANULA ENDOTRAQUEAL FUENTE DE ASPIRACION CONSTA DE ORIFICIO QUE FUNCIONA COMO VALVULA. PIEZA | PIEZA 1 | 868 | 2,171 |
| 1.540 | 609990125 | MASCARILLA LARINGEA NEONATAL MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NEONATAL TAMAÑO 0 DESECHABLE CON SISTEMA DE ACOLCHONAMIENTO. PIEZA | PIEZA 1 | 100 | 250 |
| 1.541 | 609990126 | SISTEMA DE SUCCION CERRADO DESECHABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANINCO NEONATAL DE 5 FRANCH CON CONECTOR EN "Y" PIEZA | PIEZA 1 | 574 | 1,435 |
| 1.542 | 609990127 | SISTEMA DE SUCCION CERRADO DESECHABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANINCO NEONATAL DE 6 FRANCH CON CONECTOR EN "Y" PIEZA | PIEZA 1 | 526 | 1,315 |
| 1.543 | 609990130 | NEBULIZADOR DE GRANDES VOLUMENES DESECHABLE PARA ADMINISTRAR GRANDES VOLUMENES DE GAS HUMIDIFICADO NEBULIZACION CON CONECTOR UNIVERSAL PARA TOMA DE OXIGENO CON PUERTOS PARA BARRAS DE INMERSION CON MEDIDOR PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE OXIGENO DESDE 28 A 98% CON POSIBILIDAD DE AJUSTE DE TEMPERATURA DEL GAS ADMINISTRADO CON FRASCO TRANSPARENTE DE 500 ML | PIEZA 1 | 1,313 | 3,282 |
| 1.544 | 609990131 | MASCARILLA NEONATAL NASAL DE MEDIANA CONCENTRACION PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO TRANSPARENTE DE VINIL CON TUBO DE OXIGINO LATERALES ELIMINADORES DE CO2 ELASTICO AJUSTABLE CON CONECTOR UNIVERSAL. PIEZA | PIEZA 1 | 348 | 871 |
| 1.545 | 609990133 | CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL REUSABLE CON SISTEMA DE AUTOLLENADO CON PAPEL FILTRO BASE METALICA Y CUBIERTA PLASTICA PIEZA | PIEZA 1 | 5 | 12 |
| 1.546 | 609990143 | CIRCUITO DESECHABLE VENTILADOR ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO QUE CONSTA DE SISTEMA TUBULAR TAMAÑO NEONATAL, CON DIAFRAGMAS CON TAPA C JUEGO DE 3 PIEZAS TAPA | PIEZA 1 | 229 | 572 |
| 1.547 | 609990144 | CIRCUITO REUSABLE VENTILADOR CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL REUSABLE TRANSPARENTE CON CONECTORES UNIVERSALES DOS TRAMPAS DE AGUA, MANGUERA PARA MEDICION DE PRESION PROXIMAL PIEZA | PIEZA 1 | 154 | 384 |
| 1.548 | 609990148 | CATETER SUBCLAVIO 4 FR CATETER TRIPLE LUMEN 4.0 FR ESTERIL Y DESECHABLE CON ESTUCHE DE INSTALACION LONGITUD 12.5 CMS DE POLIURETANO TERMOSENSIBLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACION Y 3 EXTENSIONES CON CLAMP MARCADAS COMO DISTAL MEDIAL Y PROXIMAL PARA PERCUSION LUMEN INTERNO DE LA VIA PROXIMAL 23G VIA MEDIAL 23 G Y VIA DISTAL 20 G CON AGUJA INTRODUCTORA 21G LONGITUD 38 MM Y JERINGA DE 5 ML UNA GUIA METALICA EN J LONGITUD 40CMS Y DIAMETRO 0.5 MM CON UN DILATADOR PIEZA | PIEZA 1 | 185 | 462 |
| 1.549 | 609990150 | CATETER SUBCLAVIO 3 FR CATETER SELDINGER PEDIATRICO DOBLE VIA 3 FR ESTERIL Y DESECHABLE, CON ESTUCHE DE INSTALACION, INTRAVENOSO DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE Y RADIOPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACION Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES DE DIAMETRO REDUCIDO PERMITIENDO INYECTAR O PREFUNDIR SIMULTANEAMENTE VARIAS SOLUCIONES Y/O MEDICAMENTOS EN NIÑOS DE BAJO PESO. POSIBILIDAD DE ELECCION ENTRE AGUJA O CATETER CORTO PARA REALIZAR LA PUNCION, AGUJA DE PUNCION DIAM. 0.8 MM G -22 CATETER CORTO G 22 METALICA RECTA UN DILATADOR UN TAPON CON MEMBRANA UNA JERINGA 5 ML UN BISTURI LA LONGITUD DEL CATETER 10 CMS DIAM. EXT. 1.0 MM VIAS DISTAL 22 G PROXIMAL 22 G GUIA RECTA LONG . 50 CMS DIAMETRO 0.30 MM CON UN DILATADOR | PIEZA 2 | 78 | 194 |
| 1.550 | 609990158 | FUNDA PARA FOTOTERAPIA DE COLCHON DE FIBRA OPTICA DESECHABLE PIEZA | PAQUETE 50 | 43 | 108 |
| 1.551 | 609990159 | Pinza plástica desechable para pinzamiento de cordón umbilical neonatal. Debe tener sistema de seguridad para imposibilidad de reapertura una vez instalado. PIEZA. | PIEZA 1 | 14,188 | 35,470 |
| 1.552 | 609990168 | BOLSA DESECHABLE PARA RECOLECCION DE FLUIDOS Y SECRECIONES FLEXIBLE TAPA CON DOBLE FILTRO ANTIBACTERIAL DE .35 MICRAS APROBADO POR LA ASTM Y FDA VALVULA ANTIRREFLUJO EN EL PUERTO PACIENTE FECHA DE CADUCIDAD DEL DOBLE FILTRO SEÑALADO EN LA TAPA TUBO DE SUC PIEZA | PIEZA 1 | 389 | 972 |
| 1.553 | 609990229 | PUNTILLAS NASALES PARA OXIGENO TAMAÑO PEDIATRICO. PIEZA | PIEZA 1 | 5,055 | 12,638 |
| 1.554 | 609990230 | MASCARILLA NEONATAL CON RESERVORIO. PIEZA | PIEZA 1 | 582 | 1,455 |
| 1.555 | 609990231 | MASCARILLA PARA LACTANTE CON RESERVORIO.PIEZA | PIEZA 1 | 126 | 316 |
| 1.556 | 609990240 | GEL HIDROACTIVO INCOLORO COMPUESTO DE 2 HIDROCOLOIDES, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSA SODICA Y PROPILENGLICOL EN UN VEHICULO DE 30 GRS | ENVASE 30 | 68 | 171 |
| 1.557 | 609990244 | FIJADOR PARA CANULA, PIEZA | PIEZA 1 | 180 | 451 |
| 1.558 | 609990245 | SONDA DE ASPIRACION CON TRAMPA 10 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 12,009 | 30,022 |
| 1.559 | 609990263 | PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO CON INCONTINENCIA. CON GEL ABSORBENTE CINTAS LATERALES ADHERIBLES PARA AJUSTAR EL PAÑAL Y UNA CINTA FRONTAL ADHERIBLES PARA AJUSTAR EL PAÑAL Y UNA CINTA FRONTAL ADHERIBLE A NIVEL DE LA CINTURA QUE PERMITA FIJAR LAS CINTAS LATERALES SIN QUE EL PAÑAL SE DESGARRE. CUENTA CON CINTA ELASTICA A NIVEL DE LA CINTURA EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LAS PIERNAS PARA EVITAR ESCURRIMEINTOS. PIEZA | PAQUETE 10 | 453 | 1,132 |
| 1.560 | 609990272 | CATETER VENOSO CENTRAL POR INSERCIÓN PERIFERICO (PICC) 5 FR DE POLIURETANO UNA VIA DE 60 CMS (ADULTO PICC) PIEZA | PIEZA 1 | 40 | 100 |
| 1.561 | 609990289 | VENDA ELÁSTICA COHESIVA AUTOADHERENTE DE 2.5 CM x 4.5 MTS. ENTRAMADO LONGITUDINAL, CON FIBRAS LONGITUDINALES ELASTICAS DE POLIESTER, CUBIERTA DE UNA SUSTANCIA COHESIVA QUE CONTIENE LATEX NATURAL C/30 PIEZAS | CAJA 30 | 29 | 73 |
| 1.562 | 609990290 | VENDA ELÁSTICA COHESIVA AUTOADHERENTE 5 CM x 4.5 MTS. ENTRAMADO LONGITUDINAL, CON FIBRAS LONGITUDINALES ELASTICAS DE POLIESTER, CUBIERTA DE UNA SUSTANCIA COEHESIVA QUE CONTIENE LATEX NATURAL C/36 PIEZAS | CAJA 36 | 20 | 50 |
| 1.563 | 609990294 | SELLOS DE VALVULA LUER LOCK BIONECTOR 2 CAJAS CON 50 SELLOS | ENVASE 2 | 14 | 36 |
| 1.564 | 609990296 | CATETER UMBILICAL UN LUMEN PEDIATRICO POLIURETANO 3.5 FR 42 CMS PIEZA | PIEZA 1 | 204 | 511 |
| 1.565 | 609990297 | CATETER UMBILICAL DOBLE LUMEN PEDIATRICO POLIURETANO 3.5 FR 42 CMS PIEZA | PIEZA 1 | 33 | 82 |
| 1.566 | 609990298 | cateter central por inserción periférica 2FR 2 LUMEN 30CMS POLIURETANO PIEZA (PICC NEONATAL) PIEZA | PIEZA 1 | 46 | 115 |
| 1.567 | 609990301 | cateter central por inserción periférica (PICC) 24 GA (2FR) 50 CMS 1 LUMEN PIEZA (PICC NEONATAL) PIEZA | PIEZA 1 | 270 | 674 |
| 1.568 | 609990330 | AGUA BIDESTILADA 1 LITRO NO CONTIENE ANTMICROBIANOS NI OTROS ADITIVOS. NO ESTERIL ENVASE DE UN LITRO | ENVASE 1 | 582 | 1,455 |
| 1.569 | 609990335 | OLIVAS DE 3MM PARA EQUIPOS DE EMISIONES OTOACUSTICAS (ERC) . PIEZA | PIEZA 1 | 8 | 20 |
| 1.570 | 609990336 | OLIVAS DE 4 MM PARA EQUIPOS DE EMISIONES OTOACUSTICAS (ERC) . PIEZA | PIEZA 1 | 8 | 20 |
| 1.571 | 609990364 | ALCOHOL ETILICO 1 LT | PIEZA 1 | 5 | 12 |
| 1.572 | 609990365 | SANITIZANTE CLINICO DE ALTO NIVEL, CON INGREDIENTE ACTIVO A BASE DE NANOPARTICULAS DE 2 NANOMETROS" | GALON 1 | 2 | 6 |
| 1.573 | 609990429 | MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NEONATAL NO. 2. PIEZA | PIEZA 1 | 135 | 337 |
| 1.574 | 609990912 | BALON PARA SANGRADO UTERINO POSPARTO BAKRI 100% SILICON DE 24 FR \* 54 CM INCLUYE JERINGA DE 60 ML | PIEZA 1 | 30 | 75 |
| 1.575 | 609990929 | SONDA PARA ASPIRACION YANKAUER desechable | PIEZA 1 | 12 | 29 |
| 1.576 | 600160253 | ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. APLICADOR EN FORMA DE JERINGA. ENVASE CON 2 ML. | ENVASE 2 | 6 | 15 |
| 1.577 | 600160261 | ACEITE HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN.ENVASE CON 240 ML | ENVASE 240 | 41 | 102 |
| 1.578 | 600160279 | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. ENVASE CON 4 LTS. | ENVASE 4 | 69 | 172 |
| 1.579 | 601662836 | CATETER P/ANESTESIA EPIDURAL. ESTERIL DESECHABLE CAL. 22 G. LONGITUD 85 CMS DE PLASTICO TRANSPARENTE CON ACOTACIONES A 11 Y 16 CM C/ADAPT. PARA PIVOTE METALICO DE JERINGA PIEZA | PIEZA 1 | 126 | 314 |
| 1.580 | 601672884 | CATETER P/ANESTESIA EPIDURAL. ESTERIL DESECHABLE CAL. DE 18-19 G. DE MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE RADIOPACO. RESISTENTE A ACODADURAS C/MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 -5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL HASTA 20 CMS CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS CONORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1/2 CMS A PARTIR DE LA PUNTA PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900-1050 MM PIEZA | PIEZA 1 | 101 | 253 |
| 1.581 | 602310104 | COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODON CON TRAMA OPACA A LOS RAYOS X. LONG. 70 CM. ANCHO 45 CM.BOLSA CON 6 PIEZAS | BOLSA 6 | 4,456 | 11,141 |
| 1.582 | 603452152 | EQUIPO BASICO PARA BLOQUEO MIXTO (EPIDURAL SUBDURAL) ESTERIL DESECH. CONSTA DE: AGUJA TOUHY 16-17 G LONG. 75-91 MM CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLASTICO CON BOTON INDICADOR DE ORIENTACION DEL BISEL, CON OSIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL; CATETER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUIA ESTERIL D ESECHABLE, CALIBRE 18 O 19G DE MATERIAL PLASTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A A CODADURAS CON MARCAS ENDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL (HASTA 20 CM CON PUNTA ROOMA SIN ORIFICIO, CON BORDESUNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM C) SUJETADOR PARA CATETER ESTERIL Y DESECHABLE CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA CON TAPON QUE PERMITA LA UNION ENTRE EL CATETER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO, JERINGA DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE DE 7 A 10 ML CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA. EQUIPO. | EQUIPO 1 | 5,517 | 13,793 |
| 1.583 | 603453424 | EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL CONTIENE AGUJA MODELO TOUHY CALIBRE 17 G LONGITUD 75-91 MM SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS CATETER EPIDURAL CALIBRE 19 LONGITUD 900 A 1050 MM RADIOPACO CON ADAPTADOR LAUER AGUJA MODELO TOUHY CALIBRE 17 G LONGITUD 75-91 MM SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS CATETER EPIDURAL CALIBRE 19 LONGITUD 900 A 1050 MM RADIOPACO CON ADAPTADOR LAUER MACHO 3 AGUJAS HIPODERMICAS DE CALIBRE 18 G X 38 MM 25G X 16 MM Y 21 G X 38 MM JERINGA PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA DE 10 ML JERINGA DE 3 ML JERINGA DE 20 ML 4 GASAS SECAS DE 10 X 10 CM SOLUCION DE IODOPOVIDONA 40 ML 3 APLICADORES CHAROLA PARA ANTISEPTICO CAMPO HENDIDO CAMPO DE TRABAJO ESTERIL Y DESECHABLE EQUIPO | EQUIPO 1 | 182 | 454 |
| 1.584 | 603453788 | EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL / SUBDURAL CONTIENE AGUJA MODELO TOUHY CON DIRECCIONADOR DE FLUJO CALIBRE 17G LONGITUD 75 91 MM AGUJA ESPINAL WITHACRE CON DIRECCIONADOR DE FLUJO 27 G LONGITUD 115.8 A 122.2 MM SUJETADOR FILTRANTE O SUJETADOR Y FILTRO DE 0.2 MICRAS CATETER EPIDURAL CALIBRE 19G LONGITUD 900 A 1050 MM RADIOPACO, CON ADAPTADOR LUER MACHO JERINGA DE PLASTICO DE 20 ML JERINGA DE PLASTICO DE 10 ML JERINGA DE PLASTICO DE 10 ML PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTETNCIA JERINGA DE PLASTICO DE 3 ML 3 AGUJAS HIPODERMICAS DE CALIBRE 18G X 38 MM 25 G X 16 MM Y 21 G X 38 MM 4 GASAS SECAS SOLUCION IODOPOVIDONA, 40 ML 3 APLICADORES CHAROLA PARA ANTISEPTICO CAMPO HENDIDO CAMPO DE TRABAJO ESTERIL Y DESECHABLE. EQUIPO. | EQUIPO 1 | 182 | 454 |
| 1.585 | 604360057 | GASA SECA CORTADA DE ALGODON LARGO: 7.5 CM. ANCHO: 5 CM. 12 CAPAS DE TEJIDO 20 X 12 EN VASE CON 200 PIEZAS. | PAQUETE 200 | 4,924 | 12,310 |
| 1.586 | 604360107 | GASA SECA CORTADA DE ALGODON LARGO: 10 CM. ANCHO: 10 CM. 12 CAPAS DE TIDO 20 X 12 ENVASE CON 200. PIEZAS. | PAQUETE 200 | 8,400 | 21,000 |
| 1.587 | 604360115 | GASA SECA CORTADA 5 X 5 CM. PAQ. C/200 PIEZAS. | PAQUETE 200 | 381 | 952 |
| 1.588 | 604360206 | GASA SIMPLE SECA LARGO 91 M. ANCHO 91 CM. DE ALGODON TIPO HOSPITAL ROLLO TEJIDO PLANO DOBLADO. ROLLO. | ROLLO 1 | 2,400 | 6,000 |
| 1.589 | 604360552 | GASA SECA CORTADA, DE ALGODON CON TRAMA OPACA A LOS RAYOS X. LARGO 10 CM. ANCHO. 10 CM. PAQUETE 200 PIEZAS | PAQUETE 200 | 5,284 | 13,210 |
| 1.590 | 604360693 | GASA SECA CORTADA DE ALGODON CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X ESTERIL MEDIDAS 10 X 10 CM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | PAQUETE 10 | 40 | 100 |
| 1.591 | 609530209 | VENDA DE GASA DE ALGODÓN (BASTON). ANCHO 5 CM. LONG. 2.7 M. PIEZA | PIEZA 1 | 750 | 1,874 |
| 1.592 | 609530456 | VENDA ENYESADA ANCHO 5 CM. GASA DE ALGODON RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONG. 2.75 MTS. C/12 PIEZAS. | CAJA 12 | 540 | 1,349 |
| 1.593 | 609530555 | VENDA ENYESADA ANCHO 10 CM. GASA DE ALGODON RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONG. 2.75 MTS. C/12 PIEZAS. | CAJA 12 | 113 | 282 |
| 1.594 | 609530571 | VENDA ENYESADA ANCHO 15 CM. GASA DE ALGODON RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONG. 2.75 MTS. C/12 PIEZAS. | CAJA 12 | 1,290 | 3,225 |
| 1.595 | 609530597 | VENDA ENYESADA ANCHO 20 CM. GASA DE ALGODON RECUBIERTA DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONG. 2.75 MTS. C/12 PIEZAS. | CAJA 12 | 614 | 1,535 |
| 1.596 | 609531603 | VENDA DE GASA DE ALGODÓN (BASTON). ANCHO 10 CM. LONG. 2.7 M. PIEZA | PIEZA 1 | 1,709 | 4,273 |
| 1.597 | 609990020 | SONDA DESECHABLE P/CONEXION DE OXIGENO DIAM. INT. 4.5-4.8 MM LONG 150-180 CM C/2 CONECTORES FLEX. TIPO CAMPANA P/ADAPTAN AL CILINDRO OXIGENO CON EQUIPO PIEZA | PIEZA 1 | 8,723 | 21,808 |
| 1.598 | 601685647 | CATETER P/VENOCLISIS D/PLAST. NO RADIOPACO ESTERIL DESECHABLE CON AGUJA Y CONECTOR PARA JERINGA LONG. 19 MM. CAL 19 G. PIEZA | PIEZA 1 | 939 | 2,347 |
| 1.599 | 601663057 | CANULA PARA SUCCION TIPO YANKAUER DE PLASTICO GRADO MEDICO RIGIDO ESTERIL Y DESECHABLE INASTILLABLE PUNTA ESTANDAR TIPO OLIVA ACANALADA ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA, CON MANGO ANATOMICO Y TUBO DE ASPIRACION DE PLASTICO GRADO MEDICO, DE 6 MM DE DIAMETRO INTERNO Y 18 CM DE LONGITUD PIEZA | PIEZA 1 | 2,286 | 5,716 |
| 1.600 | 601644578 | SONDA FO”LEY” CAL. 16 FR. P/DRENAJE URINARIO PERMANENCIA PROLONG. DE ELASTOMERO DE SILICON 2 VIAS C/GLOBO AUTORRETENCION 30 ML VALV. P/JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE PIEZA | PIEZA 1 | 3,400 | 8,500 |
| 1.601 | 600400287 | AGUJA P/ANESTESIA EPIDURAL MOD. TOUHY CAL. 16 G LONG. 7.5 - 8.6 CM. DE PAREDES DELGADAS. PIEZA | PIEZA 1 | 742 | 1,856 |
| 1.602 | 600400543 | AGUJA P/RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARCNOIDEO CAL. 25 G LONG. 11.6 - 11.9 CM DESECH.Y ESTERIL DE ACERO INOXIDABLE MANDRIL CON BOTON Y CONECTOR ROSCADO LUER HEMBRA TRASLUCIDO TIPO WHITACRE PIEZA | PIEZA 1 | 120 | 300 |
| 1.603 | 600402028 | AGUJA PARA ANESTESIA EPIDURAL DE PAREDES DELGADAS MODELO TOUHY LONG. 7.5 A 8.6 CM. CAL.18 G. PIEZA | PIEZA 1 | 828 | 2,070 |
| 1.604 | 600409007 | AGUJA P/ RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 G LONG. 8.7 - 9.1 CM DESECH. Y ESTERIL PUNTA TIPO LAPIZ CONECTOR ROSCADO LUER HEMBRA TRANSLUCIDO Y MANDRIL CON BOTON TIPO WHITACRE PIEZA | PIEZA 1 | 1,209 | 3,022 |
| 1.605 | 601663065 | CANULA PARA SUCCION TIPO YANKAUER (C/TUBO ASP) DE PLASTICO GRADO MEDICO RIGIDO ESTERIL Y DESECHABLE INASTILLABLE PUNTA ESTANDAR TIPO OLIVA ACANAL DA ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA, CON MANGO ANATOMICO Y TUBO DE ASPIRACION DE PLASTICO GR ADO MEDICO, DE 6 MM DE DIAMETRO INTERNO Y 18 CM DE LONGITUD (INCLUYE TUBO DE ASPIRACION DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL CON UNA LONGITUD DE 1.80 M ) PIEZA | PIEZA 1 | 2,718 | 6,794 |
| 1.606 | 601644586 | SONDA FO”LEY” CAL. 18 FR. P/DRENAJE URINARIO PERMANENCIA PROLONG. DE ELASTOMERO DE SILICON 2 VIAS C/GLOBO AUTORRETENCION 30 ML VALV. P/JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE PIEZA | PIEZA 1 | 3,302 | 8,254 |
| 1.607 | 600663354 | SONDA PARA ASPIRACION DE PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS ATOXICO DE 55 CM DE LO NGITUD CON VALVULA DE CONTROL DE ASPIRACION CON PUNTA ROMA ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 16 FR. PIEZA. | PIEZA 1 | 9,993 | 24,982 |
| 1.608 | 600402341 | AGUJA P/ RAQUIANESTESIA MOD. GREEN CAL. 26 G LONG. 11.5 CM REESTERILIZABLES C/MANDRIL. PIEZA | PIEZA 1 | 245 | 613 |
| 1.609 | 601100126 | BALON P/REANIMACION CARDIORRESPIRATORIO NEONATAL. 280-100 ML. C/ADAPT.P/MASCARILLA O CANULA. C/ENTRADA P/OXIGENO. C/BOLSA RESERVORIO CAP. 600 ML. PIEZA | PIEZA 1 | 887 | 2,218 |
| 1.610 | 601100142 | BALON P/REANIMACION CARDIORRESPIRATORIA ADULTO. 1600-1300 ML. C/ADAPTADOR P/MASCARILLA OCANULA. C/ENTRADA P/OXIGENO. C/BOLSA RESERVORIO CAP. 2500 ML PIEZA | PIEZA 1 | 1,704 | 4,259 |
| 1.611 | 601660293 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 26 FR. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 378 | 945 |
| 1.612 | 601660228 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 12 FR. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 1,929 | 4,822 |
| 1.613 | 601660236 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 14 FR. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 2,461 | 6,153 |
| 1.614 | 601660244 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 16 FR. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 1,151 | 2,877 |
| 1.615 | 601660251 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 18 FR. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 797 | 1,993 |
| 1.616 | 601660269 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 20 FR. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 796 | 1,991 |
| 1.617 | 601660277 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 22 FR. DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 750 | 1,876 |
| 1.618 | 601660657 | SONDAS P/ESOFAGO CAL. 16FR 3 VIAS PUNTA CERRADA CON 4 ORIFICIOS,DE LATEX MODELO: SENGSTAKEN (BLAKEMORE) LONG:100cm. PIEZA | PIEZA 1 | 24 | 60 |
| 1.619 | 601661911 | CATETER VENOSO CENTRAL CAL. 5 FR. LONG. 13 CM POLIURETANO O SILICON RADIOPACO ESTERIL DESECH. C/2 LUMENES INT. CAL. 18Y20 G C/ PUNTA FLEXIBLE CON AGUJA CAL. 20G CATETER INTRODUCTOR CAL. 20 G SOBRE UNA AGUJA CAL. 22G CON A GUJA DE ALAMBRE DE 0.53MM DE DIAMENTRO Y 45 CM DE LONGITUD Y GUJA DE ALAMBRE DE 0.53MM DE DIAMENTRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UNDILATADOR VENOSO,UNA JERINGA DE 5CC DOS CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK PIEZA | PIEZA 1 | 156 | 390 |
| 1.620 | 601100134 | BALON P/REANIMACION CARDIORRESPIRATORIA PEDIATRICO. 500-350 ML. C/ADAPTADOR P/MASCARILLA O CANULA. C/ENTRADA P/OXIGENO. C/BOLSA RESERVORIO CAP. 2500 PIEZA | PIEZA 1 | 875 | 2,187 |
| 1.621 | 601663347 | SONDA PARA ASPIRACION DE PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS ATOXICO DE 55 CM DE LO NGITUD CON VALVULA DE CONTROL DE ASPIRACION CON PUNTA ROMA ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 14 FR.PIEZA. | PIEZA 1 | 1,213 | 3,032 |
| 1.622 | 601670458 | CANULA OROFARINGEA TAMAÑO 0 LONG. 50 MM MOD. GUEDEL/BERMAN DE PLASTICO TRANSPARENTE.PIEZA | PIEZA 1 | 782 | 1,956 |
| 1.623 | 601670466 | CANULA OROFARINGEA TAMAÑO 2 LONG. 70 MM MOD. GUEDEL/BERMAN DE PLASTICO TRANSPARENTE.PIEZA | PIEZA 1 | 946 | 2,364 |
| 1.624 | 601670482 | CANULA OROFARINGEA TAMAÑO 4 LONG. 90 MM MOD. GUEDEL/BERMAN DE PLASTICO TRANSPARENTE.PIEZA | PIEZA 1 | 5,307 | 13,267 |
| 1.625 | 601670680 | CANULA OROFARINGEA TAMAÑO 6 LONG. 110 MM MOD. GUEDEL/BERMAN DE PLASTICO TRANSPARENTE. PIEZA | PIEZA 1 | 1,092 | 2,730 |
| 1.626 | 601673304 | CANULA OROFARINGEA TAMAÑO 00 LONG. 40 MM MOD. GUEDEL/BERMAN DE PLASTICO TRANSPARENTE. PIEZA | PIEZA 1 | 327 | 817 |
| 1.627 | 601673312 | CANULA OROFARINGEA TAMAÑO 1 LONG. 60 MM MOD. GUEDEL/BERMAN DE PLASTICO TRANSPARENTE.PIEZA | PIEZA 1 | 838 | 2,094 |
| 1.628 | 601673320 | CANULA OROFARINGEA TAMAÑO 3 LONG. 80 MM MOD. GUEDEL/BERMAN DE PLASTICO TRANSPARENTE.PIEZA | PIEZA 1 | 2,760 | 6,899 |
| 1.629 | 601673346 | CANULA OROFARINGEA TAMAÑO 5 LONG. 100 MM MOD. GUEDEL/BERMAN DE PLASTICO TRANSPARENTE. PIEZA | PIEZA 1 | 2,895 | 7,238 |
| 1.630 | 601673429 | CATETER P/ EMBOLECTOMIA MOD. FORGATY CAL. 6 FR. LONG. 80CM ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA | PIEZA 1 | 48 | 120 |
| 1.631 | 601673437 | CATETER P/ EMBOLECTOMIA MOD. FORGATY CAL. 7 FR. LONG. 80CM ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA | PIEZA 1 | 65 | 162 |
| 1.632 | 601674419 | CATETER P/EMBOLECTOMIA MOD. FOGARTY CAL. 5 FR LONG. 80 CM. ESTERIL Y DESECHABLE PIEZA | PIEZA 1 | 65 | 162 |
| 1.633 | 601674922 | SONDA TIPO NELATON CAL. 26 FR. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX PUNTA REDONDA LONG. 40 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 108 | 270 |
| 1.634 | 601674930 | SONDA TIPO NELATON CAL. 28 FR. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX PUNTA REDONDA LONG. 40 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 48 | 119 |
| 1.635 | 601674948 | SONDA TIPO NELATON CAL. 30 FR. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX PUNTA REDONDA LONG. 40 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 36 | 89 |
| 1.636 | 601675010 | CATETER P/SUMINISTRO DE OXIGENO C/TUBO DE CONEXION Y CANULA NASAL. DE PLASTICO DIAMETRO INTERNO 2 MM. LONG.: 180 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 53,602 | 134,004 |
| 1.637 | 601676638 | CATETER P/VASOS UMBILICALES CAL. 3.5 FR LONG. 35-38 CM ESTERIL DESECHABLE RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO C/ACOTACIONES A 5 10 Y 15 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 1,412 | 3,531 |
| 1.638 | 601676646 | CATETER P/VASOS UMBILICALES CAL. 5.0 FR LONG. 35-38 CM ESTERIL DESECHABLE RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO C/ACOTACIONES A 5 10 Y 15 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 1,533 | 3,833 |
| 1.639 | 601676653 | CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN CAL. 7 FR. X 20 CM LONG. POLIURETANO O SILICON PUNTA FLEXIB. RADIOPACO ESTERIL DESECH. LUMENES 14 O 19 G DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO SE COLOCACION QUE CONTIENE JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC AGUJA CALIBRE 16 O 18 G DE 6.35 - 7.2 CMS DE LONG. GUIA DE ALAMBRE DE 45 - 70 CMS CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIN DE SANGRE PIEZA | PIEZA 1 | 656 | 1,641 |
| 1.640 | 601676661 | CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN CAL. 7 FR. X 20 CM LONG. POLIURETAN O SILICON PUNTA FLEXIB. RADIOPACO ESTERIL DESECH. 3 LUMENES: DISTAL CAL. 16 G MEDIO CAL. 18G Y PROXIMAL CAL. 18 G DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO DOS CAPSULAS DE INYECCION EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIEN E JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5CC AGUJA CALIBRE 17 O 18G DE 6.35 – 7. 2 CMS DE LO NG. GUIA DE ALA MBRE DE 45 - 70 CM DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. PIEZA | EQUIPO 1 | 654 | 1,636 |
| 1.641 | 601678220 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 8 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 880 | 2,199 |
| 1.642 | 601678238 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 10 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 872 | 2,179 |
| 1.643 | 601680077 | SONDA P/ASPIRAR SECRECIONES CAL.18 FR. DIAM. EXT. 6.0 MM. DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CON VALVULA DE CONTROL. TAM. ADULTO. LONG. 55 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 19,027 | 47,568 |
| 1.644 | 601680085 | SONDA P/ASPIRAR SECRECIONES CAL.10 FR. DIAM. EXT. 3.3 MM. DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CON VALVULA DE CONTROL. TAM. INFANTIL LONG.55 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 11,549 | 28,872 |
| 1.645 | 601680440 | CATETER P/CATETERISMO VENOSO CENTRAL CAL. 18 G LONG. 30.5 CM RADIOPACO ESTERIL DESE CH. DE POLIURETANO C/AGUJA CAL. 16 G LONG. 5.2 A 6.5 CM. PARED DELGADA CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK CALIBRE DE LA AGUJA 16G PIEZA | PIEZA 1 | 50 | 124 |
| 1.646 | 601680945 | CANULA P/TRAQUEOSTOMIA ADULTO (28 FR) CLORURO D/POLIVINILO C/BALON CURVADA CINTA FIJACIÓN GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN RADIOPACA C/END CANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION ESTERIL Y DESECHABLE PIEZA | PIEZA 1 | 145 | 362 |
| 1.647 | 601681356 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 20 FR. DIAM. INT: 5.0 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIION DEL TUBO CON ORIFICIO PIEZA | PIEZA 1 | 496 | 1,241 |
| 1.648 | 601681430 | TUBO ENDOTRAQUEAL LONG. 32-36 CM. CAL. 32 FR. DE PLAST. GRADO MEDICO CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALON Y CONECTOR OPACO A LOS RAYOS X ESTERIL PIEZA | PIEZA 1 | 78 | 194 |
| 1.649 | 601681455 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 12 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA. | PIEZA 1 | 444 | 1,109 |
| 1.650 | 601681752 | SONDA TIPO NELATON CAL. 8 FR. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX PUNTA REDONDA LONG. 40 C M. PIEZA | PIEZA 1 | 1,356 | 3,389 |
| 1.651 | 601681844 | TUBO ENDOTRAQUEAL LONG. 32-36 CM. CAL. 34 FR. DE PLAST. GRADO MEDICO CON GLOBO Y ESPIRA L DE ALAMBRE CON BALON Y PACO A LOS RAYOS X ESTERIL .PIEZA | PIEZA 1 | 48 | 120 |
| 1.652 | 601681893 | TUBO ENDOTRAQUEAL LONG. 32-36 CM. CAL. 36 FR. DE PLAST. GRADO MEDICO CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALON Y CONECTOR OPACO A LOS RAYOS X ESTERIL.PIEZA | PIEZA 1 | 80 | 201 |
| 1.653 | 601681943 | TUBO ENDOTRAQUEAL LONG. 32-36 CM. CAL. 38 FR. DE PLAST. GRADO MEDICO CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALON Y CONECTOR OPACO A LOS RAYOS X ESTERIL.PIEZA | PIEZA 1 | 138 | 346 |
| 1.654 | 601682214 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 22 FR. DIAM. INT: 5.5 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO PIEZA | PIEZA 1 | 730 | 1,826 |
| 1.655 | 601682446 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 24 FR. DIAM. INT: 6.0 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA N CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINA R LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO PIEZA | PIEZA 1 | 745 | 1,862 |
| 1.656 | 601682453 | CATETER P/CATET./VENOSO CENTRAL CAL. 16 G LONG. 30.5 CM (SUBCLAVIA) RADIOPACO ESTERIL DESECHABLE DE POLURETANO C/AGUJA PARED DELGADA DE 5.2 A 6.5 CMS DE LARGO DE PARED DELGADA CALIBRE 14G CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK PIEZA | PIEZA 1 | 84 | 209 |
| 1.657 | 601682495 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 26 FR. DIAM. INT: 6.5 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÒN DEL TUBO CON ORIFICIO.PIEZA | PIEZA 1 | 941 | 2,353 |
| 1.658 | 601682511 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 28 FR. DIAM. INT: 7.0 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO .PIEZA | PIEZA 1 | 2,772 | 6,930 |
| 1.659 | 601682529 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 30 FR. DIAM. INT: 7.5 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VLAVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO PIEZA | PIEZA 1 | 3,226 | 8,066 |
| 1.660 | 601682537 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 32 FR. DIAM. INT: 8.0 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINA R LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO PIEZA. | PIEZA 1 | 2,016 | 5,040 |
| 1.661 | 601682552 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 34 FR. DIAM. INT: 8.5 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO PIEZA | PIEZA 1 | 1,009 | 2,522 |
| 1.662 | 601682560 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 36 FR. DIAM. INT: 9.0 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO PIEZA | PIEZA 1 | 544 | 1,360 |
| 1.663 | 601682578 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 38 FR. DIAM. INT: 9.5 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINA R LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO PIEZA | PIEZA 1 | 383 | 957 |
| 1.664 | 601682594 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 40 FR. DIAM. INT: 10.0 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO PIEZA | PIEZA 1 | 208 | 520 |
| 1.665 | 601683311 | SONDA FO”LEY” DE 2 VIAS CAL. 8 FR. C/GLOBO 3 ML DE AUTORRETENCION P/DRENAJE URINARIO DE LATEX ESTERIL Y DESECHABLE C/VALVULA P/JERINGA. DE LATEX ESTERIL Y DESECHABLE C/VALVULA P/JERINGA. PIEZA | PIEZA 1 | 431 | 1,077 |
| 1.666 | 601678204 | TUBO ENDOTRAQUEAL LONG. 28-30 CM. CAL. 30 FR. DE PLASTICO GRADO MEDICO CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE CON BALON Y CONECTOR OPACO A LOS RAYOS X ESTERIL PIEZA | PIEZA 1 | 81 | 203 |
| 1.667 | 601684277 | SONDA GASTROINTESTINAL LEVIN CAL. 12 FR. DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. PIEZA | PIEZA 1 | 1,752 | 4,381 |
| 1.668 | 601684418 | SONDA GASTROINTESTINAL LEVIN CAL. 18 FR. DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. PIEZA | PIEZA 1 | 2,248 | 5,621 |
| 1.669 | 601684475 | CATETER P/VENOCLISIS D/PLAST. NO RADIOPACO ESTERIL DESECHABLE CON AGUJA Y CONECTOR PARA JERINGA LONG. 38 MM. CAL. 17 G. PIEZA | PIEZA 1 | 23,771 | 59,428 |
| 1.670 | 601685340 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 14 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 400 | 1,000 |
| 1.671 | 601685365 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 16 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 322 | 804 |
| 1.672 | 601685381 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 18 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 256 | 640 |
| 1.673 | 601685399 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 20 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 168 | 420 |
| 1.674 | 601685407 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 22 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 178 | 444 |
| 1.675 | 601685431 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 24 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. C/ADAPTADOR. PIEZA | PIEZA 1 | 140 | 351 |
| 1.676 | 601685456 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. CAL. 26 FR. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA | PIEZA 1 | 87 | 217 |
| 1.677 | 601686413 | SONDA FO”LEY”-OWEN GLOBO 30 ML CAL. 18 FR. DE 3 VIAS URETRAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX Y CON VALVULA PIEZA | PIEZA 1 | 180 | 450 |
| 1.678 | 601686439 | SONDA FO”LEY”-OWEN GLOBO 30 ML CAL. 20 FR. DE 3 VIAS URETRAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX Y CON VALVULA PIEZA | PIEZA 1 | 179 | 448 |
| 1.679 | 601686454 | SONDA FO”LEY”-OWEN GLOBO 30 ML CAL. 22 FR. DE 3 VIAS URETRAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX Y CON VALVULA PIEZA | PIEZA 1 | 328 | 820 |
| 1.680 | 601686512 | SONDA FO”LEY”-OWEN GLOBO 30 ML CAL. 24 FR. DE 3 VIAS URETRAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX Y CON VALVULA PIEZA | PIEZA 1 | 62 | 154 |
| 1.681 | 601686520 | SONDA FO”LEY”-OWEN GLOBO 30ML CAL. 26 FR. DE 3 VIAS URETRAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX Y CON VALVULA PIEZA | PIEZA 1 | 38 | 96 |
| 1.682 | 601686595 | SONDA TIPO NELATON CAL. 10 FR. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX PUNTA REDONDA LONG. 40 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 1,038 | 2,595 |
| 1.683 | 601686611 | SONDA TIPO NELATON CAL. 12 FR. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX PUNTA REDONDA LONG. 40 CM PIEZA. | PIEZA 1 | 1,044 | 2,611 |
| 1.684 | 601686637 | SONDA TIPO NELATON CAL. 14 FR. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX PUNTA REDONDA LONG. 40 CM PIEZA. | PIEZA 1 | 10,028 | 25,070 |
| 1.685 | 601686652 | SONDA TIPO NELATON CAL. 16 FR. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX PUNTA REDONDA LONG. 40 CM PIEZA. | PIEZA 1 | 12,560 | 31,399 |
| 1.686 | 601686678 | SONDA TIPO NELATON CAL. 18 FR. PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX PUNTA REDONDA LONG. 40 CM PIEZA. | PIEZA 1 | 1,577 | 3,942 |
| 1.687 | 601688138 | CANULA P/TRAQUEOSTOMIA ADULTO (32 FR) CLORURO D/POLIVINILO C/BALON CURVADA CINTA FIJACIÓN GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN RADIOPACA CON ENDOCANULA PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION ESTERIL Y DESECHABLE PIEZA | PIEZA 1 | 83 | 207 |
| 1.688 | 601688146 | CANULA P/TRAQUEOSTOMIA ADULTO (36 FR) CLORURO D/POLIVINILO C/BALON CURVADA CINTA FIJACIÓN GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN RADIOPACA CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCION DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCION ESTERIL.Y DESECHABLE PIEZA | PIEZA 1 | 32 | 81 |
| 1.689 | 601689417 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA T DE LATEX MODELO:KEHR 27.9 CMS CALIBRE: 12 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 45 | 113 |
| 1.690 | 601689425 | SONDAS PARA DRENAJE EN FORMA T DE LATEX MODELO: KEHR 27.9 CMS CALIBRE: 14 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 92 | 231 |
| 1.691 | 601689433 | SONDAS PARA DRENAJE EN FORMA T DE LATEX MODELO: KEHR 27.9 CMS CALIBRE: 16 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 82 | 205 |
| 1.692 | 601689441 | SONDAS PARA DRENAJE EN FORMA T DE LATEX MODELO: KEHR 27.9 CMS CALIBRE: 18 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 96 | 239 |
| 1.693 | 609990035 | SONDA DESECHABLE DE PLASTICO PARA OXIGENO NO ESTERIL 10 FR. DIAMETRO APROX. 3.3 MM Y LONG. APROX. 45 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 1,268 | 3,170 |
| 1.694 | 609990036 | SONDA DESECHABLE DE PLASTICO PARA OXIGENO NO ESTERIL 14 FR. DIAMETRO APROX. 4.7 MM Y LONG. APROX. 45 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 1,156 | 2,890 |
| 1.695 | 601689870 | SONDA P/ESOFAGO CAL. 18 FR. 3 VIAS PUNTA CERRADA DE 4 ORIFICIOS DE LATEX MODELO: SENGSTAKEN (BLAKEMORE) LONGITUD: 100 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 18 | 44 |
| 1.696 | 601689896 | SONDA GASTROINTESTINAL LEVIN CAL. 14 FR. DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. PIEZA | PIEZA 1 | 2,888 | 7,219 |
| 1.697 | 601689904 | SONDA GASTROINTESTINAL LEVIN CAL. 16 FR. DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. PIEZA | PIEZA 1 | 3,139 | 7,847 |
| 1.698 | 601689888 | SONDA PARA ESOFAGO CAL. 21 FR. 3 VIAS PUNTA CERRADA DE 4 ORIFICIOS DE LATEX MODELO : SENGSTAKEN (BLAKEMORE) LONGITUD: 100 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 62 | 154 |
| 1.699 | 601251028 | BOLSA BALON RESP. LATEX COLOR NEGRO CAP. 1.5 LTS. ELECTROCONDUCTOR C/DOS PLIEGUES P/ APARATO ANESTESIA DIAMETRO INT.: CUELLO BOLSA 22 MM. PIEZA | PIEZA 1 | 47 | 117 |
| 1.700 | 601670484 | CANULA ORONFARINGEA DE PLASTICO TRANS. MOD GUEDEL 4 X 90 M.PIEZA. | PIEZA 1 | 107 | 268 |
| 1.701 | 601251051 | BOLSA BALON RESP. LATEX COLOR NEGRO CAP. 3.0 LTS. ELECTROCONDUCTOR C/DOS PLIEGUES P/APARATO ANESTESIA DIAMETRO INT.: CUELLO BOLSA 22 MM. PIEZA | PIEZA 1 | 56 | 139 |
| 1.702 | 601251069 | BOLSA BALON RESP. LATEX COLOR NEGRO CAP. 3.5 LTS. ELECTROCONDUCTOR C/DOS PLIEGUES P/APARATO ANESTESIA DIAMETRO INT.: CUELLO BOLSA 22 MM. PIEZA | PIEZA 1 | 19 | 47 |
| 1.703 | 601251010 | BOLSA BALON RESP. LATEX COLOR NEGRO CAP. 1.0 LTS. ELECTROCONDUCTOR C/DOS PLIEGUES P/APARATO ANESTESIA DIAMETRO INT.: CUELLO BOLSA 22 MM. PIEZA | PIEZA 1 | 45 | 112 |
| 1.704 | 601251036 | BOLSA BALON RESP. LATEX COLOR NEGRO CAP. 2.0 LTS. ELECTROCONDUCTOR C/DOS PLIEGUES P/ APARATO ANESTESIA DIAMETRO INT.: CUELLO BOLSA 22 MM. PIEZA | PIEZA 1 | 61 | 152 |
| 1.705 | 601251077 | BOLSA BALON RESP. LATEX COLOR NEGRO CAP. 5.0 LTS. ELECTROCONDUCTOR C/DOS PLIEGUES P/APARATO ANESTESIA DIAMETRO INT.: CUELLO BOLSA 22 MM. PIEZA | PIEZA 1 | 43 | 107 |
| 1.706 | 601684419 | CATETER P/ EMBOLECTOMIA MOD. FORGATY CAL. 5 FR. LONG. 80CM ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA | PIEZA 1 | 160 | 400 |
| 1.707 | 601251044 | BOLSA BALON RESP. LATEX COLOR NEGRO CAP. 2.5 LTS. ELECTROCONDUCTOR C/DOS PLIEGUES P/ APARATO ANESTESIA DIAMETRO INT.: CUELLO BOLSA 22 MM. PIEZA | PIEZA 1 | 29 | 73 |
| 1.708 | 603140054 | EQUIPO P/DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL CON TRES CAMARAS PARA SELLO DE AGUA SUCCION Y COLECCION DE LIQUIDOS CON 2 VALV. SEGURIDAD DE ALTA PRESION POSITIVA Y NEGATIVA ESTERIL Y DESECHABLE CAPACIDAD 2100 A 2500 ML EQUIPO | PIEZA 1 | 333 | 833 |
| 1.709 | 603140062 | EQUIPO P/DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL CON DOS CAMARAS PARA SELLO DE AGUA SUCCIÓN Y COLECCION DE LIQUIDOS C/1 VALV. SEGURIDAD PRESION POSITIVA Y CIERRE DE PRESION NEGATIVA ESTERIL Y DESECH., CAPACIDAD DE 2100 A 2500 ML. EQUIPO | PIEZA 1 | 290 | 726 |
| 1.710 | 603451865 | EQUIPO P/DRENAJE POR ASPIRACION (1/8) P/USO POSTQUIRURGICO. CON: FUELLE SUCCIONADOR SONDA CONECTORA CINTA DE FIJACION SONDA DE SUCCION (DIAM. EX 3 MM.) CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. EQUIPO | PIEZA 1 | 1,139 | 2,848 |
| 1.711 | 603451873 | EQUIPO P/DRENAJE POR ASPIRACION (1/4) P/USO POSTQUIRURGICO. CON: FUELLE SUCCIONADOR SONDA CONECTORA CINTA DE FIJACION SONDA DE SUCCION (DIAM. EX 6 MM. CON VALVULA DE REFLUJO Y VALVULA DE ACTIVACION. EQUIPO | PIEZA 1 | 1,007 | 2,517 |
| 1.712 | 601251119 | BOLSA BALON RESP. DE LATEX C. NEGRO C/TAB 25 MM. 1.5 LTS. C/TAB. | PIEZA 1 | 30 | 76 |
| 1.713 | 601679417 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA T MOD. KEHR 27.9 CM. CAL. 12 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 2 | 5 |
| 1.714 | 601250319 | BOLSA BALON RESP. LATEX COLOR NEGRO CAP. 0.5 LTS. ELECTROCONDUCTOR C/DOS PLIEGUES P/ APARATO ANESTESIA DIAMETRO INT.: CUELLO BOLSA 22 MM. PIEZA | PIEZA 1 | 30 | 75 |
| 1.715 | 601683238 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA T MODELO KEHR 27.9 CMS CAL. 10 FR PIEZA | PIEZA 1 | 23 | 58 |
| 1.716 | 600402382 | AGUJA P/RAQUIANESTESIA MOD. GREEN CAL. 21 G LONG. 8.2 CM REESTERILIZABLE C/MANDRIL. PIEZA | PIEZA 1 | 6 | 16 |
| 1.717 | 600403000 | AGUJA HIPODERMICA PARA RAQUIANESTESIA CON MANDRIL MOD. GREEN 7.5 CM X 20 G. REESTERILIZABLE.PIEZA |  | 12 | 29 |
| 1.718 | 601674468 | CATETER P/VENOCLISIS D/PLAST. NO RADIOPACO ESTERIL DESECHABLE CON AGUJA Y CONECTOR PARA JERINGA LONG. 19 MM. CAL. 21 G. PIEZA. | PIEZA 1 | 2,339 | 5,848 |
| 1.719 | 608307070 | SONDA P/DRENAJE TORACICO CAL. 36 FR. LONG. 45-51 CM ELASTOMERO DE SILICON RADIOPACA. PIEZA | PIEZA 1 | 268 | 670 |
| 1.720 | 608307088 | SONDA P/DRENAJE TORACICO CAL. 19 FR. LONG. 45-51 CM ELASTOMERO DE SILICON RADIOPACA. PIEZA | PIEZA 1 | 248 | 619 |
| 1.721 | 608307195 | SONDA P/DRENAJE TORACICO CAL. 28 FR. LONG. 45-51 CM ELASTOMERO DE SILICON RADIOPACA. PIEZA | PIEZA 1 | 288 | 720 |
| 1.722 | 601674484 | CATETER P/VENOCLISIS D/PLAST. NO RADIOPACO ESTERIL DESECHABLE CON AGUJA Y CONECTOR PARA JERINGA LONG. 19 MM. CAL. 23 G. PIEZA. | PIEZA 1 | 114 | 286 |
| 1.723 | 601682305 | SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X MOD. LEVIN CAL. 12 FR. PIEZA | PIEZA 1 | 160 | 400 |
| 1.724 | 601684376 | CATETER P/VENOCLISIS D/PLAST. NO RADIOPACO ESTERIL DESECHABLE CON AGUJA Y CONECTOR PARA JERINGA LONG. 25 MM. CAL. 18 G. PIEZA | PIEZA 1 | 2,940 | 7,350 |
| 1.725 | 609990053 | TRAMPA DE LEE. PIEZA. | PIEZA 1 | 249 | 623 |
| 1.726 | 609990058 | TUBO ENDOTRAQUEAL TIPO: MURPHY CAL: 18 FR. DIAM. INT: 4.5 MM. DE PLASTICO GRADO MEDICO C/MARCA RADIOPACA ESTERIL DESECHABLE C/GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION INCLUYE UNA VALVULA UN CONECTOR Y UNA ESCALA ENMM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICO EMPAQUE INDIVIDUAL. PIEZA | PIEZA 1 | 115 | 287 |
| 1.727 | 609990152 | Sonda pleural de 8 FR y 8 cm de longitud, estéril y desechable, radio-opaco de P.V.C. y conector luer-lock hembra, orificios distal y lateral, con un trocar metálico interno para fácil acceso. PIEZA. | PIEZA 1 | 48 | 119 |
| 1.728 | 609990153 | Sonda pleural de 10 FR y 8 cm de longitud, estéril y desechable, radio-opaco de P.V.C. y conector luer-lock hembra, orificios distal y lateral, con un trocar metálico interno para fácil acceso. PIEZA. | PIEZA 1 | 48 | 119 |
| 1.729 | 609990156 | Prolongador de catéter de poliuretano 3 vías, extra-flexible, transparente y de bajo volumen muerto. Vía 1: Diam. Int. 1.60 mm, Diam Ext. 2.60 mm, Long. 6 cm, Vol. Muerto 0.40 ml, Flujo 100 ml/mm; Vía 2: Diam. Int. 0.55 mm, Diam Ext. 1.50 mm, Long. 8 cm, Vol. Muerto 0.30 ml, Flujo 8 ml/mm; Vía 3: Diam. Int. 0.55 mm, Diam Ext. 1.50 mm, Long. 10 cm, Vol. Muerto 0.30 ml, Flujo 7 ml/mm Con bionector en cada vía y clamps de seguridad. PIEZA. | PIEZA 1 | 2,888 | 7,220 |
| 1.730 | 609990151 | Catéter arterial por método de Seldinger para punción arterial, estéril y desechable, Catéter arterial (radial, braquial, femoral) transparente con líneas radiopacas colocado por el método Seldinger. Catéter con pabellón provisto de aletas de fijación y manguito anti-acodamiento. Diam. Int. 0.6mm , Diam. Exte. 0.9 mm., G20, 3 FR long. 8 cm, PIEZA. | PIEZA 1 | 92 | 230 |
| 1.731 | 609990154 | Prolongador de catéter de poliuretano 2 vías, estéril y desechable, extra-flexible, transparente y de bajo volumen muerto. Vía 1: Diam. Int. 1.60 mm, Diam Ext. 2.60 mm, Long. 10 cm, Vol. Muerto 0.40 ml, Flujo 70 ml/mm; Vía 2: Diam. Int. 0.55 mm, Diam Ext. 1.50 mm, Long. 6 cm, Vol. Muerto 0.20 ml, Flujo 11 ml/mm. Con biconector en cada vía y clamps de seguridad. Tiempo de duración de 7 días o 300 aplicaciones. PIEZA. | PIEZA 1 | 688 | 1,720 |
| 1.732 | 600820054 | APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN. DE MADERA. ENVASE CON 150 A 750 PIEZAS. | CAJA 750 | 110 | 275 |
| 1.733 | 600880025 | APOSITOTRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS. CBN | ENVASE 50 | 508 | 1,270 |
| 1.734 | 600880652 | APOSITO HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRADELGADO, AUTOADHERIBLE. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM \* 0.6 CM X 10.0 CM \* 0.6 CM. PIEZA. CBN | PIEZA 1 | 1,835 | 4,587 |
| 1.735 | 600880660 | APOSITO HIDROCOLOIDES, CON BORDES AUTOADHERIBLES, CON O SIN CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO O CLORURO DE POLIVINILO, CON GROSOR MÍNIMO DE 2 MM. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 15.0 CM \* 3.0 CM X 16.0 CM \* 4.0 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 928 | 2,320 |
| 1.736 | 600880694 | APOSITO ABSORBENTES, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTÉRIL. TAMAÑO: DE 10.0 CM \* 2.0 CM X 20.0 CM \* 2.0 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 8,142 | 20,356 |
| 1.737 | 600880777 | APOSITO CON 80% A 90% DE COLÁGENO Y 10 A 20% DE ALGINATO. MEDIDA DE 10 A 10.2 CM X 11 A 11.25 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 240 | 600 |
| 1.738 | 600880827 | APOSITOS CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 10 CM X 10 CM A 20 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | B0504 12 | 140 | 350 |
| 1.739 | 600880843 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE.  TAMAÑOS: 7.5 X 7.5 CM. PIEZA. CBN | PIEZA 1 | 3,545 | 8,862 |
| 1.740 | 600880868 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE.  TAMAÑOS: 22.0 X 22.0 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 636 | 1,591 |
| 1.741 | 600880892 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO, PARA EL SACRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | CAJA 1 | 1,790 | 4,475 |
| 1.742 | 600880900 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TALÓN.ESTÉRIL Y DESECHABLE.PIEZA. | PIEZA 1 | 1,844 | 4,610 |
| 1.743 | 601550015 | CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN SIN IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; DE POLIÉSTER O POLIURETANO TRANSPARENTE, CON ADHESIVO GRADO MÉDICO, AUTOADHERIBLES, HIPOALERGÉNICO. MEDIDAS 45 A 60 CM X 50 A 90 CM SE INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. LAS MEDIDAS LAS SELECCIONARÁ LA UNIDAD MÉDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. | ENVASE 10 | 234 | 586 |
| 1.744 | 602180093 | CONTENEDORDESECHABLES DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PÉRDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPÓSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA “PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLÓGICO-INFECCIOSOS” Y MARCADO CON EL SÍMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD:  3.70 A 4.75 LTS. PIEZA. | PIEZA 1 | 2,720 | 6,800 |
| 1.745 | 602310583 | ROPA QUIRURGICA PAQUETE PARA CESAREA Y CIRUGIA GENERAL.  TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE. UNA BATA QUIRÚRGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUÑOS AJUSTABLES, TAMAÑO MEDIANO. SEIS CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. - UNA SÁBANA SUPERIOR DE 150 ±10 CM X 190 ±10 CM. - UNA SÁBANA HENDIDA DE 180 ±10 X 240 ±10 CM. - UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM. - UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 ±10 CM X 140 ±10 CM. CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM. BULTO O PAQUETE. | BULTO O PAQUETE 1 | 2,544 | 6,360 |
| 1.746 | 602310591 | ROPA QUIRURGICA PAQUETE PARA CIRUGIA GENERAL UNIVERSAL. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONTIENE: - TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE. - UNA BATA QUIRÚRGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUÑOS AJUSTABLES, TAMAÑO MEDIANO. - CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. - UNA SÁBANA SUPERIOR DE 150 ±10 CM X 190 ±10 CM. - UNA SÁBANA INFERIOR DE 170 ±10 CM X 190 ±10 CM. - UNA SÁBANA LATERAL DE 130 ±10 CM X 180 ±10 CM. - UNA SÁBANA HENDIDA DE 180 ±10 CM X 240 ±10 CM. - UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM. - UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 ±10 CM X 140 ±10 CM. CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM. BULTO O PAQUETE. | BULTO O PAQUETE 1 | 1,440 | 3,600 |
| 1.747 | 602310609 | PAQUETE PAQUETE PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONTIENE: - DOS BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE. - CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. - DOS PIERNERAS DE 100 ±10 CM X 110 ±10 CM. - UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM. DOS TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM. BULTO O PAQUETE. | PAQUETE 1 | 1,753 | 4,383 |
| 1.748 | 602310641 | BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: GRANDE. PIEZA. | PIEZA 1 | 6,400 | 16,000 |
| 1.749 | 604830778 | SIERRAS MANUAL GIGLI PIEZA FCB | PIEZA 1 | 198 | 494 |
| 1.750 | 605500891 | JERINGA DE VIDRIO CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 90 ML. PIEZA. | PIEZA 1 | 611 | 1,528 |
| 1.751 | 605500909 | JERINGA DE VIDRIO CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 60 ML. PIEZA. | PIEZA 1 | 614 | 1,534 |
| 1.752 | 609990091 | MALETIN PORTAFOLIO PARA TRANSPORTAR LAMINILLAS Y DOCUMENTOS FABRICADO EN LONA DURABLE Y FORRADO EN SU INTERIOR DE POLIURETANO | PIEZA 1 | 12 | 31 |
| 1.753 | 609990146 | CATETER PERCUTANEO 1 FR CATETER PARA ACCESO VASCULAR PERIFERICO RADIO OPACO CALIBRE 1 FRE ESTERIL Y DESECHABLE DE 0.17 MM DIAMETRO INTERNO 0.36 MM DIAMETRO EXTERNO LONGITUD 20 CMS MARCADO CADA 5 CMS EN POLIURETANO TERMO SENSIBLE CON ALETAS DE FIJACION Y PROLONGADOR DE POLIURETANO DE 8 CMS AGUJA INTRODUCTORA METALICA PELABLE LONG 18 MM 22 GA (0.7 MM DIAMETRO EXTERNO) FCB | PIEZA 1 | 206 | 516 |
| 1.754 | 609990169 | BOLSA DESECHABLE PARA RECOLECCION DE FLUIDOS Y SECRECIONES FLEXIBLE TAPA CON DOBLE FILTRO ANTIBACTERIAL DE .35 MICRAS APROBADO POR LA ASTM Y FDA VALVULA ANTIRREFLUJO EN EL PUERTO PACIENTE FECHA DE CADUCIDAD DEL DOBLE FILTRO SEÑALADO EN LA TAPA TUBO DE SUCCION EN LA CASTILLA REUSABLE DE 8 MM D.I. QUE CUENTE CON CEJILLA PARA LA INSERCION Y JARETA PARA RETIRARLO DE LA CANASTILLA REUSABLE 3000 CC BOLSA DESECHABLE PARA USARSE EN ASPIRADOR DE QUIROFANO ENSAMBLABLE A RECIPIENTE EXTERIOR CANISTER O CANASTILLA QUE SE PROPORCIONA EN COMODATO. | PIEZA 1 | 432 | 1,080 |
| 1.755 | 609990257 | AGUA BIDESTILADA, ENVASE CON 19 LTS. FCB | ENVASE 19 LT | 441 | 1,103 |
| 1.756 | 609990274 | CATETER UMBILICAL DE UN LUMEN PEDIATRICO POLIURETANO 3.5 FR 42 CMS UNBILI-CATH PIEZA FCB | PIEZA 1 | 53 | 132 |
| 1.757 | 609990292 | CINTAS ADHESIVAS ESTERILES NO INVASIVAS CON RESPALDO DE RAYON POROSO NO TEJIDO REFORZADAS CON FILAMENTOS DE POLIESTER QU | CAJA 50 | 160 | 400 |
| 1.758 | 601252019 | Bolsa de hule c/t para hielo de 1000 ml. | PIEZA 1 | 26 | 65 |
| 1.759 | 601250236 | BOLSA PARA ENEMA DESECHABLE CAP. 1500 ML C/TUBO TRASPORTADOR DIAM. INTERNO 5-6 MM LONG. 128 CM Y DISP. OBTURADOR PLAST. P/CONTROL FLUJO. | PIEZA 1 | 3,801 | 9,502 |
| 1.760 | 601253297 | Bolsa para almacenar sangre de 500ml. | PIEZA 1 | 216 | 540 |
| 1.761 | 609990119 | Bata deschable esteril | PIEZA 1 | 4,542 | 11,356 |
| 1.762 | 609990233 | Candado para equipo rojo bolsa / 100 | BOLSA 100 | 225 | 562 |
| 1.763 | 609990157 | ANTIFAZ DESECHABLE NEONATAL PARA FOTOTERAPIA C/100 | BOLSA 100 | 80 | 200 |
| 1.764 | 606210425 | MASCARILLA PARA NEBULIZADOR DE AEROSOL. INFANTIL. PIEZA | PIEZA 1 | 1,692 | 4,230 |
| 1.765 | 609990014 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 4 PIEZA | PIEZA 1 | 456 | 1,139 |
| 1.766 | 609990015 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 5 PIEZA | PIEZA 1 | 458 | 1,144 |
| 1.767 | 607040137 | PILAS DE CARBONO TAMAÑO AA. PIEZA. | PIEZA 1 | 2,540 | 6,349 |
| 1.768 | 607040145 | PILAS DE CARBONO TAMAÑO AAA. PIEZA. | PIEZA 1 | 2,106 | 5,264 |
| 1.769 | 607040111 | PILAS DE CARBONO TAMAÑO C. PIEZA. | PIEZA 1 | 918 | 2,296 |
| 1.770 | 609990050 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CAL. Nº 1-0 NO ABSORBIBLE CON AGUJA CT-1 3.5 CM Y LONG. DE LA HEBRA DE 75 CM ESTERIL. C/12. | CAJA 12 | 169 | 423 |
| 1.771 | 609990145 | Catéter percutáneo 2 Fr.Catéter de silicón 100% de 2 FR O.R.X. para acceso percutáneo, desechable, estéril, de 30cm de longitud, marcado cada 5cm hasta los 20 cm de la extremidad distal, prolongador de 20 cm con racor azul easy-luerlock separable con introductor tipo aguja mariposa de metal de 19G y 27mm de longitud.PIEZA. | PIEZA 1 | 100 | 250 |
| 1.772 | 609990147 | Catéter percutáneo 3 Fr.Catéter de poliuretano de 3FR para acceso percutáneo, estéril y desechable, de 30cm de longitud de larga duración, marcado cada 5cm hasta los 30cm de la extremidad distal, extensión integrada y aletas suaves de fijación aguja introductora de metal de 17G y 30mm de longitud. PIEZA. | PIEZA 1 | 213 | 533 |
| 1.773 | 609990241 | Placas para electrocuagulador desechable | PIEZA 1 | 6,610 | 16,526 |
| 1.774 | 60999012 | Jeringa 20cc p/perfusor | PIEZA 50 | 89 | 223 |
| 1.775 | 602180127 | CONTENEDOR PUNZO-CORTANTES 11.3 A 13.25 LTS. POLIPROPILENO DESECH. ESTERILIZABLE INCINERABLE RESISTENTE A LA PERFORACION, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA"PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES BIOLOGICO INFECCIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLOGICO. PIEZA | PIEZA 1 | 331 | 828 |
| 1.776 | 609990113 | GEL ALCOHOLADO PARA EL ASEO DE MANOS, CONTIENE AGUA, ALCOHOL ETILICO, PROPILENGLICOL, TRIETANOLAMINA, ACRILATOS / C 10-3 TRICLOSAN METILISOTIAZOLINONA, IODOPROPINIBUTILCARBAMATO FRASCO DE PLASTICO CON MECANISMO DISPENSADOR, 240 ML | FRASCO 240 | 3,092 | 7,729 |
| 1.777 | 609990165 | VENDA ELASTICA AUTOADHERIBLE DE 100 MM POR 4.5 M | PIEZA 1 | 212 | 531 |
| 1.778 | 60999016 | INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR BOLSA 2 X5.2 CMS BOLSA CON 500 PIEZAS | BOLSA 500 | 59 | 148 |
| 1.779 | 609990225 | PARCHE TEGADERM PEDIATRICO 6 X 7 CM. ENVASE CON 50 | ENVASE 50 | 576 | 1,440 |
| 1.780 | 609990226 | PARCHE HIDROCOLOIDE DE 4.8 CM X 19.5 CM PIEZA FCB | PIEZA 1 | 746 | 1,866 |
| 1.781 | 609990227 | PARCHE HIDROCOLOIDE DE 9.5 CM X 9.7 CM. PIEZA FCB | PIEZA 1 | 926 | 2,315 |
| 1.782 | 609990228 | PARCHE HIDROCOLOIDE DE 7.2 CM X 7.4 CM. PIEZA FCB | PIEZA 1 | 925 | 2,312 |
| 1.783 | 609990317 | VENDA ELASTICA COHESIVA AUTOADHERENTE DE 2.5 X 4.5 CMS FCB | CAJA 30 | 136 | 339 |
| 1.784 | 609990318 | VENDA ELASTICA COHESIVA AUTOADHERENTE DE5 X 4.5 CMS FCB | CAJA 36 | 337 | 843 |
| 1.785 | 607040129 | BATERIA CUADRADA 9V | PZA 1 | 375 | 937 |
| 1.786 | 609530094 | VENDA ELASTICA ADHESIVA LONG. 2.7 M. ANCHO. 10 CM. DE ALGODON Y FIBRA SINTETICA CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. PIEZA | PIEZA 1 | 128 | 320 |
| 1.787 | 060.066.0906 | Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague . Formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico.Envase con 500 ml. | PIEZA 1 | 535 | 1,338 |
| 1.788 | 060-040-9100 | AGUJA PARA RAQUIA SPINOCAT GRIS 27 G 11,5 A 11,9 CMS | PIEZA 1 | 1,207 | 3,018 |
| 1.789 | 060.574.0165 | LANCETAS PARA PUNCION DE PLASTICO ESTERILES Y DESECHABLES 3 mm | CAJA 20O | 1,174 | 2,935 |
| 1.790 | 060.066.1259 | ESTERILIZANTE EN FRIO CONCENTRADO A BASE DE CUATERNARIOS DE AMONIO DE 5TA. Y 6TA. GENERACION CON TENSOACTIVOS EN ENVASE DE DOBLE BOQUILLA CON DOSIFICADOR GRADUADO | FRASCO 1 | 576 | 1,440 |
| 1.791 | 060.168.9839 | SONDA EN T CATEL 14 FR | PIEZA 1 | 21 | 53 |
| 1.792 | 060.167.9847 | SONDA EN T CATEL 16 FR | PIEZA 1 | 21 | 53 |
| 1.793 | 060.428.0207 | FORMOL AL 37 % SOLUCION | FRASCO 1 LT | 531 | 1,327 |
| 1.794 | 060-999-0149 | Catéter 4 FR doble lumen para vasos umbilicales estéril y desechable, de poliuretano de 20 cm, con marcas de 4cm hasta 20 cm de la extremidad distal, lumen interno distal de 20 G y próximal 20 G, y extensiones marcadas como proximal y distal con conector hembra luer-lock. Enteramente radiopaco con un orificio distal y un orificio lateral extremidad distal roma. Prolongadores proximales (poliuretano) longitud 5 cm, equipado de pinza clamp. Marcado centimetrito de 4 a 20 cm de la extremidad distal. PIEZA. | PIEZA 1 | 289 | 722 |
| 1.795 | 060.088.0850 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO CON ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS ESTERIL Y DESECHABLE 12.5 X 12.5 CMS PIEZA CBN | PIEZA 1 | 3,786 | 9,466 |
| 1.796 | 600660609 | ANTISEPTICO Y GERMICIDA CLORURO DE BENZALCONIO TINTURA 1 X 400 (AL 0.25%) CON COLORANTE FCO. CON 3.750 A 4 LITROS. | FRASCO 3.750 A 4 LT | 26 | 65 |
| 1.797 | 600880017 | APOSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTERIL Y DESECHABLE. MEDIDAS 7.0 A 8.5AX5.08 A6.0 CM. En envase con 50 piezas CBN | ENVASE 50 | 1,289 | 3,222 |
| 1.798 | 600880918 | APOSITO TRANSPARENTE MICROPOROSO,AUDOADHERIBLE,ESTERIL Y DESECHABLE.CON SUAJADO,MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS 7.0 X 8.5. ENVASE CON 50 PIEZAS CBN | ENVASE 50 | 417 | 1,043 |
| 1.799 | 600880926 | APOSITO TRANSPARENTE MICROPOROSO,AUDOADHERIBLE,ESTERIL Y DESECHABLE.CON SUAJADO,MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTERILES. MEDIDAS 8.5 X10.5 ENVASE CON 50 PIEZAS CBN | ENVASE 50 | 339 | 847 |
| 1.800 | 606150050 | MANGUERA PARA ANESTESA 2.3 CM LONG 70 CM , PIEZA | PIEZA 1 | 14 | 36 |
| 1.801 | 606150084 | MANGUERA PARA ANESTESIA 2.3 CM LONG 150 CM . PIEZA | PIEZA 1 | 16 | 41 |
| 1.802 | 609990049 | SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO CAL. Nº 1 NO ABSORBIBLE CON AGUJA CT-1 3.5 CM Y LONG. DE LA HEBRA DE 75 CM ESTERIL. C/12. | CAJA 12 | 190 | 476 |
| 1.803 | 600660971 | DETERGENTE O LIMPIADOR MULTIENZIMÁTICO COMPUESTO DE CLORURO DE DODECIL O DIDECIL DIMETILAMONIO, PH QUE ASEGURE LA ACCIÓN ÓPTIMA DE LAS ENZIMAS, ACTIVO EN TODO TIPO DE AGUA, NO CORROSIVO. SOBRE CON 20 A 25 G. ENVASE DESDE 10 A 100 SOBRES. | ENVASE 100 | 74 | 186 |
| 1.804 | 601671349 | TUBO ENDOT. C/GLOBO DESECHABLE TRAS. V.Y C. MOD. MURPHY 3.0 MM | PIEZA 1 | 80 | 199 |
| 1.805 | 609990268 | CATETER 7 FR 20 CMS 1 LUMEN (ADULTOS) CAJA CON 5 PIEZAS FCB | CAJA 5 | 43 | 108 |
| 1.806 | 609990271 | CATETER 4 FR 13 CMS 3 LUMEN (ADULTOS) CAJA CON 5 PIEZAS FCB | CAJA 5 | 67 | 168 |
| 1.807 | 609080627 | TUBO DE ASPIRACION DE PLASTICO TRANSPARENTE FLEXIBLE RESISTENTE NO ESTERIL DESECHABLE DIAMETRO INTERNO 6 MM LONGITUD 30 M. EN 16 TRAMOS DE 1.8 M ENSAMBLADOS POR UN TRAMO DE PLASTICO OPACO QUE PERMITA CORTAR LA LONGITUD REQUERIDA Y UN ADAPTADOR DE PLASTICO RIGIDO PARA CONECTAR CUALQUIER ACCESORIO PIEZA | CAJA 1 | 1,115 | 2,787 |
| 1.808 | 060.999.0358 | GEL ANTIBACTERIAL DE 19 LITROS | ENVASE 19 LT | 92 | 231 |
| 1.809 | 600660765 | ANTISEPTICO GLUTARALDEHIDO AL 2% CON ACTIVADOR EN POLVO (COLOR VERDE AL ACTIVARSE) CON EFECTIVIDAD DE 14 DIAS. ENVASE PLASTICO (4 LTS.). | ENVASE 4 LT | 29 | 72 |
| 1.810 | 600880751 | APOSITO DE HIDROGEL CON ALGINATO SODICO PARA GRANULACION Y EPITELIZACION 9.5 X 9.5 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 1,161 | 2,902 |
| 1.811 | 601252638 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO IMPRESO CON SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:: 6 x 15 x 3 cm. Envase con 1000 piezas. | PAQUETE 1000 | 22 | 56 |
| 1.812 | 060.550.1089 | JERINGA DESECHABLE DE 5 ML. C/A 20 G X 32 MM | CAJA 100 | 39 | 98 |
| 1.813 | 060.621.0037 | MASCARILLA P/ NEBULIZADOR DE AEROSOL ADULTO | PIEZA 1 | 1,012 | 2,530 |
| 1.814 | 060.681.1485 | PAPEL ENVOLTURA KRAFT DE 60 CMS. | ROLLO/30 K 1 | 5 | 12 |
| 1.815 | 609990135 | CPAP nasal neonatal No. 00.Equipo desechable para otorgar presión positiva continua de la vía aérea (CPAP) nasal neonatal, consta de puntas nasales .CAJA CON 10 PIEZA.neonatales de medida 00, codo conector inspiratorio, codo conector espiratorio, gorro ajustable neonatal, dos velcro de 6 pulgadas, dos tubos corrugados, azul y blanco para ramas inspiratoria y espiratoria de 4 pies y 10 mm de diámetro , con línea de medidor de presión proximal de 4 pies y adaptador reductor para el humidificador de 22 mm a 10 mm. | PIEZA 1 | 24 | 60 |
| 1.816 | 609990141 | CPAP nasal neonatal No. 4.Equipo desechable para otorgar presión positiva continua de la vía aérea (CPAP) nasal neonatal, consta de puntas nasales neonatales de medida 4, codo conector inspiratorio, codo conector espiratorio, gorro ajustable neonatal, dos velcro de 6 pulgadas, dos tubos corrugados, azul y blanco para ramas inspiratoria y espiratoria de 4 pies y 10 mm de diámetro , con línea de medidor de presión proximal de 4 pies y adaptador reductor para el humidificador de 22 mm a 10 mm. CAJA CON 10 PIEZAS. | PIEZA 1 | 19 | 47 |
| 1.817 | 609990320 | MAXI HISOPO CON CLORHEXIDINA AL 2% Y ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% EN 5 ML SOLUMED FCB | CAJA 25 | 63 | 158 |
| 1.818 | 605501261 | JERINGA PARA VEJIGA URINARIA EVACUADORA. TIPO: TOOMEY. CAPACIDAD: 50 ML. PIEZA. | PIEZA 1 | 48 | 120 |
| 1.819 | 601550320 | CAMPOS QUIRURGICOS DE INCISION, IMPREGNADOS CON IODOPOVIDONA EN UNA DE SUS CARAS, COMPUESTO DE UNA PELICULA IMPERMEABLE, TRANSPARENTE, CON ADHESIVO GRADO MEDICO, AUTOADHERIBLE,HIPOALERGENICO. CON UNA SUPERFICIE DE IMPREGNACION DE: 34 X 35 CM . ESTERIL Y DESECHABLES, EMPAQUE INDIVIDUAL. EN VASE CON 10 PIEZAS | ENVASE 10 PIEZAS | 68 | 170 |
| 1.820 | 600880884 | APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO, SIN ADHESIVO, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTERIL Y DESECHABLE. 15 CM X 15 CM . PIEZA | PIEZA 1 | 1,199 | 2,998 |
| 1.821 | 600880702 | En forma de mecha, compuestos por fibras de alginato de calcio y sodio de origen natural. Estéril Tamaño: de 30 cm ± 0.5 cm (2 g).PIEZA | PIEZA 1 | 850 | 2,126 |
| 1.822 | 600880728 | APOSITO DE NYLON TRENZADO Y SELLADO AL CALOR QUE CONTIENE UN TEJIDO DE CARBON ACTIVADO IMPREGNADO CON PLATA,. 10.5 X 19 CM . PIEZA | PIEZA 1 | 29 | 72 |
| 1.823 | 600880876 | Apósito hidrocelular trilaminado color blanco con partículas super absorbentes poliméricas de absorción vertical, película de silicón de suave adherencia y película de poliuretano transparente . Empaque individual estéril.10cm x10cm. CAJA CON 10 PIEZAS | CAJA 10 | 354 | 885 |
| 1.824 | 060.231.0617 | CAMPO SENCILLO.De tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable.Medidas: 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. | PIEZA PIEZA | 1,004 | 2,510 |
| 1.825 | 060.842.0246 | De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color Longitud de la hebra: 45 cm Calibre de la sutura 4 -0 Características de la a gujareverso cortante 3/8 de círculo de (13 mm). | ENVASE 12 piezas | 58 | 144 |
| 1.826 | 604311516 | FRESONES METALICOS PARA REBAJAR ACRILICO, JUEGO QUE INCLUYE UNO DE BOLA,UNO DE FLAMA Y OTRO DE FRESA | JUEGO JUEGO | 96 | 240 |
| 1.827 | 600000055 | FRASCO PARA ASPIRADOR DE CRISTAL 3.750ML | PIEZA PIEZA | 170 | 424 |
| 1.828 | 600400840 | AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLES.TIPO: TRUCUT.LONGITUD: 20 CM CALIBRE: 18G.PIEZA. | PIEZA 1 | 10 | 24 |
| 1.829 | 600880769 | APOSITO TRANSPARENTE ESTERIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGENICO LIBRE DE LATEX CON TECNOLOGIA CONFORT,EL FILM INTEGRA ALMOHADILLA DE TELA NO TEJIDA EN POLIESTER IMPREGNADO CON CLORURO DE DIALQUIL CARBAMOILO (DACC) 15 X 15 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 506 | 1,265 |
| 1.830 | 600880785 | APOSITO HIDROACTIVO CON MATRIZ DE HIDROPOLIMERO Y MALLA DE ACETATO IMPREGNADA CON DACC PARA REDUCCION DE CARGA BACTERIANA Y CONTROL DE EXUDADO MANTENIENDO EN EQUILIBRIO EL PH DE LA HERIDA.ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL. 7CM X 10 CM . PIEZA | PIEZA 1 | 463 | 1,157 |
| 1.831 | 610880793 | APOSITO HIDROACTIVO CON MATRIZ DE HIDROPOLIMERO Y MALLA DE ACETATO IMPREGNADA CON DACC PARA REDUCCION DE CARGA BACTERIANA Y CONTROL DE EXUDADO MANTENIENDO EN EQUILIBRIO EL PH D6E LA HERIDA.ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL. 11CM X 16CM . PIEZA | PIEZA 1 | 472 | 1,181 |
| 1.832 | 600880801 | APOSITO HIDROACTIVO CON MATRIZ DE HIDROPOLIMERO Y MALLA DE ACETATO IMPREGNADA CON DACC PARA REDUCCION DE CARGA BACTERIANA Y CONTROL DE EXUDADO MANTENIENDO EN EQUILIBRIO EL PH DE LA HERIDA.ENVASE ESTERIL INDIVIDUAL. 14CM X 24 CM . PIEZA | PIEZA 1 | 472 | 1,181 |
| 1.833 | 600880710 | MALLA HIDROFOBA DE ACETATO IMPREGNADO CON CLORURO DE DIALQUILCARBAMOILO EXUDADO LEVE O ABUNDANTE 10X10 CM. PIEZA. | PIEZA 1 | 139 | 347 |
| 1.834 | 600880686 | APOSITO ABSORBENTE, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL. ESTERIL. TAMAÑO DE 9 CM +- 2 CM X 10 CM +-2 CM. PIEZA | PIEZA 1 | 141 | 352 |
| 1.835 | 600880678 | APOSITO ABSORBENTE, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL.ESTERIL.HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS.ESTERIL. TAMAÑO DE 15 A 21CMX 15 A 21CM. PIEZA | PIEZA 1 | 859 | 2,148 |
| 1.836 | 600880835 | APOSITO ABSORBENTE, A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL.ESTERIL.CON BARRERA ANTIMICROBIANA,ESTERIL Y DESECHABLE.TAMAÑO 40 CM X 20 CM A 40 CM . ENVASE CON 6 PIEZAS | ENVASE 6 | 71 | 177 |
| 1.837 | 600880504 | APOSITO CON PETROLATO 10X10 CM , ENVASE INDIVIDUAL (GASA ESTERIL DE PARAFINA,BLANDA BLANCA, SUSTRATO DE TELA NO TEJIDA DE ALGODÓN 100%). PIEZA | PIEZA 1 | 986 | 2,464 |
| 1.838 | 600880967 | APOSITO ALMOHADILLA TELA NO TEJIDA EN POLIESTER BLANCO CON ADHESIVO DE POIACRILATO Y PAPEL PROTECTOR ENCERADO, MEDIDAS DE 10X10 o 10X15.05 PZAS. CAJA CON 25 .PIEZAS | CAJA 25 | 160 | 400 |
| 1.839 | 600330013 | AEROSOL PAR EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE ULCERA DIABETICA. 88.35% AGUA, 10% HEMOGLOBINA, 0.9% DE CLORURO DE SODIO, 0.7% DE FENOSIETANOL (2-PHENOTIETANOL), 0.05% DE AETILCISTEINA (N-ACETYLCYSTIE). CAJA CON FRASCO AEROSOL DE ALUMINIO CON 20 ML | FRASCO 20 ML | 50 | 126 |
| 1.840 | 608330395 | SOLUCION TIXOTROPICA. CADA 100 G CONTIENE : MALTODEXTRINA 55 GR, OXIDO DE ZINC 10 G, AGUA PURIFICADA 100 G, FRASCO CONTENIENDO 30 G | FRASCO 30 G | 45 | 113 |
| 1.841 | 600882490 | APOSITO ESPONJA ANTIMICROBIAL, TODO EN UNO, CON CAJA CON BORDES ADHERENTES, CON LA TECNOLOGIA DE LA SUAVE 5 PIEZAS.SILICONA, EN FORMA DE CORAZON QUE SE ADAPTA DE MANERA ANATOMICA A LA ZONA SACRAL. CONTIENE SULFATO DE PLATA, APROX. 1.2 mg Ag/cm 2 (Ag2S04) Y CARBON ACTIVADO. CONSISTE EN UNA PELICULA DE POLIURETANO COLOR CREMA TRANSLUCIENTE PERMEABLE ALVAPOR E IMPERMEABLE AL AGUA, PROVEE UNA BARRERA FRENTE A VIRUS Y BACTERIAS (>25mm). CONTIENE 4 CAPAS QUE INCLUYEN: UNA CAPA SUPERIOR NO TEJIDA GRIS DE TRES DIFERENTES FIBRAS: FIBRAS DE POLIACRILATO SUPERABSORBENTES, FIBRAS DE ALGODON Y FIBRAS INTEGRADAS 2- ESPONJA DE POLIURETANO CON SULFATO DE PLATA COMPRIMIDA 3-PELICULA DE POLIURETANO PARA LA DISTRIBUCION Y DIFERENCIACION. 4-CAPA DE CONTACTO DE SILICONA.TIEMPO DE USO 7 DIAS TAMAÑO 23X23 CM. CAJA CON 5 PIEZAS | CAJA 5 | 431 | 1,078 |
| 1.842 | 060088CE031 | APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA CHICO, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO, GRIS HIDROFOBICO, CONTIENE UNA ESPONJA DE 10CM X 7.5CM X 3.2CM. UN CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESION Y DE ALARMAS Y 1 LAMINA ADHESIVA | KIT 1 | 50 | 126 |
| 1.843 | 060088CE041 | APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA MEDIANO.ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO, GRIS, HIDROFOBICO. CONTIENE UNA ESPONJA DE 18 CM X 12.5CM X 3.2CM, UN CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESION Y DE ALARMAS Y 2 LAMINA ADHESIVA. KIT | KIT 1 | 360 | 900 |
| 1.844 | 060371CE021 | APOSITO BLANCO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA, CHICO, ESPONJA DE ALCOHOL. POLIVINILICO, BLANCA, PREHUMEDECIDA EN AGUA ESTERIL, DE 10 CM X 15 CM | PIEZA 1 | 136 | 340 |
| 1.845 | 600661219 | DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL, CONCENTRADO, EN FORMA LIQUIDA, TRANSPARENTE, ELABORADO A BASE DE CUATERNARIOS DE AMONIO,AGENTES TENSOACTIVOS Y AGUA PURIFICADA,UTILIZADO PARA LIMPIAR AREAS DE HOSPITALES, INSTRUMENTAL, Y EQUIPO MEDICO, ENTRE OTROS. ENVASE DE 1 LT. | ENVASE 1 LT | 293 | 732 |
| 1.846 | 601689940 | cateter percutaneo 2fr 2lm (Vygon) | PIEZA | 67 | 168 |
| 1.847 | 602310666 | BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: MEDIANO. PIEZA. | PIEZA 1 | 9 | 22 |
| 1.848 | 602310674 | BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: CHICO. PIEZA. | PIEZA 1 | 48 | 121 |
| 1.849 | 606970366 | GEL A BASE DE MALTODEXTRINA,FRUCTUOSA,ACIDO ASCORBICO Y AGUA PURIFICADA, COMO COADYUVANTE EN EL MANEJO DE HERIDAS. TUBO CON 84ML ENVASE CON 36 PIEZAS | ENVASE 36 PIEZAS | 4 | 10 |
| 1.850 |  | raquimix obeso | PIEZA | 120 | 300 |
| 1.851 |  | GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 1% Y ALCOHOL ETILICO ( UN DESPACHADOR DE PARED POR CADA 100 FRASCOS DE 500 ML9 | FCO 500 ML | 800 | 2,000 |
| 1.852 |  | RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 300 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADDO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO CONECTOR QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION. | PIEZA CANISTER 300 | 87 | 218 |
| 1.853 |  | RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA GRADUADO DE CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML, CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, CONTIENE UN SOBRE CON SUSTANCIAS QUIMICAS, QUE TIENEN LA PROPIEDAD DE GELIFICAR EL EXUDADDO SE ENCUENTRA UNIDO A UN TUBO CONECTOR QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA Y UN COPLE CONECTOR MACHO, PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION. | PIEZA CANISTER 500 | 125 | 313 |
| 1.854 |  | Apósito hidrófobo de acetato impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoílo y núcleo absorbente en políester Para la reducción de carga bacteriana en heridas,infectadas superficiales, con exudado abundante. 10cmx10cm caja con 40 | CAJA CAJA CON 40 | 80 | 200 |
| 1.855 |  | Malla hidrófoba de acetato impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoílo. Para la reducción de carga bacteriana en heridas infectadas, superficiales o profundas, con exudado leve o abundante. 7cm x 9cm caja con 40 | CAJA CAJA CON 40 | 100 | 250 |
| 1.856 |  | Torunda hidrófoba de acetato impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoílo. Para la reducción de carga bacteriana en heridas infectadas, pequeñas y profundas con exudado leve o abundante. Med 3cm Caja c/14 sobres con 5 pzas c/u | CAJA CAJA C/14 SOBRES 5PZS C/U | 120 | 300 |
| 1.857 |  | Mecha hidrófoba de tejido de algodón impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoílo. Para la reducción de carga bacteriana en heridas infectadas, profundas o cavitadas, con exudado leve o abundante. 5cm x 200cm Caja con 10 | CAJA CAJA CON 10 | 120 | 300 |
| 1.858 |  | Aposito hidrófobo de acetato impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoílo, e hidrogel de propilenglicol.Para la reducción de carga bacteriana en heridas infectadas, secas o parcialmente necróticas 7.5 cm x 7.5cm caja con 10 | CAJA CAJA CON 10 | 80 | 200 |
| 1.859 |  | Aposito hidrófobo de acetato impregnado con Cloruro de Dialquilcarbamoílo, e hidrogel de propilenglicol.Para la reducción de carga bacteriana en heridas infectadas, secas o parcialmente necróticas 7.5 cm x 15cm caja con 10 | CAJA CAJA CON 10 | 100 | 250 |
| 1.860 |  | Apósito superabsorbente con partículas polimericas y fibras de celulosa con una capa de polipropileno hipoalergenico sellado por láser, para control de exudado de abundante a super abundante 10cm x 10cm caja con 10 | CAJA Cja con 10 | 100 | 250 |
| 1.861 |  | Apósito superabsorbente con partículas polimericas y fibras de celulosa con una capa de polipropileno hipoalergenico sellado por láser, para control de exudado de abundante a super abundante 20cm x 10cm caja con 10 | CAJA Cja con 10 | 140 | 350 |
| 1.862 |  | Apósito superabsorbente con partículas polimericas y fibras de celulosa con una capa de polipropileno hipoalergenico sellado por láser, para control de exudado de abundante de forma anatómica para adaptarse a miembros inferiores 45cmx25cm caja con 5 | CAJA caja con 5 | 100 | 250 |
| 1.863 |  | Apósito traslúcido 100% de celulosa bacteriana de Acetobacter Xylinum para epitelización de heridas. Envase estéril individual. 7.5cm X 10cm caja con 10 | CAJA caja con 10 | 80 | 200 |
| 1.864 |  | Protector cutáneo en  aplicador  hecho a base de solución polimérica,  de disiloxano (HMDS) Y  copolimero de acrilato, que al aplicarlo en la piel forma una película protectora,  transparente permeable al oxígeno y vapor de agua, libre de alcohol con aplicador blanco de polipropileno con montaje de  espuma de poliuretano. En empaque individual estéril de 1 ml. caja c/25 | CAJA caja con 25 | 72 | 180 |
| 1.865 |  | Protector cutáneo en crema hecho a base de solución polimérica de disiloxano (HMDS) Polisobutileno, allantoína y copolimeros para formar una película protectora, permeable al oxígeno y al vapor de agua. Envase individual de 90gr caja con 12 | CAJA caja con 12 | 80 | 200 |
| 1.866 |  | Hidrogel de propilenglicol, glicerina y carbomero 940 para desbridamiento de heridas con tejido necrótico o con fibrina. 25 gr caja c/10 | CAJA caja con 10 | 80 | 200 |
| 1.867 |  | Aposito con adhesivo de silicona , papel protector de polietileno en rollo no esteril de tela no tejida en poliester permeable al agua y al vapor del agua para pieles sensibles, permite su reaplicación. Med 10cmx5M | ROLLO ROLLO | 200 | 500 |
| 1.868 |  | Aposito con adhesivo de silicona , papel protector de polietileno en rollo no esteril de tela no tejida en poliester permeable al agua y al vapor del agua para pieles ensibles, permite su reaplicación. Med 10cmx2M | ROLLO ROLLO | 200 | 500 |
| 1.869 |  | Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 2FR, 4 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. | PIEZA | 60 | 150 |
| 1.870 |  | Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 2FR, 6 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. | PIEZA | 72 | 180 |
| 1.871 |  | Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 4FR, 15 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. | PIEZA | 100 | 250 |
| 1.872 |  | Catéter periférico Seldipur Smartmidline de un solo lumen compatible con inyección a presión, de Técnica Seldinger de Poliuretano de 4FR, 20 cm de longitud. Para un acceso venoso periférico de corto a mediano plazo (hasta 29 días). Con aguja de punción de 21G, 1 guía de acero inoxidable. | PIEZA | 100 | 250 |
| 1.873 |  | Catéter periférico Central PICC, poliuretano BIO ESTABLE, 4.5 fr 2 vías, enteramente ORX, para accesos de mediana y larga duración, con mandril, aleta de fijación y prolongador incorporados, marcado centimétrico y cada 5cm, long. 60 cm, catéter introductor corto pelable 14ga, provisto de cinta métrica, 2 bionectores y sistema de fijación hipoalergenica, los prolongadores vienen equipados con pinza clamp. | PIEZA | 112 | 280 |
| 1.874 |  | Prolongador de Catéter de Poliuretano 1 vía, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 10cm, Vol. Muerto 0.29ml, 1 bionector, con clamp de seguridad. | PIEZA | 1,000 | 2,500 |
| 1.875 |  | Prolongador de Catéter de Poliuretano 5 vías, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1,2,3,4 y 5 : Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 6cm, Vol. Muerto 0.36ml, con cuatro válvula antiretorno y cinco bionectores, con clamps de seguridad. | PIEZA | 1,000 | 2,500 |
| 1.876 |  | Prolongador de Catéter de Poliuretano 2 vías, extra-flexible y de muy bajo volumen muerto. Via 1 y 2: Diam. Int 1.5mm, Diam Ext 2.50mm, Long. 3cm, Vol. Muerto 0.30ml, con dos válvulas antiretorno y dos bionectores, con clamps de seguridad, neonatal. | PIEZA | 1,200 | 3,000 |
| 1.877 |  | CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 6. Arnés flexible de sujeción para mascarilla desechable, unitalla | PIEZA | 800 | 2,000 |
| 1.878 |  | CPAP Boussignac desechable, y conector para manómetro, con marcarilla desechable, con cuerpo transparente, cojinete facial inflable y pivote de insuflación, aromatizada. Talla 5. Arnés flexible de sujeción para mascarilla desechable, unitalla | PIEZA | 800 | 2,000 |
| 1.879 | 2541005223 | APOSITO HIDROPOLIMERICO EXPANDIBLE DE CUATRO CAPAS, ADHESISIVO CON TECNOLOGIA DE ABSORCION, PROPORCIONA UN SISTEMA DE GESTION DEL EXUDADO EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CRONICAS Y AGUDAS CON EXUDADO BAJO A MODERADO; MEDIDAS DE 11x 11 CM: 15X15 CM: | CAJA CAJA CON 10 PZ | 120 | 300 |
| 1.880 | 2541005224 | MATRIZ ESTERIL, LIOFILIZADA, COMPÙESTA DE UN 55% DE COLAGENO, 44% DE CELULOSA OXIDADA REGENERADA (COR) Y 1% DE PLATA CON MEDIDAS DE 123 CM2 | CAJA CAJA CON 10 PZ | 140 | 350 |
| 1.881 | 2541005227 | APOSITO ANTIMICROBIANO CON PLATA, CON TECNOLOGIA HIDROALGINATE MEDIDAS 11x11 CM | CAJA CAJA CON 10 PZ | 120 | 300 |
| 1.882 | 2541005228 | APOSITO ANTIMICROBIANO NO ADHERENTE IMPREGNADO CON YODOPOVIDONA AL 10% MEDIDAS 9.5 x 9.5 CM | CAJA CAJA CON 25 PZ | 160 | 400 |
| 1.883 | 2541005229 | APOSITO ANTIMICROBIANO, FLEXIBLE, MALEABLE, ANTIADHERENTE ELABORADO DE NYLON RECUBIERTO DE PLATA METALICA, PARA PROPORCIONAR UNA BARRERA ANTIMICROBIANA CONTIENE 546MG/100CM2 DE PLATA, SUN EFECTO ANTIMICROBIANO INICIA A LOS 30 MIN. DE CONTACTO CON LA HERIDA, SE PUEDE UTILIZAR DURANTE UN MAXIMO DE 7 DIAS, EL APOSITO SE ENCUENTRA ESTERIL BAJO OXIDO DE ETILENO ACONDICIONADO EN FORMA INDIVIDUAL PARA SU USO EN BOLSA TERMO SELLADA DE PAPEL/PELICULA MEDIDAS DE 10x12 | CAJA CAJA CON 10 PZ | 140 | 350 |
| 1.884 | 2541005230 | SOLCION PARA EL LAVADO, DESCONTAMINACION E HIDRATACION DEC HERIDAS COMPUESTO DE AGUA PURIFICADA, 0.1% DE BETAINA, 0,1% POLIHEXANIDA PRESEBTACION DE 350 ML | PIEZA POR PIEZA | 560 | 1,400 |
| 1.885 | 2541005232 | APOSITO HIDROCONDUCTIVO CON LA TECNOLOGIA DE LEVAFIBER QUE ESTABLECE TRES MECANISMOS DE ACCION CAPILAR, ACCION HIDROCONDUCTIVA Y ELECTROSTATICA, ABSORBE 3 VECES SU PESO, LEVANTANDO Y REMOVIENDO EL EXUDADO, RESIDUOS, BACTERIAS PREPARANDO EL LECHO DE L AHERIDA MEDIDAS DE 10 X 10 CM | CAJA CAJA CON 10 PZ | 120 | 300 |
| 1.886 | 2541005233 | UNGÜENTO CON DIMETICONA, POLIETILENGLICOL 8, POLIETILENGLICOL 80, GLICERINA, PROPILENGLICOL, POVIDONA, ALCOHOL ESTEARILICO. PRESENTACION DE 115 G | CAJA CAJA CON 12 PZAS | 140 | 350 |
| 1.887 | S/N | KIT DE TERAPIA DE PRESION NEGATICA CON INSTILACION, CONTIENE 2 APÓSITOS DE POLIURETANO ESTER RETICULADO MEDIUM, CON POROSIDAD DE 400-600 MICRONES CON MENOR GRADO DE HIDROFOBICIDAD OVALADO DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR, TRES LAMINAS ADHESIVAS AVANZADAS V.A.C. TRANSPARENTE DE 25.7 CM + 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FÁCIL MANEJO, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELÍCULA PLÁSTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELÍCULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; TUBO CONECTOR QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA CON SENSOR ; DOS PELÍCULAS DE BARRERA NO IRRITANTE CAVILON 3M; 1 REGLA DE PAPEL PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA. TODO ESTÉRIL. | KIT KIT | 240 | 600 |
| 1.888 | S/N | KIT DE APOSITOS PARA DESBRIDAMIENTO PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA QUE CONTIENE 3 APOSITOS DE POLIURETANO ESTHER RETICULADO CON POROSIDAD DE 133 A 600 MICRONES CON MENOR GRADO DE HIDROBOFIDAD, OVALADO, LA CAPA SUPERIOR GRUESA DE 180mm x 125mm x 16mm, CAPA SUPERIO DELGADA DE 180MM X 125 MM X 8 MM, CAPA EN CONTACTO CON LA HERIDA DE 180mm x125mm x 8mm CON 10mm orificios circulares Y 5mm de espaciamiento, TUBO CONECTOR QUE CONSTA: DE 1 LUMEN CENTRAL PARA LA RECOLECCION DE LOS FLUIDOS DE LA HERIDA Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA CON SENSOR , TRES LAMINAS ADHESIVAS AVANZADAS TRANSPARENTE DE 25.7 CM + 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FÁCIL MANEJO, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELÍCULA PLÁSTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELÍCULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; ; DOS PELÍCULAS DE BARRERA NO IRRITANTE CAVILON 3M; 1 REGLA DE PAPEL PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA. TODO ESTÉRIL | KIT KIT | 192 | 480 |
| 1.889 | S/N | CASSETTE PARA INSTILACION ESTERIL DESECHABLE QUE PERMITE LA INSTILACIÓN CONTROLADA DE LA SOLUCIÓN DIRECTA DE SU CONTENEDOR ORIGINAL, AJUSTABLE A UNA HERIDA, QUE CUENTA CON UN TUBO DE INSTILACIÓN CON ESPIGA, COMPATIBLE PARA TERAPIA DE PRESION NEGATIVA | PIEZA PIEZA | 360 | 900 |
| 1.890 | S/N | KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO, DE 25.6 CM. DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM. DE ESPESOR 3 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7 CM +/- 2MM. 32 CM. +/- 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2 TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTOADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCION DEL RECOLECTOR DE FLUIDOS. | KIT KIT | 272 | 680 |
| 1.891 | S/N | APÓSITOS INCISIONAL DE POLIURETANO DE 25 CM DE LARGO Y 6.3 CM DE ANCHO COMPLETAMENTE ENCAPSULADO DENTRO DE UNA LAMINA ADHESIVA , TRANSPARENTE AUTOADHERIBLE SOBRE UNA INTERFAZ NO ADEHERIBLE DE LA TELA DE POLISTER CON PLATA IONICA AL 0.019% Y CON UN BORDE HIDROCOLOIDE INCLUYE UN INDICADOR DE PRESION, UNA HOJA CON SET DE TELAS ADHESIVAS Y UN CONECTOR, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE Y LIBRE DE LATEX 3M; 1 REGLA DE PAPEL PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA. TODO ESTÉRIL. (TERAPIA VAC) | KIT KIT | 192 | 480 |
| 1.892 | S/N | APOSITO PARA INCISIONES DE NYLON BAÑADO EN PLATA METALICA CONTIENE 546 MG X CADA 100 CM2, DE TEXTIL ANTIADHERENTE, PROPORCIONA UNA BARRERA ANTOMICROBIANA A TRAVES DE LA LIBERACION DE IONES DE PLATA SOSTENIDA DURANTE 7 DIAS, 10X30. | CAJA CAJA CON 5PZ | 160 | 400 |
| 1.893 | S/N | APÓSITO CIRCULAR PARA CATÉTER DE NYLON IMPREGNADO EN PLATA METÁLICA CON546 MG X CADA 100 CM2, DE TEXTIL ANTIADHERENTE, PROPORCIONA UNA BARRERA ANTIMICROBIANA A TRAVÉS DE LA LIBERACIÓN DE 70PMM DE IONES DE PLATA PUROS DURANTE 7 DÍAS MEDIDAS CIRCULO DE 1" CON ORIFICIO CENTRAL DE1,5MM, 4.0 MM Y 7,0MM | CAJA CAJA CON 10 PZ | 160 | 400 |
| 1.894 | S/N | SOLUCIÓN LIMPIADORA DE LA PIEL E INCONTINENCIA SUAVE, CON PH EQUILIBRADO, SIN AEROSOL, NO SE ENJUAGA, DEBE CONTENER AGUA PURIFICADA. ▪ GLICERINA. ▪ COCOANFODIACETATO ▪ LAURETH 23. ▪ HIDANTOINA DMDM. ▪ ACIDO CÍTRICO. ▪ POLOXAMER 188. ▪ FOSFATO DE COCAMIDOPROPIL. ▪ FORMULADO PARA HIDRATAR YA QUE LIMPIA LA PIEL DEL PACIENTE BOTELLA DE 237 ML. | CAJA CAJA CON 12 PZ | 140 | 350 |
| 1.895 | S/N | APOSITO PRIMARIO, COMPUESTO DE UNA MALLA ABIERTA DE ACETATO DE CELULOSA, IMPREGNADA CON UNA EMULSIÒN DE PETROLADO, NO ADHERENTE DE 7.6 cm x 20.3cM. | CAJA CAJA CON 24 PZ | 160 | 400 |
| 1.896 | S/N | OASIS MATRIZ extracelulaR naturalderivada de la submucosa del intestino delgado porcino (SIS). Este diseño único de tres capas incorpora capas 3 de tejido natural en la herida para ayudar a promover un ambiente angiogénico conducente a la curación. Oasis Ultra está indicado para el manejo de heridas quirúrgicas (sitios donantes / injertos), heridas de espesor parcial y total, heridas traumáticas, úlceras venosas, úlceras vasculares crónicas , Úlceras diabéticas, úlceras por presión y heridas de drenaje. Oasis Ultra se deriva de una fuente porcina y no debe utilizarse en pacientes con sensibilidad conocida al material porcino. Oasis Ultra no está indicado para su uso en quemaduras de tercer grado. 7X10 CM | CAJA CAJA CON 5PZ | 152 | 380 |

IMPORTE MINIMO A CONTRATAR: **$157’200,000.00** I.V.A. INCLUIDO

IMPORTE MAXIMO A CONTRATAR: **$393’000,000.00** I.V.A. INCLUIDO

En uso de la palabra, quien preside, **L.P. Abraham Yasir Maciel Montoya,** Coordinador de Adquisiciones de la O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo **33 Bis** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con **24 horas de anticipación a este acto**, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.---------------------------------------------------------------------------

A continuación se verificó si existían Aclaraciones por medios remotos de comunicación electrónica procediendo abrir el Sistema Compranet y se encontró que existen preguntas enviadas por los licitantes: **ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO CRESO S.A. DE C.V., COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V., EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V., GABRIEL DELGADO ALONSO, JOSE RAUL MERCADO GONZALEZ, JOSE SAFAR BOUERI y MAPE+TZIN S.A. DE C.V.,** de conformidad a la pantalla del Sistema que se anexa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Se les hace del conocimiento a los presentes que los archivos enviados por los licitantes **ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO CRESO S.A. DE C.V., COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V., EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V., GABRIEL DELGADO ALONSO, JOSE RAUL MERCADO GONZALEZ, JOSE SAFAR BOUERI y MAPE+TZIN S.A. DE C.V.,** fueron depositados en la bóveda del Sistema Compranet con **24 horas** de antelación tal y como se señala en el artículo **33 Bis** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el numeral **2.** de la presente convocatoria. -----------------------

Se informa a los presentes que el licitante **ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO CRESO S.A. DE C.V.,** presento sus Aclaraciones Generales a la Convocatoria de manera escrita con **24 horas** de antelación tal y como se señala en el artículo **33 Bis** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el numeral **2.** de la presente convocatoria. --------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que respecta a los licitantes **ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO CRESO S.A. DE C.V.,** y **COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V.,** se informa a los presentes que las solicitudes de aclaración de estas empresas no serán contestadas ya que en su escrito en el que expresan su interés en participar en la licitación **no manifestaron los siguientes datos generales** señalados en los artículos **33-Bis tercer párrafo** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, **45 cuarto párrafo y** **48 Fracción V Incisos a) y b),** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el punto **2.- JUNTA ACLARATORIA:** --------------------------------------------------------------------------------------

a) Descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios. -----------------------------------------------------------------------------

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas. --------------------------------------------------------------------------------------------

De conformidad con los artículos **26 penúltimo párrafo** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y **45 quinto párrafo** del Reglamento de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se hace constar que a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.-------------------------------------------------------------------------------------------

En uso de la palabra, quien preside, **L.P. Abraham Yasir Maciel Montoya,** Coordinador de Adquisiciones de la O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, informa que licitantes presentaron aclaraciones, si cumplen con lo señalado en el artículo **33-Bis** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el punto **2.- JUNTA ACLARATORIA,** así como si presenta el manifiesto de interés a participar, la modalidad en que fueron presentadas, el número de preguntas, los licitantes que no presentaron aclaraciones, y los licitantes que no cumplieron con el requisito señalado en el artículo **33-Bis** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el punto **2.- JUNTA ACLARATORIA:** -------------------------------------------------------

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Licitante** | **¿Cumple?** | **¿Presenta el manifiesto de interés a participar?** | **Modalidad en que Participa** | **No. de Aclaraciones** | **Observaciones** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASESORIA COMERCIALIZADORA Y DESARROLLO CRESO S.A. DE C.V. | NO | SI | PRESENCIAL | 2 | SU ACREDITACION NO CONTIENE LOS DATOS Y REQUISITOS INDICADOS EN LA FRACCION **V** DEL ARTICULO **48,** DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO **45 CUARTO PÁRRAFO** DEL REGLAMENTO DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| 2 | COCINA Y ASEO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V. | NO | SI | ELECTRONICA | 2 | SU ACREDITACION NO CONTIENE LOS DATOS Y REQUISITOS INDICADOS EN LA FRACCION **V** DEL ARTICULO **48,** DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO **45 CUARTO PÁRRAFO** DEL REGLAMENTO DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO |
| 3 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V. | SI | SI | ELECTRONICA | 276 | NINGUNA |
| 4 | EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V. | SI | SI | ELECTRONICA | 13 | NINGUNA |
| 5 | GABRIEL DELGADO ALONSO | SI | SI | ELECTRONICA | 9 | NINGUNA |
| 6 | JOSE RAUL MERCADO GONZALEZ | SI | SI | ELECTRONICA | 3 | NINGUNA |
| 7 | JOSE SAFAR BOUERI | SI | SI | ELECTRONICA | 5 | NINGUNA |
| 8 | MAPE+TZIN S.A. DE C.V. | SI | SI | ELECTRONICA | 7 | NINGUNA |

Continuando con este acto, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo **46 fracción III** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto **2.** de la convocatoria, se procedió a dar lectura a las preguntas recibidas, las cuales se transcriben íntegramente con el nombre del licitante que la formula, y su respectiva respuesta.--------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **EMPRESA** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA** |
| **1.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **BASES.**  ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS CARTAS Y/O ESCRITOS LIBRES DEBERAN IR DIRIGIDOS A: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y REFERENCIADOS A LA: LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL LA-914010985-E46-2020, “MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEPENDIENTES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO” | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **2.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **BASES.**  FAVOR DE CONFIMAR QUE SE PODRÁN OFERTAR BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO. | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **3.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **BASES.**  EN LAS PRESENTES BASES SE PIDEN ALGUNOS DOCUMENTOS EN MÁS DE UNA OCASIÓN, POR LO QUE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE BASTARÁ CON INGRESAR UNA VEZ DICHOS DOCUMENTOS PARA CUMPLIR CON LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES. | **No es posible atender su solicitud de aclaración, ya que no señala la documentación que se solicita “en más de una ocasión”.** |
| **4.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **BASES.**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN CASO DE QUE ALGÚN DOCUMENTO NO APLIQUE A MI REPRESENTADA BASTARÁ CON PRESENTAR DICHO DOCUMENTO CON LA MARCA DE AGUA “NO APLICA | **No es posible aceptar su petición ya que la hace generalizada y no en particular.** |
| **5.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **BASES.**  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LOS ANEXOS QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA, SE PODRÁ PONER MARCA DE AGUA CON LEYENDA DE NO APLICA, SIN LA NECESIDAD DE CREAR NINGÚN TIPO DE ESCRITO ADICIONAL Y QUE ESTO NO SIGNIFIQUE MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, LO ANTERIOR SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMAS LICITANTES. | **No es posible aceptar su petición ya que la hace generalizada y no en particular.** |
| **6.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **PUNTO 8**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO INFORMATIVO. | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **7.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **10.1 EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS INCISO C)**  CONGRUENCIA ENTRE REGISTROS SANITARIOS Y MUESTRAS SOLICITO AMABLEMENTE CONFIRME QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO NO SE REQUIERE LA ENTREGA DE MUESTRAS FISICAS | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **8.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **10.2**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA FOLIAR LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA PROPUESTA DE MANERA CONSECUTIVA SEGÚN EL ORDEN DE LAS BASES Y LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE MANERA INDEPENDIENTE. | **Si, se acepta su propuesta.** |
| **9.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 INCISO C) -C**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL REQUERIMIENTO DE LA CONSTANCIA OFICIAL , EXPEDIDA POR SSA, CON FIRMA AUTOGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EXIMA DEL MISMO, YA QUE NO TODOS LOS FABRICANTES CUENTAN CON DICHO DOCUMENTO Y SE BASAN EN LA PUBLICACIÓN DEL DOF VIGENTE | **No es posible atender su petición de aclaración, toda vez que en las bases concursales no se encuentra el numeral 12.1 INCISO C) –C.** |
| **10.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 INCISO E)**  ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA SEA DISTRIBUIDORA, NO APLICA ESTE PUNTO. | **De conformidad a las bases concursales, si, es correcta su apreciación.** |
| **11.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 INCISO W)**  ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO O FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO? | **De conformidad a las bases concursales, si, es correcta su apreciación.** |
| **12.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 INCISO HH)**  ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS EN EL PUNTO 13 APLICAN SOLO EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA SEA FABRICANTE. | **Al respecto, remitirse a las aclaraciones generales emitidas por esta convocante.** |
| **13.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 INCISO II)**  FAVOR DE CONFIRMAR QUE DICHO ESCRITO BASTARÁ CON PRESENTARLO FIRMADO UNICAMENTE POR EL FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y EN HOJA MEMBRETADA DE ÉSTE. | **Deberá rubricarse por el licitante y el fabricante o distribuidor primario del bien.** |
| **14.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 INCISO KK)**  FAVOR DE CONFIRMAR QUE DICHO ESCRITO BASTARÁ CON PRESENTARLO FIRMADO UNICAMENTE POR EL FABRICANTE, TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y EN HOJA MEMBRETADA DE ÉSTE. | **Deberá rubricarse por el licitante y el fabricante o distribuidor primario del bien.** |
| **15.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 INCISO OO)**  ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO SE PODRÁ PRESENTAR COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS. | **Si, se acepta su petición, sin ser imperativa para los demás licitantes.** |
| **16.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 INCISO QQ)**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARÁ CON PRESENTAR LA COPIA SIMPLE DE AL MENOS 3 CONTRATOS SIMILARES A LO REQUERIDO EN LA PRESENTE LICITACIÓN Y QUE HAYAN ESTADO VIGENTES AL MENOS 12 MESES ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE LA PRESENTE LICITACIÓN. | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **17.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.3**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN LA COLUMNA DE “MARCA” SE REQUISITARÁ CON EL NOMBRE CORTO DEL FABRICANTE O TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO. | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **18.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **16.5**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL REQUERIMIENTO QUE HACE REFERENCIA A QUE EL PERIODO DE PRODUCCIÓN DE LOS BIENES NO SEA MAYOR A 6 (SEIS) MESES, YA QUE LA MAYORIA DE LOS MATERIALES CUENTAN CON UN TIEMPO DE VIDA DE 5 AÑOS | **Se acepta su propuesta.** |
| **19.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)**  SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME A QUE SE REFIERE CON N. PROVEEDOR Y CUAL SERA EL DATO A COLOCAR. | **Al número de proveedor del RUPC.** |
| **20.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)**  SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME A QUE SE REFIERE CON N. PROVEEDOR Y CUAL SERA EL DATO A COLOCAR. EN EL R.F.C. DEL FABRICANTE? | **Al número de proveedor del RUPC.** |
| **21.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 11**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **22.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 12**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL C/10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **23.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 13**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL C/4 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **24.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 36**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL C/10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **25.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 45**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **26.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 46**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **27.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 47**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **28.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 48**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **29.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 49**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **30.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 50**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **31.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 51**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **32.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 52**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **33.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 53**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE EN PRESENTACION COMERCIAL C/100 PARES | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria, además de la economía que representa el uso de la presentación requerida y dado que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **34.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 54**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE EN PRESENTACION COMERCIAL C/100 PARES | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria, además de la economía que representa el uso de la presentación requerida y dado que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **35.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 55**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **36.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 56**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **37.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 57**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **38.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 58**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **39.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 59**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **40.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 60**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **41.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 73**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL C/100 PIEZAS | **Se acepta su propuesta mas no obligatoria para los demás participantes, y, no obstante, se ha de advertir que esta convocante hace referencia que con respecto a la clave 060 550 0354 en su anexo 4, partida 73, si se hace mención a la presentación de caja con 100.** |
| **42.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 80**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **43.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 82**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL C/100 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **44.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 84**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL C/100 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **45.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 85**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL C/100 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **46.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 87**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION EN CAJA CON 100 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **47.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 99**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL 120 GRAMOS | **Se acepta su propuesta mas no obligatoria para los demás participantes, y, no obstante, se ha de advertir que esta convocante hace referencia que con respecto a la clave 060 697 0267 en su anexo 4, partida 99, si se menciona la presentación de envase de 120 gramos.** |
| **48.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 104**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION DE 4 LITROS | **Se acepta su propuesta mas no obligatoria para los demás participantes, pues deberá de ajustarse a lo estrictamente publicado en el CATÁLOGO CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **49.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 165**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **50.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 176**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION INDIVIDUAL | **Al respecto esta convocante acepta su propuesta, sin embargo, para efecto de llevar a cabo la puntual evaluación de su propuesta, se le menciona el que deberá de efectuar la conversión del precio unitario por la cantidad y la presentación solicitada en el consecutivo NO. 1.176 del ANEXO 4 específicamente de la clave 060 999 0138, advirtiendo el no ser no obligatoria para los demás participantes.** |
| **51.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 177**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION INDIVIDUAL | **Al respecto esta convocante acepta su propuesta, sin embargo, para efecto de llevar a cabo la puntual evaluación de su propuesta, se le menciona el que deberá de efectuar la conversión del precio unitario por la cantidad y la presentación solicitada en el consecutivo NO. 1.177 del ANEXO 4 específicamente de la clave 060 999 0139, advirtiendo el no ser no obligatoria para los demás participantes.** |
| **52.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 191**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **53.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 193**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **54.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 194**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **55.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 195**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **56.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 196**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL CON 750 APLICADORES | **Al respecto del consecutivo NO. 1.196 del ANEXO 4, esta convocante advierte que si bien la descripción amplia y detallada en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD dentro del CUADRO BÁSICO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN, al cual menciona que en la clave 060 082 0104 se define como Aplicadores. Con algodón. De madera. Envase con 150 a 750 piezas, esta convocante solicita a todos los participantes que sea determinado en carácter general y obligatorio la presentación de 750 piezas por efecto de costo, beneficio y economía en su uso en las unidades médicas.** |
| **57.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 199**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **58.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 201**  SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CATÉTER DOBLE LUMEN 4.5FR, LONGITUD 12.5 CM DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO-ESTABLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES, LUMEN INTERNO DE LA VÍA PRÓXIMAL 20G, VÍA DISTAL 20G, CON AGUJA INTRODUCTORA 21G LONGITUD 40 MM Y JERINGA DE 5ML, UNA GUÍA METÁLICA RECTA LONGITUD 40CM Y DIÁMETRO 0.5MM CON UN DILATADOR. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, dado que las modificaciones a sugerencia por los participantes, particularmente en el cambio de las medidas, graduaciones o longitudes, pueden conllevar a la inoperatividad de los insumos, disfuncionalidad o hasta en su caso direccionar y limitar el mercado o industria a una marca determinada por las características propuestas.** |
| **59.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 216**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL CON BOLSA DE 3 LITROS | **Al respecto, se acepta su propuesta, advirtiendo el no ser no obligatoria para los demás participantes.** |
| **60.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 217**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **61.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 218**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **62.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 220**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **63.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 226**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **64.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 254**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA INDICAR EL TAMAÑO DEL PACIENTE PARA EL QUE SE REQUIERE ESTE INSUMO (NEONATAL, PEDIATRICO, ADULTO) | **Al respecto del consecutivo NO. 1.254 del ANEXO 4, esta convocante señala que es para paciente adulto.** |
| **65.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 258**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **66.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 259**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LA LONGITUD DEL TUBO DE 2.1 MTS | **Al respecto del consecutivo NO. 1.259 del ANEXO 4, esta convocante señala que la longitud requerida es de 2.1 MTS.** |
| **67.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 260**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CIRCUITO BAIN PEDIATRICO DESECHABLE CON BOLSA DE 1 LITRO | **Al respecto, se acepta su propuesta, advirtiendo el no ser no obligatoria para los demás participantes.** |
| **68.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 262**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **69.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 265**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI SE RQUIERE MASCARILLA LARINGEA REUSABLE O DESECHABLE, SI REQUIERE DESECHABLE, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR DE ORIGEN ASIATICO, ASÍ COMO ESPECIFICAR SI SE REQUIERE DE 1 0 2 VIAS | **Al respecto, se solicita desechable de una vía.** |
| **70.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 266**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI SE RQUIERE MASCARILLA LARINGEA REUSABLE O DESECHABLE, SI REQUIERE DESECHABLE, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR DE ORIGEN ASIATICO, ASÍ COMO ESPECIFICAR SI SE REQUIERE DE 1 0 2 VIAS | **Al respecto, se solicita desechable de una vía.** |
| **71.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 267**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI SE RQUIERE MASCARILLA LARINGEA REUSABLE O DESECHABLE, SI REQUIERE DESECHABLE, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR DE ORIGEN ASIATICO, ASÍ COMO ESPECIFICAR SI SE REQUIERE DE 1 0 2 VIAS | **Al respecto, se solicita desechable de una vía.** |
| **72.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 268**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI SE RQUIERE MASCARILLA LARINGEA REUSABLE O DESECHABLE, SI REQUIERE DESECHABLE, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR DE ORIGEN ASIATICO, ASÍ COMO ESPECIFICAR SI SE REQUIERE DE 1 0 2 VIAS | **Al respecto, se solicita desechable de una vía.** |
| **73.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 270**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI SE RQUIERE MASCARILLA LARINGEA REUSABLE O DESECHABLE, SI REQUIERE DESECHABLE, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR DE ORIGEN ASIATICO, ASÍ COMO ESPECIFICAR SI SE REQUIERE DE 1 0 2 VIAS | **Al respecto, se solicita desechable de una vía.** |
| **74.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 273**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **75.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 280**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **76.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 282**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **77.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 283**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **78.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 284**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **79.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 286**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **80.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 287**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **81.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 300**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **82.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 305**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **83.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 306**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **84.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 314**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA, DE ELASTOMERO DE SILICON, CON GLOBO DE AUTOR RETENCION PEDIATRICO DE 3 ML., CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VIAS). CALIBRE: 8 FR. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **85.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 320**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **86.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 342**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR TUBO ENDOTRAQUEAL, DE PLASTICO GRADO MEDICO, TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALON Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTERIL. LONGITUD 28-30 CM CALIBRE 40F. PIEZA | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **87.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 344**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA PARA DRENAJE KHER EN FORMA DE T CALIBRE 18FR, DE LO CONTRARIO PEDIMOS SE ELILMINE LA PARTIDA POR ESTAR DECONTINUADA | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **88.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 345**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA POR QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **89.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 346**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **90.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 347**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **91.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 348**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **92.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 386**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 6 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **93.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 387**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 4 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **94.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 400**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 50 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **95.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 417**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria. No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **96.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 418**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **97.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 425**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **98.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 427**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **99.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 428**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LA PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **100.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 436**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **101.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 437**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **102.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 438**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **103.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 440**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL CON 100 PIEZAS | **Se acepta su propuesta mas no obligatoria para los demás participantes, y, no obstante, se ha de advertir que esta convocante hace referencia que con respecto a la clave 060 439 0054 en su anexo 4, partida 440, si se hace mención en la presentación de caja con 100.** |
| **104.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 442**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL CON 100 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **105.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO.443**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL CON 100 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **106.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 454**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **107.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 455**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **108.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 456**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION COMERCIAL CON 12 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **109.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 460**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 8 GR | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante en función del envase de 10 g. que requiere esta convocante, pues resulta optativo y benéfico el uso optimo de los insumos propio de su racionalidad, esto conforme a la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **110.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 463**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 50 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **111.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 467**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **112.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 473**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **113.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 476**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **114.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO.** **494**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN INDIVIDUAL | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **115.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 506**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTOUCH ROLLO DE 20 CM X 22.8 METROS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **116.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 507**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROTOUCH ROLLO DE 7.5 CM X 22.8 METROS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **117.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 514**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR VENDA EXTENSIBLE COMPUESTA DE 70% POLIESTER Y 30% ALGODÓN, IMPREGNADA CON PASTA NO SOLIDIFICABLE DE OXIDO DE ZINC, ACACIA, GLICERINA, ACEITE DE RESINO Y PETROLATO. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **118.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 537**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR EL CUBREBOCAS KN95 SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE, YA QUE AL MOMENTO ES LA ÚNICA DISPONIBLE EN EL MERCADO, DE LO CONTRARIO SOLICITAMOS SE ELILMINE LA PARTIDA | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **119.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 539**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 50 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **120.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 542**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **121.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 543**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **122.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 545**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **123.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 549**  SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: CATÉTER TRIPLE LUMEN 4.5FR, LONGITUD 12.5 CM DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE BIO-ESTABLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL, MEDIAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES, LUMEN INTERNO DE LA VÍA PRÓXIMAL 20G, MEDIAL 23G, VÍA DISTAL 23G, CON AGUJA INTRODUCTORA 21G LONGITUD 40 MM Y JERINGA DE 5ML, UNA GUÍA METÁLICA RECTA LONGITUD 40CM Y DIÁMETRO 0.5MM CON UN DILATADOR. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **124.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 553**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCION. 60 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO 6 MM. 2. PUERTO PARA VACIO: CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS. 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE (TANDEM) CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM. 1500 CC (1500 ML), DE LO CONTRARIO PROPORCIONAR MAYOR INFROMACIOMN | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **125.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 554**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **126.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 555**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR RESUCITADOR REUSABLE NEONATAL CON MASCARILLA Y BOLSA RESERVORIO | **Se acepta su propuesta mas no obligatoria para los demás participantes, y, no obstante, se ha de advertir que esta convocante hace referencia que con respecto a la clave 060 999 0230 en su anexo 4, partida 555, la presentación es por pieza.** |
| **127.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 558**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS BRINDE MAS INFORMACIÓN PARA PODER COTIZAR ESTA PARTIDA | **Al respecto, esta convocante hace referencia que el producto o articulo que se requiere es una Cinta de fijación de velcro.** |
| **128.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 559**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ESPECIFIQUE SI REQUIERE TRAMPA DE LEE 10 FR O SONDA DE ASPIRACION 10 FR CON VALVULA | **Al respecto, esta convocante solicita sonda de aspiración con trampa de LEE de 10 FR.** |
| **129.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 565**  SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR : CATÉTER UMBILICAL 3.5 FR DE POLIURETANO RADIO-OPACO, LONG. 40 CM, UTILIZABLE POR VÍA VENOSA O ARTERIAL, SUMINISTRADO CON LLAVE DE 2 VÍAS, MARCADO CENTIMÉTRICO DE 4 A 25 CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL. HEMOCOMPATIBILIDAD DE POLIURETANO (REDUCCIÓN DEL RIESGO TROMBOGÉNICO). NO EXISTE MIGRACIÓN DE PLASTIFICANTE. PERMITE UNA DURACIÓN DE IMPLANTACIÓN MÁS LARGA QUE UN CATÉTER DE P.V.C. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **130.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 572**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **131.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 574**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE ORIGEN ASIATICO, YA QUE SON LAS UNICAS DESECHABLES EN EL MERRCADO CON REGISTRO SANITARIO, ADICIONAL ESPECIFICAR SI SE REQUIERE DE 1 O 2 VIAS, DE NO ACEPTAR EL ORIGEN ASIATICO, SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR MASCARILLA REUSABLE | **Al respecto, se solicita desechable de una vía.** |
| **132.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 575**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNICAMENTE EL BALON, YA QUE NO SE MANEJA EN EL MERCADO EL BALON Y LA JERINGA COMO KIT | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **133.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 576**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SE REQUIERE CON O SIN EXTENSIÓN, DE REQUERIR EXTENSION, FAVOR DE PROPORCIONAR LOMGITUG | **Al respecto, esta convocante hace referencia que lo requerido es CÁNULA DE YANKAUER TRANSPARENTE, HECHA EN UNA SOLA PIEZA DE PLÁSTICO RIGIDO GRADO MEDICO, ESTÉRIL, INASTILLABLE, PUNTA ESTANDAR, ACANALADA, TIPO OLIVA, CON MANGO ANTIDERRAPANTE, DE 6MM. DE DIÁMETRO INTERNO Y 29 CM. DE LARGO.** |
| **134.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 610**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **135.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 611**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **136.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 612**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **137.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 613**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **138.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 614**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **139.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 615**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **140.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 616**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **141.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | ANEXO 4 NO. 617  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **142.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 618**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **143.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 621**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL DESABASTO ACTUAL DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **144.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 622**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **145.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 642**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **146.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 643**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **147.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 647**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **148.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 648**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **149.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 649**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **150.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 650**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **151.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 651**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **152.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 652**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **153.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 653**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **154.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 654**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **155.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 655**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **156.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 656**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **157.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 658**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **158.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 659**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **159.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 660**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **160.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 661**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **161.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 662**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **162.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 663**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **163.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 664**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **164.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 665**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **165.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 667**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **166.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 671**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **167.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 672**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **168.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 673**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **169.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 674**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **170.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 675**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **171.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 676**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **172.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 677**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **173.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 688**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **174.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 689**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **175.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 694**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **176.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 695**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **177.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 701**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CANULA OROFARINGEA DE PLASTICO TRANSPARENTE. TIPO: GUEDEL/BERMAN.TAMAÑO. 4 LONGITUD. 90 MM | **Se acepta su propuesta mas no obligatoria para los demás participantes, y, no obstante, se ha de advertir que esta convocante hace referencia que con respecto a la clave 060 167 0484 en su anexo 4, partida 701, podrá otorgarse el tipo: GUEDEL/BERMAN.** |
| **178.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 713**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **179.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 727**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **180.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 728**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **181.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 729**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal. No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **182.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 740**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **183.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 741**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **184.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 742**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD, puesto que el mismo advierte Apósitos. Hidrocelular de poliuretano con adhesivo para el sacro. Estéril y desechable. Pieza. De tal manera de que esta convocante especifica la presentación requerida.** |
| **185.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 743**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 5 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **186.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 744**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS COMPARTA TODAS LAS MEDIDAS QUE SOLICITARAN, PARA PODER CONFIRMAR QUE SE FABRIQUEN Y/O EXISTAN EN EL MERCADO, YA QUE LA MEDIDA DE CUADRO BASICO ES DE 82 X 45 CM | **Al respecto, esta convocante señala que en apego al CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD señala que la descripción requerida es Campos quirúrgicos. Campo quirúrgico de incisión sin iodopovidona. Compuesto de una película Impermeable; de poliéster o poliuretano transparente con adhesivo grado médico autoadheribles hipoalergénico. Medidas 45 a 60 cm X 50 a 90 cm Se incluyen medidas intermedias Estériles y desechables En empaque individual. Envase con 10 piezas; advirtiendo que es contrario el limitar las medidas acordes a su pregunta y referencia, porque es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **187.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 746**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **188.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 747**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **189.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 748**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **190.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 749**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **191.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 754**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **192.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 755**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACION Y RECOLECCION DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCION. 60 PUERTO PARA PACIENTE: CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA DAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO 6 MM. 2. PUERTO PARA VACIO: CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS. 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE (TANDEM) CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM. 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA, O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTER EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM. CAPACIDAD 3000 ML | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **193.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 757**  SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR : CATÉTER UMBILICAL 3.5 FR DE POLIURETANO RADIO-OPACO, LONG. 40 CM, UTILIZABLE POR VÍA VENOSA O ARTERIAL, SUMINISTRADO CON LLAVE DE 2 VÍAS, MARCADO CENTIMÉTRICO DE 4 A 25 CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL. HEMOCOMPATIBILIDAD DE POLIURETANO (REDUCCIÓN DEL RIESGO TROMBOGÉNICO). NO EXISTE MIGRACIÓN DE PLASTIFICANTE. PERMITE UNA DURACIÓN DE IMPLANTACIÓN MÁS LARGA QUE UN CATÉTER DE P.V.C. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **194.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 758**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CINTA ADHESIVA HIPOALERGENICA -SUTURA CUTANEA NO INVASIVA- ESTERIL CON RAYON POROSO, REFORZADO CON FILAMENTOS DE POLIESTER DE 0.6 X 7.5 CM STERISTRIP CAJA CON 50 PIEZAS, DE LO CONTRARIO PROPORCIONAR MAS INFORMACION PARA PODER COTIZAR | **Se acepta su propuesta mas no obligatoria para los demás participantes con respecto a la clave 060 999 0292 en su anexo 4, partida 758.** |
| **195.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 759**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, YA QUE PARECIERA ESTAR DUPLICIDA CON LA PARTIDA 296, DE LO CONTRARIO PROPORCIONAR MAYOR INFORMACION QUE NOS PERMITA COTIZAR | **Se acepta su propuesta, se elimina esta la partida de la convocatoria.** |
| **196.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 762**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE, ADICIONAL SOLICITAMOS NOS BRINDE MAYOR INFORMACIÓN COMO CARACTERISTICAS, GRAMAJE Y TALLA DE LA BATA | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.**  **En relación a su segundo cuestionamiento, se deberá de referir a lo siguiente: Bata quirúrgica con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno impermeable a la penetración de líquidos y fluidos ; antiestática y resistente a la tensión. Estéril y desechable. Tamaño: Grande Pieza. De 35 grs.** |
| **197.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 764**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS BRINDE LA CIRCUNFERENCIA CEFALICA DEL PX NEONATO, YA QUE EXISTEN VARIAS MEDIDAS EN EL MERCADO, ADICIONAL SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION INDIVIDUAL | **Al respecto esta convocante señala que para efecto de atender lo relativo al consecutivo 1.764 con la clave 060 999 0157 denominada ANTIFAZ DESECHABLE NEONATAL PARA FOTOTERAPIA C/100 pieza, deberá de remitirse a las medicas de 10.8 cm por 2.6 cm y circunferencia de 0 cm mínimo y 30 cm máximo.** |
| **198.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 775**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR JERINGA PARA PERFUSOR DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 50 ML | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **199.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 784**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA POR DUPLICIDAD CON EL RENGLON 562 CLAVE 060 999 0289 | **Se acepta su propuesta, se elimina esta la partida de la convocatoria.** |
| **200.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 785**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA POR DUPLICIDAD CON EL RENGLON 563 CLAVE 060 999 0290 | **Se acepta su propuesta, se elimina esta la partida de la convocatoria.** |
| **201.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 788**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **202.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 790**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 250 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **203.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 792**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA PARA DRENAJE KHER EN FORMA DE T CALIBRE 14FR | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **204.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 793**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SONDA PARA DRENAJE KHER EN FORMA DE T CALIBRE 16FR | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **205.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 805**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **206.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 806**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR EL TIPO DE CATETER QUE REQUIERE | **Esta convocante refiere que es con relación al catéter venoso central.** |
| **207.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 807**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ESPECIFICAR EL TIPO DE CATETER QUE REQUIERE | **Esta convocante refiere que es con relación al catéter venoso central.** |
| **208.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 809**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION DE 18 LITROS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **209.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 810**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **210.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 812**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR BOLSA CON MEDIDAS 6 X 18 X 3CM | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **211.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 817**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN INDIVIDUAL | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **212.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 818**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN DE 5.2 ML EN CAJA CON 50 PIEZAS, DE LO CONTRARIO SOLICITAMOS ELIMINAR LA PARTIDA, YA QUE LA MARCA REQUERIDA NO MANEJA LA PRESENTACION SOLICITADA | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **213.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 821**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **214.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 822**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN CON 5 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **215.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 823**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **216.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 825**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **217.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 834**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **218.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 835**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **219.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 836**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 5 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **220.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 838**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN COMERCIAL CON 10 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **221.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 848**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **222.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 849**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **223.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 850**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA, DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA FUERA DE MERCADO, POR LO CUAL NO PODRIA SER ABASTECIDO | **No es posible aceptar su petición, es obligación de esta convocante agotar el recurso concursal.** |
| **224.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 852**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DERIVADO DEL ABASTO INTERMITENTE DE ESTA CLAVE, NOS PERMITA OFERTAR SUJETO A LA DISPONIBILIDAD DEL FABRICANTE. | **No es posible aceptar su petición, los licitantes deberán comprometerse a cotizar las cantidades mínimas y máximas requeridas por la convocante, ya que en el supuesto de resultar adjudicados deberán formalizar el contrato respectivo por las cantidades que aseguren la atención adecuada y oportuna a nuestra población usuaria.** |
| **225.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 877**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROLONGADOR DE CATETER DE POLIURETANO 2 VIAS, ESTERIL Y DESECHABLE, EXTRA-FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y DE BAJO VOLUMEN MUERTO. VIA 1: DIAM. INT. 1.60 MM, DIAM EXT. 2.60 MM, LONG. 10 CM, VOL. MUERTO 0.40 ML, FLUJO 70 ML/MM; VIA 2: DIAM. INT. 0.55 MM, DIAM EXT. 1.50 MM, LONG. 6 CM, VOL. MUERTO 0.20 ML, FLUJO 11 ML/MM. CON BICONECTOR EN CADA VIA Y CLAMPS DE SEGURIDAD. TIEMPO DE DURACION DE 7 DIAS O 300 APLICACIONES. PIEZA. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **226.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 884**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ACTICOAT 7. APÓSITO DE BARRERA ANTIMICROBIANA DE PLATA NANOCRISTALINA DE 70PPM CON ACTIVIDAD DE 7 DÍAS. 10X12.5CM EN CAJA CON 5 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **227.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 887**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PROSHIEL PLUS TUBO DE 4 OZ. EN PRESENTACION INDIVIDUAL | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **228.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 895**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR LOCION LIMPIADORA COMPUESTA DE CLORURO DE BENCETONIO AL 0.13% PARA PACIENTES CON INCONTINENCIA. BOTE CON 237 ML. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **229.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 NO. 896**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACION INDIVIDUAL | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **230.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | ANEXO 4 NO. 897  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MATRIZ EXTRACELULAR PARA HERIDAS A BASE DE SUBMUCOSA DE INTESTINO DELGADO DE CERDO DE 7 X 20 CM, ASI COMO OFERTAR POR PIEZA | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **231.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **BASES**  FAVOR DE CONFIRMAR QUE EN LA PRESENTE LICITACIÓN ACEPTAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA. | **Es correcta su apreciación.** |
| **232.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **PUNTO: INFORMACION ESPECIFICA DE LA LICITACION**  PRECIOS MAXIMOS DE REFERENCIA (PMR)  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA EL LUGAR O FORMA EN DONDE SE PODRAN OBTENER LOS PRECIOS DE REFERENCIA. | **Para una completa respuesta a su aclaración, favor de remitirse a las Aclaraciones Generales a la Convocatoria, de la presente acta, donde obtendrá la respuesta a su petición de aclaración, en específico en el punto INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN. -** |
| **233.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **3. PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS**  ES CORRECTO ENTENDER QUE LA ENTREGA DE PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA SE ENTREGARAN EN UN SOLO SOBRE | **Si, es correcta su apreciación.**  **En el supuesto que su representada opte por entregar sus proposiciones técnicas y económicas en sobres separados, no será causal de desechamiento esta acción.** |
| **234.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **4. VISITA A INSTALACIONES**  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE PARA EL PRESENTE PROCESO NO APLICA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL LICITANTE DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA LICITACION | **Al respecto, esta convocante advierte a todos los participantes el remitirse a las aclaraciones generales por esta convocante.** |
| **235.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Punto 8**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTAR CATÁLOGOS, FOLLETOS Y/O CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO INFORMATIVO. | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **236.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **10.1**  EVALUACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS INCISO E) PUNTO 1 INDICE SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EL ÍNDICE REQUERIDO EN LAS PROPOSIONES ES UN ESCRITO LIBRE | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **237.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **10.2**  EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS PARRAFO CUARTO SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CAUSA DE DESECHAMIENTO A LA QUE SE REFIERE ES EL INCISO u) PUENTO 7. DESECHAMIENTO DE PROPUESTA DE LOS PARTICIPANTES | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **238.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.2 PROPUESTA TECNICA INCISO B)**  ORIGINAL SOLO PARA COTEJO SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR PARA COTEJO COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. | **Se elimino en las Aclaraciones a la Convocatoria por parte de la convocante este requisito, favor de remitirse a las mismas.** |
| **239.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.2 PROPUESTA TECNICA INCISO c) REGISTRO SANITARIO INCISO C)CARTA EN HOJA MEMBRETADA**  ES CORRECTO ENTENDER QUE LA CARTA EN HOJA MEMBRETADA SE REFIERE A UN ESCRITO LIBRE | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **240.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 PROPUESTA TECNICA INCISO C) REGISTRO SANITARIO**  PARA TODOS AQUELLOS REGISTROS SANITARIOS QUE SU TRÁMITE DE PRORROGA NO HAYA SIDO POSIBLE INGRESAR A COFEPRIS POR CUESTIONES DE CONTINGENCIA “COVID-19” , SOLICITO ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE SE PODRÁ PRESENTAR ESCRITO LIBRE POR PARTE DEL FABRICANTE, ADJUNTANTO IMPRESIÓN DE LA PUBLICCIÓN DEL VIERNES 29 DE MAYO 2020 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EN DONDE SE DESCRIBE : SE SUSPENDEN, POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE MARZO DE 2020 Y HASTA NUEVO ACUERDO QUE SE PUBLIQUE EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. FAVOR DE PRONUNCIARSE. | **No es posible aceptar su petición, esta convocante por un sentido estricto de competencia y equidad, debe de evaluar los requisitos solicitados en igualdad de circunstancias a la totalidad de los participantes.** |
| **241.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 PROPUESTA TECNICA INCISO d), f),g),h),t),z),ii),jj),oo)**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI LAS CARTAS SOLICITAS EN LOS INCISOS MENCIONADOS SE REFIERE A ESCRITO LIBRE | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **242.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 PROPUESTA TECNICA INCISO i), j) k), l), m), n),o),p), q),r),s),y),u),v)x)y**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI LOS ESCRITOS SOLICITAS EN LOS INCISOS MENCIONADOS SE REFIERE A ESCRITO LIBRE | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **243.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 PROPUESTA TECNICA INCISO u)**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE EL INCISO EN CITA NO APLICA, DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE LA LICITACION | **Al respecto, esta convocante advierte a todos los participantes el remitirse a las aclaraciones generales por esta convocante.** |
| **244.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1. PROPUESTA TECNICA INCISO aa)**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME PARA EL CASO DE AQUELLOS LICITANTES QUE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS MIPYME, BASTARA CON PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 11 (ONCE) CON LA LEYENDA NO APLICA. | **Si, se acepta su propuesta.** |
| **245.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **12.1 PROPUESTA TENCINA INCISO bb)**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME PARA EL CASO DE AQUELLOS LICITANTES QUE NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS ESTRATIFICACION, BASTARA CON PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 12(DOCE) CON LA LEYENDA NO APLICA. | **Si, se acepta su propuesta.** |
| **246.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **13. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS**  ES CORRECTO ENTENDER QUE AL SOLICITAR COPIA DE LA AUTORIZACION DEL RESPONSABLE SANITARIO, SE REFIERE AL AVISO DE RESPONSABLE SANITARIO AUTORIZADO POR COFEPRIS | **Es correcta su apreciación.** |
| **247.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **13. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS**  ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR NO APLICA ESTE PUNTO, TODA VEZ QUE PARA NO APLICA PARA MATERIAL DE CURACIÓN, CONCEPTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN."MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEPENDIENTES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | **No es correcta su apreciación, a su vez referenciarse a las aclaraciones generales por esta convocante.** |
| **248.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | 13. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE ESTE PUNTO NO APLICA A MI REPRESENTADA TODA VEZ QUE SOMOS DISTRIBUIDORES. | **Al respecto, esta convocante advierte a todos los participantes el remitirse a las aclaraciones generales por esta convocante.** |
| **249.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **14. PAGO. PUNTO II. TRAMITE PARA PAGO DE FACTURAS A PROVEEDOR**  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA A QUE SE REFIERE CUALES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE COMPRA | **Se refiere en general, a cual pago que realice la convocante por los compromisos adquiridos en la contratación de bienes, en el caso de este concurso, materiales de curación.** |
| **250.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **14. PAGO. PUNTO VI**.  **LA FACTURA DEBERA DE CONTENER LA REFERENCIA DEL NUMERO DE CONTRATO, PEDIDO, ORDEN DE COMPRA Y/O REQUISICION, NUMERO DE ALTA U ORDEN DE REPOSICION, REQUISICION, NUMERO DE FIANZA Y NOMBRE DE LA AFIANZADORA.**  SOLICITO AMABLEMENTE ACLARE A MI REPRESENTADA A QUE SE REFIRE CON “NUMERO DE ALTA U ORDEN DE REPOSICION” | **Favor de omitir la frase “orden de reposición”, ya que no aplica para este procedimiento licitatorio.** |
| **251.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **14. PAGO. PUNTO VIII.**  **EL ORGANISMO EFECTURA EL PAGO TOTAL O PARCIAL EN MONEDA NACIONAL Y DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA CORRECTA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE EN LA AREA DE GLOSA DEL ORGANISMO**  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO LA FORMA EN QUE SERÁ EXIGIBLE EL PAGO DE LOS BIENES ENTREGADOS, EN CASO DE LA FALTA DE PAGO PUNTUAL DE LOS BIENES SUMINISTRADOS. | **No es posible aceptar su petición, toda vez que dicho clausulado que su representada propone, no se encuentra contemplado en la Ley en la materia.**  **En el supuesto de que se llegue a presentar este supuesto, su representada deberá llevar a cabo los procedimientos establecidos ante las instancias correspondientes.** |
| **252.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **14. PAGO. PUNTO XVIII. DOCUEMNTOS GLOSADOS**  EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EXISTE UN PRESUPUESTO PREVIAMENTE APROBADO SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA DEJE DE REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA NO OBSTANTE QUE EL PROVEEDOR SE ENCUENTRE PRESTANDO EL SERVICIO DE MANERA SATISFACTORIA AL CIEN POR CIENTO. | **No es posible el supuesto que su representada señala, toda vez que al momento de celebrar un contrato, se cuenta con un presupuesto destinado al PAGO del mismo.**  **Este supuesto únicamente podría presentarse, por un caso fortuito o de fuerza mayor, ajena a la convocante.** |
| **253.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **16. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE O DEVOLUCION**  SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME QUE LAS OBLIGACIONES DE ABASTECIMIENTO INICIAN A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO | **No es correcta su apreciación, las obligaciones contractuales pueden iniciar una vez notificado el fallo, tal y como lo prevé el artículo 37 sexto párrafo de la Ley en la materia.** |
| **254.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **16.2 CONDICIONES DE ENTREGA**  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA A QUE SE REFIERE CON ORDEN DE REPOSICION Y QUIEN PROPORCIONARA LA COPIA DEL PROGRAMA DE ENTREGAS | **Al respecto, esta convocante señala que la orden de reposición es aquel documento físico generado en el por el OPD Servicios de Salud Jalisco, mediante el cual se le solicita al proveedor la reposición de los bienes, que será notificado vía correo y/o fax para confirmar su recepción del documento, y a su vez se envía al proveedor por correo y/o fax para confirmar la recepción de la orden de reposición.** |
| **255.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **16.4 PRUEBAS, METODOS DE EVALUCION Y RESULTADO MINIMO QUE DEBE OBTENERSE INCISO a)**  SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE A MI REPRESENTADA SI EL MANIFIESTO SE REFIERE A UN ESCRITO LIBRE | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **256.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **16.5 CADUCIDADES DE LOS BIENES**  SOLICITO AMABLEMENTE INFORME CON UN MES DE ANTICIPACION DEL VENCIMIENTO DEL PRODUCTO, NORMADO POR LA FARMCOPEA | **Se acepta su propuesta.** |
| **257.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **19. CAUSALES DE RESCISION INCISO c)**  SOLITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO QUE EL PROVEEDOR NO ESTARA OBLIGADO AL SUMINISTRO DE LOS BIENES DE LOS REQUERIMIENTOS SUBSECUENTES EN CASO DE FALTA DE PAGO DE LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES IMPUTABLE AL ORGANISMO | **No es posible aceptar su petición, toda vez que dicho clausulado que su representada propone, no se encuentra contemplado en la Ley en la materia.**  **En el supuesto de que se llegue a presentar este supuesto, su representada deberá llevar a cabo los procedimientos establecidos ante las instancias correspondientes.** |
| **258.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **20. DE LA PENALIZACION POR ATRASO EN LA ENTREGA**  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE CONSIDEREN DIAS HABILES PARA LA CALCULO DE LA PENALIZACION | **Se acepta su propuesta.** |
| **259.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO NUMERO 3 INCISO pp)**  SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL INCISO AL QUE SE REFIERE AL PUNTO 12.1 PROPUESTA TECNICA INCISO QQ) EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR UN MÍNIMO DE 3 TRES CONTRATOS SIMILARES A LO REQUERIDO DENTRO DE LA PRESENTE LICITACIÓN CELEBRADOS CON UN MÁXIMO DE 12 MESES DE ANTERIORIDAD A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **260.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO NUMERO 3**  SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PREVALECERA LO ESTABLECIDO EN BASES PUNTO 12.1 PROPUESTA TECNICA, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ADECUAR EL ANEXO 3 AL PUNTO CITADO. | **Si, es correcta su apreciación, considerando para ello también, las Aclaraciones Generales a la Convocatoria.** |
| **261.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Anexo 3 nn) 12.1 nn)**  **PROPUESTA TECNICA. NN) EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA ADMINISTRAR PEDIDOS, PRINCIPALMENTE DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE: REPORTES DE REQUISICIONES, ÓRDENES DE COMPRA Y ENVÍOS, CAPTURA DE REQUISICIONES DE COMPRA, CREACIÓN DE ENVÍOS AL CLIENTE FINAL A PARTIR DE ÓRDENES DE COMPRA, VALIDACIÓN DE REQUISICIONES Y CAPTURA A PARTIR DE REQUISICIONES DE ÓRDENES DE COMPRA, SEGUIMIENTOS DE ENVÍOS DESDE GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) CELULAR, SISTEMA BASADO EN LA NUBE CON ACCESO CONTROLADO POR CONTRASEÑA Y TOKEN DE SEGURIDAD GENERADO POR SOFTWARE, SISTEMA DE ACCESO POR ROL Y PERMISOS CON GENERACIÓN DINÁMICA DE TOKEN PARA ACCESO SEGURO A DATOS, UX/UI DE FÁCIL APRENDIZAJE Y USO PARA FACILITAR EL TRABAJO DEL USUARIO FINAL, SEGUIMIENTO PUNTUAL DE MATERIAL SUMINISTRADO DESDE CUADRO DE MANDO (DASHBOARD) DESDE CUALQUIER PERFIL CON FILTROS A PARTIR DE LOS PERMISOS Y ROL DE USUARIO, GESTIÓN DE INFORMACIÓN DESDE API´S PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS DATOS Y LA PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN, LO QUE DEBERÁ ACREDITAR CON CAPTURAS DE PANTALLA Y VIDEO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA (USB VIDEO).**  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO EN MENCIÓN, SE CONSIDERE UN TIEMPO RAZONABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE LO HOY REQUERIDO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE OPERAMOS. | **No es posible darle una respuesta a su aclaración, ya que su representada no manifiesta cual es el periodo de tiempo que propone como razonable.** |
| **262.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **609990226**  SE LE SOLICITA A LA CONVOCATE PODER COTIZAR LA MEDIDA DE 5CM X 20CM | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **263.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **609990227**  SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR LA MEDIDA DE 10CM X 10CM | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **264.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **609990228**  SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR LA MEDIDA DE 7.5CM X 7.5CM | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **265.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **600882490**  SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR APOSITO STERIL DE ESPUMA COMPUESTO POR UN FILM EXTERNO IMPERMEABLE DE POLIURETANO, ESPUMA SUAVE Y ABSORVENTE, INTERFASE DE AQUACEL (TECNOLOGIA HYDROFIBER) Y BORDE ADHESIVO DE SILICONA. CONTIENE PLATA IONICA AL 1.2% QUE ELIMINA UN AMPLIO ESPECTRO DE BACTERIAS DE LA HERIDA Y AYUDA A REDUCIR EL RIESGO DE INFECCION, CON FORMA DE CORAZON QUE SE ADAPTA A LA ZONA DEL SACRO PARA TRATAMIENTO Y PREVENCION DE LPP MEDIDAS 20CM X 16.9 | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **266.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **No. 862**  SE LE SOLICITA A LA CONVCANTE PODER COTIZAR LA MEDIDA DE 20CM X 30CM | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **267.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **No. 867**  SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LA PRESENTACION DEL PRODUCTO DE 85GR. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **268.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **2541005223**  SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER COTIZAR LA MEDIDA DE 17.5CM X 17.5CM | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **269.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **2541005227**  SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER SOLICITA LA MEDIDA DE 10CM X 10CM | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **270.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 (REQUERIMIENTO) PARTIDA 564**  SELLOS DE VALVULA LUER LOCK BIONECTOR 2 CAJAS CON 50 SELLOS SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON LA PRESENTACION "CONECTOR MICRO CLAVE CLEAR" , YA QUE CUMPEL CON LA FUNCIONALIDAD DE  LO REQUERIDO EN BASES. DESCRIPCION DEL PRODUCTO:ES UN CONCETOR INTRAVENOSO DE DESPLAZAMIENTO NEUTRO SIN AGUJA DE UAN SOLA PIEZA,SE PUEDEN UTILIZAR EN TODO TIPO DE CATETERES Y FUNCIONAN CON LA TECNOLOGIA DE SPTIUM:UN SELLO DE SILICON CUBRE EL CONO POR DONDE PASA EL FLUJO DEL PACIENTE: LOS COMPONENTES DEL DISPOSITIVO SON: CONODE PASO DE FLUJO, SELLO DE SILICON Y CUERPO TRANSPARENTE. (LA DESCRIPCION DE BASES ESTA DIRIGIDA A UN SOLO OFERENTE) | **No es correcta su apreciación, puesto que, con base en el estudio de mercado, esta descripción no versa sobre una sola casa comercial.** |
| **271.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 (REQUERIMIENTO) PARTIDA 730**  (**PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 3 VÍAS, EXTRA-FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y DE BAJO VOLUMEN MUERTO. VÍA 1: DIAM. INT. 1.60 MM, DIAM EXT. 2.60 MM, LONG. 6 CM, VOL. MUERTO 0.40 ML, FLUJO 100 ML/MM; VÍA 2: DIAM. INT. 0.55 MM, DIAM EXT. 1.50 MM, LONG. 8 CM, VOL. MUERTO 0.30 ML, FLUJO 8 ML/MM; VÍA 3: DIAM. INT. 0.55 MM, DIAM EXT. 1.50 MM, LONG. 10 CM, VOL. MUERTO 0.30 ML, FLUJO 7 ML/MM CON BIONECTOR EN CADA VÍA Y CLAMPS DE SEGURIDAD. PIEZA.)**  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON LA PRESENTACION "MICRO CLAVE CLEAR C/EXT17CM MIC ANT 3VÍAS" YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DE LO REQUERIDO EN BASES, LA UNICA DIRERENCIA ES LA LOGITUD , NO ES POLIURETANO PERO ES LIBRE DE DEHP QUE ES LA NO INTERACCION DEL PRODUCTO CON LOS LIQUIDOS QUE SE INFUNDEN. DESCRIPCION DEL PRODUCTO: CONECTOR LIBRE DE USO DE AGUJAS, SISTEMA CERRADO FORMADO POR 3 COMPONENTES: CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN Y CUERPO DE POLICARBONATO, TIENE DESPLAZAMIENTO NEUTRO, SE PURGA CON  0.04ML, CON TASA DE PERFUSIÓN DE 165ML /MIN Y MANTIENE EL CIRCUITO CERRADO POR 7 DÍAS, CON 3 MICRO CLAVE CLEAR Y LONGITUD DE 18 CM (LA DESCRIPCION DE BASES ESTA DIRIGIDA A UN SOLO OFERENTE) | **Se acepta su propuesta.** |
| **272.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 (REQUERIMIENTO) PARTIDA 732**  **PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 2 VÍAS, ESTÉRIL Y DESECHABLE, EXTRA-FLEXIBLE, TRANSPARENTE Y DE BAJO VOLUMEN MUERTO. VÍA 1: DIAM. INT. 1.60 MM, DIAM EXT. 2.60 MM, LONG. 10 CM, VOL. MUERTO 0.40 ML, FLUJO 70 ML/MM; VÍA 2: DIAM. INT. 0.55 MM, DIAM EXT. 1.50 MM, LONG. 6 CM, VOL. MUERTO 0.20 ML, FLUJO 11 ML/MM. CON BICONECTOR EN CADA VÍA Y CLAMPS DE SEGURIDAD. TIEMPO DE DURACIÓN DE 7 DÍAS O 300 APLICACIONES. PIEZA**.  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON LA PRESENTACION"MICRO CLAVE CLEAR C/EXT 13CM MICRO 2 VÍAS" YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DE LO REQUERIDO EN BASES, LA UNICA DIRERENCIA ES LA LOGITUD , NO ES POLIURETANO PERO ES LIBRE DE DEHP QUE ES LA NO INTERACCION DEL PRODUCTO CON LOS LIQUIDOS QUE SE INFUNDEN. DESCRIPCION DEL PRUDUCTO:CONECTOR LIBRE DE USO DE AGUJAS, SISTEMA CERRADO FORMADO POR 3 COMPONENTES: CONO DE POLICARBONATO, SELLO DE SILICÓN Y CUERPO DE POLICARBONATO, TIENE DESPLAZAMIENTO NEUTRO, SE PURGA CON  0.04ML, UNA TASA DE PERFUSIÓN DE 165ML /MIN Y MANTIENE EL CIRCUITO CERRADO POR 7 DÍAS CON 2 MICRO CLAVE CLEAR Y LONGITUD DE 13CM (LA DESCRIPCION DE BASES ESTA DIRIGIDA A UN SOLO OFERENTE) | **Se acepta su propuesta.** |
| **273.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **ANEXO 4 (REQUERIMIENTO) PARTIDA 875**  **PROLONGADOR DE CATÉTER DE POLIURETANO 1 VÍA, EXTRA-FLEXIBLE Y DE MUY BAJO VOLUMEN MUERTO. VIA 1 : DIAM. INT 1.5MM, DIAM EXT 2.50MM, LONG. 10CM, VOL. MUERTO 0.29ML, 1 BIONECTOR, CON CLAMP DE SEGURIDAD**.  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA PARTICIPAR CON LA PRESENTACION"MICRO CLAVE CLEAR CON EXT MICRO 15CM 1VÍA" YA QUE CUMPLE CON LA FUNCIONALIDAD DE LO REQUERIDO EN BASES, LA UNICA DIRERENCIA ES LA LOGITUD , NO ES POLIURETANO PERO ES LIBRE DE DEHP QUE ES LA NO INTERACCION DEL PRODUCTO CON LOS LIQUIDOS QUE SE INFUNDEN. DESCRIPCION DEL PRUDUCTO:JUEGO DE EXTENSION INFUSION TRIPLE DE DIAMETRO PEQUEÑO DE 6"(15 CM) APROX 0.22 ML CON UN CONECTOR MICRO CLAVE CLEAR, LUER CON DESPLAZAMIENTO.(LA DESCRIPCION DE BASES ESTA DIRIGIDA A UN SOLO OFERENTE) | **Se acepta su propuesta.** |
| **274.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **BASES.**  SOLICITO AMABLEMENTE A LA CXONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR PROPUESTA POR PARTIDA | **No es posible dar respuesta a su petición, solicito a su representada ser más explicita para dar una respuesta acertada por parte de la convocante.** |
| **275.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **PARAMETROS COMPRANET 1. PROPUESTA TÉCNICA / LEGAL**.  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CON EL FIN DE PODER SUBIR A COMPRANET TODOS LOS ARCHIVOS QUE CONTIENE LA LICITACIÓN NOS HABILITE EL PARAMETRO DE ANEXOS ADICIONALES YA QUE POR LA CANTIDAD Y EL PESO DE ESTOS NOS ES IMPOSIBLE SUBIRLOS. | **Se verificará en CompraNET este parámetro, y si no se encuentra así, se aceptará su petición.** |
| **276.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **PARAMETROS COMPRANET 1. PROPUESTA TÉCNICA / LEGAL.**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE QUE SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA NOS ASEGURE QUE LOS DOCUMENTOS ADICIONALES DE LA PROPUESTA PODRAN SUBIRSE EN EL PARAMETRO DE PROPUESTA ECONOMICA 2.2 AREA ADICIONAL DE ANEXOS. | **Se verificará en CompraNET este parámetro, y si no se encuentra así, se aceptará su petición a la aclaración No. 275.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **EMPRESA** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA** |
| **1.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 263**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "CONECTOR ESTÉRIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALENTE, LONGITUD 23.35 MM, PARA PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCIÓN DE FLUIDOS, SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK MACHO Y OTRA CONEXIÓN LUER-LOCK HEMBRA CON UNA MEMBRANA ANTI-CONTAMINACIÓN DE SILICÓN CON MEMORIA QUE CANCELA ESPACIOS SIN USO, DIÁMETRO INTERNO 14 GA, VOLUMEN MUERTO 0.03 ML, FLUJO 550 ML/MIN" | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **2.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 561**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "CATÉTERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTÁNEA, EXTENSIÓN CON CONECTOR,PINZA DE ACERO INOXIDABLE Y CINTA METRICA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE: 4.8 A 5.0 FR. X 60 CM. PIEZA" | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **3.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 567**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "CATÉTERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. 2 TAPONES LIBRES DE AGUJA, Y 1 ESCALA DE PAPEL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 1.9 A 3.0 FR. X 30 CM. PIEZA." | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **4.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 568**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "CATETER CENTRAL POR INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC) 22 GA (2FR) 28 CMS 1 LUMEN PIEZA (PICC NEONATAL) PIEZA" | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **5.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 730**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "EXTENSION PARA CATETER DE 3 VIAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLASTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 215MM, PRESION POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE 1.30ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM " | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **6.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 732**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "EXTENSION PARA CATETER DE 2 VIAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLASTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 130MM, PRESION POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE .70ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM" | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **7.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 772**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "CATÉTER PERCUTÁNEO 2 FR.CATÉTER DE SILICÓN 100% DE 2 FR O.R.X. PARA ACCESO PERCUTÁNEO, DESECHABLE, ESTÉRIL, DE 28CM DE LONGITUD, MARCADO CADA 5CM HASTA LOS 28 CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL, CON EXTENSIÓN, CON INTRODUCTOR DE 22G.PIEZA." | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **8.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 773**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "CATÉTER PERCUTÁNEO 3 FR.CATÉTER DE POLIURETANO DE 3FR PARA ACCESO PERCUTÁNEO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, DE 60CM DE LONGITUD DE LARGA DURACIÓN, MARCADO CADA 5CM HASTA LOS 60CM DE LA EXTREMIDAD DISTAL, EXTENSIÓN INTEGRADA Y ALETAS SUAVES DE FIJACIÓN AGUJA INTRODUCTORA DE METAL DE 19G . PIEZA." | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **9.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 847**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "CATÉTERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. 2 TAPONES LIBRES DE AGUJA, Y 1 ESCALA DE PAPEL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 1.9 A 3.0 FR. X 30 CM. PIEZA." | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **10.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 874**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL PERCUTANEO, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCION PERIFERICA, DE POLIURETANO DE 5FR X 60CM CON CONECTOR TOUHY, GUIA ESTILETE 0.015" X 75CM, FIJADOR PARA CATETER AUTOADERIBLE, JERINGA 10ML, INTRODUCTOR CALIBRE 5.5FR CON DILATADOR VASCULAR, AGUJA INTRODUCTORA DE 20G X 45MM, MANDRIL GUIA 0.018" X 70CM, DOS TAPONES LIBRES DE AGUJA, ESCALA DE PAPEL, LIGADURA DESECHABLE DE 30 CM." | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **11.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 875**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "CONECTOR ESTÉRIL DESECHABLE DE AUTO-SELLADO POLIVALENTE, LONGITUD 23.35 MM, PARA PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS, TOMA DE MUESTRA E INYECCIÓN DE FLUIDOS, SIN NECESIDAD DE AGUJA PARA EVITAR PINCHAZOS, CON UNA CONEXIÓN LUER-LOCK MACHO Y OTRA CONEXIÓN LUER-LOCK HEMBRA CON UNA MEMBRANA ANTI-CONTAMINACIÓN DE SILICÓN CON MEMORIA QUE CANCELA ESPACIOS SIN USO, DIÁMETRO INTERNO 14 GA, VOLUMEN MUERTO 0.03 ML, FLUJO 550 ML/MIN" | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **12.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | **Partida: 877**  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR: "EXTENSION PARA CATETER DE 2 VIAS CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS TRASLUCIDO, OBTURADORES DE PLASTICO COLOR AZUL. LONG TOTAL 130MM, PRESION POSITIVA, ESPACIO MUERTO DE .70ML, VELOCIDAD DE FLUJO 60-80ML/MIN, DIAMETRO EXTERNO NOMINAL TUBO 2.60MM-2.70MM" | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **13.-** | **EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO S.A. DE C.V.** | MUESTRAS FÍSICAS  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS POR FAMILIA | **En este procedimiento licitatorio, no se deberán entregar muestras para su evaluación.** |


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **EMPRESA** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA** |
| **1.-** | **GABRIEL DELGADO ALONSO** | **Licitación Pública Mixta Nacional.**  Debemos entender que el carácter de este evento de nacional, donde solo podrán participar proveedores de procedencia Nacional. Es esto correcto. | **De acuerdo a las bases concursales, es correcta su apreciación.** |
| **2.-** | **GABRIEL DELGADO ALONSO** | **INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN**  **EN LO QUE SE REFIERE:**  **Agrupación de Partidas**: No aplica, la adjudicación será total a un solo proveedor  Debemos entender que en este evento se ofertará por partida, el cual no será motivo de descalificación el no ofertar el total de renglones. Favor de aclarar | **Favor de remitirse a las Aclaraciones Generales a la Convocatoria de la presente acta, donde obtendrá la respuesta a su petición de aclaración.** |
| **3.-** | **GABRIEL DELGADO ALONSO** | Punto. 3 En lo que se refiere:  Los **LICITANTES** entregarán sus proposiciones técnica y económica en un sobre cerrado de forma tal que se garantice su inviolabilidad hasta el momento de su apertura pública. Adicionalmente, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a lo **LICITANTES**, presentar su propuesta en medio electrónico magnético u óptico, en la inteligencia de que, en caso de existir diferencias entre la propuesta impresa y la electrónica, se estará a lo propuesto en forma impresa. La omisión en la entrega de esta información en medio electrónico magnético u óptico, no será causal de desechamiento de la propuesta  Pregunta. Debemos entender que se deberá presentar la propuesta tanto presencial como en el portal de compranet. Es esto correcto. | **No es correcta su apreciación, los concursantes que determinen participar por medios electrónicos, además de hacer el llenado correspondiente en el sistema CompraNET, deberán anexar en formato PDF en el propio sistema, sus proposiciones.**  **El procedimiento que usted enuncia, aplica para la presentación de propuestas por medio presencial, y se les pide una USB o disco magnetico que contenga sus propuestas, para una pronta captura del acta.** |
| **4.-** | **GABRIEL DELGADO ALONSO** | **Punto. 10.1**  **● Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos**.  Solicitamos a la convocante de la manera más respetuosa indique si este requisito será en formato libre. Favor de aclarar. Índice que haga referencia al número de hojas y orden de los documentos. | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **5.-** | **GABRIEL DELGADO ALONSO** | **Punto. 12.1 En lo que se refiere: c)**  Copia simple del REGISTRO SANITARIO vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la ley general de salud (vigencia de 5 años), debidamente identificado por el número de PARTIDA y CLAVE PROPUESTA de al menos el 50% cincuenta por ciento de las claves.  Solicitamos a la convocante de la manera más respetuosa, presentar el listado del DOF, en las partidas que eximan de presentar registro sanitario, derivado que no Se tiene contacto directo con el paciente, para dar cumplimiento a este punto.  Se acepta. | **Se acepta su propuesta, refereciando debidamente todas y cada una de las claves motivo del concurso.**  **La incorrecta referenciación es causal de desechamiento, de conformidad al punto 7. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES, inciso W.** |
| **6.-** | **GABRIEL DELGADO ALONSO** | **Punto. 12.1 En lo que se refiere: e)**  Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, emitida por la entidad regulatoria nacional (COFEPRIS), o del organismo regulatorio del país de origen Documento comprobatorio de los registros sanitarios correspondientes ante la autoridad Sanitaria (COFEPRIS) de los materiales ofertados (solo aplica para fabricantes).  Debemos entender que para ofertar bienes de origen nacional se presentara el certificado de Buenas prácticas de fabricación, y para bienes de procedencia extranjera, el certificado que ampare este requisito. Es esto correcto. | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **7.-** | **GABRIEL DELGADO ALONSO** | **Punto. 12.1 dice:**  El suscrito (nombre) en mi calidad de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a (nombre o razón social del Titular del Registro Sanitario o Representante Legal del registro sanitario indicado en este), MANIFIESTO, que los Bienes que oferto en la PROPUESTA técnica presentada en el PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN indicado al rubro, cumplen con lo establecido en (indicar las Normas aplicables de la tabla conforme a los Bienes ofertados), aplicables conforme a cada partida en apego al numeral 13.1. LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES, de la CONVOCATORIA  Solicitamos a la convocante de la manera más atenta que nos indique si este escrito se deberá presentar por cada titular de registro sanitario de las partidas que así lo ameriten. Es esto correcto | **Si, deberá presentarlo por el total de claves que cotice.** |
| **8.-** | **GABRIEL DELGADO ALONSO** | **Punto. 12.1 dice:**  El suscrito (nombre) en mi calidad de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a (nombre o razón social del Titular del Registro Sanitario o Representante Legal del registro sanitario indicado en este), MANIFIESTO, que los Bienes que oferto en la PROPUESTA técnica presentada en el PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN indicado al rubro, cumplen con lo establecido en (indicar las Normas aplicables de la tabla conforme a los Bienes ofertados), aplicables conforme a cada partida en apego al numeral 13.1. LEGISLACIÓN, NORMA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES, de la CONVOCATORIA  Solicitamos a la convocante de la manera más respetuosa en las partidas que por su naturaleza no requieran registro sanitario, presentar manifiesto de no aplica. Se acepta. | **Se acepta su propuesta.** |
| **9.-** | **GABRIEL DELGADO ALONSO** | **Punto. 12.1 En lo que se refiere: mm) mm) Presentar certificado de la Organización Internacional de Normalización ISO-9001:2015, para verificar la capacidad para proveer productos y servicios que atienden las necesidades de sus clientes, así como requisitos**  **legales y reglamentarios aplicables, para poder aumentar la satisfacción del cliente mediante mejoras de proceso y evaluación de la conformidad**.  Como persona física estamos en el proceso de certificación, por lo que, para no límitar la libre participación de acuerdo al Artículo 29. Las adquisiciones de bienes, arrendamientos en general y la contratación de servicios, se celebrarán preferentemente en igualdad de condiciones con aquellos proveedores que se encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores de este Organismo ylos inscritos en el Ayuntamiento de Zapopan. Sólo se podrán adjudicar contratos de obras, arrendamientos y servicios a proveedores inscritos previamente en el Padrón de Proveedores del Organismo.  Solicitamos a la convocante de la manera más respetuosa presenter certificados de calidad por parte del fabricante de los bienes a ofertar. Se acepta. | **No es posible darle una respuesta a su aclaración ya que su petición no es clara.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **EMPRESA** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA** |
| **1.-** | **JOSE RAUL MERCADO GONZALEZ** | **PARTIDA 484**  solicitamos amablemente a la convocante nos aclare los tonos de resina que desean recibir | **Al respecto, esta convocante se le hará de su conocimiento, la gama o variantes de color y compasión una vez adjudicado.** |
| **2.-** | **JOSE RAUL MERCADO GONZALEZ** | **PARTIDA 526**  Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un estuche con 4 jeringas de 3 grs. tonos A2, A3, A3.S y 82 con el Adhesivo de 6 grs., 1 Jeringa de 3 ml, junto con accesorios que es un kit o estuche cerrado, a parte entregaríamos una jeringa de 3 grs. y los tonos que proponemos son A1 o B1. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **3.-** | **JOSE RAUL MERCADO GONZALEZ** | **PARTIDA 529**  Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Sellador de Fosetas y Fisuras presentación 2 jeringas de 1.2 mL. De Sellador de Fosetas y Fisuras, 1 jeringa de gel grabador de 3 mi. Con 20 puntas negras para aplicar el Sellador y 25 puntas azules para aplicar el gel grabador. | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **EMPRESA** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA** |
| **1.-** | **JOSE SAFAR BOUERI** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACION**  Se solicita a la convocante, Favor de aclarar si en el presente procedimiento de **Licitación Pública Mixta Nacional** podrán ofertarse bienes de origen extranjero. | **De acuerdo a las bases concursales, si es correcta su apreciación.** |
| **2.-** | **JOSE SAFAR BOUERI** | **Numeral mm)** Presentar certificado de la Organización Internacional de Normalización ISO-9001:2015, para verificar la capacidad para proveer productos y servicios.  Se solicita a la convocante, favor de aclarar si se podrá presentar indistintamente ISO 13485 y/o FDA y/o CE, favor de aclarar | **No es correcta su apreciación, el certificado de la Organización Internacional de Normalización ISO-9001:2015, es para verificar la capacidad para proveer productos y servicios.**  **Las Normas e ISOS que su representada propone, son sistemas de gestión de calidad aplicables a dispositivos médicos, no aplica para proveer productos y servicios.** |
| **3.-** | **JOSE SAFAR BOUERI** | **Numeral oo) …**  Acreditando la propiedad con factura de la flotilla de un mínimo de veinte unidades de carga de una tonelada…  Se solicita a la convocante si se podrá acreditar como un mínimo de 3 camionetas, toda vez que algunas claves no requiere un volumen tan grande, y de igual forma se estaría limitando la libre participación, se acepta? | **No es posible aceptar su petición, se requiere una flotilla mínima de 20 unidades, para cubrir la totalidad de lugares de entrega en todo el Estado de Jalisco.** |
| **4.-** | **JOSE SAFAR BOUERI** | **Anexo numero 3 inciso oo)**  …este almacén deberá situarse dentro de la zona conurbada de Guadalajara-Zapopan, para lo cual deberá presentar comprobante de domicilio o en su caso el contrato respectivo donde compruebe su estancia en la zona solicitada.  Se solicita a la convocante si se podrá contar con un almacen en la Ciudad de México, para poder cumplir con este requisito y así no limitar la libre participación, se acepta? | **No es posible aceptar su petición, toda vez que este requisito obedece a la necesidad de prestar con rapidez el servicio de distribución y entrega a todos los puntos de SSA Jalisco.** |
| **5.-** | **JOSE SAFAR BOUERI** | **Anexo 3 inciso pp**  El **LICITANTE** deberá presentar un mínimo de 3 tres contratos similares a lo requerido dentro de la presente **LICITACIÓN**, dos contratos de autoridades en el Estado de Jalisco y un contrato como mínimo de autoridades a nivel nacional.  Se solicita a la convocante,  *Favor de ratificar que los***contratos similares** *a lo requerido que se deben presentar* ***podrán ser de cualquier dependencia O Empresa Particular a Nivel Nacional.¿Se acepta?*** | **Se acepta su propuesta.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **EMPRESA** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA** |
| **1.-** | **MAPE+TZIN S.A. DE C.V.** | **Calendario de Actividades, Numeral 4, Numeral 7 Inciso J) y Numeral 12.1 Inciso u)**  Solicitamos a la convocante amablemente, nos confirme que no se realizarán visitas a las instalaciones de los licitantes, y no será causal de desechamiento el no realizar esta actividad. | **Para una completa respuesta a su aclaración, favor de remitirse a las Aclaraciones Generales a la Convocatoria, de la presente acta.** |
| **2.-** | **MAPE+TZIN S.A. DE C.V.** | **Numeral 12.1 inciso b), f), ff)**  Solicitamos a la convocante nos confirme, que los documentos solicitados como parte integral de las propuestas, en original, bastará con presentarse la copia escaneada del documento, si se presenta la propuesta por medios electrónicos. | **Si, es correcta su apreciación.** |
| **3.-** | **MAPE+TZIN S.A. DE C.V.** | **Numeral 12.1 Inciso jj), kk), ll y mm)**  El objeto de Adquisición del presente procedimiento refiere a “Material de curación para las Unidades Médicas dependientes del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco”, en el cual no se estipula que requiere de un “Servicio Integral” para la adquisición de dichos bienes, así como la cantidad de los bienes solicitados no amerita la solicitud de lo mencionado en estos incisos, por lo que solicitamos a la convocante nos aclare, los motivos por los cuales se requiere el cumplimiento de estos puntos. | **Los motivos para solicitar una carta de compromiso por garantía en la fabricación de los bienes, un escrito donde manifiesta que que los bienes de origen nacional contienen un grado de contenido de por los menos el 65% y el acreditar ingresos hasta por un 20% que avalen la solvencia de su representada y una certificación ISO-9001:2015, son requisitos concursales solicitados en cualquier tipo de contratación en la que la convocante requiera contratar la adquisición de bienes y su respectiva entrega.**  **Se solicitan por las siguientes razones:**  **1.- Carta de compromiso por garantía en la fabricación de los bienes: La convocante debe de asegurarse que el proveedor adjudicado, en caso de ser fabricante se comprometerá a garantizar la calidad de los bienes que produce, vende y entrega. Si el proveedor adjudicado es distribuidor, que los bienes que vende y entrega, cuentan con el respaldo de calidad del fabricante.**  **2.- Un escrito donde manifiesta que que los bienes de origen nacional contienen un grado de contenido de por los menos el 65%, es un formato exigido en el Artículo 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.**  **3.- Acreditar la mínima solvencia económica de los licitantes, por el 20% de su propuesta económica presentada, genera certidumbre a la convocante de que los licitantes darán cabal cumplimiento a sus obligaciones contractuales en el supuesto de resultar adjudicados.**  **4.- El presentar el certificado de la Organización Internacional de Normalización ISO-9001:2015; garantiza a la convocante que el licitante adjudicado cuenta con un sistema y capacidad verificada para proveer productos y servicios de distribución a esta convocante.**  **Y en efecto, tal y como señala en su solicitud de aclaración, el rubro a licitar no es un Servicio Integral, sino la adquisición de bienes, con sus respectivos lugares de entrega.** |
| **4.-** | **MAPE+TZIN S.A. DE C.V.** | **Numeral 12.1 Inciso jj), kk), ll y mm)**  Solicitamos a la convocante nos confirme que para no limitar la libre participación y la igual de condiciones de los licitantes, el cumplimiento de estos incisos no aplican para este procedimiento. | **El cumplimiento de estos incisos, no limita la libre participación de ningún licitante, por lo motivos expuestos en la respuesta a su petición de aclaración No. 3.** |
| **5.-** | **MAPE+TZIN S.A. DE C.V.** | **Numeral 13 Licencia Sanitaria**  Solicitamos a la convocante nos aclare si bastara con presentar el aviso de funcionamiento y autorización del responsable sanitario, tanto del licitante como del fabricante, para cumplir con lo requerido en este punto, debido a que la Licencia Sanitaria solo aplica para fabricantes y distribuidores de Medicamentos y Psicotrópicos, mas no para material de curación. | **Para una completa respuesta a su aclaración, favor de remitirse a las Aclaraciones Generales a la Convocatoria, de la presente acta.** |
| **6.-** | **MAPE+TZIN S.A. DE C.V.** | **Numeral 13 Licencia de Giro (licencia municipal)**  Solicitamos a la convocante nos confirme que para dar cumplimiento a lo solicitado en este numeral, bastará con presentar el Aviso de Funcionamiento con independencia del estado en el cual fue otorgado, ya que en caso de requerirlo, limitaría la libre participación y quebrantaría la igualdad de condiciones de los licitantes. | **Para una completa respuesta a su aclaración, favor de remitirse a las Aclaraciones Generales a la Convocatoria, de la presente acta.** |
| **7.-** | **MAPE+TZIN S.A. DE C.V.** | **Numeral 13.1 Normas aplicables a la contratación de Material de Curación**  Solicitamos a la convocante nos confirme que este numeral no aplica para empresas distribuidoras, y que en su lugar, para dar cumplimiento a los solicitado, bastará con presentar un escrito libre bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos a cumplir con la normatividad mencionada. | **De acuerdo a las bases concursales, es correcta su apreciación.** |

De conformidad a lo establecido en el artículo **46 III** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, después de otorgar las respuestas a las preguntas formuladas, quien preside el acto, **L.P. Abraham Yasir Maciel Montoya,** Coordinador de Adquisiciones de la O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, procedió a informar a los presentes, que se dispone de un lapso de **6:00** horas para que los licitantes no presentes y que formularon **aclaraciones a la convocatoria de manera electrónica**, formulen las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas emitidas y a **las aclaraciones generales a la convocatoria por parte de la convocante**, por lo que se suspende la sesión para reanudarla en punto de las **22:30** Horas en el día y lugar en que se actúa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



En punto de las **22:30** horas, quien preside el acto, **L.P. Abraham Yasir Maciel Montoya,** Coordinador de Adquisiciones de la O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, procedió a reanudar este acto, ingresando de nueva cuenta al expediente del procedimiento licitatorio que nos ocupa, verificando que sólo existen aclaraciones a las respuestas otorgadas por esta convocante por parte del licitante **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.,** dando lectura a las aclaraciones a las respuestas emitidas por esta convocante, las cuales se transcribe íntegramente con el nombre del licitante que la formula, y su respectiva respuesta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **EMPRESA** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA** |
| **1.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Repregunta a las Aclaraciones de la Convocante.**  16. PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE O DEVOLUCION. DEBE DECIR: SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI SE ESTABLECE PROGRAMA DE ENTREGAS (CALENDARIZADO) PARA LA PRESENTE LICITACIÓN | **Las entregas no se llevarán a cabo mediante un programa calendarizado, se llevarán a cabo mediante orden de reposición (documento físico generado en el por el OPD Servicios de Salud Jalisco, mediante el cual se le solicita al proveedor la reposición de los bienes, que será notificado vía correo y/o fax para confirmar su recepción del documento, y a su vez se envía al proveedor por correo y/o fax para confirmar la recepción de la orden de reposición).** |
| **2.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Repregunta a la tercera aclaración general**  Favor de confirmar la fecha de Registro y Presentación de Propuestas de la presente licitación. | **ACTO:** Registro para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.  **PERIODO O DIA**: 22 de octubre de 2020.  **Hora**: De las **08:00 a las 08:59 horas**  **ACTO:** Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.  **PERIODO O DIA**: 22 de octubre de 2020.  **Hora**: **A las 09:00 horas** |
| **3.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Repregunta a la respuesta dada a la pregunta 3 de mi representada.**  Hay algunos documentos que solicitan en más de una ocasión en las bases, tales como las Opiniones del SAT, INFONAVIT, IMSS, Licencias Sanitarias, etc, por lo que solicitamos amablemente a la convocante que nos confirme que bastará que esos documentos, entre otros bastara con presentarlos en una sola ocasión. | **Podrá presentarlos en una sola ocasión, referenciando los numerales a los que da cumplimiento.** |
| **4.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Repregunta a la respuesta dada a la pregunta 4 de mi representada**.  Los documentos que no apliquen a mi representada, como los Anexo 11 Estratificación, Anexo 12 MiPymes, discapacitados, etc, favor de confirmar que bastará con entregarlos con la marca de agua de NO APLICA sin que sea motivo de descalificación. | **Si, se acepta su propuesta.** |
| **5.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Repregunta a la respuesta dada a la pregunta 9 de mi representada. En el punto 12.1 Propuesta Técnica Inciso c)**  Solicitan para el caso de los bienes ofertados que no requieren de registro sanitario la constancia oficial expedida por la SSA donde los eximan de éste. Sin embargo existen algunos productos que no cuentan con este documento ya que existe la publicación del DOF donde se enlistan los productos que no requieren de registro sanitario.  Por lo anterior solicitamos atentamente a la convocante que sea suficiente con presentar dicha publicación para los productos que no requieren registro sanitario. | **Se acepta su propuesta, refereciando debidamente todas y cada una de las claves motivo del concurso.**  **La incorrecta referenciación es causal de desechamiento, de conformidad al punto 7. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES, inciso W.** |
| **6.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Repregunta a la respuesta dada a la pregunta 14 de mi representada.**  Favor de confirmar que dicho punto no aplica para la presente licitación, en el entendido que se podrán cotizar productos de origen extranjero. | **Aplica para los supuestos señalados en el numeral 12.1 inciso KK)** |
| **7.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Repregunta a la respuesta dada a la pregunta 261 de mi representada.**  Solicitamos atentamente a la convocante nos otorguen un plazo de hasta 3 meses para la implementación del Sistema solicitado en dicho punto, así mismo solicito amablemente a la convocante que no sea motivo de descalificación el no presentar lo referente a las impresiones de pantalla, ni video que demuestra la funcionalidad del sistema, y que baste con presentar una carta compromiso de implementación del sistema en un plazo no mayor a 3 meses despues de resultar adjudicados. | **No es posible aceptar su petición, toda vez que un control óptimo del control de inventarios y suministro lo que garantizar y monitorizar el oportuno abasto; esta convocante invariablemente deberá de contar con dicho sistema y las características requeridas en estas bases concursales, desde el inicio de la vigencia del contrato.** |
| **8.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Repregunta a la respuesta dada a la pregunta 274 de mi representada.**  Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme que para poder ser susceptibles de adjudicación se deberá presentar cotización para el 100% de las partidas que conforman el requerimiento de la presente licitación. | **No es correcta su apreciación, el licitante para ser susceptible de adjudicación deberá cotizar el 100% de las subpartidas que integran la partida No. 1 de las presentes bases concursales.** |
| **9.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Repregunta a la respuesta dada a la pregunta 274 de mi representada**.  Favor de confirmar que la forma de adjudicación para la presente licitación es por agrupación de partidas. | **Si, es correcta su apreciación por agrupación de una partida.** |
| **10.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **sub partida 1.12 clave 601250590**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ELIMINAR ESTA PARTIDA YA QUE NO SE MANEJA INDIVIDUAL, DE LO CONTRARIO, FAVOR DE ACEPTAR SURTIR LA PRESENTACION COMERCIAL C/4 PIEZAS | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **11.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **sub partida 1.257 clave 609990067**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CEPILLO SCRUB CON YODOPOVIDONA AL 0.5% | **No se acepta su propuesta, deberá de apegarse a lo solicitado por esta convocante, puesto que la descripción y presentación es estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **12.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **sub partida 1.272 clave 600160204**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **13.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.304 clave 601640014**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **14.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.305 clave 601640022**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **15.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.313 clave 601644644**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **16.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.341 clave 601678212**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **17.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.343 clave 601679854**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **18.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.344 clave 601679862**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **19.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.435 clave 604360669**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **20.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.436 clave 604360677**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **21.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.437 clave 604360685**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **22.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.453 clave 604700153**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **23.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.454 clave 604700161**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **24.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.459 clave 605960137**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **25.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.466 clave 606220143**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **26.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.472 clave 606970374**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **27.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.475 clave 607270030**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **28.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.536 clave 609990111**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME DESCRIPCIÓN YA QUE NO SE LOCALIZO EN EL MERCADO EL CUBREBOCAS FN95, ASI MISMO SOLICITAMOS NOS PUEDA BRINDAR UNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO. HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE LA MASCARILLA N95 NO CUENTA CON ABASTO PARA PODER SURTIR ESTA PARTIDA | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **29.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.544 clave 609990131**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **30.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.548 clave 609990148**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **31.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.552 clave 609990168**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **32.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.557 clave 609990244**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **33.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.575 clave 609990929**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CANULA YANKAHUER DE 6MM LONGITUD DE 25CM | **Si, se acepta su propuesta.** |
| **34.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.693 clave 609990035**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **35.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.694 clave 609990036**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **36.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.712 clave 601251119**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **37.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.727 clave 609990152**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **38.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.728 clave 609990153**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **39.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.754 clave 609990169**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **40.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.763 clave 609990157**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR PRESENTACIÓN INDIVIDUAL | **Al respecto esta convocante acepta su propuesta, sin embargo, para efecto de llevar a cabo la puntual evaluación de su propuesta, se le menciona el que deberá de efectuar la conversión del precio unitario por la cantidad y la presentación solicitada en el consecutivo NO. 1.763 del ANEXO 4 específicamente de la clave 060 999 0157, advirtiendo el no ser no obligatoria para los demás participantes.** |
| **41.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.78 clave 609990226**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **42.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.781 clave 609990227**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **43.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.782 clave 609990228**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **44.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.789 clave 060.574.0165**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **45.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.791 clave 060.168.9839**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **46.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.792 clave 060.167.9847**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **47.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.811 clave 601252638**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **48.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.817 clave 609990320**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **49.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.841 clave 600882490**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **50.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.849 clave 606970366**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **51.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.861**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **52.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.866**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **53.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.876**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **54.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.879 clave 2541005223**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **55.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.881 clave 2541005227**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **56.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.883 clave 2541005229**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **57.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.886 clave 2541005233**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **58.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.894 clave S/N**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |
| **59.-** | **DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V.** | **Sub partida 1.896 clave S/N**  SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA PROPORCIONAR ALGUNA REFERENCIA O NO. DE CATALOGO YA QUE NO SE LOCALIZO PROVEEDOR QUE MANEJA ESTE INSUMO | **No es posible poder solventar su petición, ya que esta convocante no maneja referencias y/o números de catálogo de proveedores, sino que se rige estrictamente a lo publicado en el CATÁLOGO MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS del rubro de MATERIAL DE CURACIÓN de este organismo y en estricto apego al COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD.** |

Se informa a los licitantes que con la finalidad de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo **46** Fracción **VII** del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la fecha de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **22 de Octubre del 2020**, en punto de las **09:00 Hrs** en el Auditorio Central del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco sita, en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro, C.P. 44100, en Guadalajara, Jalisco. ----------------------------------------------------------------

Esta convocante manifiesta que el Acta de este evento se pone para efectos de su notificación a disposición de los licitantes en el Pizarrón de Avisos de la Coordinación de Adquisiciones de la O.P.D. Servicios de Salud Jalisco sita, en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco; por un **término de cinco días hábiles**; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas, dicho aviso sustituye a la notificación personal de conformidad con el artículo **37 BIS** último párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. -----------------------

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminado el Acto de Junta de Aclaración a la Convocatoria de la **Licitación Pública Nacional No.** **LA-91410985-E46-2020,** siendo las **23:30 horas** del **13 de Octubre de 2020**, en que se actúa levantando la presente acta para los efectos legales conducentes y para debida constancia con fundamento en los artículos **33 BIS** y **37 BIS** último párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público firmando al margen y al calce del presente documento las personas que en ella actuaron entregándose copia de la misma a los licitantes que así lo soliciten informándoles que con independencia de lo anterior podrán consultarla a través del sistema electrónico de compras gubernamentales (CompraNet).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

**RUBRICAS**

**POR LA O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **AREA** | **FIRMA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P. Abraham Yasir Maciel Montoya** | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco |  |
| **Ing. Gerardo Martinez Canchola** | O.P.D. Servicios de Salud Jalisco |  |

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **AREA** | **FIRMA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lic. Francisco Javier Islas Godoy** | Titular del OIC |  |

**POR LA DIRECCION JURIDICA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO Y AREA** | **FIRMA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**POR LA PROVEEDURIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL** | **NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRONICO** | **FIRMA** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |