## Hoja1
Espacio para el membrete superior, del licitante
Anexo 8: Propuesta Económica
Servicios de Salud Jalisco
| Presente |  | “Adquisición de Equipo Médico para Programas de Enfermedades Respiratorias e Influenza del OPD Servicios de Salud Jalisco”
| Fecha: |  |  |  |  | No. Licitación | LSCC-007-2019 SEGUNDA VUELTA LOCAL
Lugar
Licitante:
| No. | CLAVE | Descripción Partida | Unidad de Medida | Marca | Cantidad | Precio Unitario | Subtotal
| 1 | 913-304-0001-00 | ESPIROMETRO PARA PC COM COMPUTADORA PORTATIL | PIEZA |  | 5 | 0 | 0
| 2 | 913-304-0002-00 | JERINGA PARA CALIBRACION DE SISTEMAS DE ESPIROMETRIA CON CAPCIDAD DE 3 LITROS CON SOPORTE PARA EVITAR EL BALNACEO OCCIDENTAL DE LA JERINGA CON UNA EXACTITUD DE +-0.5% CON CONEXION O EN SU DEFECTO, ADAPTADORES PARA TODAS LAS MARCAS DE ESPIROMETROS | PIEZA |  | 8 | 0 | 0
| 3 | 913-007-0008-01 | OXIMETRO DE PULSO EQUIPO PARA LA MEDICION Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE PERIFERICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE. FRECUENCIA CARDIACA, CURVA DE PLETISMOGRAFIA, TENDENCIAS DE SATURACION DE OXIGENO, MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES, TECLADO VOLUMEN PARA TONO DE PULSO AJUSTABLEDIMJESIONES Y PESO | PIEZA |  | 3 | 0 | 0
| 4 | 913-007-0008-02 | OXIMETRO DE PULSO EQUIPO PARA LA MEDICION Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE PERIFERICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE. FRECUENCIA CARDIACA, CURVA DE PLETISMOGRAFIA, TENDENCIAS DE SATURACION DE OXIGENO, MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES, TECLADO VOLUMEN PARA TONO DE PULSO AJUSTABLE DIMJESIONES Y PESO | EQUIPO |  | 28 | 0 | 0
| 5 | 913-041-0002-00 | FLUJOMETRO DE WRIGHT DISPOSITIVO PORTATIL PARA MEDIR LA MAYOR VELOCIDAD DE FLUJO ESPIRATORIO INCLUYE BOQUILLA DESECHABLE Y NASOPRESOR | EQUIPO |  | 250 | 0 | 0
[6 empty] | Subtotal (suma de partidas) |  | 0
[7 empty] | IVA | 0
[7 empty] | Total | 0
Total con letra:
Me comprometo a seguir dando el servicio durante la vigencia del contrato y su extensión, en su caso (ampliación conforme a la LEY de la Materia) , respetando el costo pactado en la adjudicación del presente proceso.
Espacio para membrete inferior, del licitante