Anexo 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

|  | PAQUETE 1 |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE | DESCRIPCION | TOTAL |
| 060 040 3745 | AGUJA HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: CALIBRE: 32 mm. 21 G.. Envase con 100 piezas. | 9,083 |
| 060 040 3729 | AGUJA HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: CALIBRE: 38 mm. 20 G. Envase con 100 piezas. | 5,222 |
| 060 040 3711 | AGUJA HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: CALIBRE: 32 mm. x 20 G. Envase con 100 piezas. | 12,503 |
| 060 040 3786 | AGUJA HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES.LONGITUD: CALIBRE:. 32 mm. 22 G.. Envase con 100 piezas. | 10,681 |
| 060 999 0235 | AGUJA PARA ANESTESIA INTRADURAL ESTERIL. CALIBRE 22 X 3 1/2". PAQUETE CON 25 PIEZAS | 1 |
| 060 040 7613 | AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLES.TIPO: TRUCUT.LONGITUD: CALIBRE: 9.65 CM. 14 G.PIEZA. | 102 |
| 060 040 7605 | AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLES.TIPO: TRUCUT.LONGITUD: CALIBRE:15.20 CM. 14 G. PIEZA. | 837 |
| 060 040 8710 | AGUJA PARA BIOPSIA, REESTERILIZABLES. TIPO: SHIBA. LONGITUD: CALIBRE: 15 CM. 22 G.. PIEZA. | 19 |
| 060 999 0236 | AGUJA PARA RAQUIANESTESIA LARGA PUNTA TIPO QUINCKE 22 X 7" PAQUETE CON 10 PIEZAS | 282 |
| 060 040 3760 | AGUJA HIPODÉRMICAS CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES. LONGITUD: CALIBRE: 16 mm. 25 G. Envase con 100 piezas. | 5,827 |
| 060 040 0378 | AGUJA PARA RAQUI ANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR.CON MANDRIL. DESECHABLES ESTÉRILES. LONGITUD: CALIBRE: 7.5 A 8.8 CM. 23 G. PIEZA. | 43 |

|  | PAQUETE 2 |  |
| --- | --- | --- |
| 060 004 0109 | ABATELENGUAS De madera, desechables. Largo: 142.0 mm Ancho: 18.0 mm. Envase con 500 piezas | 6,698 |
| 060 058 0153 | ALGODON EN LÁMINAS.ENROLLADO O PLISADO. ENVASE CON 300 G. | 5,552 |
| 060 904 0100 | ALGODON TORUNDAS. ENVASE CON 500 G. | 19,696 |
| 060 082 0104 | APLICADOR CON ALGODÓN. DE MADERA.. ENVASE CON 150 PIEZAS | 1,957 |
| 060 082 0021 | APLICADOR DE MADERA SIN ALGODÓN DE PLASTCO. ENVASE CON 150 PIEZAS. | 115 |
| 060 082 0278 | APLICADORES ; APLICADOR DE MADERA, PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15 CM DE LONGITUD, CON PUNTA DE ALGODÓN. ESTÉRILES Y DESECHABLES. ENVASE CON TRES APLICADORES. | 2,385 |
| 060 461 0162 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. 15 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. | 1,576 |
| 060 461 0188 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. 20 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. | 791 |
| 060 461 0154 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. 10 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. | 2,196 |
| 060 461 0147 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5M ANCHO: 5 M. ENVASE CON 24 PIEZAS. | 664 |
| 060 203 0165 | CINTAS UMBILICALES. DE ALGODÓN, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS), ESTÉRILES. LONGITUD: 41 CM. ANCHO: 4 MM. ENVASE CON 100 SOBRES. | 1,586 |
| 060 354 0014 | ESPATULA DE AYRE MODIFICADA, DE MADERA INASTILLABLE. INSTRUMENTO ALARGADO CON DOS DIFERENTES EXTREMOS. DIMENSIONES: LARGO TOTAL 170.0 MM. ANCHO 7.0 MM. GROSOR 1.5 MM. EXTREMO 1: FORMA BIFURCADA EN FORMA DE HUESO, DONDE LA CRESTA A ES DE MAYOR TAMAÑO QUE LA CRESTA B. LARGO DE LA CRESTA A: 25 MM. LARGO DE LA CRESTA B: 22 MM. APERTURA MÁXIMA: 17 MM. EXTREMO 2 FORMA CÓNICA TERMINADO EN PUNTA: LARGO TOTAL 35 MM. APERTURA MÁXIMA O ANCHO 12.0 MM. LARGO DE CONO 35 MM. ANCHO DE CUELLO 6.0 MM. ANCHO DE VÉRTICE 3.0 MM. ENVASE CON 500 PIEZAS. | 71 |
|  | PAQUETE 3 |  |
| 060 034 0103 | ANTISEPTICO AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN DEL 2.5 A 3.5%. ENVASE CON 480 ML. | 8,400 |
| 060 066 0039 | ANTISEPTICO ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 1 LT. | 14,993 |
| 060 999 0364 | ALCOHOL ETILICO 1 LT | 2,441 |
| 060 066 0773 | ANTISEPTICO ALCOHOL DESNATURALIZADO.ENVASE CON 20 LTS. | 3,129 |
| 060 066 1060 | ANTISEPTICO SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 26 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE. | 2,178 |
| 060 066 0757 | ANTISEPTICO Y GERMICIDA CLORURO DE BENZALCONIO AL 12% CADA 100 ML CONTIENE CLORURO DE BENZALCONIO 12G NITRITO DE SODIO (ANTISEPTICO GLUTARALDEHÍDO AL 2%. CON ACTIVADOR EN POLVO (COLOR VERDE AL ACTIVARSE) CON EFECTIVIDAD DE 14 DÍAS ENVASE DE PLÁSTICO CON 4 LTS. | 239 |
| 060 066 0666 | ANTISEPTICO Y GERMICIDA IODOPOVIDONA, SOLUCIÓN. CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 11 G. EQUIVALENTE A 1.1 G DE YODO. ENVASE CON 3.5 LTS. | 1,112 |
| 060 066 0658 | ANTISEPTICO Y GERMICIDA YODOPOVIDONA, ESPUMA. CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G. EQUIVALENTE A 0.8 G DE YODO. ENVASE CON 3.5 LTS. | 7,187 |
| 060 066 0054 | JABON NEUTRO ADICIONADO CON GLICERINA.PASTILLA DE 100 G. PIEZA. | 19,626 |
| 060 066 0070 | JABON PARA USO PREQUIRÚRGICO.LÍQUIDO Y NEUTRO (PH 7). ENVASE CON 18 LTS. | 18 |
| 060 066 0062 | JABON PARA USO PREQUIRÚRGICO.LÍQUIDO Y NEUTRO (PH 7). ENVASE CON 3.850 LTS. | 9,714 |
| 060 537 0048 | JABONES NEUTRO. PASTILLA DE 100 G. PIEZA. | 7,999 |
| 060 066 0872 | LIMPIADOR DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. ENVASE DE 12 SOBRES. | 20,394 |
| 060 066 0880 | SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. ENVASE CON 6 FRASCOS. | 1,815 |
| 060 066 1011 | SOLUCION SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO ENTRE 60-80%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRÚRGICO Y MÉDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO, NI SECADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISÉPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CON 500 ML. | 959 |
|  | PAQUETE 4 |  |
| 060 125 1887 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 10.0 X 42.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS | 84 |
| 060 125 1960 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 20.0 X 42.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS | 74 |
| 060 125 1895 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 25.0 X 36.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS | 244 |
| 060 125 1945 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 30.0 X 51.0 CM. ENVASE CON 500 PIEZAS | 14 |
| 060 125 1929 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 40.0 X 58.0 CM. ENVASE CON 250 PIEZAS | 372 |
| 060 125 1861 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 7.5 X 28.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS | 30 |
| 060 125 1937 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO, CON POROSIDAD CONTROLADA, HIDRÓFUGO, PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO, CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y PELÍCULA PLÁSTICA TRANSPARENTE, TERMOSOLDABLE DE: 7.5 X 58.0 CM. Envase con 1000 piezas. | 92 |
| 060 125 2828 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO IMPRESO CON SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:: 9.0 x 12.5 x 5.0 cm. Envase con 1000 piezas. | 213 |
| 060 125 2679 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO IMPRESO Y SISTEMA APERTURA. MEDIDAS: 12.0 X 26.0 X 4.0 CM ENVASE CON 1000 PZAS | 2,106 |
| 060 125 2836 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. ENVASE CON 250 PIEZAS. | 1,086 |
| 060 125 2760 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS. | 757 |
| 060 125 2653 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO impreso y sistema de DE APERTURA. MEDIDAS: 7.5 X 23.0 X 4.0 CM. ENVASE CON 1000 PZAS | 2,690 |
| 060 125 2695 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÈDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÌMICO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.0 X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM) ENVASE CON 1000 PZAS | 175 |
| 060 125 2869 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 11.0 X 18.0 X 4.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS. | 680 |
| 060 125 2844 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 32.0 X 62.0 X 12.0 CM. ENVASE CON 250 PIEZAS. | 1,295 |
| 060 125 2711 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 7.5 X 48.0 X 4.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS. | 530 |
| 060 125 2877 | BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA.MEDIDAS: 18.0 X 33.0 X 6.0 CM. ENVASE CON 1000 PIEZAS. | 800 |
|  | PAQUETE 5 |  |
| 060 125 0483 | Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 1. Puerto para paciente: PIEZA | 864 |
| 060 125 0491 | Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 1. Puerto para paciente: PIEZA | 1,296 |
| 060 999 0168 | BOLSA DESECHABLE PARA RECOLECCION DE FLUIDOS Y SECRECIONES FLEXIBLE TAPA CON DOBLE FILTRO ANTIBACTERIAL DE .35 MICRAS APROBADO POR LA ASTM Y FDA VALVULA ANTIRREFLUJO EN EL PUERTO PACIENTE FECHA DE CADUCIDAD DEL DOBLE FILTRO SEÑALADO EN LA TAPA TUBO DE SUC PIEZA | 3,888 |
| 060 999 0169 | BOLSA DESECHABLE PARA RECOLECCION DE FLUIDOS Y SECRECIONES FLEXIBLE TAPA CON DOBLE FILTRO ANTIBACTERIAL DE .35 MICRAS APROBADO POR LA ASTM Y FDA VALVULA ANTIRREFLUJO EN EL PUERTO PACIENTE FECHA DE CADUCIDAD DEL DOBLE FILTRO SEÑALADO EN LA TAPA TUBO DE SUC PIEZA | 518 |
| 060 125 3778 | BOLSA ESTÉRIL Y DESECHABLE DE CLORURO DE POLIVINILO, PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRA DE LÍQUIDO DIALIZADO, CAPACIDAD DE 150 ML.CONTIENE: UN SITIO DE INYECCIÓN ELÁSTICO CON PROTECTOR, TUBO DE 4.33 MM DE DIÁMETRO INTERNO, 5.97 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 300 MM D PIEZA | 4 |
|  | PAQUETE 6 |  |
| 060 125 3602 | BOLSA PARA NUTRICIÓN ENTERAL, ESTÉRIL, CON EQUIPO INTEGRADO PARA BOMBA, CAPACIDAD DE 1000 ML. PIEZA. | 248 |
| 060 167 8766 | BOLSA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL. CALIBRE: 10 FR. BOLSA. | 16 |
| 060 167 8774 | BOLSA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL. CALIBRE: 12 FR. BOLSA. | 19 |
| 060 125 0038 | BOLSA Para alimentación parenteral pediátrica, de 500 ml de etilvinil acetato, con bureta de 150 ml graduada para llenado de la bolsa en volúmenes precisos con cápsula de inyección para medicamentos, con conexión luer lock para el sistema de llenado, con pinza para sellado hermético, con escala de medición cada 50 ml, sistema para llenado de tres vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en la bureta y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Estéril. Pieza. | 14 |
| 060 125 3925 | BOLSA PARA ALIMENTACIÓN PARENTERAL, NEONATAL, DE 250 ML, ESTÉRIL, DE ETILVINIL ACETATO, CON ESCALA DE MEDICIÓN CADA 50 ML, SISTEMA DE LLENADO, SITIO DE INYECCIÓN, SISTEMA OBTURADOR Y ASA PARA COLGAR. PIEZA. | 17 |
| 060 125 3545 | BOLSA Para alimentación parenteral, para adulto, de 3 litros, estéril, atóxica de etilvinil acetato, con cápsula de inyección para medicamentos, con conexión luer lock para el sistema de llenado, con pinza para sellado hermético, con escala de medición cada 100 ml, sistema para llenado de 3 vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en cada una de las bayonetas y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Pieza. | 23 |
|  | PÁQUETE 7 |  |
| 060 125 0590 | BOLSA Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta, con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm, con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro, con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | 533 |
| 060 125 0582 | BOLSA Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible, de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta, con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica, con adhesivo, con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | 21,578 |
| 060 125 3776 | BOLSA Para ileostomía o colostomía. Tamaño infantil. Autoadherible, de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma de botella de 23 x 13 cm abierta en su parte más angosta, con cuello ancho 5 a 6 cm y 3 a 5 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica, con adhesivo, con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Envase con 10 Piezas. | 463 |
| 060 125 3917 | BOLSA Para ileostomía o colostomía. Tamaño neonatal. Autoadherible, de plástico, grado médico, suave transparente a prueba de olor, drenable en forma de botella de 21.5 X 8.6 cm con pinza de seguridad mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo, con guía recortable que permite abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 40 mm, la cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | 22 |
|  | PAQUETE 8 |  |
| 060 125 0244 | BOLSA PARA UROCULTIVO (NIÑA). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO. AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. PIEZA | 48,489 |
| 060 125 0228 | BOLSA PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. PIEZA. | 65,726 |
| 060 125 1879 | BOLSAPARA RECOLECCIÓN DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO. CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA. | 47,661 |
|  | PAQUETE 9 |  |
| 060 125 3875 | BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. ANCHO: LARGO: 15.0 CM. 200 M. ROLLO. | 7 |
| 060 125 3883 | BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. ANCHO: LARGO: 30.0 CM. 200 M. ROLLO. | 26 |
| 060 125 3891 | BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. ANCHO: LARGO: 40.0 CM. 200 M. ROLLO. | 7 |
| 060 125 3867 | BOLSAS ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. ANCHO: LARGO: 7.5 CM. 200 M. ROLLO. | 7 |
|  | PAQUETE 10 |  |
| 060 125 3230 | BOLSA PARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 60 X 80 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 2,660 |
| 060 125 2505 | BOLSAPARA USO GENERAL, DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 1,700 |
| 060 125 3669 | BOLSA VACÍA ESTÉRIL, PARA COLECCIÓN DE SOLUCIÓN DE DIÁLISIS PERITONEAL, CON CAPACIDAD DE 3 LTS. SISTEMA AUTOMÁTICO.ESTÉRIL Y DESECHABLE.PIEZA. | 22 |
| 060 125 3677 | BOLSA VACÍA PARA RECIBIR LOS PRIMEROS 5 LTS DE SOLUCIÓN DRENADA DE LA DIÁLISIS PERITONEAL INTERMITENTE MANUAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE.PIEZA. | 14 |
| 060 999 0928 | BOLSA VALVULA MASCARILLA ADULTO CON RESERVORIO 2500ML PIEZA | 169 |
| 060 999 0926 | BOLSA VALVULA MASCARILLA NEONATAL CON RESERVORIO 600 ML PIEZA | 96 |
| 060 999 0927 | BOLSA VALVULA MASCARILLA PEDIATRICO CON RESERVORIO 2500ML PIEZA | 89 |
| 060 125 2901 | BOLSADE HULE NATURAL O SINTÉTICO DE TEXTURA BLANDA O FLEXIBLE, CON TAPÓN PARA: Agua caliente (capacidad 2000 ml). PIEZA. | 32 |
| 060 125 2919 | BOLSADE HULE NATURAL O SINTÉTICO DE TEXTURA BLANDA O FLEXIBLE, CON TAPÓN PARA: HIELO (CAPACIDAD 1000 G). PIEZA. | 35 |
|  | PAQUETE 11 |  |
| 060 166 0558 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 4 MM. AMARILLO. PIEZA. | 58 |
| 060 166 0566 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 5 MM. VERDE. PIEZA. | 58 |
| 060 166 0574 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 6 MM. AZUL. PIEZA. | 58 |
| 060 166 0582 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 7 MM. CAFÉ CLARO. PIEZA. | 58 |
| 060 166 0608 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 9 MM. CAFÉ OSCURO. PIEZA. | 43 |
| 060 166 0616 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 10 MM. VERDE SECO. PIEZA. | 43 |
| 060 166 0624 | CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 12 MM. AZUL OSCURO. PIEZA. | 43 |
|  | PAQUETE 12 |  |
| 060 165 0690 | CANULA PARA DRENAJE TORÁCICO, RECTA, CON MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 10 FR. PIEZA | 20 |
| 060 165 0708 | CANULA PARA DRENAJE TORÁCICO, RECTA, CON MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 12 FR. PIEZA | 16 |
| 060 165 0716 | CANULA PARA DRENAJE TORÁCICO, RECTA, CON MARCA RADIOPACA. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. PIEZA | 19 |
| 060 166 1671 | CANULA PARA DRENAJE TORÁCICO. RECTA CON MARCA RADIOPACA. LONGITUD: CALIBRE: 45 CM. 36 FR. PIEZA. | 14 |
|  | PAQUETE 13 |  |
| 060 166 2943 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, NEONATAL, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DIÁMETRO INTERNO PIEZA | 9 |
| 060 166 3008 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, NEONATAL, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DIÁMETRO INTERNO PIEZA | 9 |
| 060 166 3016 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, NEONATAL, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DIÁMETRO INTERNO PIEZA | 9 |
| 060 167 0979 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE.DIÁMETRO DIÁMETRO IN PIEZA | 8 |
| 060 167 0920 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO IÁMETRO INTE PIEZA | 13 |
| 060 166 0301 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DIÁMETRO INTERNO: PIEZA | 32 |
| 060 167 0946 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DIÁMETRO INTERNO: PIEZA | 16 |
| 060 167 0722 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 0. PIEZA. | 1 |
| 060 167 0706 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 00. PIEZA. | 138 |
| 060 167 0748 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 1. PIEZA. | 1 |
| 060 165 0914 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 10. PIEZA. | 5 |
| 060 167 0763 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 2. PIEZA. | 4 |
| 060 167 0805 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 3. PIEZA. | 4 |
| 060 167 0821 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 4. PIEZA. | 4 |
| 060 167 0847 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 5. PIEZA. | 1 |
| 060 167 0862 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 6. PIEZA. | 6 |
| 060 167 0888 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 7. PIEZA. | 10 |
| 060 167 0904 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. CONSTAN DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VÁLVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE 8. PIEZA. | 9 |
|  | PAQUETE 14 |  |
| 060 166 0590 | CANULA PPARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO: COLOR: 8 MM. MARFIL. PIEZA. | 43 |
| 060 167 6943 | CANULAS DE SILICÓN, DE UN LUMEN, CON TAPÓN, ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 9.6 FR Y 75 CM DE LONGITUD, CON COJINETE DE POLIÉSTER CON CONECTOR LUER LOCK, CON PINZA OBTURADORA Y CON INTRODUCTOR DE 10 FR. TIPO: HICKMAN. PIEZA. | 1 |
| 060 167 6893 | CANULAS PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, VÍA SUBCLAVIA DE SILICÓN, CALIBRE 18 G, LONGITUD 30 CM, CON GUÍA Y AGUJA CALIBRE 16 G. RADIOPACO, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 9 |
| 060 166 0665 | CANULA PARA PUNCIÓN DE FÍSTULA INTERNA, CONSTA DE TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON OBTURADOR Y ADAPTADOR LUER LOCK, MARIPOSA Y AGUJA. CALIBRE 15 G CON ORIFICIO POSTERIOR AL BISEL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: | 1 |
| 060 166 0673 | CANULA PARA PUNCIÓN DE FÍSTULA INTERNA, CONSTA DE TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN CON OBTURADOR Y ADAPTADOR LUER LOCK, MARIPOSA Y AGUJA. Calibre 15 G con orificio posterior al bisel. Estéril y desechable. Calibre: Longitud: Lumen: 17 G. 30 cm. 1. Pieza. | 1 |
|  | PAQUETE 15 |  |
| 060 166 4832 | CATETER PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN, CON CONECTOR CON TAPÓN, SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: NEONATAL. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES. | 9 |
| 060 167 7032 | CATÈTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL CRÓNICA. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON DOS COJINETES DE POLIÉSTER O DACRÓN, CON CONECTOR, CON TAPÓN, SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA. EL TAMAÑO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES. | 26 |
| 060 999 0155 | Cateter para diálisis peritoneal neonatal tipo Tenckhoff de 31 centímetros de largo, con dos cojinetes. Estéril y desechable. PIEZA. | 17 |
| 060 166 2133 | CATETER PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA, CURVATURA DERECHA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA. | 7 |
| 060 166 2117 | CATETER PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA, CURVATURA IZQUIERDA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO: PEDIÁTRICO. PIEZA. | 7 |
| 060 166 2091 | CATETER PARA DIÁLISIS PERITONEAL, DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO DE SILICÓN, CON 2 COJINETES DE POLIÉSTER, CON CONECTOR, TAPÓN Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: CUELLO DE CISNE. TAMAÑO PEDIÁTRICO. PIEZA. | 9 |
| 060 168 4186 | CATÈTER PARA DIALISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÛN SUBCUT·NEA, BLANDO, DE SILICÛN CON UN COJINETE DE POLIÈSTER, CON CONECTOR CON BANDA RADIOPACA. ESTÈRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. INFANTIL: LONGITUD 30 A 37 CM. PIEZA. | 35 |
| 060 168 9367 | CATÈTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE PLÁSTICO RÍGIDO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METÁLICO Y TUBO DE CONEXIÓN. TAMAÑO: INFANTIL. PIEZA. | 9 |
| 060 168 3394 | CATÈTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. ADULTO: LONGITUD 40 A 43 CM. PIEZA. | 9 |
| 060 168 4168 | CATETER PARA DIÁLISIS PERITONEAL. DE INSTALACIÓN SUBCUTÁNEA, BLANDO, DE SILICÓN CON UN COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR Y TAPÓN LUER LOCK, SEGURO CON BANDA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: TENCKHOFF. INFANTIL: LONGITUD 30 A 37 CM. PIEZA. | 9 |
| 060 168 9375 | CATÈTER PARA DIÁLISIS PERITONEAL.DE PLÁSTICO RÍGIDO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METÁLICO Y TUBO DE CONEXIÓN. TAMAÑO: ADULTO. PIEZA. | 9 |
|  | PAQUETE 16 |  |
| 060 167 0599 | CATETER PARA URÉTER. DE PLÁSTICO ESTÉRIL DESECHABLE CON MARCA RADIOPACA, FORMA DE LA PUNTA BRAASCH. CALIBRE: 3 FR. PIEZA. | 11 |
| 060 167 0631 | CATETER PARA URÉTER. DE PLÁSTICO ESTÉRIL DESECHABLE CON MARCA RADIOPACA, FORMA DE LA PUNTA BRAASCH. CALIBRE: 4 FR. PIEZA. | 11 |
| 060 167 0300 | CATETER PARA URÉTER. DE PLÁSTICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, FORMA DE LA PUNTA FLAUTA. CALIBRE: 6 FR. PIEZA. | 35 |
| 060 167 0367 | CATETER PARA URÉTER. DE PLÁSTICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, FORMA DE LA PUNTA FLAUTA. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. | 101 |
| 060 168 3568 | CATETER PARA URÉTER. DE PLÁSTICO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CON MARCA RADIOPACA, FORMA DE LA PUNTA OLIVA FILIFORME. CALIBRE: 6 FR. PIEZA. | 9 |
|  | PAQUETE 17 |  |
| 060 166 1887 | CATETER PARA CATETERISMO DE VENAS CENTRALES Y PERIFÉRICAS, DE SILICÓN, RADIO PACO, ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE 21 G, CON AGUJA DE PARED DELGADA, CALIBRE 18 G Y 50 CM DE LONGITUD, CON MANDRIL ENTORCHADO ELÁSTICO Y ADAPTADOR. PIEZA. | 1 |
| 060 167 6885 | CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 FR X 20 CM DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON LUMEN INTERNO DISTAL CALIBRE 16 G, DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE Y EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 16 G O 18 G, DE 6.35 A 7.20 CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR. DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 7 |
| 060 165 0849 | CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL. CALIBRE 1.9 A 3.0 FR. PIEZA. | 43 |
| 060 165 0823 | CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTÁNEA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE: 4.0 FR. PIEZA. | 22 |
| 060 165 0815 | CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTÁNEA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE: 2.0 A 3.0 FR. PIEZA. | 53 |
| 060 165 0831 | CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, RADIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTÁNEA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. NEONATAL. CALIBRE: 4.8 A 5.0 FR. PIEZA. | 13 |
| 060 168 0515 | CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO. CONTIENE: CÁTETER CALIBRE 18 G DE 60 A 70 CM DE LONGITUD Y AGUJA CALIBRE 16 G DE 3.5 A 6.5 CM DE LONGITUD, DE PARED DELGADA, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 17 |
| 060 999 0150 | CATETER SUBCLAVIO 3 FR CATETER SELDINGER PEDIATRICO DOBLE VIA 3 FR ESTERIL Y DESECHABLE, CON ESTUCHE DE INSTALACION, INTRAVENOSO DE POLIURETANO TERMO SENSIBLE Y RADIOPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACION Y DOS EXTENSIONES MARCADAS COMO PROXIMAL Y DISTAL PARA PERFUSIONES DE DIAMETRO REDUCIDO PERMITIENDO INYECTAR O PREFUNDIR SIMULTANEAMENTE VARIAS SOLUCIONES Y/O MEDICAMENTOS EN NIÑOS DE BAJO PESO. POSIBILIDAD DE ELECCION ENTRE AGUJA O CATETER CORTO PARA REALIZAR LA PUNCION, AGUJA DE PUNCION DIAM. 0.8 MM G -22 CATETER CORTO G 22 METALICA RECTA UN DILATADOR UN TAPON CON MEMBRANA UNA JERINGA 5 ML UN BISTURI LA LONGITUD DEL CATETER 10 CMS DIAM. EXT. 1.0 MM VIAS DISTAL 22 G PROXIMAL 22 G GUIA RECTA LONG . 50 CMS DIAMETRO 0.30 MM CON UN DILATADOR | 246 |
| 060 999 0150 | Catéter subclavio 3 fr.Catéter multicath Seldinger pediátrico doble vía 3 FR, estéril y desechable, con estuche de instalación, intravenoso de poliuretano termo sensible y radiopaco con aletas suaves de fijación y dos extensiones marcadas como proximal y distal para perfusiones, de diámetro reducido permitiendo inyectar o prefundir simultáneamente varias soluciones y/o medicamentos en niños de bajo peso. Posibilidad de elección entre aguja o catéter corto para realizar la punción, aguja de punción Diam. Ext. .0,8 mm G-22, catéter corto G22, guía metálica recta, un dilatador, un tapón con membrana, una jeringa 5 ml, un bisturí, la longitud del catéter 10 cm., Diam. Ext. 1,0 mm, Vías distal 22 G , proximal 22 G , Guía recta long. 50 cm., diámetro 0,30 mm con un dilatador. PIEZA. | 73 |
| 060 999 0148 | CATETER SUBCLAVIO 4 FR CATETER TRIPLE LUMEN 4.0 FR ESTERIL Y DESECHABLE CON ESTUCHE DE INSTALACION LONGITUD 12.5 CMS DE POLIURETANO TERMOSENSIBLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACION Y 3 EXTENSIONES CON CLAMP MARCADAS COMO DISTAL MEDIAL Y PROXIMAL PARA PERCUSION LUMEN INTERNO DE LA VIA PROXIMAL 23G VIA MEDIAL 23 G Y VIA DISTAL 20 G CON AGUJA INTRODUCTORA 21G LONGITUD 38 MM Y JERINGA DE 5 ML UNA GUIA METALICA EN J LONGITUD 40CMS Y DIAMETRO 0.5 MM CON UN DILATADOR PIEZA | 339 |
| 060 999 0272 | CATETER VENOSO CENTRAL POR INSERCIÓN PERIFERICO (PICC) 5 FR DE POLIURETANO UNA VIA DE 60 CMS (ADULTO PICC) PIEZA | 86 |
| 060 166 1903 | CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN “J”, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 354 |
| 060 167 6695 | CATETERES PARA CORONARIAS, ESTERIL CALIBRE 7.5 FR Y 100 CM DE LONGITUD. TIPO: SONES POSITROL. PIEZA. | 108 |
|  | PAQUETE 18 |  |
| 060 165 0013 | CATETER CATÉTER PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES CON DOBLE LUMEN, CALIBRE 5.0 A 6.8 FR, CON PUNTA DISTAL DE 5.0 FR Y 200 A 210 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. BALÓN: 8.5 A 12 ML. PIEZA. | 7 |
| 060 165 0021 | CATETER CATÉTER PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES CON DOBLE LUMEN, CALIBRE 6.8 A 7.0 FR, CON PUNTA DISTAL DE 5 A 7 FR Y 200 A 210 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. BALÓN: 11.5 A 15 ML. PIEZA. | 7 |
| 060 165 0039 | CATETER CATÉTER PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES, CON TRIPLE LUMEN, CALIBRE DE 7 A 8.8 FR, CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 A 210 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. BALÓN: 1 A 1.5 ML. PIEZA | 7 |
| 060 165 0047 | CATETER CATÉTER PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES, CON TRIPLE LUMEN, CALIBRE DE 7 A 8.8 FR, CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 A 210 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. BALÓN: 3.0 ML. PIEZA | 7 |
| 060 165 0054 | CATETER CATÉTER PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE VÍAS BILIARES, CON TRIPLE LUMEN, CALIBRE DE 7 A 8.8 FR, CON PUNTA DISTAL DE 5 FR Y 200 A 210 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. 4.0 A 4.3 ML. PIEZA. | 7 |
|  | PAQUETE 19 |  |
| 060 161 0256 | CATETER CANDELILLAS DE PLÁSTICO FORMA ESPIRAL, ACOPLABLE A LA SONDA, HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS. CALIBRES: 3 Fr. PIEZA. | 7 |
| 060 161 0264 | CATETER CANDELILLAS DE PLÁSTICO FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA, HEMBRA Y MACHO.TIPO: PHILLIPS.CALIBRES:3 FR. PIEZA. | 7 |
| 060 161 0306 | CATETER CANDELILLAS DE PLÁSTICO FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA, HEMBRA Y MACHO.TIPO: PHILLIPS.CALIBRES:4 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 165 0252 | CATETER CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5.5 FR Y 100 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA: CALIBRE EN PUNTA: AHUSADA LARGA. 3.5 FR. PIEZA. | 1 |
| 060 165 0302 | CATETER CATÉTER PARA CANULACIÓN POR VÍA RETRÓGRADA, CALIBRE 5.5 FR Y 100 CM DE LONGITUD TOTAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO DE PUNTA: CALIBRE EN PUNTA: ESTÁNDAR. 5.0 FR. PIEZA. | 1 |
| 060 166 4212 | CATETER CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 16 G. 28-34 MM. PIEZA. | 36 |
| 060 166 4261 | CATETER CATÉTER PERIFÉRICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSIÓN DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENO-PROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACIÓN. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATÉTER Y TAPÓN PROTECTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: LONGITUD: 20 G . 23-27 MM. PIEZA. | 58 |
| 060 999 0301 | cateter central por inserción periférica (PICC) 24 GA (2FR) 50 CMS 1 LUMEN PIEZA (PICC NEONATAL) PIEZA | 51 |
| 060 999 0298 | cateter central por inserción periférica 2FR 2 LUMEN 30CMS POLIURETANO PIEZA (PICC NEONATAL) PIEZA | 173 |
| 060 166 1325 | CATETER COLA DE COCHINO, DE POLIURETANO, RADIOPACO. LONGITUD: CALIBRE: 30 CM. 10 FR. (REPUESTO DE LA CLAVE 060.345.0222 DEL CATÁLOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN). PIEZA. | 7 |
| 060 165 0922 | CATÉTER CON CEPILLO PARA CITOLOGÍA POR GASTROSCOPÍA, CALIBRE DEL CATÉTER 5 FR Y 180 CM DE LONGITUD DEL CATÉTER. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DEL CEPILLO: 2 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | 173 |
| 060 167 7966 | CATETER DE POLIURETANO CALIBRE 7 FR LONGITUD 40 CM, DOBLE LUMEN CON GUÍA DE ALAMBRE DE 32 CM, TUNELIZADOR Y DILATADOR VASCULAR CALIBRE 8.5 FR. PIEZA. | 7 |
| 060 167 9590 | CATETER DE POLIURETANO CALIBRE 7 FR LONGITUD 40 CM, DOBLE LUMEN CON GUÍA DE ALAMBRE DE 32 CM, TUNELIZADOR Y DILATADOR VASCULAR CALIBRE 8.5 FR. PIEZA. | 1 |
| 060 166 0467 | CATETER PARA ANGIOGRAFÍA CEREBRAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETRO INTERNO: 0.035”. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO SIMMONS. LONGITUD: CALIBRE: CURVA: 100 CM. 4 FR. 2. PIEZA. | 54 |
| 060 165 0856 | CATETER PARA DRENAJE TORÁCICO, CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 9.6 FR. PIEZA. | 1 |
| 060 165 0864 | CATETER PARA DRENAJE TORÁCICO, CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12.0 FR. PIEZA. | 5 |
| 060 165 0872 | CATETER PARA DRENAJE TORÁCICO, CON INTRODUCTOR Y MARCA RADIOPACA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14.0 FR. PIEZA. | 5 |
| 060 167 3403 | cateter para embolectomia fogarty cal. 4Fr 80 cm esteril y desechable pieza | 17 |
| 060 167 3387 | CATETER PARA EMBOLECTOMÍA. ESTÉRILES Y DESECHABLE MODELO: FOGARTY. LONGITUD: CALIBRE: 80 CM. 3 FR. PIEZA. | 36 |
| 060 167 7974 | CATETER PARA NEUMOTÓRAX CON VÁLVULA DE HEIMLICH CON AGUJA 18 G, CALIBRE 8 FR. PIEZA. | 10 |
| 060 168 0366 | CATÈTER PARA SEPTOSTOMÍA. DE POLIÉSTER, PUNTA CERRADA CON GLOBO Y DOBLE LUMEN, RADIOPACO. TIPO: RASHKIND. LONGITUD: CALIBRE: 50 CM. 4 FR. PIEZA. | 131 |
| 060 999 0297 | CATETER UMBILICAL DOBLE LUMEN PEDIATRICO POLIURETANO 3.5 FR 42 CMS PIEZA | 588 |
| 060 999 0296 | CATETER UMBILICAL UN LUMEN PEDIATRICO POLIURETANO 3.5 FR 42 CMS PIEZA | 14 |
|  | PAQUETE 20 |  |
| 060 999 0067 | CEPILLO CONSTA DE 7500 CERDAS FLEXIBLES AUNADO A UNA ESPONJA IMPREGNADA CON 20 ML DE SOLUCION ANTISEPTICA DE YODOPOVIDO PIEZA | 12,971 |
| 060 189 0049 | CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLÓGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 6,732 |
| 060 189 0056 | CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL. CON CERDAS DE FIBRA VEGETAL, LECHUGUILLA. PIEZA. | 2,020 |
| 060 189 0304 | CEPÏLLO PARA USO QUIRÚRGICO. DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA. | 11,583 |
|  | PAQUETE 21 |  |
| 060 203 0546 | CINTA CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS.ANCHO:1.25 CM. PIEZA | 363 |
| 060 203 0306 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 1.25 CM, ENVASE CON 24 ROLLOS. | 1,060 |
| 060 203 0397 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 2.50 CM, ENVASE CON 12 ROLLOS. | 4,044 |
| 060 203 0363 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM, ENVASE CON 6 ROLLOS. | 3,379 |
| 060 203 0405 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 7.50 CM, ENVASE CON 4 ROLLOS. | 1,741 |
| 060 203 0553 | CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 2.50 CM. PIEZA | 542 |
| 060 203 0561 | CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 5.00 CM. PIEZA | 677 |
| 060 203 0579 | CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 7.50 CM. PIEZA | 157 |
| 060 869 0251 | TELA ADHESIVA De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud: Ancho: Presentación: 10 m. 7.50 cm. 4 piezas. | 1,873 |
| 060 869 0103 | TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: PRESENTACIÓN 10 M. 1.25 CM. 24 PIEZAS. | 1,450 |
| 060 869 0152 | TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: PRESENTACIÓN: 10 M. 2.50 CM. 12 PIEZAS. | 5,389 |
| 060 869 0202 | TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: PRESENTACIÓN: 10 M. 5.00 CM. 6 PIEZAS. | 4,599 |
|  | PAQUETE 22 |  |
| 060 203 0207 | CINTA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. | 24,482 |
| 060 203 0298 | CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. | 1,269 |
| 060 203 0207 | CINTA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. | 24,482 |
| 060 203 0298 | CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. | 1,269 |
| 060 711 0145 | TESTIGOS INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACION POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACION DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACION. CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUIMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLASTICA PERMEABLE AL VAPOR. PIEZA | 290 |
| 060 711 0046 | TESTIGOS CONTROLES BIOLÛGICOS PARA MATERIAL ESTERILIZADO EN VAPOR. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 1,100 |
| 060 711 0095 | TESTIGOS PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN, CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120ºC - 121ºC. ENVASE CON 50 UNIDADES. | 1,714 |
|  | PAQUETE 23 |  |
| 060 999 0949 | CIRCUITO DE ANESTESIA EXPANDIBLE PEDIATRICO C/BOLSA DE 1 LT | 1,555 |
| 060 999 0142 | CIRCUITO DE ANESTESIOLOGIA PEDIATRICO CIRCUITO BAIN PEDIATRICO DESECHABLE CON BOLSA DE 0.5 LITROS | 200 |
| 060 999 0143 | CIRCUITO DESECHABLE VENTILADOR ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO QUE CONSTA DE SISTEMA TUBULAR TAMAÑO NEONATAL, CON DIAFRAGMAS CON TAPA C JUEGO DE 3 PIEZAS TAPA | 590 |
| 060 999 0144 | CIRCUITO REUSABLE VENTILADOR CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL REUSABLE TRANSPARENTE CON CONECTORES UNIVERSALES DOS TRAMPAS DE AGUA, MANGUERA PARA MEDICION DE PRESION PROXIMAL PIEZA | 363 |
| 060 207 0013 | CIRCUITOS DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXIÓN EN “Y” DE PLÁSTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS. EQUIPO. | 1,904 |
|  | PAQUETE 24 |  |
| 060 215 0021 | CLIPS HEMOSTÁTICOS, PLANOS, DE POLITETRAFLUORETILENO. TIPO: MORETZ. CHICO. PIEZA. | 4 |
| 060 215 0120 | CLIPS HEMOSTÁTICOS, PLANOS, DE POLITETRAFLUORETILENO. TIPO: MORETZ. GRANDE. PIEZA. | 4 |
| 060 215 0112 | CLIPS HEMOSTÁTICOS, PLANOS, DE POLITETRAFLUORETILENO. TIPO: MORETZ. MEDIANO. PIEZA. | 4 |
|  | PAQUETE 25 |  |
| 060 233 0037 | CONECTOR DE DOS VÍAS EN (Y) DE PLÁSTICO, DESECHABLE. PIEZA. | 1,418 |
| 060 233 0292 | CONECTOR DE PLÁSTICO CON TRANSPARENCIA DE CRISTAL, EN “Y”, DE 10 MM EN SUS 3 ENTRADAS. PIEZA. | 4 |
| 060 233 0300 | CONECTOR DE PLÁSTICO CON TRANSPARENCIA DE CRISTAL, EN “Y”, DE 12 MM EN SUS 3 ENTRADAS. PIEZA. | 4 |
| 060 233 0235 | CONECTOR DE TITANIO LUER LOCK. PARA AJUSTAR LA PUNTA DEL CATÉTER A LA LÍNEA DE TRANSFERENCIA. TIPO: TENCKHOFF. PIEZA. | 35 |
| 060 233 0011 | CONECTOR DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO. PIEZA. | 8,292 |
| 060 233 0052 | CONECTOR DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. GRUESO. PIEZA. | 16,766 |
| 060 999 0327 | Conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, long. 23.90 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-lock y otra de resorte anti-contaminacion que cancele espacios sin uso, diámetro interno 16 ga, de acero inoxidable grado médico, volumen muerto 0.02ml, flujo 170 ml/mn. PIEZA | 1,670 |
|  | PAQUETE 26 |  |
| 060 999 0136 | CPAP NASAL NEONATAL NO. 0 EQUIPO DESECHABLE PARA OTORGAR PRESION POSITIVA CONTINUA DE LA VIA AEREA (CPAP) NASAL NEONATAL NEONATALES DE MEDIDA 0 CODO CONECTOR INSPIRATORIO CODO CONECTOR ESPIRATORIO GORRO AJUSTABLE NEONATAL DOS VELCRO DE 6 PULGADAS DOS TUBOS CORRUGADOS AZUL Y BLANCO PARA RAMAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA DE 4 PIES Y 10 MM DE DIAMETRO CON LINEA DE MEDIDOR DE PRSION PROXIMAL DE 4 PIES Y ADAPTADOR REDUCTOR PARA EL HUMIDIFICADOR DE 22 MM A 10 MM. CAJA CON 10 PIEZAS | 638 |
| 060 999 0138 | CPAP NASAL NEONATAL NO. 1 EQUIPO DESECHABLE PARA OTORGAR PRESION POSITIVA CONTINUA DE LA VIA AEREA (CPAP) EQUIPO | 602 |
| 060 999 0139 | CPAP nasal neonatal No. 2.Equipo desechable para otorgar presión positiva continua de la vía aérea (CPAP) nasal neonatal, consta de puntas nasales neonatales de medida 2, codo conector inspiratorio, codo conector espiratorio, gorro ajustable neonatal, dos velcro de 6 pulgadas, dos tubos corrugados, azul y blanco para ramas inspiratoria y espiratoria de 4 pies y 10 mm de diámetro , con línea de medidor de presión proximal de 4 pies y adaptador reductor para el humidificador de 22 mm a 10 mm. CAJA CON 10 PIEZAS | 1 |
| 060 999 0140 | CPAP nasal neonatal No. 3 .Equipo desechable para otorgar presión positiva continua de la vía aérea (CPAP) nasal neonatal, consta de puntas nasales neonatales de medida 3, codo conector inspiratorio, codo conector espiratorio, gorro ajustable neonatal, dos velcro de 6 pulgadas, dos tubos corrugados, azul y blanco para ramas inspiratoria y espiratoria de 4 pies y 10 mm de diámetro , con línea de medidor de presión proximal de 4 pies y adaptador reductor para el humidificador de 22 mm a 10 mm. EQUIPO | 1 |
|  | PAQUETE 27 |  |
| 060 066 0963 | DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR ORTOFTALALDEHÍDO AL 0.55%. ENVASE CON 3.785 LTS. CON 15 TIRAS REACTIVAS. | 720 |
| 060 066 1003 | Desinfectantes. Solución desinfectante de superoxidación con pH neutro, no corrosiva. Solución al 100%. Envase con 5 L. | 45 |
| 060 066 0930 | DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMÁTICO NO IÓNICO O CATIÓNICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO ÓPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMÁTICA. ENVASE CON 1 A 5 LTS DE SOLUCIÓN C | 53 |
|  | PAQUETE 28 |  |
| 060 999 0090 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACION 0.5 CMS VASTAGO LONGITUDINAL 12.7 CMS PIEZA | 18 |
| 060 999 0347 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACION CERVICAL CON DIAMETRO DE 0.5 CM CONVASTAGO LONGITUDINAL DE 12 CMS CONSUMIBLE PARA CAUTERIZACION GINECOLOGICO. PIEZA | 20 |
| 060 999 0346 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACION CERVICAL CON DIAMETRO DE 1.0 X 1.0 CM CON VASTAGO LONGITUDINAL DE 12 CMS CONSUMIBLE PARA CAUTERIZACION GINECOLOGICO. PIEZA | 31 |
| 060 999 0345 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACION CERVICAL CON DIAMETRO DE 2.0 X 0.8 CM CON VASTAGO LONGITUDINAL DE 12 CMS CONSUMIBLE PARA CAUTERIZACION GINECOLOGICO. PIEZA | 35 |
| 060 999 0075 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACIONES CON DIAMETERO DE 2.0 X 0.8 CMS CON VASTAGO LONGITUDINAL 12-14 CM CAT. 130-ELECTRO CAUTERIZADOR GINECOL”GICO PIEZA | 807 |
| 060 330 0054 | ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO DESECHABLE CON PASTA CONDUCTIVA. PIEZA | 316,214 |
| 060 999 0164 | Electrodo neonatal desechable juego de 3.pieza. | 850 |
|  | PAQUETE 29 |  |
| 060 345 4281 | EQUIPO EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL / SUBDURAL PARA PACIENTES OBESOS, CONSTA DE: 1 AGUJA MODELO TUOHY CALIBRE 17 G, LONGITUD 12.7 CM. 1 AGUJA WHITACRE 27 G (PUNTA DE LÁPIZ) PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO PARA PACIENTES OBESOS CON DEPÓSITO EN PABELLÓN DE 0.2 ML. PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO LONGITUD 15.1 A 15.5 CM. 1 SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS, CONSTA DE: UN CONECTOR LUER PARA APLICAR ANESTÉSICOS. UN CONECTOR CON ACTUADOR DESLIZABLE PARA INTRODUCIR Y OPRIMIR EL CATÉTER. UNA LÁMINA FILTRANTE DE 0.2 MICRAS. UN TAPÓN LUER MACHO. 1 CATÉTER EPIDURAL PARA PACIENTES OBESOS, CALIBRE 19G, LONGITUD 900 A 1050 MM, RADIOPACO, PUNTA ROMA, ORIFICIOS LATERALES Y ADAPTADOR LUER MACHO. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 20 ML. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 10 ML. 1 JERINGA DE PLÁSTICO 5 ML. 1 LOCALIZADOR DE ESPACIO EPIDURAL EL CUAL CONSTA DE: UN CUERPO PRINCIPAL CON UN CONECTOR PARA ACOPLAR UNA AGUJA ESPINAL. UN SISTEMA DETECTOR DE PÉRDIDA O CAÍDA DE PRESIÓN EN EL ESPACIO EPIDURAL. UNA SEÑAL LUMINOSA INDICADORA DE DETECCIÓN DEL ESPACIO EPIDURAL. 1 AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 18 G X 38 MM. 1 AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 21 G X 38 MM. 1 AGUJA HIPODÉRMICA CALIBRE 25 G X 16 MM. 4 GASAS SECAS, DE 10 CM DE LARGO, POR 10 CM DE ANCHO. 1 SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA, 40 ML. 1 CHAROLA PARA ANTISÉPTICO. 3 APLICADORES. 1 CAMPO HENDIDO, DE 66 CM DE ANCHO, POR 75 CM DE LARGO, CON ORIFICIO DE 10 CM DE DIÁMETRO. 1 CAMPO TRABAJO, DE 50 CM DE ANCHO, POR 66 CM DE LARGO. 1 PORTASUJETADOR FILTRANTE, FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA CON CINTA ADHESIVA EN CARA EXTERNA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. | 613 |
| 060 345 1287 | EQUIPO DE GASTROTOMÍA, DE SILICÓN, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 20 FR. JUEGO. | 1 |
| 060 345 1295 | EQUIPO DE GASTROTOMÍA, DE SILICÓN, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 22 FR. JUEGO. | 13 |
| 060 345 1311 | EQUIPO DE GASTROTOMÍA, DE SILICÓN, CON GLOBO EN LA PUNTA, DE 5 A 10 ML, CON ANILLO RETRACTOR. CALIBRE: 24 FR. JUEGO. | 4 |
| 060 345 3234 | EQUIPO DEQUIPO DE DRENAJE NASO-BILIAR, INCLUYE: CABLE GUÍA, TUBO NASAL, TUBO DE CONEXIÓN DE DRENAJE Y CATÉTER DE DRENAJE DE 250 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 6.0 FR. EQUIPO. | 36 |
| 060 345 3242 | EQUIPO EQUIPO DE DRENAJE NASO-BILIAR, INCLUYE: CABLE GUÍA, TUBO NASAL, TUBO DE CONEXIÓN DE DRENAJE Y CATÉTER DE DRENAJE DE 250 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 6.5 FR. EQUIPO. | 36 |
| 060 345 3259 | EQUIPO EQUIPO DE DRENAJE NASO-BILIAR, INCLUYE: CABLE GUÍA, TUBO NASAL, TUBO DE CONEXIÓN DE DRENAJE Y CATÉTER DE DRENAJE DE 250 CM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 8.5 FR. EQUIPO. | 36 |
|  | PAQUETE 30 |  |
| 060 345 1741 | EQUIPO DE DILATADORES URETRALES SEMIRRÍGIDOS DE POLITETRAFLUORETILENO DE 6, 8, 10, 12, 14, 16 FR, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.038”. JUEGO. | 35 |
| 060 345 0230 | EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 12 FR X 25 A 35 CM DE LONGITUD. - GUÍA METÁLICA DE 0.038” (0.097 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE SEGURIDAD EN “J”. - DILATADORES R | 9 |
| 060 345 0271 | EQUIPO Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter malecot de poliuretano radiopaco, calibre 12 Fr x 30 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038” de diámetro, (0.097 mm) y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en “J”. - Dilatadores radiopacos calibre 6, 8, 10, 12 y 14 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo mitty pollack calibre 22 G x 20 a 22 cm de longitud, calibre 18 G x 14 a 20 cm de longitud con estilete flexible o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica, con estiletes flexibles, uno por cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | 9 |
| 060 345 0289 | EQUIPO PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CATÉTER MALECOT DE POLIURETANO RADIOPACO, CALIBRE 14 FR X 30 A 35 CM DE LONGITUD. - GUÍA METÁLICA DE 0.038” (0.097 MM.) DE DIÁMETRO, Y 80 CM DE LONGITUD CON PUNTA DE SEGURIDAD EN “J”. - DILATADORES RADIOPAC | 9 |
| 060 345 4133 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE “J”, DE POLIURETANO, CALIBRE 4.8 FR. LONGITUD: 22 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035” (0.089 MM) Ó 0.038” (0.097 M | 26 |
| 060 345 0586 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE “J”, DE POLIURETANO, CALIBRE 5 FR. LONGITUD: 24 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035” (0.089 MM) Ó 0.038” (0.097 MM) | 17 |
| 060 345 0594 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE “J”, DE POLIURETANO, CALIBRE 5 FR. LONGITUD: 26 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035” (0.089 MM) Ó 0.038” (0.097 MM) | 17 |
| 060 345 0743 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE “J”, DE POLIURETANO, CALIBRE 6 FR. LONGITUD: 24 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035” (0.089 MM) Ó 0.038” (0.097 MM) | 17 |
| 060 345 0990 | EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE: CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE “J”, DE POLIURETANO, CALIBRE 7 FR. LONGITUD: 26 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035” (0.089 MM) Ó 0.038” (0.097 MM) | 17 |
| 060 345 0305 | EQUIPO PARA MEDICIÓN DE PRESIÓN VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VÍAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILÍMETROS. TUBO DE CONEXIÓN AL PACIENTE. TUBO DE CONEXIÓN AL FRASCO DE SOLUCIÓN. TUBO PARA MEDIR LA PRESIÓN, CON INDICADOR FLOTANTE. EQUIPO. | 1,305 |
|  | PAQUETE 31 |  |
| 060 345 1360 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 19 G. EQUIPO. | 36 |
| 060 345 1378 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 21 G. EQUIPO. | 108 |
| 060 345 1386 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 23 G. EQUIPO. | 108 |
| 060 345 1394 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 25 G. EQUIPO. | 108 |
| 060 345 1329 | EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 1,500 ML CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. EQUIPO. | 167 |
| 060 345 1352 | EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL. DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 500 ML, CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 50 ML, CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. EQUIPO. | 4 |
|  | PAQUETE 32 |  |
| 060 339 0030 | ESCAFANDRA PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CILÍNDRICA. 15 X 20 X 25 CM. PIEZA. | 42 |
| 060 339 0022 | ESCAFANDRA PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CILÍNDRICA. 50 X 30 X 30 CM. PIEZA. | 80 |
| 060 339 0014 | ESCAFANDRA PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CÚBICA. 30 X 30 X 22 CM. PIEZA. | 168 |
| 060 339 0105 | ESCAFANDRA PARA USO QUIRÚRGICO DESECHABLES, DE TELA NO TEJIDA. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 1 |
|  | PAQUETE 33 |  |
| 060 130 0023 | BOTA CUBREZAPATOS CON ELASTICO A LA ALTURA DEL TALON, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DE MAS DE TRES CAPAS, IMPERMEAABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y PLANTILLA REFORZADA DESECHABLE PAR | 12,780 |
| 060 130 0015 | BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAR. | 35,910 |
| 060 132 0203 | BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO INFANTIL. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 5,324 |
| 060 132 0054 | BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN. DE PLÁSTICO.ADULTO.ENVASE CON 100 PIEZAS. | 5,775 |
| 060 000 0051 | COMODO DE POLIPROPILENO PIEZA | 346 |
| 060 621 0656 | CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON AJUSTE ELÁSTICO RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA | 166,320 |
| 060 999 0915 | CUBREBOCA RESPIRADOR PLEGABLE PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA LA GRAN MAYORIA DE POLVOS Y PARTICULAS CON CLIC METALICO DE ALUMINIO TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO Y POLIESTER. PIEZA | 36 |
| 060 621 0524 | CUBREBOCADE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA. | 1,799,947 |
| 060 999 0111 | CUBREBOCAS FN 95 | 7,078 |
| 060 439 0039 | GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. | 8,652 |
| 060 439 0062 | GORRO DE TRACCIÓN ALTA CON MEDIDOR. PIEZA. | 1,440 |
| 060 439 0070 | GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: MEDIANO. DESECHABLE. PIEZA. | 628 |
| 060 439 0054 | GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: CHICO. DESECHABLE. PIEZA. | 24,011 |
| 060 439 0088 | GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: GRANDE. DESECHABLE. PIEZA. | 117 |
| 060 999 0158 | FUNDA PARA FOTOTERAPIA DE COLCHON DE FIBRA OPTICA DESECHABLE PIEZA | 811 |
|  | PAQUETE 34 |  |
| 060 999 0069 | ESPEJO VAGINAL DESECHABLE DE PLASTICO CON VALVA DESLIZABLE TAMAÒO MEDIANO PIEZA | 2,095 |
| 060 360 0032 | ESPEJO VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM, VALVA INFERIOR DE 12.0 CM, ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM. PIEZA. | 104,202 |
|  | PAQUETE 35 |  |
| 060 470 0120 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO DE: 20 A 30 X 50 A 60 MM. ENVASE CON UNA PIEZA. | 2,766 |
| 060 470 0112 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO DE: 50 A 100 X 70 A 125 MM. ENVASE CON UNA PIEZA. | 4,589 |
| 060 371 2472 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 6.4 X 6.4 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | 1 |
| 060 371 2480 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 13.0 X 13.0 MM ENVASE CON 10 PIEZAS. | 1 |
| 060 371 2498 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 13.0 X 76.0 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | 1 |
| 060 371 2506 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 25.0 X 76.0 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | 1 |
| 060 371 2514 | ESPONJAS NEUROQUIRÚRGICAS. DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 76.0 X 76.0 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | 1 |
|  | PAQUETE 36 |  |
| 060 400 0067 | EXPANSORES DE PIEL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO, TEJIDO PH DISEÑO SEMILUNAR 4 DE 250 ML CON VÁLVULA REMOTA Y CONECTOR DE METAL. PIEZA. | 1 |
| 060 400 0208 | EXPANSORES DE PIEL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO. DISEÑO DE OTOPLASTÍA, VÁLVULA REMOTA Y CONECTOR DE METAL. VOLUMEN: 35 ML. PIEZA. | 4 |
| 060 400 0091 | EXPANSORES DE PIEL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO. FORMA RECTANGULAR, CON VÁLVULA REMOTA. VOLUMEN: 480-500 ML. PIEZA. | 2,881 |
| 060 400 0125 | EXPANSORES DE PIEL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO. FORMA REDONDA, CON VÁLVULA REMOTA. VOLUMEN: 300 ML. PIEZA. | 3 |
| 060 400 0133 | EXPANSORES DE PIEL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO. FORMA REDONDA, CON VÁLVULA REMOTA. VOLUMEN: 450 - 500 ML. PIEZA. | 3 |
| 060 400 0141 | EXPANSORES DE PIEL, DE SILICÓN GRADO MÉDICO. FORMA REDONDA, CON VÁLVULA REMOTA. VOLUMEN: 650 - 700 ML. PIEZA. | 3 |

|  | PAQUETE 37 |  |
| --- | --- | --- |
| 060 436 0701 | GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN, DE DOCE CAPAS; CON TEJIDO TIPO III. LARGO: ANCHO: 10 CM 10 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE CON DOS Y CINCO PIEZAS. | 11,649 |
| 060 436 0685 | GASA SECA, CORTADA, DE TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL. 10 CM X 10 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. | 1,017 |
| 060 436 0677 | GASA SECA, CORTADA, DE TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL. 7.5 CM X 7.5 CM. ENVASE CON 200 PIEZAS. | 2,896 |
| 060 436 0669 | GASAS ROLLO, TEJIDO DE PUNTO. LARGO: ANCHO: 91 M 45 CM. ROLLO. | 2,489 |
|  | PAQUETE 38 |  |
| 060 456 0078 | GUANTE P/USO EN LABORATORIO TAM. CHICO AMBIDIESTRO NO ESTERIL DESECH. LATEX NATURAL. ESPESOR EN YEMA Y PALMA 0.08 M CAJA CON 100 | 3,129 |
| 060 456 0094 | GUANTE P/USO EN LABORATORIO TAM. GRANDE AMBIDIESTRO NO ESTERIL DESECH. LATEX NATURAL. ESPESOR EN YEMA Y PALMA 0.08 ALARGAMIENTO A RUPTURA 700%. CAJA CON 100 PIEZAS F | 1,400 |
| 060 456 0086 | GUANTE P/USO EN LABORATORIO TAM. MEDIANO AMBIDIESTRO NO ESTERIL DESECH. LATEX NATURAL. ESPESOR EN YEMA Y PALMA 0.08 ALARGAMIENTO A RUPTURA 700%. CAJA CON 100 PIEZAS F | 3,902 |
| 060 456 0383 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: CHICO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 19,609 |
| 060 456 0409 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 17,937 |
| 060 456 0391 | GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑOS: MEDIANO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 31,131 |
| 060 456 0623 | GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: CHICO. PAR. | 360 |
| 060 456 0649 | GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE. PAR. | 104 |
| 060 456 0631 | GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO. PAR. | 464 |
| 060 456 0300 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES.TALLAS:6 1/2 PAR. | 303,440 |
| 060 456 0359 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 PAR. | 150,800 |
| 060 456 0334 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 1/2 PAR. | 309,517 |
| 060 456 0318 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 PAR. | 262,384 |
| 060 456 0367 | GUANTES NOMBRE GENERICO ESPECIFICO PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 1/2 PAR. | 9,765 |
| 060 456 0045 | GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE POLIETILENO, DESECHABLES. TAMAÑOS:GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 816 |
| 060 456 0037 | GUANTES PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES. DE POLIETILENO, DESECHABLES. TAMAÑOS: MEDIANO. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 3,357 |
|  | PAQUETE 39 |  |
| 060 463 0707 | GUIA DE ALAMBRE RECUBIERTA CON POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETRO 0.038”, LONGITUD 145 CM PUNTA FLEXIBLE DE 3 CM. PIEZA. | 187 |
| 060 463 0681 | GUIA METÁLICA RÍGIDA CON PUNTA SUAVE, DIÁMETRO 0.035”, LONGITUD 90 CM CON CUBIERTA HIDROFÍLICA. TIPO: LUNDERQUIST. PIEZA. | 179 |
| 060 463 0699 | GUIA METÁLICA RÍGIDA CON PUNTA SUAVE, DIÁMETRO 0.038”, LONGITUD 145 CM, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA. TIPO: BENTSON. PIEZA. | 203 |
| 060 463 1473 | GUIA PARA CATÉTER URETERAL, DE ALAMBRE EN ESPIRAL, DE ACERO AFINADO, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE 0.018” (0.45 MM), LONGITUD 145 CM, PUNTA RECTA. PIEZA. | 720 |
| 060 463 1507 | GUIA PARA CATÉTER URETERAL, DE ALAMBRE EN ESPIRAL, DE ACERO AFINADO, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE 0.032” (0.81 MM), LONGITUD 145 A 150 CM. PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 1,080 |
| 060 463 1820 | GUIAS CABLE GUÍA, PARA VÍAS BILIARES CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETRO 0.035 MM, LONGITUD 480 CM. TIPO: SOEHENDRA. PIEZA. | 722 |
| 060 463 1838 | GUIAS CABLE GUÍA, PARA VÍAS BILIARES, CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, DIÁMETRO 0.035 MM, LONGITUD 480 CM. TIPO: TRACER. PIEZA. | 2 |
| 060 463 2216 | GUIAS MICROGUÍA. CUERDA GUÍA PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL EN ALEACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 304V O SCITANIUM, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, RADIOPACA, PUNTA PREFORMABLE DIÁMETRO DE 0.013” (0.325 MM) A 0.014” (0.355 MM) Y LONGITUD TOTAL DE 195 CM A 200 CM, COMPATIBLE OPCIONALMENTE CON EL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE CATÉTERES. TIPO DE PORCIÓN DISTAL DIÁMETRO EXTERNO PUNTA: CM: DISTAL: ESTÁNDAR 30 0.0068” (0.0172 MM). PIEZA. | 36 |
| 060 463 2174 | GUIAS MICROGUÍA. CUERDA GUÍA PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL EN ALEACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 304V O SCITANIUM, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, RADIOPACA, PUNTA PREFORMABLE Y DIÁMETRO DE 0.010” (0.0254 MM) Y LONGITUD TOTAL DE 200 A 205 CM, COMPATIBLE O NO CON EL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE CATÉTERES. TIPO DE PUNTA: BLANDA. PIEZA. | 36 |
| 060 463 2182 | GUIAS MICROGUÍA. CUERDA GUÍA PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL EN ALEACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 304V O SCITANIUM, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, RADIOPACA, PUNTA PREFORMABLE Y DIÁMETRO DE 0.010” (0.0254 MM) Y LONGITUD TOTAL DE 200 A 205 CM, COMPATIBLE O NO CON EL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE CATÉTERES. TIPO DE PUNTA: SUAVE. PIEZA. | 36 |
| 060 463 2190 | GUIAS MICROGUÍA. CUERDA GUÍA PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL EN ALEACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 304V O SCITANIUM, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, RADIOPACA, PUNTA PREFORMABLE Y DIÁMETRO DE 0.010” (0.0254 MM) Y LONGITUD TOTAL DE 200 A 205 CM, COMPATIBLE O NO CON EL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE CATÉTERES. TIPO DE PUNTA: PLATINO. PIEZA. | 36 |
| 060 463 0863 | GUIAS PARA CATETERES CON PUNTA EN J CURVA DE 3 MM. LONGITUD:150 CM DIAMETRO:0.025. PIEZA. | 12 |
| 060 463 0889 | GUIAS PARA CATETERES CON PUNTA EN J CURVA DE 3 MM. LONGITUD: DIAMETRO: 150 CM 0.035 PIEZA. | 156 |
|  | PAQUETE 40 |  |
| 060 483 0091 | HOJA PARA BISTURI Nº 10 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | 66 |
| 060 483 0125 | HOJA PARA BISTURI Nº 11 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | 172 |
| 060 483 0117 | HOJA PARA BISTURI Nº 12 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | 80 |
| 060 483 0141 | HOJA PARA BISTURI Nº 15 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | 207 |
| 060 483 0133 | HOJA PARA BISTURI Nº 20 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | 122 |
| 060 483 0158 | HOJA PARA BISTURI Nº 21 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | 130 |
| 060 483 0174 | HOJA PARA BISTURI Nº 23 DE ACERO INOXIDABLE ESTERIL Y DESECHABLE. CAJA CON 100 PIEZAS. | 736 |
|  | PAQUETE 41 |  |
| 060 550 0636 | JERINGA DE PLASTICO DE PLÁSTICO, PARA TUBERCULINA, DE 1 ML DE CAPACIDAD, CON AGUJA DE 27 G X 13 MM CON ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML, ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE CON 200 PIEZAS. | 219 |
| 060 550 2517 | JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 1.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML, CON AGUJA CALIBRE 20 G Y 36 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 67,478 |
| 060 550 1279 | JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 1,201,807 |
| 060 550 2590 | JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 1 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.1 Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML Y AGUJA DE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 6,120 |
| 060 550 2608 | JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, DE 5 ML DE CAPACIDAD, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 1.0 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.2 ML Y AGUJA DE 20 G Y 38 MM DE LONGITUD, ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 620,243 |
| 060 551 2227 | JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, REESTERILIZABLE, CAPACIDAD DE 60 ML, CON ANILLO DE SEGURIDAD, ÉMBOLO EN FORMA DE ABANICO, EXTREMO INTERNO EN FORMA CÓNICA, CON ANILLO DE GOMA NEGRO EN SU INTERIOR Y DOS VÁLVULAS DE CONTROL EXTERNAS. PARA CÁNULAS DE 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 12 MM DE DIÁMETRO. PIEZA. | 43 |
| 060 550 0404 | JERINGA DE PLÁSTICO, CON BULBO DE HULE, DESECHABLES. CAPACIDAD: 60 ML. PIEZA. | 4 |
| 060 550 0917 | JERINGA DE PLÁSTICO, CON BULBO DE HULE, DESECHABLES. CAPACIDAD: 90 ML. PIEZA. | 6,481 |
| 060 550 0453 | JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD: 20 ML ESCALA GRADUADA EN M. . DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. ENVASE CON 50. | 24,002 |
| 060 550 0446 | JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD: ESCALA GRADUADA EN ML 10 ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. ENVASE CON 100 PIEZAS, | 13,573 |
| 060 550 0222 | JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD: ESCALA GRADUADA EN ML 3 ML. DIVISIONES DE 0.5 Y SUBDIVISIONES DE 0.1. ENVASE CON 100 PIEZAS, | 5,175 |
| 060 550 0438 | JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD: ESCALA GRADUADA EN ML 5 ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2.. ENVASE CON 100 PIEZAS, | 6,573 |
| 060 550 0354 | JERINGA DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CON AGUJA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. CON AGUJA DE: LONGITUD: 32 MM CALIBRE:20 G PIEZA. | 8,500 |
| 060 550 0016 | JERINGA DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CON AGUJA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE: 20 G PIEZA. | 25,036 |
| 060 550 0024 | JERINGA DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. CON AGUJA DE: LONGITUD: 38 MM CALIBRE:20 G PIEZA. | 67,281 |
| 060 550 0792 | JERINGA DE PLÁSTICO. DESECHABLES, CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: 3ML CALIBRE: LONGITUD: 20 G X 38 MM.ENVASE CON 100 PIEZAS. | 934 |
| 060 550 0867 | JERINGA DE PLÁSTICO. DESECHABLES, CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: CALIBRE: LONGITUD: 3 ML. 23 G X 25 MM. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 2,592 |
| 060 550 0842 | JERINGA DE PLÁSTICO. DESECHABLES, CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: CALIBRE: LONGITUD: 3 ML. 21 G X 25 MM. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 216,148 |
| 060 550 0859 | JERINGA DE PLÁSTICO. DESECHABLES, CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: CALIBRE: LONGITUD: 3 ML. 21 G X 38 MM. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 72 |
| 060 550 0909 | JERINGA DE VIDRIO CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 60 ML. PIEZA. | 1,124 |
| 060 550 0891 | JERINGA DE VIDRIO CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 90 ML. PIEZA. | 1,093 |
| 060 550 0784 | JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE DE VIDRIO. REUTILIZABLES. CAPACIDAD: 20 ML ESCALA GRADUADA EN ML: . DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. PIEZA. | 22 |
| 060 550 1014 | JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA. CON PIVOTE EXCÉNTRICO DE VIDRIO, REUTILIZABLES. CAPACIDAD 50 ML Y ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0 ML. PIEZA. | 77 |
| 060 550 2699 | Jeringa desechable para aplicar vacuna contra Hepatitis “B”, capacidad 1.0 ml, graduada en décimas de milímetros con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 25 x 16 para aplicar la vacuna con émbolo que permite la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. Caja incinerable con 50 jeringas. | 2,232 |
| 060 550 2186 | JERINGA JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 91,786 |
| 060 550 2707 | Jeringa desechable para aplicar 0.25 ml de vacuna Antiinfluenza; capacidad de 0.5 ml, graduada en décimas de ml (0.25 ml), con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 23 x 25 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. Caja incinerable con 50 Piezas. | 15,628 |
| 060 550 2715 | Jeringa desechable para aplicar 0.5 ml de las vacunas: antiinfluenza en adultos; DPT + hepatitis B + hib; DPT, y toxoide tetánico; capacidad de 0.5 ml, graduada en décimas de ml, con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 22 x 32 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. Caja incinerable con 50 Piezas. | 19,527 |
| 060 550 0685 | JERINGA PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, DE POLIPROPILENO, VOLUMEN DE 5 ML Y AGUJA CALIBRE 21 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 53 |
| 060 550 2723 | JERINGA PARA INSULINA CON AGUJA INTEGRADA Y ESPACIO MUERTO INFERIOR DE 0.005 ML, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; ESCALA GRADUADA DE 0 A 50 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 0.5 ML. CON AGUJA INTEGRADA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 8 MM., CALIBRE 31G. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 21,960 |
| 060 550 1147 | JERINGA PARA TUBERCULINA, CON AGUJA. PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CAPACIDAD 1 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, CON DIVISIONES DE 0.05 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.01 ML CON AGUJA LONGITUD16 MM, CALIBRE 25 G. ESTÉRILES Y DESECHABLES. ENVASE CON 200 PIEZAS. | 361 |
| 060 550 1261 | JERINGA PARA VEJIGA URINARIA EVACUADORA. TIPO: TOOMEY. CAPACIDAD: 50 ML. PIEZA. | 173 |
| 060 550 2657 | JERINGADE PLÁSTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPIÓN, CAPACIDAD 0.5 ML CON DOS AGUJAS, UNA CALIBRE 20 X 32 MM PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLÓGICO Y OTRA 27 X 13 MM PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA “PROGRAMA DE ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO” (SEGÚN PROGRAMA VIGENTE). ESTÉRIL Y DESECHABLE. EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACIÓN. CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS. | 2,925 |
| 060 550 0677 | JERINGADE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CON AGUJA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. CON AGUJA DE: LONGITUD: 32 MM CALIBRE:21G PIEZA. | 88,212 |
| 060 550 0370 | JERINGADE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAPACIDAD 20 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0. CON AGUJA DE: LONGITUD: 3 2 M CALIBRE:20 G PIEZA. | 948 |
|  | PAQUETE 42 |  |
| 060 841 0536 | MALLA DE POLIÉSTER TRENZADO DE 30 X 30 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 74 |
| 060 603 0013 | MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 CM. PIEZA. | 599 |
| 060 602 0303 | MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, VÍA VAGINAL, ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE: INTRODUCTOR, CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA, CON DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUCTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE | 43 |
|  | PAQUETE 43 |  |
| 060 999 0009 | MASCARILLA DE PLAST.C/BOLSA DE REINHALACION VALVULA Y TUBO P/OXIG. 210 PIEZA | 288 |
| 060 621 0482 | MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. PIEZA. | 6,628 |
| 060 999 0010 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 0. PIEZA | 9 |
| 060 999 0011 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 1. PIEZA | 9 |
| 060 999 0012 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 2. PIEZA | 17 |
| 060 999 0013 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 3. PIEZA | 9 |
| 060 999 0170 | MASCARILLA INFLABLE CON DOBLE VIA QUE PERMITE ACCESO A LA VIA AEREA Y VIA DIGESTIVA Y PROPORCIONA UNA MEJOR PROTECCION. PERMITE SU USO CON VENTILACION POSITIVA SIN PERDER EL SELLO CON TUBO DE FORMA ELIPTICA SEMIRRIGIDO Y ANTOMICAMENTE CURVO NUMERO 3. PIEZA | 73 |
| 060 999 0171 | MASCARILLA INFLABLE CON DOBLE VIA QUE PERMITE ACCESO A LA VIA AEREA Y VIA DIGESTIVA Y PROPORCIONA UNA MEJOR PROTECCION. PERMITE SU USO CON VENTILACION POSITIVA SIN PERDER EL SELLO CON TUBO DE FORMA ELIPTICA SEMIRRIGIDO Y ANTOMICAMENTE CURVO NUMERO 4. PIEZA | 73 |
| 060 999 0172 | MASCARILLA INFLABLE CON DOBLE VIA QUE PERMITE ACCESO A LA VIA AEREA Y VIA DIGESTIVA Y PROPORCIONA UNA MEJOR PROTECCION. PERMITE SU USO CON VENTILACION POSITIVA SIN PERDER EL SELLO CON TUBO DE FORMA ELIPTICA SEMIRRIGIDO Y ANTOMICAMENTE CURVO NUMERO 5. PIEZA | 73 |
| 060 999 0429 | MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NEONATAL NO. 2. PIEZA | 346 |
| 060 999 0125 | MASCARILLA LARINGEA NEONATAL MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NEONATAL TAMAÑO 0 DESECHABLE CON SISTEMA DE ACOLCHONAMIENTO. PIEZA | 157 |
| 060 999 0427 | MASCARILLA LARINGEA NO. 1. PIEZA | 346 |
| 060 999 0428 | MASCARILLA LARINGEA NO. 1.5 PIEZA | 346 |
| 060 999 0429 | MASCARILLA LARINGEA NO. 2. PIEZA | 346 |
| 060 999 0995 | MASCARILLA LARINGEA NO. 2 ½. PIEZA | 346 |
| 060 999 0431 | MASCARILLA LARINGEA NO. 3. PIEZA | 346 |
| 060 999 0440 | MASCARILLA LARINGEA NO. 4. PIEZA | 346 |
| 060 999 0230 | MASCARILLA NEONATAL CON RESERVORIO. PIEZA | 1,607 |
| 060 999 0131 | MASCARILLA NEONATAL NASAL DE MEDIANA CONCENTRACION PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO TRANSPARENTE DE VINIL CON TUBO DE OXIGINO LATERALES ELIMINADORES DE CO2 ELASTICO AJUSTABLE CON CONECTOR UNIVERSAL. PIEZA | 400 |
| 060 999 0231 | MASCARILLA PARA LACTANTE CON RESERVORIO.PIEZA | 1,801 |
|  | PAQUETE 44 |  |
| 060 626 0057 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: GRANDE CORTA. ENVASE CON UN PAR. | 22 |
| 060 626 0065 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: GRANDE LARGA. ENVASE CON UN PAR. | 79 |
| 060 626 0040 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA LARGA. ENVASE CON UN PAR. | 79 |
| 060 626 0024 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: CHICA LARGA. ENVASE CON UN PAR. | 7 |
| 060 626 0032 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: MEDIANA CORTA. ENVASE CON UN PAR. | 50 |
| 060 626 0073 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLAS: CHICA. ENVASE CON UN PAR. | 128 |
| 060 626 0081 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLAS: MEDIANA. ENVASE CON UN PAR. | 351 |
| 060 626 0099 | MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLAS: GRANDE. ENVASE CON UN PAR. | 351 |
| 060 626 0016 | MEDIAS MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES, HASTA EL MUSLO. TALLAS: CHICA CORTA. ENVASE CON UN PAR. | 22 |
|  | PAQUETE 45 |  |
| 060 999 0335 | OLIVAS DE 3MM PARA EQUIPOS DE EMISIONES OTOACUSTICAS (ERC) . PIEZA | 382 |
| 060 999 0336 | OLIVAS DE 4 MM PARA EQUIPOS DE EMISIONES OTOACUSTICAS (ERC) . PIEZA | 382 |
| 060 999 0341 | OLIVAS NEONATALES DE 3.5 MM PARA ESTUDIOS POTENCIALES EVOCADOS (BOLSA DE 100 PIEZAS) (ERC) | 2 |
| 060 999 0342 | OLIVAS NEONATALES DE 4.0 MM PARA ESTUDIOS POTENCIALES EVOCADOS (BOLSA DE 100 PIEZAS) (ERC) | 2 |
|  | PAQUETE 46 |  |
| 060 681 0067 | PANAL PREDOBLADOS, DESECHABLES. PARA ADULTOS. PIEZA. | 63,316 |
| 060 681 0034 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: CHICO. PIEZA. | 84,237 |
| 060 681 0059 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PIEZA. | 821 |
| 060 681 0042 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: MEDIANO. PIEZA. | 821 |
| 060 999 0263 | PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO CON INCONTINENCIA. CON GEL ABSORBENTE CINTAS LATERALES ADHERIBLES PARA AJUSTAR EL PAÑAL Y UNA CINTA FRONTAL ADHERIBLES PARA AJUSTAR EL PAÑAL Y UNA CINTA FRONTAL ADHERIBLE A NIVEL DE LA CINTURA QUE PERMITA FIJAR LAS CINTAS LATERALES SIN QUE EL PAÑAL SE DESGARRE. CUENTA CON CINTA ELASTICA A NIVEL DE LA CINTURA EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LAS PIERNAS PARA EVITAR ESCURRIMEINTOS. PIEZA | 35,778 |
|  | PAQUETE 47 |  |
| 060 999 0126 | SISTEMA DE SUCCION CERRADO DESECHABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANINCO NEONATAL DE 5 FRANCH CON CONECTOR EN "Y" PIEZA | 1,011 |
| 060 999 0127 | SISTEMA DE SUCCION CERRADO DESECHABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANINCO NEONATAL DE 6 FRANCH CON CONECTOR EN "Y" PIEZA | 939 |
| 060 345 3143 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” O “L”, TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 1,299 |
| 060 345 3168 | SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TRAQUEOSTOMÍA, CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, DE 30.5 CM DE LARGO, MARCA TOPE A 4.5 CM. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T”, TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CONEXIONES CÓNICAS LATERALES, ENTRADA MACHO DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE CONECTOR DE TUBO CORRUGADO, CONECTOR GIRATORIO Y ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 1 |
| 060 345 3176 | SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TRAQUEOSTOMÍA, CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, DE 30.5 CM DE LARGO, MARCA TOPE A 4.5 CM. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T”, TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CONEXIONES CÓNICAS LATERALES, ENTRADA MACHO DE 22 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 16 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE CONECTOR DE TUBO CORRUGADO, CONECTOR GIRATORIO Y ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 1 |
| 060 345 3135 | SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” O “L”, TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 1,299 |
| 060 345 3119 | SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” O “L” TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 691 |
| 060 820 0366 | SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL. PIEZA. | 16 |
| 060 820 0374 | SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 2. PIEZA. | 16 |
| 060 820 0382 | SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NO. 3.. PIEZA. | 8 |
| 060 820 0390 | SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO. PIEZA. | 12 |
|  | PAQUETE 48 |  |
| 060 167 8139 | SONDA FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 16 FR. PIEZA.PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 3,152 |
| 060 168 8328 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA. TIPO: NELATON. LONGITUD: CALIBRE: 40 CM. 24 FR. PIEZA. | 349 |
| 060 999 0245 | SONDA DE ASPIRACION CON TRAMPA 10 FR. PIEZA | 37 |
| 060 167 8758 | SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL. CALIBRE: 8 FR. BOLSA. | 7 |
| 060 999 0037 | SONDA PARA ALIMENTACION DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 8 FR CON ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS. PIEZA | 34,560 |
| 060 167 8089 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: LONGITUD: CALIBRE: INFANTIL. 38.5 CM. 8 FR. *PUEDE NO SER ESTÉRIL. PIEZA. | 120,589 |
| 060 168 9243 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN.DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: LONGITUD: CALIBRE: PREMATUROS. 38.5 CM. 5 FR. PIEZA | 86,854 |
| 060 168 9268 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN.DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM.TAMAÑO: LONGITUD: CALIBRE: *ADULTO. 125.0 CM. 16 FR.*PUEDE NO SER ESTÉRIL. PIEZA. | 922 |
| 060 999 0929 | SONDA PARA ASPIRACION YANKAUER desechable | 2,221 |
| 060 166 3339 | SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | 769 |
| 060 166 3354 | SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 1,436 |
| 060 166 3362 | SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 617 |
| 060 168 9391 | SONDA PARA DRENAJE CON CUATRO ALETAS PARA AUTORRETENCIÓN, DE LÁTEX. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: MALECOT. CALIBRE: 26 FR.PIEZA. | 72 |
| 060 168 9417 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T.DE LÁTEX. TIPO: KEHR. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | 186 |
| 060 167 9854 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA T MOD. CATELL 27.9 CM. C-18 FR. Pieza | 16 |
| 060 167 9862 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA T MOD. CATELL 27.9 CM. C-20 FR. PIEZA | 1 |
| 060 168 9482 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | 1,160 |
| 060 168 9789 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | 19 |
| 060 168 9797 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | 19 |
| 060 168 9805 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 26 FR. PIEZA. | 35 |
| 060 168 9813 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 28 FR. PIEZA. | 30 |
| 060 168 9755 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 16 FR. PIEZA | 7 |
| 060 168 9730 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | 4 |
| 060 168 9748 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 4 |
| 060 168 9763 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE:18 FR. PIEZA. | 14 |
| 060 168 9631 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 27,063 |
| 060 168 9649 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 10,215 |
| 060 168 9656 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 2,257 |
| 060 168 9664 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | 684 |
| 060 168 9672 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | 148 |
| 060 168 9615 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 12 FR.PIEZA. | 1,971 |
| 060 168 9623 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 14,000 |
| 060 168 9599 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. | 410 |
| 060 168 9607 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | 385 |
| 060 168 8310 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA. TIPO: NELATON. LONGITUD: CALIBRE: 40 CM. 22 FR. PIEZA. | 483 |
| 060 168 8302 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA. TIPO: NELATON. LONGITUD: CALIBRE: 40 CM. 20 FR. PIEZA. | 786 |
| 060 167 8121 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 767 |
| 060 167 8147 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 683 |
| 060 167 8154 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 102 |
| 060 167 8162 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | 84 |
| 060 164 0022 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | 37 |
| 060 164 0030 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | 414 |
| 060 164 0048 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | 35 |
| 060 164 0014 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. | 24 |
| 060 164 4552 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | 60 |
| 060 164 4560 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 355 |
| 060 164 4594 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 31 |
| 060 164 4610 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | 9 |
| 060 164 4628 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 8 FR. PIEZA. | 12 |
| 060 164 4636 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | 16 |
| 060 164 4644 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 356 |
| 060 168 9821 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 30 FR. PIEZA. | 138 |
| 060 167 9441 | SONDA PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE ALTEX. TIPO: KEHR. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 68 |
| 060 167 9425 | SONDA PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE laTEX. TIPO: KEHR. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 81 |
| 060 167 9433 | SONDA PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE LATEX. TIPO: KEHR. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 84 |
| 060 166 0780 | SONDA PARA DRENAJE. CON CUATRO ALETAS PARA AUTORRETENCIÓN, DE LÁTEX. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MALECOT. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 1 |
| 060 166 0798 | SONDA PARA DRENAJE. CON CUATRO ALETAS PARA AUTORRETENCIÓN, DE LÁTEX. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MALECOT. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 4 |
| 060 166 0814 | SONDA PARA DRENAJE. CON CUATRO ALETAS PARA AUTORRETENCIÓN, DE LÁTEX. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MALECOT. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 3 |
| 060 166 0822 | SONDA PARA DRENAJE. CON CUATRO ALETAS PARA AUTORRETENCIÓN, DE LÁTEX. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MALECOT. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | 1 |
| 060 166 0806 | SONDA PARA DRENAJE. CON CUATRO ALETAS PARA AUTORRETENCIÓN, DE LÁTEX. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: MALECOT. CALIBRE:. 18 FR. PIEZA. | 4 |
| 060 168 1125 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 8 FR. 24 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 168 3717 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 9 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 167 1134 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 168 3766 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 13 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 167 0912 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 168 3782 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 15 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 167 0953 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 168 3808 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 17 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 167 0995 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 168 3824 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 19 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 167 1035 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 167 1068 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 168 3949 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 23 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 167 1027 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 830 7112 | SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICION A LARGO PLAZO. DESECHABLE. LONGITUD: 120 CM , CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 26 |
| 060 999 0038 | SONDA PEZZER N¯ 16 . PIEZA | 865 |
| 060 999 0039 | SONDA PEZZER N¯ 18 . PIEZA | 900 |
| 060 999 0040 | SONDA PEZZER N¯ 20 . PIEZA | 864 |
| 060 999 0044 | SONDA PEZZER NO. 36 . PIEZA | 35 |
| 060 168 9771 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 48 |
| 060 953 3252 | SONDA VESICAL. CALIBRE: 3 FR. PIEZA. | 9 |
| 060 830 0273 | SONDA VESICAL. CALIBRE: 5 FR. PIEZA. | 9 |
| 060 830 0307 | SONDA VESICAL. CALIBRE: 9 FR. PIEZA. | 9 |
| 060 168 3733 | SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 11 FR. PIEZA. | 26 |
|  | PAQUETE 49 |  |
| 060 841 3282 | SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 30 cm. 4-0 1/4 CÍRCULO, DOBLE ARMADO, ´ ESPATULADA DE (7-9.5 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 14 |
| 060 841 4447 | SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 677 |
| 060 841 0585 | SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 30 cm. 4-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 161 |
| 060 841 4264 | SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 3-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 30 |
| 060 841 1393 | SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 166 |
| 060 841 4249 | SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: 135-150 CM. 3-0 ENVASE CON 12 PIEZAS | 14 |
| 060 841 4231 | SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: 135-150 CM. 2-0 ENVASE CON 12 PIEZAS | 71 |
| 060 842 0253 | SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM 5-0 REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS 3/8 CÍRCULO DE (19MM). | 130 |
| 060 842 0261 | SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM 4-0 REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS 3/8 CÍRCULO DE (19MM). | 58 |
| 060 842 0295 | SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 70 CM 3-0 REVERSO CORTANTE ENVASE CON 36 PIEZAS 3/8 CÍRCULO DE (24MM). | 22 |
| 060 842 0329 | SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 70 CM 2-0 AHUSADA 1/2 CÍRCULO ENVASE CON 36 PIEZAS (35-36MM). | 22 |
| 060 842 0436 | SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTÉTICO ABSORBIBLE DE COPOLÍMERO DE GLICOLIDA Y ÉPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 70 CM 2-0 AHUSADA 1/2 CÍRCULO ENVASE CON 36 PIEZAS (25 A 26MM). | 22 |
| 060 842 0220 | SUTURA DE POLIÉSTER BLANCO TRENZADO, DOBLE ARMADO, CON AGUJA ESPATULADA DE 1/4 DE CÍRCULO, LONGITUD DE LA AGUJA DE 8 A 13 MM, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE 5-0. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 35 |
| 060 841 2441 | SUTURA MONOFILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6 MM), CALIBRE 10-0, LONGITUD DE LA HEBRA 30-45 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 35 |
| 060 841 0601 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 5-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (20-25 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 32 |
| 060 841 0619 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 3-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 1,061 |
| 060 841 0627 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 1,079 |
| 060 841 0643 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 202 |
| 060 841 0700 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 4-0 3/8 CÍRCULO, DOBLE ARMADO REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS DE (12-13 MM). | 14 |
| 060 841 0791 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 30 CM. 9-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO ESPATULADA (6-8 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 108 |
| 060 841 1914 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 4-0 1/2 CÍRCULO,AHUSADA (20-25 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 88 |
| 060 841 1948 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 1 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 303 |
| 060 841 1955 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA.. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 287 |
| 060 841 0742 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 2-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | 882 |
| 060 841 0775 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 1 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | 321 |
| 060 841 0734 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 3-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | 518 |
| 060 841 0767 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | 323 |
| 060 841 7374 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 91 M. 2. CARRETE. | 4 |
| 060 841 0718 | SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA CALIBRE HEBRA: DE LA SUTURA: 75 CM. 4-0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES. | 196 |
| 060 841 0916 | SUTURA SINT.ABSORB. CAL. 2-0 POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZ. CON AGUJA. LONG. HEBRA 67-70 CM. CARAC. AGUJA 1/2 CIRC. AHUSADA (35-37 MM). | 346 |
| 060 841 0890 | SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO CON AGUJA 67-70 CM CALIBRE 0 AGUJA DE MEDIO CIRCULO AHUSADA Envase con 12 piezas. | 1,951 |
| 060 842 0121 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67-75 CM 3-0 1/2 AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS DE (35-37 MM). | 43 |
| 060 842 0154 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67-75 CM 4-0 1/2 AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS DE (35-37 MM). | 43 |
| 060 841 0973 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67 CM. 3-0 3/8 CÍRCULO, REVERESO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (24 MM ). | 23 |
| 060 841 0015 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 15 CM. 7-0 3/8 CÍRCULO, DOBLE ARMADO ESPATULADA ENVASE CON 12 PIEZAS (6-6.5 MM ). | 9 |
| 060 841 0023 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 6-0 1/4 CÍRCULO, AHUSADA (6-8.73 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 13 |
| 060 841 0031 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 5-0 1/4 CÍRCULO, AHUSADA (6-8.73 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 27 |
| 060 841 0395 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67 CM. 5-0 INCOLORO 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (19-19.5 MM ). | 1 |
| 060 841 0403 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67 CM. 6-0 3/8 CÍRCULO, INCOLORO REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (19-19.5 MM ). | 1 |
| 060 841 0825 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67-75 CM. 5-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (15-20 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 225 |
| 060 841 0833 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67-70 CM. 4-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 301 |
| 060 841 0858 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67-70 CM. 3-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 1,642 |
| 060 841 0866 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67-70 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 8,688 |
| 060 841 0882 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67-70 CM. 1 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 7,335 |
| 060 841 0924 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67 CM. 4-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (19-19.5 MM ). | 112 |
| 060 841 1161 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 70 A 75 CM 5-0 3/8 CÍRCULO, PUNTA ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA DOBLEARMADO . . (11-13 MM). | 11 |
| 060 841 1344 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 70 CM 3-0 1/2 CÍRCULO, PUNTA ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA (25-30 MM). | 76 |
| 060 841 1435 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 70 CM 4-0 1/2 CÍRCULO, PUNTA ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA (25-30 MM). | 19 |
| 060 841 1559 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 70 CM 1-0 1/2 CÍRCULO, PUNTA ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA (35-40 MM). | 516 |
| 060 841 2045 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 70 CM 0 1/2 CÍRCULO, PUNTA ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA (35-40 MM). | 295 |
| 060 841 0106 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 90 CM 4-0 1/2 CIRCULO DOBLE ARMADO ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA DE (15-17 MM). | 4 |
| 060 841 0049 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM 2-0 1/2 CIRCULO ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA DE (25-26 MM). | 61 |
| 060 841 0072 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 90 CM 3-0 1/2 CIRCULO DOBLE ARMADO ENVASE CON 12 PIEZAS AHUSADA DE (25-26 MM). | 11 |
| 060 841 1211 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM 5 1/2 CIRCULO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS DE (47-50 MM). | 17 |
| 060 841 1336 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES DE POLIÉSTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM 2 1/2 CIRCULO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS DE (40-45 MM). | 40 |
| 060 841 0320 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 13 CM. (NEGRO) 8-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS ( 6-7 MM ). | 11 |
| 060 841 0346 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 8-13 CM. (NEGRO) 10-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (4.7-6.5 MM ). | 17 |
| 060 841 0353 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 8 A 13CM. (NEGRO) 9-0 3/8 CÍRCULO, AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (4.7-6.5 MM ). | 17 |
| 060 841 0445 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 5-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (10-13 MM ). | 541 |
| 060 841 0460 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 4-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (12-13 MM ). | 1,863 |
| 060 841 0478 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 2-0 3/8 CÍRCULO, CORTANTE (12-13MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 6,515 |
| 060 841 0486 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 2-0 3/8 CÍRCULO, CORTANTE (19-26 MM ). ENVASE CON 12 PIEZAS | 9,264 |
| 060 841 2268 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 6-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (10-13 MM ). | 224 |
| 060 841 0148 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 6-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (11-13 MM) | 369 |
| 060 841 0171 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 5-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (16-17 MM) | 1,086 |
| 060 841 0197 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 4-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (19-20 MM) | 1,069 |
| 060 841 0205 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 3-0 3/8 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (24-26 MM) | 1,508 |
| 060 841 0221 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 2-0 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (24-26 MM) | 739 |
| 060 841 0254 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 6-0 3/8 CÍRCULO, DOBLE ARMADA AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (12-13 MM) | 48 |
| 060 841 0262 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 90 CM. 5-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (15-17MM) | 66 |
| 060 841 0288 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 90 CM. 4-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (15-17 MM) | 96 |
| 060 841 0296 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 90 CM. 3-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (25-26 MM) | 33 |
| 060 841 0312 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 90 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (25-26 MM) | 130 |
| 060 841 0452 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 90 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, PUNTA AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (15-17 MM) | 97 |
| 060 841 0635 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 90 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (25-26 MM) | 164 |
| 060 841 0981 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 2-0 RECTA CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (60 MM) | 333 |
| 060 841 3845 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 4-0 RECTA CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (60 MM) | 25 |
| 060 841 3894 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 45 CM. 0 3/8 DE CÍRCULO,REVERSO CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (35-37 MM) | 339 |
| 060 842 0527 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 1 1/2 DE CÍRCULO, CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (35-37 MM) | 4 |
| 060 842 0535 | SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 75 CM. 1 1/2 DE CÍRCULO, CORTANTE ENVASE CON 12 PIEZAS (35-37 MM) | 11 |
| 060 841 0551 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM).SUTURA | 6,961 |
| 060 841 0569 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 1 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 6,807 |
| 060 841 2623 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 1,383 |
| 060 841 4371 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 2-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 2,269 |
| 060 841 4462 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 3-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 2,109 |
| 060 841 4470 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 A 75 CM. 4-0 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 405 |
| 060 841 2565 | SUTURA SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 68 CM. 5-0 1/2 CÍRCULO AHUSADA (19-20 MM). ENVASE CON 12 PIEZAS | 95 |
|  | PAQUETE 50 |  |
| 060 909 0097 | TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN GRADO MÉDICO, PARA CANALIZACIÓN DE VASOS. DIÁMETRO INTERNO 0.64 MM DIÁMETRO EXTERNO 1.20 MM. ROLLO CON 30.5 M. | 1 |
| 060 909 0121 | TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN GRADO MÉDICO, PARA CANALIZACIÓN DE VASOS. DIÁMETRO INTERNO 1.02 MM DIÁMETRO EXTERNO 2.16 MM. ROLLO CON 30.5 M. | 1 |
| 060 908 5113 | TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN GRADO MÉDICO, PARA CANALIZACIÓN DE VASOS. DIÁMETRO INTERNO 0.76 MM DIÁMETRO EXTERNO 1.65 MM. ROLLO CON 30.5 M. | 1 |
| 060 909 0105 | TUBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN GRADO MÉDICO, PARA CANALIZACIÓN DE VASOS. DIÁMETRO INTERNO 0.76 MM DIÁMETRO EXTERNO 1.65 MM. ROLLO CON 30.5 M. | 12 |
| 060 908 0536 | TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONQUIO IZQUIERDO, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON DISEÑO DEL GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE “BARRIL” QUE PERMITE SU SELLADO, CON MARCAS NUMÉRICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL), CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTO ROTULADOS, CON VÁLVULAS DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA, CON PUNTA ATRAUMÁTICA Y LÍNEAS RADIOPACAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. INCLUYE: DOS CONECTORES DE PLÁSTICO EN ÁNGULO RECTO, CON PUERTOS DE SUCCIÓN, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATÉTERES DE SUCCIÓN EXTRALARGOS, ESTÉRILES, CALIBRE 28 FR, DIÁMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 4.5 MM, DIÁMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 4.5 MM. PIEZA. | 7 |
| 060 168 2164 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/GLOBO ESTERIL, DESECHABLE MOD. MURPHY 4.5 MM. CAL. 18 FR PIEZA | 715 |
| 060 168 2131 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO ESTERIL DESECH.M-MURPHY 3.5 MM | 346 |
| 060 167 8212 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALÓN Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTÉRIL. LONGITUD: CALIBRE: 32-36 CM. 40 FR. PIEZA. | 102 |
| 060 166 0285 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | 688 |
| 060 168 2537 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: CALIBRE: 8.0 MM. 32 FR.. PIEZA. | 3,787 |
| 060 168 2552 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: CALIBRE: 8.5 MM. 34 FR. PIEZA. | 1,327 |
| 060 168 2149 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON/GLOBO ESTERIL, DESECHABLE MOD. MURPHY CAL.16 FR. 4.0 MM PIEZA | 693 |
| 060 908 0924 | TUBO PARA ASPIRADOR. DE HULE LÁTEX, COLOR ÁMBAR. DIÁMETRO INTERNO 6.3 MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM. ENVASE CON 10 M. | 3,940 |
| 060 908 0122 | TUBO PARA CANALIZACIÓN. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 19.05 MM (3/4”). PIEZA. | 2,615 |
| 060 908 0130 | TUBO PARA CANALIZACIÓN. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 25.40 MM (1”). PIEZA. | 1,415 |
| 060 908 0015 | TUBO PARA CANALIZACIÓN.DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 7.94 MM (5/16”). PIEZA. | 3,076 |
| 060 908 0114 | TUBO PARA CANALIZACIÓN.DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 12.70 MM (1/2”). PIEZA. | 4,267 |
| 060 908 0890 | TUBO PARA TORNIQUETE. DE LÁTEX, COLOR ÁMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 A 1.37 MM. METRO. | 4,615 |
| 060 909 0956 | TUBO TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO. DIÁMETRO INTERNO: DIÁMETRO EXTERNO: 8.00 MM. 11.1 MM. ROLLO DE 12 M. | 261 |
| 060 168 2529 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO. CON ORIFICIO. TIPO: MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO: CALIBRE: 7.5 MM. 30 FR. PIEZA. | 5,116 |
|  | PAQUETE 51 |  |
| 060 953 0266 | VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. X 6 CM. PIEZA. | 435 |
| 060 953 0282 | VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. X 8 CM.PIEZA. | 683 |
| 060 953 0746 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M NÚMERO:1 ENVASE CON 100 M. | 68 |
| 060 953 0761 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M NÚMERO: 3.ENVASE CON 100 M. | 59 |
| 060 953 0753 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100M NÚMERO:2 ENVASE CON 100 M. | 78 |
| 060 953 0795 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100M NÚMERO:6. ENVASE CON 100 M. | 41 |
| 060 953 0787 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA.FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M NÚMERO: 5.ENVASE CON 100 M. | 63 |
| 060 953 0779 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA.FORMA TUBULAR.LONGITUD: 100 M NÚMERO: 4.ENVASE CON 100 M. | 60 |
| 060 953 0092 | VENDA ELÁSTICA ADHESIVA. DE ALGODÓN Y FIBRA SINTÉTICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD ANCHO. 2.7 M. X 10.0 CM. PIEZA. | 456 |
| 060 999 0290 | VENDA ELÁSTICA COHESIVA AUTOADHERENTE 5 CM x 4.5 MTS. ENTRAMADO LONGITUDINAL, CON FIBRAS LONGITUDINALES ELASTICAS DE POLIESTER, CUBIERTA DE UNA SUSTANCIA COEHESIVA QUE CONTIENE LATEX NATURAL C/36 PIEZAS | 49 |
| 060 999 0289 | VENDA ELÁSTICA COHESIVA AUTOADHERENTE DE 2.5 CM x 4.5 MTS. ENTRAMADO LONGITUDINAL, CON FIBRAS LONGITUDINALES ELASTICAS DE POLIESTER, CUBIERTA DE UNA SUSTANCIA COHESIVA QUE CONTIENE LATEX NATURAL C/30 PIEZAS | 17 |
| 060 953 2858 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. X 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 11,946 |
| 060 953 2866 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M.X 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 30,750 |
| 060 953 2874 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M.X 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 13,073 |
| 060 953 3302 | VENDA IMPREGNADA DE ÓXIDO DE ZINC Y GELATINA. MEDIDAS DE 7.5 CM X 6 M. PIEZA. | 289 |
| 060 953 3252 | VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 5.0 CM. PIEZA. | 119 |
| 060 953 3260 | VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 7.6 CM. PIEZA. | 108 |
| 060 953 3278 | VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 10.0 CM. PIEZA. | 130 |
| 060 953 3286 | VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M. ANCHO: 12.7 CM. PIEZA. | 108 |
| 060 953 3195 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M. X 15.0 CM. ROLLO. | 105 |
| 060 953 0936 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M.X 20.3 CM. ROLLO. | 38 |
| 060 953 0969 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 MX . 7.5 CM. ROLLO. | 420 |
| 060 953 3203 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M. 30.0 CM. ROLLO. | 460 |
| 060 953 2825 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. X 30 CM.ENVASE CON UNA PIEZA. | 93,469 |
|  | PAQUETE 52 |  |
| 060 016 0204 | ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ENVASE CON APLICADOR CON 120 ML | 287 |
| 060 016 0253 | ACEITE LUBRICANTE PARA TURBINA DE PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD. APLICADOR EN FORMA DE JERINGA. ENVASE CON 2 ML. | 1 |
| 060 999 1054 | Ácido fosfórico dentro de un rango de 32 a 37.5%. Producto tipo gel con puntas dispensadoras o similar. Jeringa de 3 ml. | 1,957 |
| 060 031 0056 | Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 6 g. | 569 |
| 060 040 8041 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE CORTA 20-25mm CALIBRE 30 G CAJA CON 100 PIEZAS | 2,107 |
| 060 040 8058 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE LARGA 25-42 mm CALIBRE 27 G ENVASE CON 100 PIEZAS | 1,129 |
| 060 797 0019 | ALGODÛNPARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS. | 1,444 |
| 060 064 0114 | Amalgama dental. Polvo de aleación y mercurio. Las instituciones podrán elegir la concentración de los componentes. Envase con 50 cápsulas de 400 mg | 2,248 |
| 060 999 0936 | APLICADOR MICROBRUSH PARA USO DENTAL DE PLÁSTICO, CON CUELLO FLEXIBLE QUE FACILITA LA APLICACIÓN DEL MATERIAL EN ZONAS DE ACCESO LIMITADO. MANGO DE 10.0 A 10.5 CM. PARTE ACTIVA EN FORMA DE BOLITA DE 1.5 A 2 MM. DE FIBRAS NO ABSORBENTES QUE NO SE DESPRENDEN. CAJA CON 100. | 2,382 |
| 060 100 0011 | Baberos de tela no tejida de rayón, Anatómico, autoajustable, desechable. Tamaño: Adulto. Pieza | 308,805 |
| 060 111 0208 | BARNIZ DE COPAL. PARA REVESTIMIENTO DE CAVIDADES. FRASCO CON 15 ML Y FRASCO CON DISOLVENTE DE 15 ML. JUEGO. | 932 |
| 060 138 0017 | BRACKETS PARA ORTODONCIA. JUEGO DE 10 PARA CADA PIEZA. | 17 |
| 060 623 0019 | CAPSULA CON PERDIGÛN METALICO PARA AMALGAMADOR ELÈCTRICO. PIEZA. | 107 |
| 060 182 1176 | CEMENTO DENTALES. DE OXIFOSFATO DE ZINC. POLVO Y LÍQUIDO. CAJA CON 32 G DE POLVO Y 15 ML DE SOLVENTE. ESTUCHE. | 1 |
| 060 182 1275 | CEMENTO DENTALES. PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA. DE ÓXIDO DE ZINC (POLVO) 38 G Y EUGENOL (LÍQUIDO) 14 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO. JUEGO. | 775 |
| 060 182 1424 | CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO I. PARA CEMENTACIONES DEFINITIVAS. POLVO 35 G. VIDRIO DE SILICATO DE ALUMINIO TRATADO CON SILANO 98%. POLÍMERO DE CELULOSA < 1.5%. DIÓXIDO DE TITANIO < 1%. CATALIZADOR PARA POLIMERIZACIÓN <1%. LÍQUIDO 22.5 ML. COPO LIMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO Y ÁCIDO ITACÓNICO 35%. AGUA 35%. 2-HIDROXIETIL-METACRILATO 30%. ACIDO DI CARBOXÍLICO 1%. JUEGO. | 12 |
| 060 182 0178 | CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR NO. 21. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95% -97%. ACIDO POLIACRÍLICO 3% - 5%. LÍQUIDO 10 G, 8 ML. ACIDO POLIACRÍLICO 75%. ACIDO TARTÁRICO 10% -15%. BARNIZ COMPATIBLE LÍQUIDO 10 G. ESTUCHE. | 594 |
| 060 182 0228 | CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO. POLVO: 10 G. SILICATO DE ALUMINIO 89 -95%. ACIDO POLIACRÍLICO 0.-10%. LÍQUIDO 6 G, 4.8 ML AGUA DESTILADA. ACIDO POLIACRÍLICO 40 -50%. BARNIZ 5 G. CLORURO DE POLIVINIL 10 -20%. ACETATO ETÍLICO 75 -85%. ESTUCHE. | 4 |
| 060 182 1440 | CEMETO IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO TIPO II. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO (TRA). PARA RESTAURACIONES INTERMEDIAS. PARA BASES. PARA ODONTOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (OMI). TONO A3 . POLVO GRANULADO RADIOPACO: 12.5 G. VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE CALCIO LANTANO. ALUMINIO RECUBIERTO 90% . ACIDO POLIACRÍLICO. 10% ACIDO BENZÓICO <0.1% PIGMENTOS <0.1% LÍQUIDO DE 8.5 ML (10GR). AGUA 55%-65% COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO Y ÁCIDO MALÉICO. 25-35% ACIDO TARTÁRICO. 9.1% ACIDO BENZÓICO. 0.1% LOSETA DE PAPEL ENCERADO, CUCHARILLA DISPENSADORA, GUÍA DE APLICACIÓN E INSTRUCTIVO. ESTUCHE. | 516 |
| 060 189 0106 | CEPILLO DENTAL INFANTIL, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 3 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. PIEZA. | 1,062,090 |
| 060 189 0015 | CEPILLO DENTAL, PARA ADULTO, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 4 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. PIEZA. | 257,917 |
| 060 189 0254 | CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA CONTRA-ÁNGULO. PIEZA. | 51,552 |
| 060 189 0023 | CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA PIEZA DE MANO. PIEZA. | 147 |
| 060 203 0066 | CINTA PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METÁLICA DE 7 MM DE LONGITUD. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 516 |
| 060 203 0058 | CINTA PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD. ENVASE CON 12 PIEZAS. . | 1,296 |
| 060 235 0019 | COPA PARA PIEZA DE MANO. DE HULE SUAVE, BLANCO, EN FORMA DE CONO. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 4,296 |
| 060 243 0134 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADA, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES, PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0647 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL INFERIOR. MEDIDAS: NO. 1. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0639 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL INFERIOR. MEDIDAS: NO. 3. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0605 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL INFERIOR. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0571 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS: NO. 3. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0431 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 1. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 2 |
| 060 243 0456 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 3. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0464 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0548 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS. NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0498 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 1. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 2 |
| 060 243 0530 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 3 |
| 060 243 0118 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0126 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCION DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0019 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES. PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0142 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS:. NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0092 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 4 |
| 060 243 0159 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 4 |
| 060 243 0621 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL INFERIOR. MEDIDAS: NO. 2. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0589 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL INFERIOR. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0597 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL INFERIOR. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0555 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS: NO. 1. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0613 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0654 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0563 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS:. NO. 2. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0373 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 1. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0381 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 2. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0399 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 3. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 3 |
| 060 243 0423 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 3. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 3 |
| 060 243 0415 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO CENTRAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS:. NO. 2.. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0449 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 2. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0472 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 3 |
| 060 243 0480 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR DERECHO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0506 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 2. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0514 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES INCISIVO LATERAL. SUPERIOR IZQUIERDO TEMPORAL. MEDIDAS: NO. 3. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0209 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0217 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 4 |
| 060 243 0076 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0084 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0167 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0175 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0183 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 4 |
| 060 243 0100 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0662 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. CANINO TEMPORAL SUPERIOR. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0225 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0233 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0241 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 4 |
| 060 243 0191 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. PRIMER MOLAR TEMPORAL. INFERIOR IZQUIERDO. MEDIDAS: NO. 4. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0050 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 5.. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0068 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 4 |
| 060 243 0522 | CORONA DE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÛN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES SEGUNDO MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 1 |
| 060 243 0027 | CORONADE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES. PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 5. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 7 |
| 060 243 0035 | CORONADE ACERO INOXIDABLE PRECONFORMADAS, PARA RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES, TEMPORALES Y LOS PRIMEROS MOLARES PERMANENTES. PRIMER MOLAR TEMPORAL. SUPERIOR DERECHO. MEDIDAS: NO. 6. ENVASE CON 5 PIEZAS. | 4 |
| 060 272 0039 | CUCHARILLA PARA APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR EN GEL, DE VINIL ATÓXICO, DESECHABLES. ESTUCHE QUE CONSTA DE: 1 PAR PARA ADOLESCENTES. | 13,248 |
| 060 272 0047 | CUCHARILLA PARA APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR EN GEL, DE VINIL ATÓXICO, DESECHABLES. ESTUCHE QUE CONSTA DE: 1 PAR PARA ADULTOS. | 360 |
| 060 272 0021 | CUCHARILLAPARA APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR EN GEL, DE VINIL ATÓXICO, DESECHABLES. ESTUCHE QUE CONSTA DE: 1 PAR PARA NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS. | 360 |
| 060 276 0050 | CUÑAS DE MADERA, PARA ESPACIOS INTERDENTARIOS. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 268 |
| 060 999 0080 | DIQUE DE HULE DE 5 PULGADAS DE LATEX COLOR AZUL GROSOR MEDIO PARA AISLAMIENTO DE PIEZAS DENTALES CAJA CON 60 PIEZAS | 44 |
| 060 348 0013 | ENSANCHADOR DE CANALES. NO. 10 AL 40. PIEZA. | 4 |
| 060 348 0021 | ENSANCHADOR DE CANALES. NO. 45 AL 80. PIEZA. | 4 |
| 060 066 0401 | EUGENOL FRASCO CON 30 ML FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCION DE CARIES ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR FRASCO DE 480 ML | 6 |
| 060 910 0011 | EYECTORPARA SALIVA, DE PLÁSTICO, DESECHABLE. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 3,218 |
| 060 066 0500 | FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES. ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR. ENVASE CON 480 ML | 1,564 |
| 060 066 1086 | Fluoruro de Sodio. Barniz de Fluoruro de Sodio al 5%, en una concentración de 22600 ppm, autopolimerizable, en un vehículo de resina modificado. Tubo 10 ml. | 3,970 |
| 060 622 0143 | FORMOCRESOL PARA MOMIFICACIÓN Y DESVITALIZACIÓN DE LA PULPA DENTARIA. DE BUCKLEY. ENVASE CON 30 ML. | 12 |
| 060 431 0581 | FRESA DE DIAMANTE GRANO GRUESO FORMA CILINDRICA NO. 009 PIEZA | 7 |
| 060 431 0524 | FRESA DE DIAMANTE GRANO GRUESO FORMA REDONDA NO. 010 PIEZA | 75 |
| 060 999 0106 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA CILINDRICA, GRANO MEDIANO NO. 835-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | 1,853 |
| 060 999 0102 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, GRANO MEDIANO NO. 805-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | 3,707 |
| 060 999 0103 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, GRANO MEDIANO NO. 807-012 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | 3,707 |
| 060 999 0104 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA PERA, GRANO MEDIANO NO. 83 0-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE | 3,707 |
| 060 999 0099 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA, GRANO MEDIANO NO. 801-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | 7,412 |
| 060 999 0100 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA, GRANO MEDIANO NO. 801-012 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | 3,707 |
| 060 431 0649 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 1 PIEZA | 1,860 |
| 060 431 0409 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 3 PIEZA | 5,514 |
| 060 431 0417 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 5 PIEZA | 5,170 |
| 060 431 0011 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA DE PERA NO. 330 PIEZA | 86 |
| 060 431 0037 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA DE PERA NO. 331 PIEZA | 22 |
| 060 431 0557 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE GRANO GRUESO forma de cono invertido, No. 012. Pieza. | 14 |
| 060 431 0599 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE GRANO GRUESO FORMA CILINDRICA NO. 12 PIEZA | 14 |
| 060 431 0532 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE GRANO GRUESO FORMA REDONDA NO. 14 PIEZA | 1,868 |
| 060 431 0615 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE PARA TERMINACION DE COMPOSITES FORMA CILINDRICA No. 012 Pieza | 2,578 |
| 060 999 0081 | FRESAS ENDO Z PARA ENDODONCIA PIEZA | 26 |
| 060 683 0057 | PAÑO PARA EXPRIMIR AMALGAMA. DE ALGODÓN. FORMA CIRCULAR. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 277 |
| 060 491 0018 | PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL. EN TIRAS, CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS. BLOCK CON 15 HOJAS. | 3,120 |
| 060 749 0703 | PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL. ABRASIVA. CON ABRASIVOS BLANDOS. ENVASE CON 200 G. | 783 |
| 060 999 0108 | PIEDRA BLANCA MONTADA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIDO DE COMPOSITES FORMA DE FLAMA TAMAÑO MEDIANO | 2,614 |
| 060 753 0102 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. NÚMEROS: 10 A 40 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200. | 1 |
| 060 753 0052 | PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA. DE PAPEL, ESTÉRILES. NÚMEROS: 10 A 40 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200. | 1 |
| 060 753 0029 | PUNTAS ABSORBENTES PARA ENDODONCIA. DE PAPEL, ESTÉRILES. NÚMEROS: 45 A 80 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200. | 1 |
| 060 753 0011 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PARA OBTURACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES. NÚMEROS: 45 A 80 (DE 5 EN 5). ENVASE CON 200. | 1 |
| 060 999 0093 | PUNTAS DE GUTAPERCHA PRIMERA SERIE CALIBRE 15A 40 DE 25 MM DE LONGITUD | 1 |
| 060 999 0086 | RESINA DE FOTOPOLIMERIZACION DE NANORELL TONOS A2 A3 A3.5 B2 OA3 CARGA DE RELLENO 78.5% POR PESO CARGA DE RELLENO POR VOLUMEN 59.5% TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 A 1.4 MICRAS QUE INCLUYA ADHESIVO FOTOPOLIMERIZABLE DE 6 GRS QUE CONTENGA ETANOL Y AGUA. JERINGA DE ACIDO GRABADOR DE 3 ML A BASE DE ACIDO FOSFORICO AL 35% | 4 |
| 060 791 0114 | Resina. Fotopolimerizable para restauración de dientes anteriores y posteriores. Jeringa 4g. Las instituciones podrán elegir las variantes de color y composición. | 1,031 |
| 060 811 0060 | SEDA DENTAL, SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M. | 5,011 |
| 060 815 0058 | SELLADOR DE FISURAS Y FOSETAS. ENVASE CON 3 ML DE BOND BASE. ENVASE CON 3 ML DE SELLADOR DE FISURAS. 2 ENVASES CON 3 ML CADA UNO CON BOND CATALIZADOR. JERINGA CON 2 ML DE GEL GRABADOR. 2 PORTAPINCELES. 10 CÁNULAS. 1 BLOCK DE MEZCLA. 5 POZOS DE MEZCLA. 30 PINCELES. 1 INSTRUCTIVO. ESTUCHE. | 1 |
| 060 999 0094 | SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS DE FOTOPOLIMERIZACION PARA DIENTES POSTERIORES ESTUCHE CON 2 JERINGAS DE 5.5 A 6 ML C/U DE SELLADOR Y 1 JERINGA DE ACIDO GRABADOR CON APLICADORES | 518 |
| 060 622 0069 | TAZA DE HULE PARA BATIR YESO, CAPACIDAD DE 250 ML. PIEZA. | 1 |
| 060 889 0158 | TIRAS DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA. ANCHO: CALIBRE: 8 A10 MM. FINO. ENVASE CON 50 PIEZAS. | 287 |
| 060 889 0208 | TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. GRUESO Y MEDIANO. ENVASE CON 150 PIEZAS, TIRAS DOBLES. | 287 |
| 060 999 0085 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE PARA ENJUAGUE BUCAL DEL PACIENTE DE ODONTOLOGIA CAPACIDAD 100 ML BOLSA DE PLASTICO CON 150 PIEZAS | 2,763 |
| 060 622 0028 | YESO PIEDRA BLANCO, PARA ORTODONCIA. ENVASE CON 1 K. | 60 |
| 060 622 0010 | MATERIAL PARA IMPRESION ALGINATO PARA IMPRESIONES DENTALES. ENVASE CON 450 G. | 52 |
| 060 219 0068 | COLORANTE REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS. TABLETAS SIN SABOR. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 17,299 |
| 060 182 1150 | PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILÍQUIDAS, BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR. ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE. | 863 |
|  | FUERA DE PAQUETES |  |
| 060 345 4067 | EQUIPO EQUIPO PARA BAÑO DE ESPONJA. CONSTA DE: -MANOPLA PARA LAVADO, DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE HASTA 400C DE TEMPERATURA; HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO E IMPREGNADA DE SUBSTANCIAS TENSOACTIVAS Y ANTISÉPTICAS. -MANOPLA PARA SECADO, DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE, HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO. DESECHABLE. EQUIPO. | 158 |
| 060 203 0108 | CINTA MÉTRICA. AHULADA, GRADUADA EN CENTÍMETROS Y MILÍMETROS. LONGITUD: 1.50 M. PIEZA. | 4,834 |
| 060 203 0488 | CINTA DE VELCRO PARA FIJACIÓN DE ELECTRODO DE: 120 CM. PIEZA. | 1 |
| 060 203 0470 | CINTA DE VELCRO PARA FIJACIÓN DE ELECTRODO DE: 60 CM. PIEZA. | 1 |
| 060 203 0454 | CINTAS RETRAÍBLE, DE VINIL CON 1.50 M DE LONGITUD. PIEZA. MÉTRICA. | 108 |
| 060 016 0279 | ACEITE DE ALMENDRAS DULCES. ENVASE CON 4 LTS. | 18 |
| 060 016 0261 | ACEITE HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN.ENVASE CON 240 ML | 944 |
| 060 016 0154 | ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO FRASCO CON 250 ML | 22 |
| 060 030 0099 | ADAPTADOR EN “Y” PARA VACIADO RÁPIDO DE SOLUCIONES PARA CONEXIÓN DE CATÉTERES UROLÓGICOS DE 3.0 A 6.0 FR. PIEZA. | 2 |
| 060 030 0081 | ADAPTADOR PARA VACIADO RÁPIDO DE SOLUCIONES PARA CONEXIÓN DE CATÉTERES UROLÓGICOS DE 3.0 A 10.0 FR, HEMBRA Y MACHO. PIEZA. | 17 |
| 060 543 0164 | ADHESIVO ADHESIVO TÓPICO PARA PIEL, A BASE DE 2-OCTIL CIANOACRILATO DE ALTA VISCOSIDAD, EN ENVASE CON APLICADOR, CONTENIENDO 0.5 O 0.75 ML. ESTÉRIL. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 10 |
| 060 031 0015 | ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS. ENVASE CON: 2 ML. | 193 |
| 060 999 0330 | AGUA BIDESTILADA 1 LITRO NO CONTIENE ANTMICROBIANOS NI OTROS ADITIVOS. NO ESTERIL ENVASE DE UN LITRO | 1,152 |
| 060 046 0133 | ASA DE ALAMBRE PARA AMIGDALOTOMO 0.3 MM Y 0.5 MM LONG. 12-14 CM. C/12 PZAS. | 19 |
| 060 999 0124 | ASPIRADOR DE MECONIO BICONECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE DESECHABLE PARA ASPIRAR MECONIO. CONECTOR PARA CANULA ENDOTRAQUEAL FUENTE DE ASPIRACION CONSTA DE ORIFICIO QUE FUNCIONA COMO VALVULA. PIEZA | 3,704 |
| 060 999 0912 | BALON PARA SANGRADO UTERINO POSPARTO BAKRI 100% SILICON DE 24 FR * 54 CM INCLUYE JERINGA DE 60 ML | 259 |
| 060 603 0070 | BARRERA PARA REDUCIR LA REPRODUCCIÓN DE ADHERENCIAS POSTOPERATORIAS, DE MALLA SATINADA, DE CELULOSA OXIDADA, REGENERADA, DE 7.6 CM X 10.2 CM. PIEZA. | 3 |
| 060 999 0132 | BASE TIPO ESTRELLA PORTA CIRCUITO DE VENTILACION NEONATAL PLASTICO TRANSPARENTE REUSABLE PIEZA | 72 |
| 060 157 0104 | CAL SODADA CON INDICADOR. LATA 16 KGS. | 157 |
| 060 999 0133 | CAMARA DE HUMIDIFICACION UNIVERSAL REUSABLE CON SISTEMA DE AUTOLLENADO CON PAPEL FILTRO BASE METALICA Y CUBIERTA PLASTICA PIEZA | 58 |
| 060 151 0050 | CAMPANA PARA CIRCUNCISIÓN. ESTÉRILES, DESECHABLES. TIPO: HOLLISTER. TAMAÑOS: NO. 2. PIEZA. | 216 |
| 060 196 0057 | CERA PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTÉRIL, SOBRE CON 2.5 G. ENVASE CON 12 SOBRES. | 55 |
| 060 999 0004 | CODO PARA MASCARILLA FACIAL PIEZA | 18 |
| 060 216 0020 | COJINETE DE FIELTRO. DIÁMETRO: LONGITUD: 3 MM. 10 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | 1 |
| 060 216 0012 | COJINETE DE FIELTRO. DIÁMETRO: LONGITUD: 4 MM. 25 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | 1 |
| 060 999 0123 | COLA DE RATON ADAPTADOR TUBULAR Y NIPLE ESTANDAR DESECHABLE PARA SALIDA DE OXIGENO (COLA DE RATON). PIEZA | 1,238 |
| 060 400 0265 | ELASTICOS INTERMAXILARES DE: 3/16 8 OZ. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 9 |
| 060 859 0550 | EQUIPO TAPÓN LUER LOCK PROTECTOR CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE IODOPOVIDONA PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO DE TRANSFERENCIA, SISTEMA AUTOMÁTICO. PIEZA. | 72 |
| 060 341 0325 | ESCOBILLÛN DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: CHICO. PIEZA. | 72 |
| 060 341 0341 | ESCOBILLÛN DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: GRANDE. PIEZA. | 31 |
| 060 341 0333 | ESCOBILLÛN DE ALAMBRE GALVANIZADO CON CERDAS DE NYLON O DE ORIGEN ANIMAL. TAMAÑOS: MEDIANO. PIEZA. | 48 |
| 060 623 0852 | Espaciador De volumen, de plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml ± 10 ml y longitud de 19 cm ± 1 cm. Pieza. | 1 |
| 060 365 1977 | ESPIRAL CON DIÁMETRO EXTERNO DE 3 FR Y LONGITUD 115 CM DE ALEACIÓN DE TITANIO Y NÍQUEL, RECUBIERTO CON POLITETRAFLUORETILENO; TAMAÑO DEL ESPIRAL DE 7 A 10 MM. PIEZA | 17 |
| 060 999 0006 | ETHER SULFURICO MEDICINAL C/10 LT. | 1 |
| 531 387 0189 | EVACUADOR DE VEJIGA, DE ASPIRACION CON PERA DE GOMA Y BULBO DE VIDRIO PARA COLECTAR EL TEJIDO RESECADO CON ADAPTADOR. TIPO ELLIK. PIEZA | 17 |
| 060 999 0244 | FIJADOR PARA CANULA, PIEZA | 753 |
| 060 427 0017 | FLUJOMETRO DISPOSITIVO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CALIBRADO PARA MEDIR FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO. VIDA ÚTIL 1 AÑO. PIEZA. | 36 |
| 060 426 0331 | FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN, CAPACIDAD DE 250 Y 280 ML AL DERRAME, CON PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO DE LA BASE, CON DIÁMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCA DEL FRASCO, CON BORDES REDONDEADOS, AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, GRADUADO CADA 10 ML, EMPEZANDO EN LOS 10 ML HASTA 240 ML Y NUMERADO CADA 30 ML HASTA 240 ML, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA. PIEZA. | 166 |
| 060 426 0323 | FRASCO DE VIDRIO PARA LECHE MATERNA O SUCEDANEO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACION, ESPESOR (APROXIMADO) EN EL CUERPO Y EN LA BASE, CON DIAMETRO DE 5.5 CM EN LA BOCA DEL FRASCO. CON BORDES REDONDEADOS, AFORO DE COLOR VERDE EN LA PARED EXTERNA DEL FRASCO, GRADUADO CADA 10 ML, EMPEZANDO EN LOS 10 HASTA 120 ML Y NUMERADO CADA 30 ML HASTA 120 ML, CON ESCUDO INSTITUCIONAL DEL MISMO COLOR AL DEL AFORO Y TAPA DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO, RESISTENTE ALA ESTERILIZACION Y ROSCA UNIVERSAL INTERNA. PIEZA. | 475 |
| 060 000 0054 | FRASCO PARA ASPIRADOR DE CRISTAL 750 MLS.CON TAPON | 432 |
| 060 697 0382 | GEL A BASE DE HIALURONATO DE ZINC AL 0.1% COMO INGREDIENTE ACTIVO. COADYUVANTE EN EL MANEJO DE HERIDAS CRÓNICAS. TUBO CON 15 G. PIEZA. | 1 |
| 060 697 0374 | GEL A BASE DE MALTODEXTRINA, FRUCTUOSA, ÁCIDO ASCÓRBICO Y AGUA PURIFICADA, COMO COADYUVANTE EN EL MANEJO DE HERIDAS. SOBRE CON 14 ML. ENVASE CON 30 PIEZAS. | 105 |
| 060 999 0240 | GEL HIDROACTIVO INCOLORO COMPUESTO DE 2 HIDROCOLOIDES, PECTINA, CARBOXIMETILCELULOSA SODICA Y PROPILENGLICOL EN UN VEHICULO DE 30 GRS | 16 |
| 060 596 0137 | GEL LUBRICANTE A BASE DE AGUA. ENVASE CON 10 G. | 50 |
| 060 446 0030 | GRAPAS HEMOSTÁTICAS. DE TITANIUM, FERRONOMAGNÉTICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑOS: GRANDE (CON 15 GRAPAS). JUEGO O ESTUCHE. | 1 |
| 060 446 0022 | GRAPAS HEMOSTÁTICAS. DE TITANIUM, FERRONOMAGNÉTICAS, CON PINZA DESECHABLE Y CARTUCHO CON GRAPAS. TAMAÑOS: MEDIANO (CON 20 GRAPAS). JUEGO O ESTUCHE. | 1 |
| 060 470 0153 | HEMOSTATICOS ABSORBIBLES DE COLÁGENO. MEDIDAS. 2.5 X 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 152 |
| 060 470 0161 | HEMOSTATICOS ABSORBIBLES DE COLÁGENO. MEDIDAS. 7.5 X 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 8 |
| 060 470 0138 | HEMOSTATICOS GASA HEMOSTÁTICA ABSORBENTE SOLUBLE. ENVASE CON 20 SOBRES. | 15 |
| 060 520 0047 | INFUSOR DE PRESIÓN POSITIVA, CON GLOBO DE ELASTÓMERO; CAPACIDAD DE 100 A 150 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 151 |
| 060 520 0021 | INFUSOR DE PRESIÓN POSITIVA, CON GLOBO DE ELASTÓMERO; CAPACIDAD DE 50 A 90 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 151 |
| 060 506 2736 | INJERTO DE EPIDERMIS HUMANA, CULTIVADO IN VITRO, CONGELADO. ESTÉRIL. TAMAÑO: 56 CM2. PIEZA. | 11 |
| 060 165 0724 | INTRODUCTORES DE ELASTÓMERO DE SILICÓN DE 1 LUMEN, CALIBRE 4 FR Y 65 CM DE LONGITUD, CON COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR LUER LOCK, PINZA OBTURADORA Y CON INTRODUCTOR CALIBRE 2.5 A 3.0 FR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: HICKMAN. PIEZA. | 2 |
| 060 165 0732 | INTRODUCTORES DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, DE 2 LÚMENES, CALIBRE 6 FR Y 65 CM DE LONGITUD, CON COJINETE DE POLIÉSTER, CON CONECTOR LUER LOCK, PINZA OBTURADORA Y CON INTRODUCTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: HICKMAN. PIEZA. | 1 |
| 060 182 0160 | Ionómero de vidrio I. Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 25 g, 20 ml. Ácido poliacrílico 75%. Ácido polibásico 10-15%. Juego. | 1 |
| 060 543 0115 | JALEA LUBRICANTE. ASÉPTICA. ENVASE CON 135 G. | 22,496 |
| 060 999 0917 | LANCETA DE RETRACCION Y PERMANENTE INCISION DE 1.8 A 2.0 MM INTEGRADA A UN DISPARADOR DE PLASTICO CON DISPOSITIVO PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CAJA CON 100 Y SUS MULTIPLOS | 1,059 |
| 060 999 0402 | LANCETA METALICA ESTERIL DESECHABLE CON ENVOLTURA INDIVIDUAL CAJA CON 250 PIEZAS PUNTA DE 3MM DE LONGITUD PARA PUNCION QUE MIDE EL TIEMPO DE SANGRADO | 1,117 |
| 060 999 0032 | LAPIZ DESECHABLE ESTERIL PARA ELECTROCAUTERIO CONSTA DE A) MANGO PARA SOPORTE DE ELECTRODO MONOPOLAR ACTIVO CONTROL MANUAL FABRICADO DE PLASTICO | 9,720 |
| 060 570 0012 | LIGA ELÁSTICA (0’S). ENVASE CON 1000 PIEZAS. | 222 |
| 060 596 0111 | LUBRICANTES GLICERINA. ENVASE CON 1 LT. | 13 |
| 060 999 0130 | NEBULIZADOR DE GRANDES VOLUMENES DESECHABLE PARA ADMINISTRAR GRANDES VOLUMENES DE GAS HUMIDIFICADO NEBULIZACION CON CONECTOR UNIVERSAL PARA TOMA DE OXIGENO CON PUERTOS PARA BARRAS DE INMERSION CON MEDIDOR PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE OXIGENO DESDE 28 A 98% CON POSIBILIDAD DE AJUSTE DE TEMPERATURA DEL GAS ADMINISTRADO CON FRASCO TRANSPARENTE DE 500 ML | 1,708 |
| 060 999 0122 | Nebulizador pediátrico .Equipo para micronebulización neonatal desechable para administración de terapia de nebulización de pequeños volúmenes durante la ventilación mecánica neonatal, consta de un micronebulizador, tubo corrugado de 10 mm y 12 pulgadas de largo, adaptador reductor de 22 a 18 mm, conector de 10 mm y 7.5 mm, dispositivo en “T” de 10 mm para circuito de ventilación neonatal. pieza | 72 |
| 060 000 0059 | ORINALES DE POLIPROPILENO | 173 |
| 060 685 0873 | PAPELES BOBINAS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: PESO: 11 CM. 10 K. ROLLO. | 1 |
| 060 697 0341 | PASTA CONDUCTORA PARA ELECTROMIOGRAFÍA. TUBO CON 270 ML. | 203 |
| 060 697 0267 | PASTA O GEL CONDUCTIVA. PARA ELECTROCARDIOGRAMA. ENVASE CON 120 ML. | 2,647 |
| 060 697 0317 | PASTA TRÍPOLI PARA PULIR ACRÍLICO Y METAL. ENVASE CON 250 G. | 54 |
| 060 701 0378 | PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE. NO. 4. PIEZA. | 16,792 |
| 060 701 0360 | PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES.DE HULE. NO. 2. PIEZA. | 4,049 |
| 060 707 0018 | PEZONERAS DE HULE LÁTEX. PIEZA. | 171 |
| 060 932 5824 | PIVOTE DE REEMPLAZO, PARA MANIFOLDER METÁLICO. HEMBRA. PIEZA. | 72 |
| 060 685 0915 | PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: LARGO: 110 CM. X 110 CM.ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 185 |
| 060 685 0907 | PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: LARGO: 90 CM.X 90 CM. ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 173 |
| 060 685 0899 | PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO: LARGO: 50 CM. X 50 CM. ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO. | 69 |
| 060 727 0030 | POLVO BICARBONATO DE SODIO EN POLVO, CONTENIDO DE 99 A 100%. ENVASE CON 1 K. | 4 |
| 060 727 0048 | POLVO GELATINIZANTE | 3,024 |
| 060 729 0012 | POPOTES PARA BEBER. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. CON FUELLE QUE PERMITE ANGULACIÓN. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 8 |
| 060 621 0664 | PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 µ. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA. | 1,224 |
| 060 740 0025 | PROTECTORES DE PIEL. TINTURA DE BENJUÍ AL 20%. ENVASE CON 1000 ML. | 209 |
| 060 999 0134 | PUNTAS NASALES NEONATALES FLEXIBLES TRANSPARENTES DE VINIL DESECHABLES CON TUBO DE OXIGENO DE 21 METROS CON CONECTOR UNIVERSAL | 19,421 |
| 060 999 0229 | PUNTILLAS NASALES PARA OXIGENO TAMAÑO PEDIATRICO. PIEZA | 5,420 |
| 060 771 0050 | RASTRILLO CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FILO. DESECHABLES. PIEZA. | 15,715 |
| 060 771 0068 | RASTRILLO DE CABEZA FIJA, RECTANGULAR. DE 1 A 1.5 CM DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM DE LONGITUD. CON BORDE LISO, BANDA LUBRICANTE, DOBLE HOJA DE AFEITAR, SOBREPUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RÍGIDO, REFORZADO, RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACIÓN A LA UNIÓN DE LA CABEZA. DESECHABLES. PIEZA. | 60,306 |
| 060 000 0015 | RIÑON DE POLIPROPILENO GRUESO Y RIGIDO PIEZA | 1,037 |
| 060 800 0014 | SAFENOTOMO, CON GUÍA METÁLICA, MULTIFILAMENTO RECUBIERTO DE PLÁSTICO FLEXIBLE CON PUNTA ROMA EN EL EXTREMO DISTAL, CON TRES OLIVAS DE DIFERENTES TAMAÑOS Y MANGO PARA JALAR DE LA GUÍA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 1 |
| 060 999 0365 | SANITIZANTE CLINICO DE ALTO NIVEL, CON INGREDIENTE ACTIVO A BASE DE NANOPARTICULAS DE 2 NANOMETROS" | 7 |
| 060 470 0146 | SATÍN HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE. ENVASE CON 20 SOBRES. | 8 |
| 060 999 0294 | SELLOS DE VALVULA LUER LOCK BIONECTOR 2 CAJAS CON 50 SELLOS | 24 |
| 060 066 1052 | SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 3 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE. | 5,794 |
| 060 833 0015 | SOLUCION PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL DE GLICINA, EN ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL. ENVASE CON 3000 ML. | 1,008 |
| 060 066 0922 | Solucion que contiene yodoforo o yodopovacrilex(0.7% de yodo libre), alcohol isopropilico al 74% y un polimero que forma sobre la piel una pelicula. Contiene: dos hisopos, un aplicador plastico y una ampolleta o tubo con 26ml. De solucion, esteril. Estuche | 17 |
| 060 833 0296 | SOLUCIÓN REMOVEDORA PARA ELIMINAR COSTRAS Y MANCHAS DE OXIDACIÓN DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. ENVASE CON 1 A 5 LT. | 906 |
| 060 543 0149 | SOLUCIONES COLODIÓN ELÁSTICO. ENVASE CON 1 LT. | 1 |
| 060 819 0021 | SOLVENTE ACETONA. PARA USOS DIVERSOS. ENVASE CON 1000 ML. | 596 |
| 060 837 0011 | SUJETADORES PARA MASCARILLA DE VENTILADORES DE PRESION POSITIVA. PIEZA. | 4 |
| 060 506 3775 | SUSTITUTO DE PIEL CONFORMADO POR UNA MATRIZ DE DOBLE CAPA: UNA CAPA EXTERNA DE POLISILOXANO Y UNA CAPA INTERNA DE COLÁGENO DE BOVINO Y GLICOAMINOGLICANOS. ESTÉRIL. TAMAÑOS: 10 X 12.5 CM. PIEZA. | 7 |
| 060 506 3791 | SUSTITUTO DE PIEL CONFORMADO POR UNA MATRIZ DE DOBLE CAPA: UNA CAPA EXTERNA DE POLISILOXANO Y UNA CAPA INTERNA DE COLÁGENO DE BOVINO Y GLICOAMINOGLICANOS. ESTÉRIL. TAMAÑOS: 20 X 25 CM. PIEZA. | 7 |
| 060 506 3767 | SUSTITUTO DE PIEL CONFORMADO POR UNA MATRIZ DE DOBLE CAPA: UNA CAPA EXTERNA DE POLISILOXANO Y UNA CAPA INTERNA DE COLÁGENO DE BOVINO Y GLICOAMINOGLICANOS. ESTÉRIL. TAMAÑOS: 5 X 5 CM. PIEZA. | 7 |
| 060 849 0207 | TALCO PARA PACIENTES.COMPUESTO DE SILICATO DE MAGNESIO HIDRATADO Y SILICATO DE ALUMINIO CON PERFUME. ENVASE TIPO SALERO CON 100 G. | 111 |
| 060 855 0083 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: AMARILLO. PIEZA. | 86 |
| 060 855 0059 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: AZUL. PIEZA. | 86 |
| 060 855 0075 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: LILA. PIEZA. | 86 |
| 060 855 0091 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: NARANJA. PIEZA. | 86 |
| 060 855 0067 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: ROSA. PIEZA. | 86 |
| 060 855 0042 | TAPAS DE POLIPROPILENO, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN. PARA FRASCO PARA LECHE MATERNA O SUCEDÁNEO. COLOR: VERDE PISTACHE. PIEZA. | 86 |
| 060 999 0348 | TAPETE ANTIBACTEREAL MEDIDAS 45 CM X 117 CM ENVASE CON 4 PIEZAS | 229 |
| 060 859 0501 | TAPONES LUER LOCK PARA CATÉTER DE DIÁLISIS PERITONEAL AMBULATORIA, DE PLÁSTICO. TIPO: TENCKHOFF. PIEZA. | 4 |
| 060 859 0097 | TAPONES PARA SONDA FOLEY.DE PLÁSTICO, DESECHABLES.PIEZA. | 7 |
| 060 999 0167 | TERMOMETRO DIGITAL CON UN RANGO DE MEDICION DE 32∞C A -42 ∞C PANTALLA LCD PRECISION +-0.1 CON ALARMA AUDITIVA APAGADO AUTOMATICO OPCIONAL QUE UTILICE PILAS DE RELOJ DIMENSIONES 11.5-13.5 CMS X ANCHO 1.5-2.5 CM Y PESO 45-50 GRS | 11,920 |
| 060 884 0054 | TIRALECHE DE CRISTAL, CON BULBO DE HULE. PIEZA. | 27 |
| 060 999 0925 | TOALLA CON SILICON PARA AUTO-EXPLORACIONDE SENOS | 5,040 |
| 060 894 0052 | TOALLA PARA GINECO-OBSTETRICIA. RECTANGULARES, CONSTITUIDAS POR CUATRO CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE. DESECHABLES. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 1,045 |
| 060 409 0035 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN, CON ACCESORIOS COMPLETOS. DESECHABLE. PIEZA. | 52 |
| 060 999 0159 | Pinza plástica desechable para pinzamiento de cordón umbilical neonatal. Debe tener sistema de seguridad para imposibilidad de reapertura una vez instalado. PIEZA. | 6,048 |
| 060 999 0128 | VALVULA PEEP DESECHABLE AJUSTABLE DE 0 A 20 CMH20 CON CONECTOR EST¡NDAR DE 22 MM PARA USO CON DISPOSISTIVOS RESPIRATORIOS QUE REQUIERAN CONECTOR DE 22 MM, PIEZA | 10 |
| 060 999 0129 | VALVULA T PARA NEBULIZAR MEDICAMENTOS EN AEROSOL DE PEQUEÒOS VOLUMENES DE 22 MM CON DIAMETRO INTERNO DE 18 MM | 4 |
| 060 939 0059 | VASELINA LÍQUIDA. ENVASE CON 18 LTS. | 22 |
| 060 999 0022 | VASO CONTENEDOR RECOLECTOR DE ESPUTO NO ESTERIL TAPA C/ROSCA. PIEZA | 88,740 |
| 060 946 0019 | VASO PARA MEDICAMENTOS. D). DE PLÁSTICO, CAPACIDAD: 30 ML (1 ONZA). PIEZA. | 601 |
| 060 946 0035 | VASO PARA MEDICAMENTOS.DE PLÁSTICO, CAPACIDAD: 30 ML (1 ONZA). PIEZA. | 4 |
| 060 946 0142 | VASO VASO DE VIDRIO CON CUELLO EN FORMA DE BOTELLA, CON BASE DE 3 CM DE DIÁMETRO Y BOCA DEL VASO DE 2.5 CM DE DIÁMETRO INTERNO, CON BORDES REDONDEADOS, CON CAPACIDAD DE 30 ML, PARED LISA DE 3 MM DE ESPESOR EN EL CUERPO Y EN LA BASE, CON AFORO Y ESCUDO INSTITUCIONAL EN LA PARED EXTERNA DEL VASO, GRADUADO CADA 10 ML. PIEZA. | 14 |

Anexo 2: Datos de identificación para las propuestas

SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA

Para

COMITÉ DE ADQUISICONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LICITACION: 43068001-012-2018 “MATERIAL DE CURACION PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

_________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

__________________________________________________

No. de páginas/hojas

del entregable:      ___________________________________

Paquete o Tomo ____________________________________

SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA

Para

COMITÉ DE ADQUISICONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LICITACION: 43068001-012-2018 “MATERIAL DE CURACION PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

FECHA: _________________________________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

_________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

__________________________________________________

No. de páginas/hojas

del entregable:      ___________________________________

Tipo de dispositivo: DVD/CD/USB

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OPD Servicios de Salud Jalisco.

COMITÉ

Anexo 3: Datos de identificación para los entregables

Entregable: No. 1

Propuesta Técnica

LICITACION: 43068001-012-2018 “MATERIAL DE CURACION PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

FECHA: _________________________________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

_________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

__________________________________________________

No. de páginas

del entregable:      ___________________________________

Este modelo debe repetirse por cada entregable, en el entendido de que el número de entregable y el nombre del mismo cambiarán según sea el caso.

ESPACIO PARA EL MEMBRETE SUPERIOR DEL PARTICIPANTE

Anexo 4A: Propuesta de Especificaciones Técnicas

Licitación/concurso xxxxxxxxxxxxxxxx

| Datos delParticipante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Col.: | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | C.P. | xxxx | Estado: | xxxx |
| Tel.: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  | Email.: | xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx |  |  |  |
| Renglón Fuera de Paquete |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción Adicional |  |  |  |  |  |
|  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Cantidad: |  |  | xxxxxxx |  |  |  |  |  |

xxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa

ESPACIO PARA EL MEMBRETE INFERIOR DEL PARTICIPANTE

ESPACIO PARA EL MEMBRETE SUPERIOR DEL PARTICIPANTE

Anexo 4B: Propuesta de Especificaciones Técnicas

Licitación/concurso xxxxxxxxxxxxxxxx

| Datos delParticipante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Col.: | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | C.P. | xxxx | Estado: | xxxx |
| Tel.: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  | Email.: | xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx |  |  |  |
| Numero de Paquete |  |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| xxx |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Descripción Adicional |  |  |  |  |  |
|  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| Cantidad: |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

xxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa

ESPACIO PARA EL MEMBRETE INFERIOR DEL PARTICIPANTE

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE LA PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ANEXO 4)

Anexo 5: Propuesta económica

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 5)

El PARTICIPANTE deberá de trabajar en el archivo de nombre “ANEXO5.xls”, el cual forma parte integral de las presentes BASES.

El archivo lo guardará en un dispositivo de almacenamiento electrónico (CD, DVD u otro) con el nombre de “ANEXO 5.xls”, asegurándose de que sea en Excel (97 – 2003) y con extensión “.xls”.

No debe insertar imágenes en el archivo, ni protegerlo con contraseña,

Es importante señalar que el PARTICIPANTE debe utilizar una fila del formato, por cada renglón que cotiza.

Si el PARTICIPANTE requiere de más renglones que los que actualmente cuenta el formato que se anexa al PROCESO, éste podrá incorporar más filas según necesite, además, debe tener cuidado al copiar las formulas correspondientes a la columna con el nombre de subtotal, y verificar que el rango de la sumatoria ubicado en la celda denominada “Subtotal (suma de renglones)”, abarque todas las filas del formato de Excel.

Anexo 6: Acreditación

Licitación/ concurso: XXXXXXXXXXXX

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

P r e s e n t e

Yo xxxxxxxx manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta del presente concurso, a nombre y representación de xxxxxxxxxxxxxxxxx, por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación del presente concurso y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y 54 de su Reglamento.

| Participante |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro del Padrón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro del SIEM |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFC |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mpio. o Delegación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad Federativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono (s) |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Email |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para Personas Jurídicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Escritura Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar de escritura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fedatario Público |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inscripción en el RPPyC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tomo: |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Libro: |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregado con número al Apéndice (folio mercantil): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), debe mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Únicamente para Personas Físicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folio de Credencial oficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poder | Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer a la licitación/concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo: (En caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Escritura Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y lugar de escritura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de poder |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Fedatario Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha de inscripción en el RPPyC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomo |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Libro |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregado con número al Apéndice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificación de la empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro |  |  |  |  |  |  |  | Pequeña |  |  |  |  |  |  |  |  | Mediana |  |  |  |  |  | Grande |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de empresa: |  |  |  |  |  |  |  | Comercializadora |  |  |  |  |  |  |  |  | Productora |  |  |  |  |  |  | Servicio |  |  |  |  |  | local |  |  |  | Nacional |  |  |  |  | Internacional |  |  |  |  |

Protesto lo necesario

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa

Anexo 6: Acreditación

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Anexo 7: Formato para Realizar Preguntas de Aclaración

Fecha: XXXXXXXXXXXXX

| Nombre del PARTICIPANTE: | XXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |

| No. | Renglón/Referencia | Pregunta |
| --- | --- | --- |
|  | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
|  | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

Nota:

Utilice una fila del formato por pregunta, si desea hacer dos preguntas, utilice dos filas y así sucesivamente.

Representante Legal

XXXXXXXXX

Nombre y firma del Representante Legal

Anexo 7: Formato para realizar preguntas de aclaración

Anexo 8: Carta Compromiso

Fecha: xxxxxxxxxxxxxxxx

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

PRESENTE

Me refiero a usted al participar en la licitación/concurso No.  xxxxxxxxxxxxxxxx para la adquisición del bien/servicio de “ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, sobre el particular el suscrito en mi calidad de representante legal de la empresa:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Manifiesto y me comprometo bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

- Que la empresa que represento cuenta con la experiencia, capacitación; con la capacidad administrativa, financiera, humana, técnica y operativa, además, contamos con los conocimientos necesarios para proporcionar los bienes/servicios conforme a lo establecido en las bases de esta licitación/concurso, por lo tanto, nos encontramos en posibilidades de participar y entregar los mismos de forma adecuada e inmediatamente a la fecha pactada.

- Que mi representada y un servidor no nos encontramos en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 18 de la ‘Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco’ y que los datos asentados con anterioridad son correctos y que no me ha sido revocado el poder.

- Que mi representada y un servidor hemos presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales y locales, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales o a partir de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)

- Que mi representada y un servidor hemos presentado las declaraciones de pagos correspondientes al año xxxx y provisionales del año xxxx por los mismos impuestos (Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el R.F.C., la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción).

- Que mi representada y un servidor no tenemos adeudos fiscales firmes a nuestro cargo por impuestos federales y estatales, y que estamos al corriente de las obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones del ‘Código Fiscal de la Federación’ y de las demás leyes tributarias a la fecha de la celebración de la presente licitación/concurso.

- Que hemos analizado con detalle las bases para esta licitación/concurso y las especificaciones correspondientes, proporcionadas por  ‘Servicios de Salud Jalisco’.

- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario que se propone tomando en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre el mismo. Dicho precio se presenta en moneda nacional e incluye todos los cargos directos e indirectos que se originen en la presente licitación/concurso.

- Que los precios son especiales a gobierno por lo tanto son menores a los que rigen en el mercado, así mismo me comprometo a respaldar las proposiciones que presento, por lo tanto mantendré el precio ofertado firme, vigente y en pesos mexicanos hasta el total cumplimiento del contrato, aún para cualquier volumen de adjudicación.

- A firmar el contrato respectivo a los 10 (Diez) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adjudicación.

- A entregar en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir del siguiente día hábil de la Resolución de Adjudicación, una garantía por el 10% del importe total del contrato antes de I.V.A. La deberé presentar mediante una fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, a nombre de Servicios de Salud Jalisco.

- A cumplir con todo lo especificado en el punto 16 (Instrucciones Generales) de las bases, así como en sus numerales.

- A entregar el bien/ servicios objeto de esta licitación/concurso de manera idéntica a lo solicitado y que corresponderá a lo requerido en el “ANEXO 1” de las bases de la presente licitación/concurso y a lo derivado de la junta aclaratoria de las mismas.

- Que en caso de falsear información en cualquiera de las etapas de la licitación/concurso, me conformo que se me apliquen las medidas disciplinarías tanto a mi como a mi representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación/concurso, en la que participo.

- Que la propuesta técnica que presento y los productos que oferto son idénticos, que corresponden 100% a lo requerido en el “ANEXO 1” de las bases de la presente licitación/concurso y/o lo derivado de la junta de aclaración de las mismas, que en caso de tener asignación entregare productos idénticos a los ofertados técnicamente, 100% nuevos en todos sus componentes y partes, no remanufacturados y de la mejor calidad, y que se podrá contar con refacciones de los equipos durante un mínimo de 5 años una vez terminado el periodo de garantía de los mismos.

- A efectuar la instalación de los equipos que por sus características así lo requieran, en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir de que las unidades del “ORGANISMO” me informen vía telefónica y por escrito, que el equipo se encuentra disponible en sus instalaciones, para la instalación del mismo, además darles a los equipos el mantenimiento preventivo y correctivo dentro del periodo de garantía, que el tiempo de resolución de la o las fallas será de 48 horas hábiles, mismas que correrán a partir de que el ‘ Servicios de Salud Jalisco’, notifique la falla, y dar la capacitación al personal operativo de los mismos, todo lo anterior sin costo para ‘Servicios de Salud Jalisco’. Salvo que se disponga algo diferente en el “ANEXO 1” de las presentes BASES.

- En caso de salir adjudicado en el presente proceso de licitación/concurso, nos comprometemos a asumir totalmente la responsabilidad legal en el caso de que: al proporcionar los “bienes/servicios” infrinja o viole las normas en materia de patentes, marcas, obligaciones fiscales, de comercio, registros, derechos  de autor, objeto de ésta licitación/concurso.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma y Nombre del Representante Legal de la Empresa

Anexo 8: Carta compromiso

Parte 1

COMITÉ DE ADQUSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Anexo 8: Carta compromiso

Parte 2

Anexo 9: Solicitud para recibir notificaciones por email

Fecha: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

PRESENTE

Mi representada señala (señalo) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número xxxxxx de la calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la colonia xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la ciudad de xxxxxxxxxxxxx, C.P. xxxxxx, teléfono xxxxxx, fax xxxxxx y el correo electrónico xxxxxx; solicitándoles y manifestando mi conformidad, de que todas las notificaciones que se me tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establece el Artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 123 del “Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco”, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes.

Firma y Nombre del Representante Legal de la Empresa

Anexo 9: Solicitud para recibir notificaciones por email

COMITÉ DE ADQUSICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

Anexo 10: Texto de Fianza del 10% Garantía de Cumplimiento del Contrato

El “PROVEEDOR” que opte por garantizar el cumplimiento del contrato a través de fianza, debe presentarla con el siguiente texto:

xxxxxxxxxxxxxx, en el ejercicio de la autorización que me otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 5º y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a favor de ‘Servicios de Salud Jalisco’

Para: garantizar por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en el domicilio siguiente: Calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx colonia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ciudad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en la licitación/concurso No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, celebrado entre nuestro fiado y de ‘Servicios de Salud Jalisco’, con un importe total de $ xxxxxxxxxxxxxxxxx antes de I.V.A.

Esta fianza estará en vigor por un año más a partir de la firma del contrato, para garantizar la buena calidad de los bienes/servicios, así como la reposición de los defectos y vicios ocultos que pudieren aparecer y que sean imputables a nuestro fiado y solo podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.

Esta fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios o recursos hasta su total resolución.

En el caso de que la presente se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales del primer partido judicial del estado de Jalisco, renunciando a los tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.

Anexo 10: Texto de fianza del 10% garantía de cumplimiento de contrato

Anexo 11: Consentimiento para el Pago de Facturas de Bienes/Insumos Vía Depósito en Cuenta de Cheques

| Datos del Proveedor Solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | XXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFC | XXXXXXXXX |  |  |  |  | CURP |  | XXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| Domicilio Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle | XXXXXXXXX |  |  |  | No. Ext. |  |  |  | XXXX |  |  | No. Int | XXXXXXX |
| Colonia | XXXXXXXXXx |  |  |  | Ciudad |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación | XXXXXXXXX |  |  |  | Estado |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |  |
| Código Postal | XXXXXXXXX | Tel. Oficina | XXXXXXXX |  |  |  |  |  | Fax. |  | XXXXXXXXX |  |  |
| E-mail | XXXXXXXXX |  |  | Contacto |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la cuenta a la que abonara el pago de factura(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Banco | XXXXXXXXX |  |  |  | Clave |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |
| CLABE | XXXXXXXXX |  |  |  | No. dé cuenta de cheques |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |
| Plaza (del Banco) | XXXXXXXXX |  |  |  | No. de plaza |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |
| Sucursal | XXXXXXXXX |  |  |  | No. de Suc. |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |
| Estado | XXXXXXXXX |  |  |  | Clave |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |

| Fecha | XXXXXXXXX | a | XX | de | XXXXXXXXX | del | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En mi carácter de representante legal o titular de la entidad arriba citada, doy mi consentimiento para que ‘Servicios de Salud Jalisco’, deposite en la cuenta de cheques que arriba se indica, el (los) importe(s) que corresponda(n) al pago del número de factura o documento de cobro que ampara(n) los bienes/insumos que este “ORGANISMO” reciba de mi (nuestra) parte.

XXXXXXXXXX

Nombre y Firma del Titular y/o Representante(s) Legal(s) de la Entidad.

Anexo 11: Consentimiento para el pago de facturas de bienes/servicios vía depósito en cuenta de cheques: Parte 1

Anexo 11: Consentimiento para el pago de facturas de bienes/servicios vía depósito en cuenta de cheques: Parte 2

Anexo 11: Consentimiento para el pago de facturas de bienes/servicios vía depósito en cuenta de cheques: Parte 3

Anexo 11: Consentimiento para el pago de facturas de bienes/servicios vía depósito en cuenta de cheques: Parte 4