Anexo 1 (43068001-021-2018)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS CLAVES DESIERTAS DE LA LICITACION 43068001-012-2018

| # | CLAVE | NOMBRE GENERICO | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 060 004 0109 | ABATELENGUAS De madera, desechables. Largo: 142.0 mm Ancho: 18.0 mm. Envase con 500 piezas | 3182 |
| 2 | 060 058 0153 | ALGODON EN LÁMINAS.ENROLLADO O PLISADO. ENVASE CON 300 G. | 2637 |
| 3 | 060 904 0100 | ALGODON TORUNDAS. ENVASE CON 500 G. | 9356 |
| 4 | 060 082 0104 | APLICADOR CON ALGODÓN. DE MADERA.. ENVASE CON 150 PIEZAS | 930 |
| 5 | 060 461 0162 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. 15 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. | 749 |
| 6 | 060 461 0188 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. 20 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. | 376 |
| 7 | 060 461 0154 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. 10 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS. | 1043 |
| 8 | 060 461 0147 | GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5M ANCHO: 5 M. ENVASE CON 24 PIEZAS. | 315 |
| 9 | 060 203 0165 | CINTAS UMBILICALES. DE ALGODÓN, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS), ESTÉRILES. LONGITUD: 41 CM. ANCHO: 4 MM. ENVASE CON 100 SOBRES. | 753 |
| 10 | 060 034 0103 | ANTISEPTICO AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN DEL 2.5 A 3.5%. ENVASE CON 480 ML. | 3990 |
| 11 | 060 066 0039 | ANTISEPTICO ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 1 LT. | 7122 |
| 12 | 060 999 0364 | ALCOHOL ETILICO 1 LT | 1159 |
| 13 | 060 066 0773 | ANTISEPTICO ALCOHOL DESNATURALIZADO.ENVASE CON 20 LTS. | 1486 |
| 14 | 060 066 1060 | ANTISEPTICO SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70%. CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO. CONTIENE: 26 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE. | 2069 |
| 15 | 060 066 0658 | ANTISEPTICO YODOPOVIDONA, ESPUMA. CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G. EQUIVALENTE A 0.8 G DE YODO. ENVASE CON 3.5 LTS. | 3414 |
| 16 | 060 066 0062 | JABON PARA USO PREQUIRÚRGICO.LÍQUIDO Y NEUTRO (PH 7). ENVASE CON 3.850 LTS. | 4614 |
| 17 | 060 066 0880 | SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. ENVASE CON 6 FRASCOS. | 862 |
| 18 | 060 066 1011 | SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO ENTRE 60-80%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRÚRGICO Y MÉDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO, NI SECADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISÉPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CON 500 ML. | 456 |
| 19 | 060 125 0483 | Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 1. Puerto para paciente: PIEZA 1 LITRO | 821 |
| 20 | 060 125 0491 | Bolsa de propileno, desechable, flexible, transparente, para aspiración y recolección de fluidos corporales, con tapa de poliestireno ensamblada en una sola pieza con cuatro puertos, cada puerto con leyenda indicando su función. 1. Puerto para paciente: PIEZA 1.5 LITROS | 1231 |
| 21 | 060 125 0244 | BOLSA PARA UROCULTIVO (NIÑA). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO. AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. PIEZA | 23032 |
| 22 | 060 125 0228 | BOLSA PARA UROCULTIVO (NIÑO). ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. PIEZA. | 31220 |
| 23 | 060 125 1879 | BOLSAPARA RECOLECCIÓN DE ORINA. RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO, CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML. SISTEMA CERRADO. CAPACIDAD: 2000 ML. PIEZA. | 22639 |
| 24 | 060 999 0148 | CATETER SUBCLAVIO 4 FR CATETER TRIPLE LUMEN 4.0 FR ESTERIL Y DESECHABLE CON ESTUCHE DE INSTALACION LONGITUD 12.5 CMS DE POLIURETANO TERMOSENSIBLE RADIO OPACO CON ALETAS SUAVES DE FIJACION Y 3 EXTENSIONES CON CLAMP MARCADAS COMO DISTAL MEDIAL Y PROXIMAL PARA PERCUSION LUMEN INTERNO DE LA VIA PROXIMAL 23G VIA MEDIAL 23 G Y VIA DISTAL 20 G CON AGUJA INTRODUCTORA 21G LONGITUD 38 MM Y JERINGA DE 5 ML UNA GUIA METALICA EN J LONGITUD 40CMS Y DIAMETRO 0.5 MM CON UN DILATADOR PIEZA | 322 |
| 25 | 060 166 1903 | CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR, LONGITUD 13 CM, DE POLIURETANO O SILICÓN, RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G, CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G, CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM DE DIÁMETRO Y 45 CM DE LONGITUD Y PUNTA EN “J”, CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML, Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 336 |
| 26 | 060 165 0922 | CATÉTER CON CEPILLO PARA CITOLOGÍA POR GASTROSCOPÍA, CALIBRE DEL CATÉTER 5 FR Y 180 CM DE LONGITUD DEL CATÉTER. ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO DEL CEPILLO: 2 MM. ENVASE CON 10 PIEZAS. | 82 |
| 27 | 060 167 3403 | cateter para embolectomia esteril y desechable MODELO:fogarty LONGITUD: 80 cm CALIBRE: 4Fr pieza | 16 |
| 28 | 060 167 3387 | CATETER PARA EMBOLECTOMÍA. ESTÉRILES Y DESECHABLE MODELO: FOGARTY. LONGITUD: CALIBRE: 80 CM. 3 FR. PIEZA. | 34 |
| 29 | 060 999 0067 | CEPILLO CONSTA DE 7500 CERDAS FLEXIBLES AUNADO A UNA ESPONJA IMPREGNADA CON 20 ML DE SOLUCION ANTISEPTICA DE YODOPOVIDO PIEZA | 21442 |
| 30 | 060 189 0049 | CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLÓGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 3198 |
| 31 | 060 189 0056 | CEPILLO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL. CON CERDAS DE FIBRA VEGETAL, LECHUGUILLA. PIEZA. | 960 |
| 32 | 060 189 0304 | CEPÏLLO PARA USO QUIRÚRGICO. DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON. PIEZA. | 11004 |
| 33 | 060 203 0546 | CINTA CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS.ANCHO:1.25 CM. PIEZA | 172 |
| 34 | 060 203 0306 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 1.25 CM, ENVASE CON 24 ROLLOS. | 504 |
| 35 | 060 203 0397 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 2.50 CM, ENVASE CON 12 ROLLOS. | 1921 |
| 36 | 060 203 0363 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 5.00 CM, ENVASE CON 6 ROLLOS. | 1605 |
| 37 | 060 203 0405 | CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: 10 MTS. 7.50 CM, ENVASE CON 4 ROLLOS. | 1654 |
| 38 | 060 203 0553 | CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 2.50 CM. PIEZA | 257 |
| 39 | 060 203 0561 | CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 5.00 CM. PIEZA | 322 |
| 40 | 060 203 0579 | CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO; CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9-9.5 MTS. ANCHO: 7.50 CM. PIEZA | 149 |
| 41 | 060 869 0251 | TELA ADHESIVA De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud: Ancho: Presentación: 10 m. 7.50 cm. 4 piezas. | 1779 |
| 42 | 060 869 0103 | TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: PRESENTACIÓN 10 M. 1.25 CM. 24 PIEZAS. | 689 |
| 43 | 060 869 0152 | TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: PRESENTACIÓN: 10 M. 2.50 CM. 12 PIEZAS. | 2560 |
| 44 | 060 869 0202 | TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: ANCHO: PRESENTACIÓN: 10 M. 5.00 CM. 6 PIEZAS. | 2185 |
| 45 | 060 999 0949 | CIRCUITO DE ANESTESIA EXPANDIBLE PEDIATRICO C/BOLSA DE 1 LT | 739 |
| 46 | 060 999 0142 | CIRCUITO DE ANESTESIOLOGIA PEDIATRICO CIRCUITO BAIN PEDIATRICO DESECHABLE CON BOLSA DE 0.5 LITROS | 95 |
| 47 | 060 999 0143 | CIRCUITO DESECHABLE VENTILADOR ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL DESECHABLE PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO QUE CONSTA DE SISTEMA TUBULAR TAMAÑO NEONATAL, CON DIAFRAGMAS CON TAPA C JUEGO DE 3 PIEZAS TAPA | 280 |
| 48 | 060 999 0144 | CIRCUITO REUSABLE VENTILADOR CIRCUITO DE VENTILACION MECANICA NEONATAL REUSABLE TRANSPARENTE CON CONECTORES UNIVERSALES DOS TRAMPAS DE AGUA, MANGUERA PARA MEDICION DE PRESION PROXIMAL PIEZA | 345 |
| 49 | 060 207 0013 | CIRCUITOS DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXIÓN EN “Y” DE PLÁSTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS. EQUIPO. | 1809 |
| 50 | 060 233 0037 | CONECTOR DE DOS VÍAS EN (Y) DE PLÁSTICO, DESECHABLE. PIEZA. | 674 |
| 51 | 060 233 0235 | CONECTOR DE TITANIO LUER LOCK. PARA AJUSTAR LA PUNTA DEL CATÉTER A LA LÍNEA DE TRANSFERENCIA. TIPO: TENCKHOFF. PIEZA. | 17 |
| 52 | 060 233 0011 | CONECTOR DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO. PIEZA. | 3939 |
| 53 | 060 233 0052 | CONECTOR DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. GRUESO. PIEZA. | 15928 |
| 54 | 060 999 0327 | Conector estéril desechable de auto-sellado polivalente, long. 23.90 mm, para perfusión de medicamentos, toma de muestra e inyección de fluidos, sin necesidad de aguja para evitar pinchazos, con una conexión luer-lock y otra de resorte anti-contaminacion que cancele espacios sin uso, diámetro interno 16 ga, de acero inoxidable grado médico, volumen muerto 0.02ml, flujo 170 ml/mn. PIEZA | 793 |
| 55 | 060 066 1003 | Desinfectantes. Solución desinfectante de superoxidación con pH neutro, no corrosiva. Solución al 100%. Envase con 5 L. | 21 |
| 56 | 060 999 0346 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACION CERVICAL CON DIAMETRO DE 1.0 X 1.0 CM CON VASTAGO LONGITUDINAL DE 12 CMS CONSUMIBLE PARA CAUTERIZACION GINECOLOGICO. PIEZA | 15 |
| 57 | 060 999 0345 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACION CERVICAL CON DIAMETRO DE 2.0 X 0.8 CM CON VASTAGO LONGITUDINAL DE 12 CMS CONSUMIBLE PARA CAUTERIZACION GINECOLOGICO. PIEZA | 17 |
| 58 | 060 999 0075 | ELECTRODO DE ASA DESECHABLE PARA CONIZACIONES CON DIAMETERO DE 2.0 X 0.8 CMS CON VASTAGO LONGITUDINAL 12-14 CM CAT. 130-ELECTRO CAUTERIZADOR GINECOL”GICO PIEZA | 383 |
| 59 | 060 330 0054 | ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO DESECHABLE CON PASTA CONDUCTIVA. PIEZA | 6008 |
| 60 | 060 999 0164 | Electrodo neonatal desechable juego de 3.pieza. | 808 |
| 61 | 060 345 1360 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 19 G. EQUIPO. | 17 |
| 62 | 060 345 1378 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 21 G. EQUIPO. | 51 |
| 63 | 060 345 1386 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 23 G. EQUIPO. | 51 |
| 64 | 060 345 1394 | EQUIPO PARA VENOCLISIS. EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIÁTRICO), DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA: 25 G. EQUIPO. | 51 |
| 65 | 060 345 1329 | EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 1,500 ML CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. EQUIPO. | 79 |
| 66 | 060 339 0030 | ESCAFANDRA PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CILÍNDRICA. 15 X 20 X 25 CM. PIEZA. | 20 |
| 67 | 060 339 0022 | ESCAFANDRA PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CILÍNDRICA. 50 X 30 X 30 CM. PIEZA. | 38 |
| 68 | 060 339 0014 | ESCAFANDRA PARA APLICACIÓN DE OXÍGENO O AEROSOLES EN NIÑOS. DE ACRÍLICO. CÚBICA. 30 X 30 X 22 CM. PIEZA. | 80 |
| 69 | 060 130 0023 | BOTA CUBREZAPATOS CON ELASTICO A LA ALTURA DEL TALON, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DE MAS DE TRES CAPAS, IMPERMEAABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTATICA Y PLANTILLA REFORZADA DESECHABLE PAR | 12141 |
| 70 | 060 130 0015 | BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE. PAR. | 34115 |
| 71 | 060 132 0203 | BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLÁSTICO INFANTIL. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 2529 |
| 72 | 060 132 0054 | BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN. DE PLÁSTICO.ADULTO.ENVASE CON 100 PIEZAS. | 2743 |
| 73 | 060 000 0051 | COMODO DE POLIPROPILENO PIEZA | 329 |
| 74 | 060 621 0524 | CUBREBOCADE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA. DESECHABLE. PIEZA. | 854975 |
| 75 | 060 439 0039 | GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE PIEZA. | 133000 |
| 76 | 060 439 0062 | GORRO DE TRACCIÓN ALTA CON MEDIDOR. PIEZA. | 684 |
| 77 | 060 439 0070 | GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: MEDIANO. DESECHABLE. PIEZA. | 298 |
| 78 | 060 439 0054 | GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. TAMAÑO: CHICO. DESECHABLE. PIEZA. | 22810 |
| 79 | 060 999 0158 | FUNDA PARA FOTOTERAPIA DE COLCHON DE FIBRA OPTICA DESECHABLE PIEZA | 385 |
| 80 | 060 999 0069 | ESPEJO VAGINAL DESECHABLE DE PLASTICO CON VALVA DESLIZABLE TAMAÒO MEDIANO PIEZA | 995 |
| 81 | 060 360 0032 | ESPEJO VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM, VALVA INFERIOR DE 12.0 CM, ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM. PIEZA. | 98992 |
| 82 | 060 470 0120 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO DE: 20 A 30 X 50 A 60 MM. ENVASE CON UNA PIEZA. | 2628 |
| 83 | 060 470 0112 | ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO DE: 50 A 100 X 70 A 125 MM. ENVASE CON UNA PIEZA. | 2180 |
| 84 | 060 603 0013 | MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 CM. PIEZA. | 569 |
| 85 | 060 602 0303 | MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, VÍA VAGINAL, ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE: INTRODUCTOR, CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA, CON DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUCTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE | 20 |
| 86 | 060 999 0009 | MASCARILLA DE PLAST.C/BOLSA DE REINHALACION VALVULA Y TUBO P/OXIG. 210 PIEZA | 137 |
| 87 | 060 621 0482 | MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. PIEZA. | 3148 |
| 88 | 060 999 0010 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 0. PIEZA | 238 |
| 89 | 060 999 0011 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 1. PIEZA | 238 |
| 90 | 060 999 0012 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 2. PIEZA | 238 |
| 91 | 060 999 0013 | MASCARILLA FACIAL TRANSPARENTE PARA ANESTESIA Nº 3. PIEZA | 238 |
| 92 | 060 999 0170 | MASCARILLA INFLABLE CON DOBLE VIA QUE PERMITE ACCESO A LA VIA AEREA Y VIA DIGESTIVA Y PROPORCIONA UNA MEJOR PROTECCION. PERMITE SU USO CON VENTILACION POSITIVA SIN PERDER EL SELLO CON TUBO DE FORMA ELIPTICA SEMIRRIGIDO Y ANTOMICAMENTE CURVO NUMERO 3. PIEZA | 35 |
| 93 | 060 999 0171 | MASCARILLA INFLABLE CON DOBLE VIA QUE PERMITE ACCESO A LA VIA AEREA Y VIA DIGESTIVA Y PROPORCIONA UNA MEJOR PROTECCION. PERMITE SU USO CON VENTILACION POSITIVA SIN PERDER EL SELLO CON TUBO DE FORMA ELIPTICA SEMIRRIGIDO Y ANTOMICAMENTE CURVO NUMERO 4. PIEZA | 35 |
| 94 | 060 999 0172 | MASCARILLA INFLABLE CON DOBLE VIA QUE PERMITE ACCESO A LA VIA AEREA Y VIA DIGESTIVA Y PROPORCIONA UNA MEJOR PROTECCION. PERMITE SU USO CON VENTILACION POSITIVA SIN PERDER EL SELLO CON TUBO DE FORMA ELIPTICA SEMIRRIGIDO Y ANTOMICAMENTE CURVO NUMERO 5. PIEZA | 35 |
| 95 | 060 999 0429 | MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NEONATAL NO. 2. PIEZA | 329 |
| 96 | 060 999 0125 | MASCARILLA LARINGEA NEONATAL MASCARILLA LARINGEA DESECHABLE NEONATAL TAMAÑO 0 DESECHABLE CON SISTEMA DE ACOLCHONAMIENTO. PIEZA | 149 |
| 97 | 060 999 0427 | MASCARILLA LARINGEA NO. 1. PIEZA | 329 |
| 98 | 060 999 0428 | MASCARILLA LARINGEA NO. 1.5 PIEZA | 329 |
| 99 | 060 999 0995 | MASCARILLA LARINGEA NO. 2 ½. PIEZA | 329 |
| 100 | 060 999 0431 | MASCARILLA LARINGEA NO. 3. PIEZA | 329 |
| 101 | 060 999 0440 | MASCARILLA LARINGEA NO. 4. PIEZA | 329 |
| 102 | 060 999 0230 | MASCARILLA NEONATAL CON RESERVORIO. PIEZA | 763 |
| 103 | 060 999 0131 | MASCARILLA NEONATAL NASAL DE MEDIANA CONCENTRACION PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO TRANSPARENTE DE VINIL CON TUBO DE OXIGINO LATERALES ELIMINADORES DE CO2 ELASTICO AJUSTABLE CON CONECTOR UNIVERSAL. PIEZA | 190 |
| 104 | 060 999 0231 | MASCARILLA PARA LACTANTE CON RESERVORIO.PIEZA | 855 |
| 105 | 060 681 0067 | PAÑAL PREDOBLADOS, DESECHABLES. PARA ADULTOS. PIEZA. | 3000 |
| 106 | 060 681 0034 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: CHICO. PIEZA. | 80025 |
| 107 | 060 681 0059 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PIEZA. | 390 |
| 108 | 060 681 0042 | PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS. MEDIDAS: MEDIANO. PIEZA. | 390 |
| 109 | 060 999 0263 | PAÑAL DESECHABLE PARA ADULTO CON INCONTINENCIA. CON GEL ABSORBENTE CINTAS LATERALES ADHERIBLES PARA AJUSTAR EL PAÑAL Y UNA CINTA FRONTAL ADHERIBLES PARA AJUSTAR EL PAÑAL Y UNA CINTA FRONTAL ADHERIBLE A NIVEL DE LA CINTURA QUE PERMITA FIJAR LAS CINTAS LATERALES SIN QUE EL PAÑAL SE DESGARRE. CUENTA CON CINTA ELASTICA A NIVEL DE LA CINTURA EN LA PARTE POSTERIOR Y EN LAS PIERNAS PARA EVITAR ESCURRIMEINTOS. PIEZA | 16995 |
| 110 | 060 999 0126 | SISTEMA DE SUCCION CERRADO DESECHABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANINCO NEONATAL DE 5 FRANCH CON CONECTOR EN "Y" PIEZA | 960 |
| 111 | 060 999 0127 | SISTEMA DE SUCCION CERRADO DESECHABLE PARA CIRCUITO DE VENTILACION MECANINCO NEONATAL DE 6 FRANCH CON CONECTOR EN "Y" PIEZA | 892 |
| 112 | 060 345 3143 | SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” O “L”, TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 1234 |
| 113 | 060 345 3135 | SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” O “L”, TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 1234 |
| 114 | 060 345 3119 | SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE “T” O “L” TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 656 |
| 115 | 060 168 8328 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA. TIPO: NELATON. LONGITUD: CALIBRE: 40 CM. 24 FR. PIEZA. | 166 |
| 116 | 060 999 0037 | SONDA PARA ALIMENTACION DE PLASTICO TRANSPARENTE ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 8 FR CON ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS. PIEZA | 32832 |
| 117 | 060 167 8089 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: LONGITUD: CALIBRE: INFANTIL. 38.5 CM. 8 FR. PIEZA. | 114560 |
| 118 | 060 168 9243 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN.DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: LONGITUD: CALIBRE: PREMATUROS. 38.5 CM. 5 FR. PIEZA | 41256 |
| 119 | 060 168 9268 | SONDA PARA ALIMENTACIÓN.DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM.TAMAÑO: LONGITUD: CALIBRE: *ADULTO. 125.0 CM. 16 FR.*PUEDE NO SER ESTÉRIL. PIEZA. | 438 |
| 120 | 060 999 0929 | SONDA PARA ASPIRACION YANKAUER desechable | 1055 |
| 121 | 060 166 3339 | SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | 365 |
| 122 | 060 166 3362 | SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 293 |
| 123 | 060 168 9417 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T.DE LÁTEX. TIPO: KEHR. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | 88 |
| 124 | 060 167 9854 | SONDA PARA DRENAJE EN FORMA T MOD. CATELL 27.9 CM. C-18 FR. Pieza | 57 |
| 125 | 060 168 9482 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | 1102 |
| 126 | 060 168 9805 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 26 FR. PIEZA. | 17 |
| 127 | 060 168 9813 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 28 FR. PIEZA. | 14 |
| 128 | 060 168 9631 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 12855 |
| 129 | 060 168 9649 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 4852 |
| 130 | 060 168 9656 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 2144 |
| 131 | 060 168 9664 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | 325 |
| 132 | 060 168 9672 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | 70 |
| 133 | 060 168 9615 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 12 FR.PIEZA. | 936 |
| 134 | 060 168 9623 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 6650 |
| 135 | 060 168 9599 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. | 195 |
| 136 | 060 168 9607 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS.CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | 183 |
| 137 | 060 168 8310 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA. TIPO: NELATON. LONGITUD: CALIBRE: 40 CM. 22 FR. PIEZA. | 229 |
| 138 | 060 168 8302 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, PUNTA REDONDA. TIPO: NELATON. LONGITUD: CALIBRE: 40 CM. 20 FR. PIEZA. | 373 |
| 139 | 060 167 8121 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 364 |
| 140 | 060 167 8147 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 324 |
| 141 | 060 167 8154 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 48 |
| 142 | 060 167 8162 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | 40 |
| 143 | 060 164 0022 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 10 FR. PIEZA. | 18 |
| 144 | 060 164 0030 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | 197 |
| 145 | 060 164 0048 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 22 FR. PIEZA. | 17 |
| 146 | 060 164 0014 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA.DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE.TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR. PIEZA. | 11 |
| 147 | 060 164 4552 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR. PIEZA. | 29 |
| 148 | 060 164 4560 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 169 |
| 149 | 060 164 4594 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 15 |
| 150 | 060 164 4644 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 169 |
| 151 | 060 168 9821 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 30 FR. PIEZA. | 66 |
| 152 | 060 168 9441 | SONDA PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE LATEX. TIPO: KEHR. CALIBRE: 18 FR. PIEZA. | 143 |
| 153 | 060 168 9425 | SONDA PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE LATEX. TIPO: KEHR. CALIBRE: 14 FR. PIEZA. | 143 |
| 154 | 060 168 9433 | SONDA PARA DRENAJE. EN FORMA DE T. DE LATEX. TIPO: KEHR. CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 143 |
| 155 | 060 830 7112 | SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICION A LARGO PLAZO. DESECHABLE. LONGITUD: 120 CM , CALIBRE: 16 FR. PIEZA. | 12 |
| 156 | 060 999 0038 | SONDA PEZZER N¯ 16 . PIEZA | 411 |
| 157 | 060 999 0039 | SONDA PEZZER N¯ 18 . PIEZA | 48 |
| 158 | 060 999 0040 | SONDA PEZZER N¯ 20 . PIEZA | 410 |
| 159 | 060 999 0044 | SONDA PEZZER NO. 36 . PIEZA | 33 |
| 160 | 060 168 9771 | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. PIEZA. | 23 |
| 161 | 060 168 2164 | TUBO ENDOTRAQUEAL C/GLOBO ESTERIL, DESECHABLE MOD. MURPHY 4.5 MM. CAL. 18 FR PIEZA | 679 |
| 162 | 060 168 2131 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO ESTERIL DESECH.M-MURPHY 3.5 MM | 329 |
| 163 | 060 167 8212 | TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, TRANSPARENTE. CON GLOBO Y ESPIRAL DE ALAMBRE, CON BALÓN Y CONECTOR, RADIOPACO, ESTÉRIL. LONGITUD: CALIBRE: 32-36 CM. 40 FR. PIEZA. | 48 |
| 164 | 060 166 0285 | TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO DE CLORURO DE POLIVINILO TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO: 6.0 MM CALIBRE: 24 FR. PIEZA. | 654 |
| 165 | 060 168 2149 | TUBO ENDOTRAQUIAL CON/GLOBO ESTERIL, DESECHABLE MOD. MURPHY CAL.16 FR. 4.0 MM PIEZA | 658 |
| 166 | 060 908 0924 | TUBO PARA ASPIRADOR. DE HULE LÁTEX, COLOR ÁMBAR. DIÁMETRO INTERNO 6.3 MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM. ENVASE CON 10 M. | 1872 |
| 167 | 060 908 0122 | TUBO PARA CANALIZACIÓN. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 19.05 MM (3/4”). PIEZA. | 475 |
| 168 | 060 908 0130 | TUBO PARA CANALIZACIÓN. DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 25.40 MM (1”). PIEZA. | 475 |
| 169 | 060 908 0015 | TUBO PARA CANALIZACIÓN.DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 7.94 MM (5/16”). PIEZA. | 1461 |
| 170 | 060 908 0114 | TUBO PARA CANALIZACIÓN.DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 12.70 MM (1/2”). PIEZA. | 2027 |
| 171 | 060 908 0890 | TUBO PARA TORNIQUETE. DE LÁTEX, COLOR ÁMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 A 1.37 MM. METRO. | 1095 |
| 172 | 060 953 0266 | VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. X 6 CM. PIEZA. | 207 |
| 173 | 060 953 0282 | VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.7 M. X 8 CM.PIEZA. | 48 |
| 174 | 060 953 0746 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M NÚMERO:1 ENVASE CON 100 M. | 32 |
| 175 | 060 953 0761 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M NÚMERO: 3.ENVASE CON 100 M. | 28 |
| 176 | 060 953 0753 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100M NÚMERO:2 ENVASE CON 100 M. | 37 |
| 177 | 060 953 0795 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA. FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100M NÚMERO:6. ENVASE CON 100 M. | 19 |
| 178 | 060 953 0787 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA.FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M NÚMERO: 5.ENVASE CON 100 M. | 30 |
| 179 | 060 953 0779 | VENDA DE MALLA ELÁSTICA.FORMA TUBULAR.LONGITUD: 100 M NÚMERO: 4.ENVASE CON 100 M. | 29 |
| 180 | 060 953 2858 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. X 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 5674 |
| 181 | 060 953 2866 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M.X 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 9500 |
| 182 | 060 953 2874 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M.X 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS. | 4750 |
| 183 | 060 953 3302 | VENDA IMPREGNADA DE ÓXIDO DE ZINC Y GELATINA. MEDIDAS DE 7.5 CM X 6 M. PIEZA. | 137 |
| 184 | 060 953 3195 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M. X 15.0 CM. ROLLO. | 50 |
| 185 | 060 953 0936 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 M.X 20.3 CM. ROLLO. | 18 |
| 186 | 060 953 0969 | VENDA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD : ANCHO: 22.81 MX . 7.5 CM. ROLLO. | 399 |
| 187 | 060 953 2825 | VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: ANCHO: 5 M. X 30 CM.ENVASE CON UNA PIEZA. | 44398 |
| 188 | 060 016 0204 | ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD ENVASE CON APLICADOR CON 120 ML | 271 |
| 189 | 060 999 1054 | Ácido fosfórico dentro de un rango de 32 a 37.5%. Producto tipo gel con puntas dispensadoras o similar. Jeringa de 3 ml. | 1132 |
| 190 | 060 031 0056 | Adhesivo dental para resinas directas autopolimerizable o fotopolimerizable. Frasco de 6 g. | 541 |
| 191 | 060 040 8041 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE LONGITUD 20-25mm CALIBRE 30 G TAMAÑO: CORTA CAJA (ENVASE) CON 100 PIEZAS | 1257 |
| 192 | 060 040 8058 | AGUJA DENTAL TIPO CARPULE DESECHABLE LONGITUD 25-42 mm CALIBRE 27 G TAMAÑO:LARGA ENVASE CON 100 PIEZAS | 752 |
| 193 | 060 797 0019 | ALGODON PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM. ENVASE CON 500 ROLLOS. | 752 |
| 194 | 060 064 0114 | Amalgama dental. Polvo de aleación y mercurio. Las instituciones podrán elegir la concentración de los componentes. Envase con 50 cápsulas de 400 mg | 789 |
| 195 | 060 999 0936 | APLICADOR MICROBRUSH PARA USO DENTAL DE PLÁSTICO, CON CUELLO FLEXIBLE QUE FACILITA LA APLICACIÓN DEL MATERIAL EN ZONAS DE ACCESO LIMITADO. MANGO DE 10.0 A 10.5 CM. PARTE ACTIVA EN FORMA DE BOLITA DE 1.5 A 2 MM. DE FIBRAS NO ABSORBENTES QUE NO SE DESPRENDEN. CAJA CON 100. | 1505 |
| 196 | 060 111 0208 | BARNIZ DE COPAL. PARA REVESTIMIENTO DE CAVIDADES. FRASCO CON 15 ML Y FRASCO CON DISOLVENTE DE 15 ML. JUEGO. | 752 |
| 197 | 060 623 0019 | CAPSULA CON PERDIGÛN (PERDIGÓN) METALICO PARA AMALGAMADOR ELÈCTRICO. PIEZA. | 102 |
| 198 | 060 182 1275 | CEMENTO DENTALES. PARA RESTAURACIÓN INTERMEDIA. DE ÓXIDO DE ZINC (POLVO) 38 G Y EUGENOL (LÍQUIDO) 14 ML. CON GOTERO DE PLÁSTICO. JUEGO. | 736 |
| 199 | 060 182 0178 | CEMENTO IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR NO. 21. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95% -97%. ACIDO POLIACRÍLICO 3% - 5%. LÍQUIDO 10 G, 8 ML. ACIDO POLIACRÍLICO 75%. ACIDO TARTÁRICO 10% -15%. BARNIZ COMPATIBLE LÍQUIDO 10 G. ESTUCHE. | 376 |
| 200 | 060 182 1440 | CEMETO IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO TIPO II. PARA TRATAMIENTO RESTAURATIVO ATRAUMÁTICO (TRA). PARA RESTAURACIONES INTERMEDIAS. PARA BASES. PARA ODONTOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (OMI). TONO A3 . POLVO GRANULADO RADIOPACO: 12.5 G. VIDRIO DE FLUOROSILICATO DE CALCIO LANTANO. ALUMINIO RECUBIERTO 90% . ACIDO POLIACRÍLICO. 10% ACIDO BENZÓICO <0.1% PIGMENTOS <0.1% LÍQUIDO DE 8.5 ML (10GR). AGUA 55%-65% COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO Y ÁCIDO MALÉICO. 25-35% ACIDO TARTÁRICO. 9.1% ACIDO BENZÓICO. 0.1% LOSETA DE PAPEL ENCERADO, CUCHARILLA DISPENSADORA, GUÍA DE APLICACIÓN E INSTRUCTIVO. ESTUCHE. | 489 |
| 201 | 060 189 0106 | CEPILLO DENTAL INFANTIL, CON MANGO DE PLÁSTICO Y CERDAS RECTAS DE NYLON 6.12, 100% VIRGEN O POLIÉSTER P.B.T. 100% VIRGEN, DE PUNTAS REDONDEADAS EN 3 HILERAS, CABEZA CORTA, CONSISTENCIA MEDIANA. PIEZA. | 553850 |
| 202 | 060 203 0058 | CINTA PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD. ENVASE CON 12 PIEZAS. . | 1231 |
| 203 | 060 910 0011 | EYECTORPARA SALIVA, DE PLÁSTICO, DESECHABLE. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 1140 |
| 204 | 060 066 0500 | FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES. ACIDULADO AL 2%. EN GEL DE SABOR. ENVASE CON 480 ML | 752 |
| 205 | 060 066 1086 | Fluoruro de Sodio. Barniz de Fluoruro de Sodio al 5%, en una concentración de 22600 ppm, autopolimerizable, en un vehículo de resina modificado. Tubo 10 ml. | 2015 |
| 206 | 060 999 0106 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA CILINDRICA, GRANO MEDIANO NO. 835-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | 1505 |
| 207 | 060 999 0102 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA CONO INVERTIDO, GRANO MEDIANO NO. 805-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | 3521 |
| 208 | 060 999 0104 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA PERA, GRANO MEDIANO NO. 83 0-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE | 2257 |
| 209 | 060 999 0099 | FRESA DE DIAMANTE PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD, FORMA REDONDA, GRANO MEDIANO NO. 801-010 CON MATRIZ DE TRES CAPAS DE DIAMANTE. | 4514 |
| 210 | 060 431 0649 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 1 PIEZA | 1505 |
| 211 | 060 431 0409 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 3 PIEZA | 4514 |
| 212 | 060 431 0417 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE CARBURO FORMA REDONDA NO. 5 PIEZA | 1505 |
| 213 | 060 431 0615 | FRESA PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD DE DIAMANTE PARA TERMINACION DE COMPOSITES FORMA CILINDRICA No. 012 Pieza | 1129 |
| 214 | 060 683 0057 | PAÑO PARA EXPRIMIR AMALGAMA. DE ALGODÓN. FORMA CIRCULAR. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 263 |
| 215 | 060 491 0018 | PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL. EN TIRAS, CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS. BLOCK CON 15 HOJAS. | 1504 |
| 216 | 060 749 0703 | PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL. ABRASIVA. CON ABRASIVOS BLANDOS. ENVASE CON 200 G. | 376 |
| 217 | 060 999 0108 | PIEDRA BLANCA MONTADA PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA PULIDO DE COMPOSITES FORMA DE FLAMA TAMAÑO MEDIANO | 1129 |
| 218 | 060 791 0114 | Resina. Fotopolimerizable para restauración de dientes anteriores y posteriores. Jeringa 4g. Las instituciones podrán elegir las variantes de color y composición. | 752 |
| 219 | 060 811 0060 | SEDA DENTAL, SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M. | 1129 |
| 220 | 060 999 0094 | SELLADOR DE FOSETAS Y FISURAS DE FOTOPOLIMERIZACION PARA DIENTES POSTERIORES ESTUCHE CON 2 JERINGAS DE 5.5 A 6 ML C/U DE SELLADOR Y 1 JERINGA DE ACIDO GRABADOR CON APLICADORES | 376 |
| 221 | 060 889 0158 | TIRAS DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA. ANCHO: CALIBRE: 8 A10 MM. FINO. ENVASE CON 50 PIEZAS. | 229 |
| 222 | 060 999 0085 | VASO DE PLASTICO DESECHABLE PARA ENJUAGUE BUCAL DEL PACIENTE DE ODONTOLOGIA CAPACIDAD 100 ML BOLSA DE PLASTICO CON 150 PIEZAS | 760 |
| 223 | 060 219 0068 | COLORANTE REVELADORES DE PLACAS DENTOBACTERIANAS. TABLETAS SIN SABOR. ENVASE CON 100 PIEZAS. | 5539 |
| 224 | 060 182 1150 | PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILÍQUIDAS, BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR. ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE. | 752 |
| 225 | 060 203 0108 | CINTA MÉTRICA. AHULADA, GRADUADA EN CENTÍMETROS Y MILÍMETROS. LONGITUD: 1.50 M. PIEZA. | 2296 |
| 226 | 060 999 0124 | ASPIRADOR DE MECONIO BICONECTOR DE PLASTICO TRANSPARENTE DESECHABLE PARA ASPIRAR MECONIO. CONECTOR PARA CANULA ENDOTRAQUEAL FUENTE DE ASPIRACION CONSTA DE ORIFICIO QUE FUNCIONA COMO VALVULA. PIEZA | 1759 |
| 227 | 060 157 0104 | CAL SODADA CON INDICADOR. LATA 16 KGS. | 149 |
| 228 | 060 196 0057 | CERA PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTÉRIL, SOBRE CON 2.5 G. ENVASE CON 12 SOBRES. | 52 |
| 229 | 060 999 0123 | COLA DE RATON ADAPTADOR TUBULAR Y NIPLE ESTANDAR DESECHABLE PARA SALIDA DE OXIGENO (COLA DE RATON). PIEZA | 1176 |
| 230 | 060 000 0054 | FRASCO PARA ASPIRADOR DE CRISTAL 750 MLS.CON TAPON | 410 |
| 231 | 060 520 0021 | INFUSOR DE PRESIÓN POSITIVA, CON GLOBO DE ELASTÓMERO; CAPACIDAD DE 50 A 90 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA. | 72 |
| 232 | 060 999 0130 | NEBULIZADOR DE GRANDES VOLUMENES DESECHABLE PARA ADMINISTRAR GRANDES VOLUMENES DE GAS HUMIDIFICADO NEBULIZACION CON CONECTOR UNIVERSAL PARA TOMA DE OXIGENO CON PUERTOS PARA BARRAS DE INMERSION CON MEDIDOR PARA DIFERENTES CONCENTRACIONES DE OXIGENO DESDE 28 A 98% CON POSIBILIDAD DE AJUSTE DE TEMPERATURA DEL GAS ADMINISTRADO CON FRASCO TRANSPARENTE DE 500 ML | 811 |
| 233 | 060 999 0122 | Nebulizador pediátrico .Equipo para micronebulización neonatal desechable para administración de terapia de nebulización de pequeños volúmenes durante la ventilación mecánica neonatal, consta de un micronebulizador, tubo corrugado de 10 mm y 12 pulgadas de largo, adaptador reductor de 22 a 18 mm, conector de 10 mm y 7.5 mm, dispositivo en “T” de 10 mm para circuito de ventilación neonatal. pieza | 34 |
| 234 | 060 000 0059 | ORINALES DE POLIPROPILENO | 164 |
| 235 | 060 727 0048 | POLVO GELATINIZANTE | 2873 |
| 236 | 060 740 0025 | PROTECTORES DE PIEL. TINTURA DE BENJUÍ AL 20%. ENVASE CON 1000 ML. | 99 |
| 237 | 060 999 0134 | PUNTAS NASALES NEONATALES FLEXIBLES TRANSPARENTES DE VINIL DESECHABLES CON TUBO DE OXIGENO DE 21 METROS CON CONECTOR UNIVERSAL | 9225 |
| 238 | 060 999 0229 | PUNTILLAS NASALES PARA OXIGENO TAMAÑO PEDIATRICO. PIEZA | 2575 |
| 239 | 060 771 0050 | RASTRILLO CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FILO. DESECHABLES. PIEZA. | 7465 |
| 240 | 060 000 0015 | RIÑON DE POLIPROPILENO GRUESO Y RIGIDO PIEZA | 985 |
| 241 | 060 833 0015 | SOLUCION PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL DE GLICINA, EN ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL. ENVASE CON 3000 ML. | 958 |
| 242 | 060 066 0922 | Solucion que contiene yodoforo o yodopovacrilex(0.7% de yodo libre), alcohol isopropilico al 74% y un polimero que forma sobre la piel una pelicula. Contiene: dos hisopos, un aplicador plastico y una ampolleta o tubo con 26ml. De solucion, esteril. Estuche | 16 |
| 243 | 060 999 0348 | TAPETE ANTIBACTERIAL MEDIDAS 45 CM X 117 CM ENVASE CON 4 PIEZAS | 218 |
| 244 | 060 999 0167 | TERMOMETRO DIGITAL CON UN RANGO DE MEDICION DE 32∞C A -42 ∞C PANTALLA LCD PRECISION +-0.1 CON ALARMA AUDITIVA APAGADO AUTOMATICO OPCIONAL QUE UTILICE PILAS DE RELOJ DIMENSIONES 11.5-13.5 CMS X ANCHO 1.5-2.5 CM Y PESO 45-50 GRS | 5662 |
| 245 | 060 999 0022 | VASO CONTENEDOR RECOLECTOR DE ESPUTO NO ESTERIL TAPA C/ROSCA. PIEZA | 42152 |
| 246 | 060 842 0121 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES DE POLIGLICONATO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67-75 CM 3-0 1/2 CIRCULO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (35-37 MM). | 41 |
| 247 | 060 842 0154 | SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES POLIGLICONATO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: CALIBRE DE LA SUTURA: CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 67-75 CM 4-0 1/2 CIRCULO AHUSADA ENVASE CON 12 PIEZAS (35-37 MM). | 41 |

Anexo 2: Datos de identificación para las propuestas

SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA

Para

COMITÉ DE ADQUISICONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LICITACION: 43068001-021-2018 “MATERIAL DE CURACION PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

_________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

__________________________________________________

No. de páginas/hojas

del entregable:      ___________________________________

Paquete o Tomo ____________________________________

SOBRE DE PROPUESTA ECONÓMICA

Para

COMITÉ DE ADQUISICONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO

LICITACION: 43068001-021-2018 “MATERIAL DE CURACION PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

FECHA: _________________________________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

_________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

__________________________________________________

No. de páginas/hojas

del entregable:      ___________________________________

Tipo de dispositivo: DVD/CD/USB

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del OPD Servicios de Salud Jalisco.

COMITÉ

Anexo 3: Datos de identificación para los entregables

Entregable: No. 1

Propuesta Técnica

LICITACION: 43068001-021-2018 “MATERIAL DE CURACION PARA EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.

FECHA: _________________________________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

_________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

__________________________________________________

No. de páginas

del entregable:      ___________________________________

Este modelo debe repetirse por cada entregable, en el entendido de que el número de entregable y el nombre del mismo cambiarán según sea el caso.

ESPACIO PARA EL MEMBRETE SUPERIOR DEL PARTICIPANTE

Anexo 4: Propuesta de Especificaciones Técnicas

Licitación/ 43068001-021-2018

| Datos delParticipante |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Col.: | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | C.P. | xxxx | Estado: | xxxx |
| Tel.: |  | xxxxxxxxxxxxxxxx |  | Email.: | xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx |  |  |  |
| RENGLON |  |  | Clave, Descripción y Cantidad |  |  |  |  |  |
| ## |  |  | ###-###-#### XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ###,### |  |  |  |  |  |

xxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa

ESPACIO PARA EL MEMBRETE INFERIOR DEL PARTICIPANTE

ESPACIO PARA EL MEMBRETE INFERIOR DEL PARTICIPANTE

Anexo 5: Propuesta económica

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA (ANEXO 5)

El PARTICIPANTE deberá de trabajar en el archivo de nombre “ANEXO5.xls”, el cual forma parte integral de las presentes BASES.

El archivo lo guardará en un dispositivo de almacenamiento electrónico (CD, DVD u otro) con el nombre de “ANEXO 5.xls”, asegurándose de que sea en Excel (97 – 2003) y con extensión “.xls”.

No debe insertar imágenes en el archivo, ni protegerlo con contraseña,

Es importante señalar que el PARTICIPANTE debe utilizar una fila del formato, por cada renglón que cotiza.

Si el PARTICIPANTE requiere de más renglones que los que actualmente cuenta el formato que se anexa al PROCESO, éste podrá incorporar más filas según necesite, además, debe tener cuidado al copiar las formulas correspondientes a la columna con el nombre de subtotal, y verificar que el rango de la sumatoria ubicado en la celda denominada “Subtotal (suma de renglones)”, abarque todas las filas del formato de Excel.

Anexo 6: Acreditación

Licitación/ 43068001-021-2018

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

P r e s e n t e

Yo xxxxxxxx manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta del presente concurso, a nombre y representación de xxxxxxxxxxxxxxxxx, por lo que en caso de falsear los documentos acepto que se apliquen las medidas disciplinarias tanto a mí como a mí representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación del presente concurso y que la sancione a mi representada de acuerdo a los artículos 42 de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco y 54 de su Reglamento.

| Participante |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro del Padrón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro del SIEM |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFC |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mpio. o Delegación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entidad Federativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono (s) |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Email |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Para Personas Jurídicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Escritura Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar de escritura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fedatario Público |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inscripción en el RPPyC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tomo: |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Libro: |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregado con número al Apéndice (folio mercantil): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes al Acta Constitutiva (cambio de razón social, de domicilio fiscal, de giro o actividad, etc.), debe mencionar los datos anteriores que correspondan a dicha modificación y la referencia de la causa de la misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Únicamente para Personas Físicas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folio de Credencial oficial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poder | Para Personas Físicas o Jurídicas que comparezcan a través de Apoderado, con Poder General o Especial para Actos de Administración o de Dominio, que les faculte para comparecer a la licitación/concurso y a la firma del contrato que resulte del mismo: (En caso de ser Personas Jurídica y el poder se otorgue en la escritura del acta constitutiva, manifestarlo en este cuadro). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Escritura Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha y lugar de escritura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de poder |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Fedatario Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fecha de inscripción en el RPPyC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomo |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Libro |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Agregado con número al Apéndice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clasificación de la empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Micro |  |  |  |  |  |  |  | Pequeña |  |  |  |  |  |  |  |  | Mediana |  |  |  |  |  | Grande |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de empresa: |  |  |  |  |  |  |  | Comercializadora |  |  |  |  |  |  |  |  | Productora |  |  |  |  |  |  | Servicio |  |  |  |  |  | local |  |  |  | Nacional |  |  |  |  | Internacional |  |  |  |  |

Protesto lo necesario

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Nombre y firma del Representante Legal de la Empresa

Anexo 7: Formato para Realizar Preguntas de Aclaración

Fecha: XXXXXXXXXXXXX

| Nombre del PARTICIPANTE: | XXXXXXXXXXXXX |
| --- | --- |

| No. | Renglón/Referencia | Pregunta |
| --- | --- | --- |
|  | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
|  | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

Nota:

Utilice una fila del formato por pregunta, si desea hacer dos preguntas, utilice dos filas y así sucesivamente.

Representante Legal

XXXXXXXXX

Nombre y firma del Representante Legal

Anexo 8: Carta Compromiso

Fecha: xxxxxxxxxxxxxxxx

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

PRESENTE

Me refiero a usted al participar en la licitación/concurso No.  xxxxxxxxxxxxxxxx para la adquisición del bien/servicio de “ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, sobre el particular el suscrito en mi calidad de representante legal de la empresa:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Manifiesto y me comprometo bajo protesta de decir verdad, lo siguiente:

- Que la empresa que represento cuenta con la experiencia, capacitación; con la capacidad administrativa, financiera, humana, técnica y operativa, además, contamos con los conocimientos necesarios para proporcionar los bienes/servicios conforme a lo establecido en las bases de esta licitación, por lo tanto, nos encontramos en posibilidades de participar y entregar los mismos de forma adecuada e inmediatamente a la fecha pactada.

- Que mi representada y un servidor no nos encontramos en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 18 de la ‘Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del Estado de Jalisco’ y que los datos asentados con anterioridad son correctos y que no me ha sido revocado el poder.

- Que mi representada y un servidor hemos presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales y locales, correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales o a partir de su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C)

- Que mi representada y un servidor hemos presentado las declaraciones de pagos correspondientes al año xxxx y provisionales del año xxxx por los mismos impuestos (Cuando los contribuyentes tengan menos de tres años de inscritos en el R.F.C., la manifestación a que se refiere este rubro, corresponderá al periodo de inscripción).

- Que mi representada y un servidor no tenemos adeudos fiscales firmes a nuestro cargo por impuestos federales y estatales, y que estamos al corriente de las obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones del ‘Código Fiscal de la Federación’ y de las demás leyes tributarias a la fecha de la celebración de la presente licitación/concurso.

- Que hemos analizado con detalle las bases para esta licitación/concurso y las especificaciones correspondientes, proporcionadas por  ‘Servicios de Salud Jalisco’.

- Que hemos formulado cuidadosamente el precio unitario que se propone tomando en consideración las circunstancias previsibles que pueden influir sobre el mismo. Dicho precio se presenta en moneda nacional e incluye todos los cargos directos e indirectos que se originen en la presente licitación/concurso.

- Que los precios son especiales a gobierno por lo tanto son menores a los que rigen en el mercado, así mismo me comprometo a respaldar las proposiciones que presento, por lo tanto mantendré el precio ofertado firme, vigente y en pesos mexicanos hasta el total cumplimiento del contrato, aún para cualquier volumen de adjudicación.

- A firmar el contrato respectivo a los 06 (seis) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la Resolución de Adjudicación.

- A entregar en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir del siguiente día hábil de la Resolución de Adjudicación, una garantía por el 15% del importe total del contrato I.V.A. incluido. La deberé presentar mediante una fianza expedida por una institución mexicana legalmente autorizada, a nombre de Servicios de Salud Jalisco.

- A cumplir con todo lo especificado en el punto 16 (Instrucciones Generales) de las bases, así como en sus numerales.

- A entregar el bien/ servicios objeto de esta licitación de manera idéntica a lo solicitado y que corresponderá a lo requerido en el “ANEXO 1” de las bases de la presente licitación y a lo derivado de la junta aclaratoria de las mismas.

- Que en caso de falsear información en cualquiera de las etapas de la licitación, me conformo que se me apliquen las medidas disciplinarías tanto a mi como a mi representada, en los términos de la ley de la materia, incluyendo la descalificación de la presente licitación, en la que participo.

- Que la propuesta técnica que presento y los insumos que oferto son idénticos, que corresponden 100% a lo requerido en el “ANEXO 1” de las bases de la presente licitación y/o lo derivado de la junta de aclaración de las mismas, que en caso de tener

- En caso de salir adjudicado en el presente proceso de licitación, nos comprometemos a asumir totalmente la responsabilidad legal en el caso de que: al proporcionar los “bienes/servicios” infrinja o viole las normas en materia de patentes, marcas, obligaciones fiscales, de comercio, registros, derechos de autor, objeto de ésta licitación/concurso.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Firma y Nombre del Representante Legal de la Empresa

Anexo 9: Solicitud para recibir notificaciones por email

Fecha: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

PRESENTE

Mi representada señala (señalo) como domicilio para todos los efectos legales a que haya lugar la finca marcada con el número xxxxxx de la calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la colonia xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la ciudad de xxxxxxxxxxxxx, C.P. xxxxxx, teléfono xxxxxx, fax xxxxxx y el correo electrónico xxxxxx; solicitándoles y manifestando mi conformidad, de que todas las notificaciones que se me tengan que practicar y aún las personales, se me hagan por correo electrónico en la cuenta anteriormente señalada, sujetándome a lo que establece el Artículo 3 de la Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 123 del “Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco”, aplicado supletoriamente, para que la autoridad estatal lleve a cabo las notificaciones correspondientes.

Firma y Nombre del Representante Legal de la Empresa

Anexo 10: Texto de Fianza del 10% Garantía de Cumplimiento del Contrato

El “PROVEEDOR” que opte por garantizar el cumplimiento del contrato a través de fianza, debe presentarla con el siguiente texto:

xxxxxxxxxxxxxx, en el ejercicio de la autorización que me otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 5º y 6° de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, me constituyo fiadora por la suma de $xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a favor de ‘Servicios de Salud Jalisco’

Para: garantizar por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en el domicilio siguiente: Calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx colonia xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ciudad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en la licitación/concurso No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, de fecha xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, celebrado entre nuestro fiado y de ‘Servicios de Salud Jalisco’, con un importe total de $ xxxxxxxxxxxxxxxxx antes de I.V.A.

Esta fianza estará en vigor por un año más a partir de la firma del contrato, para garantizar la buena calidad de los bienes/servicios, así como la reposición de los defectos y vicios ocultos que pudieren aparecer y que sean imputables a nuestro fiado y solo podrá ser cancelada con la presentación por parte de nuestro fiado, de la original de la misma.

Esta fianza estará vigente en caso de substanciación de juicios o recursos hasta su total resolución.

En el caso de que la presente se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al procedimiento de ejecución establecido en los artículos 93 al 95 bis, 118 y demás relativos de la ley federal de instituciones de fianzas en vigor, aceptando someterse a la competencia de los tribunales del primer partido judicial del estado de Jalisco, renunciando a los tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro, les pudiera corresponder.

Anexo 11: Consentimiento para el Pago de Facturas de Bienes/Insumos Vía Depósito en Cuenta de Cheques

| Datos del Proveedor Solicitante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | XXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFC | XXXXXXXXX |  |  |  |  | CURP |  | XXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| Domicilio Fiscal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calle | XXXXXXXXX |  |  |  | No. Ext. |  |  |  | XXXX |  |  | No. Int | XXXXXXX |
| Colonia | XXXXXXXXXx |  |  |  | Ciudad |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |  |
| Municipio o Delegación | XXXXXXXXX |  |  |  | Estado |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |  |
| Código Postal | XXXXXXXXX | Tel. Oficina | XXXXXXXX |  |  |  |  |  | Fax. |  | XXXXXXXXX |  |  |
| E-mail | XXXXXXXXX |  |  | Contacto |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la cuenta a la que abonara el pago de factura(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Banco | XXXXXXXXX |  |  |  | Clave |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |
| CLABE | XXXXXXXXX |  |  |  | No. dé cuenta de cheques |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |
| Plaza (del Banco) | XXXXXXXXX |  |  |  | No. de plaza |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |
| Sucursal | XXXXXXXXX |  |  |  | No. de Suc. |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |
| Estado | XXXXXXXXX |  |  |  | Clave |  |  |  |  | XXXXXXXXX |  |  |  |

| Fecha | XXXXXXXXX | a | XX | de | XXXXXXXXX | del | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

En mi carácter de representante legal o titular de la entidad arriba citada, doy mi consentimiento para que ‘Servicios de Salud Jalisco’, deposite en la cuenta de cheques que arriba se indica, el (los) importe(s) que corresponda(n) al pago del número de factura o documento de cobro que ampara(n) los bienes/insumos que este “ORGANISMO” reciba de mi (nuestra) parte.

XXXXXXXXXX

Nombre y Firma del Titular y/o Representante(s) Legal(s) de la Entidad.

Anexo 11: Consentimiento para el pago de facturas de bienes/servicios vía depósito en cuenta de cheques: Parte 1

Anexo 11: Consentimiento para el pago de facturas de bienes/servicios vía depósito en cuenta de cheques: Parte 2

Anexo 11: Consentimiento para el pago de facturas de bienes/servicios vía depósito en cuenta de cheques: Parte 3

Anexo 11: Consentimiento para el pago de facturas de bienes/servicios vía depósito en cuenta de cheques: Parte 4