ANEXO 1. Especificaciones Técnicas generales- PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ROPA REUSABLE, QUIRURGICA Y HOSPITALARIA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO y SERVICIO DE LAVANDERIA PARA EL SALME ESTANCIA BREVE:

Toda la ropa se entregará con remates y refuerzos en sus terminaciones, y los zurcidos no deberán ser en imagen de la prenda, mantener la solidez en el color,  y las prendas lavadas que no cumplan con las medidas mínimas podrán ser reemplazadas por nuevas a solicitud de la convocante, cuando presenten algún tipo de rasgado, así como no presentar ninguna mancha, rastros de cinta adhesiva, cabellos u otras partículas.

Como parte del inicio del servicio, la empresa adjudicada, se comprometerá a entregar el stock de ropa hospitalaria descrito en los requisitos del presente anexo único, a las unidades hospitalaria que serán objeto del presente servicio, tomando en consideración las cantidades establecidas para tal efecto.

Al segundo día del inicio de la vigencia del contrato, la empresa adjudicada, recogerá la ropa hospitalaria sucia en el los hospitales que serán objeto del presente servicio.

En lo subsecuente durante la vigencia del contrato y de acuerdo al calendario establecido para las unidades participantes se realizará el procedimiento de entrega recepción como se indica en el presente documento.

Toda la ropa hospitalaria objeto del servicio requerido, cumplirá con las especificaciones técnicas señaladas en el presente anexo único.

El servicio comprende el stock de ropa hospitalaria requerido, (mismo que puede ser sujeto a cambios de acuerdo a la necesidades), la mano de obra, maquinaria, equipo, vehículos de trasporte, contenedores para ropa limpia sucia y/o contaminada y consumibles necesarios para realizar los alcances del servicio de ropa hospitalaria solicitado, ya que tiene por objeto otorgar el uso de la ropa hospitalaria, propiedad de la empresa adjudicada, y necesaria para la adecuada operación de las diferentes Unidades Hospitalarias.

- PROCEDIMIENTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ROPA HOSPITALARIA.

El procedimiento de entrega y recepción se realizará conforme a los siguiente:

La empresa adjudicada recogerá como parte del servicio, la ropa sucia en los días de la semana que se acuerden con las unidades hospitalarias tomando en consideración el flujo de consumo de ropa hospitalaria para que de ninguna manera afecte la operación y no represente un riesgo de estas unidades hospitalarias.

La empresa adjudicada recogerá de las unidades hospitalarias médicas la ropa sucia

y en el caso de que la ropa esté identificada como ropa infectocontagiosa, la entrega será en bolsas rojas cerradas e identificadas.

Los conjuntos de ropa quirúrgica (bulto) sucios, se entregarán en la misma composición y cantidades en que fueron recibidos.

- El PROVEEDOR proporcionará etiquetas y bolsas para el resguardo de la ROPA utilizada. (dos tipos de etiqueta una contaminada y otra para no contaminada)

ENTREGA DE LA ROPA LIMPIA EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS MÉDICAS POR PARTE DE LA EMPRESA ADJUDICADA.

La empresa adjudicada recogerá y contará delante del responsable de la unidad asignado en esta encomienda, como parte del servicio, la ropa sucia en los días de la semana que se acuerden con las unidades hospitalarias tomando en consideración el flujo de consumo de ropa hospitalaria para que de ninguna manera afecte la operación de las unidades hospitalarias médicas.

La empresa adjudicada, entregará la ropa lavada, limpia,  desinfectada y planchada, de acuerdo al tipo de prenda, debidamente doblada, desmanchada, sin olores desagradables y perfectamente seca.

- PREPARACIÓN DE BULTOS DE ROPA QUIÚRGICA ESTERILIZADA.

La empresa adjudicada contará con personal capacitado para preparar bultos quirúrgicos estériles de ropa reusable (Quirúrgica), cumpliendo con un doblado elaborado con técnicas de Central de Equipos y Esterilizado (C.E.y E.), para lo cual en el área de esterilización preparará y esterilizará los bultos quirúrgicos requeridos. Esta área deberá contar con acceso restringido y condiciones de operación controlada.

Cada bulto de ropa esterilizada estará envasado en una bolsa de papel grado médico, de tamaño proporcional, con características controladas como son; por un lado de la bolsa, porosidad, permeabilidad e hidrofugacidad que admita la liberación de vapor durante el proceso de esterilización sin dejar humedad en su interior. La bolsa en la otra cara estará conformada con una película transparente formada por láminas de poliéster - polipropileno que permita observar el contenido de la bolsa, ésta deberá tener una barrera bactericida, ser repelente al agua (hidrófuga), que permita la penetración de vapor en su interior termo-precipitable, sellada herméticamente con selladora mediante calor y presión que mantenga y conserve la esterilidad en su interior inclusive en ambientes no estériles por 1 mes, con indicadores.

- MANEJO Y TRASLADO DE LA ROPA QUIRÚRGICA ESTERILIZADA.

El traslado de los bultos estériles se realizará en contenedores herméticos de grado médico diseñados específicamente para el manejo de los mismos, con el espacio adecuado para empacar los bultos ya estériles sin correr el riesgo de que los bultos exploten, se  perforen, se rompan o se degrade la envoltura que contiene el bulto estéril (Bolsa Mixta de papel grado médico y poliéster - polipropileno). La bolsa mixta deberá garantizar la esterilidad del bulto fuera de las instalaciones de la empresa adjudicada y hasta la entrega en cada una de las unidades hospitalarias, por lo cual su empaque, manejo y traslado deberá realizarse de forma eficiente y segura.

- INFORMACIÓN TÉCNICA.

PROCESO DE PREPARACIÓN Y ESTERILIZACIÓN DE BULTOS QUIRÚRGICOS ESTÉRILES REUSABLES QUIROPAQ.

Después que las prendas han sido lavadas, desinfectadas y sanitizadas, se deberán trasladar al área de Quiropaq para verificar ausencia de humedad en las prendas y mal olor.

- Doblado de Prendas.

El área de preparación y esterilización de bultos quirúrgicos estériles reusables será un área de acceso restringido, la cual requiere portar uniforme, cofia y cubre calzado, lavarse las manos antes de ingresar como acciones preventivas para evitar contaminación en las prendas previamente sanitizadas en el proceso de lavado. Las condiciones de operación serán controladas como protección de polvo, pelusa, temperatura y humedad.

Se contará con estaciones de trabajo especialmente diseñadas para la preparación de los bultos quirúrgicos dependiendo del tipo de bulto a armar. A cada estación de trabajo se le suministran las prendas requeridas para su armado, bolsas, etiquetas, etc.

Inspección de Prendas.- Cada prenda será inspeccionada visualmente para identificar defectos como manchas de sangre, grasa, medicamento, etc. En estos casos las prendas deberá ser segregadas y enviadas a reproceso, así mismo se realizará la inspección del desgaste natural de las prendas, aquellas prendas que no cumplan con las características de desgaste determinadas en los master de apariencia deberán ser segregadas y enviadas a descarte para su reposición.

Doblado de Prendas.- Cada prenda una deberá inspeccionarse, para posteriormente ser doblada de acuerdo a un método estandarizado que permitirá a los usuarios en Quirófano su utilización de manera sencilla y práctica. Se deberán tomar en cuenta para determinar el método de doblado más óptimo los principios sugeridos en la Health Care: Guidelines for Preparing and Sterilizing Wrapped Packs preparado por la empresa Steris Amsco Company, así como los años de experiencia del equipo de enfermeras quirúrgicas que laboran en la empresa adjudicada.

Barrera de Protección.- Algunas prendas como la bata de cirujano, la sabana hendida, la sabana riñón y la sabana pubis deberán contar con propiedades de barrera protección nivel 1, proporcionando a los doctores una barrera protectora contra enfermedades infecto contagiosas al existir una barrera repelente de fluidos en las prendas de acuerdo a la norma American Nacional Standard ANSI/AAMI PB70:2003 publicada por la Association for the Advancement of Medical Instrumentation.

Armado de Bultos.- Cada bulto deberá ser armado según las especificaciones correspondientes al tipo de bulto, ya sea bulto base o complementario, el armado de los bultos será diseñado especialmente para satisfacer las necesidades de los usuarios en prácticamente todos los tipos de intervenciones quirúrgicas. Cada bulto será diseñado asegurando que cumpla con el requerimiento máximo permitido de densidad (peso y volumen), ya que esto implica el aseguramiento del proceso de esterilización en los autoclaves de acuerdo a la norma American Nacional Standard ANSI/AAMI ST46:2002 publicada por la Association for the Advancement   of Medical Instrumentation y a las recomendaciones de la Guidelines for Preparing and Sterilizing Wrapped Packs preparado por la empresa Steris Amsco Company.

- Aseguramiento de Calidad.

Controles Físico Químicos: Cada bulto contendrá un control físico químico en su interior. Estos controles son específicos para esterilización por vapor y serán utilizados para verificar el cumplimiento de los parámetros de proceso establecidos en cada ciclo de esterilización. Los indicadores físico químicos utilizados serán sensibles a temperatura, presión, tiempo y saturación de vapor. La verificación será visual a través de un reactivo de color, el cual vira (cambia de color) durante el proceso de esterilización.

Los controles físicos químicos utilizados en el proceso de esterilización de “LA PROVEEDORA” serán determinados de acuerdo a las normas siguientes:

AAMI TIR25 Chemical Indicators: Guidance for the selection, use and interpretation of results in health care facilities.

ANSI/AAMI ST60: Sterilization of health care products-Chemicals Indicators-part2.

ANSI/AAMI  ST46:2002	Steam Sterilization and Sterility Assurance in Healthcare Facilities que clasifica los tipos de indicadores físicos químicos en las 5 clases siguientes:

Clase 1 Indicadores de Proceso: Indicador químico para uso en unidades individuales (ejemplo: paquetes, contenedores, bolsas etc), para demostrar que esa unidad ha sido expuesta a un proceso de esterilización y sólo sirve para distinguir unidades procesadas de las no procesadas.

Clase 2 Indicadores del test de Bowie-Dick: Indicador químico designado para el uso específico en este test.

Clase 3 Indicador uni-paramétrico: Indicador químico diseñado para reaccionar con uno de los parámetros críticos del proceso de esterilización y para indicar la exposición en un ciclo de esterilización a un valor establecido del parámetro crítico elegido.

Clase 4 Indicador multiparamétrico: Indicador químico diseñado para reaccionar con dos o más parámetros críticos del proceso de esterilización y para indicar la exposición en un ciclo de esterilización a los valores establecidos de aquellos parámetros

Clase 5 Indicador integrador: Indicador químico diseñado para reaccionar con todos los parámetros críticos específicos de un ciclo de esterilización y que durante su elaboración se ha correlacionado con los resultados de los test microbiológicos (indicadores biológicos), bajo las mismas condiciones de uso elegidos.

Tiras Comply 1250 para Vapor de 3M.

Indicador químico multi-parámetro, diseñado para monitorear las condiciones de esterilización por vapor, dentro de cada paquete. Mediante un cambio visual de color valida que el esterilizante ha penetrado al interior del paquete. Los Indicadores multi-parámetro que verifican que las condiciones de esterilización se han cumplido. Están perforados en el centro de la tira para ajustar la longitud del indicador de acuerdo al tamaño del paquete. La línea indicadora es larga para el monitoreo de un área amplia. Fácil de interpretar.

# ID De 3M : 70-2006- 1479-3

www.3m.com

- Embolsado de Bultos.

Bolsa de Papel Grado Médico.- Cada bulto armado será colocado dentro de una bolsa de papel grado médico con características controladas como porosidad, peleabilidad e hidro-fugacidad (permite la liberación de vapor durante el proceso de esterilización sin dejar humedad en su interior, por el otro lado de la bolsa contará con una película formada por láminas de poliéster-polipropileno que permitirá observar el contendido de la bolsa. Esta bolsa es una barrera bactericida, repelente al agua (hidro-fugo), que permitirá la penetración de vapor en su interior, es termo-precipitable, mediante calor y presión, es decir que mantendrá y conservará la esterilidad en su interior e inclusive en ambientes no estériles por tiempo indefinido. Una vez estéril, no deberá requerir un almacenamiento especial, será un material totalmente impermeable al agua y aire, por lo que deberá tener gran resistencia en estado de humedad.

Etiqueta de Identificación.- Cada bulto contendrá sobre la bolsa grado médico una etiqueta de identificación que permitirá además de identificar el tipo de bulto quirúrgico, conocer las prendas que lo integrarán, la fecha de esterilización del bulto, la fecha de caducidad del bulto (6 meses desde la fecha de fabricación),  el esterilizador en que se procesó el lote y número de ciclo (lote) de esterilización del mismo,

Los bultos pasarán por un proceso de cuarentena de 48 horas después del proceso de esterilización,  previo a la entrega al cliente.

Cinta Testigo.- Sobre la etiqueta de identificación también se deberá encontrar un indicador - reactivo térmico conocido comúnmente como cinta testigo, que se activará o virará de color (color negro) al ser expuesto a altas temperaturas durante el proceso de esterilización.

Bultos de Prueba.- Serán preparados y armados con todos los componentes de un bulto normal incluyendo los controles físicos químicos, el objetivo de estos bultos de prueba será validar el proceso de esterilización a través de controles biológicos, que se conformarán de 2 tipos de bultos de prueba:

1 en cada ciclo: incluirá un control biológico 10‾5 para validar cada carga.

1 cada día: incluirá un control biológico 10‾6 para validar todas las cargas del día.

Controles Biológicos.- Son indicadores en forma de frasco vial de esporas sobre papel que empleado en la conformación de bultos para comprobar la eficiencia o letalidad del proceso de esterilización, el cual contendrá esporas (Bacillus Stearothermophilus) que son las más resistentes a los métodos de esterilización, los cuales cumplen con las normas para indicadores biológicos: ISO 11138, partes 1 y 3, EN  868-1: Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized - Part 1: General requirements and test methods), ANSI/AAMI ST59: Sterilization of health care  products-Biological  Indicators-part1 AAMI ST19: Biological indicators for heat sterilization

Tipos de esporas empleados para el proceso de esterilización:

Espora de Población 10‾5, (100,000 esporas/vial).

Espora de Población 10‾6 (1,000,000 esporas/vial).

Sellado de Bultos.- Una vez que el bulto es conformado con los controles físico-químico, deberá ser embolsado en la envoltura de papel grado médico, para ser sellado en equipos especiales para fusionar térmicamente las 2 caras de la bolsa grado medico.

Preparación de carga.- Una vez sellado y etiquetado el bulto deberá ser colocado en un carro de trasporte y esterilizado de bultos según la recomendación de la guía Guidelines for Preparing and Sterilizing Wrapped Packs by Steris Amsco Company. Una vez preparado el carrito será trasportado al área de esterilización.

- Esterilización.

El proceso de esterilización: Tendrá el objetivo de garantizar el nivel de seguridad de conversión de los bultos en paquetes libres de todo organismo vivo incluyendo esporas. El proceso de esterilización se deberá realizar de manera TERMICA con vapor, proceso que será validado para esterilización de textiles quirúrgicos de acuerdo a las normas AAMI / ANSI / EN, así mismo el vapor será el considerado como el agente más confiable para la destrucción de vida microbiana, incluyendo esporas en textiles.

El proceso de esterilización Térmica por prevacio (de alto vacío) estará diseñado y normado de acuerdo a los estándares mundiales de esterilización sugeridos por: AAMI / ANSI / EN / STERIS AMSCO y se describe de la siguiente manera:

Calentamiento, Penetración o ambos del bulto: Donde se extraerá casi por completo el aire de la cámara antes de que penetre el vapor esterilizante, logrando esto por medio de un sistema inyector, acondicionando la carga, para que el vapor invada la cámara logrando una temperatura de entre 132 a 135ºC

Tiempo de Muerte / Exposición de la Sustancia: Periodo en el cual el aire será desplazado por el vapor, seguido por periodo de vacío esta fases es repetitivas, lo que elimina cualquier agente microbiano.

Factor de Seguridad de la Bio-carga: Periodo de esterilización de garantía de eliminación de agentes microbianos y finalmente,

Evacuación o Disipación del Bulto: Proceso final del ciclo llamado secado el cual eliminará la humedad de los bultos.

El programa de esterilización por ciclo de prevacio de referencia de acuerdo a las normas mundiales ya definidas será de acuerdo a lo siguiente:

| Temperatura (Recomendada) | Tiempo de exposición mínimo (Recomendado) | Tiempo de secado mínimo (Recomendado) |
| --- | --- | --- |
| 270-274ºF (132-134ºC) | 4 minutos. | 20 minutos. |

- Aseguramiento de Calidad.

Una vez terminado el ciclo de esterilización los bultos se colocan en el área de cuarentena en espera de la validación del proceso de esterilizado siguiente:

Humedad de Bultos: Verificación de la no presencia de condensados de vapor dentro o fuera de los bultos esterilizados. Registro que se asentará en la bitácora de esterilización.

Cinta testigo: Verificación del cambio de color del reactivo en el bulto de prueba de cada carga y en el bulto de prueba diario. Registro que se asentará en la bitácora de esterilización.

Control Físico Químico: Verificación del cambio de color del reactivo en el bulto de prueba de cada carga y en el bulto de prueba diario. Registro que se asentará en la bitácora de esterilización.

Control Biológico: Se extraerá del bulto de prueba por carga y por día, se mezclará el medio de cultivo y la espora y se incubará a temperatura controlada por un espacio de tiempo que definirá la confiabilidad del proceso al 99.99% de acuerdo a la norma ISO 11138, Part 3, EN 866 Part 3 y AAMI ST21 que señalan que para asegurar el proceso de esterilización por vapor el indicador biológico deberá tener una población mínima de 1.0 x 105 esporas por unidad. No señala valor máximo. Después del proceso de incubación se realizará una verificación visual del control biológico verificando que no haya cambio de color en el mismo. Se deberá registrar el resultado en la bitácora de esterilización.

Cumplimiento de Parámetros de Esterilización: Después de cada ciclo de esterilización se imprimirá el reporte de parámetros de proceso reales alcanzados durante el ciclo que genera el equipo esterilizador, por lo que se deberá realizar una inspección visual del cumplimiento de los parámetros de proceso previamente establecidos: temperatura, tiempo de esterilización y tiempo de secado. Se anexará reporte impreso en la bitácora de esterilización del ciclo.

- Operación Esterilizadores.

El proceso de esterilización se deberá realizar en base a lo sugerido por ANSI/AAMI/ISO 11134: Requeriments for Validation and Routine Control-Industrial Moist Heat Sterilization, para asegurar que los equipos cumplen con los parámetros de operación programados para la esterilización tanto para el equipo como para el producto.

AAMI:	Association for the Advancement of Medical Instrumentation. AORN  :	Association of peri-operative Registered Nurses.

ANSI:	American National Standards Institute.

ISO:	International Organization for Standarization.

EN	European Standards for Medical Devices

- EL PROVEEDOR ADJUDICADO ENTREGARA MASTER DE APARCIENCIA DE LAS MUESTRAS DE TELA CON LA QUE SE CONFECCIONAN LAS DIFERENTES PRENDAS PARA VALORAR EL  GRADO DE DESGASTE PARA SU ACEPTACION.

- SERVICIO DE LAVANDERIA PARA SALME (INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL) ESTANCIA BREVE

- PROCESO DE LAVADO

- La CONVOCANTE entregará a través del SALME la  ropa inventariada para su lavado en un formato establecido identificando por tipo de prenda, cantidad y peso.

- El pesado de la ropa se realizará en presencia del personal de la Unidad.

- Las prendas faltantes a su devolución serán respuestas por el PROVEEDOR adjudicado en un máximo de 10 días naturales.

LOS FACTORES QUE DEBERÁN CONSIDERARSE COMO MÍNIMO EN EL PROCESO DE LAVADO SON:

El proceso de lavado y desinfectado que deberá efectuarse por parte del PROVEEDOR adjudicado de cumplir como mínimo con lo siguiente:

- Lavado, seleccionar la formula indicada de acuerdo al grado de suciedad de la ropa, el cual comprenderá, por lo menos, las siguientes etapas básicas: enjuague, desinfección, prelavado, jabonadura y blanqueo, enjuague, neutralizado,  suavizado y extracción de Humedad.

- Secado de la ropa.

- Planchado de la ropa.

- Al finalizar el proceso de lavado la ropa se somete a lo siguiente:

Revisión de la ropa para que no presente defectos del proceso de lavado (manchas, roturas, desgarres).

- Empaque de la ropa limpia en bolsas de lona ahuladas, previamente lavadas y desinfectadas.

Los factores que deberán considerarse como mínimo en el proceso de lavado son:

- Acción química, acción cauterizante de la alcalinidad (como yodo polivinil, pomadas, cloruro de benzalconio)

- Temperatura: a partir de los 70° C en adelante.

- Dilución: a través de los arrastres de los repetidos enjuagues.

- Tiempo: de los lavados y enjuagues.

- Cloro: como efectivo agente desinfectante, en concentración superior a 25 ppm de cloro activo.

El Proceso de lavado, sanitización y desinfección de prendas que realizará la empresa adjudicada se realizará conforme a lo siguiente:

Central de Dosificación.- Todos los productos químicos utilizados durante el proceso de lavado serán dosificados automáticamente a través de equipos dosificadores, garantizando la concentración  exacta de los productos químicos durante las diferentes etapas del proceso de lavado.

Productos Químicos.- Contarán con certificado de calidad, además de contar con los certificados de biodegradabilidad y hojas de datos de seguridad del material (MSDS  Material Safety Data Sheet) requeridos por la STPS.

Los productos químicos que sean utilizados en el proceso deberán ser:

Alcalino.

Humectante (desengrasantes / emulsificantes).

Surfactante (detergente).

Hipoclorito de Sodio (al 13%).

Neutralizante de Cloro.

Neutralizante de Alcalinidad.

Suavizante de Telas.

Ingeniería de Lavado.- Cada fórmula de lavado será programada de acuerdo al tipo de prenda y suciedad, determinándose los parámetros requeridos para lograr un óptimo proceso de lavado, sanitizado y desinfección de prendas. En esta etapa se programan temperatura, dosificación de productos químicos, niveles de agua, módulos de drenado, tiempos de drenado, ph, concentraciones requeridas, etc. El proceso de lavado estará diseñado y normado de acuerdo a los estándares mundiales de limpieza, desinfección y eliminación de manchas sugeridos por la Textile Rental Services Association Of America (TRSA) aplicando los principios de Textile Laundering Technology.

Los Principios de Textile Laundering Technology aplicados en el proceso de lavado serán conforme a lo siguiente:

Alcalinidad.- Rango de 500-1,200 ppm alcalinidad para garantizar la remoción adecuada de la suciedad de las prendas, incrementando ph tanto de agua como en prenda para la eliminación de manchas de sangre, medicinas, grasas, etc.

- Temperatura.- Rango hasta 75º c  para garantizar un proceso de desinfección por temperatura.

Blanqueo.- Rango de 100–400 ppm  cloro para garantizar la desinfección total y eliminación de mal olor en prendas, mediante el uso de Blanqueador clorado al 13%.

Neutralización.- Proceso para reducir el ph final entre 6.0-7.0 en las prendas, y garantizar la nula posibilidad de adquirir una infección en la piel por escoriamiento al usuario final de la prenda.

Suavizado.- Proceso que garantiza la tersura y suavidad de nuestras prendas. Este proceso es excluyente para prendas de cirugía, dado que afecta al proceso de esterilización por los ácidos grasos contenidos en suavizantes.

Control Estadístico del Proceso.- El proceso de lavado será medido, monitoreado, analizado y mejorado continuamente a través del control de las características críticas del proceso mediante personal especializado obteniendo registros y gráficos de control diariamente que permiten determinar las acciones preventivas y correctivas que garantizan la efectividad de lavado de las prendas.

Aseguramiento de Calidad.-  El proceso será validado continuamente por el International Fabricare Institute (IFI), instituto dedicado a la verificación a nivel mundial de procesos de lavado húmedo y en seco de empresas en el ramo de lavanderías y tintorerías.

Los parámetros de verificación del IFI incluirán características tales como:

- Remoción de sangre.

- Remoción de suciedad.

- Pérdida de blancura.

- Amarillamiento.

- Efectividad del blanqueo

- Pérdida de Tensión.

Desinfección y Sanitización.- Para garantizar la total desinfección de las prendas se realizarán muestreos continuos y cultivos de microbiología de superficies a las prendas de ropa de piso y ropa quirúrgica estéril a través de laboratorios externos certificados donde se válida la ausencia de mesofílicos aerobios y coliformes totales en las prendas.

Blancura.- Será verificada mediante un muestreo continuo de las prendas con equipos de espectrofotometría de colores de manera que se puede determinar de manera objetiva la blancura de las prendas, eliminando las variables subjetivas que influyen en la percepción de la blancura como la fuente de luz, el objeto y el observador.

Fórmulas Genéricas de Lavado serán conforme a lo siguiente:

Formula con Sangre:

| Operación: | Tiempo (min). | Temp. (ºC) | Nivel Agua | Producto Químico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enjuague | 2-4 | Fria | Alto | N/A |
| Enjuague | 2-4 | Fria | Alto | N/A |
| Prelavado | 5-8 | 50-75 | Bajo | Alcalino / Surfactante / Humectante |
| Lavado | 10-15 | 50-75 | Bajo |  |
| Blanqueo | 8-12 | 50-65 | Bajo | Hipoclorito de Sodio |
| Enjuague | 2-4 | Fria | Alto |  |
| Neutral./Suaviz. | 2-4 | Fria | Bajo | Neutral. Alcalinidad / Cloro/ Suaviz. |

Formula sin Sangre:

| Operación: | Tiempo (min). | Temp. (ºC) | Nivel Agua | Producto Químico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enjuague | 2-4 | Fria | Alto | N/A |
| Prelavado | 5-8 | 50-75 | Bajo | Alcalino / Surfactante / Humectante |
| Lavado | 10-15 | 50-75 | Bajo |  |
| Blanqueo | 8-12 | 50-65 | Bajo | Hipoclorito de Sodio |
| Enjuague | 2-4 | Fria | Alto |  |
| Neutral./Suaviz. | 2-4 | Fria | Bajo | Neutral. Alcalinidad / Cloro/ Suaviz. |

Formula de Cirugía:

| Operación: | Tiempo (min). | Temp. (ºC) | Nivel Agua | Producto Químico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enjuague | 2-4 | Fria | Alto | N/A |
| Enjuague | 2-4 | Fria | Alto | N/A |
| Enjuague | 2-4 | Fria | Alto | N/A |
| Prelavado | 5-8 | 50-75 | Bajo | Alcalino / Surfactante/ Humectante |
| Lavado | 10-15 | 50-75 | Bajo |  |
| Blanqueo | 8-12 | 50-65 | Bajo | Hipoclorito de Sodio |
| Enjuague | 2-4 | Fria | Alto |  |
| Neutral./Suaviz. | 2-4 | Fria | Bajo | Neutral. de alcalinidad / Cloro |

ANEXO ÚNICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERÍA DE ROPA REUSABLE, QUIRURGICA Y HOSPITALARIA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL ORGANISMO:

- Diagrama de Proceso de Prendas.

- Capacidad de distribución.-

La empresa adjudicada, deberá contar con flotilla de unidades suficiente para cumplir con el SERVICIO. Cada unidad deberá ser identificable por el logotipo de su empresa ubicado en las puertas y la parte posterior de la caja de cada unidad.

Los contenedores (cajas) de cada unidad deberán ser lavados y sanitizados diariamente cada vez que regresen a su planta para entregar ropa para procesar (sucia), para estar de nuevo en condiciones de continuar la ruta con la entrega de ropa limpia.

- El bulto de ropa quirúrgica estéril debe venir con doble protección para evitar su contaminación, es decir cubrir la bolsa grado medico con una de plástico resistente transparente.

- Debe de tener un membrete con el contenido del bulto contener fecha de caducidad, fecha de esterilización y quién lo procesa.

- La ropa estéril debe poseer reactivo de esterilización virado y en lugar visible.

- El PROVEEDOR adjudicado deberá coordinarse con cada una de las unidades médicas para la entrega de ropa.

- El canje con la empresa deberá ser por prenda no por etiqueta.

- La ropa hospitalaria deberá entregarse en bolsa con el fin de que no quede expuesta durante su traslado, garantizando su limpieza.

- Podrá ofertar valores agregados sin costo.

Tiempo de presencia en el Mercado: Por lo menos deberá contar con 1 año de experiencia.

Necesidades Generales

| CONCENTRADO ARRENDAMIENTO DE ROPA 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE |  |  | DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO | TOTAL |  |
|  |  |  |  | TOTAL MENSUAL | SUB TOTAL 8 MESES |
| 721 | 1 | 1 | BULTO CIRUGÍA GENERAL | 4,393 | 35,144 |
| 721 | 1 | 4 | BULTO TRES BATAS PARA CIRUJANO | 5,034 | 40,272 |
| 721 | 1 | 5 | BULTO UNA BATA PARA CIRUJANO | 12,145 | 97,160 |
| 721 | 1 | 7 | BULTO CAMPO HENDIDO | 1,521 | 12,168 |
| 721 | 1 | 8 | BULTO DOS PIERNERAS GINECOLOGICAS | 518 | 4,144 |
| 721 | 1 | 8 | BULTO SALPINGOCLASIA | 424 | 3,392 |
| 721 | 1 | 9 | BULTO PEDIATRÍA | 1,081 | 8,648 |
| 721 | 1 | 10 | BULTO CIRUGíA GENERAL ICR | 234 | 1,872 |
| 721 | 1 | 2 | BULTO DE PARTO | 5,052 | 40,416 |
| 721 | 1 | 3 | BULTO CUATRO CAMPOS | 2,111 | 16,888 |
| 721 | 2 | 1 | CAMPO CHICO DOBLE | 150 | 1,200 |
| 721 | 2 | 2 | CAMPO CHICO SENCILLO | 1,700 | 13,600 |
| 721 | 2 | 3 | CAMPO MEDIANO DOBLE | 3,939 | 31,512 |
| 721 | 2 | 4 | CAMPO MEDIANO SENCILLO | 8,862 | 70,896 |
| 721 | 2 | 6 | FILIPINA GRANDE | 8,311 | 66,488 |
| 721 | 2 | 7 | FILIPINA UNITALLA | 1,552 | 12,416 |
| 721 | 2 | 8 | PANTALON GRANDE | 8,401 | 67,208 |
| 721 | 2 | 9 | PANTALON UNITALLA | 1,522 | 12,176 |
| 721 | 3 | 1 | BATA DE PACIENTE | 35,589 | 284,712 |
| 721 | 3 | 2 | BATA INFANTIL | 3,085 | 24,680 |
| 721 | 3 | 3 | BATA PEDIÁTRICA | 343 | 2,744 |
| 721 | 3 | 4 | BATA MATERNIDAD ABIERTA | 5,913 | 47,304 |
| 721 | 3 | 6 | COBERTOR CUADRADO | 5,434 | 43,472 |
| 721 | 3 | 7 | COBERTOR PEDIÁTRICO | 14,880 | 119,040 |
| 721 | 3 | 8 | FUNDA ALMOHADA | 1,584 | 12,672 |
| 721 | 3 | 9 | SABANA CLÍNICA | 36,032 | 288,256 |
| 721 | 3 | 10 | SABANA ESTÁNDAR (REGULAR) | 69,379 | 555,032 |
| 721 | 3 | 11 | SABANA PEDIÁTRICA | 14,573 | 116,584 |
| 721 | 3 | 12 | TOALLA DE BAñO | 2,839 | 22,712 |
| 721 | 3 | 13 | TOALLA DE MANOS | 168 | 1,344 |
| SIN CLAVE |  |  | FUNDA DE MAYO | 1,269 | 10,152 |
| SIN CLAVE |  |  | BATA ESCOLAR | 85 | 680 |

| SERVICIO DE LAVANDERÍA PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL DE ESTANCIA BREVE 2018 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE |  |  | DESCRIPCION | CANTIDAD |  |
| 721 | 4 | 1 | SERVICIO DE LAVANDERIA | CANTIDAD EN KILOS MENSUAL | CANTIDAD POR 8 MESES |
|  |  |  |  | 2,340.63 | 18,725.04 |