

**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

**COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC 43068001-047-2020 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS, SUMINISTROS MEDICOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

**19 de noviembre de 2020**

Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el “Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las **BASES** que rigen al presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 18:00 horas del día 19 de noviembre de 2020 en el auditorio del **ORGANISMO**, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del **Comité** **de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, tal y como se señala en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES**, de las **BASES** que rigen la presente **LICITACIÓN**, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efecto de desarrollar el **Acto** de **FALLO** o **RESOLUCIÓN** relativo a la **Licitación Pública Local LCCC 43068001-047-2020** para la **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS, SUMINISTROS MEDICOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, en términos del artículo 55, Fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este proceso licitatorio;

**RESULTANDO:**

**Primero**.- Con fecha del 27 de octubre de 2020, se llevó a cabo la publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19189) cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO,** así como del artículo 15 la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Segundo.**- Con fecha del 05 de noviembre de 2020, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA ACLARATORIA,** desahogándose las dudas presentadas por los **PARTICIPANTES**, y realizándose las precisiones y las aclaraciones hechas por parte de la **CONVOCANTE**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito**.**

**Tercera.**- Con fecha del 10 de noviembre de 2020, se celebró la Sexagésima Sexta Sesión Extraordinaria del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y 67 y 68 de su **REGLAMENTO**, y al procedimiento establecido en el punto 9.2 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO,** y para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

* **SALUD RL S.A. DE C.V.**
* **HOSPITERRA S.A. DE C.V.**

**CONSIDERANDO:**

**Primero. Competencia.**

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto 15 de las **BASES** de la **Licitación Pública Local LCCC 43068001-047-2020,** sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13, 14 y 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

**Segundo. Evaluación que determina las PROPOSICIONES que resultan solventes.**

Con fundamento en los artículos 66, 69, fracciones I y II, de la Ley Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, artículo 3, fracciones VI y X de las Normas Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Paraestatal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, cumpliendo con el punto 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, de las **BASES** de la **Licitación Pública Local LCCC 43068001-047-2020** para la **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS, SUMINISTROS MEDICOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO**”. La **Dirección Médica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco**, posee la calidad de área evaluadora, quedando a su cargo la Evaluación Técnica de los requisitos solicitados en las **BASES** de la Licitación de conformidad con las especificaciones Técnicas requeridas, en el **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos,** derivado de las aclaraciones de la **CONVOCANTE**.

A continuación, se presenta el resultado particular de los **Dictámenes** emitidos por parte del **ÁREA REQUIRENTE** de las **PROPUESTAS** presentadas, conforme a los documentos que obran en el expediente que se ha formado de acuerdo con el presente **PROCESO LICITATORIO**, mismos que arrojan los siguientes resultados:

|  |
| --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **SALUD RL S.A. DE C.V.** |
| PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS |
| **EVALUACIÓN DICTAMEN ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO** |
|  | **REQUISITOS** | **CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| SÍ | NO |
| **Inciso a.** | **Anexo 2. Propuesta Técnica.** |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso b.** | **Anexo 3. Propuesta económica.** |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso c.** | **Anexo 4. Carta de Proposición.**1. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.
 |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso d.** | **Anexo 5. Acreditación** o documentos que lo acredite. **1.** Presentar copia vigente del **RUPC** (en caso de contar con él). **2**. Presentar copia simple legible del pago del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de máximo 60 días de antigüedad (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.**3.** Tratándose de personas morales, deberá presentar, además: **A**. Original, solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la Acta Constitutiva de la Sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su Capital Social; el cambio de su Objeto Social, la transformación o fusión de la Sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. **B.** Original solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del Poder Notarial o instrumento correspondiente del Representante Legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.**C.** Copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la Personería Jurídica de su representante.**D.** Constancia de Registro Federal de Contribuyentes.**E.** Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de la presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE.****4.** Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: **A.** Original de acta de nacimiento, misma que se quedará en el expediente.**B.** Constancia de Registro Federal de Contribuyentes.**C.** Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de la presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE**. |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso e.** | **Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores** |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso f.** | **Anexo 7. Estratificación.** Obligatorio solo para **PARTICIPANTES** MiPyME.  |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso g.** | **Anexo 8.** Copia legible de la Opinión de Cumplimiento en sentido positivo de sus obligaciones fiscales emitido por el SAT, con una vigencia no mayor a 30 días contados a partir de la entrega de la propuesta, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2020. |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso h.** | **Anexo 9.** Copia legible de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social. |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso i.** | **Anexo 10.** El proveedor deberá presentar original o copia certificada de su **Identificación Oficial Vigente**, dentro del sobre que contenga las propuestas técnica y económica, para su cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible. |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso j.** | **Anexo 11.** Manual y/o catálogos del insumo, en el que señale la página específica en la que se haga referencia a cada característica establecida en la ficha técnica. **(Aplica para todos los renglones)**. | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso k.** | **Anexo 12.** Carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor en la que respalde la propuesta. **(Aplica para los renglones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 y 25)**. | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso l.** | **Anexo 13.** Normas NYCE, BICERT **(Aplica para el renglon 1)**. | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso m.** | **Anexo 14.** Normas Naciones e Internacionales ASTM, FEUM, COFEPRIS **(Aplica para el renglon 2).** | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso n.** | **Anexo 15.** Normas FEUM, ASTM D6319-10, GMP, FDA, USP, ISO9001 **(Aplica para el renglon 3).** | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso o.** | **Anexo 16.** Registro Sanitario, FDA, ISO 13485 **(Aplica para los renglones 7, 9, 13, 16 y 25)** | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso p.** | **Anexo 17.** Norma NOM-005-STPS-1998 **(Aplica para los renglones 20 y 22).** | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso q.** | **Anexo 19.** Formato libre a través del cual el **PROVEEDOR** se compromete a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el punto 20 de las **BASES,** de conformidad con lo establecido en el **Anexo 18.** | **X** |  | **Cumple** |

|  |
| --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: **HOSPITERRA S.A. DE C.V.** |
| PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS |
| **EVALUACIÓN DICTAMEN ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO** |
|  | **REQUISITOS** | **CUMPLE** | **OBSERVACIONES** |
| SÍ | NO |
| **Inciso a.** | **Anexo 2. Propuesta Técnica.** |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso b.** | **Anexo 3. Propuesta económica.** |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso c.** | **Anexo 4. Carta de Proposición.**1. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.
 |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso d.** | **Anexo 5. Acreditación** o documentos que lo acredite. **1.** Presentar copia vigente del **RUPC** (en caso de contar con él). **2**. Presentar copia simple legible del pago del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo de máximo 60 días de antigüedad (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.**3.** Tratándose de personas morales, deberá presentar, además: **A**. Original, solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la Acta Constitutiva de la Sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su Capital Social; el cambio de su Objeto Social, la transformación o fusión de la Sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. **B.** Original solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del Poder Notarial o instrumento correspondiente del Representante Legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.**C.** Copia simple y ordenada (Asambleas Extraordinarias, etc.) de la documentación con la que acredite la Personería Jurídica de su representante.**D.** Constancia de Registro Federal de Contribuyentes.**E.** Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de la presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE.****4.** Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además: **A.** Original de acta de nacimiento, misma que se quedará en el expediente.**B.** Constancia de Registro Federal de Contribuyentes.**C.** Comprobante de domicilio no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha de la presentación de Propuestas Técnicas y Económicas, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE**. |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso e.** | **Anexo 6. Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores** |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso f.** | **Anexo 7. Estratificación.** Obligatorio solo para **PARTICIPANTES** MiPyME.  |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso g.** | **Anexo 8.** Copia legible de la Opinión de Cumplimiento en sentido positivo de sus obligaciones fiscales emitido por el SAT, con una vigencia no mayor a 30 días contados a partir de la entrega de la propuesta, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2020. |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso h.** | **Anexo 9.** Copia legible de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social. |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso i.** | **Anexo 10.** El proveedor deberá presentar original o copia certificada de su **Identificación Oficial Vigente**, dentro del sobre que contenga las propuestas técnica y económica, para su cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible. |  **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso j.** | **Anexo 11.** Manual y/o catálogos del insumo, en el que señale la página específica en la que se haga referencia a cada característica establecida en la ficha técnica. **(Aplica para todos los renglones)**. | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso k.** | **Anexo 12.** Carta de apoyo del fabricante y/o distribuidor en la que respalde la propuesta. **(Aplica para los renglones 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 y 25)**. | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso l.** | **Anexo 13.** Normas NYCE, BICERT **(Aplica para el renglon 1)**. | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso m.** | **Anexo 14.** Normas Naciones e Internacionales ASTM, FEUM, COFEPRIS **(Aplica para el renglon 2).** | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso n.** | **Anexo 15.** Normas FEUM, ASTM D6319-10, GMP, FDA, USP, ISO9001 **(Aplica para el renglon 3).** | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso o.** | **Anexo 16.** Registro Sanitario, FDA, ISO 13485 **(Aplica para los renglones 7, 9, 13, 16 y 25)** | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso p.** | **Anexo 17.** Norma NOM-005-STPS-1998 **(Aplica para los renglones 20 y 22).** | **X** |  | **Cumple** |
| **Inciso q.** | **Anexo 19.** Formato libre a través del cual el **PROVEEDOR** se compromete a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el punto 20 de las **BASES,** de conformidad con lo establecido en el **Anexo 18.** | **X** |  | **Cumple** |

De los Dictámenes anteriormente expuestos, se concluye lo siguiente:

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se menciona a continuación a los **PARTICIPANTES** cuyas **PROPUESTAS** resultaron solventes:

* **SALUD RL S.A. DE C.V.**
* **HOSPITERRA S.A. DE C.V.**

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su **REGLAMENTO**, conforme al punto 9.1 de las **BASES** de la **Licitación Pública Local LCCC 43068001-047-2020,** para la **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS, SUMINISTROS MEDICOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO''**, se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establecen el numeral 9.2 de las **BASES** de **Licitación Pública Local LCCC 43068001-047-2020**, se elabora el cuadro comparativo del precio ofertado, contra los precios de referencia puesto que la hipótesis de comparativa de la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE** que resultó apto en cuanto a la documentación técnica entregada, con la finalidad de adjudicar el **CONTRATO** al **PARTICIPANTE** que presente el precio más bajo en igualdad de condiciones, no aplica al sólo existir una **PROPUESTA** que cumple con todos los requisitos señalados en el punto 9.1 de las **BASES**, toda vez que si bien es cierto que los **PARTICIPANTES** **SALUD RL S.A. DE C.V. y HOSPITERRA S.A. DE C.V.,** reúnen todos los requerimientos del punto 9.1 de las **BASES** de la **Licitación Pública Local LCCC 43068001-047-2020,** éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que el precio ofertado sea aceptable y conveniente, que no rebase el presupuesto en general:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **SALUD RL S.A. DE C.V.** | **HOSPITERRA****S.A. DE C.V.** | **PRECIO DE REFERENCIA** |
| **Renglón** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Precio Unitario** | **Importe** | **Precio Unitario** | **Importe** | **Precio Unitario** | **Importe** |
| 1 | MASCARILLA FACIAL COMPLETA | 13 | PIEZA | $9,814.14  | $127,583.82  |  NO COTIZO  |  NO COTIZO  |  $ 6,945.00  |  $ 90,285.00  |
| 2 | GUANTES DE LATEX ESTÉRIL (TALLA MED Y G) | 18000 | PIEZA | NO COTIZA | NO COTIZA |  NO COTIZO  |  NO COTIZO  |  $ 3.72  |  $ 66,900.00  |
| 3 | GUANTES QUIRÚRGICOS (TALLA MED Y G) | 9900 | PIEZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 6.51  |  $ 64,449.00  |
| 4 | SÁBANAS DESECHABLES | 1600 | PIEZA | $29.00  | $46,400.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 29.10  |  $ 46,560.00  |
| 5 | FILTROS P100 ROSCA COMPATIBLE | 30 | PIEZA | $493.00  | $14,790.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 499.00  |  $ 14,970.00  |
| 6 | FILTROS P100 ROSCA | 50 | PIEZA | $493.00  | $24,650.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 499.00  |  $ 24,950.00  |
| 7 | TERMOMETROS DIGITALES INFRAROJOS | 25 | PIEZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 1,656.90  |  $ 41,422.50  |
| 8 | BOLSA PARA CADÁVER | 50 | PIEZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 310.00  |  $ 15,500.00  |
| 9 | BOLSA VÁLVULA MASCARILLA ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL CON VALVULA PEEP | 2000 | PIEZA | $813.00  | $1,626,000.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 820.00  |  $1,640,000.00  |
| 10 | CIRCUITOS CERRADOS DE VENTILADOR DE TRASLADO (NEWPORT) | 150 | PIEZA | $1,485.00  | $222,750.00  | $785.14 | $117,771.00 |  $ 1,531.00  |  $ 229,650.00  |
| 11 | CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN | 200 | PIEZA | $599.00  | $119,800.00  | $268.35 | $53,670.00 |  $ 619.33  |  $ 123,866.67  |
| 12 | TUBO EN T (PARA CIRCUITO VENTILADOR) | 200 | PIEZA | $32.03  | $6,406.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 25.43  |  $ 5,086.67  |
| 13 | FILTROS PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA | 1900 | PIEZA | NO COTIZA | NO COTIZA | $41.15 | $78,185.00 |  $ 342.27  |  $ 650,306.67  |
| 14 | FIJADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO | 500 | PIEZA | $305.00  | $152,500.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 308.50  |  $ 154,250.00  |
| 15 | FIJADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO | 100 | PIEZA | $305.00  | $30,500.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 340.76  |  $ 34,076.33  |
| 16 | VALVULAS DE PEEP PARA BOLSA VALVULA MASCARILLA | 100 | PIEZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 454.97  |  $ 45,496.67  |
| 17 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 800 | LITRO | $230.00  | $184,000.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 235.00  |  $ 188,000.00  |
| 18 | ANTISEPTICO LÍQUIDO SANITIZANTE | 2000 | LITRO | $39.50 | $79,000.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 39.90  |  $ 79,800.00  |
| 19 | INFUSORES | 2 | PIEZA | $5,560.00 | $11,120.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 5,576.00  |  $ 11,152.00  |
| 20 | MALETIN DE TRAUMA | 6 | PIEZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 7,381.63  |  $ 44,289.80  |
| 21 | MALETIN AMPOLLETERO | 6 | PIEZA | $1,780.80 | $10,684.80  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 915.00  |  $ 5,490.00  |
| 22 | MALETIN DE VÍA AÉREA | 6 | PIEZA | $6,547.00 | $39,282.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 6,647.00  |  $ 39,882.00  |
| 23 | MALETÍN DE CIRCULACIÓN | 6 | PIEZA | $8,316.00 | $49,896.00  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 4,940.00  |  $ 29,640.00  |
| 24 | REGULADORES DE TANQUE DE OXIGENO TIPO D ALTO FLUJO | 39 | PIEZA | 1,541.35 | $60,112.65  | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 3,990.00  |  $ 155,610.00  |
| 25 | SENSOR MASIMO CONEXIÓN DIRECTA ADULTO | 15 | PIEZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZO | NO COTIZO |  $ 15,074.25  |  $ 226,113.75  |
|  |  |  |  | **SUBTOTAL** | **$2´805,475.27** | **SUBTOTAL** | **$249,626.00** | **SUBTOTAL** | **$4,027,747.05**  |
|  |  |  |  | **I.V.A.** | **$448,876.04** | **I.V.A.** | **$39,940.16** | **I.V.A.** | **$ 644,439.53**  |
|  |  |  |  | **TOTAL** | **$3´254,351.31** | **TOTAL** | **$289,566.16** | **TOTAL** | **$4,672,186.58**  |

De acuerdo con el análisis comparativo de precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que las **PROPUESTAS** económicas de los **PARTICIPANTES** **SALUD RL S.A. DE C.V. y HOSPITERRA S.A. DE C.V.,** son las más convenientes además de cumplir con los parámetros y límites presupuestales señalados por la **CONVOCANTE**.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 fracción III y 69 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su **REGLAMENTO**; artículo 3 fracción IX, 25 fracción II de las Normas, Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Paraestatal Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este **Comité de Adquisiciones del** **Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, resuelve las siguientes:

**PROPOSICIONES:**

**Primero.** De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **SALUD RL S.A. DE C.V.,** para la **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS, SUMINISTROS MEDICOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, por un monto de **$2´638,722.35** **(Dos millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos veinte dos pesos 35/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, considerando la asignación presupuestal **E-1037 Y E-1035**, lo anterior por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, cumple con los requisitos financieros, contables y de seguridad social, documentación legal, y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** de **LICITACIÓN** y además de ofrecer el precio más conveniente; conforme a los siguientes precios:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Renglón** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Precio Unitario** | **Importe** |
| 4 | SÁBANAS DESECHABLES | 1600 | PIEZA | $29.00 | $46,400.00 |
| 5 | FILTROS P100 ROSCA COMPATIBLE | 30 | PIEZA | $493.00 | $14,790.00 |
| 6 | FILTROS P100 ROSCA | 50 | PIEZA | $493.00 | $24,650.00 |
| 9 | BOLSA VÁLVULA MASCARILLA ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL CON VALVULA PEEP | 2000 | PIEZA | $813.00 | $1,626,000.00 |
| 12 | TUBO EN T (PARA CIRCUITO VENTILADOR) | 200 | PIEZA | $32.03 | $6,406.00 |
| 14 | FIJADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO | 500 | PIEZA | $305.00 | $152,500.00 |
| 15 | FIJADORES DE TUBO ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO | 100 | PIEZA | $305.00 | $30,500.00 |
| 17 | ALCOHOL ISOPROPILICO | 800 | LITRO | $230.00 | $184,000.00 |
| 18 | ANTISEPTICO LÍQUIDO SANITIZANTE | 2000 | LITRO | $39.50 | $79,000.00 |
| 19 | INFUSORES | 2 | PIEZA | $5,560.00 | $11,120.00 |
| 22 | MALETIN DE VÍA AÉREA | 6 | PIEZA | $6,547.00 | $39,282.00 |
| 24 | REGULADORES DE TANQUE DE OXIGENO TIPO D ALTO FLUJO | 39 | PIEZA | 1,541.35 | $60,112.65 |
|  |  |  | **SUBTOTAL** | **$2´274,760.65** |
|  | **I.V.A.** | **$363,961.70** |
|  | **TOTAL** | **$2´638,722.35** |

**$2´638,722.35** **(Dos millones seiscientos treinta y ocho mil setecientos veinte dos pesos 35/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido.

De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **HOSPITERRA S.A. DE C.V.,** para la **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACCESORIOS, SUMINISTROS MEDICOS E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, por un monto de **$289,566.16** **(Doscientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y seis pesos 16/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, considerando la asignación presupuestal **E-1037**, lo anterior por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, cumple con los requisitos financieros, contables y de seguridad social, documentación legal, y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** de **LICITACIÓN** y además de ofrecer el precio más conveniente; conforme a los siguientes precios:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Renglón** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Precio Unitario** | **Importe** |
| 10 | CIRCUITOS CERRADOS DE VENTILADOR DE TRASLADO (NEWPORT) | 150 | PIEZA | $785.14 | $117,771.00 |
| 11 | CIRCUITO CERRADO DE ASPIRACIÓN | 200 | PIEZA | $268.35 | $53,670.00 |
| 13 | FILTROS PARA CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECÁNICA | 1900 | PIEZA | $41.15 | $78,185.00 |
|  |  |  | **SUBTOTAL** | **$249,626.00** |
|  | **I.V.A.** | **$39,940.16** |
|  | **TOTAL** | **$289,566.16** |

**$289,566.16** **(Doscientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y seis pesos 16/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido.

**Segundo.** En cumplimiento al punto 17 de las **BASES** de la **LICITACIÓN** y al artículo 69 numeral 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco se establece que las empresas **SALUD RL S.A. DE C.V. y HOSPITERRA S.A. DE C.V.,** tendrá que comparecer a la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 05 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que las empresas **SALUD RL S.A. DE C.V. y HOSPITERRA S.A. DE C.V.,** acredite su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada Ley.

**Tercero**. Apercíbase a las empresas **SALUD RL S.A. DE C.V. y HOSPITERRA S.A. DE C.V.,** que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 21 de las **BASES** de la **Licitación Pública Local LCCC 43068001-047-2020**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Cuarto.** Notifíquese a las empresas **SALUD RL S.A. DE C.V. y HOSPITERRA S.A. DE C.V.,** que la entrega de la garantía será dentro de los 5 días hábiles posteriores a la emisión y publicación del **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto 20 de las **BASES** de la **Licitación Pública Local LCCC 43068001-047-2020**.

En caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 21 de las **BASES** de la **Licitación Pública Local LCCC 43068001-047-2020**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Quinto.** El contrato a celebrarse con el **PROVEEDOR** tendrá una vigencia a partir de la publicación y notificación del **FALLO** y concluirá el 31 de diciembre del 2020, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en el **punto 2** de la presente **CONVOCATORIA,** y conforme a los plazos establecidos en las presentes **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR** adjudicado**,** de conformidad al Artículo 83 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Y Artículo 104 del **REGLAMENTO** de la citada ley.

**Sexto.** Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** al **PARTICIPANTE** en los términos establecidos en el punto 15 de las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO** de la citada ley.

**Séptimo.** Los **renglones 2, 3, 7, 8, 16, 20, y 25,** se declaran **DESIERTOS**, toda vez que no hubo interés alguno en presentar **PROPUESTA** por ningún **PARTICIPANTE** para dichos renglones, así mismo los **renglones 1, 21 y 23,** se declaran **DESIERTOS** ya que cuentan con un **PRECIO NO ACEPTABLE,** según los precios de referencia en el estudio de mercado, esto de conformidad con el artículo 69, numeral 1 fracción ll y lll y artículo 71, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el punto 14 de las **BASES**, sin perjuicio de la facultad que le asiste a la **CONVOCANTE** para realizar una **SEGUNDA CONVOCATORIA** respecto de estos renglones, de conformidad al artículo 71, numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo a lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19189), protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

**Cúmplase.** Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Técnico, Legal, Financiero y Económico efectuados por el **ÁREA REQUIRENTE**, el Área Técnica, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo, la **Unidad Centralizada de Compras** y un miembro del **Comité de Adquisiciones del Organismo** como testigo.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

| **NOMBRE** | **PROCEDENCIA** | **CARGO** | **FIRMA** | **ANTEFIRMA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mtro. Gildardo Flores Fregoso | Director de Recursos Materiales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Presidente Suplente |  |  |
| Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya | Coordinador de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Secretario Ejecutivo |  |  |
| C. Maura Angélica Corona Ruiz | Representante Suplente de la Secretaría de Administración | Vocal |  |  |
| Lic. Jorge Dinael Hinojosa López | Representante de la Contraloría del Estado | Vocal |  |  |
| Lic. Ernesto Tejeda Martín del Campo | Representante Suplente del Consejo Nacional de Comercio Exterior | Vocal |  |  |
| Lic. Juan Mora Mora | Representante Suplente del Consejo Agropecuario de Jalisco | Vocal |  |  |
| Lic. María Fabiola Rodríguez Navarro | Representante del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco | Vocal |  |  |
| Lic. Alberto Ponce García | Representante de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco | Invitado |  |  |
| Lic. Abril Alejandra Ballina Aguiar | Representante del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitada |  |  |
| Lic. Sergio Ivan McCormick Salas | Representante de la Dirección de Recursos Financieros del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Vocal Permanente |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

 Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//[ssj.jalisco.gob.mx/transparencia](http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia)

-------------------------------------------------------------Fin del Acta. -------------------------------------------------------------