**Gobierno del Estado de Jalisco**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

**SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

**Junta de Aclaraciones**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-054-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA”**

Guadalajara, Jalisco a 22 de noviembre de 2022.

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas del día 22 de noviembre de 2022, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **ORGANISMO**, de conformidad con lo establecido en el punto 5 de las **BASES,** que rigen la Presente **LICITACIÓN**. Se realizaron los siguientes.

**H E C H O S:**

**Primero.** La CONVOCANTE realiza las siguientes apreciaciones administrativas:

1. En previo al acto de presentación y apertura de propuestas, los **LICITANTES** deberán entregar al momento de registrarse, el Manifiesto **de Personalidad**, y la copia de su Identificación Oficial Vigente, además impresión de Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
2. Los LICITANTES deberán adjuntar a su proposición un manifiesto de instalación del equipo, una vez recibida la notificación de la Instalación por parte de la CONVOCANTE, sin que esto represente costo adicional para la misma, para lo cual se adjunta el Anexo 15, a la presente acta.



**Segundo. L**a Unidad Centralizada de Compras, informa a los asistentes, las preguntas y el manifiesto de interés en participar que fueron enviados en tiempo y forma de parte de los interesados, y procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

| **No.** | **Nombre, Razón O Denominación Social** | **Número de Preguntas** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **AGB INSUMOS, S. DE R.L. DE C.V.** | 8 |
| 2 | **CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC, S.A. DE C.V.** | 1 |
| 3 | **INTEGRADORA CJ, S.A. DE C.V.** | 1 |
| 4 | **JORGE ALBERTO CORONADO MOTA** | 1 |
|  | **Total** | **11** |

| **PARTICIPANTE: AGB INSUMOS S. DE R.L. DE C.V.** |
| --- |
| **No.** | **Partida y/o punto de convocatoria** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| 1 | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS** **Partida 3.** SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA "OSMOSIS INVERSA" | **LUGAR DE ENTREGA:**Los bienes podrán ser entregados por el **PROVEEDOR** en cualquiera de las siguientes direcciones, invariablemente el documento que acredite la entrega deberá ser turnado a la Bodega de Inventarios*Se solicita a la convocante que nos aclare si el lugar de entrega será en cada uno de los municipios que marcan el anexo o bien, será en un único almacén centralizado, para considerar costos de viáticos.* | Los bienes serán entregados en almacén central, posterior a la entrega se notificará al correo electrónico señalado por el proveedor en anexo 4 el lugar y día de instalación.El proveedor deberá adjuntar a su proposición un manifiesto de instalación del equipo al momento de la entrega de los mismos en los términos señalados en la presición administrativa no. 2. |
| 2 | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS****Partida 3.** SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA "OSMOSIS INVERSA" | **TIEMPO DE ENTREGA***:*Los bienes deberán ser entregados por el PROVEEDOR a más tardar el 20 de diciembre de 2022*.**Dado que la cantidad de piezas a entregar es considerable, se solicita a la convocante ampliar el tiempo de entrega al menos al 31 de Diciembre de 2022, para evitar retrasos y coordinación en la logística de la entrega de los equipos solicitados.* | Se amplía el tiempo de entrega al 30 de diciembre de 2022. |
| 3 | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS****Partida 3.** SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA "OSMOSIS INVERSA" | **INSTALACIÓN:***Se solicita a la convocante nos aclare si la presente licitación solo contempla la entrega de los equipos en almacén, o también la instalación en la fecha establecida en bases, ya que de ser incluida la instalación se solicita ampliar la fecha al menos 1 mes más, ya que la instalación se lleva al menos 1 día por equipo.* | El presente PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN consiste de suministro e Instalación. No se acepta su propuesta. |
| 4 | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS****Partida 3.** SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA "OSMOSIS INVERSA" | *Dado que la instalación de este tipo de equipos depende en ocasiones de diversos factores hidráulicos y de ubicación, se solicita a la convocante aclarar si en caso de ser necesario ¿las adecuaciones adicionales de obra que se requieran corren por parte de la unidad o por parte del licitante/proveedor?* | Las adecuaciones adicionales de infraestructura correrán por parte de la unidad. |
| 5 | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS****Partida 3.** SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA "OSMOSIS INVERSA"Ficha Técnica | Descripción Técnica:Filtros:* Válvula de alivio de presión.
* Botón de alivio: Acero Inoxidable, Polipropileno y Buna N-Ring:Buna-N.

*Se solicita a la convocante, que acepte presentación únicamente con botón de alivio, sin válvula de alivio de presión, ya que el botón por sí solo cumple con dicha función.* | Se acepta sin ser limitante para los demás participantes. |
| 6 | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS****Partida 3.** SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA "OSMOSIS INVERSA"Ficha Técnica | Descripción Técnica:En el punto descriptivo del Sistema de Ósmosis Inversa, se menciona:Tanque de Almacenamiento de 200 litros.Y nuevamente abajo en la descripción de la ficha, al final se vuelve a poner, con una descripción del mismo.*Se solicita a la convocante nos aclare, si el sistema completo, solo requiere 1 tanque reservorio, conectado a la ósmosis como tal, o son 2 tanques.* | El sistema completo de Osmosis Inversa solo requiere 1 tanque reservorio con capacidad de 200 litros.  |
| 7 | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS****Partida 3.** SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA "OSMOSIS INVERSA”Ficha Ténica | Descripción Técnica:* Tanque de almacenamiento de 200 litros, menciona:

70cm de alto x 61cm de ancho.*Se solicita a la convocante permitir dimensiones de +/- 10% ya que no afecta a la funcionalidad del insumo en cuestión*  | Se acepta su propuesta. |
| 8 | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS****Partida 3.** SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA "OSMOSIS INVERSA"Ficha Técnica | Documentos adicionales para productos de origen nacional:Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS o ISO 9001:2015 e ISO 13485:2018 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado.*Se solicita a la convocante para garantizar la calidad del producto requeridos en bases, en su lugar, se requiera al fabricante:**Acreditación como Laboratorio de Ensayo para la competencia de laboratorios de Ensayo y calibración, para la rama Meta mecánica por la* ***EMA NMX/EC-17025-IMNC-2006 ISO/IEC 17025:2005,*** *el cual también se refiere a calidad, ya que forma parte del sistema ISO y de las NOM’s mexicanas, y resulta más apegado al equipo en cuestión, que tiene diversos usos no únicamente en sistemas de salud, ya que los solicitados, son muy específicos para dispositivos médicos.* | Se acepta sin ser limitante para los demás participantes. |

| **PARTICIPANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC SA DE CV.** |
| --- |
| **No.** | **Partida y/o punto de convocatoria** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| 1 | **2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.****La entrega de los bienes, objeto de este PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN deberá ser de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos de las presentes BASES, y de conformidad con las características y especificaciones que se establecerán en el CONTRATO. Las obligaciones correrán a partir de la notificación de la RESOLUCIÓN y bajo la estricta responsabilidad del PROVEEDOR, quien se asegurará de su adecuado transporte y hasta su correcta recepción a entera satisfacción del ÁREA REQUIRENTE****En el TIEMPO DE ENTREGA:****Los bienes deberán ser entregados por el PROVEEDOR a más tardar el 20 de diciembre de 2022.** | Solicitamos a la convocante ampliar el tiempo de entrega ya que por las características de los bienes el tiempo de suministro es de 14 semanas mínimo. | Se amplía el tiempo de entrega al 30 de diciembre del 2022. |

| **PARTICIPANTE: INTEGRADORA CJ, S.A. DE C.V.** |
| --- |
| **No.** | **Partida y/o punto de convocatoria** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| 1 | **2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.****LA ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DEBERÁ SER DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS PRESENTES BASES, Y DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE ESTABLECERÁN EN EL CONTRATO. LAS OBLIGACIONES CORRERÁN A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, QUIEN SE ASEGURARÁ DE SU ADECUADO TRANSPORTE Y HASTA SU CORRECTA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE****EN EL TIEMPO DE ENTREGA:****LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022.** | HACEMOS DE SU CONOCIMIENTO QUE EL TIEMPO SEÑALADO PARA LA FABRICACIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA PARTIDA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA. EL TIEMPO SERIA INSUFICIENTE POR TAL MOTIVO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES EN UN PERIODO DE 11 SEMANAS DESPUÉS DEL FALLO. | Se amplía el tiempo de entrega al 30 de diciembre del 2022. |

| **PARTICIPANTE: JORGE ALBERTO CORONADO MOTA** |
| --- |
| **No.** | **Partida y/o punto de convocatoria** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| 1 | **2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.****LA ENTREGA DE LOS BIENES, OBJETO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DEBERÁ SER DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LAS PRESENTES BASES, Y DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE ESTABLECERÁN EN EL CONTRATO. LAS OBLIGACIONES CORRERÁN A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Y BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR, QUIEN SE ASEGURARÁ DE SU ADECUADO TRANSPORTE Y HASTA SU CORRECTA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE****EN EL TIEMPO DE ENTREGA:****LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR A MÁS TARDAR EL 20 DE DICIEMBRE DE 2022.** | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA YA QUE POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES EL TIEMPO DE FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN ES DE 12 SEMANAS MÍNIMO.SOLICITANDO SU APOYO PARA NO ESTAR FUERA DE LOS TIEMPOS QUE MARCA LA CONVOCATORIA. | Se amplía el tiempo de entrega al 30 de diciembre del 2022. |

**Tercero. –** Se procedió a dar lectura a las respuestas contenidas en el acta, para que posteriormente los **PARTICIPANTES** pudieran estar en condiciones de hacer cuestionamientos sobre las dudas de las respuestas emitidas por la **CONVOCANTE, a lo que respondieron no tener ninguna.**

**Cuarto. –** Siendo las 14:55 horas, se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

| **NOMBRE** | **ÁREA** | **FIRMA** | **ANTEFIRMA** |
| --- | --- | --- | --- |
| Lic. Maribel Becerra Dueñas | Directora de Gestión Administrativa del Organismo Público Descentralizado Servicios De Salud |  |  |
| Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya | Coordinador de Adquisiciones del Organismo PúblicoDescentralizado Servicios de Salud Jalisco |  |  |
| Dr. Juan Ramón Torres Márquez | Subdirector General Médico del Organismo PúblicoDescentralizado Servicios de Salud Jalisco |  |  |
| C. Estefanía Montserrat Alcántara García | Representante del Órgano Interno de Control en el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |  |  |
| C. Julio César Jiménez Zermeño | Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras |  |  |

**PARTICIPANTES:**

| **PARTICIPANTE** | **REPRESENTANTE** | **FIRMA** | **ANTEFIRMA** |
| --- | --- | --- | --- |
| INTEGRADORA CJ, S.A. DE C.V. | Evelyn Lazcano Torres |  |  |
| JORGE ALBERTO CORONADO MOTA | Jorge Arturo Gómez Vázquez |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//ssj.jalisco