EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, EMITIDA PARA TAL EFECTO, SE REUNIERON EN EL AUDITORIO CENTRAL DEL ORGANISMO SITA EN DR. BAEZA ALZAGA No. 107, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORGANISMO DESIGNADOS CONFORME AL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LOS LICITANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL  DE LA PRESENTE ACTA, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN ARRIBA INDICADA.

COMO PRIMER PUNTO SE PROCEDE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES LAS ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS:

1.- Las cantidades a comprar de los siguientes renglones serán:

Renglón 84   Cantidad:	 3,948

Renglón 123 Cantidad:	      50

Renglón 138 Cantidad:	    180

Renglón 139 Cantidad:	    441

Renglón 140 Cantidad:	    155

Renglón 141 Cantidad:	    220

Renglón 142 Cantidad:	    251

Renglón 143 Cantidad:	    798

Renglón 151 Cantidad:	 1,500

Renglón 152 Cantidad:	 8,020

Renglón 153 Cantidad:	30,000

Renglón 154 Cantidad:	10,000

Renglón 155 Cantidad:	       55

Renglón 156 Cantidad:	  1,000

Renglón 216 Cantidad:	         1

Por los cambios en cantidad se agregará a la licitación un nuevo anexo 09 propuesta económica con todos los cambios señalados.

2.- Se cancelan los siguientes renglones    250, 95, 255, 139, 108, 109, 114, 115 y 117

3.- La presentación completa de las claves 62, 64, 65, 69 Y 70 ES PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA BLANCURA MINIMA 97% ALTO DESEMPEÑO PARA FOTOCOPIADO DE ALTA VELOCIDAD AMBAS CARAS OFFSET IMPRESORA LASER IMPRESORA INKJET Y FAX NO RECICLADO Y SI TOTALMENTE RECICLABLE (216 MM X 279MM)  LIBRE DE CLORO ELEMENTAL EN EL PROCESO paquete con 500 hojas

## 4.- La presentación completa del renglón 63, 68 es PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO  BLANCURA MINIMA DE 97% ALTO DESEMPEÑO PARA FOTOCOPIADO DE ALTA VELOCIDAD AMBAS CARAS OFFSET IMPRESORA LASER IMPRESORA INKJET Y FAX NO RECICLADO Y SI TOTALMENTE RECICLABLE (216MM X 340MM)  LIBRE DE CLORO ELEMENTAL EN EL PROCESO DE BLANQUEO PESO 75G/M2 (50KG) PAQUETE CON 500 HOJAS.

5.- Para el renglón 77  la descripción completa es : Mochila 50 Litros Dimensiones 21 in H x W x 8.5in 15 in D/ 3,096 pulgadas cúbicas solapa superior que incluye un compartimento con cremallera, dos grandes bolsillos laterales con cremallera, posee correas de cintura y el esternón ajustable para estabilizar la carga y soportar mas peso, respaldo acolchado con malla para evitar calentamiento, Hidratación compatible correas de compresión para asegurar su carga y pegarla mas al cuerpo para estabilizar la misma, posee dos barras de aluminio ligero linternas removibles para mantener la forma de la mochila y estabilizarla par de tiras de aluminio ultraligero linternas, que ayuda a mantener la forma de la mochila con carga.

6.- Para el Renglón 84 su descripción completa es “MANUAL PARA EL MAESTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELA Y SALUD PORTADA IMPRESO EN SELECCIÓN DE COLOR AL FRENTE PAPEL COUCHE DE 200 GRS 216 PAGS. INTERIORES IMPRESAS A SELECCIÓN DE COLOR FRENTE Y VUELTA EN PAPEL BOND DE 90 GRS MEDIDA FINAL 24.0 X 17.5 CMS TERMINADO PORTADA BARNIZ UV FRENTE PEGADO HOTMELTT

7.- Para el renglón 90 la descripción completa es : AGUJA PARA MARCAJE MAMARIO DE 20G X 137 MM REPOSICIONABLE (ALAMBRE LOCALIZADOR DE LESIONES DE MAMA FORMADO POR DOS COMPONENTES QUE CONSISTE EN UNA CANULA DE AGUJA CON UN DISPOSITIVO DE FIJACION LUER HEMBRA INTEGRA Y UN ALAMBRE LOCALIZADOS CON ELEMENTOS DE CIERRE DOBLES EN LA PUNTA DISTAL) DESECHABLE PARA UN SOLO USO

8.- Descripción completa del Renglón 126

## EQUIPOS DE LOCALIZACION SATELITAL VEHICULAR ESCALABLE CON CAPACIDAD DE TELEMETRIA (CON REPORTE CADA MINUTO EN TIEMPO REAL DE FUMIGACION), 1 KIT DE INSTALACION (CONECTORES, TERMINALES, MATERIAL PARA FIJACION), INSTALACION Y CONFIGURACION, HOROMETRO TOTALIZADOR DE HORAS CON INTERFACE PARA EQUIPO DE RASTRERO SATELITAL QUE PERMITE LA CONFIGURACION DE ALARMAS VIA REMOTA CENSANDO CANTIDAD DE HORAS LABORADAS, 1 CIRCUITO DIGITAL DETECTOR DE ENCENDIDOS Y APAGADOS DE ASPERSION, 1 ACTIVACION DE EQUIPO 1 SERVICIO DE MONITOREO LAS 24 HORAS DEL DIA LOS 365 DIAS DEL AÑO Y ACCESO A LA WEB ILIMITADO.

9.- Renglón 152 se adiciona a la descripción “Frente engrapado dos grapas”

10.- Descripción completa del Renglón 211

## TEMONEBUIZADOR SWING FOG, TERMO NEBULIZADOR O GENERADOR PORTATIL DE AEROSOLES CALIENTES O NIEBLAS TERMICAS, PARA APLICACIONES IMAGOCIDAS O NEBULIZACIONES TERMICAS MOTOR CON CAMARA DE COMBUSTION SE ENCIENDE CON UNA MEZCLA DE GASOLINA Y AIRE, SISTEMA DE DESCARGA POR MEDIO DE PRESION, DEPOSITO DE INSECTICIDA Y COMBUSTIBLE

## 11.- Para el Renglón 212 la carga útil es de 10 litros

## 12.- La presentación completa del renglón 213 es BOMBA PULVERIZADORA MANUAL DE PRESION CONSTANTE, EQUIPADA CON MANOMETRO RANGO DE 0-100 PS RANGO CONSTANTE 25-55-PSI, BOQUILLA TEEJET 8002, GASTO DE 750-800 ML/MIN, A 50 PSI, CON MANGO T, EJE DE EMBOLO EN ACERO LAMINADO, TANQUE DE ACERO INOXIDABLE DE CROMO NIQUEL MANGUERA EN EL FONDO DEL TANQUE, BOQUILLA EN BRONCE PUNTA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD TOTAL 15.1  LITROS CONTENIDO DE CARGA UTIL 11.3 LITROS ALTO DEL TANQUE 56 CMS PESO VACIO 5.5 KG CON CORREA PORTADORA PARA APOYO EN ESPALDA.

## 13.- La presentación  completa del renglón 230 es ANTISEPTICO LIQUIDO ANTISEPTICO PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRURGICO DE MANOS Y PIEL FORMULADO A BASE DE 0.75% MINIMO DE TRICLOSAN, 1.1.% MINIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MINIMO DE JABON ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES DE AMPLIO ESPECTRO ENVASE CON 4 LITROS

14.- La presentación completa para el renglón 286 es 911-015-0063-00

15.- SILLA DE VISITA BASE ESTRUCTURA TUBULAR ELIPTICA EN CALIBRE 16 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA SIN DESCANSABRAZOS

16.- La presentación completa para el renglón 252 es BURO CLINICO METALICO DE ACERO DE DIFICIL CORROSION CUBIERTA DE MADERA TRIPLAY DE 0.6MM GROSOR RECUBIERTA DE  FORMAICA COLOR MADERA CON UN CAJON, MEDIDA GENERAL DE 75 CMS ALTO X 48 CMS ANCHO X 40 CMS

17.- La presentación completa para el renglón 253 es “SILLA EJECUTIVA CON REGATON. FORRADA EN TELA COLOR NEGRO, BASE DEL ASIENTO EN MULTIPLAY MOLDEADO EN SEIS CAPAS CON ESPESOR DE 12mm CONTRA CHAPEADO EN MAQUINA DE ALTA FRECUENCIA CON TUERCA T-NUT ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO CON DISEÑO ERGONOMICO PARA MAXIMO SOPORTE LUMBAR CON RETARDANTE DE FLAMA DE 41 Kg/m3 ESPESOR DE 8 cms TAPIZADO EN TELA BRAZOS FIJOS DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON INSERTO DE TUERCAS METALICA, CAMPANA REFORZADA PARA LA ENTRADA DEL PISTON, TERMINADO EN PLACA DE ACERO CALIBRE 10, CON PINTURA ELECTROSTATICA, ELEVACION POR MEDIO DE PISTON NEUMATICO DE ALTA PRESION DE GAS NITROGENO CON DOS CAMPANAS DE COMPRESION/EXTENSION, CON UNA DURABILIDAD DE HASTA 50,000 CICLOS Y CON CARREA MAXIMA DE 10 cm, CONTANDO CON CUBIERTAS PLASTICAS DECORATIVAS TELESCOPICAS DE POLIPROPILENO BASE DE 5 PUNTAS FABRICADO EN NYLON REFORZADO CON CINTURON DE ACERO, REGATONES EN LAS CINCO PUNTAS PARA MANTENERLA FIJA AL PISO”

18.- La presentación completa para el renglón 254 es “SILLA DE VISITA BASE ESTRUCTURA TUBULAR ELIPTICA EN CALIBRE 16 TERMINADA EN PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA SIN DESCANSABRAZOS”

19.- La presentación completa para el renglón 287 es  SILLA SECRETARIAL SENCILLA FORRADA EN TELAPIEL COLOR AZUL REY SILLA SECRETARIAL CON BASE DE 24 PULGADAS DE CINCO PUNTAS, CUENTA CON RODAJA DUAL EN CADA UNA DE LAS PUNTAS, LA ESTRELLA ESTá FABRICADA EN NYLON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, TENIENDO UN SOPORTE AL PESO DE 890 A 930 KGM APROXIMADAMENTE. CUENTA CON AJUSTE DE ALTURA A TRAVéS DE UN PISTóN NEUMáTICO QUE SE ACTIVA CON UNA PALANCA, ADEMáS EL RESPALDO TIENE AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD, BASTA AJUSTAR

## 20.- Para el renglón 117 la descripción es como se menciona en la ficha Técnica “ Playera tipo polo modelo unisex 100% algodón en peso completo.

21.- Se entrega la ficha técnica correcta de los renglones de los renglones 177, 178, 179, 180, y 294  “200-007-0006-00 Cañon”

22.- Para el renglón 195 la ficha técnica es la denominada “913-009-0013-00 Mesa de acero inox”

23.- Para el renglón 196 la ficha técnica es la denominada “913-009-0014-00 Mesa de Mayo”

24.- Para el renglón 135 la descripción es Volante media carta. Impreso en selección a color en papel couche

25.- Para el renglón 136 la descripción es “Cartel Colera tamaño final 40 x 60 cms impreso en selección de color a 4 x 0 tintas en papel couche brillante de 150 grs.

26.- Para el renglón 137 la descripción es “Triptico Colera, tamaño extendido 28 x 21.5 cms. Tamaño final 9,3 x 21.5 impreso en selección de color a 2 x 2 tintas en papel couche mate de 150 grs impreso en offset frente y vuelta con 2 dobleces y barniz de máquina.

27.- Se entrega ficha técnica de los siguientes renglones:

Renglón 99 “122-230-3325 Termo para transporte de vacunas”

Renglón 141 “760-001-0003-00 Manta somatoscopio”

Renglón 142 “760-001-0003-00 Lona de cartillas nacionales 1x2”

Renglón 151 “760-001-0003-00 Cartel Cartillas editable (1)”

Renglón 152 “760-001-0008-00 Trastornos por Deficitt de Atención”

Renglón 154 “760-001-0008-00 Trastornos por Deficitt de Atención”

Renglón 156 se anexa carpeta “760-001-0008-00 Spot Radio IMER”, donde contiene la información para la grabación del disco compacto”.

Renglón 219 “913-012-0002-00 Unidad de electrocirugía Básica”

Renglón 220 “913-045-0002-00 Microscopio Binocular Multicabezal”

Renglón 256 “913-001-0002-00 Cama clínica eléctrica”

Renglón 257 “913-003-0010-00 Tripie portavenoclisis”

Renglón 258 “913-009-0005-00 Mesa Pasteur con cubierta”

Renglón 259 “913-009-0008-00 Mesa Quirúrgica Universal”

Renglón 260 “913-009-0014-00 Mesa de Mayo”

Renglón 261 “913-012-0001-00 Unidad de electrocirugía Monopolar y Bipolar”

Renglón 262 “913-016-0013-00 Lámpara quirúrgica doble de led”

Renglón 263 “913-026-0001-00 Esfigmobaumanometro con brazalete para infantes y escolares”

Renglón 264 “913-030-0002-00 Carro para curaciones de 90 a 100 cms”

Renglón 265 “913-031-0002-00 Negatoscopio de un campo”

Renglón 266 “913-034-0001-00 Esfigmobaumanometro aneroide adulto”

Renglón 267 “913-036-0003-00 Carro rojo equipado”

Renglón 268 “913-037-0001-00 bomba de infusión volumétrica”

Renglón 269 “913-001-0005-00 Cama para preescolar”

Renglón 270 “913-007-0001-00 Pulso oxímetro”

Renglón 271 “913-009-0003-00 Mesa de exploración pediátrica”

Renglón 272 “913-018-0001-00 Estuche de laringoscopio adulto”

Renglón 273 “913-018-000200 Estuche de laringoscopio pediátrico”

Renglón 274 “913-020-0002-00 Resucitador manual pediátrico”

Renglón 275 “913-024-0001-00 Vitrina para instrumental 150x110x45cms”

Renglón 276 “913-044-0006-00 Monitor portátil”

Renglón 277 “913-051-0002-00 Centrifuga para 24 tubos”

Renglón 278 “913-056-0002-00 Báscula electrónica neonatal”

Renglón 279 “913-056-0003-00 Báscula mecánica con estadímetro”

Renglón 280 “913-060-0002-00 Cuna para lactante”

Renglón 282 “913-070-0002-00 Sillón para toma de muestras”

Renglón 283 “913-159-0001-00 Unidad de anestesia”

Renglón 284 “913-129-0006-00 Congelador Vertical”

Renglón 285 “913-016-0007-00 Lámpara Frontal con fuente de poder”

Renglón 288 “914-007-0002-00 Abrebocas de digman”

Renglón 289 “914-053-0004-00 Charola para mesa de Mayo”

Renglón 290 “913-130-0006-00 Chasis 14 x 17 pulgadas”

Renglón 292 “200-002-0015-00 No Break”

Renglón 293 “200-006-0047 Escaner de Alta Definición”

Renglón 294 “200-007-0006-00 Cañon”

2.-	ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ANEXO 1 DE LA PRESENTE ACTA QUE CORRESPONDE A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS DE POR ESCRITO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO AL PUNTO 3.1 DE LA CONVOCATORIA.

POR ULTIMO CONFORME A LA LEY Y SU REGLAMENTO SE PROCEDIÓ A  DAR RESPUESTAS POR ESCRITO A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO. DÁNDOSE RESPUESTA EN EL ANEXO 1.

3.-	ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A INFORMAR QUE LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN SERÁ EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2014  A LAS 09:00 HORAS, EN EL AUDITORIO CENTRAL DEL ORGANISMO, SITA EN DR. BAEZA ALZAGA NO. 107, COL. CENTRO, GUADALAJARA, JALISCO.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS XX:XX HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SIENDO FIRMADA POR TODOS LOS ASISTENTES AL EVENTO, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES COPIA DE LA MISMA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN, ASÍ COMO EN COMPRANET.

POR PARTE DEL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE Y ÁREA TÉCNICA

| LIC. BERNARDO ARZATE RÁBAGO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES |  | C. MARTIN ARMANDO IÑIGUEZ GARCIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
| --- | --- | --- |

| ARTURO CUAUHTEMOC SALINAS VAZQUEZ DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |  | BIOL. ENRIQUE RAMON AGUILAR RAMIREZ DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES |
| --- | --- | --- |

| ING. JUAN MANUEL REYES BIOMEDICO ASIGNADO A LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES |  | C.P. HÉCTOR SKINFIELD MADRIGAL RECURSOS MATERIALES ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS. |
| --- | --- | --- |

POR PARTE DE LOS LICITANTES

SEGÚN ANEXO 2 QUE FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA

ANEXO 1

| NOMBRE DEL LICITANTE: | ADAMED, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | Punto 7.- plazos de entrega de los bienes. | Solicitamos se amplié el plazo de entrega a 60 días naturales, ya que la fabricación de los bienes es especial. | Apegarse a la sección 4 de la presente convocatoria |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | La convocante solicita: cama alta sin faldón con las siguientes dimensiones: largo 5 metros, ancho 2.45 metros y altura 2.25 metros, consideramos que es muy alta, por el terreno donde va a circular la unidad, sugerimos al convocante considerar una altura de 2.10 mts, ¿Se acepta? | No se acepta Favor de apegarse a la ficha técnica |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | Solicitan que la unidad no tenga faldón, pero también requieren compartimiento térmico y acústico para guarda de caja de luz, favor de aclarar donde requieren el compartimiento. | Una vez adjudicado al proveedor se le proporcionara el lugar donde se instalara dicho compartimiento |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | Favor de aclarar que finalidad tiene el compartimiento térmico acústico para la guarda de caja de luz, ¿si es para instalar el centro de carga? o ¿para transportar la planta de luz?, de ser la segunda, les informo que la planta que solicitan no es para trabajar dentro del compartimiento, por su alto nivel de ruido y vibración, anexamos imagen. Anexamos imagen. | El compartimiento es únicamente para guardar la planta de luz |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante requiere Planta de luz generador de 5000 Watts black Max | Se sugiere al convocante un generador tipo recreativo de 5000 Watts a gasolina marca ONAN con control de cuenta horas y control de encendido y apagado remoto. | No se acepta Favor de apegarse a la ficha técnica |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante dice Forro interior completo con lamina de plástico de una pieza por pared, remachada a la estructura un con moldura de aluminio blanco en las esquina | Sugerimos al convocante un forrado interior en una sola pieza de plástico reforzado con fibra de vidrio de 2.3 mm de espesor, con barra de unión para acabado interior, sujeto con remaches de PVC sellados, resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio y minerales color blanco con protección anti-grafiti. ¿Se acepta? | No se acepta Favor de apegarse a la ficha técnica |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | Se sugiere un forrado externo en lamina de aluminio blanco wash en calibre 19 en acabado blanco brillante de una sola pieza anti grafiti, resistente a la intemperie, remachada y sellada para una mejor sujeción evitando filtración hacia el interior, se acepta? | No se acepta Favor de apegarse a la ficha técnica |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante requiere puertas laterales una delantera y otra trasera con bisagra tipo plano y chapa tipo pasador | Se sugiere al convocante puerta fabricada en lámina galvanizada cal 14 con bisagra galvanizada tipo piano y chapas tipo sándwich de doble acción calidad automotriz, con ventana de 60x40cm con vidrio inastillable. ¿Se acepta? | No se acepta Favor de apegarse a la ficha técnica |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante dice: sobre piso con triplay y cubierta con loseta vinílica de 3mm de espesor para tráfico constante | Se sugieren al convocante sobrepiso en una cama de triplay de 19mm de espesor, con tratamiento antihumedad, con resinas fenólicas, con sub-base en lámina de aluminio calibre 24, perfectamente sellado en sus bordes con sellador de poliuretano para evitar filtraciones de líquidos al interior. Acabo final con forro de linóleum de alto tráfico (resistente al agua, aceites, gasolinas, solventes) en color gris claro, de grado médico de alta resistencia o de uso rudo. ¿Se acepta? | No se acepta Favor de apegarse a la ficha técnica |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante solicita: equipo de aire acondicionado Mini Split (frio-calor) GE 110v de 1 ton (13000BTU’s), S12HABE03 ETC. | Se sugiere al convocante un aire acondicionado tipo recreativo Marca COLEMAN MARCH 3 de techo con la misma capacidad de 13000BTU’s de 110 VCA con control de temperatura frio calor y de fácil manejo para el usuario, considerar que el mini Split es para oficinas fijas. ¿Se acepta? | Se acepta siempre y cuando cumpla con los lineamientos y requisitos de las características de la unidad móvil de la presente ficha técnica |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante solicita Depósito de combustible de 6 galones | Se sugiere al convocante un tanque de combustible con una capacidad de 60 litros de aluminio liso el cual le dará más horas de ejecución para sus propósitos. ¿Se acepta? | No se acepta Favor de apegarse a la ficha técnica, ya que es demasiado el combustible para la utilidad de la planta de luz |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante solicita Escritorio con dos cajones acabados de cubierta en madera y formaica. | Se sugiere al convocante que el mobiliario sea fabricado de polímero plástico de 13mm de espesor, de fácil limpieza, con diversos compartimentos y chapas de seguridad, con puertas en policarbonato transparente especialmente para las áreas específicas por el área usuaria montada sobre rieles altamente resistentes al uso rudo y 100% anti bacterial. ¿Se acepta? | No se acepta Favor de apegarse a la ficha técnica |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | Se sugiere al convocante para iluminación interior de 4 lámparas fluorescentes de 2x35 a 110VCA con su propio interruptor de encendido y apagado y protegidas con una interruptor termo magnético ubicado en el centro de carga. ¿Se acepta? | No se acepta Favor de apegarse a la ficha técnica y características de la Unidad Móvil |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | Archivero terminado en lámina de acero, chapa de seguridad con gavetas para resguardo de documentos, ¿De cuántos cajones se requiere? | Se sugiere de tres cajones |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | Se solicita al convocante de especificar la ubicación de las pantallas y del reproductor de DVD. | Una vez adjudicado al proveedor se le proporcionara el lugar donde se instalara dicha pantalla LED y el DVD |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante solicita Garrafón para agua por lo menos dos garrafones | Se sugiere al convocante considerar un dispensador de agua para garrafón para su respectiva instalación en la unidad. ¿Se acepta? | Se acepta con un porta garrafón, no así con dispensador |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante solicita: colocación de toldo de alta resistencia de 14 onzas, con sistema de enrollado manual, apertura de 4 a 5 metros y postes en esquina de 2.50 metros de alto con cuerdas para requintar, en color blanco. | Nos podrían dar más información de donde ira ubicado dicho toldo. | Una vez adjudicado al proveedor se le proporcionara el lugar donde se instalara dicho toldo |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. La convocante solicita: 1 analizador de composición corporal (2): peso, masa muscular, masa grada, agua corporal, masa libre de grasa, IMC, %de grasa corporal, metabolismo basal o capacidad de peso 10 a 250-300 Kg o edad 5 a 99 años o alimentación: con baterías y adaptador de corriente eléctrica. | ¿Este equipo se requiere de una marca especial? | No marca en especial siempre y cuando se apegue a lo solicitado en la ficha técnica |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | ¿Qué tipo de impresora requieren laser o de tinta o tóner? | Es multifuncional de Impresión Laser |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | ¿Qué tipo de kit de nutrición requieren es necesario en la marca NUTRIKIT o puede ser otra? | Si es necesario que pide la convocante |
|  | Características unidad móvil, caja de carga. | ¿El chaleco de grasa nos pueden indicar si puede ser cualquier marca o requieren una marca en específico? Favor de aceptar y en caso contrario favor de indicar | Si siempre y cuando se apegue a la especificaciones que pide los insumos complementarios |
|  | Unidad equipada Kangoo | La convocante solicita: Toldo armable Mac Ap Sanopi Norehern Shelte Medida de 6x3Mts, Se solicita al convocante confirmar las medidas del toldo ya que por las medidas no concuerdan para el montaje con el vehículo. | Favor de apegarse a la ficha técnica |
|  | Unidad equipada Kangoo | La convocante solicita: planta de luz, se requiere del convocante más información del generador: tipo combustible, capacidad, voltaje, marca y a que equipos proporcionada corriente. | Se solicita generador 2.5 Hp 4-t asp-pd2000 power land hc 61 874 |
|  | Unidad equipada Kangoo | La convocante solicita: AST-PD 2000 Power Line Hc 6 1874, se solicita más información técnica de la descripción de este equipo. | Un generador asp-pd2000 power land |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | CONCORDIA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V. |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | 207 | DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LA FICHA TECNICA No. 4 VEHICULO TIPO KANGOO EQUIPADA SOLICITO ME PERMITA COTIZAR TOLDO ARMABLE MAX AP CANOPY NORTHERN SHELTERS MEDIDA 6X3 Mts, CUMPLE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE EL SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES | SI, SE ACEPTA |
|  | 207 | ANEXO 8 DESCRIPCION TECNICA DEL BIEN CONTENIDO NACIONAL LOS BIENES QUE PRETENDO OFERTAR SON DE IMPORTACION, LOS QUE SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL REGISTRO DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE VEHICULOS AUTOMOTORES LIGEROS NUEVOS EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA LOS CUALES SE AUTORIZAN FABRICAR, IMPORTAR Y COMERCIALIZAR ESTOS VEHICULOS COMO SI FUERAN NACIONALES. FAVOR DE ACEPTAR CARTA DE RENAULT MEXICO DONDE NOS INDICAN DICHO REGISTRO | SI, SE ACEPTA |
|  | 207 | ANEXO D ESTRATIFICACION DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL CASO QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO NO SE ENCUENTRE DENTRO DE ESTA ESTRATIFICACION ASI COMO QUE NO TENEMOS EMPLEADOS YA QUE TENEMOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON UNA EMPRESA, PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO, NOS ACEPTARIAN UN ESCRITO EN FORMATO LIBRE DEL LICITANTE HACIENDO MENCION DE ESTO, FAVOR DE ACEPTAR. | SI, SE ACEPTA |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | KABLA COMERCIAL S.A DE C.V |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | 95 | CON RESPECTO A LAS TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE PERFIL DE LÍPIDOS CUANTOS EQUIPOS REQUERIRIAN? | PARTIDA CANCELADA |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | MEXGLOBAL S.A DE C.V. |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | PARTIDA 95 | Se solicita a la convocante nos aclare si en la partida numero 95 se refiere a Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos que utiliza sangre total, capilar o venosa, volumen de muestra de 40 microlitros (incluya capilar para recolección muestra). Analitos y rangos de medición: colesterol total: de 100 a 400 mg/dl, hdl colesterol: de 15 a 100 mg/dl, triglicéridos: de 50 a 500 mg/dl, ldl colesterol ( e índice aterogenico ct/hdl (calculado). Curva de calibración, verificación del lote y caducidad proporcionados mediante memochip incluido en cada frasco de tiras. Resultados en máximo 2 minutos. Condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente (20 – 30 °c). Presentación: frasco con 15 tiras reactivas y un memochip | PARTIDA CANCELADA |
|  | PARTIDA 95 | Se solicita a la convocante nos aclare si en la partida numero 95 se refiere a Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lipidos Para ser utilizadas en equipo portátil de química clínica seca para la determinación cuantitativa de colesterol total, colesterol hdl,colesterol ldl, creatinina, triglicéridos, glucosa, con posibilidad de calcular algunos parámetros como riesgo aterogénico (ct/hdl), alimentación eléctrica mediante baterías alcalinas (2 aaa) resultados máximo en 2 minutos (excepto creatinina en 8 minutos) | PARTIDA CANCELADA |
|  | PARTIDA 95 | Se solicita a la convocante nos aclare si en la partida numero 95 se refiere a Tiras reactivas para determinación cuantitativa de perfil de lípidos se solicita tira para ser medido en equipo que cuantifique el parámetro ldl en prueba y que este equipo contenga certificaciones de calidad lo cual garantice la calidad en los análisis tales como NCEP ,CRMLN,CLIA,FDA, CE 0197,ISO ,ANCAM *CLIA. Clinical Laboratory Improvement Amendments *NCEP. National Cholesterol Education Program *CRMLN. Cholesterol Reference Method Laboratory Network *ANCAM : ASOCIACION NACIONAL DE CARDIOLOGOS DE MEXICO | PARTIDA CANCELADA |
|  | PARTIDA 95 | Favor de aclarar si la convocante solicita equipo en comodato para la partida No. 95 y la cantidad que deberemos ofertar. | PARTIDA CANCELADA |
|  | 1 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA INVITACION | El presente proceso, se convoca como LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO TRATADOS, es correcto interpretar que el grado de contenido nacional del 50% corresponde a la modalidad de Licitación Nacional, por tanto no aplica a la presente licitación. | ESCORRECTO, SE TRATA DE UNA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS |
|  | Licitación Pública de Internacional Mixta bajo la Cobertura de Tratados, | En vista de que el presente procedimiento es de Carácter Internacional Bajo Cobertura de Tratados, es correcto interpretar que no se podrán ofertar bienes de origen Chino, Coreano, Taiwanés, Pakistaní o de Malasia. | ES CORRECTO |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | TECNOLOGÍA MEDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V. |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | PART. 200 correspondiente al Kit de Detección y Control de Preeclampsia ASPECTO TECNICO | Se está expresando el uso de tiras reactivas para la determinación de albumina y hemoglobina, no obstante el programa de Salud Reproductiva de Arranque Parejo en la Vida, el cual tiene cobertura Nacional y opera con presupuesto Federal, estipula la medición cuantitativa de los analitos mencionados y el uso de microcubetas cuantitativas con metodología para hemoglobina de azidametahemoglobina y para la albumina de microcubetas por el método de inmunoensayo turbidimétrico. Así mismo los equipos deben de tener iguales características point of care y ser de la misma marca, ya que de acuerdo a lo establecido en el programa se realizaran comparaciones de los resultados en todas las Entidades Federativas. De acuerdo al Programa Arranque Parejo a la Vida que esta establecido a nivel Nacional, el cual utiliza el kit para detección y control de preeclampsia como parte de los cuidados de la muerte materna, solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el kit para detección y control de preeclampsia, debe de utilizar microcubetas cuantitativas. ¿Es correcto? | Es incorrecto. |
|  | PART. 200 correspondiente al Kit de Detección y Control de Preeclampsia ASPECTO TECNICO | En caso de ser negativa la respuesta anterior se solicita amablemente a la convocante fundamentarlo. | En el programa de Acción Específico para el programa de Salud Materna y Perinatal 2013-2018 (Anteriormente Arranque Parejo en la Vida), no existe especificidad del método antes descrito. Asimismo, no se cuenta con documento alguno recibido en el programa donde se indique que se realizarán comparaciones de los resultados en todas las Entidades Federativas. |
|  | PART. 200 correspondiente al Kit de Detección y Control de Preeclampsia ASPECTO TECNICO | En el Programa Federal de Salud Reproductiva de Arranque parejo en la vida, el kit establecido para el año 2014 consta de las siguientes especificaciones; de los analizadores y microcubetas y de los consumibles necesarios para la realización de cada una de las pruebas: PAQUETE DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN Y CONTROL DE PREECLAMPSIA QUE INCLUYE LA DETERMINACIÓN EN EQUIPOS PORTÁTILES CON PRECISIÓN DE LABORATORIO DE LA HEMOGLOBINA TOTAL EN SANGRE CAPILAR Y LA MEDICIÓN DE MICROALBUMINURIA EN ORINA ALEATORIA EL KIT INCLUYE UN (1) ANALIZADOR DE CADA MODELO POR CADA 2,070 DETERMINACIONES DE CADA ANALITO Y EL MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. LOS EQUIPOS DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA: ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1. ANALIZADOR PORTÁTIL PARA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALBUMINA EN ORINA 2. QUE REQUIERA VOLUMEN DE MUESTRA DE 18 uL 3. CON INTERVALO DE MEDICIÓN DE 5-150 mg/L. 4. CALIBRADO DE FÁBRICA CON METODO TURBIDIMETRICO CRM 470. 5. METODO: INMUNOTURBIDIMÉTRICO. 6. PESO MÁXIMO DE 350 GRAMOS. 7. DIMENSIONES 175 X 115 X 66 MILÍMETROS. 8. QUE LA LECTURA LA REALICE A UNA LONGITUD DE ONDA 610 NANÓMETROS. 9. INTERFACE VÍA PUERTO USB. 10. MEMORIA DE 600 RESULTADOS CON FECHA Y HORA. 11. CERO MANTENIMIENTO. 12. CORRIENTE ALTERNA. 13. QUE OFREZCA RESULTADOS CON CALIDAD DE LABORATORIO EN 90 SEGUNDOS. 14. QUE CUENTE CON ISO 13485 e ISO 9001-2008. 15. AUTO VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA INTERNA AL ENCENDER EL INSTRUMENTO PAQUETE QUE INCLUYE: 1. 1 MICROCUBETA PARA ANALIZADOR ALB201 POR PRUEBA 2. 1 PIPETA PASTEUR CON BULBO POR PRUEBA 3. 1 FRASCO RECOLECTOR DE ORINA POR PRUEBA 4. 1 ROLLO DE PAPEL PARAFILM POR CADA ANALIZADOR 5. 2 PAQUETES CON 5 CLEANERS (DISPOSITIVO LIMPIADOR ESPECIAL PARA EL ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 1. ANALIZADOR PORTÁTIL PARA DETERMINAR CIFRAS DE HEMOGLOBINA TOTAL EN SANGRE CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL. 2. QUE REQUIERA VOLUMEN DE MUESTRA DE 10 uL 3. CON INTERVALO DE MEDICIÓN DE 0-25.6 G/DL. 4. CALIBRADO DE FÁBRICA CONTRA EL MÉTODO DE REFERENCIA INTERNACIONAL (ICSH). 5. METODO: AZIDAMETAHEMOGLOBINA. 6. PESO MÁXIMO DE 350 GRAMOS CON BATERÍAS INCLUIDAS. 7. DIMENSIONES 85 X 160 X 43 MILÍMETROS. 8. QUE LA LECTURA LA REALICE A 2 LONGITUDES DE ONDA 570 Y 880 NANÓMETROS COMPENSANDO EL GRADO DE TURBIDEZ. 9. INTERFACE VÍA PUERTO USB. 10. MEMORIA DE 600 RESULTADOS CON FECHA Y HORA. 11. CERO MANTENIMIENTO. 12. FUENTE DE PODER 4 BATERÍAS DOBLE AA O CORRIENTE ALTERNA. 13. QUE OFREZCA RESULTADOS CON CALIDAD DE LABORATORIO ENTRE 15 A 60 SEGUNDOS. 14. QUE CUENTE CON ISO 13485 E ISO 9001-2008. 15. AUTO VERIFICACIÓN ELECTRONICA INTERNA AL ENCENDER EL INSTRUMENTO 16. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Ó 4 BATERÍAS AA PAQUETE QUE INCLUYE: 1. 1 MICROCUBETA PARA ANALIZADOR HB201 POR PRUEBA 2. 1 GASA POR PRUEBA 3. 1 TOALLA ALCOHOLADA POR PRUEBA 4. 1 PAR DE GUANTES DESECHABLES PARA TOMA DE MUESTRA POR PRUEBA 5. 1 LANCETA PARA TOMA DE MUESTRA POR PRUEBA 6. 1 PUNCIONADOR PARA TOMA DE MUESTRA POR CADA HEMOGLOBINOMETRO 7. 1 CONTENEDOR RPBI POR CADA HEMOGLOBINOMETRO 8. 2 PAQUETES CON 5 CLEANERS (DISPOSITIVO LIMPIADOR ESPECIAL PARA EL ANALIZADOR) POR CADA HEMOGLOBINOMETRO 9. 4 BATERÍAS RECARGABLES ¿En base a lo anterior solicitamos a la convocante nos indique si dicha descripción y las cantidades son las correctas? | Es incorrecto. |
|  | PART. 200 correspondiente al Kit de Detección y Control de Preeclampsia ASPECTO TECNICO | En el Programa Federal de Salud Reproductiva de Arranque Parejo en la Vida, el kit establecido para el año 2014 consta de 2070 pruebas para albumina y 2070 pruebas para hemoglobina; En las bases se solicitan 1,150 pruebas por cada analito, esto quiere decir que no será tomado en cuenta el numero de pruebas establecido para el programa a Nivel Nacional y debemos apegarnos a lo establecido en bases. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Es incorrecta. |
|  | PART. 200 correspondiente al Kit de Detección y Control de Preeclampsia ASPECTO TECNICO | La convocante solicita tiras reactivas las cuales son: cualitativas, inespecíficas e inexactas, obteniéndose resultados con los cueles se pone en riesgo la salud de la mujer embarazada, en este sentido solicitamos a la convocante que los equipos (albuminómetro y hemoglobinómetro) cuenten con registro de validación por parte del Laboratorio Estatal del Estado de Jalisco constatando que los resultados emitidos son: precisos, específicos, cuantitativos, con calidad de laboratorio clínico. ¿Es correcta nuestra apreciación?, en caso de no ser asi, se solicita amablemente a la convocante fundamentarlo. | Es incorrecto. Se cuenta con un estudio realizado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Jalisco donde se especifica, posterior a la realización del estudio comparativo con tiras reactivas Micral Test, y cuantificación en laboratorio del HGO como sigue: En base a los resultados obtenidos, se puede determinar que el equipo (HemoCue Albumina 201), el equipo presenta resultados similares que se pueden considerar confiables. |
|  |  | Se expresa en las bases el uso de tiras reactivas, cuando en la cobertura Nacional se están solicitando y entregando Kits con equipos que utilizan las microcubetas cuantitativas y consumibles para la realización de 2,070 pruebas de cada analito, por lo que solicitamos amablemente a la convocante considere el uso de microcubetas cuantitativas tomando en cuenta las referencias de su uso en las demás Entidades Federativas, para lo cual mi representada cuenta con documentación comprobatoria que avala tal hecho. ¿Se acepta? | No se acepta. |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | VAMSA NIÑOS HEROES S.A. DE C.V. |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | Anexo 9 | Solicitamos a la convocante nos indique el Anexo 9, se puede entregar en una memoria USB además del CD? | SI SE ACEPTA |
|  | 210 | Solicitamos a la convocante nos especifique si Kit de herramienta solicitado en esta partida aplica para las partidas de la 205 a la 209? | SI, PARA TODAS LAS PARTIDAS |
|  | Anexo 9 | Solicitamos a la convocante nos indique el color de los Vehículos de la partida 205 a la partida 210? | PREFERENTEMENTE COLOR BLANCO |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | TECNO LÓGICA MEXICANA S.A. DE C.V. |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
| 1 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0068-00 CAMINADORA | Entendemos que el equipo solicitado deberá de tener la capacidad de medir la frecuencia cardiaca de forma inalámbrica ¿ es correcto? | PODRA OFERTAR SU TECNOLOGIA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 2 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0068-00 CAMINADORA | Entendemos que el equipo solicitado deberá de tener al menos 2 paros de emergencia ¿ es correcto? | PODRA OFERTAR SU TECNOLOGIA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 3 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0070-00 CABINA MULTISENSORIAL PARA REHABILITACION | Solicitamos a la convocante aclare si el proveedor adjudicado tendrá que ejecutar los trabajos de construcción y armado de la cabina, o solo proporcionara los elementos de la misma y la institución se encargara del armado de la cabina; favor de aclarar | EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALARLA Y DEJERLA FUNCIONANDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE |
| 4 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0070-00 CABINA MULTISENSORIAL PARA REHABILITACION | En caso de que la pregunta anterior sea afirmativa, solicitamos entonces a la convocante proporcione planos eléctricos (alumbrado y contactos) y arquitectónicos y estudios de carga total instalada (con la finalidad de dimensionar correctamente el alcance de los trabajos a ejecutar) favor de proporcionar | EL PROVEEDOR DEBERÁ INSTALARLA Y DEJERLA FUNCIONANDO EN EL HOSPITAL GENERAL DE OCCIDENTE |
| 5 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0070-00 CABINA MULTISENSORIAL PARA REHABILITACION | En caso de que la institución no cuente con los datos solicitados, solicitamos entonces para esta partida se amplíe el tiempo de entrega a 60 días ¿se acepta? | NO SE ACEPTA |
| 6 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0070-00 CABINA MULTISENSORIAL PARA REHABILITACION | Entendemos que las medidas solicitadas de los elementos que conformaran la cabina, podrán tener una tolerancia de +- 10% es ¿correcto? | INCORRECTO, LA TOLERANCIA DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMARAN LA CABINA SERA DE +/- 5% |
| 7 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0070-00 CABINA MULTISENSORIAL PARA REHABILITACION | PANEL DE 3 FIGURAS GEOMETRICAS. Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación permita ofertar un equipo que no esté limitado a esas figuras geométricas y se puedan ofertar otras figuras geométricas, siempre y cuando sean 3 ¿se acepta? | PODRA OFERTAR SU TECNOLOGIA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 8 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0070-00 CABINA MULTISENSORIAL PARA REHABILITACION | CONTROLADOR TIPO CUBO. Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación permita ofertar un cubo mágico de 30 x 30 x 30 cm. ¿ se acepta? | PODRA OFERTAR SU TECNOLOGIA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 9 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0070-00 CABINA MULTISENSORIAL PARA REHABILITACION | SET PROYECTOR SOLAR. Entendemos que el proyector solicitado solo deberá de tener la capacidad de proyectar luz. ¿ es correcto? | INCORRECTO, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA |
| 10 | FICHA TÉCNICA 1. 913-141-0070-00 CABINA MULTISENSORIAL PARA REHABILITACION | SET DE AROMATERAPIA. Solicitamos a Ia convocante aclare si es posible ofertar escencias diferentes a las solicitadas o será necesario ofertar las escencias descritas. Favor de aclarar | PODRA OFERTAR OTRO TIPO DE AROMAS SIEMPRE Y CUANDO SEAN AL MENOS 10 AROMAS FRUTALES DISTINTOS |
| 11 | FICHA TÉCNICA 2. 913-141-0053-00 BICICLETA TERAPEUTICA | BICICLETA TERAPEUTICA: Solicitamos a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar un equipo con las siguientes características: 1.DESCRIPCIÓN 1.1 cicloergómetro de miembros inferiores para rehabilitación y reacondicionamiento físico, 1.2 con monitor de frecuencia cardiaca de contacto en el manubrio, 1.3 monitor de frecuencia cardiaca inalámbrico, 1.4 resistencia de salida a 2000 watts como, 1.5 con 200 niveles de resistencia ajustables ; 1.6 posicionamiento del asiento ajustable; 1.7 autoalimentado: el ejercicio produce la alimentación eléctrica del equipo; 1.8 diferentes modos de operación: manual: permite ajuste de la resistencia; 1.9 carga constante: permite fijar la carga en watts independiente de las rpm; 1.10 frecuencia cardiaca ajusta automáticamnete la carga para mantener la frecuencia cardiaca programada; 1.11 isocinético ajusta automáticamnete la carga para mantener las rpm programadas 1.12 aleatorio: al menos 300 programas; 1.13 perfiles de campo: programas con niveles de intensidad; 1.14 panel de control que muestra: 1.14.1tiempo (minutos y segundos), 1.14.2 potencia (en watts), 1.14.3 progreso grafico de la prueba, 1.14.4 calorías, 1.14.5 frecuencia cardiaca, 1.14.6 nivel de resistencia, 1.14.7 mets, 1.14.8 modalidad 1.14.9 programa seleccionado. 1.15 freno electromagnético libre de fricción 1.16 ajuste de la altura del mecanismo para un correcto ajuste de la posición del paciente. 2. consumibles. no requiere 3.-accesorios: no requiere 4.-refacciones: no requiere Equipo que cumple con la misma función , que el equipo solicitado ¿ se acepta? | PODRA OFERTAR SU TECNOLOGIA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 12 | FICHA TECNICA 2. 913-141-0054-00 EQUIPO CINESITERAPEUTICO ADULTO | Solicitamos a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar un equipo con las siguientes características: EQUIPO EJERCITADOR PARA EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES 1.- Ajuste individual de altura y distancia de la agarradera de apoyo. 1.1.- Ajuste sin necesidad de herramientas especiales. 2.- Ajuste de inclinación de las unidades de control y pantalla de acuerdo a las necesidades del Paciente. 3.- Área de la base ajustable según las necesidades de cada paciente. 3.1.- Con ruedas de transporte 4.- Fácil de operar; con teclas de membrana grandes o de tacto suave. 5.- con capacidad de ajuste de los siguientes parámetros: 5.1.- cantidad de rotaciones. 5.2.- Resistencia. 5.3.- dirección de rotación 5.4.- tiempo de ejercicio. 6.- Pantalla TFT de 10.4”,con función táctil. 6.1. Con control remoto. 7.- Con juegos preprogramados para motivación del paciente: 7.1.- Arquero 7.2.- Calle 7.3.-Erizo 7.4.- Automóvil 7.5.- Planeta 7.6.- Coordinación 8.- Construido a base de un marco metálico y duradero con recubrimiento de polvo amigable al medio ambiente. 9.- Protección contra caídas; que evite que la silla o silla de ruedas se dé vuelta. 10.- Con reposapiés: 10.1.- Con ajuste gradual de radio entre 65 y 115 mm sin pasos. 10.2.- Ajuste de rango de movimiento según los requerimientos del paciente. 11.- Con soporte para las piernas: 11.1.- Altura ajustable. 11.2.- Capaz de imitar el movimiento natural de la articulación del tobillo. 12.- Con fijación para los pies: 12.1.- equipada con cojines fáciles de acomodar. 13.- Unidad equipada con motor eléctrico de 240 watts. 14.- ACCESORIOS 14.1.-Adaptador para manilla de apoyo. 14.2.- Muñequeras: para asegurar manos débiles o paralizadas en l amanilla de apoyo. 14.3.- Apoyabrazos para manillas de terapia. 15.- ALIMENTACION 15.1.- 110 – 127 Vca, 50/60 Hz. Equipo que cumple con la misma función, que el equipo solicitado ¿ se acepta? | NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA |
| 13 | FICHA TECNICA 2. 913-141-0055-00 EQUIPO CINESITERAPEUTICO INFANTIL | Solicitamos a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar un equipo con las siguientes características: EQUIPO EJERCITADOR PARA EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES 1.- Ajuste individual de altura y distancia de la agarradera de apoyo. 1.1.- Ajuste sin necesidad de herramientas especiales. 2.- Ajuste de inclinación de las unidades de control y pantalla de acuerdo a las necesidades del Paciente. 3.- Área de la base ajustable según las necesidades de cada paciente. 3.1.- Con ruedas de transporte 4.- Fácil de operar; con teclas de membrana grandes o de tacto suave. 5.- con capacidad de ajuste de los siguientes parámetros: 5.1.- cantidad de rotaciones. 5.2.- Resistencia. 5.3.- dirección de rotación 5.4.- tiempo de ejercicio. 6.- Pantalla TFT de 10.4”,con función táctil. 6.1. Con control remoto. 7.- Con juegos preprogramados para motivación del paciente: 7.1.- Arquero 7.2.- Calle 7.3.-Erizo 7.4.- Automóvil 7.5.- Planeta 7.6.- Coordinación 8.- Construido a base de un marco metálico y duradero con recubrimiento de polvo amigable al medio ambiente. 9.- Protección contra caídas; que evite que la silla o silla de ruedas se dé vuelta. 10.- Con reposapiés: 10.1.- Con ajuste gradual de radio entre 65 y 115 mm sin pasos. 10.2.- Ajuste de rango de movimiento según los requerimientos del paciente. 11.- Con soporte para las piernas: 11.1.- Altura ajustable. 11.2.- Capaz de imitar el movimiento natural de la articulación del tobillo. 12.- Con fijación para los pies: 12.1.- equipada con cojines fáciles de acomodar. 13.- Unidad equipada con motor eléctrico de 240 watts. 14.- ACCESORIOS 14.1.-Adaptador para manilla de apoyo. 14.2.- Muñequeras: para asegurar manos débiles o paralizadas en l amanilla de apoyo. 14.3.- Apoyabrazos para manillas de terapia. 15.- ALIMENTACION 15.1.- 110 – 127 Vca, 50/60 Hz. Equipo que cumple con la misma función, que el equipo solicitado ¿ se acepta? | NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA |
| 14 | FICHA TECNICA 2. 913-141-0058-00 MESA DE TRATAMIENTO DE 2 SECCIONES | Solicitamos a la convocante, para no limitar la libre participación, permita ofertar una mesa de tratamiento de 3 secciones ¿ se acepta? | NO SE ACEPTA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL AREA DEBERA OFERTAR DE 2 SECCIONES |
| 15 | FICHA TÉCNICA 2. 913-141-0003-00 BANDA SIN FIN CON RUTINAS PROGRAMAMDAS | Solicitamos amablemente a la convocante, y con la finalidad de no limitar la libre participación de los licitantes, nos permita ofertar un equipo cuyo rango de elevación está expresado en porcentaje de elevación (0-15 %), y en el entendido que dicho parámetro se encuentra en el rango de que se solicita, ¿se acepta? | SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE QUE SU PARAMETRO SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO SOLICITADO DE 0 A 25° DE INCLINACION |
| 16 | FICHA TÉCNICA 2. 913-141-0023-00 TRACCIÓN CON MASAJE | Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación permita ofertar un equipo con las siguientes características, equipo que cumple la misma función que el equipo solicitado: DESCRIPCIÓN: 1. Con rodillo de masaje para la espalda, 2. Con calor y vibración en combinación con la tracción. 3. Con rodillos de pierna para relajación de los músculos 4. Rodillos en región lumbar. 5. Tracción cervical, torácica y lumbar de varios niveles. 6. Tracción de la mesa de mayor a baja e intermitente. 7. Fuerza de tracción independiente y ajustable: De derecha a izquierda y cabeza a pies 8. Altura de la mesa ajustable 45 a 112 cm 9. Control central fácil de usar. 10. Múltiples opciones de fuerza de tracción. 11. Protocolos específicos para la escoliosis aguda / crónica, hernias, y dolor de ciática. 12. Amplitud y frecuencia ajustable 13. Cinturón pélvico especialmente diseñado para ejercitar fuerza anterior, media y posterior. 14. Dimensiones 198 cm x 76 cm (largo x ancho) | NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA |
|  | FICHA TÉCNICA 2. 913-141-0047-00 MESA PARA CUADRICEPS | Solicitamos amablemente a la convocante la ampliación del tiempo de entrega de los bienes a 45 días, debido a los tiempos de fabricación y entrega que se manejan para dicha partida, ¿se acepta? | NO SE ACEPTA |
| 18. | FICHA TÉCNICA 2. 913-141-0049-00 MESA DE INCLINACIÓN MANUAL | Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación permita ofertar un equipo con las siguientes características, equipo que cumple la misma función que el equipo solicitado: Descripción. Mesa electromecánica para rehabilitación y reeducación del mecanismo de balance afectado por patologías ortopédicas, neurológicas o reumáticas. Sistema de posicionamiento horizontal/vertical mediante mando electromecánico. Inclinación graduable con indicador de ángulo seleccionado. Con colchón acojinado. Base con ruedas y sistema de frenado. Con bandas de sujeción. Tablero para pies acolchado. Ajuste del ángulo de 0° hasta 87°. Dimensiones de 200 cm x 68 cm x (largo x ancho). Altura de la mesa variable entre 58 y 96 cm Potencia del actuador electromecánico de 8000 N. Peso máximo soportado 130 Kg. ¿Se acepta? | NO SE ACEPTA, DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA |
| 19. | FICHA TÉCNICA 2. 913-141-0050-00 EQUIPO DE FLUIDOTERAPIA | Solicitamos a la convocante, para no limitar la libre participación de los licitantes, nos permita ofertar un equipo cuyo control de velocidad de aire comienza a partir del 30% hasta el 100% y es ajustable en incrementos de 1%, ¿se acepta? | NO SE ACEPTA, DEBERA OFERTAR VELOCIDAD DE AIRE DE 0 A 100% |
| 20. | FICHA TÉCNICA 2. 913-141-0050-00EQUIPO DE FLUIDOTERAPIA | Debido a que las especificaciones para dimensiones, (34”x18.5”x33”), corresponden a una marca y modelo específico, y con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo cuyos valores son diferentes, y en el entendido que son semejantes, ¿Se acepta? | PODRA OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGIA CON UNA TOLERANCIA DE +/-5% EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS EN LA FICHA TECNICA |
| 21 | FICHA TÉCNICA 2. 913-141-0050-00 EQUIPO DE FLUIDOTERAPIA | Debido a que la especificación para capacidad media del tanque (40 libras), corresponde a una marca y modelo específico, y con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo cuyos valor es distinto (20 kg), ¿Se acepta? | SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 22 | FICHA TÉCNICA 2. 913-141-0050-00 EQUIPO DE FLUIDOTERAPIA | Debido a que la especificación correspondiente al peso de equipo, corresponde a una marca y modelo específico, y con la finalidad de no limitar la libre participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo cuyo peso es de 30 kg ¿Se acepta? | SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 23 | SECCION I. GRADO DE CONTENIDO NACIONAL. | Solicitamos a la convocante, debido a que la mayoría de los equipos son de origen extranjero y al ser esta una licitación pública internacional, permita un grado de contenido nacional de por lo menos 10%, ¿se acepta? | SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 24 | SECCIÓN 1. PUNTO 2.1. PROPOSICIONES POR ESCRITO | Entendemos que al ser este procedimiento mixto, se podrá presentar las proposiciones en forma electrónica utilizando el sistema compranet ¿ es correcto? | ES CORRECTO |
| 25 | SECCIÓN 1. PUNTO 3.2 | Entendemos que se entenderá por muestra física, la presentación de los catálogos debidamente referenciados e identificados con la partida correspondiente ¿ es correcto? | ES CORRECTO |
| 26 | SECCIÓN 3 . PUNTO 7. PLAZO LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA | Solicitamos a la convocante amplie el tiempo de entrega de los equipos a 45 días naturales posteriores a la fecha de entrega del pedido contrato ,¿ se acepta? | NO SE ACEPTA |
| 27 | PARA TODAS LAS PARTIDAS | En caso de no requerir el registro sanitario para el equipamiento, ¿será posible adjuntar el listado emitido por COFERPIS en Diciembre de 2011, para los equipos que así lo requieran? | FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS FICHAS TÉCNICAS |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | APLICACIONES MÉDICAS Y TECNOLÓGICAS, S.A. DE C.V. |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | GENERAL | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS CONFIRME SI ESTA LICITACIÓN ES DE CARÁCTER INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS POR LO QUE PODEMOS OFERTAR BIENES DE IMPORTACIÓN YA QUE EN EL NUMERAL 1 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN DICE: QUE LOS BIENES QUE SE OFERTEN DEBERÁN SER PRODUCIDOS EN MÉXICO. FAVOR DE ACLARAR. | SI, ES UNA LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS |
|  | GENERAL | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS CONFIRME SI ESTA PODEMOS ENVIAR NUESTRA PROPUESTA POR LA PLATAFORMA DE COMPRANET 5.0. FAVOR DE ACLARAR. | SI, LA LICITACION ES MIXTA |
|  | GENERAL | EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SEA NEGATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA ENVIAR NUESTRA PROPUESTA POR MEDIO DE MENSAJERÍA, DE SER AFIRMATIVO FAVOR DE PROPORCIONAR LOS DATOS DE ENVIÓ. | LA LICITACION ES MIXTA |
|  | GENERAL | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PROPORCIONEN LAS FICHAS TÉCNICAS QUE FALTAN REFERENTES A EQUIPO MÉDICO YA QUE ESTAS NO LAS INCLUYERON EN SU TOTALIDAD. | SE ENTREGAN EN ESTA JUNTA ACLARATORIA |
|  | PARTIDA 198 MICROSCOPIO BINOCULAR | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS PERMITA OFERTAR CAMPO VISUAL DE 22 MM, FULL KOHLER. | NO SE ACEPTA, DEBRA OFERTAR DOS VARIANTES DE CAMPO VISUAL DE 18MM Y 20 MM FULL-KÖHLER Y FIXED-KÖHLER COMO SE ESPECIFICA EN LA CEDULA TECNICA. |
|  | PARTIDA 198 MICROSCOPIO BINOCULAR | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR ILUMINACION LED EQUIVALENTE A UNA LAMPARA DE HALOGENO DE 30-35W DE CONSUMO ELECTRICO DE 3.6W.FAVOR DE EMITIR SU CONSIDERACION AL RESPECTO. | PODRA OFERTAR DEA CUERDO A SU TECNOLOGIA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
|  | PARTIDA 198 MICROSCOPIO BINOCULAR | DICE: DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: EQUIPO PARA MUESTRA PRE-ARMADA Y FUNCIONAL PARA SU VALORACIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI SE REQUIERE MUESTRA PARA ESTA PARTIDA O SOLO CATÁLOGOS DE LOS BIENES OFERTADOS. | EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL O LOS CATALOGOS DE SU PRODUCTO, REFERENCIANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LA FICHA TECNICA. |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS, S.A. DE C.V. |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | ASPECTO ADMINISTRATIVO | SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INDIQUE SI LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTA DEL EVENTO “CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS LA-914010985-T2-2014”. SERÁ DE FORMA ELECTRONICA O PRESENCIAL. FAVOR DE ACLARAR. | AL TRATARSE DE UNA LICITACION MIXTA PODRA OPTAR POR CUALQUIERA DE LAS DOS MODALIDADES, PRESENCIAL O ELECTRONICA |
|  | PUNTO 1.1. | PUNTO 1.1. EN LO QUE SE REFIERE DOCUMENTACIÓN LEGAL CERTIFICADA, UNA VEZ COTEJADA SU ORIGINALIDAD SERÁ DEVUELTA. FAVOR DE ACLARAR. | SI,, LOS ORIGINALES SON SOLO PARA COTEJO |
|  | PUNTO 1.3. | PUNTO 1.3. EN LO QUE SE REFIERE: EL LICITANTE GANADOR, INFORMARÁ SOBRE LA ESTATIFICACIÓN RESPECTIVA, CONSIDERANDO LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN EL ANEXO D DE ESTA CONVOCATORIA. DEBEMOS ENTENDER QUE EL TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES) X 90%. DEPENDERÁ DE LAS VENTAS TOTALES DE LA EMPRESA | FAVOR DE APEGARSE A LO INDICA EL ANEXO |
|  | ANEXO 7 | ANEXO 7. REFERENTE A ESTE ANEXO DEBEMOS ENTEDER QUE SE DEBERA DE PRESENTAR EN CASO DE SER PRODUCTORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES LIGEROS NUEVOS. EN CASO DE NO OFERTAR ESTE TIPO DE BIEN, SE PUEDE PRESENTAR ESCRITO DE NO APLICA. | NO, SI APLICA PARA LOS BIENES QUE ESTÉ OFERTANDO, DEBERÁ ENTREGAR EL FORMATO PARA APLICACIÓN DE EXCEPCIONES AL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL Y A LA PRODUCCIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS |
|  | ANEXO 8 | ANEXO 8 PROPUESTA TECNICA. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE INDIQUE SI ESTA DEBERÁ IR A RENGLÓN SEGUIDO. FAVOR DE ACLARAR | SI, A RENGLON SEGUIDO |
|  | ANEXO 9 | ANEXO 9. EN LO QUE SE REFIERE: PARA EL CASO DE LAS PARTIDAS QUE NO COTICE, DEBERÁ DE HACER LA ANOTACIÓN DE “NO COTIZO” EN EL CAMPO DE “CLAVE Y BREVE DESCRIPCIÓN”, NO DEBERÁ DE ELIMINAR NINGUNA FILA, CELDA Y COLUMNA. DEBEMOS ENTENDER QUE LA LEYENDA DE “NO COTIZO”. DEBERÁ DE IR A CLAVE Y BREVE DESCRIPCIÓN. ES ESTO CORRECTO | EL PARTICIPANTE PODRÁ ANOTAR LA LEYENDA “NO COTIZO” O BIEN DEJAR EL ESPACIO EN BLANCO, SIN QUE LA OMISION DE ESTO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS |
|  | ASPECTO TECNICO | TIEMPO DE ENTREGA: DEBEMOS ENTENDER QUE EL TIEMPO DE ENTREGA DEBERÁ DE SER ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | ES CORRECTO |
|  | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 219 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA BÁSICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA UNA OFERTAR UNA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DESCRIPCION: EQUIPO PORTÁTIL, PARA CORTE PURO Y MEZCLAS O EFECTOS DE COAGULACIÓN ESTÁNDAR, SPRAY MONOPOLAR Y CORTE, CORTE-MEZCLADO Y COAGULACIÓN BIPOLAR. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FUNCIONES DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA CONTROLADAS POR DOBLE MICROPROCESADOR; POTENCIA DE CORTE PURO DE 350 WATTS O MAYOR; POTENCIA DE COAGULACIÓN MONOPOLAR SELECCIONABLE EN AL MENOS CUATRO TIPOS, CAPACIDAD DE COAGULACIÓN BAJO EL AGUA; COAGULACIÓN SPRAY DE 140 WATTS O MAYOR. CORTE PURO MONOPOLAR DE 350W, CORTE-MEZCLADO MONOPOLAR DE 300W, COAGULACIÓN BIPOLAR DE 120 W Y CORTE BIPOLAR DE 140W. MODO DE CORTE Y COAGULACIÓN PULSADA. SISTEMA DE ALARMA QUE SE ACTIVE, SI NO EXISTE CONTACTO ADECUADO CON EL PACIENTE; SISTEMA DE PROTECCIÓN CON DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA EN CASO DE FALSO CONTACTO DE ELECTRODO DE PLACAS REUTILIZABLES Y DESECHABLES. INDICADORES VISIBLES Y AUDIBLES CON DESACTIVACIÓN INMEDIATA DEL GENERADOR, SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA. SISTEMA AUDIOVISUAL CON INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE CORTE, COAGULACIÓN O ALARMAS. INDICADORES DIGITALES DE LA POTENCIA SELECCIONADA PARA TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO. ACTIVACIÓN DE LOS OSCILADORES DESDE EL MANGO DEL CABLE ACTIVO Y PEDAL, TANTO EN MODO MONOPOLAR COMO EN BIPOLAR. CON DOS SALIDA MONOPOLARES ACTIVADAS CONTEMPORANEAMENTE POR DOS OPERADORES. CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA AISLADA PARA PROTECCIÓN DEL PACIENTE, CAPACIDAD DE MINIMO 10 LOCACIONES DE MEMORIA PROGRAMABLES PARA ALMACENAR LAS SELECCIONES DE POTENCIA MÁS FRECUENTES. ACCESORIOS: UN PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, UN PEDAL BIPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN A PRUEBA DE EXPLOSIÓN; CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD PRINCIPAL. REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: CABLES REUTILIZABLES CON ELECTRODO DE RETORNO Y UNA PLACA DE 20X20 CM. PINZA BIPOLAR RECTA DE CONTROL DE PEDAL, CON CABLE. PINZA BIPOLAR BAYONETA, DE CONTROL DE PEDAL CON CABLE. JUEGO DE ELECTRODOS MONOPOLARES REUTILIZABLES QUE INCLUYE: ELECTRODOS DE AGUJA ROMA RECTOS, ELECTRODOS DE BOLA RECTOS. CONSUMIBLES: JUEGO DE 2 LÁPICES MONOPOLARES REUTILIZABLES CON SU RESPECTIVO CABLE ACTIVO, QUE INCLUYE UN ELECTRODO DE HOJA REMOVIBLE. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA. FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 9. | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 219 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA BÁSICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE POTENCIAS, SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA AUTOREGULABLE CON LO MÍNIMO SOLICITADO, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL SUPERAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA. FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 10 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 219 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA BÁSICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SOLICITAR PEDAL MONOPOLAR Y PEDAL BIPOLAR, NOS PERMITAR OFERTAR DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE SOLO UN PEDAL CON FUNCIONES DE MONOPOLAR Y BIPOLAR YA QUE UNO SOLO PUEDE HACER AMBAS FUNCIONES, SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA. FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 11. | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 261 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA BÁSICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA UNA OFERTAR UNA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: DESCRIPCION: EQUIPO PORTÁTIL, PARA CORTE PURO Y MEZCLAS O EFECTOS DE COAGULACIÓN ESTÁNDAR, SPRAY MONOPOLAR Y CORTE, CORTE-MEZCLADO Y COAGULACIÓN BIPOLAR. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: FUNCIONES DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA CONTROLADAS POR DOBLE MICROPROCESADOR; POTENCIA DE CORTE PURO DE 350 WATTS O MAYOR; POTENCIA DE COAGULACIÓN MONOPOLAR SELECCIONABLE EN AL MENOS CUATRO TIPOS, CAPACIDAD DE COAGULACIÓN BAJO EL AGUA; COAGULACIÓN SPRAY DE 140 WATTS O MAYOR. CORTE PURO MONOPOLAR DE 350W, CORTE-MEZCLADO MONOPOLAR DE 300W, COAGULACIÓN BIPOLAR DE 120 W Y CORTE BIPOLAR DE 140W. MODO DE CORTE Y COAGULACIÓN PULSADA. SISTEMA DE ALARMA QUE SE ACTIVE, SI NO EXISTE CONTACTO ADECUADO CON EL PACIENTE; SISTEMA DE PROTECCIÓN CON DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA EN CASO DE FALSO CONTACTO DE ELECTRODO DE PLACAS REUTILIZABLES Y DESECHABLES. INDICADORES VISIBLES Y AUDIBLES CON DESACTIVACIÓN INMEDIATA DEL GENERADOR, SI SE DETECTA UNA CONDICIÓN DE FALLA. SISTEMA AUDIOVISUAL CON INDICADOR DE ACTIVACIÓN DE CORTE, COAGULACIÓN O ALARMAS. INDICADORES DIGITALES DE LA POTENCIA SELECCIONADA PARA TODOS LOS MODOS DE OPERACIÓN DEL EQUIPO. ACTIVACIÓN DE LOS OSCILADORES DESDE EL MANGO DEL CABLE ACTIVO Y PEDAL, TANTO EN MODO MONOPOLAR COMO EN BIPOLAR. CON DOS SALIDA MONOPOLARES ACTIVADAS CONTEMPORANEAMENTE POR DOS OPERADORES. CON CONTROL INDEPENDIENTE PARA SELECCIÓN DE POTENCIA EN MODO BIPOLAR. SALIDA AISLADA PARA PROTECCIÓN DEL PACIENTE, CAPACIDAD DE MINIMO 10 LOCACIONES DE MEMORIA PROGRAMABLES PARA ALMACENAR LAS SELECCIONES DE POTENCIA MÁS FRECUENTES. ACCESORIOS: UN PEDAL MONOPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, UN PEDAL BIPOLAR PARA CORTE Y COAGULACIÓN A PRUEBA DE EXPLOSIÓN; CARRO PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD PRINCIPAL. REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: CABLES REUTILIZABLES CON ELECTRODO DE RETORNO Y UNA PLACA DE 20X20 CM. PINZA BIPOLAR RECTA DE CONTROL DE PEDAL, CON CABLE. PINZA BIPOLAR BAYONETA, DE CONTROL DE PEDAL CON CABLE. JUEGO DE ELECTRODOS MONOPOLARES REUTILIZABLES QUE INCLUYE: ELECTRODOS DE AGUJA ROMA RECTOS, ELECTRODOS DE BOLA RECTOS. CONSUMIBLES: JUEGO DE 2 LÁPICES MONOPOLARES REUTILIZABLES CON SU RESPECTIVO CABLE ACTIVO, QUE INCLUYEUN ELECTRODO DE HOJA REMOVIBLE. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA. FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 12 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 261 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA BÁSICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN EL CASO DE POTENCIAS, SE NOS PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA AUTOREGULABLE CON LO MÍNIMO SOLICITADO, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL SUPERAR LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. SE ACEPTA? | PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 13 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 261 UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA BÁSICA. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE SOLICITAR PEDAL MONOPOLAR Y PEDAL BIPOLAR, NOS PERMITAR OFERTAR DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE SOLO UN PEDAL CON FUNCIONES DE MONOPOLAR Y BIPOLAR YA QUE UNO SOLO PUEDE HACER AMBAS FUNCIONES, SE ACEPTA? | PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 14. | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 267 CARRO ROJO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DEL CARRO ROJO: DESCRIPCION: 1. CARRO DE EMERGENCIA CONSTRUIDO DE POLÍMERO CON PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA. 2. MEDIDAS (±5 CM): ALTO 90.0 CM, ANCHO 82.0 CM, PROFUNDIDAD 60.0 CM. 3. ESQUINAS REDONDEADAS QUE PERMITAN FÁCIL LIMPIEZA. 4 RUEDAS DE POLÍMERO DE 12.7 CM DE DIÁMETRO. 5. SISTEMA DE FRENO EN DOS RUEDAS Y DIRECCIONAMIENTO EN LAS OTRAS DOS RUEDAS. 6. CON CUATRO CAJONES FRONTALES TERMOFORMADOS (O ABS), LOS CAJONES DEBERÁN DESLIZARSE SOBRE RODAMIENTOS O BALEROS. 7. BRAZO O BASE CON PLATAFORMA PARA SUJECIÓN DEL DESFIBRILADOR. 8. PORTA-TANQUE DE OXÍGENO. 9. TABLA PARA MASAJE CARDIACO. 10. POSTE PARA SOLUCIONES INTRAVENOSAS. 11. MANUBRIO PARA CONDUCCIÓN. 12. DESFIBRILADOR MONITOR CON MARCAPASOS EXTERNO NO INVASIVO, CON TECNOLOGÍA DE FORMA DE ONDA RECTILÍNEA BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA DE BAJA ENERGÍA. 13. DESFRIBILADOR MODULAR NO PRECONFIGURADO QUE SUPERVISA Y PRUEBA AUTOMÁTICAMENTE EL SISTEMA COMPLETO, DESDE LA ELECTRÓNICA A LAS BATERÍAS, LOS CABLES, LOS ELECTRODOS Y LA DESCARGA DEL DESFRIBILADOR Y PUEDE NOTIFICAR Y ALERTAR A LOS USUARIOS SOBRE LOS PROBLEMAS QUE SURJAN ANTES DE QUE AFECTEN A SU CAPACIDAD PARA PRESTAR ASISTENCIA AL PACIENTE. 14. INDICADOR DE DISPONIBILIDAD COMUNICA DE FORMA INEQUÍVOCA QUE EL DESFRIBILADOR ESTÁ LISTO, Y SI NO ES ASÍ, UN MENSAJE EN PANTALLA INDICA EL MOTIVO. 15. TIPO DE PANTALLA: CRISTAL LÍQUIDO, TFT; VGA O SIMILAR EN COLOR DE 8 PULGADAS (20.5) CM DIAGONALMENTE Y DE 3 CANALES O CURVAS. 16. MONITOREO DE ECG Y SPO2 A TRAVÉS DE CABLE DE ECG DE 4 PUNTAS Y SENSOR DE SPO2 TIPO DEDAL AMBOS REUSABLES 16.1 CON POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO A CAPNOGRAFIA Y PRESION NO INVASIVA. 17. PRESENTACIÓN DE CURVA DE ECG Y CURVA DE PULSO (SPO2) SIMULTÁNEAS EN LA PANTALLA DEL EQUIPO. 18. DESPLIEGUE DIGITAL DE LA FRECUENCIA CARDIACA CON UN RANGO DE 0 A 300 +/- 5% LPM. 19. DESPLIEGUE DEL TRAZO ELECTROCARDIOGRÁFICO EN TRES DERIVACIONES SELECCIONABLES (DI, DII, DIII). 20. TODA LA INFORMACIÓN Y MENSAJES DE ALARMA Y ERRORES EN LA PANTALLA DEBERÁN SER EN IDIOMA ESPAÑOL. 21. PARÁMETROS DE ENERGÍA MANUAL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150 Y HASTA 200 JOULES O MAS SEGÚN TECNOLOGÍA. 22. BOTONES DE SELECCIÓN DE ENERGÍA, CARGA, DESCARGA E IMPRESIÓN TANTO EN EL PANEL FRONTAL DEL EQUIPO COMO EN LAS PALETAS. 23. ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES, PRIORIZADAS EN NIVELES. 24. ALARMA DE FRECUENCIA CARDIACA CONFIGURABLE POR EL USUARIO 24.1. PARA TAQUICARDIA 24.2. PARA BRADICARDIA 25. MODO DE DESCARGA: 25.1. DESFIBRILACIÓN MANUAL. 25.2. DESFIBRILACIÓN SINCRÓNICA O CARDIOVERSIÓN. 26. PALAS PARA PACIENTES ADULTOS CONVERTIBLES A PACIENTES PEDIÁTRICOS. 26.1. QUE LAS PALAS SE PUEDAN UTILIZAR PARA MONITORIZAR EL ECG Y DESFIBRILAR AL PACIENTE. 27. CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE CARGA CUANDO ÉSTA NO SE USE DURANTE 60 SEG. 28. TIEMPO DE CARGA: MENOR A 6 SEGUNDOS A CARGA MÁXIMA. 29. CON BATERÍA RECARGABLE PARA RESPALDO DE AL MENOS 3.5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO DE ECG O 90 DESCARGAS MÁXIMAS DE ENERGÍA (200J). 29.1. EL INDICADOR DE LA BATERÍA MUESTRA EL TIEMPO DE DURACIÓN RESTANTE, NO PORCENTAJES DE CAPACIDAD CONFUSOS. 29.2. CARGADOR INTERNO. 29.3. CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL (EN PANTALLA) DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA. 30. MARCAPASOS EXTERNO NO INVASIVO. 30.1. TIPO DE PULSO: 40 MSEG. RECTILÍNEO DE CORRIENTE CONSTANTE. 31. IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA. 32. MEMORIA PARA 24 HORAS DE TENDENCIAS DE FRECUENCIA CARDIACA. 33. MEMORIA PARA ALMACENAR EVENTOS. 34. ASA EN LA PARTE FRONTAL, PARA FACILITAR EL TRANSPORTE. 35. PESO DEL EQUIPO INCLUYENDO PALAS Y BATERÍA: 8.5 KG O MENOR. 37. INSTALACIÓN A 110 VAC 60 HZ. 38. QUE CUENTE CON CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO-13485 Y FDA. 39. JUEGO DE LARINGOSCOPIO DE ACERO INOXIDABLE, DE LUZ HALÓGENA Y FIBRA ÓPTICA, CONSISTENTE DE LAS SIGUIENTES PIEZAS: 39.1. UN MANGO TAMAÑO MEDIANO. 39.2. HOJAS RECTAS DE LOS NÚMEROS: 00,0, 1, 2, 3, 4. 39.3. HOJAS CURVAS DE LOS NÚMEROS: 1, 2, 3,4. 40.-JUEGO DE 3 REANIMADORES REUSABLES, CADA UNO CON SU RESPECTIVA MASCARILLA Y BOLSA RESERVORIO PARA OXIGENO CON MANGUERA: 40.1. TAMAÑO ADULTO 40.2. TAMAÑO PEDIÁTRICO 42.3. TAMAÑO NEONATAL. 41. UN TANQUE DE OXÍGENO TIPO “E” CON REGULADOR. 42. CARTAS DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA Y CERTIFICADOS DE CALIDAD, AL MENOS PARA EL CARRO Y EL DESFIBRILADOR: FDA E ISO9001:2000, O FDA E ISO13485. 43. CONSUMIBLES QUE DEBE INCLUIR: 43.1. 100 SELLOS (CANDADOS) DE PLÁSTICO. 43.2. UN JUEGO DE PARCHE PARA MARCAPASOS TAMAÑO ADULTO, DE LA MISMA MARCA QUE EL DESFIBRILADOR O SIMILAR PARA ASEGURAR COMPATIBILIDAD. 43.3. UN TUBO DE GEL CONDUCTOR. 43.4. UN PAQUETE DE PAPEL TERMOSENSIBLE PLEGADO EN “Z”. 43.5. 30 ELECTRODOS PARA ECG INSTALACIÓN. * CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. OPERACIÓN.* POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO.* PREVENTIVO. * CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA. FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 15 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 267 CARRO ROJO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UNA CARACTERÍSTICA SUPERIOR, SIN QUE SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN PRESENTAR UN EQUIPO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, ¿SE ACEPTA? | LAS CARACTERISITICAS TECNICAS ESPECIFICADAS EN LAS FICHAS TECNICAS SON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS A CUBRIR. SI EL LICITANTE OFERTA CARACTERISTICAS SUPERIORES (NO EQUIVALENTES O SUPLEMENTARIAS) NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION. |
| 16 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 267 CARRO ROJO. DE ACUERDO AL CARRO RODABLE Y DEBIDO A LAS NECESIDADES MÉDICAS SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SEA COMO MÍNIMO 4 DIVISORES EN TODOS LOS CAJORES, CON LO CUAL APOYARÍA EN EL ACOMODO DEL MATERIAL PARA EL ÁREA MÉDICA, ¿SE ACEPTA? | PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES. |
| 17 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 267 CARRO ROJO. DEBEMOS DE ENTENDER QUE AL SER UN EQUIPO PARA EMERGENCIAS EL TIEMPO DE CARGA DEBE DE SER MENOR DE 7 SEGUNDOS A CARGA MÁXIMA (EJEMPLO DE 360 SEGUNDOS), FAVOR DE ACLARAR. | COMO SE ESPECIFICA EN LA FICHA TECNICA EL TIEMPO QUE DURE EL EQUIPO EN ALCANZAR EN NIVEL DE CARGA MAXIMA DEBE DE SER MENOR DE 7 SEGUNDOS. |
| 18 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 270 PULSOXIMETRO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EL SIGUIENTE EQUIPOS: DESCRIPCIÓN: EQUIPO PORTATIL PARA REGISTRO Y CONTROL CONTINUO DEL NIVEL DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN LA SANGRE Y LA FRECUENCIA DEL PULSO, CON FINES DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS. EQUIPO PORTATIL PARA LA MEDICIÓN DEL NIVEL DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN UN DEDO O MULTISITIO Y CON REGISTRO DEL PULSO. DESPLIEGUE DIGITAL DE PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE CON INTERVALO DE 0 A 100%. FRECUENCIA DE PULSO DENTRO DEL RANGO DE 20 A 300 PULSOS POR MINUTO. LED O BARRA DE COLOR PARA INDICAR LA CALIDAD DE LA SEÑAL DE PERFUSIÓN RECIBIDA. CON INDICADOR DE BATERIA BAJA. MEMORIA DE ALMACENAMIENTO DE HASTA 72 HORAS DE DATOS DEL PACIENTE Y MEMORIA PARA 99 PACIENTES COMO MINIMO. ALARMAS PROGRAMABLES AUDIBLES Y VISUALES, ALTA Y BAJA. SpO2: CON CAPACIDAD DE ACTIVAR ALARMAS REOTAS. FRECUENCIA DE PULSO QUE PERMITA LECTURAS EN PACIENTES EN MOVIMIENTO Y CON BAJA PERFUSIÓN. CON INTERFASE RS 232 PARA COMUNICACIÓN A COMPUTADORA. TECLADO PLANO DE MEMBRANA. CON INDICADOR DE BATERIA BAJA. PESO MAXIMO DE 350 GRAMOS. BATERIA RECARGABLE DE 30 HORAS DE USO CONTINUO. ¿SE ACEPTA? | NO SE ACEPTA. FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 19 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 270 PULSOXIMETRO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE DESEMPEÑO EN BAJA PERFUSIÓN ASÍ COMO TOLERANCIA AL MOVIMIENTO, CON EL CUAL PERMITIRÍA MOTORIZAR AL PACIENTE EN TODO MOMENTO, ¿SE ACEPTA? | PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 20 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 270 PULSOXIMETRO. DEBEMOS DE ENTENDER QUE AL SER UN PULSOXIMETRO DEBERÁ DE CONTENER UN PAQUETE DE BATERÍAS ASÍ COMO UN CARGADOR INTERNO O EXTERNO, FAVOR DE ACLARAR. | EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON UN CARGADOR INTERCOSTRUIDO PARA LA CARGA DE LA BATERIA, LA CUAL DEBE DE SER INTERNA Y CON UNA DURACION DE 7 A 10 HORAS DE USO CONTINUO |
| 21 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 279 PULSOXIMETRO. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR UN EQUIPO CON UN RANGO DE FC O FP DE 20 A 300 LATIDOS POR MINUTO, ¿SE ACEPTA? | PARTIDA 270 PULSO OXIMETRO.- PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 22 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 276 MONITOR PORTÁTIL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CARACTERÍSTICAS DE LO SOLICITADO. | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 23 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 276 MONITOR PORTÁTIL. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR CON DESPLIEGUE CON AL MENOS 6 CURVAS SIMULTANEAS. ¿SE ACEPTA? | PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
| 24 | ASPECTO TECNICO | PARTIDA 276 MONITOR PORTÁTIL. DEBEMOS DE ENTENDER QUE SE REQUIERE MONTAJE A PARED O CARRO DE TRANSPORTE PARA EL MONITOR, FAVOR DE ACLARAR. | SE REQUIERE CARRO RODABLE CON AL MENOS 4 RUEDAS 2 DE ELLAS CON FRENO EN SOPORTE INVOLCABLE, Y CANASTILLA PARA GUARDA DE ACCESORIOS EN AMBOS SOPORTES. |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | SANABIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
| 1 | 219 CLAVE 913-012-0002 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN PROPORCIONAR FICHA TECNICA DE DICHA CLAVE YA QUE NO APARECE EN LA INFORMACION ADJUNTA COMO FICHAS TECNICAS. | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 2 | 261 CLAVE 913-012-0002 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN PROPORCIONAR FICHA TECNICA DE DICHA CLAVE YA QUE NO APARECE EN LA INFORMACION ADJUNTA COMO FICHAS TECNICAS | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 3 | 262 CLAVE 913-016-0013 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN PROPORCIONAR FICHA TECNICA DE DICHA CLAVE YA QUE NO APARECE EN LA INFORMACION ADJUNTA COMO FICHAS TECNICAS | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 4 | 267 CLAVE 913-036.0003 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN PROPORCIONAR FICHA TECNICA DE DICHA CLAVE YA QUE NO APARECE EN LA INFORMACION ADJUNTA COMO FICHAS TECNICAS | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 5 | 276 CLAVE 913-044.0006 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN PROPORCIONAR FICHA TECNICA DE DICHA CLAVE YA QUE NO APARECE EN LA INFORMACION ADJUNTA COMO FICHAS TECNICAS | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| 6 | 283 CLAVE 913-159.0001 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN PROPORCIONAR FICHA TECNICA DE DICHA CLAVE YA QUE NO APARECE EN LA INFORMACION ADJUNTA COMO FICHAS TECNICAS | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | CAMRAD MEDICA DE OCCIDENTE, S.A DE C.V |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | Partida 219 | Solicitamos la ficha técnica completa de la partida 219 | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA ACLARATORIA. |
|  | Partida 261 | Solicitamos la ficha técnica completa de la partida 261 | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA ACLARATORIA. |
|  | Partida 262 | Solicitamos la ficha técnica completa de la partida 262 | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA ACLARATORIA. |
|  | Partida 267 | Solicitamos la ficha técnica completa de la partida 267 | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA ACLARATORIA. |
|  | Partida 276 | Solicitamos la ficha técnica completa de la partida 276 | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA ACLARATORIA. |
|  | Partida 283 | Solicitamos la ficha técnica completa de la partida 283 | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA ACLARATORIA. |
|  | Partida 284 | Solicitamos la ficha técnica completa de la partida 284 | FICHA TECNICA PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE JUNTA ACLARATORIA. |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V. |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | S/N | De la manera más atenta les solicitamos proporcionar las fichas técnicas ya que en los anexos que se presentan en compranet no se encuentran los de equipo médico se acepta? | LAS FICHAS TECNICAS SERAM PRESENTADAS EN LA JUNTA ACLARATORIA |
|  | PARTIDA 259 MESA QUIRUGICA | Debemos cotizar una mesa la cual cuenta con un espacio en Y en la base de la mesa para los pies, la cual brinda óptimas condiciones de trabajo y movimiento del médico? | DEBERA OFERTAR MESA QUIRURGICA CON BASE COMPACTA Y ALTURA (PISO-BASE) PARA UN MÁXIMO ACCESO DE LOS PIES DEL EQUIPO MEDICO (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | ARTIDA 262 LAMPARA QUIRURGICA | Debemos cotizar una lámpara con tecnología de LEDS es correcto? | ES CORRECTO, DEBERA OFERTAR LAMAPRA QUIRURGICA DOBLE DE TECNOLOGIA LED (FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | PARTIDA 267 CARRO ROJO EQUIPADO | Entendemos que el equipo electromédico para desfibrilación debe contar con la tecnología bifásica rectilínea, que es de 2 a 200 joules, que clínicamente es superior a la monofásica que es de 2 a 360 joules por los resultados superiores para la Cardioversión de la desfibrilación ventricular es correcto? | INCORRECTO. DEBERA OFERTAR EQUIPO CON PARÁMETROS DE ENERGÍA MANUAL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 120, 150 Y HASTA 200 JOULES COMO LÍMITE SUPERIOR. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | PARTIDA 267 CARRO ROJO EQUIPADO | Debemos entender que el equipo debe contar con un tiempo de carga máxima de 7 segundos de 0 a 200 joules? | DEBERA OFERTAR EQUIPO CON UN TIEMPO DE CARGA MENOR A 7 SEGUNDOS A CARGA MÁXIMA. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | PARTIDA 267 CARRO ROJO EQUIPADO | El equipo debe contar con pantalla de alta resolución y el tamaño de la misma de 6.5” como mínimo? | DEBERA OFERTAR EQUIPO CON PANTALLA CRISTAL LÍQUIDO VGA EN COLOR DE 6.52 PULGADAS (16.5 ) CM DIAGONALMENTE (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | PARTIDA 267 CARRO ROJO EQUIPADO. | Debemos entender que el equipo electromédico para desfibrilación debe contar con un peso no mayor a 6.2 kg Sabiendo que es un equipo de traslado para su mayor utilidad? | DEBERA OFERTAR PESO DEL EQUIPO INCLUYENDO PALAS Y BATERÍA 6.9 KG O MENOR. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | PARTIDA 267 CARRO ROJO EQUIPADO | Entendemos que el equipo electromédico para desfibrilación debe contar con marcapasos el cual debe tener una corriente constante de 40 +- 2 milisegundos Y una amplitud variable de 0 a 140 mA con tasa variable de 30 a 180 ppm | PODRA OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
|  | PARTIDA 267 CARRO ROJO EQUIPADO | Entendemos que debe contar el equipo electromédico para desfibrilación con impresora térmica de 80 mm de anchura en papel plegado en Z que ahorra espacio y los modos de impresión configurable por el usuario, manual o automático. | DEBERA OFERTAR EQUIPO CON IMPRESORA TERMINA INTERCOSTRUIDA (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | PARTIDA 267 CARRO ROJO EQUIPADO | Se acepta cotizar un equipo con un tiempo máximo de 60 seg. Para la suspensión de la carga automática de la energía cuando no se utilice? | SE ACEPTA. DEBERA OFERTAR SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE CARGA CUANDO ÉSTA NO SE USE DURANTE 60 SEG. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | ABSTEN SA DE CV |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | Partida 256 Clave 913-001-0002-00 => Cama clínica eléctrica | Solicitamos a la convocante nos aclare los movimientos o posiciones que debe de tener la cama eléctrica. | LA CAMA DEBERA CONTAR CON LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS: ALTURA AJUSTABLE DE 47 CM. O MENOR A 75 CM. O MAYOR. MOVIMIENTO FOWLER QUE ALCANCE 70 GRADOS O MAS, MOVIMIENTO DE RODILLA QUE ALCANCE 25 GRADOS O MAS, FUNCIÓN DE SUBIR Y BAJAR SIMULTÁNEAMENTE LAS SECCIONES DE CABECERA Y RODILLAS. MOVIMIENTOS: SUBIR-BAJAR CAMA, SUBIR-BAJAR RODILLAS, SUBIR-BAJAR CABEZA (RESPALDO), SUBIR Y BAJAR SIMULTÁNEAMENTE LAS SECCIONES DE CABEZA Y RODILLAS. MOVIMIENTOS TRENDELENBURG 12° Y TRENDELENBUR INVERSO 12°, COLOCADOS EN LA SECCIÓN DE PIES. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | Partida 256 Clave 913-001-0002-00 => Cama clínica eléctrica | Entendemos que la cama clínica eléctrica deberá tener un sistema de batería de respaldo para los movimientos en caso de falla eléctrica, ¿es correcto? | LA CAMA DEBERA CONTAR CON BATERIA DE RESPALDO PARA LOS MOVIMIENTOS SUBIR-BAJAR CAMA, SUBIR-BAJAR CABEZA, SUBIR-BAJAR RODILLAS. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | Partida 256 Clave 913-001-0002-00 => Cama clínica eléctrica | Debemos entender que la convocante requiere una cama clínica eléctrica con barandales abatibles, dos al lado de la sección de espalda y dos al lado de la sección de pies, con la finalidad de brindar seguridad al paciente así como fácil acceso al cuidador en caso necesario, ¿es correcto? | DEBERA OFERTAR CAMA CON CUATRO BARANDALES: DOS EN LA SECCION DE PIES Y DOS EN LA SECCION DE LA CABEZA, LOS CUALES DEBERAN SER ABATIBLES Y OFRECER ESPACIO DE TRANSFERENCIA CERO PARA SEGURIDAD DEL PACIENTE. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | Partida 256 Clave 913-001-0002-00 => Cama clínica eléctrica | Entendemos que la convocante requiere una cama clínica eléctrica con cabecera y piecera removibles, para tener acceso completo al paciente en caso de emergencia, ¿es correcto? | DEBERA OFERTAR CAMA CON PIECERA Y CABECERA DESMONTABLES DE MATERIAL TERMOFORMADO DE ALTO IMPACTO. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | Partida 256 Clave 913-001-0002-00 => Cama clínica eléctrica | Debemos entender que la convocante requiere una cama clínica eléctrica con soporte de peso de 227 kg o mayor, con la finalidad de atender a cualquier tipo de paciente y brindar estabilidad en los movimientos ¿es correcto? | DEBERA OFERTAR CAMA QUE SOPORTE UN PESO DE 200 KG. O MAYOR. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | Partida 256 Clave 913-001-0002-00 => Cama clínica eléctrica | Entendemos que debemos ofertar una cama clínica eléctrica con sistema de freno centralizado, ¿es correcto? | DEBERA OFERTAR CAMA CON CON DIRECCIONAMIENTO Y FRENO CENTRALIZADO. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | Partida 262 Clave 016-009-0013-00 => Lámpara quirúrgica doble de LED | Entendemos que la convocante solicita una lámpara quirúrgica doble de LED con una profundidad de iluminación de 110 cm o mayor, para asegurar un tubo de luz homogéneo ¿es correcto? | PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES |
|  | Partida 262 Clave 016-009-0013-00 => Lámpara quirúrgica doble de LED | Debemos entender que se debe ofertar una lámpara quirúrgica doble que nos brinde una intensidad de iluminación de 120,000 lux o mayor por cada cúpula, ¿es correcto? | INCORRECTO. DEBERA OFERTAR UNA LAMPARA DOBLE CON 160,000 LUXES (14,870 FC) DE INTENSIDAD LUMINOSA POR CABEZAL. (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | Partida 262 Clave 016-009-0013-00 => Lámpara quirúrgica doble de LED | Entendemos que debemos ofertar una lámpara quirúrgica con un índice de reproducción cromática (CRI) (Ra) de 95, con la finalidad de asegurar una calidad de la luz que nos permita observar los colores de los distintos tejidos de manera óptima, ¿es correcto? | PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES |
|  | Partida 262 Clave 016-009-0013-00 => Lámpara quirúrgica doble de LED | Entendemos que se debe ofertar una lámpara que incluya una función para iluminación ambiental, con la finalidad de iluminar de manera indirecta en caso de un procedimiento endoscópico, ¿es correcto? | PODRA OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
|  | Partida 262 Clave 016-009-0013-00 => Lámpara quirúrgica doble de LED | Entendemos que la convocante requiere una lámpara quirúrgica doble de LED que tenga una fuerza radiante de 500 w/m2 o menor, con la finalidad de asegurar que la luz y sus efectos no pondrán en riesgo de disecar el tejido que está siendo iluminado en el procedimiento quirúrgico, ¿es correcto? | PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES |
|  | Partida 262 Clave 016-009-0013-00 => Lámpara quirúrgica doble de LED | Entendemos que la convocante requiere un sistema de lámparas que tengan un consumo eléctrico de 90 W o menor para asegurar el ahorro de energía, ¿es correcto? | PODRÁ OFERTAR SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES |
|  | Partida 262 Clave 016-009-0013-00 => Lámpara quirúrgica doble de LED | Entendemos que debemos ofertar una lámpara quirúrgica doble de LED que tenga un ajuste de intensidad luminosa desde el 20% al 100% para permitirle al usuario una amplia variedad de ajuste de acuerdo a cada tipo de procedimiento quirúrgico, ¿es correcto? | DEBERA OFERTAR CUANDO MENOS 7 NIVELES DIFERENTES DE INTENSIDAD EN CADA SATÉLITE DE FORMA INDEPENDIENTE (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | Partida 262 Clave 016-009-0013-00 => Lámpara quirúrgica doble de LED | Entendemos que se debe ofertar una lámpara quirúrgica doble de LED que tenga una vida útil media de la fuente de iluminación (LED) de 60,000 horas o mayor, con la finalidad de asegurar que la convocante no tendrá problemas de mantenimiento y recambio de fuentes de luz el mayor tiempo posible, ¿es correcto? | DEBERA OFERTAR AL MENOS LEDS DE FOSFORO CON UN TIEMPO DE VIDA APROXIMADO DE 30,000 HRS (ESPECIFICADO EN FICHA TECNICA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA) |
|  | Partida 262 Clave 016-009-0013-00 => Lámpara quirúrgica doble de LED | Entendemos que la convocante requiere una lámpara quirúrgica doble que tenga la capacidad de crecimiento a futuro para la instalación de cámara de video en cualquiera de las dos cúpulas, ¿es correcto? | INCORRECTO. PODRA OFERTAR DICHA CARACTERÍSTICA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES |
|  | Partida 199, punto 13.2 | El punto 13.2 menciona iluminación transmitida por fibra óptica al cabezal. Se da por entendido que esta iluminación debe ser de luz fría, es decir, que se transmita desde el estativo del equipo hacia el cabezal del microscopio, de manera interna ¿Es correcta nuestra apreciación? | PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES |
|  | Partida 199, punto 13.4 | Referente al punto 13.4. Con filtro verde. Se entiende que este filtro debe ser intercalable para la evaluación de estructuras vasculares más finas. ¿Es correcta nuestra apreciación? | PODRÁ OFERTAR FILTRO VERDE INTERCAMBIABLE SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES |
|  | Partida 283 | Solicitamos atentamente a la convocante permita ofertar la siguiente cédula: | NO SE ACEPTA. LA FICHA TECNICA CORRESPONDIENTE SERA PRESENTADA EN LA JUNTA ACLARATORIA. |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | SALVADOR LARA ORTEGA |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA | RESPUESTA |
|  | General | En la caratula y en la parte inicial de las bases dice Licitación pública internacional mixta, pero en varios documentos inclusive en la sección II dice que es invitación a tres proveedor. Favor de aclarar | ES UNA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL MIXTA BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS |
|  | General | La licitación esta publicada como mixta, esto es, que se pueden presentar las propuestas tanto en forma prescencial como a través del portal de compranet, pero en compranet no es posible mostrar interés en participar y por lo tanto no se habilita la opción para enviar las propuestas por este medio. Favor de aclarar | LA OPCION ESTA HABILITADA EN EL PORTAL DE COMPRANET, INDISTINTAMENTE PODRÁ PRESENTAR SUS PROPUESTAS CONFORME AL CALENDARIO PUBLICADO |
|  | 195,196,257, 258,260,264, 289 | En las fichas técnicas de estas partidas solicitan registro sanitario, los bienes de estas partidas no son sujetas a este requisito de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2011. Solicitamos se exima de este requisito. | DEBERA PRESENTAR COPIA DE LA PUBLICACION DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA ACREDITAR QUE DICHAS PARTIDAS NO ESTAN SUJETAS A REGISTRO SANITARIO |
|  | 195,196,257, 258,260,264, 289 | En las fichas técnicas de estas partidas solicitan “carta compromiso de visitas de mantenimiento preventivo con refacciones……….”. Estos bienes no requieren de rafacciones, solicitamos se exima de este requisito. | DEBERA PRESENTAR CARTA DONDE MANIFIESTE QUE DICHAS PARTIDAS POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN MANTENIMIENTO |
|  | 195,196,257, 258,260,264, 289 | En las fichas técnicas soicitan el ISO 9000, solicitamos se acepte presentar ISO 9001, ya que este es mas completo e incluye los conceptos del ISO 9000. Se acepta? | SE ACEPTA SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES |
|  | 195,196,257, 258,260,264, 289 | En fichas técnicas se solicita carta de apoyo del fabricante notariadas, entendemos que si somos fabricantes no es necesario que las cartas estén notariadas. Es correcta nuestra apreciación? | ES CORRECTA SU APRECIACION |
|  | 195,196,257, 258,260,264, 289 | En las fichas técnicas solicitan certificados UL 60601 o ISO 14971. El UL 60601 es para certificar equipos electromedicos, y el ISO 14971 es aplicable a dispositivos médicos. Los bienes que amparan estas partidas no son equipos electromedicos, ni son dispositivos médicos, por lo que solicitamos que para estos bienes no se requieran estos certificados. Se acepta? | SE ACEPTA |
|  | 257, 258,260,264, 289 | Solicitamos se publiquen los fichas técnicas de estas partidas ya que no se encuentran en las bases las descripciones de estas. | FICHAS TECNICAS PROPORCIONADA POR LA CONVOCANTE EN LA PRESENTE ACLARATORIA. |
| NOMBRE DEL LICITANTE: | DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP AS DE CV |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA |  |
|  | 95 | 122-100-3454-0=> TIRA REACTIVA PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE PERFIL DE LIPIDOS (VER ANEXO 122-100-3454-00) FRASCO O CAJA CON MINIMO 10 TIRAS REACTIVAS Y UN CHIP. PODRIA LA CONVOCANTE PROPORCIONARNOS EL ANEXO ESTIPULADO ? | No cuenSE CANCELA LA PARTIDA 95 |
|  | 200 | LA CONVOCANTE SOLICITA: LE PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: DESCRIPCION TECNICA ANALIZADOR DE ALBUMINA 1.- ANALIZADOR PORTATIL PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE ALBUMINA EN ORINA 2 QUE REQUIERA VOLUMEN DE MUESTRA DE 18UL 3 CON INTERVALO DE MEDICION 5-150MG/L 4 CON CALIBRACION DE FABRICA CO METODO TURBIDIMETRICO CRM470 5 METODO INMUNOTURBIDIMETRICO 6 PESO MAXIMO DE 350GRS 7 QUE LALECTURA LA REALICE A UNA LONGITUD DE ONDA DE 610NM 8 DIMENSIONES DE 175X115X66MM 9 INTERFASE VIA USB 10 MEMORIA PARA ALMACENAR 600 RESULTADOS 11 CERO MANTENIMIENTO 12 CORRIENTE ALTERNA 13 QUE OFREZCA RESULTADOS CON CALIDAD DE LABORATORIO EN90 SEGUNDOS 14 QUE CUENTE CON ISO 13485 E ISO 9001-2008. 15 AUTO VERIFICACION ELECTRONICA INTERNA AL ENCENDER EL EQUIPO EL PAQUETE INCLUYE 1 MICRO CUBETA PARA EL ANALIZADOR alb201 POR PRUEBA 1 PIPETA PASTEUR CON BULBO POR PRUEBA UN FRASCO RECOLECTOR DE ORINA POR PRUEBA 1 ROLLO DE PAPAEL PARA FILM POR CADA ANALIZADOR 2 PAQUETES DE5 CLEANER (LIMPIADOR ) POR CADA ANALIZADOR 1 ANALIZADOR ALBUMIN201 PARA DETERMINCION CUANTITATIVA DE ALBUMINA EN ORINA. ESPECIFIACION TECNICA ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA ANALIZADOR PORTATIL PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA TOTAL EN SANGRE CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL QUE REQUIERA VOLUMEN DE 10UL CON INTERVALO DE MEDICION DE 0-25.6GR/DL CALIBRADO DE FABRICA CONTRA EL METODO DE REFERENCIA INTERNACIONAL (ICSH) METODO. AZIDAMETAHEMOGLOBINA PESO MAXIMO DE 350GR CON BATERIAS INCLUIDAS DIMENSIONES 85X160X143MM QUE LA LECTURA SE REALICE A 2 LONGITUDES DE ONDA 570 Y 880NM COMPENZANDO EL GRADO DE TURBIDEZ interfase via usb MEMORIA DE 600 RESULTADOS CERO MANTENIMIENTO FUENTE DE PODER 4 BATERIAS AA o CORRIENTE ALTERNA QUE OFREZCA RESULTADOS CON CALIDAD DE LABORATORIO 15 a 60seg QUECUENTE CON ISO 13485 E ISO 9001-2008 AUTO VERIFICACION INTERNA ELECTRONICA, ALENCENTDER INSTRUMENTO ALIMENTACION ELECTRICA O 4BATERIAS AA EL PAQUETE INCLUYE MICROCUBETAPARA ANALIZAR HB201 POR PRUEBA GASAPOR PBA TOALLLA ALCOLADA POR PRUEBA PAR ADE GUANTES DESECHABLES PARA TOMA POR PRUEBA LANCETA PARA TOMA DE MUESTRA POR PBA PUNCIONADOR PARA TOMA DE MUESTRA ´POR HEMOGLOBINOMETRO CONTENEDOR RPBI POR CADA ANALIZADOR PAQUETE CPN 5CLEANER (LIMPIADOR) POR CADA INSTRUMENTO 4 BATERIAS RECARGABLES ANALIZADOR PORTATIL HB 201 PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE HEMOGLOBINA TOTALEN SANGRE CAPILAR, VENOSA O ARTERIAL. | Aceptado Aceptado |

| NOMBRE DEL LICITANTE: | ISD SOLUCIONES EN TIC SA DE CV |
| --- | --- |
| Consecutivo Licitante | Partida y/o Punto de Convocatoria | PREGUNTA |  |

|  | Para todas las partidas | Preguntamos a la convocantes si las marcas y modelos en esta presente licitación son meramente de referencia y podremos ofertar productos similares o superior a estos ¿Es correcta nuestra apreciación? | Es correcta en los aspectos técnicos, las especificaciones son mínimas y puede ofertar superiores siempre que no se especifique lo contrario como en el caso de dimensiones de chasis; en caso de pago de derechos, regalías, pago de patentes o software, deberá apegarse al software solicitado pudiendo ofertar una versión superior siempre que cumpla el 100% de compatibilidad con los solicitado. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Para todas las partidas | Las características detallas son mínimas por lo que podremos ofertar características superiores, ¿Es correcta nuestra apreciación? | Es correcta en los aspectos técnicos, las especificaciones son mínimas y puede ofertar superiores siempre que no se especifique lo contrario como en el caso de dimensiones de chasis; en caso de pago de derechos, regalías, pago de patentes o software, deberá apegarse al software solicitado pudiendo ofertar una versión superior siempre que cumpla el 100% de compatibilidad con los solicitado. |
|  | PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES (Sección III, punto 7) | Menciona que el tiempo de entrega es a más tardar 30 días naturales posteriores a la fecha de entrega del pedido contrato, deberá ser antes del 31 de diciembre de 2014. Solicitamos a la convocante se amplíe el tiempo de entrega a 15 días más. ¿Se acepta nuestra solicitud | No se acepta |

Anexo 2

LISTA DE ASISTENCIA