**Gobierno del Estado de Jalisco**

**ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO**

**SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**SECGSSJ-LCCC-024-2023**

**CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE INSULINA Y MATERIAL MÉDICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS NIÑAS Y NIÑOS CON DIABETES TIPO 1”**

Guadalajara, Jalisco, 07 de julio de 2023

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **GLOSARIO** descrito en las **BASES** que rigen al Presente Proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **10:00** horas del día **07 de julio de 2023**, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Calpulalpan #15, Colonia Centro en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México; ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **ORGANISMO**, de conformidad con lo establecido en el numeral ***5. JUNTA DE ACLARACIONES*** de las **BASES** que rigen la presente **LICITACIÓN**, se realizaron los siguientes:

**H E C H O S**

**PRIMERO. -** La Unidad Centralizada de Compras, informa a los asistentes, que de conformidad con lo establecido en el numeral ***5. JUNTA DE ACLARACIONES*** de las **BASES**, se recibieron cuestionamiento y el escrito de interés en participar por el participante **MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.,** en tiempo y forma, a través de correo electrónico alejandro.angelino@jalisco.gob.mx.

Acto seguido, se procede a dar lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

| **MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.** |
| --- |
| **CONSECUTIVO** | **PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA** |
| 1 | Partida 4, Descripción, Sensor de Glucómetro. Características: 2. Inicialmente viene en dos partes: una parte en el envase del sensor y la otra es el aplicador del sensor.  | **Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sensor para monitorización continua de glucosa con tres partes principales: sensor de glucosa desechable, transmisor receptor recargable no desechable que envía la señal a un dispositivo móvil personal (celular y/o tableta electrónica), de acuerdo con tecnología de fabricante. ¿Se acepta?** | Se acepta sin ser limitante para el resto de los participantes. |
| 2 | Partida 4, Descripción, Sensor de Glucómetro. Características: 3. El sensor tiene una punta pequeña y flexible que se inserta a penas debajo de la piel y 6. El sensor cuenta con un aplicador para la inserción subcutánea de la cola del sensor.  | **Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sensor que es un filamento flexible colocado por el usuario en el tejido subcutáneo a través de un insertador reutilizable, con una vida útil de hasta un año, de acuerdo con la tecnología del fabricante, lo cual no afecta la terapia del paciente. ¿Se acepta?** | Se acepta sin ser limitante para el resto de los participantes. |
| 3 | Partida 4, Descripción, Sensor de Glucómetro. Características: 5. Esterilizado por radiación Gamma.  | **Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Sensor para monitorización continua de glucosa esterilizado por haz de electrones, de acuerdo con la técnica del fabricante, lo cual no afecta la terapia ni los resultados hacia el paciente. ¿Se acepta?** | Se acepta sin ser limitante para el resto de los participantes |
| 4 | Partida 4, Descripción, Sensor de Glucómetro. Características: 9. La cola del sensor está compuesta de un sustrato de poliéster recubierto por una serie de capas de tinta apiladas, ambas conduciendo (los electrodos) y aislando (las capas dieléctricas), en ambos lados del sustrato.  | **Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sensor compuesto por un filamento con 3 electrodos para completar el circuito de trabajo y generar mediante corriente eléctrica la señal del sensor, de acuerdo a tecnología de fabricante y lo cual no afecta la terapia ni los resultados hacia el paciente. ¿Se acepta?** | Las especificaciones solicitadas por el área requirente son mínimas, el PARTICIPANTE podrá ofertar características superiores si así lo considera prudente, sin ser esto limitante para el resto de los participantes. |
| 5 | Partida 4, Descripción, Sensor de Glucómetro. Características: 10. Los conectores del electrodo permiten la conexión al instrumental electroquímico (potenciosta-to) a fin de medir las corrientes relacionadas con la glucosa | **Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar sensor con electrodos que permitan la conversión electroquímica a valores de glucosa enviados al transmisor, de acuerdo a tecnología de fabricante y lo cual no afecta la terapia ni los resultados hacia el paciente. ¿Se acepta?** | Se acepta sin ser limitante para el resto de los participantes. |
| 6 | 4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y NORMATIVIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES y Anexo 19.- Cumplimiento de normas Oficiales Mexicanas o en su caso de las Normas del País de Origen | **Entendemos que, para dar cumplimiento a estos puntos, el licitante tendrá que integrar a su propuesta el Anexo 19 con las normas que le apliquen según la partida ofertada, así como la documentación comprobatoria. ¿Es correcta nuestra apreciación?** | Para el cumplimiento del inciso ***r)*** del numeral ***9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas*** de las **BASES**, el **PARTICIPANTE** deberá de presentar manifiesto en formato libre de cumplimiento de Normas en hoja membretada firmado por su representante o apoderado legal, de los bienes ofertados que cumplan con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos, en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales, señalando cuales le resultan aplicables y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad; lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral ***4. NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y NORMATIVIDAD QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES*** del ***Anexo 1. Carta De Requerimientos Técnicos*** (indicar las Normas aplicables de la tabla establecida en dicho numeral). |
| 7 | Todos los formatos, anexos y/o escritos relacionados en la bases del procedimiento en referencia. | **En el supuesto de que algún formato y/o escrito solicitado en la convocatoria no aplique para mi representada, es correcto entender que podemos incluir una carta bajo protesta de decir verdad indicando esto, así como presentar el formato con la leyenda "NO APLICA". ¿Es correcta nuestra apreciación?** | De acuerdo con lo establecido en el numeral ***9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas*** de las **BASES**, el **PARTICIPANTE** deberá de presentar todos y cada uno de los incisos establecidos, así como la documentación solicitada, en caso de algún requisito no le aplique al **PARTICIPANTE**, este podrá presentar el documento con la leyenda “***NO APLICA***”.  |
| 8 | 26. DE LA OPINIÓN POSITIVA DE LAS OBLIGACION EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS). y Anexo 19 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento, Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Constancia Emitida por el IMSS).Dicho documento se deberá presentar en sentido positivo y con fecha de expedición dentro del periodo comprendido a partir de la publicación de las BASES hasta el día del acto de…. | **Entendemos que para cumplir con este punto y de acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, se podrá presentar la opinión positiva de las obligaciones en materia de seguridad social (IMSS) con una vigencia de 5 días previos a la fecha de presentación de propuestas. ¿Es correcta nuestra apreciación?** | No es correcta su apreciación, para el cumplimiento del inciso ***h)*** ***Anexo 9,*** el participante deberá de presentar la siguiente documentación: *• Manifiesto de Opinión de Cumplimiento.**• Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.**• Constancia Emitida por el IMSS de hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (ACUSE).*De acuerdo con los términos solicitados en el numeral ***26*** de las ***BASES.*** |
| 9 | 3. CONDICIONES Y TIEMPO DE ENTREGA, a) El tiempo de entrega:La entrega de los bienes o insumos objeto de este procedimiento de adquisición podrá ser en una sola exhibición, en un lapso no mayor a 30 días naturales contados a partir de la emisión, publicación y notificación del FALLO.El proveedor que resulte adjudicado podrá realizar la entrega de la partida con la cantidad total antes del plazo establecido. | **En relación a la entrega de los bienes, solicitamos de la manera más atenta a la convocante, nos permita entregar los bienes en al menos dos parcialidades, esto permitirá tener producto con caducidades más amplias en el uso del dispositivo ¿Se acepta?** | La entrega de los bienes e insumos será en una exhibición dentro de los 30 días naturales contados a partir del día ***hábil siguiente a la emisión, notificación y publicación del fallo.*** |
| 10 | 3.4.- CADUCIDAD DE LOS BIENESLos bienes deberán de tener por lo menos caducidad menor a 12 (doce) meses y hasta con 9 (nueve) meses, siempre y cuando entregue una carta compromiso en la cual se obligue a canjear dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la notificación, sin costo alguno para el ORGANISMO. | **Solicitamos a la convocante nos permita ofertar los insumos con caducidad de 12 meses respaldado por carta de canje derivado de que la caducidad estipulada en el registro sanitario, ¿Se acepta?** | Se acepta su proposición, sin ser limitante para el resto de los participantes. |

**SEGUNDO. -** A este acto comparecieron los participantes **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V., MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V.** y **GAFCOM COMPANY, S.A. DE C.V.**

**TERCERO. –** Se da por terminada la presente acta a las **10:33** horas del mismo día en que inició, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

**POR PARTE DEL ORGANISMO**

| **NOMBRE** | **ÁREA** | **FIRMA** | **ANTEFIRMA** |
| --- | --- | --- | --- |
| LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA | COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. |  |  |
| MTRA. MARTHA VELAZQUEZ ORTEGA  | JEFA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. |  |  |
| LIC. ANGELICA VILLEGAS TORRES  | REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. |  |  |
| LIC. ALEJANDRO ANTONIO ANGELINO LÓPEZ  | REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. |  |  |
| DR. FELIPE DE JESÚS RAZO IBARRA  | SUBDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS EN SALUD DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. |  |  |
| DR. ALBERTO OCAMPO CHAVARRÍA  | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO. |  |  |

**POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES**

| **NOMBRE DEL PARTICIPANTE**  | **NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**  | **FIRMA** | **ANTEFIRMA** |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C.V. | ROMÁN MARIANO JIMENEZ NUÑO  |  |  |
| MEDTRONIC, S. DE R.L. DE C.V. | IRMA ABIGAIL VILLARREAL LUNA  |  |  |
| GAFCOM COMPANY, S.A. DE C.V. | LIVIER MONSERRAT SERRATOS ÁVILA  |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//ssj.jalisco.