**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

**Organismo Público Descentralizado**

**Servicios de Salud Jalisco**

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-027-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, LÍPIDOS Y MICROALBÚMINA PARA EL PROGRAMA DE CARDIOMETABÓLICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

**07 de agosto de 2023**

Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el “Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las **BASES** que rigen al presente **PROCESO LICITATORIO**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **17:45** horas del día **07 de agosto de 2023**, se reunieron los integrantes del **Comité** **de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco** en la **Décima Novena Sesión Extraordinaria,** celebrada en el auditorio del **ORGANISMO**, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara; Jalisco, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir el **FALLO o RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-027-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **“ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, LÍPIDOS Y MICROALBÚMINA PARA EL PROGRAMA DE CARDIOMETABÓLICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este **PROCESO LICITATORIO**;

**RESULTANDO:**

**Primero**.- Con fecha del **13 de julio de 2023**, se celebró la **Novena Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,** donde se llevó a cabo la aprobación de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-027-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, una vez aprobadas se realizó la publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19189) y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO,** así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Segundo.** - Con fecha del **20 de Julio de 2023**, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el punto ***5. JUNTA DE ACLARACIONES*** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES,** desahogándose las dudas presentadas por el **PARTICIPANTE**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito**.**

**Tercera.**- Con fecha del **27 de julio de 2023**, se celebró la **Décima Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, donde se llevó a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 68 de su **REGLAMENTO**, y al procedimiento establecido en los puntos ***9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas*** y ***9.1.1. Este acto se llevará de la siguiente manera*** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO,** para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

* IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
* SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.
* TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.
* ALTO IMPACTO EN SALUD DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

**CONSIDERANDO:**

**Primero. Competencia.**

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto ***17. FACULTADES DEL COMITÉ*** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA,** sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13, 14 y 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

**Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos** **y técnicos**

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad Centralizada de Compras, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativo; y la evaluación de los requisitos técnicos de las proposiciones recibidas fue realizada por la Suddirección General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, quien posee la calidad de Área Requirente, dichos requisitos solicitados en el punto ***9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas***, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo los documentos denominados **Dictamen Legal Administrativo** y **Dictamen Técnico** en base a los análisis cualitativo y cuantitativo a las propuestas presentadas por los **PARTICIPANTES** se desprende lo siguiente:

| DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA LEGAL SOLICITADA EN EL ***NUMERAL 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS*** DE LAS BASES DE LA ***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-027-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ*** | **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** | **SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.** | **ALTO IMPACTO EN SALUD DEL SURESTE, S.A. DE C.V.** | **TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUMPLE** | **CUMPLE** | **CUMPLE** | **MOTIVOS** | **FUNDAMENTOS** | **CUMPLE** |
| **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| **Anexo 4. (Carta de Proposición).**1. Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 5.** (Acreditación) o documentos que lo acredite.1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:A. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.B. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le acredite la personería jurídica y se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.C. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones.D. Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE.**E. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2022, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.3. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:A. Copia simple de acta de nacimiento.B. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**C. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del **PARTICIPANTE**.D. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2022, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso. | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 6.** (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de **PROVEEDORES**). | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 7. (**Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 8.** (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa), en los términos del numeral 25 de las presentes **BASES.** | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 9.** En los términos del numeral 26 de las presentes BASES.**• Manifiesto de Opinión de Cumplimiento.****• Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social.****• Constancia Emitida por el IMSS.** | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 10**. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT y constancia emitida por el INFONAVIT). | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 11. (**Copia simple de Identificación Oficial Vigente). | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 12.** (Estratificación). | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 13.** (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 14.** (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **Anexo 16.** Formato libre a través del cual el **PROVEEDOR** se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el **numeral 21** de conformidad con lo establecido en el **Anexo 15.** | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  | SI CUMPLE |  |  |  | SI CUMPLE |  |
| **4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES***“a. Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.”* | SI CUMPLE  |  | SI CUMPLE  |  |  | NO CUMPLE | Derivado del análisis cualitativo de los documentos presentados por el participante ***ALTO IMPACTO EN SALUD DEL SURESTE, S.A. DE C.V.,*** para acreditar el inciso ***“d) Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite”,*** específicamente el apartado ***E.*** numeral ***2. Tratándose de personas jurídicas,*** el participante presenta la declaración anual del ISR del ejercicio fiscal del año 2022 con folio de operación 2301800517, en la que se declara con ingresos de $0.00 (cero) y una pérdida fiscal del ejercicio fiscal por un monto de $464,965.00. De lo anterior y conforme a lo solicitado en el apartado ***4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES*** de las **BASES**, se produce que el participante no cuenta con la capacidad financiera para atender el requerimiento del presente procedimiento de adquisición, por lo que se desecha su propuesta conforme al siguiente fundamento. | En virtud de que no cuenta con la capacidad financiera, se informa que el participante **NO CUMPLE** con lo solicitados en el apartado a. del numeral 4 **OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES** de la convocatoria acreditándose los incisos b) e **i)** del numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** de las BASES, del presente proceso licitatorio, esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. | SI CUMPLE  |  |

| DOCUMENTACIÓN TÉCNICA SOLICITADA EN EL NUMERAL ***9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS*** DE LAS BASES DE LA ***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-027-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ*** | **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** | **SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.** | **TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.** | **ALTO IMPACTO EN SALUD DEL SURESTE, S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUMPLE**  | **CUMPLE** | **MOTIVOS** | **FUNDAMENTO** | **CUMPLE** | **MOTIVOS** | **FUNDAMENTO** | **CUMPLE**  | **MOTIVOS** | **FUNDAMENTO** |
| **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| **PARTIDA 1. TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA CAPILAR.****Anexo 2. (Propuesta Técnica)** y transcripción textual del ***Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos*** y los documentos solicitados en el mismo.DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SOLICITADA PARA TODAS LAS PARTIDAS*a)CARTA ORIGINAL DE APOYO SOLIDARIO EN LA LICITACIÓN DEL FABRICANTE O CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL**b) MANUALES, CATÁLOGOS, HOJAS TÉCNICAS ETC.* *c)REGISTRO SANITARIO**d)MANIFIESTO DE CALIDAD DE LOS BIENES* *e)DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN* | **X** |  |  | **X** | Oferta un medidor que transfiere datos a través de USB y se solicita sea a través de Bluetooth.No presenta, dentro de sus catálogos, la plataforma online solicitada. | Con fundamento en lo dispuesto en el **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos** de las bases, así como lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral **12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** | **NO COTIZA** |  | **X** | No cumple técnicamente, No presenta dentro de sus catálogos la plataforma online solicitada. | Con fundamento en lo dispuesto en el **Anexo 2.** (Propuesta Técnica). **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos** de las bases |
| **PARTIDA 2. TIRAS REACTIVAS DE PERFIL DE LÍPIDOS.****Anexo 2. (Propuesta Técnica)** y transcripción textual del ***Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos*** y los documentos solicitados en el mismo.DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SOLICITADA PARA TODAS LAS PARTIDAS*a) CARTA ORIGINAL DE APOYO SOLIDARIO EN LA LICITACIÓN DEL FABRICANTE O CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL**b) MANUALES, CATÁLOGOS, HOJAS TÉCNICAS ETC.* *c) REGISTRO SANITARIO**d) MANIFIESTO DE CALIDAD DE LOS BIENES* *e) DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN* | **NO COTIZA** |  | **X** | No cumple técnicamente, Oferta una cantidad y presentación distinta a la requerida en anexo 1 carta de requerimientos Técnicos  | Con fundamento en el **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos** de las bases, así como lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral **12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos,*** |  | **X** | No cumple técnicamente, no presenta la transcripción textual del anexo 1 carta de requerimientos Técnicos partida en la que participa ya que omite el tiempo de entrega de los bienes.**Presenta prórroga para el registro sanitario No. 1874R2017 SSA, con fecha de marzo del 2022 por lo que se considera que ya debería de presentar el registro actualizado** | Con fundamento en lo dispuesto en el **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos** de las bases**,** así como lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral **12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos,*** por tal motivo, se desecha su propuesta. | **X** |  |  |  |
| **PARTIDA 3. TIRAS REACTIVAS DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA.****Anexo 2. (Propuesta Técnica)** y transcripción textual del ***Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos*** y los documentos solicitados en el mismo.DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SOLICITADA PARA TODAS LAS PARTIDAS*a) CARTA ORIGINAL DE APOYO SOLIDARIO EN LA LICITACIÓN DEL FABRICANTE O CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL**b) MANUALES, CATÁLOGOS, HOJAS TÉCNICAS ETC.* *c) REGISTRO SANITARIO**d) MANIFIESTO DE CALIDAD DE LOS BIENES* *e) DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN* | **NO COTIZA** | **X** |  |  |  |  | **X** | No cumple técnicamente, no presenta la transcripción textual del anexo 1 carta de requerimientos Técnicos partida en la que participa y omite señalar el tiempo de entrega de los bienes tal y como se solicita en el Anexo 1. Carta de Requerimientos de entrega.  | Con fundamento en lo dispuesto en el **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos** de las bases**,** así como lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral **12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos,*** por tal motivo, se desecha su propuesta. | **NO COTIZA** |
| **PARTIDA 4. TIRAS REACTIVAS DE MICROALBÚMINA EN ORINA.****Anexo 2. (Propuesta Técnica)** y transcripción textual del ***Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos*** y los documentos solicitados en el mismo.DOCUMENTACIÓN ADICIONAL SOLICITADA PARA TODAS LAS PARTIDAS*a) CARTA ORIGINAL DE APOYO SOLIDARIO EN LA LICITACIÓN DEL FABRICANTE O CARTA DE APOYO DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL**b) MANUALES, CATÁLOGOS, HOJAS TÉCNICAS ETC.* *c) REGISTRO SANITARIO**d) MANIFIESTO DE CALIDAD DE LOS BIENES* *e) DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN* | **NO COTIZA** | **X** |  |  |  |  | **X** | No cumple técnicamente, no presenta la transcripción textual del anexo 1 carta de requerimientos Técnicos partida en la que participa ya que omite el tiempo de entrega de los bienes. | Con fundamento en lo dispuesto en el **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos** de las bases**,** así como lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral **12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos,*** por tal motivo, se desecha su propuesta. | **NO COTIZA** |
| **Anexo 17.** Escrito en formato libre y firmado por el representante legal del participante en el que manifieste que Cumple con las Normas Oficiales Mexicanas o en su caso de las Normas del País de Origen, de acuerdo con los términos establecidos en el numeral ***3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y NORMATIVIDAD A CUMPLIR*** del ***Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.*** | **X** |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **Anexo 18.** Manifiesto de carta canje o devolución firmado por el representante legal del participante, de acuerdo con los términos establecidos en el numeral ***4. CARTA CANJE O DEVOLUCIÓN*** del ***Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos***. | **X** |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **Anexo 19.** Manifiesto de condiciones de entrega para los bienes. El participante deberá presentar escrito en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, que la o las partida(s) que oferta(n) en su propuesta técnica y económica, reúnen todas las características y condiciones solicitadas en el numeral ***1. CONDICIONES DE ENTREGA PARA LOS BIENES*** del ***Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.*** | **X** |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **Anexo 20.** Del rechazo y devoluciones.El participante deberá presentar escrito en papel preferentemente membretado, firmado por su representante o apoderado legal en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, que en caso de resultar adjudicado acepta el rechazo de los bienes defectuosos, faltos de calidad en general o tengan diferentes especificaciones a las solicitadas, así como también se obliga devolver las cantidades pagadas con los intereses correspondientes según corresponda en los términos del numeral ***2. DEL RECHAZO Y DEVOLUCIONES*** del ***Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos.*** | **X** |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  | **X** |  |  |  |

**I- De la Evaluación que determina las PROPOSICIONES que resultan insolventes**

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se relacionan al licitante cuyas proposiciones se desechan, expresando todas las razones que sustentan tal determinación, como a continuación se indica:

| ***TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.*** |
| --- |
| **INCISO DEL NUMERAL 9.1 DONDE EL PARTICIPANTE INCUMPLE**  | **REQUISITO SOLICITADO**  | **MOTIVO DE DESECHAMIENTO** | **FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO** |
| ***a) Anexo 2. (Propuesta Técnica)*** | ***Anexo 2. (Propuesta Técnica) y transcripción textual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y los documentos solicitados en el mismo.******-PARTIDA 2. TIRAS REACTIVAS DE PERFIL DE LÍPIDOS.******-PARTIDA 3. TIRAS REACTIVAS DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA.******-PARTIDA 4. TIRAS REACTIVAS DE MICROALBÚMINA EN ORINA.*** | No cumple técnicamente, no presenta la transcripción textual del Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos de las partidas en las que participa, y además omite el tiempo de entrega de los bienes, y para la ***PARTIDA 2. TIRAS REACTIVAS DE PERFIL DE LÍPIDOS*** presenta prórroga para el registro sanitario No. 1874R2017 SSA, con fecha de marzo del 2022 por lo que se considera que ya debería de presentar el registro actualizado. | En virtud de que **NO CUMPLE** con los términos y condiciones solicitados en los incisos ***a) Anexo 2. (Propuesta Técnica)*** del numeral ***9.1. Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas*** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, por lo que se desecha la **PROPUESTA** para todas las **PARTIDAS** en las que participa de la presente licitación, esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la **LEY**, así como también a lo establecido en el inciso ***b)*** del numeral **12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**. |

| ***ALTO IMPACTO EN SALUD DEL SURESTE, S.A. DE C.V.*** |
| --- |
| **INCISO DEL NUMERAL 9.1 DONDE EL PARTICIPANTE INCUMPLE** | **REQUISITO SOLICITADO**  | **MOTIVO DE DESECHAMIENTO** | **FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO** |
| ***4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES*** | *“a. Contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas.”* | Derivado del análisis cualitativo de los documentos presentados por el participante ***ALTO IMPACTO EN SALUD DEL SURESTE, S.A. DE C.V.,*** para acreditar el inciso ***“d) Anexo 5. (Acreditación) o documentos que lo acredite”,*** específicamente el apartado ***E.*** numeral ***2. Tratándose de personas jurídicas,*** el participante presenta la declaración anual del ISR del ejercicio fiscal del año 2022 con folio de operación 2301800517, en la que se declara con ingresos de $0.00 (cero) y una pérdida fiscal del ejercicio fiscal por un monto de $464,965.00. De lo anterior y conforme a lo solicitado en el apartado ***4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES*** de las **BASES**, se produce que el participante no cuenta con la capacidad financiera para atender el requerimiento del presente procedimiento de adquisición, por lo que se desecha su propuesta conforme al siguiente fundamento. | En virtud de que no cuenta con la capacidad financiera, se informa que el participante **NO CUMPLE** con lo solicitados en el apartado ***a.*** del numeral 4 **OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES** de la convocatoria acreditándose los incisos ***b)*** e **i)** del numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** de las BASES del presente proceso licitatorio, por lo que se desecha la propuesta del participante para las partidas en la que participa, esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. |

| ***SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.*** |
| --- |
| **NUMERAL DE LAS BASES DONDE EL PARTICIPANTE INCUMPLE**  | **REQUISITO SOLICITADO**  | **MOTIVO DE DESECHAMIENTO** | **FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO** |
| ***a) Anexo 2. (Propuesta Técnica)*** *y transcripción textual del Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos y los documentos solicitados en el mismo.* | *SE REQUIERE 54 FRASCOS DE LA PARTIDA 2. TIRAS REACTIVAS DE PERFIL DE LÍPIDOS.* | No cumple técnicamente, oferta una cantidad y presentación distinta a la requerida en ***ANEXO 1 CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.*** | En virtud de que NO CUMPLE con las condiciones solicitadas en el ***ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS*** para la ***PARTIDA 2. TIRAS REACTIVAS DE PERFIL DE LÍPIDOS***, se desecha la **PROPUESTA** para dicha **PARTIDA** del **PARTICIPANTE**, esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY, así como también a lo establecido en los incisos ***b)*** del numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** de las BASES, del presente PROCESO LICITATORIO. |

**II- De la Evaluación que determina las PROPOSICIONES que resultan solventes.**

Con fundamento en los artículos 66, 69 fracción II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, y los resultados de la EVALUACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA emitido por la Unidad Centralizada de Compras, y los resultados de la EVALUACIÓN TÉCNICA emitido por la Subdirección General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, se informa que las propuestas de los participantes que se señalan en el recuadro siguiente, **CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos legales-administrativos y técnicos establecidos en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos solicitados en el punto ***9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS*** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA:**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTICIPANTE** | **PARTIDA SOLVENTE LEGAL – ADMINISTRATIVA Y TÉCNICAMENTE** |
| IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | PARTIDA 1 |
| SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | PARTIDA 3 Y 4 |

**Tercero. Relación de PARTICIPANTES cuyas PROPUESTAS resultaron solventes ADMINISTRATIVA y TÉCNICAMENTE, y son susceptibles de análisis económico.**

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES** **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** en la **PARTIDA 1** y **SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.** en las **PARTIDAS 3 y 4, CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos administrativos legales establecidos en el numeral ***9.1 Presentación Y Apertura De Propuestas Técnicas Y Económicas*** y los requisitos **TÉCNICOS** del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** de las **BASES**, por lo que se califican como **SOLVENTES** sus propuestas y pasan a la evaluación económica.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su **REGLAMENTO**, conforme al punto ***9.1*** de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-027-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ,** denominada **“ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, LÍPIDOS Y MICROALBÚMINA PARA EL PROGRAMA DE CARDIOMETABÓLICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establecen el numeral **9.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y LA ADJUDICACIÓN** de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-027-2023 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, se elabora el cuadro comparativo de los precios ofertados contra los precios de referencia obtenidos de la investigación de mercado, puesto que la hipótesis de comparativa de las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES** que resultaron aptos en cuanto a la documentación técnica entregada, con la finalidad de adjudicar el **CONTRATO** a los **PARTICIPANTES** que presentaron los precios más bajos en igualdad de condiciones, no aplica al sólo existir una **PROPUESTA** que cumple con todos los requisitos señalados en el punto ***9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas*** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, toda vez que si bien es cierto que los **PARTICIPANTES IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** en la **PARTIDA 1** y **SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.,** en las **PARTIDAS 3 y 4,** reúnen todos los requerimientos del punto ***9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas*** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que acrediten que los precios ofertados sean aceptables y convenientes, y que no rebasen el presupuesto en general, observándose el siguiente resultado:

| **De conformidad a lo establecido en el Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** | **D I C T A M E N E C O N Ó M I C O** | **RESULTADO ESTUDIO DE MERCADO** |
| --- | --- | --- |
| **P A R T I C I P A N T E S**  |
| **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** | **SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.** | **ALTO IMPACTO EN SALUD DEL SURESTE, S.A. DE C.V.** | **TECNOLOGÍA MÉDICA INTERAMERICANA, S.A. DE C.V.** |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** |
| **PRECIO UNITARIO SIN IVA** | **IMPORTE**  | **VARIACIÓN PORCENTUAL** | **PRECIO UNITARIO SIN IVA** | **IMPORTE**  | **VARIACIÓN PORCENTUAL** | **PRECIO UNITARIO SIN IVA** | **IMPORTE**  | **VARIACIÓN PORCENTUAL** | **PRECIO UNITARIO SIN IVA** | **IMPORTE**  | **PRECIO PROMEDIO SIN IVA**  | **IMPORTE**  |
| **1** | Tiras reactivas de glucosa capilar | Envase | 8,200 | **257.00**  | **2,107,400.00**  | **-1.91%** |  **NO CUMPLE TECNICAMENTE**  |  **NO CUMPLE ADMINISTRATIVA – LEGAL Y TÉCNICAMENTE**  | **NO COTIZA** | 262.00  | 2,148,400.00  |
| **2** | Tiras reactivas de perfil de lípidos | Frasco | 54 |  **NO COTIZA**  |  **NO CUMPLE TECNICAMENTE**  |  **NO CUMPLE ADMINISTRATIVA – LEGAL**  | **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, ADEMÁS, EL PARTICIPANTE NO ESTABLECE EN SU PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 3, EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS.**  |   |
| **3** | Tiras reactivas de hemoglobina glucosilada | Caja  | 120 |  **NO COTIZA**  | 1,348.00  | 161,760.00  | -12.62% |  **NO COTIZA**  | **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, ADEMÁS, EL PARTICIPANTE NO ESTABLECE EN SU PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 3, EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS.**  | 1,542.67  | 185,120.00  |
| **4** | Tiras reactivas de microalbúmina en orina | Tubo | 16 |  **NO COTIZA**  | 272.00  | 4,352.00  | -67.03% |  **NO COTIZA**  | **NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, ADEMÁS, EL PARTICIPANTE NO ESTABLECE EN SU PROPUESTA ECONÓMICA ANEXO 3, EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS.**  | 825.00  | 13,200.00  |

De lo anterior, se concluye que, la variación porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la INVESTIGACIÓN DE MERCADO de las **PROPUESTAS** económicas de los **PARTICIPANTES IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** y **SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.,** en las partidas señaladas se encuentran dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, tal como se especifica en la tabla siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTICIPANTE** | **PARTIDA SOLVENTE** | **PRECIO UNITARIO** | **VARIACIÓN PORCENTUAL** |
| IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | **1. Tiras reactivas de glucosa capilar** | **$257.00** | **-1.91%** |
| SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V. | **3. Tiras reactivas de hemoglobina glucosilada** | **$1,348.00** | **-12.62%** |

La **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.,** para la **Partida 4** **Tiras reactivas de microalbúmina en orina,** no se adjudica toda vez que ofertó precio unitario inferior al 40% del promedio de la investigación de mercado, de conformidad del artículo 71 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su **REGLAMENTO**; artículo 2 fracción III de las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este **Comité de Adquisiciones del** **Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, resuelve las siguientes:

**PROPOSICIONES:**

**Primero.** De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**, para la **“ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, LÍPIDOS Y MICROALBÚMINA PARA EL PROGRAMA DE CARDIOMETABÓLICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, en lo que respecta a la **Partida 1 Tiras reactivas de glucosa capilar,** por un monto total de **$2,444,584.00 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, LÍPIDOS Y MICROALBÚMINA PARA EL PROGRAMA DE CARDIOMETABÓLICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO** | **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** |
| **PRECIO UNITARIO SIN IVA** | **IMPORTE**  |
| 1 | Tiras reactivas de glucosa capilar | Envase | 8,200 | $257.00 | $2,107,400.00 |
|   | SUBTOTAL | $2,107,400.00 |
| I.V.A. | $337,184.00 |
| TOTAL | $2,444,584.00 |

**Segundo.** De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** a la empresa **SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.**, para la **“ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, LÍPIDOS Y MICROALBÚMINA PARA EL PROGRAMA DE CARDIOMETABÓLICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, en lo que respecta a la **Partida 3 Tiras reactivas de hemoglobina glucosilada,** por un monto total de **$187,641.60 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **ADQUISICIÓN DE TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA, LÍPIDOS Y MICROALBÚMINA PARA EL PROGRAMA DE CARDIOMETABÓLICAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO** | **SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.** |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO SIN IVA** | **IMPORTE**  |
| **3** | Tiras reactivas de hemoglobina glucosilada | Caja  | 120 | $1,348.00 | $161,760.00 |
|  | **SUBTOTAL** | $161,760.00 |
| **I.V.A.** | $25,881.60 |
| **TOTAL** | $187,641.60 |

**Tercero.** En cumplimiento al punto **18. FIRMA DEL CONTRATO** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA,** y al artículo 69 numeral 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que las empresas **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. y SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.,** tendrán que comparecer ante la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que las empresas **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. y SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.,** acrediten su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada Ley.

**Cuarto**. Apercíbase a las empresas **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** y **SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.,** que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebren a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto **22. SANCIONES** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Quinto.**

**a)** Notifíquese a la empresa **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,** que la entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del presente **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto **21. GARANTÍAS** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**.

**b)** De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del numeral **21. GARANTÍAS** de las bases NO APLICA la entrega de la garantía para el cumplimiento del contrato, al **PROVEEDOR SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.,** toda vez que el monto máximo adjudicado resultó inferior a el equivalente a cuatro mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización ($384,880.00).

En caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto **22. SANCIONES** de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Sexto.** El contrato a celebrarse con los **PROVEEDORES** tendrá una vigencia a partir del día siguiente hábil a la notificación y publicación del **FALLO** y hasta el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con el punto **19. VIGENCIA DEL CONTRATO** de las **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR,** así como tambiénde conformidad al Artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al Artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA,** en el acta de junta de aclaraciones de la **LICITACIÓN** o en la propuesta presentada por el **PROVEEDOR**.

En caso de que los **PROVEEDORES** tenga atraso en la entrega de los bienes adjudicados por cualquier causa que no sea derivada del **ORGANISMO**, se aplicará las penas convencionales de conformidad con lo establecido en el punto ***23. DE LA PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA / EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO*** de las **BASES**.

**Séptimo.** Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** a los **PARTICIPANTES** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO** de la citada Ley.

**Octavo.**

**a)** El **PROVEEDOR IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** manifestó que **NO** es su voluntad realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**b)** El **PROVEEDOR SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.,** manifestó que, **SI** es su voluntad realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Noveno.** **Las Partidas Desiertas**

* La **Partida 2.** **Tiras reactivas de perfil de lípidos,** se declara **DESIERTA** toda vez que los PARTICIPANTES que presentaron propuesta para esta partida no cumplen administrativa, legal y técnicamente.
* La **Partida 4. Tiras reactivas de microalbúmina en orina** se declara **DESIERTA** toda vez que el **PARTICIPANTE SH DIAGNOSTICA, S.A. DE C.V.,** ofertó precio inferior al 40% del promedio de la investigación de mercado, de conformidad con el artículo 69, numeral 1 fracción I y lll y artículo 71, numeral 1 de la LEY de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el punto 14 de las BASES.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19189), y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

• La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos, el Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya Coordinador de Adquisiciones, la Mtra. Martha Velazquez Ortega, Jefa de Comité de Adquisiciones y como persona designada del proceso en la Unidad Centralizada de Compras el Lic. Alejandro Antonio Angelino López, todos ellos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco.

• El Dictamen de Evaluación Técnica fue emitido por el Dr. Felipe de Jesús Razo Ibarra Subdirector General de Programas en Salud.

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **17:49** horas, del día **07 de agosto del 2023.**

**Cúmplase.** Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Técnico, Legal y Económico efectuados por el Área Requirente, el Área Técnica y la Unidad Centralizada de Compras.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

| **NOMBRE** | **PROCENDENCIA** | **CARGO** | **FIRMA**  | **ANTEFIRMA**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mtra. Maribel Becerra Bañuelos** | Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Presidente Suplente |  |  |
| **Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya** | Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Secretario Técnico Suplente |  |  |
| **C. María Isabel Romano Meza** | Representante Suplente de la Secretaría de la Hacienda Pública | Vocal |  |  |
| **Lic. Estela Gutiérrez Arreguín** | Representante Suplente de la Secretaría de Administración | Vocal |  |  |
| **Lic. Juan Manuel Ibarra Bautista** | Representante Suplente de la Secretaría de Desarrollo Económico | Vocal |  |  |
| **Lic. Javier de Oyarzabal Castellanos** | Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara | Vocal |  |  |
| **C. Estefanía Montserrat Alcántara García** | Representante Suplente del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado Permanente |  |  |
| **Lic. Laura Gómez Márquez** | Representante Suplente de la Dirección Jurídica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado Permanente |  |  |
| **Lic. Laura Fabiola Hernández Pérez** | Representante Suplente de la Dirección de Finanzas del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//[ssj.jalisco.gob.mx/transparencia](http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia)

-------------------------------------------------------------Fin del Acta. -------------------------------------------------------