**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

**Organismo Público Descentralizado**

**Servicios de Salud Jalisco**

FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021

**“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”**

Guadalajara, Jalisco a 23 de noviembre de 2021

Para efectos de compresión de la presenta **Acta,** se deberá de atender el“Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las **BASES** que rigen al presente procedimiento.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo el día 23 de noviembre de 2021 a partir de las 16:10 horas, en el auditorio del **ORGANISMO** con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, tal y como se señala en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES**, de las **BASES** que rigen la presente **LICITACIÓN**, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efectos de desarrollar el **Acto** de **FALLO** o **RESOLUCIÓN relativo a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** para la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”,** en términos del artículo 55 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el numeral 9de las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**;

**RESULTANDO**

**Primero.**

Con fecha del 26 de octubre del 2021 se llevó a cabo la publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://info.jalisco.gob.mx> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO**; así como el artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Segundo.**

El 01 de noviembre del 2021 a las 14:00 horas,de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y conforme al procedimiento establecido en el numeral 5 de las **BASES que rigen el al PROCESO LICITATORIO,** se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES,** desahogándose las dudas presentadas por los **PARTICIPANTES**, y realizándose las precisiones y las aclaraciones hechas por parte de la **CONVOCANTE**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito**.**

**Tercero.**

Con fecha del 09 de noviembre del 2021 a las 16:15, se celebró la quincuagésima cuarta sesión extraordinaria del **COMITÉ de adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,** para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y 67 y 68 de su **REGLAMENTO**, y a lo establecido al numeral 9.2 de las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**, para este Acto comparecieron los **PARTICIPANTES** siguientes:

* **ISULMED S DE RL DE CV**
* **TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.**
* **SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.**
* **PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.**
* **SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV**
* **COMERCIAL RILEY, S.A. DE C.V.**
* **GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.**
* **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ**

**CONSIDERANDO**

**Primero. Competencia.**

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco** es legalmente competente para resolver la Adjudicación 23 y 24, fracción VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 16 de las **BASES** de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021** para la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”,** sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13, 14 y 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

**Segundo. Evaluación que determina las PROPOSICIONES desechadas y las que resultan solventes.**

Con fundamento en los artículos 66, 69 fracciones I y II, de la Ley Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, artículo 3, fracciones VI y X de las Normas Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Paraestatal Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, numeral 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, la subdirección de administración e innovación, SALME, al ser el área requirente, y el Encargado del despacho de la oficina de Recursos Materiales del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), que reviste con la calidad de área técnica, quedando a su cargo la evaluación técnica del bien, ocupándose de verificar que las proposiciones cumplieran con los aspectos técnicos y los requisitos solicitados en las multicitadas **BASES**.

A continuación, se presenta el resultado particular de los dictámenes emitidos por parte del área contratante de las propuestas presentadas, conforme a los documentos que obran en el expediente que se ha formado de acuerdo con el presente proceso licitatorio mismos que arrojan los siguientes resultados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ISULMED S DE RL DE CV** | | | |
| **DICTAMÉN ADMINISTRATIVO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SÍ** | **NO** |
| **Numeral 9.1**  **Anexo 5 Acreditación inciso F)**  **F)** Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2020, con sus anexos y acuse. |  | **X** | **NO CUMPLE**; El Participante omite anexar a su propuesta la documentación solicitada en el numeral 9.1 anexo 5 Estratificación inciso F) Declaración anual del ISR del año 2020, motivo por el cual se desecha su propuesta de conformidad con el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos***. e inciso **E)** que a la letra dice: ***La falta de cualquier documento solicitado, de las bases de la licitación.*** |
| **DICTAMÉN TÉCNICO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SI** | **NO** |  |
| **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** | | | |
| **PROGRESIVO 1.-** Mesa de Exploración  Equipo semifijo para realizar la exploración física del paciente en posición de decúbito. Mesa de exploración construida con lámina y con las siguientes dimensiones: altura de 80 cm como mínimo, longitud total de 185 cm como mínimo, ancho de 68 cm como mínimo. Con tres secciones. Dorso con movimiento neumático para elevación continua ajustable de 0 a 80 grados o mayor. Pélvica. Miembros inferiores, deslizable o abatible. Colchón desmontable con cubierta de vinil. Pintura anticorrosiva color arena en acabado mate. Portarrollos de papel integrado. Cajoneras frontales de alto impacto. Cajoneras laterales derechas de alto impacto. Escalón deslizable integrado. Cubierta antiderrapante. Charola recolectora de líquidos. Taloneras retráctiles integradas, pierneras tipo Goepel acojinadas con fijadores |  | **X** | **NO CUMPLE**; El PARTICIPANTE en su propuesta técnica no incluye las pierneras tipo goepel acojinadas con fijadores, siendo las características inferiores a lo solicitado por el Área Requirente en el **anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos**, Partida 53101 Progresivo numero 1 Mesa de Exploración, por lo que su propuesta se **DESECHA,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos***. |
| **PROGRESIVO 2.-** Sillón cama terapéutico  Chaise longe médico para terapia psicológica con las siguientes características: 1.- Construido en lamina de acero calibre 22. 2.- Esmaltado color arena. 3.- Cojin de bastidor de madera con hule espuma forrado de vinil con un espesor de 22 mm. 4.- Posición del cojín universal. 5.- **Con dos puertas frontales para guarda de insumos**. 6.- Dimensiones generales de 180 cm de largo por 60 cm de alto y 70 cm de ancho. |  | **X** | **NO CUMPLE**, en su propuesta técnico, el **PATICIPANTE** no señala que el equipo incluya dos puertas frontales para guardar de insumos, por lo que no cumple con las características solicitadas por el Área Requirente en el Anexo **1 Carta deRequerimientos Técnicos** Partida 53101 Progresivo 2 sillón Cama terapéutico, motivo de lo anterior se desecha su propuesta para este progresivo de conformidad en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos***. |
| **Anexo 14**. Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado (Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero). |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el escrito solicitado como anexo 14, sin embargo, no adjunta la documentación (copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 ) que le es aplicable toda vez que oferta bienes de origen extranjero, por lo que incumple con la presentación de los requisitos solicitados, motivo por el cual SE DESECHA su proposición con fundamento en lo establecido en el articulo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **e) “*La falta de cualquier documento solicitado.”.*** |
| **Anexo 15**. Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDA (Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero). |  | **X** | **NO CUMPLE**, El PARTICIPANTE presenta el escrito solicitado como anexo 15, sin embargo, no adjunta la documentación (Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDA ) que le es aplicable toda vez que oferta bienes de origen extranjero, por lo que incumple con la presentación de los requisitos solicitados, motivo por el cual SE DESECHA su proposición con fundamento en lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **e) “*La falta de cualquier documento solicitado.”.*** |
| **Anexo 16**. Registro Sanitario Expedido por COFEPRIS. En caso de no aplicar deberá de adjuntar carta de justificación en la que se mencione que los bienes que oferta están relacionados en listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, asimismo adjuntará copia del acuerdo publicado en el DOF el 22 de diciembre del 2014, señalando el bien de que se trate. (Aplica para equipo e instrumental médico). |  | **X** | **NO CUMPLE**, El PARTICIPANTE omite señalar los bienes que oferta y no requieren de registro sanitario en el acuerdo publicado en el DOF el 22 de diciembre del 2014, de conformidad con lo solicitado en el **anexo 16** del numeral **9.1** de las bases a la convocatoria, motivo por el cual se DESECHA su propuesta esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |
| **Anexo 17**. Carta de apoyo en original y vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante, mencionando el número de la licitación en la que participa. |  | **X** | **NO CUMPLE**; El PARTICIPANTE presenta el texto del Anexo 17, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada de la carta del fabricante para los progresivos que participa, incumpliendo con el requisito solicitado en el numera 9.1 anexo 17 de las **BASES**, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOA INTERIORISMO, SA DE CV** | | | |
| **DICTAMÉN ADMINISTRATIVO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SÍ** | **NO** |
| **Anexo 9.** Manifiesto y copia legible del documento de Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales emitida en sentido positivo emitido por el SAT, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2021, con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, a nombre del **PARTICIPANTE**. |  | **X** | El participante presenta la documentación en sentido positivo, sin embargo, la vigencia del documento presenta una emisión mayor a los 30 días naturales de antigüedad a la fecha del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 9.1 anexo 9 que a la letra dice: ***“Manifiesto y copia legible del documento de Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales emitida en sentido positivo emitido por el SAT, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2021, con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de*** *antigüedad a la fecha acto de* ***PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES****, a nombre del* ***PARTICIPANTE****“* de las **BASES**. Motivo por el cual se desecha su proposición de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.** | | | |
| **DICTAMÉN TÉCNICO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SI** | **NO** |  |
| **Partida: 51901**  **Progresivo 9.-** Campana extractora de acero inoxidable calibre 18"  Con canal perimetral de 5cm con guías incluidas para filtros con un cuello de 29cmx29 cm, medidas de la campana 5mtsx 2.0mtsx.50mts, que incluye 10 filtros marimba para grasa acero inoxidable de 50cmx50cm, un extractor de 16" galvanizado 1hp de 120v monofásico, un ducto redondo aluminio con anillos reforzados con unión de campana y extractor para realizar la succión del sistema de dentro hacia afuera |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta características inferiores a las solicitadas por el área requirente, en las medidas que oferta, SE SOLICITA 5mtsx 2.0mtsx.50mts, y EL **PARTICIPANTE** OFERTA Alto 68.1-113 cm, Ancho: 76.0 cm, fondo: 45.0 cm, así mismo, omite especificar el tipo de material de fabricación, incumpliendo con lo solicitado, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para esta partida**,**  esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |
| **Progresivo 12.-** Pantalla 43 pulgadas  Resolución full hd smart tv. tipo de pantalla led. con sistema operativo webos o similar. conectividad: 3-hdmi, composite, usb, LAN, óptica, coaxial/cable. incluye soporte para pantalla |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta características inferiores a las solicitadas por el área requirente, toda vez, que en su propuesta técnica, no incluye el soporte para pantalla, incumpliendo con lo solicitado en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para este progresivo**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |
| **Partida: 56401**  **Progresivo 1.-** Refrigerador industrial de 2 puertas, de 26 pies cúbicos tensión a 110 voltios. **Equipado con 8 parrillas de alambre reforzado** ajustables puertas con cristal, templado y película low-e, iluminación de led, rango de temperatura de 2° a 24 °c, paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad, control de temperatura inteligente, piso en acero inoxidable fácil de limpiar, higiénico, resistente, compresor 3/8 hp, condensador electrónico, evaporador electrónico. 1 año de garantía |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** en su propuesta técnica NO MENCIONA que el equipo INCLUYA las puertas de cristal templado y equipado con 8 parrillas de alambre reforzado, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para este progresivo 1**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |
| **Anexo 17**. Carta de apoyo en original y vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante, mencionando el número de la licitación en la que participa. |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del Anexo 17, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante para ninguna de las Partidas que oferta **51901** **EQUIPO DE ADMINSITRACION** progresivos 1,2,3,5,7,8,9,10,11 y 12**, 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL y 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL**, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17 , motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica en su totalidad, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV** | | | |
| **DICTAMÉN TÉCNICO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SI** | **NO** |  |
| **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** | | | |
| **Anexo 14**  **Progresivo 11** Cama Camilla  Cama camilla radiotransparente. Camilla hidráulica y neumática rodable para facilitar la realización de estudios radiológicos y fluoroscópicos. Con base radiotransparente. Con sujetador o charola para casetes de Rayos X. Control hidráulico o neumático de movimientos. Posiciones. Sistema de ajuste de altura. Protección antichoque. Barandales abatibles con seguros. Ruedas con sistema de freno. Sistema que permita girar o dar direccionamiento. Compartimiento para tanque de oxígeno. Colchón. Correas de sujeción. Postes para colocar soluciones. Ganchos o soportes para guarda de los postes. Con canastilla o caja para efectos personales |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta texto del anexo 14, y a su vez adjunta el ISO 13485, sin embargo, omite anexar la traducción simple de la documentación solicitada, por lo que su propuesta se desecha para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **7 CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA** inciso **j)** que a la letra dice: “***Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.”***, así como el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”,*** |
| **Anexo 14**  **Progresivo 13** Báscula con estadímetro  Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Báscula con despliegue digital del peso en pantalla lectura en kilogramos. Nivel de resolución. Tara mínima. Estadímetro. Varilla de medición con graduaciones en centímetros y pulgadas |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del Anexo 14, adjuntando a su propuesta el Certificado de Calidad CE no siendo lo solicitado por la Convocante, toda vez que en el anexo 14 se solicita Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 9.1 anexo 14, motivo por el cual se desecha su propuesta para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |
| **Anexo 15.** Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDA **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero)**. |  | **X** | **NO CUMPLE,** El **PARTICIPANTE** anexa el documento, sin embargo, con otro texto y titulo, no siendo lo establecido en el numeral 9.1 anexo 15 de las BASES, por lo que incumple con lo solicitado esto con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY y el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”.*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **Anexo 15**  **Progresivo 11** Cama Camilla  Cama camilla radiotransparente. Camilla hidráulica y neumática rodable para facilitar la realización de estudios radiológicos y fluoroscópicos. Con base radiotransparente. Con sujetador o charola para casetes de Rayos X. Control hidráulico o neumático de movimientos. Posiciones. Sistema de ajuste de altura. Protección antichoque. Barandales abatibles con seguros. Ruedas con sistema de freno. Sistema que permita girar o dar direccionamiento. Compartimiento para tanque de oxígeno. Colchón. Correas de sujeción. Postes para colocar soluciones. Ganchos o soportes para guarda de los postes. Con canastilla o caja para efectos personales |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** adjunta el ISO 13485 no siendo lo solicitado por la convocante para este anexo, conforme al numeral 9.1 anexo 15 (Certificados de calidad al menos uno CE,JIS, FDA) , adicional a esto la documentación presentada se encuentra en idioma diferente al español, por lo anterior, se desecha su propuesta para este progresivo, con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY así como el numeral **7 CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA** inciso **j)** que a la letra dice: “***Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.”, esto de***  y el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”.*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **Anexo 17**  **Progresivo 13**.- Bascula electrónica con estadiómetro  Báscula electrónica con estadímetro. Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Báscula con despliegue digital del peso en pantalla lectura en kilogramos. Nivel de resolución. Tara mínima. Estadímetro. Varilla de medición con graduaciones en centímetros y pulgadas |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo 17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMERCIAL RILEY, S.A. DE C.V.** | | | |
| **DICTAMÉN ADMINISTRATIVO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SÍ** | **NO** |
| **Anexo 23.** Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales. |  | **X** | **NO CUMPLE**, EL **PARTICIPANTE** presenta el texto del Anexo 23 manifiesto de objeto social, sin embargo, de la evaluación cualitativa a la documentación presentada por el participante (Acta Constitutiva, Poder notarial y la Constancia de Registro Federal de Contribuyentes), se verifico que el objeto social y las actividades económicas relacionadas en su constancia de situación fiscal no corresponde con el objeto de la licitación, como se solicita en el anexo 23 Objeto Social, de las **BASES** motivo por el cual **se DESECHA** su proposición para la partida 51901**,**  esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 yel numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** |
| **DICTAMÉN TÉCNICO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SI** | **NO** |  |
| **PARTIDA 51901 EQUIPO DE ADMINSITRACION** | | | |
| **Progresivo 5.-** Enfriador y calentador de agua con alacena en la parte inferior,  Dos llaves agua fría y caliente, termostato fijo, color gris, receptor de agua removible, gabinete en parte posterior fabricado en melamina esmaltada y parte frontal en polipropileno. |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** no especifica en su propuesta técnica que el equipo incluya el gabinete en parte posterior fabricados en melamina, incumpliendo con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para este progresivo**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |
| **Progresivo 9.-** Campana extractora de acero inoxidable calibre 18"  Con canal perimetral de 5cm con guías incluidas para filtros con un cuello de 29cmx29 cm, medidas de la campana 5mtsx 2.0mtsx.50mts, que incluye 10 filtros marimba para grasa acero inoxidable de 50cmx50cm, un extractor de 16" galvanizado 1hp de 120v monofásico, un ducto redondo aluminio con anillos reforzados con unión de campana y extractor para realizar la succión del sistema de dentro hacia afuera |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** oferta equipo con las siguientes características: Alto 68.1-113 cm, Ancho: 76.0 cm, fondo: 45.0 cm, y se solicitan 5mtsx 2.0mtsx.50mts, así mismo, omite especificar el tipo de material de fabricación, incumpliendo con lo solicitado en el progresivo número 9 de la Carta de Requerimientos Técnicos, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para esta progresivo**,**  esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |
| **Anexo 12**. Manual(es) y/o catálogo(s) acompañado(s) de un índice en el que señale la página específica en la que se haga referencia de cada renglón y/o progresivo establecido en la ficha técnica, señalando sus características conforme al Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos. Asimismo, el PARTICIPANTE deberá presentar dicho(s) manual(es) y/o catálogo(s) en español, o en su caso, en el idioma de origen, con traducción simple al español. |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** omite anexar a su propuesta los manuales y/o catálogos solicitados por la convocante, en el anexo12 del numeral 9.1 para los progresivos en los que participa, motivo por el cual se **DESECHA** la totalidad de su proposiciónesto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |
| **Anexo 17**. Carta de apoyo en original y vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante, mencionando el número de la licitación en la que participa. |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta texto del Anexo 17, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante para la Partida que oferta 51901 **EQUIPO DE ADMINSITRACION** progresivos 1,2,3,5,7,8,9,10 y 11**,** incumpliendo con lo requerido en el anexo 17 del numeral 9.1 de las bases a la convocatoria, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición en la totalidad de su propuesta técnica esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.** | | | |
| **DICTAMÉN ADMINISTRATIVO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SI** | **NO** |
| **Anexo 3**. Propuesta Económica. |  | **X** | Derivado de la verificación cuantitativa y el análisis cualitativo, el **PARTICIPANTE** no cumple en su propuesta económica, toda vez, que hace mención de un tiempo de entrega de 45 días naturales, siendo este superior al tiempo de entrega estipulado en la junta de aclaraciones de fecha 1 de noviembre del presente año, de 30 días naturales, derivada de la aclaración No 3 de la convocante que a letra dice;…***“Los PARTICIPANTES deberán considerar un tiempo de entrega de 30 días naturales a partir de la emisión, publicación y notificación del FALLO.” (Aplica en todos los párrafos de las BASES en donde se hace mención del tiempo de entrega.)”*** misma que forma parte integral de la CONVOCATORIA, de conformidad al numeral **5 JUNTA DE ACLARACIONES** de las BASES que rigen el proceso licitatorio, motivo por el cual se desecha su propuesta, con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** |
| **GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.** | | | |
| **DICTAMÉN TÉCNICO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SI** | **NO** |
| **PARTIDA 51101 MOBILIARIO** | | | |
| **PROGRESIVO 14.-** Comedor de 8 plazas con sillas  Mesa largo 200 cm, alto 75 cm, ancho, ancho 100 cm, cubierta fabricada en mdf acabado laca, estructura y patas torneadas en madera de pino |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** no especifica en su propuesta técnica que el equipo incluya las sillas, incumpliendo con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos del progresivo 14, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición en este progresivo**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** |
| **PROGRESIVO 1.-** Sillón de 3 plazas, color café, piel ecológica  Medidas aproximadas: alto 94 cm, frente 210cm, fondo 90 cm |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, el catálogo que presenta no menciona que el sillón sea de piel ecológica, como lo plasma en su propuesta técnica, existiendo inconsistencia en la información presentada, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** |
| **PROGRESIVO 2.-** Locker metálico 2 puertas color gris  Medidas 180cm de alto x 38cm de ancho x 37 cm de fondo, con dos juegos de rejillas de ventilación tipo persiana con 4 rejillas cada una, fabricado en lamina calibre 24, soporte de entrepaños hasta 100kg |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, solo presenta una imagen sin señalar las especificaciones del bien ofertado, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 9.1 anexo 12, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para este progresivo,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos***. |
| **PROGRESIVO 3.-** Banco apilable de acero color negro  Medidas aproximadas 99cm de alto, 54 cm de alto, profundidad 44 cm, (rectangular) acabado esmaltado, asiento forrado en vinil color negro |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, el catálogo que presenta no menciona que el asiento del banco este forrado en vinil color negro, como lo plasma en su propuesta técnica, existiendo inconsistencia con la información presentada, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** |
| **PROGRESIVO 4.-** Mesa de comedor  Medidas aproximadas: largo 200 cm, alto 75 cm, ancho 100 cm, cubierta fabricada en mdf acabado laca, estructura y patas torneadas en madera de pino |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, omite adjuntar a su propuesta los manuales y/o catálogos solicitados por la convocante, en el anexo 12 del numeral 9.1 para el progresivo en el que participa, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES*** y sus anexos e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 5.-** Escritorio recto  Medidas aproximadas:120x60x75 cm con cajonera 1+1 flotada, con regatones niveladores de altura |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, omite adjuntar a su propuesta los manuales y/o catálogos solicitados por la convocante, en el anexo 12 del numeral 9.1 para el progresivo en el que participa, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES*** y sus anexos e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 6.-** Modulo en L  Fabricado en melamina de alta calidad en medidas aproximadas de 150x60x75x120x50x75 con cajonera 2+1 |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, omite adjuntar a su propuesta los manuales y/o catálogos solicitados por la convocante, en el anexo 12 del numeral 9.1 para el progresivo en el que participa, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES*** y sus anexos e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 7.-** Sillón ejecutivo  Respaldo en malla con brazos fijos cromados, pistón neumático, estrella cromada de diámetro 24 pulgadas |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, en el catálogo en las características específicamente en la estrella cromada indica un diámetro de 26”, existiendo inconsistencia con la información presentada en su propuesta técnica, toda vez que en ella plasma que el diámetro es de 24”, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** |
| **PROGRESIVO 9.-** Archivero de 4 cajones  fabricado en melamina de alta calidad de 4 gavetas con cerradura de seguridad |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, solo presenta una imagen sin señalar las especificaciones del bien ofertado, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 9.1 anexo 12, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para este progresivo,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos***. |
| **PROGRESIVO 10.-** Anaquel esqueleto metálico con 5 entrepaños  Pintado en pintura epoxica electroestática color gris para cajas de archivo |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, omite adjuntar a su propuesta los manuales y/o catálogos solicitados por la convocante, en el anexo 12 del numeral 9.1 para el progresivo en el que participa, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES*** y sus anexos e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 12.-** Sillón de 3 plazas, color gris, en tela  Medidas aproximadas: alto 94 cm, frente 210cm, fondo 90 cm |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, el catálogo que presenta no hace mención que este forrado de tela, como lo plasma en su propuesta técnica, existiendo inconsistencia con la información presentada, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** |
| **PROGRESIVO 13.-**  Sillón de 1 plaza, color gris, en tela |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, el catálogo que presenta no hace mención que este forrado de tela, como lo plasma en su propuesta técnica, existiendo inconsistencia con la información presentada, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** |
| **PROGRESIVO 14.-** Comedor de 8 plazas con sillas  Mesa largo 200 cm, alto 75 cm, ancho, ancho 100 cm, cubierta fabricada en mdf acabado laca, estructura y patas torneadas en madera de pino |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, omite adjuntar a su propuesta los manuales y/o catálogos solicitados por la convocante, en el anexo 12 del numeral 9.1 para el progresivo en el que participa, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES*** y sus anexos e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 15.-** Litera individual  Litera desmontable para convertir a camas gemelas, piecera y cabecera en terminado vinipiel, tubo redondo de 3 pulgadas |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 12, sin embargo, solo presenta una imagen sin señalar las especificaciones del bien ofertado, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 9.1 anexo 12, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para este progresivo,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos***. |
| **PROGRESIVO 2.-** Locker metálico 2 puertas color gris  Medidas 180cm de alto x 38cm de ancho x 37 cm de fondo, con dos juegos de rejillas de ventilación tipo persiana con 4 rejillas cada una, fabricado en lamina calibre 24, soporte de entrepaños hasta 100kg |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo 17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 3.-** Banco apilable de acero color negro  Medidas aproximadas 99cm de alto, 54 cm de alto, profundidad 44 cm, (rectangular) acabado esmaltado, asiento forrado en vinil color negro |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo 17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 4.-** Mesa de comedor  Medidas aproximadas: largo 200 cm, alto 75 cm, ancho 100 cm, cubierta fabricada en mdf acabado laca, estructura y patas torneadas en madera de pino |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo 17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 5.-** Escritorio recto  Medidas aproximadas:120x60x75 cm con cajonera 1+1 flotada, con regatones niveladores de altura |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 6.-** Modulo en l  Fabricado en melamina de alta calidad en medidas aproximadas de 150x60x75x120x50x75 con cajonera 2+1 |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 9.-** Archivero de 4 cajones  fabricado en melamina de alta calidad de 4 gavetas con cerradura de seguridad |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo 17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 10.-** Anaquel esqueleto metálico con 5 entrepaños  Pintado en pintura epoxica electroestática color gris para cajas de archivo |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo 17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 14.-** Comedor de 8 plazas con sillas  Mesa largo 200 cm, alto 75 cm, ancho, ancho 100 cm, cubierta fabricada en mdf acabado laca, estructura y patas torneadas en madera de pino |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo 17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 15.-** Litera individual  Litera desmontable para convertir a camas gemelas, piecera y cabecera en terminado vinipiel, tubo redondo de 3 pulgadas |  | **X** | **NO CUMPLE**; El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo 17**, sin embargo, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 9.1 anexo 17, motivo por el cual SE DESECHA su propuesta técnica para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** | | | |
| **DICTAMÉN TÉCNICO** | | | |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | | **MOTIVOS** |
| **SI** | **NO** |  |
| **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** | | | |
| **PROGRESIVO 4.-** Estetoscopio de capsula doble  Estetoscopio de cápsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta texto del anexo 13, sin embargo, para este progresivo, no adjunta registro Sanitario emitido por COFEPRIS, solo adjunta copia simple del acuerdo publicado en el DOF el 22 de diciembre del 2014 sin embargo el Estetoscopio no se encuentra relacionado como insumo de bajo riesgo considerado para efectos de obtención del Registro Sanitario, ni que por sus características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren Registro Sanitario incumpliendo con los requisitos solicitados para este progresivo, en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos y con la documentación solicitada en el numeral 9.1 anexo 13, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición en este progresivo**,**  esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 15.-** Compresor de aire portátil  1. Compresor de aire grado médico, libre de aceite que no requiera de lubricación. 2. Accionado por motor eléctrico de una o dos cabezas. 3. De 2 Hp o mayor. 4. Con capacidad del tanque de 50 litros o mayor. 5. Filtro de aire a la entrada del compresor. 6. Con manómetro de salida. 7. Con sistema de purga de condensados del tanque. 8. Con cubierta anti ruido y nivel máximo de ruido de 70 dB. |  | **X** | **NO CUMPLE,** El **PARTICIPANTE** anexa el escrito del anexo 14, sin embargo, omite anexar a su propuesta la documentación solicitada por la convocante en el numeral 9.1 anexo 14 (copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003), motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para este progresivo,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **Anexo 17**  **PROGRESIVO 10.-** Termómetro digital infrarrojo  Termómetro digital infrarrojo |  |  | **NO CUMPLE,** El **PARTICIPANTE** presenta texto del anexo 17, no adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado acompañada por la del fabricante, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 9.1 anexo 17 de las bases a la convocatoria, motivo por el cual **se DESECHA** su proposición para este progresivo,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **PROGRESIVO 15.-** Compresor de aire portátil  1. Compresor de aire grado médico, libre de aceite que no requiera de lubricación. 2. Accionado por motor eléctrico de una o dos cabezas. 3. De 2 Hp o mayor. 4. Con capacidad del tanque de 50 litros o mayor. 5. Filtro de aire a la entrada del compresor. 6. Con manómetro de salida. 7. Con sistema de purga de condensados del tanque. 8. Con cubierta anti ruido y nivel máximo de ruido de 70 dB. |  | **X** | El **PARTICIPANTE** presenta el texto del **Anexo 17**, y adjunta la carta de apoyo del distribuidor autorizado, sin embargo, la documentación no es acompañada por la del fabricante, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 9.1 anexo 17 de las bases a la convocatoria, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición para este progresivo,esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |

**Evaluación**

De los resultados de los dictámenes administrativos y técnicos se concluye lo siguiente:

**PARTICIPANTE ISULMED S DE RL DE CV,** se **DESECHA** la totalidad de su **PROPUESTA** para la partida **53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**, en virtud de que no cumple con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos para el progresivo 1 Mesa de Exploración y progresivo 2 Sillón cama terapéutico, así como la documentación solicitada en el numeral 9.1 **anexo 5** Acreditación inciso F) Declaración anual del ISR del año 2020, **Anexo 14** Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado**, Anexo 15** Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDA**, Anexo 16.** Registro Sanitario Expedido por COFEPRIS. En caso de no aplicar deberá de adjuntar carta de justificación en la que se mencione que los bienes que oferta están relacionados en listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, asimismo adjuntará copia del acuerdo publicado en el DOF el 22 de diciembre del 2014, señalando el bien de que se trate, **Anexo 17** Carta de apoyo en original y vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante para la totalidad de los progresivos ofertados, motivos mismos que se señalan en la tabla anterior**,** por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación económica, estocon fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en los incisos B y Edel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**.

Con relación al **PARTICIPANTE SOA INTERIORISMO, S.A. DE C.V.,** se **DESECHA** su **PROPUESTA** en su totalidad para la **PARTIDA 51101 MOBILIARIO**, toda vez que el Participante no cumple con la documentación administrativa solicitada en el numeral 9.1 Anexo 9. Manifiesto y copia legible del documento de Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales emitida en sentido positivo emitido por el SAT, conforme al código fiscal de la federación y las reglas de la resolución miscelánea fiscal para el 2021, con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha acto de **PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES,** a nombre del **PARTICIPANTE.,** motivos mismos que se señalan en la tabla anterior**,** por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación técnica y económica**,** estocon fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en el inciso Bdel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**.

El **PARTICIPANTE PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.,** se **DESECHA** la totalidad de su **PROPUESTA**, en las Partidas **51901** **EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** progresivos del 1,2,3,5,7,8,9,10,11 y 12, **56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL** progresivos 1 y 2**,** y **56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO** progresivos 1 y 2**,**  toda vez que el Participante no cumple con las características mínimas solicitadas en el **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos** en la partida 51901 progresivo 9 Campana Extractora, Progresivo 12 Pantalla 43 pulgadas, Partida 56401 progresivo 1 Refrigerador industrial de 2 Puertas, motivos mismos que se señalan en la tabla anterior , así como, la documentación solicitada en el numeral 9.1. **Anexo 17** Carta de apoyo en original y vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante para la totalidad de las partidas y progresivos ofertados, por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación económica**,** estocon fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en los incisos B y Edel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**.

Con relación al **PARTICIPANTE SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV,** se **DESECHA** la totalidad de su **PROPUESTA** para la **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** progresivos 11 Cama Camilla y 13 Báscula con estadímetro, toda vez que el Participante no cumple con la documentación solicitada en el numeral 9.1 Anexo 14 Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero)**, para el progresivo 13 Báscula con estadímetro , **Anexo 15** Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDA **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero)** para el progresivo 11 Cama Camilla, y **anexo 17** Carta de apoyo en original y vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante, para el progresivo 13 Báscula con estadímetro, motivos mismos que se señalan en la tabla anterior**,** por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación económica**,** con fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en los incisos B y Edel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**.

Respecto a el **PARTICIPANTE COMERCIAL RILEY, S.A. DE C.V.,** se **DESECHA** la totalidad de su **PROPUESTA** para la partida **51901 EQUIPO ADMINISTRATIVO** progresivos1,2,3,5,7,8,9,10 y 11, en virtud de que no cumple con la documentación y requisitos solicitados en el numeral 9.1 **Anexo 12** Manuales y/o catálogos para la totalidad de los progresivos ofertados, **Anexo 17** Carta de apoyo en original y vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante, para la totalidad de los progresivo ofertados 1,2,3,5,7,8,9,10 y 11 correspondientes de la partida 51901, **Anexo 23** Objeto social toda vez que se verifico su acta constitutiva, Poder y las actividades económicas relacionadas en su constancia de situación fiscal no corresponden con el objeto social de la licitación, así como las características mínimas solicitadas en el **anexo 1 Carta de requerimientos técnicos** para el progresivo 5 Enfriador y progresivo 9 Campana extractora, motivos mismos que se señalan en la tabla anterior**,** por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación económica**,** estocon fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en los incisos B y Edel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**.

El **PARTICIPANTE GRUPO INDUSTRIAL JOME, S.A. DE C.V.,** se **DESECHA** la totalidad su **PROPUESTA** para la partida **51101 MOBILIARIO** progresivos del 1 al 16, toda vez que el participante no cumple con los requisitos solicitados en el **Anexo 2** Propuesta Técnica, no cumple con las características mínimas solicitadas en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos progresivo 14 Comedor 8 plazas, así como con la documentación solicitada en el numeral 9.1 **anexo 12 Manual y/o Catálogos** para los progresivos, 4 mesa de comedor, 5 escritorio recto, 6 modulo en l, y 10 anaquel esqueleto, en este mismo anexo las características presentadas en su catálogo no coinciden con lo ofertado en su propuesta técnica respecto a los siguientes progresivos; **1** sillón de 3 plazas, **3** banco apilable, **7** sillón ejecutivo, **12** sillón de 3 plazas y **13** sillón de 1 plaza, así mismo, para los progresivos **2** locker metálico, **9** archivero de 4 cajones y **15** litera individual solo presenta una imagen sin indicar las características y/o especificaciones plasmadas en su propuesta técnica, **anexo 17** Carta de apoyo en original y vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante, para los progresivos 2,3,4, 5,6,9,10, 14 y 15, motivos mismos que se señalan en la tabla anterior, en el **Anexo 3 Propuesta Económica** apartado denominado tiempo de entrega; considera 45 días naturales, incumpliendo con lo asentado en la junta de aclaraciones que se llevo a cabo el día 01 de noviembre del año en curso misma que forma parte de la **CONVOCATORIA**, por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación económica**,** estocon fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en los incisos B y Edel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**.

En relación al **PARTICIPANTE** **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ,** se **DESECHA** su  **PROPUESTA** parcial,para los progresivos **4, 10 y 15**, toda vez que no cumplen con ladocumentación solicitada en el numeral 9.1 **Anexo 13** Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado., para el progresivo 4 Estetoscopio , **Anexo 14** Copia simple de certificado ISO 9001:2008 y 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero), **progresivo 15** Compresor portátil, **Anexo 15** Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDA(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero), para el **Progresivo 15** Compresor portátil, **Anexo 16** Registro Sanitario Expedido por COFEPRIS. En caso de no aplicar deberá de adjuntar carta de justificación en la que se mencione que los bienes que oferta están relacionados en listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, asimismo adjuntará copia del acuerdo publicado en el DOF el 22 de diciembre del 2014, señalando el bien de que se trate. (Aplica para equipo e instrumental médico), para el **progresivo 4** Estetoscopio y **progresivo 15** Compresor portátil y **Anexo 17** Carta de apoyo en original y vigente del distribuidor autorizado emitida por el fabricante, para el **progresivo 10** termómetro digital Infrarojo y **progresivo 15** Compresor portátil, motivos mismos que se señalan en la tabla anterior, por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación económica para los **progresivos 4, 10 y 15,** esto con fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en los incisos B y Edel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**.

A continuación, se mencionan a los **PARTICIPANTES** que resultaron solventes de la evaluación de los requisitos administrativos y técnicos:

Respecto a el **PARTICIPANTE TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.,** para la **PARTIDA 51101 MOBILIARIO** para los progresivo del 1 al 16presentó completa y correctamente la documentación administrativa y las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** a lo establecido en las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021** **CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** relativo a la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”** por lo tanto, se declara que CUMPLE con los requisitos técnicos de su **PROPOSICIÓN** presentada, al no advertirse motivos de desechamiento en términos del punto 9.1 de las **BASES**, por lo que es susceptible de análisis económico.

El **PARTICIPANTE ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** en la **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** para los progresivos 2,3,5,6,7,8,9,11,12,13 y 16presentó completa y correctamente la documentación administrativa y las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** a lo establecido en las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** relativo a la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”** por lo tanto, se declara que CUMPLE con los requisitos técnicos de su **PROPOSICIÓN** presentada, al no advertirse motivos de desechamiento en términos del punto 9.1 de las **BASES**, por lo que es susceptible de análisis económico.

**Tercero. Relación de PARTICIPANTES cuyas PROPOSICIONES resultaron solventes.**

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se realiza a continuación una relación de los Participantes cuyas Proposiciones resultaron solventes son:

**PARTIDA 51101 MOBILIARIO**

* **TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.**

**Progresivos del 1 al 16**

**PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

* **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ**

**Progresivos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 16**

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el diverso 69 de su Reglamento, conforme al numeral 9.1 de las Bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, para la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”,** se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, aquellas que aseguran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que se establece en el numeral 9.2 de las **BASES** de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021 CON CURRENCIA DE COMITÉ**, se elabora el cuadro comparativo de los precios ofertados, contra el precio promedio puesto que la hipótesis de comparativa de las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES** que resultaron aptos en cuanto a la documentación técnica entregada, con la finalidad de adjudicar el **CONTRATO** a los **PARTICIPANTES** que presenten el precio más bajo en igualdad de condiciones, no aplica al sólo existir una **PROPUESTA** que cumple con todos los requisitos señalados en el punto 9.1 de las **BASES**, toda vez que si bien es cierto que los **PARTICIPANTES TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.** y **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** reúnen todos los requerimientos del numeral 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ,** éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que el precio ofertado sea aceptable y conveniente, que no rebase el presupuesto en general:

* **PA****RTIDA 51101 MOBILIARIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **TORREZAM GROUP SA DE CV** | | **TECHO PRESUPUESTAL / PROMEDIO INVESTIGACIÓN DE MERCADO** | | **VARIACIÓN PORCENTUAL** |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** | **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 1 | Sillón de 3 plazas, color café, piel ecológica Medidas aproximadas: alto 94 cm, frente 210cm, fondo 90 cm | 3 | Pieza | $ 20,617.00 | $ 61,851.00 | $ 21,533.66 | $ 64,600.98 | -4.26% |
| 2 | Locker metálico 2 puertas color gris Medidas 180cm de alto x 38cm de ancho x 37 cm de fondo, con dos juegos de rejillas de ventilación tipo persiana con 4 rejillas cada una, fabricado en lamina calibre 24, soporte de entrepaños hasta 100kg | 35 | Pieza | $ 2,875.00 | $ 100,625.00 | $ 3,026.34 | $ 105,921.90 | -5.00% |
| 3 | Banco apilable de acero color negro Medidas aproximadas 99cm de alto, 54 cm de alto, profundidad 44 cm, (rectangular) acabado esmaltado, asiento forrado en vinil color negro. | 4 | Pieza | $ 2,257.00 | $ 9,028.00 | $ 2,360.66 | $ 9,442.64 | -4.39% |
| 4 | Mesa de comedor Mesa de comedor Medidas aproximadas: largo 200 cm, alto 75 cm, ancho 100 cm, cubierta fabricada en mdf acabado laca, estructura y patas torneadas en madera de pino | 2 | Pieza | $ 17,875.00 | $ 35,750.00 | $ 18,903.00 | $ 37,806.00 | -5.44% |
| 5 | Escritorio recto Medidas aproximadas:120x60x75 cm con cajonera 1+1 flotada, con regatones niveladores de altura | 20 | Pieza | $ 5,645.00 | $ 112,900.00 | $ 5,896.34 | $ 117,926.80 | -4.26% |
| 6 | Modulo en L Fabricado en melamina de alta calidad en medidas aproximadas de 150x60x75x120x50x75 con cajonera 2+1 | 13 | Pieza | $ 10,160.00 | $ 132,080.00 | $ 10,678.00 | $ 138,814.00 | -4.85% |
| 7 | Sillón ejecutivo Respaldo en malla con brazos fijos cromados, pistón neumático, estrella cromada de diámetro 24 pulgadas | 60 | Pieza | $ 2,800.00 | $ 168,000.00 | $ 2,956.00 | $ 177,360.00 | -5.28% |
| 8 | Silla de visita Con estructura de acero tubular de 7/8 de diámetro, calibre 20; con acabado de pintura epódica (electrosoldada) color negro | 80 | Pieza | $ 228.00 | $ 18,240.00 | $ 239.66 | $ 19,172.80 | -4.87% |
| 9 | Archivero de 4 cajones fabricado en melamina de alta calidad de 4 gavetas con cerradura de seguridad | 54 | Pieza | $ 5,095.00 | $ 275,130.00 | $ 5,337.00 | $ 288,198.00 | -4.53% |
| 10 | Anaquel esqueleto metálico con 5 entrepaños Pintado en pintura epoxica electroestática color gris para cajas de archivo | 15 | Pieza | $ 3,437.00 | $ 51,555.00 | $ 3,625.66 | $ 54,384.90 | -5.20% |
| 11 | Banca tándem 4 plazas metálica Con posa brazos y patas cromadas | 3 | Pieza | $ 6,637.00 | $ 19,911.00 | $ 6,919.00 | $ 20,757.00 | -4.08% |
| 12 | Sillón de 3 plazas, color gris, en tela Medidas aproximadas: alto 94 cm, frente 210cm, fondo 90 cm | 1 | Pieza | $ 20,610.00 | $ 20,610.00 | $ 21,470.34 | $ 21,470.34 | -4.01% |
| 13 | Sillón de 1 plaza, color gris, en tela 1 plaza, color gris, en tela | 2 | Pieza | $ 14,950.00 | $ 29,900.00 | $ 15,660.34 | $ 31,320.68 | -4.54% |
| 14 | Comedor de 8 plazas con sillas Mesa largo 200 cm, alto 75 cm, ancho, ancho 100 cm, cubierta fabricada en mdf acabado laca, estructura y patas torneadas en madera de pino | 1 | Pieza | $ 19,760.00 | $ 19,760.00 | $ 20,610.00 | $ 20,610.00 | -4.12% |
| 15 | Litera individual Litera desmontable para convertir a camas gemelas, piecera y cabecera en terminado vinipiel, tubo redondo de 3 pulgadas | 2 | Pieza | $ 11,285.00 | $ 22,570.00 | $ 11,820.00 | $ 23,640.00 | -4.53% |
| 16 | Silla secretarial Silla ejecutiva con elevación neumática asiento y respaldo con diseños ergonómicos para máximo confort | 30 | Pieza | $ 1,362.00 | $ 40,860.00 | $ 1,400.34 | $ 42,010.20 | -2.74% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **$ 1,118,770.00** |  | **$ 1,173,436.24** |  |
|  |  |  |  |  | **$ 179,003.20** |  | **$ 187,749.80** |  |
|  |  |  |  |  | **$ 1,297,773.20** |  | **$ 1,361,186.04** |  |

* **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** | | **TECHO PRESUPUESTAL / PROMEDIO INVESTIGACIÓN DE MERCADO** | | **VARIACIÓN PORCENTUAL** |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** | **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| Sillón cama terapéutico Chaise longe médico para terapia psicológica con las siguientes características: 1.-Construido en lamina de acero calibre 22. 2.-Esmaltado color arena. 3.- Cojin de bastidor de madera con hule espuma forrado de vinil con un espesor de 22 mm. 4.- Posición del cojín universal. 5.- Con dos puertas frontales para guarda de insumos. 6.- Dimensiones generales de 180 cm de largo por 60 cm de alto y 70 cm de ancho. | 18 | Pieza | $ 11,466.00 | $ 206,388.00 | $ 11,832.37 | $ 212,982.67 | -3.10% |
| Banqueta de altura Escalerilla de dos peldaños banqueta de altura doble peldaño cubiertas de hule natural de 4 mm. de espesor acabado estriado de color negro, estructura tubular de lámina de acero cal. 18 de 25.4 mm x 25.4 m | 9 | Pieza | $ 1,685.43 | $ 15,168.87 | $ 1,737.56 | $ 15,638.04 | -3.00% |
| Esfigmomanómetro aneroide portátil. Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: Carátula con escala graduada. Brazalete reusable de diferentes medidas. Perilla de insuflación con válvula de desinflado. Con caja o estuche. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. | 23 | Pieza | $ 540.00 | $ 12,420.00 | $ 627.59 | $ 14,434.48 | -13.96% |
| Estuche de diagnóstico básico. Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos. Consta de los siguientes elementos: Otoscopio con iluminación. Espéculos reusables en diferentes tamaños. Oftalmoscopio con iluminación. Con selector de aperturas y lentes. Mango recargable directo a la corriente y para uso con baterías alcalinas o sólo para baterías alcalinas. Control de intensidad de luz. Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango. Con caja o estuche. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. | 13 | Pieza | $ 7,099.57 | $ 92,294.41 | $ 7,774.86 | $ 101,073.21 | -8.69% |
| Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica/Lampara de chicote Portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente. Fuente de luz halógena intensidad de luz de 8070 luxes o mayor. Temperatura de color de 3200 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta, Tubo de luz de fibra óptica flexible en la parte distal. Con rango variable de apertura de diámetro de iluminación que incluya pedestal con base rodable y freno | 9 | Pieza | $ 3,351.00 | $ 30,159.00 | $ 3,451.86 | $ 31,066.76 | -2.92% |
| Negatoscopio Equipo que genera un campo uniforme de luz para visualizar la película radiográfica. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:estructura: dimensiones y material, móvil o fijo, o empotrado, con una o más secciones y campos;panel frontal; balastra de encendido rápido; sujetador de películas; iluminación continua, sin parpadeos. Brillo de negatoscopio de al menos 1,500 cd/m2 o 5,000 luxes, para radiografía convencional. Iluminación con variación de menos de 15% entre una zona y otra. La variación de iluminación entre un negatoscopio y otro de un mismo banco o panel deberá ser menor que el 15% | 14 | Pieza | $ 3,456.00 | $ 48,384.00 | $ 3,697.93 | $ 51,771.03 | -6.54% |
| Mesa Mayo Ajustable Tubular Instrumental Con Charola Mesa mayo tubular con ruedas. Charola de acero inoxidable. Tubo redondo de 1” calibre 20., Solera de ¾ x 1/8” acabado cromo., Cuadrado de 1” cal 20 cromo., Ruedas giratorias tipo bola 1 5/8. Charola de acero inoxidable Calibre 24. Medidas de charola 47.7 cm x 31.2 cm x 1.5 cm | 28 | Pieza | $ 4,367.10 | $ 122,278.80 | $ 4,659.27 | $ 130,459.48 | -6.27% |
| Cama camilla radiotransparente. Camilla hidráulica y neumática rodable para facilitar la realización de estudios radiológicos y fluoroscópicos. Con base radiotransparente. Con sujetador o charola para casetes de Rayos X. Control hidráulico o neumático de movimientos. Posiciones. Sistema de ajuste de altura. Protección antichoque. Barandales abatibles con seguros. Ruedas con sistema de freno. Sistema que permita girar o dar direccionamiento. Compartimiento para tanque de oxígeno. Colchón. Correas de sujeción. Postes para colocar soluciones. Ganchos o soportes para guarda de los postes. Con canastilla o caja para efectos personales. Con soportes para la colocación de Bolsas recolectoras y drenajes especiales. | 1 | Pieza | $ 109,600.00 | $ 109,600.00 | $ 118,012.54 | $ 118,012.54 | -7.13% |
| Silla de ruedas Sistema móvil para el transporte intrahospitalario de pacientes con descansa pies y eleva piernas.  1.- Sistema de freno ajustable de lámina de acero calibre 10, 5/8 de pulgada de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca y maneral de hule natural macizo color negro; la parte inferior trasera del marco deberá incluir un tope de hule natural macizo de color negro; el acabado de toda la estructura deberá ser esmaltada. 2.- Respaldo y asiento: de vinyl imitación piel en color negro o azul, retardante al fuego y antiflama, con acojinamiento de fibra 100 % polyester mezclado con resina de cloruro de polivinilo (PVC), con refuerzo interior de shelterite poliéster, deberá incluir refuerzos laterales. 3.- Moldura para descansabrazos de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de alto impacto color negro acojinado. 4.- Descansa pies de plástico de alto impacto ensamblado en forma telescópica. 5.- Manubrios abatibles. | 2 | Pieza | $ 5,060.00 | $ 10,120.00 | $ 5,196.91 | $ 10,393.83 | -2.63% |
| Bascula electrónica con estadiómetro Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Báscula con despliegue digital del peso en pantalla lectura en kilogramos. Nivel de resolución. Tara mínima. Estadímetro. Varilla de medición con graduaciones en centímetros y pulgadas | 3 | Pieza | $ 9,983.00 | $ 29,949.00 | $ 10,720.50 | $ 32,161.50 | -6.88% |
| Esterilizador de calor seco, gabinete 1. Equipo esterilizador de aire caliente para instrumental estomatológico que no resiste humedad y presión. 2. Equipo portátil, en gabinete, de operación manual y generador de aire caliente por medios eléctricos. 3. Cámara horizontal de 40 x 20 x 20 cm. 4. Con puerta de apertura manual. 5. Focos piloto indicadores de funcionamiento 6. Ventilas de aire troqueladas en cuerpo exterior para ventilación de los aparatos eléctricos. 7. Forro de la cámara con fibra de vidrio como aislante de calor. 8. Charolas de aluminio anticorrosivo (tres charolas). 9. Control de tiempo de 0 a 60 minutos. 10. Control de precalentamiento que permite iniciar el ciclo de esterilización una vez alcanzada la temperatura de 170 grados centígrados seleccionada previamente en el termostato. 11. Temperatura de cámara ajustable de 121º a 180º C y cronorruptor para el tiempo de esterilización. 12. Resistencia rizada de alambre nicromel cal.-22, aislada de la cámara para evitar la radiación al instrumental. | 1 | Pieza | $ 11,647.00 | $ 11,647.00 | $ 12,476.31 | $ 12,476.31 | -6.65% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **$ 688,409.08** |  | **$ 730,469.86** |  |
|  |  |  |  | **$ 110,145.45** |  | **$ 116,875.18** |  |
|  |  |  |  | **$ 798,554.53** |  | **$ 847,345.04** |  |

De acuerdo con el análisis comparativo de los precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que las Propuestas Económicas de los **PARTICIPANTES TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.** para la partida 51101 **MOBILIARIO** progresivos del **1 al 16** y **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** para la partida 53101 **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO progresivos 2,3,5,6,7,8,9,11,12,13 y 16,** son las más convenientes además de cumplir con los parámetros y limites presupuestales señalados por la **CONVOCANTE.**

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 49, 66, 67 fracción III y 69 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su Reglamento; articulo 3 fracción 5 IX , 25 fracción II de las Normas, Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Paraestatal Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; 5,8,9 fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Salud Jalisco**, resuelve las siguientes:

**PROPOSICIONES:**

**Primero.** De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA EL CONTRATO** a los **PROVEEDORES TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.** para la partida 51101 **MOBILIARIO** progresivos del 1 al 16y **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** para la partida 53101 **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO progresivos 2,3,5,6,7,8,9,11,12,13 y 16,** para la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”** para la partida 51101 **MOBILIARIO** progresivos del 1 al 16 al proveedor **TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.**  por un monto de **$ 1,297,773.20 ( Un millón Doscientos Noventa y Siete Mil Setecientos Setenta y Tres pesos 20/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, para la partida 53101 **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO progresivos 2,3,5,6,7,8,9,11,12,13 y 16,** al proveedor **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ**, por un monto de **$798,554.53 (Setecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro pesos 53/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, considerando la asignación presupuestal **SP01733**, **SP01737**, **SP01893** y **SP01930,** lo anterior, por tratarse de los **PARTICIPANTES** cuyas ofertas resultaron solventes, cumplen con los requisitos financieros, contables y de seguridad social, documentación legal, y con las especificaciones técnicas derivadas del **ANEXO 1 Carta de Requerimientos Técnicos** , y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** de **LICITACIÓN** y además brindan los precios más convenientes; conforme a los siguientes precios:

* **PARTIDA 51101 MOBILIARIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **MARCA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **TORREZAM GROUP SA DE CV** | |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 1 | Sillón de 3 plazas, color café, piel ecológica Medidas aproximadas: alto 94 cm, frente 210cm, fondo 90 cm | MARCA: TZAM  MODELO: TZS3P | 3 | Pieza | $ 20,617.00 | $ 61,851.00 |
| 2 | Locker metálico 2 puertas color gris Medidas 180cm de alto x 38cm de ancho x 37 cm de fondo, con dos juegos de rejillas de ventilación tipo persiana con 4 rejillas cada una, fabricado en lamina calibre 24, soporte de entrepaños hasta 100kg | MARCA: TZAM  MODELO: TZLK2P | 35 | Pieza | $ 2,875.00 | $ 100,625.00 |
| 3 | Banco apilable de acero color negro Medidas aproximadas 99cm de alto, 54 cm de alto, profundidad 44 cm, (rectangular) acabado esmaltado, asiento forrado en vinil color negro. | MARCA: TZAM  MODELO: TZBC | 4 | Pieza | $ 2,257.00 | $ 9,028.00 |
| 4 | Mesa de comedor  Mesa de comedor Medidas aproximadas: largo 200 cm, alto 75 cm, ancho 100 cm, cubierta fabricada en mdf acabado laca, estructura y patas torneadas en madera de pino | MARCA: TZAM MODELO: MDCDR | 2 | Pieza | $ 17,875.00 | $ 35,750.00 |
| 5 | Escritorio recto Medidas aproximadas:120x60x75 cm con cajonera 1+1 flotada, con regatones niveladores de altura | MARCA: TZAM  MODELO: TZMC | 20 | Pieza | $ 5,645.00 | $ 112,900.00 |
| 6 | Modulo en L Fabricado en melamina de alta calidad en medidas aproximadas de 150x60x75x120x50x75 con cajonera 2+1 | MARCA: TZAM  MODELO: TZESC | 13 | Pieza | $ 10,160.00 | $ 132,080.00 |
| 7 | Sillón ejecutivo Respaldo en malla con brazos fijos cromados, pistón neumático, estrella cromada de diámetro 24 pulgadas | MARCA: TZAM MODELO: TZSE | 60 | Pieza | $ 2,800.00 | $ 168,000.00 |
| 8 | Silla de visita Con estructura de acero tubular de 7/8 de diámetro, calibre 20; con acabado de pintura epódica (electrosoldada) color negro | MARCA: TZAM MODELO: TZSV | 80 | Pieza | $ 228.00 | $ 18,240.00 |
| 9 | Archivero de 4 cajones fabricado en melamina de alta calidad de 4 gavetas con cerradura de seguridad | MARCA: TZAM MODELO: TZAVM | 54 | Pieza | $ 5,095.00 | $ 275,130.00 |
| 10 | Anaquel esqueleto metálico con 5 entrepaños Pintado en pintura epoxica electroestática color gris para cajas de archivo | MARCA: TZAM MODELO: TZAN5 | 15 | Pieza | $ 3,437.00 | $ 51,555.00 |
| 11 | Banca tándem 4 plazas metálica Con posa brazos y patas cromadas | MARCA: TZAM MODELO: TZBTM | 3 | Pieza | $ 6,637.00 | $ 19,911.00 |
| 12 | Sillón de 3 plazas, color gris, en tela Medidas aproximadas: alto 94 cm, frente 210cm, fondo 90 cm | MARCA: TZAM MODELO: TZSF4P | 1 | Pieza | $ 20,610.00 | $ 20,610.00 |
| 13 | Sillón de 1 plaza, color gris, en tela 1 plaza, color gris, en tela | MARCA: TZAM MODELO: TZS1P | 2 | Pieza | $ 14,950.00 | $ 29,900.00 |
| 14 | Comedor de 8 plazas con sillas Mesa largo 200 cm, alto 75 cm, ancho, ancho 100 cm, cubierta fabricada en mdf acabado laca, estructura y patas torneadas en madera de pino | MARCA: TZAM MODELO: TZCMD | 1 | Pieza | $ 19,760.00 | $ 19,760.00 |
| 15 | Litera individual Litera desmontable para convertir a camas gemelas, piecera y cabecera en terminado vinipiel, tubo redondo de 3 pulgadas | MARCA: TZAM  MODELO: TZLTA | 2 | Pieza | $ 11,285.00 | $ 22,570.00 |
| 16 | Silla secretarial Silla ejecutiva con elevación neumática asiento y respaldo con diseños ergonómicos para máximo confort | MARCA: TZAM MODELO: TZSS | 30 | Pieza | $ 1,362.00 | $ 40,860.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SUBTOTAL** | **$ 1,118,770.00** |
|  |  |  |  |  | **IVA** | **$ 179,003.20** |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$ 1,297,773.20** |

**$1,297,773.20 (Un millón doscientos noventa y siete mil setecientos setenta y tres pesos 20/100 M.N.) Con el impuesto al valor agregado.**

* **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **MARCA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** | |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 2 | Sillón cama terapéutico Chaise longe médico para terapia psicológica con las siguientes características: 1.-Construido en lamina de acero calibre 22. 2.-Esmaltado color arena. 3.- Cojin de bastidor de madera con hule espuma forrado de vinil con un espesor de 22 mm. 4.- Posición del cojín universal. 5.- Con dos puertas frontales para guarda de insumos. 6.- Dimensiones generales de 180 cm de largo por 60 cm de alto y 70 cm de ancho. | NACIONAL | 18 | Pieza | $ 11,466.00 | $ 206,388.00 |
| 3 | Banqueta de altura Escalerilla de dos peldaños banqueta de altura doble peldaño cubiertas de hule natural de 4 mm. de espesor acabado estriado de color negro, estructura tubular de lámina de acero cal. 18 de 25.4 mm x 25.4 m | NACIONAL | 9 | Pieza | $ 1,685.43 | $ 15,168.87 |
| 5 | Esfigmomanómetro aneroide portátil. Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: Carátula con escala graduada. Brazalete reusable de diferentes medidas. Perilla de insuflación con válvula de desinflado. Con caja o estuche. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. | NACIONAL | 23 | Pieza | $ 540.00 | $ 12,420.00 |
| 6 | Estuche de diagnóstico básico. Equipo utilizado para la exploración física del paciente con fines diagnósticos. Consta de los siguientes elementos: Otoscopio con iluminación. Espéculos reusables en diferentes tamaños. Oftalmoscopio con iluminación. Con selector de aperturas y lentes. Mango recargable directo a la corriente y para uso con baterías alcalinas o sólo para baterías alcalinas. Control de intensidad de luz. Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango. Con caja o estuche. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. | NACIONAL | 13 | Pieza | $ 7,099.57 | $ 92,294.41 |
| 7 | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica/Lampara de chicote Portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente. Fuente de luz halógena intensidad de luz de 8070 luxes o mayor. Temperatura de color de 3200 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta, Tubo de luz de fibra óptica flexible en la parte distal. Con rango variable de apertura de diámetro de iluminación que incluya pedestal con base rodable y freno | NACIONAL | 9 | Pieza | $ 3,351.00 | $ 30,159.00 |
| 8 | Negatoscopio Equipo que genera un campo uniforme de luz para visualizar la película radiográfica. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:estructura: dimensiones y material, móvil o fijo, o empotrado, con una o más secciones y campos;panel frontal; balastra de encendido rápido; sujetador de películas; iluminación continua, sin parpadeos. Brillo de negatoscopio de al menos 1,500 cd/m2 o 5,000 luxes, para radiografía convencional. Iluminación con variación de menos de 15% entre una zona y otra. La variación de iluminación entre un negatoscopio y otro de un mismo banco o panel deberá ser menor que el 15% | NACIONAL | 14 | Pieza | $ 3,456.00 | $ 48,384.00 |
| 9 | Mesa Mayo Ajustable Tubular Instrumental Con Charola Mesa mayo tubular con ruedas. Charola de acero inoxidable. Tubo redondo de 1” calibre 20., Solera de ¾ x 1/8” acabado cromo., Cuadrado de 1” cal 20 cromo., Ruedas giratorias tipo bola 1 5/8. Charola de acero inoxidable Calibre 24. Medidas de charola 47.7 cm x 31.2 cm x 1.5 cm | NACIONAL | 28 | Pieza | $ 4,367.10 | $ 122,278.80 |
| 11 | Cama camilla radiotransparente. Camilla hidráulica y neumática rodable para facilitar la realización de estudios radiológicos y fluoroscópicos. Con base radiotransparente. Con sujetador o charola para casetes de Rayos X. Control hidráulico o neumático de movimientos. Posiciones. Sistema de ajuste de altura. Protección antichoque. Barandales abatibles con seguros. Ruedas con sistema de freno. Sistema que permita girar o dar direccionamiento. Compartimiento para tanque de oxígeno. Colchón. Correas de sujeción. Postes para colocar soluciones. Ganchos o soportes para guarda de los postes. Con canastilla o caja para efectos personales. Con soportes para la colocación de Bolsas recolectoras y drenajes especiales. | MEDISA | 1 | Pieza | $ 109,600.00 | $ 109,600.00 |
| 12 | Silla de ruedas Sistema móvil para el transporte intrahospitalario de pacientes con descansa pies y eleva piernas.  1.- Sistema de freno ajustable de lámina de acero calibre 10, 5/8 de pulgada de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca y maneral de hule natural macizo color negro; la parte inferior trasera del marco deberá incluir un tope de hule natural macizo de color negro; el acabado de toda la estructura deberá ser esmaltada. 2.- Respaldo y asiento: de vinyl imitación piel en color negro o azul, retardante al fuego y antiflama, con acojinamiento de fibra 100 % polyester mezclado con resina de cloruro de polivinilo (PVC), con refuerzo interior de shelterite poliéster, deberá incluir refuerzos laterales. 3.- Moldura para descansabrazos de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de alto impacto color negro acojinado. 4.- Descansa pies de plástico de alto impacto ensamblado en forma telescópica. 5.- Manubrios abatibles. | NACIONAL | 2 | Pieza | $ 5,060.00 | $ 10,120.00 |
| 13 | Bascula electrónica con estadiómetro Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales con las siguientes características de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Báscula con despliegue digital del peso en pantalla lectura en kilogramos. Nivel de resolución. Tara mínima. Estadímetro. Varilla de medición con graduaciones en centímetros y pulgadas | NACIONAL | 3 | Pieza | $ 9,983.00 | $ 29,949.00 |
| 16 | Esterilizador de calor seco, gabinete 1. Equipo esterilizador de aire caliente para instrumental estomatológico que no resiste humedad y presión. 2. Equipo portátil, en gabinete, de operación manual y generador de aire caliente por medios eléctricos. 3. Cámara horizontal de 40 x 20 x 20 cm. 4. Con puerta de apertura manual. 5. Focos piloto indicadores de funcionamiento 6. Ventilas de aire troqueladas en cuerpo exterior para ventilación de los aparatos eléctricos. 7. Forro de la cámara con fibra de vidrio como aislante de calor. 8. Charolas de aluminio anticorrosivo (tres charolas). 9. Control de tiempo de 0 a 60 minutos. 10. Control de precalentamiento que permite iniciar el ciclo de esterilización una vez alcanzada la temperatura de 170 grados centígrados seleccionada previamente en el termostato. 11. Temperatura de cámara ajustable de 121º a 180º C y cronorruptor para el tiempo de esterilización. 12. Resistencia rizada de alambre nicromel cal.-22, aislada de la cámara para evitar la radiación al instrumental. | NACIONAL | 1 | Pieza | $ 11,647.00 | $ 11,647.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SUBTOTAL** | **$688,409.08** |
|  |  |  |  |  | **IVA** | **$110,145.45** |
|  |  |  |  |  | **TOTAL** | **$798,554.53** |

**$ 798,554.53 (Setecientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 53/100 M.N) Con el valor agregado**

**Segundo.** En cumplimiento al numeral 19 de las **BASES** de la **LICITACIÓN** y al artículo 69 numeral 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que los **PROVEEDORES TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V. y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ ,** tendrán que comparecer a la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que los **PROVEEDORES TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V. y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ,** acrediten su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

**Tercero**. Apercíbase a los **PROVEEDORES TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V. y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 24 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, para la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Cuarto.** Notifíquese a los **PROVEEDORES TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V. y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** para que, en un término de **03 días hábiles** posteriores a la Emisión y Publicación de la presente Acta, entregue la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el numeral 23 de las **BASES,** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.**

En caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 24 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Quinto.** El **CONTRATO** a celebrarse con los **PROVEEDORES** tendrá una vigencia que iniciará a partir de la emisión, publicación y notificación del **FALLO** y hasta el 31 de diciembre del 2021, de acuerdo con el numeral **21. VIGENCIA DEL CONTRATO** de las **BASES** donde se establece. Lo anterior de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

**Sexto.** El **PROVEEDOR TORREZAM GROUP, S.A. DE C.V.,** de conformidad con lo señalado en el numeral 7.2 DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO de las **BASES**, manifiestan que SI es su voluntad el realizar la aportación.

Respecto al **PROVEEDOR** **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ,** de conformidad con lo señalado en el numeral 7.2 DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO de las **BASES**, manifiestan que NO es su voluntad el realizar la aportación.

**Séptima.** Notifíquese la presente resolución a los **PROVEEDORES** en los términos establecidos en el numeral 16 de las **BASES** y que rigen el presente **PROCESO DE LICITACIÓN** de conformidad con el artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

**Octava.** Se declaran DESIERTOS de la Partida **51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** los progresivos **4** Equipo de perifoneo y **6** DVD player multirregión, Partida **53101 EQUIPO MEDICO Y MOBILIARIO** el progresivo **14** Unidad Estomatológica con modulo integrado**,** toda vez que no hubo interés alguno en presentar PROPUESTA por ningún **PARTICIPANTE**, esto de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el numeral **14** inciso a) de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LCCC-042-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**.

En relación a la partida **51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** el progresivo12 Pantalla 43 pulgadas, se declara DESIERTO, toda vez que el Único **PARTICIPANTE PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.** que presento su **PROPUESTA** no cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 9.1 de las **BASES**, esto de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el punto **14** inciso **b**, de las **BASES** de la **Licitación Pública.**

Enla partida **53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** progresivos 1 Mesa de Exploración, 4 Estetoscopio de capsula doble, 10 Termómetro digital infrarrojo y 15 Compresor de aire portátil, se declaran DESIERTOS, en virtud de que los únicos **PARTICIPANTES SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** que presentaron sus **PROPUESTAS,** no cumplieron con los requisitos solicitados en el numeral 9.1 de las **BASES**, esto de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el punto **14** inciso **b**, de las **BASES** de la **Licitación Pública.**

Respecto a las partidas **56201 MAQUINARÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL** progresivos 1 Batidora de piso y 2 Turbo licuadora y **56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO** progresivos 1 Refrigerador industrial y 2 Refrigerador 22 pies cúbicos, se declaran DESIERTAS, toda vez que el único **PARTICIPANTE** **PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.** que presento su **PROPUESTA** no cumplió con los requisitos solicitados en el numeral 9.1 de las **BASES**, esto de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el punto **14** inciso **b**, de las **BASES** de la **Licitación Pública.**

De acuerdo a lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19562), protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

**Cúmplase.** Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de los integrantes, que firman al calce y la margen de esta **RESOLUCIÓN** con baseen los dictámenes Técnico Legal**,** Financiero y Económicos efectuados por el **ÁREA REQUIRENTE,** el Área Técnica, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo, la **Unidad Centralizada de Compras** y un miembro del Comité de Adquisiciones del Organismo como testigo.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **PROCEDENCIA** | **CARGO** | **FIRMA** | **ANTEFIRMA** |
| LIC. MARIBEL BECERRA BAÑUELOS | REPRESENTANTE DIRECCION GENERAL DEL  O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | PRESIDENTE SUPLENTE |  |  |
| LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA | COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SECRETARIO EJECUTIVO |  |  |
| LIC.LAURA GOMEZ MARQUEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DIRECCION JURIDICA DEL  O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADA PERMANENTE |  |  |
| LIC. ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE  JALISCO | VOCAL |  |  |
| LIC. SILVIA JACQUELINE MARTÍN DEL CAMPO PARTIDA | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR DE  OCCIDENTE | VOCAL |  |  |
| MBA. MÓNICA MIRANDA MENDOZA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARIA E DESARROLLO ECONOMICO | VOCAL |  |  |
| LIC. FRANCISCO JAVIER ISLAS GODOY | REPRESENTATE SUPLENTE DEL ORGANI INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADO PERMANENTE |  |  |
| C.BRICIO BALDEMAR RIVERA OROZCO | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO | VOCAL |  |  |
| MTRA. MARGARITA GASPAR CABRERA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL  ESTADO DE JALISCO | VOCAL |  |  |
| C. ARMANDO MORA FONSECA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE  GUADALAJARA | VOCAL |  |  |
| LIC. MARIANA YARELY MONTEJANO GONZALEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE CONSEJERIA JURIDICA | VOCAL |  |  |
| ING. DANIEL FERNANDO RUAN CERVANTES | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | VOCAL |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//[ssj.jalisco.gob.mx/transparencia](http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia)

Fin del Acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------