**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

**Organismo Público Descentralizado**

**Servicios de Salud Jalisco**

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-025-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS HEPA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

**16 de mayo de 2024**

Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el “Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las **BASES** que rigen al presente **PROCESO LICITATORIO**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:05 horas del día **16 de mayo de 2024**, se reunieron los integrantes del **Comité** **de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco** en la **Novena Sesión Extraordinaria,** celebrada en el auditorio del **ORGANISMO**, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara; Jalisco, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir el **FALLO o RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-025-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS HEPA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este **PROCESO LICITATORIO**;

**RESULTANDO:**

**Primero**.- Con fecha del 25 de abril de 2024, se celebró la **Quinta Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,** donde se llevó a cabo la aprobación de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-025-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, una vez aprobadas se realizó la publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19189) y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO,** así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Segundo.** - Con fecha del 02 de mayo de 2024, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

**Tercera.**- Con fecha del 09 de mayo de 2024, se celebró la **Sexta** **Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, donde se llevó a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 68 de su **REGLAMENTO**, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO,** para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

* **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.**
* **INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**

**CONSIDERANDO:**

**Primero. Competencia.**

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto 17 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA,** sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

**Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad Centralizada de Compras, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativo solicitados en el punto 9.1, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo el dictamen legal administrativo en base a los análisis cualitativo y cuantitativo a las propuestas presentadas por los **PARTICIPANTES** de donde se desprende lo siguiente:

|  | **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.** | **INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| **Inciso** | **REQUISITOS** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| **c)** | **Anexo 4. (Carta de Proposición).**Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | **X** |  | **X** |  |
| **d)** | **Anexo 5.** (Acreditación) o documentos que lo acredite.* 1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).
	2. Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.
	3. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:
		1. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
		2. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.

Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.* + 1. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		2. Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE.**
		3. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.
	1. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:
		1. Copia simple de acta de nacimiento.
		2. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		3. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del **PARTICIPANTE**.
		4. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2022, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.
 | **X** | . |  | **NO CUMPLE**Toda vez que **NO** presenta el pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de jalisco (impuesto del 2% sobre nómina) a nombre del **PARTICIPANTE** y presenta la Declaración Anual del ISR del ejercicio 2022 y se solicita del ejercicio 2023, incumpliendo con lo solicitado en el punto 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, inciso d), numerales 2 y 3 de las bases. |
| **e)** | **Anexo 6.** (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de **PROVEEDORES**). | **X** |  | **X** |  |
| **f)** | **Anexo 7. (**Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | **X** |  | **X** |  |
| **g)** | **Anexo 8.** (Manifiesto ARTÍCULO 32-D) * Opinión Positiva de cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa, en los términos del numeral 25 de las presentes **BASES.**
 | **X** |  | **X** |  |
| **h)** | **Anexo 9.** En los términos del numeral 26 de las presentes **BASES.** Manifiesto de Opinión de Cumplimiento* Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social
* Constancia Emitida por el IMSS
 | **X** |  |  | **NO CUMPLE**Toda vez que **NO** presenta la Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social a nombre del **PARTICIPANTE,** incumpliendo con lo solicitado en el punto 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, inciso h), así como en el punto 26. De la Opinión Positiva de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social (IMSS) de las bases. |
| **i)** | **Anexo 10**. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT y constancia emitida por el INFONAVIT). | **X** |  | **X** |  |
| **j)** | **Anexo 11. (**Copia simple de Identificación Oficial Vigente). | **X** |  | **X** |  |
| **k)** | **Anexo 12.** (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante. | **X** |  | **X** |  |
| **l)** | **Anexo 13.** (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | **X** |  | **X** |  |
| **m)** | **Anexo 14.** (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | **X** |  | **X** |  |
| **n)** | **Anexo 16.** Formato libre a través del cual el **PROVEEDOR** se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el **numeral 21** de conformidad con lo establecido en el **Anexo 15.** | **X** |  | **X** |  |
| **o)** | **Anexo 17** Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual | **X** |  | **X** |  |

**I.-** De la Evaluación que determina las **PROPOSICIONES** que resultaron solventes**.**

Con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1 fracciones I y II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, y los resultados del dictamen legal-administrativo emitido por la Unidad Centralizada de Compras, la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V., CUMPLE** con la totalidad de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, por lo que se califica **solvente administrativamente** su **PROPOSICIÓN.** .

**Tercero. Evaluación que determina las PROPOSICIONES que resultaron solventes técnicamente.**

Con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1 fracciones I y II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, el participante **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V., cumplió con los requisitos legales administrativos** punto 9.1, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-025-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ,** denominada **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS HEPA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, la evaluación de los requisitos técnicos de las proposiciones recibidas fue realizada por la titular de la **Coordinación de Servicios Generales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco** (partida 1 y 2), quien posee la calidad de Área Requirente.

De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** y con soporte en el análisis de la documentación presentada, fundando y motivando las razones para determinar que cumple o no cumple, la evaluación a las propuestas técnicas fue realizada por la **Coordinación de Servicios Generales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco** (partida 1 y 2), de donde se desprende mediante dictamen técnico emitido por la titular de dicha área, el cual forma parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y ha sido integrado al expediente de contratación, observándose el siguiente resultado:

**I.** La **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.**, **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el **Anexo. 1 Carta de Requerimientos Técnicos** para las partidas 1 (consecutivos del 1 al 21) y 2 (consecutivos del 1 al 21)de las **BASES** de la **LICITACIÓN**, derivado de lo siguiente:

| **PARTIDA** | **CONSECUTIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 2 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 20"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 3 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 12"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 4 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 16"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 5 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 6 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X6" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE FILTROS  | CUMPLE |
| 7 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 30"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 8 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X12" / 24"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 9 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 20"X20"X12" / 20"X20X4"" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 10 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 12"X24"X20" / 12"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 11 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 16"X20"X20" / 16"X20X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 12 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X20"X20" / 24"X20"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 13 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X20" / 24"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 14 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 30"X24"X20" / 30"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 15 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 16 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 20"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 17 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 12"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 18 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 16"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 19 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 20 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 21 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 30"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 2 | 1 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 20"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 3 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 12"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 16"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 6 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X6" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 7 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 30"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 8 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X12/ 24 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 9 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 20"X20"X 12/ 20 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 10 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 12"X24"X20/ 12 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 11 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 16"X20"X20/ 16 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 12 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X20"X20/ 24 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 13 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X20/ 24 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 14 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 30"X24"X20/ 30 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 15 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 16 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 20"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 17 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 12"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 18 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 16"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 19 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 20 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 21 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 30"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| FICHA TÉCNICA DEL FILTRO OFERTADO CON LINK DE LA PÁGINA OFICIAL | PRESENTA |
| CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EMITIDA POR EL FABRICANTE, VIGENTE EN ORIGINAL | PRESENTA |
| CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE EL PROCESO DE FABRICACION DE FILTROS HEPA CUMPLE CON LA CERTIFICACION ISO9001:2015 DEL FILTRO A OFERTAR | PRESENTA |
| GARANTÍA DE LOS FILTROS HEPA Y DE SUS PREFILTROS UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE INSTALACION.  | PRESENTA |
| OBSERVACIONES | **CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.** |

Por lo que el **PARTICIPANTE** cumple con los aspectos técnicos solicitados para las partidas 1 (consecutivos del 1 al 21) y 2 (consecutivos del 1 al 21)de las bases, obteniéndose como resultado que la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.,** resulta técnicamente **SOLVENTE**.

**II.** La **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**, **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el **Anexo. 1 Carta de Requerimientos Técnicos** para las partidas 1 (consecutivos del 1 al 21) y 2 (consecutivos del 1 al 21) de las **BASES** de la **LICITACIÓN**, derivado de lo siguiente:

| **PARTIDA** | **CONSECUTIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 2 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 20"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 3 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 12"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 4 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 16"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 5 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 6 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X6" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE FILTROS  | CUMPLE |
| 7 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 30"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | CUMPLE |
| 8 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X12" / 24"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 9 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 20"X20"X12" / 20"X20X4"" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 10 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 12"X24"X20" / 12"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 11 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 16"X20"X20" / 16"X20X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 12 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X20"X20" / 24"X20"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 13 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X20" / 24"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 14 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 30"X24"X20" / 30"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | CUMPLE |
| 15 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 16 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 20"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 17 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 12"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 18 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 16"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 19 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 20 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 21 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 30"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | CUMPLE |
| 2 | 1 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 20"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 3 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 12"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 16"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 6 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X6" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 7 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 30"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 8 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X12/ 24 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 9 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 20"X20"X 12/ 20 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 10 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 12"X24"X20/ 12 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 11 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 16"X20"X20/ 16 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 12 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X20"X20/ 24 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 13 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X20/ 24 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 14 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 30"X24"X20/ 30 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 15 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 16 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 20"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 17 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 12"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 18 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 16"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 19 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 20 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| 21 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 30"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | CUMPLE |
| FICHA TÉCNICA DEL FILTRO OFERTADO CON LINK DE LA PÁGINA OFICIAL | PRESENTA |
| CARTA DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EMITIDA POR EL FABRICANTE, VIGENTE EN ORIGINAL | PRESENTA |
| CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE EL PROCESO DE FABRICACION DE FILTROS HEPA CUMPLE CON LA CERTIFICACION ISO9001:2015 DEL FILTRO A OFERTAR | PRESENTA |
| GARANTÍA DE LOS FILTROS HEPA Y DE SUS PREFILTROS UNA VEZ CONCLUIDO EL SERVICIO DE INSTALACION.  | PRESENTA |
| OBSERVACIONES | **CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.** |

Por lo que el **PARTICIPANTE** cumple con los aspectos técnicos solicitados para las partidas 1 (consecutivos del 1 al 21) y 2 (consecutivos del 1 al 21)de las bases, obteniéndose como resultado que la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.,** resulta técnicamente **SOLVENTE**.

**III.** De la Evaluación que determina las **PROPOSICIONES** que resultaron solventes**.**

Con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1 fracciones I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, y el resultado de la evaluación cuantitativa y cualitativa a los documentos presentados por los **PARTICIPANTES** se informa que la **PROPUESTA** presenta por el licitante **INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., NO CUMPLE** con la totalidad de los requisitos establecidos en las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, por lo que se califica **NO SOLVENTE** su **PROPOSICIÓN** por lo siguiente:

|  | **INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** |
| --- | --- |
| **PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** | **CUMPLE** |
| **Inciso** | **REQUISITOS** | **SI** | **NO** |
| **d)** | **Anexo 5.** (Acreditación) o documentos que lo acredite.* 1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).
	2. Presentar copia simple legible del pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, del impuesto estatal sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo no mayor a 60 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, (impuesto del 2% sobre nómina), y original para su cotejo.
	3. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:
		1. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
		2. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.

Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.* + 1. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		2. Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE.**
		3. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.
	1. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:
		1. Copia simple de acta de nacimiento.
		2. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		3. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del **PARTICIPANTE**.
		4. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2022, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.
 |  | **NO CUMPLE**Toda vez que **NO** presenta el pago emitido por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de jalisco (impuesto del 2% sobre nómina) a nombre del **PARTICIPANTE** y presenta la Declaración Anual del ISR del ejercicio 2022 Y SE SOLICITA DEL EJERCICIO 2023, incumpliendo con lo solicitado en el punto 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, inciso d), numerales 2 y 3 de las bases,  |
| **h)** | **Anexo 9.** En los términos del numeral 26 de las presentes **BASES.** Manifiesto de Opinión de Cumplimiento* Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social
* Constancia Emitida por el IMSS
 |  | **NO CUMPLE**Toda vez que **NO** presenta la Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social a nombre del **PARTICIPANTE,** incumpliendo con lo solicitado en el punto 9.1 Presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, inciso h), así como en el punto 26. De la Opinión Positiva de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social (IMSS) de las bases. |

De lo anterior, la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE** **INGENIERIA MEDICA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**, sedesecha, al no cumplir con la totalidad de los requisitos administrativos, legales y técnicos solicitados en el punto 9.1 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, y de conformidad con el numeral 12. inciso b), por lo que no es susceptible de evaluación económica.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V., CUMPLE** con la totalidad de los requisitos **ADMINISTRATIVOS** establecidos en el numeral 9.1, así como los requisitos **TÉCNICOS** del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** de las **BASES**, por lo que se califica como **SOLVENTE** su propuesta, y es susceptible evaluación económica.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su **REGLAMENTO**, conforme al punto 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-025-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ,** denominada **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS HEPA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO ''**, se procede a analizar la **PROPUESTA** solvente presentada, que asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establecen el numeral 9.2 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SECGSSJ-LCCC-025-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, se elabora el cuadro comparativo del precio ofertado contra el precio promedio derivado de la investigación de mercado, de la proposición presentada que resultó solvente en la evaluación técnica y legal-administrativa toda vez que el **PARTICIPANTE** **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.,** pues reúne todos los requerimientos solicitados, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a favor del **PARTICIPANTE** que resultó apto y así como también el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que el precio ofertado sea aceptable y conveniente, y que no rebase el presupuesto en general.

| PARTIDA | CONSECUTIVO | DESCRIPCIÓN | RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V. (PRECIO UNITARIO SIN IVA INCLUIDO) | RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO (PRECIO UNITARIO SIN IVA INCLUIDO) | VPIM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  |  $ 15,160.50  |  $ 15,583.33  | -2.71% |
| 2 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 20"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  |  $ 12,000.00  |  $ 12,216.67  | -1.77% |
| 3 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 12"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  |  $ 9,570.25  |  $ 9,716.67  | -1.51% |
| 4 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 16"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  |  $ 9,935.60  |  $ 10,100.00  | -1.63% |
| 5 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  |  $ 12,485.30  |  $ 12,733.33  | -1.95% |
| 6 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X6" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE FILTROS  |  $ 9,147.20  |  $ 9,283.33  | -1.47% |
| 7 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 30"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  |  $ 16,845.60  |  $ 17,133.33  | -1.68% |
| 8 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X12" / 24"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  |  $ 5,878.00  |  $ 5,966.67  | -1.49% |
| 9 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 20"X20"X12" / 20"X20X4"" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  |  $ 5,818.00  |  $ 5,883.33  | -1.11% |
| 10 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 12"X24"X20" / 12"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  |  $ 5,685.40  |  $ 5,733.33  | -0.84% |
| 11 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 16"X20"X20" / 16"X20X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  |  $ 5,628.00  |  $ 5,733.33  | -1.84% |
| 12 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X20"X20" / 24"X20"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  |  $ 5,758.20  |  $ 6,050.00  | -4.82% |
| 13 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X20" / 24"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  |  $ 5,915.60  |  $ 6,050.00  | -2.22% |
| 14 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 30"X24"X20" / 30"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  |  $ 7,156.80  |  $ 7,250.00  | -1.29% |
| 15 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  |  $ 1,163.33  |  $ 1,216.67  | -4.38% |
| 16 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 20"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  |  $ 1,015.80  |  $ 1,066.67  | -4.77% |
| 17 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 12"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  |  $ 935.30  |  $ 946.67  | -1.20% |
| 18 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 16"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  |  $ 4,295.00  |  $ 4,400.00  | -2.39% |
| 19 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  |  $ 1,090.20  |  $ 1,216.67  | -10.39% |
| 20 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  |  $ 1,170.10  |  $ 1,216.67  | -3.83% |
| 21 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 30"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  |  $ 1,525.40  |  $ 1,550.00  | -1.59% |
| 2 | 1 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 8,245.60  |  $ 8,450.00  | -2.42% |
| 2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 20"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 8,245.60  |  $ 8,450.00  | -2.42% |
| 3 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 12"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 8,245.60  |  $ 8,450.00  | -2.42% |
| 4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 16"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 8,245.60  |  $ 8,450.00  | -2.42% |
| 5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 8,245.60  |  $ 8,450.00  | -2.42% |
| 6 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X6" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 8,245.60  |  $ 8,450.00  | -2.42% |
| 7 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 30"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 8,245.60  |  $ 8,450.00  | -2.42% |
| 8 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X12/ 24 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 349.20  |  $ 356.67  | -2.09% |
| 9 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 20"X20"X 12/ 20 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 349.20  |  $ 356.67  | -2.09% |
| 10 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 12"X24"X20/ 12 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 349.20  |  $ 356.67  | -2.09% |
| 11 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 16"X20"X20/ 16 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 349.20  |  $ 356.67  | -2.09% |
| 12 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X20"X20/ 24 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 349.20  |  $ 356.67  | -2.09% |
| 13 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X20/ 24 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 349.20  |  $ 356.67  | -2.09% |
| 14 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 30"X24"X20/ 30 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 349.20  |  $ 356.67  | -2.09% |
| 15 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 189.80  |  $ 193.33  | -1.83% |
| 16 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 20"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 189.80  |  $ 193.33  | -1.83% |
| 17 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 12"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 189.80  |  $ 193.33  | -1.83% |
| 18 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 16"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 189.80  |  $ 193.33  | -1.83% |
| 19 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 189.80  |  $ 193.33  | -1.83% |
| 20 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 189.80  |  $ 193.33  | -1.83% |
| 21 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 30"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN |  $ 189.80  |  $ 193.33  | -1.83% |

\* VPIM – Variación Porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

De lo anterior, se concluye que, la variación porcentual de las **partidas 1 (consecutivos del 1 al 21)** y **2 (consecutivos del 1 al 21)** de las **BASES** con respecto al costo de referencia del resultado de la Investigación de Mercado se encuentran dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con el análisis comparativo de precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que la **PROPUESTA** económica del **PARTICIPANTE** **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.** partidas 1 (consecutivos del 1 al 21) y 2 (consecutivos del 1 al 21)de las **BASES,** es la más conveniente además de cumplir con los parámetros y límites presupuestales señalados por la **CONVOCANTE**.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 numeral 1 fracción II y 69 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su **REGLAMENTO**; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la **LEY** del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, resuelve las siguientes:

**PROPOSICIONES:**

**Primero.** De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO ABIERTO** al proveedor **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.**, para el **“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTROS HEPA PARA DIFERENTES UNIDADES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, en lo que respecta a las partidas 1 (consecutivos del 1 al 21) y 2 (consecutivos del 1 al 21)de las **BASES,** por un monto máximo de **$10,113,419.69 (Diez millones ciento trece mil cuatrocientos diecinueve pesos 69/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido y un monto mínimo de **$4,170,938.34 (cuatro millones ciento setenta mil novecientos treinta y ocho pesos 34/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

| **PARTIDA** | **CONSECUTIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **MARCA** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD MÍNIMA** | **CANTIDAD MÁXIMA** | **PRECIO UNITARIO** | **IMPORTE MÍNIMO** | **IMPORTE MÁXIMO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 1 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | AIR-CARE | PIEZA | 80 | 200 | $15,160.50 | $1,212,840.00 | $3,032,100.00 |
| 2 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 20"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | AIR-CARE | PIEZA | 4 | 10 | $12,000.00 | $48,000.00 | $120,000.00 |
| 3 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 12"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | AIR-CARE | PIEZA | 6 | 15 | $9,570.25 | $57,421.50 | $143,553.75 |
| 4 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 16"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | AIR-CARE | PIEZA | 8 | 20 | $9,935.60 | $79,484.80 | $198,712.00 |
| 5 |  SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | AIR-CARE | PIEZA | 10 | 25 | $12,485.30 | $124,853.00 | $312,132.50 |
| 6 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X6" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE FILTROS  | AIR-CARE | PIEZA | 4 | 10 | $9,147.20 | $36,588.80 | $91,472.00 |
| 7 | SUMINISTRO DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 30"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE  | AIR-CARE | PIEZA | 2 | 5 | $16,845.60 | $33,691.20 | $84,228.00 |
| 8 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X12" / 24"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | AIR-CARE | PIEZA | 80 | 200 | $5,878.00 | $470,240.00 | $1,175,600.00 |
| 9 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 20"X20"X12" / 20"X20X4"" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | AIR-CARE | PIEZA | 4 | 10 | $5,818.00 | $23,272.00 | $58,180.00 |
| 10 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 12"X24"X20" / 12"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | AIR-CARE | PIEZA | 6 | 15 | $5,685.40 | $34,112.40 | $85,281.00 |
| 11 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 16"X20"X20" / 16"X20X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | AIR-CARE | PIEZA | 8 | 20 | $5,628.00 | $45,024.00 | $112,560.00 |
| 12 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X20"X20" / 24"X20"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | AIR-CARE | PIEZA | 10 | 25 | $5,758.20 | $57,582.00 | $143,955.00 |
| 13 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X20" / 24"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | AIR-CARE | PIEZA | 4 | 10 | $5,915.60 | $23,662.40 | $59,156.00 |
| 14 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 30"X24"X20" / 30"X24"X4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85%  | AIR-CARE | PIEZA | 2 | 5 | $7,156.80 | $14,313.60 | $35,784.00 |
| 15 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | AIR-CARE | PIEZA | 160 | 200 | $1,163.33 | $186,132.80 | $232,666.00 |
| 16 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 20"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | AIR-CARE | PIEZA | 8 | 20 | $1,015.80 | $8,126.40 | $20,316.00 |
| 17 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 12"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | AIR-CARE | PIEZA | 12 | 30 | $935.30 | $11,223.60 | $28,059.00 |
| 18 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 16"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | AIR-CARE | PIEZA | 16 | 40 | $4,295.00 | $68,720.00 | $171,800.00 |
| 19 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | AIR-CARE | PIEZA | 20 | 50 | $1,090.20 | $21,804.00 | $54,510.00 |
| 20 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | AIR-CARE | PIEZA | 8 | 20 | $1,170.10 | $9,360.80 | $23,402.00 |
| 21 |  SUMINISTRO DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 30"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA >70%  | AIR-CARE | PIEZA | 4 | 10 | $1,525.40 | $6,101.60 | $15,254.00 |
| **2** | 1 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 80 | 200 | $8,245.60 | $659,648.00 | $1,649,120.00 |
| 2 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 20"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 4 | 10 | $8,245.60 | $32,982.40 | $82,456.00 |
| 3 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 12"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 6 | 15 | $8,245.60 | $49,473.60 | $123,684.00 |
| 4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 16"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 8 | 20 | $8,245.60 | $65,964.80 | $164,912.00 |
| 5 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X20"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 10 | 25 | $8,245.60 | $82,456.00 | $206,140.00 |
| 6 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 24"X24"X6" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 4 | 10 | $8,245.60 | $32,982.40 | $82,456.00 |
| 7 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO HEPA DIMENSIONES 30"X24"X12" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL 99.97%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 2 | 5 | $8,245.60 | $16,491.20 | $41,228.00 |
| 8 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X12/ 24 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 80 | 200 | $349.20 | $27,936.00 | $69,840.00 |
| 9 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 20"X20"X 12/ 20 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 4 | 10 | $349.20 | $1,396.80 | $3,492.00 |
| 10 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 12"X24"X20/ 12 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 6 | 15 | $349.20 | $2,095.20 | $5,238.00 |
| 11 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 16"X20"X20/ 16 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 8 | 20 | $349.20 | $2,793.60 | $6,984.00 |
| 12 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X20"X20/ 24 X 20 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 10 | 25 | $349.20 | $3,492.00 | $8,730.00 |
| 13 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 24"X24"X20/ 24 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 4 | 10 | $349.20 | $1,396.80 | $3,492.00 |
| 14 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO BOLSA Y/O MINIPLISADO MERV 13 DIMENSIONES 30"X24"X20/ 30 X 24 X 4" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA DEL 85 %, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 2 | 5 | $349.20 | $698.40 | $1,746.00 |
| 15 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 160 | 200 | $189.80 | $30,368.00 | $37,960.00 |
| 16 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 20"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 8 | 20 | $189.80 | $1,518.40 | $3,796.00 |
| 17 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 12"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 12 | 30 | $189.80 | $2,277.60 | $5,694.00 |
| 18 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 16"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 16 | 40 | $ 189.80 | $3,036.80 | $7,592.00 |
| 19 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X20"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 20 | 50 | $189.80 | $3,796.00 | $9,490.00 |
| 20 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 24"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 8 | 20 | $189.80 | $1,518.40 | $3,796.00 |
| 21 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE FILTRO TIPO PLISADO MERV 8 DIMENSIONES 30"X24"X2" PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO PAQUETE, DE CAPACIDAD ESTANDAR Y/O ALTO FLUJO, CON EFICIENCIA H13 DEL >70%, INCLUYE: RETIRO DE FILTRO EXISTENTE Y DEPOSITADO EN BOLSA INDIVIDUAL SELLADA EN EL AREA DE RPBI, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | N/A | SERVICIO | 4 | 10 | $189.80 | $759.20 | $1,898.00 |
|  | SUBTOTAL | $3,595,636.50 | $8,718,465.25 |
| IVA | $575,301.84 | $1,394,954.44 |
| TOTAL | $4,170,938.34 | $10,113,419.69 |

**Segundo.** En cumplimiento al punto 18 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA,** y al artículo 69 numeral 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que el proveedor **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.,** tendrá que comparecer ante la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que el proveedor **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.,** acredite su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada Ley.

**Tercero**. Apercíbase al proveedor **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.,** que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se hará efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Cuarto.** Notifíquese a la empresa **RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.,** que la entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**.

En caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Quinto.** El contrato a celebrarse con el **PROVEEDOR** tendrán una vigencia a partir del día siguiente hábil a la notificación y publicación del FALLO y hasta el 05 de diciembre de 2024, conforme a los plazos establecidos en las presentes **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR,** de conformidad al Artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al Artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada Ley, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA,** en el acta de junta de aclaraciones de la **LICITACIÓN** o en las propuestas presentadas por los **PROVEEDORES**.

**Sexto.** Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** a los **PARTICIPANTES** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO** de la citada Ley.

**Séptimo.** El **PARTICIPANTE RPBK TALLER SADE S.A. DE C.V.,** manifestó que **NO** es su voluntad realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19189), y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

• La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| MTRA. MARIBEL BECERRA BAÑUELOS | DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
| LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA | COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
| LIC. CARLOS ALEJANDRO ORQUIZ RAMÍREZ | PERSONA DESIGNADA DEL PROCESO EN LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |

* El Dictamen de Evaluación Técnica, fue emitido por:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| LIC. HILDA BEATRIZ HERNANDEZ PARRA | COORDINADORA DE SERVICIOS GENERALES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO |

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 16:19 horas, del día 16 de mayo de 2024.

**Cúmplase.** Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Técnico, Legal y Económico efectuados por el Área Requirente, el Área Técnica y la Unidad Centralizada de Compras.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

| **NOMBRE** | **PROCENDENCIA** | **CARGO** | **FIRMA**  | **ANTEFIRMA**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mtra. Maribel Becerra Bañuelos | Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Presidente Suplente |  |  |
| Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya | Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Secretario Técnico Suplente |  |  |
| Lic. Jesús Alejandro Mercado González | Representante Suplente de la Secretaría de la Hacienda Pública | Vocal |  |  |
| Lic. Martha Lilibeth Contreras Chávez | Representante Suplente de la Secretaría de Administración | Vocal |  |  |
| Lic. Zianya Guadalupe Gutiérrez Lara | Representante Suplente de la Consejería Jurídica | Vocal |  |  |
| C. Armando Mora Fonseca | Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara | Vocal |  |  |
| Lic. Oscar Emilio Lozano Aparicio | Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco | Vocal |  |  |
| Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez | Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente | Vocal |  |  |
| Lic. Horus Alejandro Rodríguez Rosas | Representante Suplente del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado Permanente |  |  |
| Lic. Laura Gómez Márquez | Representante Suplente de la Dirección Jurídica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado Permanente |  |  |
| Lic. Laura Fabiola Hernández Pérez | Representante Suplente de la Dirección de Finanzas del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//[ssj.jalisco.gob.mx/transparencia](http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia)

-------------------------------------------------------------Fin del Acta. -------------------------------------------------------