**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

**Organismo Público Descentralizado**

**Servicios de Salud Jalisco**

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**

**“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DERMATOLÓGICO DE JALISCO Y EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

**25 de julio de 2024**

Para efectos de comprensión de la presente **Acta**, se deberá de atender el “Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las **BASES** que rigen al presente **PROCESO LICITATORIO**.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 16:15 horas del día **25 de julio de 2024**, se reunieron los integrantes del **Comité** **de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco** en la **Décima Cuarta Sesión Extraordinaria,** celebrada en el auditorio del **ORGANISMO**, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No. 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara; Jalisco, estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir el **FALLO o RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** denominada **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DERMATOLÓGICO DE JALISCO Y EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, en términos de los artículos 24, 66 y 69 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y de conformidad con lo establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen este **PROCESO LICITATORIO**;

**RESULTANDO:**

**Primero**.- Con fecha del 04 de julio de 2024, se celebró la **Décima Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,** donde se llevó a cabo la aprobación de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, una vez aprobadas se realizó la publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19189) y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO,** así como del artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Segundo.** - Con fecha del 11 de julio de 2024, de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; y conforme al procedimiento establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO**, se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito.

**Tercera.**- Con fecha del 18 de julio de 2024, se celebró la **Décima Primera** **Sesión Ordinaria** del **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, donde se llevó a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 68 de su **REGLAMENTO**, y al procedimiento establecido en el punto 9 de las **BASES** que rigen al **PROCESO LICITATORIO,** para este acto comparecieron los siguientes **PARTICIPANTES**:

* **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.**
* **ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.**
* **ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.**
* **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**
* **NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ**
* **TANIA ALVAREZ MARTINEZ**

**CONSIDERANDO:**

**Primero. Competencia.**

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, es legalmente competente para resolver la Adjudicación conforme a los artículos, 23 y 24, fracciones VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como el punto 17 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA,** sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13 y 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

**Segundo. De la evaluación a los requisitos legales administrativos**.

De acuerdo con lo señalado en el artículo 66 numeral 1 y 2 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la Unidad Centralizada de Compras, realizó el análisis de los requisitos legales-administrativo solicitados en el punto 9.1, de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, emitiendo el dictamen legal administrativo en base a los análisis cualitativo y cuantitativo a las propuestas presentadas por los **PARTICIPANTES** de donde se desprende lo siguiente:

|  | **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.** | **ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| **Inciso** | **REQUISITOS** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| **c)** | **Anexo 4. (Carta de Proposición).**Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | **X** |  | **X** |  |
| **d)** | **Anexo 5.** (Acreditación) o documentos que lo acredite.* 1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).
	2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:
		1. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
		2. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.

Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.* + 1. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		2. Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE.**
		3. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.
	1. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:
		1. Copia simple de acta de nacimiento.
		2. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		3. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del **PARTICIPANTE**.
		4. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.
 | **X** | . | **X** |  |
| **e)** | **Anexo 6.** (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de **PROVEEDORES**). | **X** |  | **X** |  |
| **f)** | **Anexo 7. (**Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | **X** |  | **X** |  |
| **g)** | **Anexo 8.** (Manifiesto ARTÍCULO 32-D) * Opinión Positiva de cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa, en los términos del numeral 25 de las presentes **BASES.**
 | **X** |  | **X** |  |
| **h)** | **Anexo 9.** En los términos del numeral 26 de las presentes **BASES.** Manifiesto de Opinión de Cumplimiento* Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social
* Constancia Emitida por el IMSS
 | **X** |  | **X** |  |
| **i)** | **Anexo 10**. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT y constancia emitida por el INFONAVIT). | **X** |  | **X** |  |
| **j)** | **Anexo 11. (**Copia simple de Identificación Oficial Vigente). | **X** |  | **X** |  |
| **k)** | **Anexo 12.** (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante. | **X** |  | **X** |  |
| **l)** | **Anexo 13.** (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | **X** |  | **X** |  |
| **m)** | **Anexo 14.** (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | **X** |  | **X** |  |
| **n)** | **Anexo 16.** Formato libre a través del cual el **PROVEEDOR** se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el **numeral 21** de conformidad con lo establecido en el **Anexo 15.** | **X** |  | **X** |  |
| **o)** | **Anexo 17** Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual | **X** |  | **X** |  |

|  | **ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.** | **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| **Inciso** | **REQUISITOS** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| **c)** | **Anexo 4. (Carta de Proposición).**Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | **X** |  | **X** |  |
| **d)** | **Anexo 5.** (Acreditación) o documentos que lo acredite.* 1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).
	2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:
		1. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
		2. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.

Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.* + 1. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		2. Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE.**
		3. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.
	1. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:
		1. Copia simple de acta de nacimiento.
		2. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		3. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del **PARTICIPANTE**.
		4. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.
 | **X** | . | **X** |  |
| **e)** | **Anexo 6.** (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de **PROVEEDORES**). | **X** |  | **X** |  |
| **f)** | **Anexo 7. (**Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | **X** |  | **X** |  |
| **g)** | **Anexo 8.** (Manifiesto ARTÍCULO 32-D) * Opinión Positiva de cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa, en los términos del numeral 25 de las presentes **BASES.**
 | **X** |  | **X** |  |
| **h)** | **Anexo 9.** En los términos del numeral 26 de las presentes **BASES.** Manifiesto de Opinión de Cumplimiento* Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social
* Constancia Emitida por el IMSS
 |  | **NO CUMPLE**-Toda vez que no presenta el Acuse de hacer público el resultado de la Consulta de su opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social a nombre del **PARTICIPANTE**, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 26. De la Opinión Positiva de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social (**IMSS**) de las **BASES.** | **X** |  |
| **i)** | **Anexo 10**. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT y constancia emitida por el INFONAVIT). | **X** |  | **X** |  |
| **j)** | **Anexo 11. (**Copia simple de Identificación Oficial Vigente). | **X** |  | **X** |  |
| **k)** | **Anexo 12.** (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante. | **X** |  | **X** |  |
| **l)** | **Anexo 13.** (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | **X** |  | **X** |  |
| **m)** | **Anexo 14.** (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | **X** |  | **X** |  |
| **n)** | **Anexo 16.** Formato libre a través del cual el **PROVEEDOR** se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el **numeral 21** de conformidad con lo establecido en el **Anexo 15.** | **X** |  | **X** |  |
| **o)** | **Anexo 17** Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual | **X** |  | **X** |  |
| **OBSERVACIONES** | No presenta la totalidad de las hojas que conforman la **PROPUESTA** firmadas por el Apoderado Legal, incumpliendo con lo solicitado en el numeral **7. Características de la Propuesta** de las **BASES**. | N/A |

|  | **NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ** | **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** | **CUMPLE** | **CUMPLE** |
| **Inciso** | **REQUISITOS** | **SI** | **NO** | **SI** | **NO** |
| **c)** | **Anexo 4. (Carta de Proposición).**Manifiesto libre bajo protesta de decir verdad de contar con la capacidad administrativa, fiscal, financiera, legal, técnica y profesional para atender el requerimiento en las condiciones solicitadas. | **X** |  | **X** |  |
| **d)** | **Anexo 5.** (Acreditación) o documentos que lo acredite.* 1. Presentar copia vigente del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), (en caso de contar con él).
	2. Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar, además:
		1. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
		2. Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno.

Los documentos referidos en los numerales A y B deben estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, cuando proceda, en términos del artículo 21 del Código de Comercio.* + 1. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		2. Copia simple del comprobante de domicilio de los **PARTICIPANTES**, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre de la razón social del **PARTICIPANTE.**
		3. Declaración Anual del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, con sus anexos y acuse, a excepción de las empresas constituidas en el año en curso.
	1. Tratándose de personas físicas, deberá presentar, además:
		1. Copia simple de acta de nacimiento.
		2. Copia simple de Constancia de Situación Fiscal con fecha de emisión no mayor a 30 días naturales de antigüedad a la fecha del Acto dePresentación y Apertura de Proposiciones**.**
		3. Copia simple del comprobante de domicilio, no mayor a 2 meses de antigüedad a la fecha del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, a nombre del **PARTICIPANTE**.
		4. Última declaración del ISR completa del ejercicio fiscal del año 2023, en donde se observe el ingreso acumulado del ejercicio fiscal en comento, a excepción de las personas físicas que iniciaron o reactivaron actividades en el año en curso.
 | **X** | . | **X** |  |
| **e)** | **Anexo 6.** (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de **PROVEEDORES**). | **X** |  | **X** |  |
| **f)** | **Anexo 7. (**Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco). | **X** |  | **X** |  |
| **g)** | **Anexo 8.** (Manifiesto ARTÍCULO 32-D) * Opinión Positiva de cumplimiento de Obligaciones Fiscales y Constancia impresa, en los términos del numeral 25 de las presentes **BASES.**
 | **X** |  | **X** |  |
| **h)** | **Anexo 9.** En los términos del numeral 26 de las presentes **BASES.** Manifiesto de Opinión de Cumplimiento* Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social
* Constancia Emitida por el IMSS
 |  | **NO CUMPLE**-Toda vez que no anexa el Acuse de hacer público el resultado de la Consulta de su opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 26. De la Opinión Positiva de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social (**IMSS**) de las **BASES**. | **X** |  |
| **i)** | **Anexo 10**. (Manifiesto de Opinión de cumplimiento en materia de Aportaciones Patronales y entero de descuentos INFONAVIT y constancia emitida por el INFONAVIT). | **X** |  | **X** |  |
| **j)** | **Anexo 11. (**Copia simple de Identificación Oficial Vigente). | **X** |  | **X** |  |
| **k)** | **Anexo 12.** (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2. La falta de cualquiera de los documentos anteriormente descritos a excepción de los documentos que acrediten lo establecido en el numeral 2 del anexo 12, será motivo de desechamiento de la propuesta del participante. | **X** |  | **X** |  |
| **l)** | **Anexo 13.** (Escrito de no conflicto de interés y de no inhabilitación). | **X** |  | **X** |  |
| **m)** | **Anexo 14.** (Manifiesto de objeto social en actividad económica y profesionales). | **X** |  | **X** |  |
| **n)** | **Anexo 16.** Formato libre a través del cual el **PROVEEDOR** se comprometa a entregar la garantía de cumplimiento, señalada en el **numeral 21** de conformidad con lo establecido en el **Anexo 15.** | **X** |  | **X** |  |
| **o)** | **Anexo 17** Manifiesto de Responsabilidad en Materia de Propiedad Intelectual | **X** |  | **X** |  |

**I.-** De la Evaluación que determina las **PROPOSICIONES** que resultaron solventes**.**

Con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1 fracciones I y II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, y los resultados del dictamen legal-administrativo emitido por la Unidad Centralizada de Compras, las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES TANIA ALVAREZ MARTINEZ, IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V. y ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V., CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, por lo que se califican **solventes administrativamente** sus **PROPOSICIONES.**

Las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V**. y **NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ**, **NO CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1 fracciones I y II, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO,** por lo que se califican **insolventes administrativamente** sus **PROPOSICIONES**.

**Tercero.** Evaluación que determina las **PROPOSICIONES** que resultaron solventes **TÉCNICAMENTE.**

De acuerdo con los requisitos técnicos solicitados en la **CONVOCATORIA** de la **LICITACIÓN** y con soporte en el análisis de la documentación presentada, fundando y motivando las razones para determinar que cumple o no cumple, las evaluaciones a las propuestas técnicas fueron realizadas por los titulares de la **Subdirección General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco** y de la **Dirección del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”**, quienes poseen la calidad de Áreas Requirentes, de donde se desprende mediante dictámenes técnicos los cuales forman parte de la documentación soporte utilizada para emitir el presente fallo y han sido integrados al expediente de contratación, observándose el siguiente resultado:

**I.** La **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.**, **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el **Anexo. 1 Carta de Requerimientos Técnicos** para las **PARTIDAS 1 y 2** de las **BASES** de la **LICITACIÓN**, derivado de lo siguiente:

Dictamen técnico emitido por la Subdirección General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA** | CUMPLE |
| Manual de usuario y guía rápida en español | CUMPLE |
| Copia simple del registro sanitario vigente | CUMPLE |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. | CUMPLE |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | CUMPLE |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | CUMPLE |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | CUMPLE |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 1*** |
| **2** | **EVACUADOR DE HUMO** | CUMPLE |
| Manual de usuario y guía rápida en español | CUMPLE |
| Copia simple del registro sanitario vigente | CUMPLE |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. | CUMPLE |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | CUMPLE |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | CUMPLE |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | CUMPLE |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 2*** |
| **3** | **COLPOSCOPIO** | NO COTIZÓ |
| Manual de usuario y guía rápida en español | NO COTIZÓ |
| Copia simple del registro sanitario vigente |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |
| **4** | **REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS HEPATITIS B VIRUS. DETERMINACIÓN POR TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA DE PRUEBA CONFIRMATORIA DE LA PRESENCIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE** | NO COTIZÓ |
| Garantía | NO COTIZÓ |
| Caducidad |
| **OBSERVACIONES** | NO COTIZÓ |

Dictamen Técnico emitido por la Dirección del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **5** | **MICROTOMOS (CRIOSTATO). MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. EQUIPO ELÉCTRICO QUE PERMITE REALIZAR CORTES EXACTOS DE TEJIDOS POR MEDIO DE CUCHILLAS.** | NO COTIZÓ |
| Características ergonómicas de seguridad: bloqueo mecánico del volante, retracción automática de la muestra en la carrera de retorno, operación de pantalla táctil con software intuitivo, cámara criogénica en acero inoxidable, 27 posiciones de almacenamiento para muestras, opciones de descongelación programable o inmediata. | NO COTIZÓ |
| Características del microtomo: volate rotatorio manual de tacto ligero, espesor de sección de corte de 1 um a 500 um, función de memoria para avance rápido motorizado y posicionamiento de muestras, longitud de carrera vertical de 60 mm, rango de avance horizontal de 28 mm, retracción de la muestra de 40 um, orientación de la muestra XY con rotación de eje z de 360° |
| Dimensiones |
| Tiempo de entrega |
| Transcripción textual del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos. |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |

Por lo que el **PARTICIPANTE** cumple con los aspectos técnicos solicitados para las **PARTIDAS 1 y 2** de las bases, obteniéndose como resultado que la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.,** resulta técnicamente **SOLVENTE**.

**II.** La **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**, **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el **Anexo. 1 Carta de Requerimientos Técnicos** para las **PARTIDAS 1, 3, 4 Y 5** de las **BASES** de la **LICITACIÓN**, derivado de lo siguiente:

Dictamen técnico emitido por la Subdirección General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA** | CUMPLE |
| Manual de usuario y guía rápida en español | CUMPLE |
| Copia simple del registro sanitario vigente | CUMPLE |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. | CUMPLE |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | CUMPLE |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | CUMPLE |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | CUMPLE |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 1*** |
| **2** | **EVACUADOR DE HUMO** | NO COTIZÓ |
| Manual de usuario y guía rápida en español | NO COTIZÓ |
| Copia simple del registro sanitario vigente |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |
| **3** | **COLPOSCOPIO** | CUMPLE |
| Manual de usuario y guía rápida en español | CUMPLE |
| Copia simple del registro sanitario vigente | CUMPLE |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. | CUMPLE |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | CUMPLE |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | CUMPLE |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | CUMPLE |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 3*** |
| **4** | **REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS HEPATITIS B VIRUS. DETERMINACIÓN POR TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA DE PRUEBA CONFIRMATORIA DE LA PRESENCIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE** | CUMPLE |
| Garantía | CUMPLE |
| Caducidad | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 4*** |

Dictamen Técnico emitido por la Dirección del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **5** | **MICROTOMOS (CRIOSTATO). MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. EQUIPO ELÉCTRICO QUE PERMITE REALIZAR CORTES EXACTOS DE TEJIDOS POR MEDIO DE CUCHILLAS.** | CUMPLE |
| Características ergonómicas de seguridad: bloqueo mecánico del volante, retracción automática de la muestra en la carrera de retorno, operación de pantalla táctil con software intuitivo, cámara criogénica en acero inoxidable, 27 posiciones de almacenamiento para muestras, opciones de descongelación programable o inmediata. | CUMPLE |
| Características del microtomo: volate rotatorio manual de tacto ligero, espesor de sección de corte de 1 um a 500 um, función de memoria para avance rápido motorizado y posicionamiento de muestras, longitud de carrera vertical de 60 mm, rango de avance horizontal de 28 mm, retracción de la muestra de 40 um, orientación de la muestra XY con rotación de eje z de 360° | CUMPLE |
| Dimensiones | CUMPLE |
| Tiempo de entrega | CUMPLE |
| Transcripción textual del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos. | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 5*** |

Por lo que el **PARTICIPANTE** cumple con los aspectos técnicos solicitados para las **PARTIDAS 1, 3, 4 Y 5** de las bases, obteniéndose como resultado que la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.,** resulta técnicamente **SOLVENTE**.

**III.** La **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.**, **NO** **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el **Anexo. 1 Carta de Requerimientos Técnicos** para la **PARTIDA 5** de las **BASES** de la **LICITACIÓN**, derivado de lo siguiente:

Dictamen técnico emitido por la Subdirección General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA** | NO COTIZÓ |
| Manual de usuario y guía rápida en español | NO COTIZÓ |
| Copia simple del registro sanitario vigente |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |
| **2** | **EVACUADOR DE HUMO** | NO COTIZÓ |
| Manual de usuario y guía rápida en español | NO COTIZÓ |
| Copia simple del registro sanitario vigente |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |
| **3** | **COLPOSCOPIO** | NO COTIZÓ |
| Manual de usuario y guía rápida en español | NO COTIZÓ |
| Copia simple del registro sanitario vigente |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |
| **4** | **REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS HEPATITIS B VIRUS. DETERMINACIÓN POR TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA DE PRUEBA CONFIRMATORIA DE LA PRESENCIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE** | NO COTIZÓ |
| Garantía | NO COTIZÓ |
| Caducidad |
| **OBSERVACIONES** | NO COTIZÓ |

Dictamen Técnico emitido por la Dirección del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **5** | **MICROTOMOS (CRIOSTATO). MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. EQUIPO ELÉCTRICO QUE PERMITE REALIZAR CORTES EXACTOS DE TEJIDOS POR MEDIO DE CUCHILLAS.** | NO CUMPLE |
| Características ergonómicas de seguridad: bloqueo mecánico del volante, retracción automática de la muestra en la carrera de retorno, operación de pantalla táctil con software intuitivo, cámara criogénica en acero inoxidable, 27 posiciones de almacenamiento para muestras, opciones de descongelación programable o inmediata. | CUMPLE |
| Características del microtomo: volate rotatorio manual de tacto ligero, espesor de sección de corte de 1 um a 500 um, función de memoria para avance rápido motorizado y posicionamiento de muestras, longitud de carrera vertical de 60 mm, rango de avance horizontal de 28 mm, retracción de la muestra de 40 um, orientación de la muestra XY con rotación de eje z de 360° | CUMPLE |
| Dimensiones | CUMPLE |
| Tiempo de entrega | CUMPLE |
| Transcripción textual del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos. | NO CUMPLE-Toda vez que el PARTICIPANTE no anexa la Transcripción textual del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos |
| **OBSERVACIONES** | ***NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 5*** |

Por lo que el **PARTICIPANTE** no cumple con los aspectos técnicos solicitados para la **PARTIDA 5** de las bases, obteniéndose como resultado que la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.,** resulta técnicamente **INSOLVENTE**.

**IV.** La **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.**, **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el **Anexo. 1 Carta de Requerimientos Técnicos** para la **PARTIDA 5** de las **BASES** de la **LICITACIÓN**, derivado de lo siguiente:

Dictamen técnico emitido por la Subdirección General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA** | NO COTIZÓ |
| Manual de usuario y guía rápida en español | NO COTIZÓ |
| Copia simple del registro sanitario vigente |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |
| **2** | **EVACUADOR DE HUMO** | NO COTIZÓ |
| Manual de usuario y guía rápida en español | NO COTIZÓ |
| Copia simple del registro sanitario vigente |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |
| **3** | **COLPOSCOPIO** | NO COTIZÓ |
| Manual de usuario y guía rápida en español | NO COTIZÓ |
| Copia simple del registro sanitario vigente |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |
| **4** | **REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS HEPATITIS B VIRUS. DETERMINACIÓN POR TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA DE PRUEBA CONFIRMATORIA DE LA PRESENCIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE** | NO COTIZÓ |
| Garantía | NO COTIZÓ |
| Caducidad |
| **OBSERVACIONES** | NO COTIZÓ |

Dictamen Técnico emitido por la Dirección del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- |
| **5** | **MICROTOMOS (CRIOSTATO). MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. EQUIPO ELÉCTRICO QUE PERMITE REALIZAR CORTES EXACTOS DE TEJIDOS POR MEDIO DE CUCHILLAS.** | CUMPLE |
| Características ergonómicas de seguridad: bloqueo mecánico del volante, retracción automática de la muestra en la carrera de retorno, operación de pantalla táctil con software intuitivo, cámara criogénica en acero inoxidable, 27 posiciones de almacenamiento para muestras, opciones de descongelación programable o inmediata. | CUMPLE |
| Características del microtomo: volate rotatorio manual de tacto ligero, espesor de sección de corte de 1 um a 500 um, función de memoria para avance rápido motorizado y posicionamiento de muestras, longitud de carrera vertical de 60 mm, rango de avance horizontal de 28 mm, retracción de la muestra de 40 um, orientación de la muestra XY con rotación de eje z de 360° | CUMPLE |
| Dimensiones | CUMPLE |
| Tiempo de entrega | CUMPLE |
| Transcripción textual del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos. | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 5*** |

Por lo que el **PARTICIPANTE** cumple con los aspectos técnicos solicitados para la **PARTIDA 5** de las bases, obteniéndose como resultado que la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.,** resulta técnicamente **SOLVENTE.**

**V.** La **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ**, **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el **Anexo. 1 Carta de Requerimientos Técnicos** para las **PARTIDAS de la 1 a la 5** de las **BASES** de la **LICITACIÓN**, derivado de lo siguiente:

Dictamen técnico emitido por la Subdirección General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA** | CUMPLE |
| Manual de usuario y guía rápida en español | CUMPLE |
| Copia simple del registro sanitario vigente | CUMPLE |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. | CUMPLE |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | CUMPLE |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | CUMPLE |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | CUMPLE |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 1*** |
| **2** | **EVACUADOR DE HUMO** | CUMPLE |
| Manual de usuario y guía rápida en español | CUMPLE |
| Copia simple del registro sanitario vigente | CUMPLE |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. | CUMPLE |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | CUMPLE |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | CUMPLE |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | CUMPLE |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 2*** |
| **3** | **COLPOSCOPIO** | CUMPLE |
| Manual de usuario y guía rápida en español | CUMPLE |
| Copia simple del registro sanitario vigente | CUMPLE |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. | CUMPLE |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | CUMPLE |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | CUMPLE |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | CUMPLE |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 3*** |
| **4** | **REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS HEPATITIS B VIRUS. DETERMINACIÓN POR TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA DE PRUEBA CONFIRMATORIA DE LA PRESENCIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE** | CUMPLE |
| Garantía | CUMPLE |
| Caducidad | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 4*** |

Dictamen Técnico emitido por la Dirección del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ** |
| --- | --- | --- |
| **5** | **MICROTOMOS (CRIOSTATO). MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. EQUIPO ELÉCTRICO QUE PERMITE REALIZAR CORTES EXACTOS DE TEJIDOS POR MEDIO DE CUCHILLAS.** | CUMPLE |
| Características ergonómicas de seguridad: bloqueo mecánico del volante, retracción automática de la muestra en la carrera de retorno, operación de pantalla táctil con software intuitivo, cámara criogénica en acero inoxidable, 27 posiciones de almacenamiento para muestras, opciones de descongelación programable o inmediata. | CUMPLE |
| Características del microtomo: volate rotatorio manual de tacto ligero, espesor de sección de corte de 1 um a 500 um, función de memoria para avance rápido motorizado y posicionamiento de muestras, longitud de carrera vertical de 60 mm, rango de avance horizontal de 28 mm, retracción de la muestra de 40 um, orientación de la muestra XY con rotación de eje z de 360° | CUMPLE |
| Dimensiones | CUMPLE |
| Tiempo de entrega | CUMPLE |
| Transcripción textual del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos. | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 5*** |

Por lo que el **PARTICIPANTE** cumple con los aspectos técnicos solicitados para las **PARTIDAS de la 1 a la 5** de las bases, obteniéndose como resultado que la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ,** resulta técnicamente **SOLVENTE.**

**VI.** La **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE TANIA ALVAREZ MARTINEZ**, **CUMPLE** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en el **Anexo. 1 Carta de Requerimientos Técnicos** para las **PARTIDAS 4 y 5** de las **BASES** de la **LICITACIÓN**, derivado de lo siguiente:

Dictamen técnico emitido por la Subdirección General de Programas en Salud del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA** | NO COTIZÓ |
| Manual de usuario y guía rápida en español | NO COTIZÓ |
| Copia simple del registro sanitario vigente |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA |
| **OBSERVACIONES** | ***NO COTIZÓ*** |
| **2** | **EVACUADOR DE HUMO** | CUMPLE |
| Manual de usuario y guía rápida en español | CUMPLE |
| Copia simple del registro sanitario vigente | CUMPLE |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. | CUMPLE |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | CUMPLE |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | NO CUMPLE-Toda vez que el PARTICIPANTE no anexa traducción simple del certificado ISO 13485-2033 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | CUMPLE |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA | NO CUMPLE-Toda vez que el PARTICIPANTE no anexa documento que acredite que el equipo cuenta con certificado de calidad de una de las opciones establecidas. |
| **OBSERVACIONES** | ***NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 2*** |
| **3** | **COLPOSCOPIO** | CUMPLE |
| Manual de usuario y guía rápida en español | CUMPLE |
| Copia simple del registro sanitario vigente | CUMPLE |
| Original de catálogos, folletos, manuales, guías u otro necesario para indicar las referencias técnicas solicitadas. | CUMPLE |
| Carta compromiso original para garantía del distribuidor y/o fabricante que incluya las visitas de mantenimiento preventivo y correctivo por al menos 1 año | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante donde garantice la instalación, puesta en funcionamiento y adiestramiento al personal. | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante para soporte técnico y refacciones garantizando al menos 5 años | CUMPLE |
| Carta compromiso original del distribuidor y/o fabricante que garantice la entrega de equipo nuevo. | CUMPLE |
| Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | NO CUMPLE-Toda vez que el PARTICIPANTE no anexa traducción simple del certificado ISO 13485-2033 |
| Carta original de apoyo solidario en la licitación del fabricante o carta de apoyo del distribuidor principal y copia de la carta de distribución del fabricante vigente. | CUMPLE |
| Documento para acreditar que cumple con los certificados de calidad. Opciones: CE, JIS, FDA | NO CUMPLE-Toda vez que el PARTICIPANTE no anexa documento que acredite que el equipo cuenta con certificado de calidad de una de las opciones establecidas. |
| **OBSERVACIONES** | ***NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 3*** |
| **4** | **REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS HEPATITIS B VIRUS. DETERMINACIÓN POR TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA DE PRUEBA CONFIRMATORIA DE LA PRESENCIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE** | CUMPLE |
| Garantía | CUMPLE |
| Caducidad | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 4*** |

Dictamen Técnico emitido por la Dirección del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** |
| --- | --- | --- |
| **5** | **MICROTOMOS (CRIOSTATO). MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. EQUIPO ELÉCTRICO QUE PERMITE REALIZAR CORTES EXACTOS DE TEJIDOS POR MEDIO DE CUCHILLAS.** | CUMPLE |
| Características ergonómicas de seguridad: bloqueo mecánico del volante, retracción automática de la muestra en la carrera de retorno, operación de pantalla táctil con software intuitivo, cámara criogénica en acero inoxidable, 27 posiciones de almacenamiento para muestras, opciones de descongelación programable o inmediata. | CUMPLE |
| Características del microtomo: volate rotatorio manual de tacto ligero, espesor de sección de corte de 1 um a 500 um, función de memoria para avance rápido motorizado y posicionamiento de muestras, longitud de carrera vertical de 60 mm, rango de avance horizontal de 28 mm, retracción de la muestra de 40 um, orientación de la muestra XY con rotación de eje z de 360° | CUMPLE |
| Dimensiones | CUMPLE |
| Tiempo de entrega | CUMPLE |
| Transcripción textual del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos. | CUMPLE |
| **OBSERVACIONES** | ***CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO EN EL ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA LA PARTIDA 5*** |

Por lo que el **PARTICIPANTE** cumple con los aspectos técnicos solicitados para las **PARTIDAS 4 y 5** de las bases, obteniéndose como resultado que la **PROPUESTA** del **PARTICIPANTE TANIA ALVAREZ MARTINEZ,** resulta técnicamente **SOLVENTE.**

**VII.** De la Evaluación que determina las **PROPOSICIONES** que resultaron solventes**.**

* + - 1. Con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1 fracciones I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, y el resultado de la evaluación cuantitativa y cualitativa a los documentos presentados por los **PARTICIPANTES** se informa que las **PROPUESTAS** presentadas por los licitantes **ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. y NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ, NO CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos legal-administrativo establecidos en las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, por lo que se califican **NO SOLVENTES** sus **PROPOSICIONES** por lo siguiente:

|  | **ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.** |
| --- | --- |
| **PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** | **CUMPLE** |
| **Inciso** | **REQUISITOS** | **SI** | **NO** |
| **h)** | **Anexo 9.** En los términos del numeral 26 de las presentes **BASES.** Manifiesto de Opinión de Cumplimiento* Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social
* Constancia Emitida por el IMSS
 |  | **NO CUMPLE**-Toda vez que no presenta el Acuse de hacer público el resultado de la Consulta de su opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social a nombre del **PARTICIPANTE**, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 26. De la Opinión Positiva de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social (**IMSS**) de las **BASES.** |
| **OBSERVACIONES** | No presenta la totalidad de las hojas que conforman la **PROPUESTA** firmadas por el Apoderado Legal, incumpliendo con lo solicitado en el numeral **7. Características de la Propuesta** de las **BASES**. |

|  | **NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ** |
| --- | --- |
| **PUNTO 9.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** | **CUMPLE** |
| **Inciso** | **REQUISITOS** | **SI** | **NO** |
| **h)** | **Anexo 9.** En los términos del numeral 26 de las presentes **BASES.** Manifiesto de Opinión de Cumplimiento* Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social
* Constancia Emitida por el IMSS
 |  | **NO CUMPLE**-Toda vez que no anexa el Acuse de hacer público el resultado de la Consulta de su opinión del cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, incumpliendo con lo solicitado en el numeral 26. De la Opinión Positiva de las Obligaciones en Materia de Seguridad Social (**IMSS**) de las **BASES**. |

De lo anterior, las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES** **ABASTECEDORA TECNOLOGICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. y NASHE LLY CHAVEZ MARTINEZ**, se **DESECHAN**, al no cumplir con la totalidad de los requisitos legales-administrativos solicitados en el punto 9.1 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, y de conformidad con el numeral 12. inciso b), por lo que no son susceptibles de evaluación económica.

* + - 1. Con fundamento en los artículos 66, 69 numeral 1 fracciones I, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, y el resultado de la evaluación cuantitativa y cualitativa a los documentos presentados por los **PARTICIPANTES** se informa que las **PROPUESTAS** presentadas por los licitantes **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** para las **PARTIDAS 2 y 3** de las **BASES** y **ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.** para la **PARTIDA 5** de las **BASES, NO CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos técnicos establecidos en las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, por lo que se califican **NO SOLVENTES** sus **PROPOSICIONES** por lo siguiente:

|  |
| --- |
| **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** |
| **PARTIDA** | **REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA** | **MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO** | **FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO** |
| **2** | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**, deberá anexar a su propuesta Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | El **PARTICIPANTE** **no cumple** con este requisito, toda vez que no anexa traducción simple del certificado ISO 13485-2033. Esta omisión representa un incumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las **BASES** de la **LICITACIÓN.** | Por los motivos antes expuestos, se **DESECHA** la propuesta del **PARTICIPANTE** con fundamento en el numeral **12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso b) de las **BASES** en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la **LEY**. |
| **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**, deberá anexar a su propuesta documento que acredite que el equipo cuenta con certificado de calidad de una de las opciones establecidas (CE, JIS, FDA) | El **PARTICIPANTE** **no cumple** con este requisito, toda vez que el **PARTICIPANTE** no anexa documento que acredite que el equipo cuenta con certificado de calidad de una de las opciones establecidas. Esta omisión representa un incumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las **BASES** de la **LICITACIÓN.** |
| **3** | **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**, deberá anexar a su propuesta Copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2008 y 13485:2003 | El **PARTICIPANTE** **no cumple** con este requisito, toda vez que no anexa traducción simple del certificado ISO 13485-2033. Esta omisión representa un incumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las **BASES** de la **LICITACIÓN.** | Por los motivos antes expuestos, se **DESECHA** la propuesta del **PARTICIPANTE** con fundamento en el numeral **12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso b) de las **BASES** en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la **LEY**. |
| **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**, deberá anexar a su propuesta documento que acredite que el equipo cuenta con certificado de calidad de una de las opciones establecidas (CE, JIS, FDA) | El **PARTICIPANTE** **no cumple** con este requisito, toda vez que el **PARTICIPANTE** no anexa documento que acredite que el equipo cuenta con certificado de calidad de una de las opciones establecidas. Esta omisión representa un incumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las **BASES** de la **LICITACIÓN.** |

|  |
| --- |
| **ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.** |
| **PARTIDA** | **REQUISITOS QUE INCUMPLE LA PROPUESTA** | **MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO** | **FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO** |
| **5** | El **PARTICIPANTE** deberá anexar a su propuesta Transcripción Textual del **ANEXO 1. CARTA DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**, | El **PARTICIPANTE** **no cumple** con este requisito, toda vez que el **PARTICIPANTE** no anexa la Transcripción textual del Anexo 1. Carta de requerimientos técnicos. Esta omisión representa un incumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las **BASES** de la **LICITACIÓN.** | Por los motivos antes expuestos, se **DESECHA** la propuesta del **PARTICIPANTE** con fundamento en el numeral **12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso b) de las **BASES** en correlación con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de la **LEY**. |

De lo anterior, las **PARTIDAS** de los **PARTICIPANTES** **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** (**PARTIDAS 2 y 3** de las **BASES)** y **ASESORIA Y PROVEEDORA DE EQUIPOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.** (**PARTIDA 5** de las **BASES)**, se **DESECHAN**, al no cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos solicitados en el punto 9.1 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, y de conformidad con el numeral 12. inciso b), por lo que no son susceptibles de evaluación económica.

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** para las **PARTIDAS 1, 3, 4 y 5** de las **BASES**, **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.** para las **PARTIDAS 1 y 2** de las **BASES** y **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** para las **PARTIDAS 4 y 5** de las **BASES, CUMPLEN** con la totalidad de los requisitos **ADMINISTRATIVOS** establecidos en el numeral 9.1, así como los requisitos **TÉCNICOS** del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** de las **BASES**, por lo que se califican como **SOLVENTES** sus propuestas, y son susceptibles de evaluación económica.

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo 69 de su **REGLAMENTO**, conforme al punto 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ,** denominada **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DERMATOLÓGICO DE JALISCO Y EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO ''**, se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, que aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que establecen el numeral 9.2 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SECGSSJ-LCCC-051-2024 CON CONCURRENCIA DE COMITÉ**, se elabora el cuadro comparativo del precio ofertado contra el precio promedio derivado de la investigación de mercado, de las proposiciones presentadas que resultaron solventes en la evaluación técnica y legal-administrativa toda vez que los **PARTICIPANTES** **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** para las **PARTIDAS 1, 3, 4 y 5** de las **BASES**, **COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.** para las **PARTIDAS 1 y 2** de las **BASES** y **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** para las **PARTIDAS 4 y 5** de las **BASES,** pues reúnen todos los requerimientos solicitados, éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a favor de los **PARTICIPANTES** que resultaron aptos y así como también el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que el precio ofertado sea aceptable y conveniente, y que no rebase el presupuesto en general.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V. (PRECIO UNITARIO SIN IVA) | TANIA ALVAREZ MARTINEZ (PRECIO UNITARIO SIN IVA) | IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (PRECIO UNITARIO SIN IVA) | INVESTIGACIÓN DE MERCADO (PRECIO UNITARIO SIN IVA) | VPIM |
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | $99,755.74 | NO COTIZÓ | **$51,677.80** | $60,225.50 | -14.19% |
| 2 | EVACUADOR DE HUMO | **$29,216.89** | DESECHADA TÉCNICAMENTE | NO COTIZÓ | $20,242.53 | 44.33% |
| 3 | COLPOSCOPIO | NO COTIZÓ | DESECHADA TÉCNICAMENTE | **$141,390.79** | $150,908.70 | -6.31% |
| 4 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS HEPATITIS B VIRUS.  | NO COTIZÓ | $681.00 | **$561.53** | $583.65 | -3.79% |
| 5 | MICROTOMOS (CRIOSTATO). MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA.  | NO COTIZÓ | $649,000.00 | **$581,095.24** | $710,181.54 | -18.18% |

\* VPIM – Variación Porcentual con respecto al costo de referencia resultado de la Investigación de Mercado.

De lo anterior, se concluye que, la variación porcentual de las **PARTIDAS 1, 3, 4 y 5** de las **BASES** con respecto al costo de referencia del resultado de la Investigación de Mercado se encuentran dentro de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La **PARTIDA 2** de las **BASES** con respecto al costo de referencia del resultado de la Investigación de Mercado se encuentra fuera de los límites y parámetros establecidos en el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que se declara **DESIERTA** la misma.

De acuerdo con el análisis comparativo de precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que la **PROPUESTA** económica del **PARTICIPANTE** **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** para las **PARTIDAS 1, 3, 4 y 5** de las **BASES,** es la más conveniente además de cumplir con los parámetros y límites presupuestales señalados por la **CONVOCANTE**, las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.** para la **PARTIDA 1** de las **BASES** y **TANIA ALVAREZ MARTINEZ** para las **PARTIDAS 4 y 5** de las **BASES**, no se les adjudican ya que sus precios ofertados resultaron superiores a los precios adjudicados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 30 fracciones V y VI, 49, 66, 67 numeral 1 fracción II y 69 de la **LEY** de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su **REGLAMENTO**; 5, 8, 9, fracción I inciso c, y 12 de la **LEY** del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, resuelve las siguientes:

**PROPOSICIONES:**

**Primero.** De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA** el **CONTRATO** al proveedor **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.**, para la **“ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y SUMINISTROS DE LABORATORIO PARA EL INSTITUTO DERMATOLÓGICO DE JALISCO Y EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**, en lo que respecta a las **PARTIDAS 1, 3, 4 y 5** de las **BASES,** por un monto de **$1,142,295.59 (Un millón, ciento cuarenta y dos mil, doscientos noventa y cinco pesos 59/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulta solvente, porque cumple con los requisitos legales, administrativos y con las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos**, además de cumplir con los parámetros económicos de la **LICITACIÓN** y de ofrecer el precio solvente más conveniente que se señala a continuación:

| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **MARCA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **IMPORTE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA | EQUIPO | PRAZISE | 1 | $51,677.80 | $51,677.80 |
| 3 | COLPOSCOPIO | EQUIPO | PRAZISE | 1 | $141,390.79 | $141,390.79 |
| 4 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS HEPATITIS B VIRUS. DETERMINACIÓN POR TÉCNICA INMUNOENZIMÁTICA DE PRUEBA CONFIRMATORIA DE LA PRESENCIA DEL ANTÍGENO DE SUPERFICIE | KIT | CERTUM | 375 | $561.53 | $210,573.75 |
| 5 | MICROTOMOS (CRIOSTATO). MICROTOMO PARA CORTES DE PARAFINA. EQUIPO ELÉCTRICO QUE PERMITE REALIZAR CORTES EXACTOS DE TEJIDOS POR MEDIO DE CUCHILLAS. | EQUIPO | EPREDIA | 1 | $581,095.24 | $581,095.24 |
|  |  |  |  |  | SUBTOTAL | $984,737.58 |
|  |  |  |  |  | IVA | $157,558.01 |
|  |  |  |  |  | TOTAL | $1,142,295.59 |

**Segundo.** En cumplimiento al punto 18 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA,** y al artículo 69 numeral 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que el proveedor **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.,** tendrá que comparecer ante la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que el proveedor **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.,** acredite su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada Ley.

**Tercero**. Apercíbase al proveedor **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.,** que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se hará efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Cuarto.** Notifíquese a la empresa **IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.,** que la entrega de la garantía será dentro de los 10 días naturales posteriores a la emisión y publicación del **FALLO**, de conformidad con lo señalado en el punto 21 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**.

En caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el punto 22 de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Quinto.** El contrato a celebrarse con el **PROVEEDOR** tendrán una vigencia a partir del día siguiente hábil a la notificación y publicación del FALLO y hasta el 05 de diciembre de 2024, conforme a los plazos establecidos en las presentes **BASES**, sus anexos y la **PROPUESTA** del **PROVEEDOR,** de conformidad al Artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al Artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada Ley, sin perjuicio del tiempo de entrega establecido en la **CONVOCATORIA,** en el acta de junta de aclaraciones de la **LICITACIÓN** o en las propuestas presentadas por los **PROVEEDORES**.

**Sexto.** Notifíquese la presente **RESOLUCIÓN** a los **PARTICIPANTES** en los términos establecidos en las **BASES** que rigen al presente proceso de **LICITACIÓN** de conformidad con el Artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO** de la citada Ley.

**Séptimo.** El **PARTICIPANTE IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.,** manifestó que **NO** es su voluntad realizar la aportación cinco al millar, para ser aportado al Fondo Impulso Jalisco con el propósito de promover y procurar la reactivación económica en el Estado, lo anterior señalado en los artículos 143, 145, 148 y 149 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

De acuerdo con lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19189), y/o <https://sifssj.jalisco.gob.mx> protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 69 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se hace constar el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de las evaluaciones realizadas:

• La Evaluación Legal-Administrativa y Económica, fueron realizadas por los servidores públicos:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| MTRA. MARIBEL BECERRA BAÑUELOS | DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
| LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA | COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
| LIC. CARLOS ALEJANDRO ORQUIZ RAMÍREZ | PERSONA DESIGNADA DEL PROCESO EN LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |

* Los Dictámenes de Evaluación Técnica, fueron emitidos por:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
| DR. ANGEL ISRAEL NUÑO BONALES | SUBDIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS EN SALUD DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |
| DR. RICARDO QUIÑONES VENEGAS | DIRECTOR DEL INSTITUTO DERMATOLÓGICO DE JALISCO “DR. JOSÉ BARBA RUBIO” |

Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustenten o fundamenten y que son presentados por parte de los Licitantes y Servidores Públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 16:29 horas, del día 25 de julio de 2024.

**Cúmplase.** Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de sus integrantes, que firman al calce y al margen de esta **RESOLUCIÓN** con base en los Dictámenes Técnico, Legal y Económico efectuados por el Área Requirente, el Área Técnica y la Unidad Centralizada de Compras.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

| **NOMBRE** | **PROCENDENCIA** | **CARGO** | **FIRMA** | **ANTEFIRMA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mtra. Maribel Becerra Bañuelos | Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Presidente Suplente |  |  |
| Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya | Representante del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Secretario Técnico Suplente |  |  |
| C. María Isabel Romano Meza | Representante Suplente de la Secretaría de la Hacienda Pública | Vocal |  |  |
| Lic. Martha Lilibeth Contreras Chávez | Representante Suplente de la Secretaría de Administración | Vocal |  |  |
| Lic. Javier De Oyarzabal Castellanos | Representante Suplente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara | Vocal |  |  |
| Lic. Oscar Emilio Lozano Aparicio | Representante Suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco | Vocal |  |  |
| Lic. Hugo Enrique Verduzco Sánchez | Representante Suplente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente | Vocal |  |  |
| Lic. Horus Alejandro Rodríguez Rosas | Representante Suplente del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado Permanente |  |  |
| Lic. Laura Gómez Márquez | Representante Suplente de la Dirección Jurídica del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado Permanente |  |  |
| Lic. Laura Fabiola Hernández Pérez | Representante Suplente de la Dirección de Finanzas del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | Invitado |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//[ssj.jalisco.gob.mx/transparencia](http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia)

-------------------------------------------------------------Fin del Acta. -------------------------------------------------------