**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

**Organismo Público Descentralizado**

**Servicios de Salud Jalisco**

FE DE ERRATAS AL FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LSCC-027-2022 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

**“ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL (CAISAME) DE ESTANCIA PROLONGADA ADSCRITO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”**

Guadalajara, Jalisco a  **09 de septiembre de 2022**

En la ciudad de Guadalajara Jalisco, siendo las 12:30 horas del día  **09 de septiembre de 2022** en el Auditorio de las oficinas centrales del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, con domicilio en Dr. Baeza Alzaga 107, C.P. 44100, col. Centro, Guadalajara, Jalisco, se reunieron los servidores públicos cuyos nombres aparecen al final del presente documento, para efectuar la **FE DE ERRATAS** al Fallo de Adjudicaciónde la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LSCC-027-2022 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, emitido por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, con fecha  **09 de septiembre de 2022**, de conformidad con los puntos siguientes:

**PRIMERO.-** En el Fallo de Adjudicaciónde la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LSCC-027-2022 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, respecto a la **“ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL (CAISAME) DE ESTANCIA PROLONGADA ADSCRITO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”**, en el apartado “**PROPOSICIONES**” fracción **IV,** específicamente en la columna **“DESCRIPCIÓN TÉCNICA**” del cuadro de adjudicación…

Dice:

| **RENGLÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **MARCA**  | **GRUPO FAYX, S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.U. (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 1 | SILLA DE RUEDAS | 1.- Sistema de freno ajustable de lámina de acero calibre 10, 5/8 de pulgada de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca y maneral de hule natural macizo color negro; la parte inferior trasera del marco deberá incluir un tope de hule natural macizo de color negro; el acabado de toda la estructura deberá ser esmaltada.2.- Asiento y respaldo de **vinyl** ignífugo con esponja, transpirable de fácil limpieza y una práctica bolsa-objetos integrada en su respaldo, que facilita transportar y almacenar cosas pequeñas.3.- Descansabrazos fijo de longitud completa acojinamiento de pvc.4.- Soportes descansapies desmontables y abatibles con taloneras. Ensamblado de forma telescópica.5.- Manubrios abatibles. | 50 | PIEZA | REACTIV | $ 3,452.00  | $ 172,600.00  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  | **$ 172,600.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 27,616.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 200,216.00**  |

Debe decir:

| **RENGLÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **MARCA**  | **GRUPO FAYX, S.A. DE C.V.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.U. (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 1 | SILLA DE RUEDAS | 1.- Sistema de freno ajustable de lámina de acero calibre 10, 5/8 de pulgada de ancho con tope y mecanismo excéntrico con palanca y maneral de hule natural macizo color negro; la parte inferior trasera del marco deberá incluir un tope de hule natural macizo de color negro; el acabado de toda la estructura deberá ser esmaltada.2.- Asiento y respaldo de **nylon** ignífugo con esponja, transpirable de fácil limpieza y una práctica bolsa-objetos integrada en su respaldo, que facilita transportar y almacenar cosas pequeñas.3.- Descansabrazos fijo de longitud completa acojinamiento de pvc.4.- Soportes descansapies desmontables y abatibles con taloneras. Ensamblado de forma telescópica.5.- Manubrios abatibles. | 50 | PIEZA | REACTIV | $ 3,452.00  | $ 172,600.00  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  | **$ 172,600.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 27,616.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 200,216.00**  |

Se da por terminada la presente Fe de Erratas el mismo día que inició las 12:40 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **LIC. MARIBEL BECERRA BAÑUELOS LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA**

DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO PÚBLICO COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO

 DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO