**Gobierno del Estado de Jalisco**

Organismo Público Descentralizado

Servicios de Salud Jalisco

Junta Aclaratoria

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-018-2022 CON CONCURRENCIA DE COMITE**

**“SERVICIO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE TOCOCIRUGÍA, COCINA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE QUIRÓFANO PARA EL HOSPITAL REGIONAL CD. GUZMÁN”**

Guadalajara Jalisco, a 19 de mayo de 2022.

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el **“Glosario”** descrito en las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 15:00 horas del día 19 de mayo de 2022, se reunieron en la Sala de Juntas de la Coordinación de Adquisiciones del **ORGANISMO**, ubicada en la calle Calpulalpan Número 15, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco; ante la presencia de los servidores públicos designados por el **ORGANISMO**, ello de conformidad con los artículos 62 numeral 4, 63 y 70 de la **LEY**; 63, 64 y 65 del **REGLAMENTO**, así como también a lo establecido en el ***Punto 5 Junta Aclaratoria*** de las **BASES** que rigen la presente licitación, se dieron los siguientes:

**Hechos**

A continuación, se dio lectura pormenorizada a la apreciación de la **CONVOCATORIA** por parte de la **CONVOCANTE**, misma que deberá tenerse en cuenta por los **PARTICIPANTES** cuanto presenten las respectivas **PROPUESTAS**, ya que formará parte de la presente acta.

PRECISIÓN ADMINISTRATIVA.

* NO HAY PRECISIÓN POR PARTE DE LA CONVOCANTE

PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

**Primero. -** La unidad centralizada de compras, informa que se recibieron preguntas al correo electrónico [pedro.lopez@jalisco.gob.mx](mailto:pedro.lopez@jalisco.gob.mx) hasta el horario establecido dentro del calendario de actividades.

La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas la preguntas que realizaron los interesados en participar en la presente **LICITACIÓN** hasta el horario establecido enviadas al correo electrónico [pedro.lopez@jalisco.gob.mx](mailto:pedro.lopez@jalisco.gob.mx), se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA** **REQUIRENTE** y el **AREA DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL** | **NUMERO DE PREGUNTAS** |
| **1** | **GRUPO ICONOPP, S.A. DE C.V.** | **14** |
| **TOTAL DE PREGUNTAS** | | **14** |

**Pregunta técnica:**

**El PROVEEDOR: GRUPO ICONOPP, S.A. DE C.V.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONSECUTIVO** | **PARTIDA Y/O PUNTO DE CONVOCATORIA** | **PREGUNTA** | **RESPUESTA** |
| **VIII** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Se solicita amablemente a la convocante nos especifique volúmenes de las áreas en metros cuadrado, metro lineal, para realizar los trabajo solicitado en el numeral VIII del anexo 1 carta de requerimientos técnicos. | Los volúmenes son 14 m2, boquilla 43 ml, con un área de pintura de 40 m2. |
| **IX** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione el numero de metros a intervenir. | 77 m2 de muro de tablaroca. |
| **XII** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione el número de metros de la longitud de tuberia sanitarias e hidraulicas a intervenir, asi como tambien la cantidad y el tipo de baño a instalar. | 1 mueble de baño, con tres salidas, en una longitud de 12 ml. |
| **XIII** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione el numero de metros cuadrados de pintura a intervenir. | 144 m2 superficie a pintar. |
| **XVIII** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione el numero de metros de la longirud de tuberia de cobre a intervenir | 4 ml. |
| **XX** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione la cantidad y el tipo de señalética a intervenir. | 28 pza de acrilico de 45 x 30 cms. |
| **XXVI** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione medidas de la tarja | Tipo cuello de Ganzo de 8”. |
| **XXVII** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione el área en metro cuadrado de piso a instalar. | 45 m2. |
| **XXVIII** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione el número de metros de la longitud de tubería de cobre a intervenir. | 12 ml. |
| **XXIX** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione volumen en metro cubico de retiro de piso y azulejo. | 55 m2. |
| **XXX** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione volumen en metro cuadrado de tablaroca a instalar. | 55 m2. |
| **XXXI** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione volumen en metro cubico de escombro a retirar. | 10 m3 cargados a mano a camión volteo. |
| **XXXII** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione el área a realizar la limpieza. | 70 m2. |
| **XXXIII** | **DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS** | Solicitamos amablemente a la convocante que para integrar mejor la propuesta técnica y económica nos proporcione las medidas de la tarja, la cantidad, el tipo de salidas eléctricas, así como el área del piso. | 17 salidas con su tierra física. |

**Segundo. -** La unidad centralizada de compras informa a los **PARTICIPANTES** que entregaron **Escrito de Interés en Participar** al correo electrónico[pedro.lopez@jalisco.gob.mx](mailto:pedro.lopez@jalisco.gob.mx) hasta el horario establecido, escrito en las **BASES** del apartado **“calendario de actividades.”** del presente proceso de **LICITACIÓN**:

|  |
| --- |
| NOMBRE DEL PARTICIPANTE: |
| **GRUPO CONSTRUCTOR MICOL, S.A. DE C.V.** |
| **GRUPO ICONOPP, S.A. DE C.V.** |
| **CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DEL SUR DE TECA, S.A. DE C.V.** |
| **ERIC SANCHEZ NAVA** |

**Tercero. -** Se advierte que se registró **1** **PARTICIPANTE** para el acto de **JUNTA ACLARATORIA** para el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL PARTICIPANTE:** | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |
| **GRUPO ICONOPP, S.A. DE C.V.**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. MARIBEL BECERRA BAÑUELOS**  DIRECTORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO | ROBERTO LÓPEZ AVILA  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA**  COORDINADOR DE ADQUISICIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO |

**Cuarto. -** Se da por terminada la presente acta el mismo día que dio inicio, a las 15:15 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

Esta acta consta de 05 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad con los asistentes a este evento.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**C. ESTEFANIA MONTSERRAT ALCÁNTARA GARCÍA** REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **C. PEDRO ARMANDO LÓPEZ GRACIANO**  PERSONA RESPONSABLE DEL PROCESO DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**DR. ADRIAN MENDOZA MEDINA**

DIRECTOR DEL HOSPITAL CIUDAD GUZMAN

**AREA REQUIRENTE**

| **Consecutivo** | **Participante** | **Representante** | **Firma** | **Antefirma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **GRUPO ICONOPP, S.A. DE C.V.** | ROBERTO LÓPEZ AVILA |  |  |

**AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO,** con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//[ssj.jalisco.gob.mx/transparencia](http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia" \t "_blank)

**Fin del Acta.** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------