**Gobierno del Estado de Jalisco**

**COORDINACION DE ADQUISICIONES del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO**

Junta de Aclaraciones

**Licitación Pública Local LCCC 43068001-048-2020**

**“ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO”**

Guadalajara, Jalisco a 05 de noviembre de 2020.

Para efectos de comprensión de la presente Acta, se deberá de atender al **Glosario** descritos en las **BASES** que rigen al presente proceso.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:30 horas del día 05 de noviembre de 2020, se reunieron en el auditorio del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga No. 107, Colonia Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco, ante la presencia de los Servidores Públicos designados por el **ORGANISMO**, de conformidad con lo establecido en el punto 5 de las **BASES,** que rigen la presente **LICITACIÓN**. Se realizaron los siguientes;

**Hechos:**

**1.- ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE:**

No hay aclaraciones por parte de la convocante

2.- PREGUNTAS DE LOS PARTICIPANTES.

**Anexo 1**

**Primero. -** La Unidad Centralizada de Compras, informa que una vez recibidas la preguntas que realizaron los interesados en participar, se procedió a dar contestación por parte del **ÁREA REQUIRENTE** a los cuestionamientos de los siguientes **PARTICIPANTES**:

| No. | Nombre, Razón O Denominación Social | Número de Preguntas |
| --- | --- | --- |
| 1 | **ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.** | 4 |
| 2 | **GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** | 7 |
|  | **Total de preguntas:** | **11** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.** | | | |
| **No.** | **Partida y/o Punto de Convocatoria** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| 1 | *Punto 2.*  *Plazo y Lugar y Condiciones de entrega* | *Se puede ampliar el lapso de entrega a 45 días naturales a partir de la emisión de la Orden de compra* | No es posible la ampliación, el licitante deberá para este punto cotizar de acuerdo con lo solicitado en las bases de la licitación. |
| 2 | *Punto 3.*  *Pago* | *Se podrá otorgar anticipo* | No se otorgarán anticipos, según lo establecido en las bases de la licitación punto 19. |
| 3 | *Punto 9.*  *Inciso J Anexo 11* | *Se puede presentar las fichas técnicas en hojas membretadas de la empresa* | Solo se aceptarán fichas técnicas de los equipos ofertados en hojas membretadas del fabricante o distribuido primario. |
| 4 | *Punto 9.*  *Inciso k Anexo 12* | *La carta deberá estar dirigida a la convocante o al proveedor* | La carta deberá estar dirigida al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** | | | |
| **No.** | **Partida y/o Punto de Convocatoria** | **Pregunta** | **Respuesta** |
| 1 |  | ¿Sería amablemente la convocante de indicar si la adjudicación será por partida o la totalidad de las mismas? | Se adjudicará por partida a uno o más licitantes. |
| 2 | Anexo técnico  Renglón 2 | En las características de los cubrebocas mencionan lo siguiente:  Banda elástica redonda 2.5mm y 3 capas y 3 pliegues 30 gsm Si fuera tan amable la convocante de Aclarar: ¿Estos valores son solo referencias? | Las especificaciones y características señaladas en el renglon 2 del anexo 1 Carta de requerimientos técnicos son mínimas, los licitantes podrán oferta si así lo consideran características superiores, considerando las certificaciones y documentos solicitados. |
| 3 | Anexo técnico  Renglón 2 | En caso de ser su respuesta en forma negativa estarían priorizando estos valores por encima de la salud, protección y bienestar del personal de la SSJ ¿Es correcta esta apreciación? | Las especificaciones y características señaladas en el renglon 2 del anexo 1 Carta de requerimientos técnicos son mínimas, los licitantes podrán oferta si así lo consideran características superiores, considerando las certificaciones y documentos solicitados. |
| 4 | Anexo técnico  Renglón 2 | ¿En el cubrebocas 3 capas no especifican el porcentaje de la eficiencia de filtración bacteriana (BFE) con el cual debe cumplir el cubrebocas? | Las especificaciones y características señaladas en el renglon 2 del anexo 1 Carta de requerimientos técnicos son mínimas, los licitantes podrán oferta si así lo consideran características superiores, considerando las certificaciones y documentos solicitados; sin embargo, los licitantes deberán considerar el 80% de eficiencia de filtración bacteriana (BFE), el cual deberá cumplir el producto ofertado. |
| 5 | Anexo técnico  Renglón 2 | En el cubrebocas 3 capas como requerimiento adicional solicitan lo siguiente:  El participante deberá presentar manual y/o catálogos del insumo, en el que señale la página específica en la que se haga referencia a cada característica establecida en esta ficha técnica.  Sería tan amable la Convocante de aclarar ¿Si con la presentación de las fichas técnicas de cada una de las partidas es suficiente para cumplir con lo solicitado? | El participante deberá presentar ficha técnica o catálogo de insumo del bien ofertado en donde se señalan las especificaciones a que hace referencia su propuesta técnica.  Además, deberá considerar que los bienes ofertados cuenten con registro sanitario de la COFEPRIS y carta de apoyo del fabricante o distribuidor primario en la que se respalde la propuesta del participante |
| 6 | Anexo técnico  Renglón 2 | En el cubrebocas 3 capas mencionan Banda elástica redonda 2.5mm y 3 capas y 3 pliegues 30 gsm Seria tan amable la convocante de aclarar si en lugar de gsm debería decir grs ¿Es correcta mi apreciación? | Es correcta su apreciación, hace referencia al gramaje por metro cuadrado. |
| 7 | Anexo técnico  Renglón 3 | Solicitan trajes tipo Tyvek pero en las características piden tela SMS cuando la tela del traje debe ser de polietileno 70% polipropileno 30% Serian tan amables de responder ¿Si es un error de escritura en la descripción del traje tipo Tyvek? ¿Se acepta la Corrección de la tela? | Se acepta su propuesta, los participantes deberán de ofertar trajes tipo tyvek en una composición de polietileno 70% y polipropileno 30%. |

Se procedió a dar un periodo de diez minutos para que el **PARTICIPANTE** pueda dar lectura a las respuestas contenidas en el documento que se señala en el párrafo anterior, para que posteriormente pudieran estar en condiciones de hacer cuestionamientos, sobre las dudas de las respuestas emitidas por la **CONVOCANTE.**

**Segundo.-** Se da por terminada la presente Acta el mismo día que dio inicio a las 12:50 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos que haya lugar.

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  L.C.P. Gildardo Flores Fregoso  Director de Recursos Materiales del O.P.D.  Servicios de Salud Jalisco | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Lic. Abraham Yasir Maciel Montoya  Coordinador de Adquisiciones del O.P.D.  Servicios de Salud Jalisco |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Lic. Abril Alejandra Ballina Aguiar  Representante del Órgano Interno de Control en el O.P.D. Servicios de Salud Jalisco | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  C. Luis Francisco López González  Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Área Requirente / Técnica** | **Firma** |
| Dra. Jannet Alvarado González  Director de Hospitales del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco |  |

PARTICIPANTE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Consecutivo** | **Participante** | **Representante** | **Firma** |
| 1 | GUMA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | OCTAVIO ACOSTA GALLARDO |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//ssj.jalisco