**Gobierno del Estado de Jalisco**

COMITÉ DE ADQUISICIONES del ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO

Junta Aclaratoria

**Licitación Pública Nacional**

**LCCC-038-2021**

**“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO, MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, HERRAMIENTAS MENORES, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y MOBILIARIO”**

Guadalajara, Jalisco a 4 de noviembre de 2021

Para efectos de comprensión de la presente acta, se deberá de atender el **“GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES”** descritos en las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION**.

En la ciudad de Guadalajara, siendo las 12:00 horas del día 4 de noviembre de 2021, en el **AUDITORIO** del **ORGANISMO**, ubicado en la calle Dr. Baeza Alzaga #107, Col. Centro, C.P. 44100 de Guadalajara Jalisco; se reunieron los servidores públicos designados por el **ORGANISMO** y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la **JUNTA ACLARATORIA** de conformidad a lo establecido en el punto 5 de las **BASES** que rigen el **PROCEDIMIENTO** en la cual se realizaron los siguientes:

HECHOS:

ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE.

**Primero.** En la presente junta aclaratoria se realizó la aclaración a la **CONVOCATORIA.**

**Referencia: CALENDARIO DE ACTIVIDADES,** los **PARTICIPANTES** deberán considerar lo siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A C T O** | **PERÍODO O DÍA** | **HORA** | **LUGAR** |
| **REGISTRO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.** | 9 de noviembre del 2021 | De las 16:15 a las 16:44 horas | En el **DOMICILIO** del **ORGANISMO** |
| **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.** | 9 de noviembre de 2021 | A las 16:45 horas | En el **DOMICILIO** del **ORGANISMO** |
| **FALLO O RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA.** | Dentro de los 20 días naturales siguientes al acto de presentación y apertura de propuestas, de conformidad al art. 69 y 65, fracción III de la Ley. | | https  ://info.jalisco.gob.mx y/o en el **DOMICILIO** del **ORGANISMO** |

**S O L I C I T U D E S D E A C L A R A C I O N E S**

**Primero.** Se procedió a dar respuesta a las preguntas recibidas al correo electrónico[**adrycel.flores@jalisco.gob.mx**](mailto:adrycel.flores@jalisco.gob.mx)en el horario establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** por los siguientes **PARTICIPANTES:**

|  |
| --- |
| Licitante: **I2MEDI MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.**  Dirección: Av. Acueducto s/n Manzana 5 L2 casa 12 cerrada San Hipólito, Colinas de San José cp. 54195. Tlalnepantla de Baz Estado de México  Teléfono: 55 5412 9596  Correo: alejandro.moreno@i2medi.com  No. De **PROVEEDOR**: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que me comprometo a inscribirme en el RUPC en caso de resultar adjudicado.  Firma: |

Los cuales realizaron las siguientes preguntas a la(s) **BASES/CONVOCATORIA:**

| **Denominación Licitante** | **Partida y/o Punto de Convocatoria** | **PREGUNTA** | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ANEXO 1.- PARTIDA 51.-** Con computadora tipo laptop con pantalla LCD de como mínimo 19” con resolución de al menos 1280x1024, software que permita la evaluación de le densidad mineral ósea (DMO) ya instalado. | Solicitamos amablemente a la convocante poder ofertar laptop con pantalla IPS (In-plane switching) de 14”, con resolución de 1.920 x 1.080, ya que las laptos de 19” no encuentran comercialmente disponibles y esto no afecta el rendimiento del equipo ¿Se acepta? | Los licitantes podrán ofertar computadora tipo laptop con pantalla LCD de desde 14” con resolución de 1.920 x 1.08 y de hasta 19” con resolución de al menos 1280x1024 (sin que sea una limítate para los demás licitantes), software que permita la evaluación de le densidad mineral ósea (DMO) ya instalado. |
| 2 | **ANEXO 1.- PARTIDA 51.-** Con sensibilidad y especificidad de la identificación de osteoporosis del al menos 90% | Solicitamos amablemente a la convocante poder referenciar este punto a través de Carta bajo protesta de decir verdad por parte del fabricante de que se cumple con este punto, ¿Se acepta? | Se acepta su proposición, sin ser una limitante para los demás. |
| 3 | **ANEXO 1.- PARTIDA 51.-** Con concordancia diagnostica de al menos 85% | Solicitamos amablemente a la convocante poder referenciar este punto a través de Carta bajo protesta de decir verdad por parte del fabricante de que se cumple con este punto, ¿Se acepta? | Se acepta su proposición, sin ser una limitante para los demás. |
| 4 | **ANEXO 1.- PARTIDA 51**  DESCRIPCIÓN: Osteodensitometro por ultrasonido | Solicitamos amablemente a la convocante nos permita referenciar mediante imágenes, en los puntos en los cuales el texto no sea suficiente ¿Se acepta? | Se acepta su proposición, sin ser una limitante para los demás. |
| 5 | **ANEXO 1.- PARTIDA 51**  DESCRIPCIÓN: Osteodensitometro por ultrasonido | Solicitamos a la convocante nos permita presentar traducción simple del idioma original al español de las referencias ¿Se acepta? | De conformidad con el numeral 7. Características de la propuesta., letra j. de las BASES, toda la documentación elaborada por el **PARTICIPANTE** deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español. |
| 6 | 2. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA. **PARTIDA 51.-** | Sobre la partida de los Osteodensitometros por ultrasonido, debido a que es un equipo de importación y debe ser ensamblado y configurado en sitio, se solicita amablemente a la convocante que se extienda 20 días naturales la fecha de entrega para la partida. ¿Se acepta la propuesta? | En el numeral **2. Plazo, lugar y condiciones de entrega.,** de las BASES, los licitantes deberán considerar lo siguiente:  La entrega de los bienes, objeto de este **PROCEDIMIENTO** deberá realizarse en una sola exhibición a más tardar el día 20 de diciembre de 2021, sin que esto implique que el participante que resulte adjudicado se vea impedido a realizar la entrega total de los bienes antes de la fecha límite. Las entregas deberán efectuarse en **Almacén Central ubicado en Lago Tequesquitengo 2600, col. Lagos del Country, Zapopan, Jalisco, México o Almacén de Inventarios ubicado en Altos Hornos 1385, col. Álamo Industrial, Guadalajara, Jalisco según corresponda.**  Para la entrega se deberá de notificar al jefe de almacén con mínimo 24 horas de anticipación, comunicándose al número telefónico (33) 3624-1897.  Todo lo anterior deberá realizarse conforme a lo solicitado en el **ANEXO 1** (Carta de Requerimientos Técnicos), de las presentes **BASES**.  Las obligaciones derivadas del presente procedimiento correrán a partir de la notificación del **FALLO** y bajo la estricta responsabilidad del **PROVEEDOR**, quien se asegurará de la correcta recepción de los bienes y prestación del servicio hasta su correcta recepción, a entera satisfacción por parte del **ORGANISMO.**  Se considerará que el **PROVEEDOR** ha entregado los bienes, objeto de este **PROCEDIMIENTO**, una vez que en la factura y/o en la Orden de Compra correspondiente se plasme el sello y firmas de la persona que recibe los bienes en el almacén respectivo, del titular del **ÁREA REQUIRENTE**, y del director inmediato superior de éste, mismos que forman parte del **ORGANISMO**. |
| 7 | Numeral 7. Características de la propuesta. Inciso K) | Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si el formato (versión .xlsx) al que se refiere para la propuesta económica es el formato Excel. Favor de aclarar. | Es correcta la apreciación. |
| 8 | 7.1 Características adicionales de las propuestas. | Se solicita amablemente a la convocante que en caso de que se presente hojas impresas por ambos lados, nos permite foliar la primera de las hojas que contenga el documento presentado.  ¿se acepta? | De conformidad con el numeral 7.1 Características adicionales de la propuesta., de las BASES se sugiere:  Las hojas foliadas en el orden solicitado, por ejemplo: 1/3, 2/3, 3/3. |
| 9 | 8 muestras físicas y 9.1 ANEXO 16 | Se solicita amablemente a la convocante que en caso de que a la partida que oferte mi representada no le aplique muestra física,  nos permita presentar una carta en formato libre manifestado que no le aplica este punto. ¿Se acepta? | Se acepta su proposición. |
| 10 | Numeral 22 Garantías | Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si para el presente procedimiento no se solicita garantía de sostenimiento de propuesta. Favor de aclarar. | Para el presente procedimiento el **PROVEEDOR** deberá entregar una garantía del 10% (diez por ciento) del monto total del **CONTRATO** con el **I.V.A.** incluido, para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las presentes **BASES** y en el **CONTRATO** respectivo, de conformidad a la normatividad vigente. |
| 11 | **ANEXO 1.- PARTIDA 51.-** “Documento para entregar y requisitos de evaluación técnica” | Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si la “carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año” será presentar por la empresa licitante. Favor de aclarar. | La carta compromiso original para garantía del distribuidor o fabricante de por lo menos 1 año, deberá ser firmada por el licitante. |
| 12 | **ANEXO 1.- PARTIDA 51.-** “Documentos adicionales para productos de origen internacional” | Se solicita amablemente a la convocante nos indique si es correcto entender que la carta bajo protesta de decir verdad que el certificado de origen se incluye dentro del empaque del equipo, será presentada y firmada por el representante legal de la empresa participante. ¿es correcto? | Es correcta la apreciación. |

|  |
| --- |
| Licitante: **ABASTECEDOR INDUSTRIAL RESTAURANTERO Y HOSPITALARIO S.A DE C.V.**  Dirección: Tabasco Número 1, col. México Nuevo, Atizapán de Zaragoza, Estado de México, C.P 52966.  Teléfono: (55) 53781898/ 99 ext. 104  Correo: [ventas.airho@gmail.com](mailto:ventas.airho@gmail.com) // [ventas@airho.com.mx](mailto:ventas@airho.com.mx)  **No. De PROVEEDOR: P08784**  (Nota: En caso de no contar con él, manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete a inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado)  Firma: |

| **Denominación Licitante** | **Partida y/o Punto de Convocatoria** | **PREGUNTA** |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos**  **Partidas 10 a la 24.** | A fin de dar cumplimiento al punto de requerimientos técnicos solicitamos a la convocante sea requisito presentar certificados de calidad como son el ISO 9001:2015 y el ISO13485:2016, como constancia de que los productos cumplen con la calidad solicitada. ¿Se acepta para cumplir este punto? | Para las partidas de las 10 a la 24 se deberán presentar copia simple de carta de buenas prácticas de fabricación COFEPRIS y/o ISO 9001:2015 y ISO 13485:2016 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado. |
| 2 | **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos**  **Partida 9** | De acuerdo Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y su reglamento, la adquisición de bienes acepta una tolerancia en las dimensiones de +-10% se acepta ofertar la canastilla de la partida 16 con esa tolerancia en sus dimensiones. | Para la partida de la Canastilla para termo 9 LTS, se acepta una tolerancia en las dimensiones de +/- 10%, debiendo ajustar perfectamente dentro del termo de 9 litros. |
| 3 | **Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos**  **Partida 9** | En caso de ser negativa la respuesta a nuestra pregunta anterior, de acuerdo al manual de procedimientos técnicos de vacunación para la red de frio las canastillas de aluminio no pueden estar en contacto inmediato directo con el Ice Pack refrigerante que se encuentra en el interior del termo porque ocasionaría una congelación de la vacuna las dimensiones libres para la canastilla deben ser de 20 cm de largo x 10 cm de ancho x 9 cm de alto, se acepta esta propuesta, la cual podrá ser evaluada con la muestra presentada. ¿Se acepta? | Para la partida de la Canastilla para termo 9 LTS, se acepta una tolerancia en las dimensiones de +/- 10%, debiendo ajustar perfectamente dentro del termo de 9 litros. |

**Segundo. –** Se advierte que se registró un **LICITANTE** dentro del horario establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** para participar en el acto de junta aclaratoria.

**Tercero. –** Se procede a dar por terminada la presente acta el mismo día que inició siendo las 12:19 horas, firmando de conformidad los que en ella intervinieron para efectos legales y administrativos que haya lugar.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Lic. Adrycel Del Rocío Flores Santibáñez**

Servidor Público Designado por el Titular de la Unidad Centralizada de Compras del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I.B. Gerardo Bejines Rochin**

Ing. Biomédico de Red de Frio del Programa de Vacunación Universal

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dr. Edgar Saul Tejeda Chávez**

Coordinador del Programa del Adulto Mayor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Participante** | **Representante** | **Firma** |
| 1 | I2MEDI México S.A.P. de C.V. | Alejandro Moreno Flores |  |