**GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**

**Organismo Público Descentralizado**

**Servicios de Salud Jalisco**

FALLO DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ

**“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”**

Guadalajara, Jalisco a 15 de diciembre de 2021

Para efectos de compresión de la presenta **Acta,** se deberá de atender el“Glosario de Términos y Definiciones” descritos en las **BASES** que rigen al presente procedimiento.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo el día 15 de diciembre de 2021 a partir de las 12:30 horas, en el auditorio del **ORGANISMO** con domicilio en Dr. Baeza Alzaga No 107 Colonia Centro C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, tal y como se señala en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES**, de las **BASES** que rigen la presente **LICITACIÓN**, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, a efectos de desarrollar el **Acto** de **FALLO** o **RESOLUCIÓN** relativo a la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ** para la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”,** en términos del artículo 55 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y estando legalmente constituidos y contando con quórum legal para resolver y emitir este **FALLO**, de conformidad con lo establecido en el numeral 9de las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**;

**RESULTANDO**

**Primero.**

Con fecha del 30 de noviembre del 2021 se llevó a cabo la publicación de la **CONVOCATORIA** para las Personas Físicas y Jurídicas interesadas en participar en la **LICITACIÓN** citada en el preámbulo del presente documento en el portal de internet <https://info.jalisco.gob.mx> cumpliéndose con lo establecido en el **CALENDARIO DE ACTIVIDADES** de las **BASES** que rigen al **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**, y a lo establecido en los artículos 35 fracción X, 59 y 60 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 62 de su **REGLAMENTO**; así como el artículo 15 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Segundo.**

El 06 de diciembre del 2021 a las 15:30 horas,de conformidad con los artículos 62, numeral 4 y 63 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y conforme al procedimiento establecido en el numeral 5 de las **BASES que rigen el al PROCESO LICITATORIO,** se celebró el **ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES,** desahogándose las dudas presentadas por los **PARTICIPANTES**, y realizándose las precisiones y las aclaraciones hechas por parte de la **CONVOCANTE**, tal como consta en el Acta que se levantó para tal propósito**.**

**Tercero.**

Con fecha del 10 de diciembre del 2021 a las 13:45, se celebró la sexagésima sesión extraordinaria del **COMITÉ de adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco,** para llevar a cabo el **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y 67 y 68 de su **REGLAMENTO**, y a lo establecido al numeral 9.2 de las **BASES** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN**, para este Acto comparecieron los **PARTICIPANTES** siguientes:

* **FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V.**
* **AVI, INSTALACIONES CLIMÁTICAS DE OCCIDENTE S. DE RL DE CV**
* **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**
* **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ**
* **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ**

**CONSIDERANDO**

**Primero. Competencia.**

El **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco** es legalmente competente para resolver la Adjudicación 23 y 24, fracción VI y VII de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el numeral 17 de las **BASES** de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ** para la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”,** sin que para el acto medie error, dolo, violencia o vicio de consentimiento y por tratarse de un acto lícito y de posible realización, en términos de los artículos 5, 12, 13, 14 y 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco.

**Segundo. Evaluación que determina las PROPOSICIONES desechadas y las que resultan solventes.**

Con fundamento en los artículos 66, 69 fracciones I y II, de la Ley Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 69 de su **REGLAMENTO**, artículo 3, fracciones VI y X de las Normas Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Paraestatal Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, numeral 9.1, y las especificaciones técnicas requeridas en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, la Dirección del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME) al ser el área requirente, y Encargado del despacho de la oficina de Recursos Materiales del Instituto Jalisciense de Salud Mental (SALME), que revisten con la calidad de área técnica, quedando a su cargo la evaluación técnica del bien, ocupándose de verificar que las proposiciones cumplieran con los aspectos técnicos y los requisitos solicitados en las multicitadas **BASES**.

Se hace mención que **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ**, presento un error aritmético en su propuesta económica**,** en la partida 56201 progresivo 2 por lo que se notificó al proveedor, de conformidad con el artículo 69 numeral 6 de la Ley y el artículo 72 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y al numeral **17** **FACULTADES DE COMITÉ** inciso C) de las **BASES** de la **CONVOCATORIA**.

A continuación, se presenta el resultado particular de los dictámenes emitidos por parte del área contratante de las propuestas presentadas, conforme a los documentos que obran en el expediente que se ha formado de acuerdo con el presente proceso licitatorio mismos que arrojan los siguientes resultados:

|  |
| --- |
| **AVI, INSTALACIONES CLIMÁTICAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV**  |
| **DICTAMEN ADMINISTRATIVO** |
| **ENTREGABLES** | **TIPO DE APROBACIÓN** | **MOTIVOS** |
| **SÍ** | **NO** |
| **Anexo 3**. Propuesta Económica. |  |  | Derivado de la verificación cuantitativa y el análisis cualitativo, el **PARTICIPANTE** no cumple en su propuesta económica, toda vez, que hace mención de un tiempo de entrega al 29 de diciembre, siendo este superior al tiempo de entrega estipulado en la junta de aclaraciones de fecha 06 de diciembre del presente año, siendo esta el 27 de diciembre, derivada de la precisión No 2 de la convocante que a letra dice;… “***Anexo 1 Carta Requerimientos Técnicos, la CONVOCANTE ratifica que el tiempo de entrega para los bienes, objeto de este procedimiento de adquisición, es de; Un lapso no mayor al 27 de diciembre del 2021. (Aplica en todos los párrafos de las BASES en donde se hace mención del tiempo de entrega.)”*** misma que forma parte integral de la **CONVOCATORIA,** de conformidad al numeral **5 JUNTA DE ACLARACIONES** de las **BASES** que rigen el proceso licitatorio, motivo por el cual se desecha su propuesta, con fundamento en el artículo 69 numeral 2 de la LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** |
| **Anexo 5.** Acreditación o documentos que lo acredite.**A)** Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad, y en su caso, de las actas donde conste en su caso, la prórroga de la duración de la sociedad, último aumento o reducción de su capital social; el cambio de su objeto de la sociedad, la transformación o fusión de la sociedad; de conformidad con lo señalado en los artículos 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.**B)** Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal, en el que se le otorguen facultades para actos de administración; tratándose de Poderes Especiales, se deberá señalar en forma específica la facultad para participar en licitaciones o firmar contratos con el Gobierno. |  | X | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE en el** Anexo 5 Inciso A) y B)presenta copias simples, omitiendo anexar a su propuesta dentro del sobre cerrado originales para cotejo, esto de conformidad al numeral **7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA inciso b)** que a la letra dice; **“*Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado en forma inviolable el cual deberá contener en su portada la fecha, nombre del PARTICIPANTE (Razón Social) y número del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN***.”, y lo solicitado en el numeral 9.1 que a la letra dice: ***“A) Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad,… “*** e inciso ***“B) Original solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del Poder Notarial o instrumento correspondiente del Representante Legal…”,*** por lo que se desecha su propuestade conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **e) “*La falta de cualquier documento solicitado.”.*** |
| **Anexo 11.** El **PARTICIPANTE** deberá presentar original o copia certificada de su Identificación Oficial Vigente, dentro del sobre que contenga las propuesta técnica y económica, para su cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible. |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto del anexo 11, sin embargo, omite anexar a su propuesta dentro del sobre cerrado, de conformidad al numeral **7. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA inciso b)** que a la letra dice; **“*Todos los documentos que integren la propuesta deberán presentarse, dentro de un sobre cerrado en forma inviolable el cual deberá contener en su portada la fecha, nombre del PARTICIPANTE (Razón Social) y número del PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN***.” y a lo solicitado en el numeral 9.1 anexo 11 que a la letra dice: “***El PARTICIPANTE deberá presentar original o copia certificada de su Identificación Oficial Vigente, dentro del sobre que contenga la propuesta técnica y económica, para su cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible.” ,*** *p*or lo que se desecha su propuestade conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **e) “*La falta de cualquier documento solicitado.”.*** |

|  |
| --- |
| **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** |
| **DICTAMEN TÉCNICO** |
| **ENTREGABLES:** | **TIPO DE APROBACIÓN** | **MOTIVOS** |
| **SÍ** | **NO** |
| **Anexo 2. Propuesta Técnica** |  |  |  |
| **PARTIDA 53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO** |
| **Progresivo 1:** Mesa de Exploración Equipo semifijo mecánico para fines de diagnóstico y tratamiento, que permite el posicionamiento de la paciente durante el parto y otros procedimientos gineco-obstétricos. Base de perfil tubular: Redondo de 38.1 mm (1 ½”) de diámetro calibre 16, Travesaños en tubular de 25.4 mm (1”) de diámetro, recubierta con pintura horneada electrostática en polvo, altura de los travesaños de 20 cm como mínimo con respecto al piso, con niveladores. Dimensiones; Altura total entre 85 cm y 90 cm, Longitud total de la superficie acojinada de 170 cm como mínimo, Ancho de 60 cm como mínimo. Dorso; Con sistema de abatimiento tipo candado, con elevación continua ajustable de -10 a 70 grados como mínimo. Pélvica; Con sistema de elevación de 15° como máximo, Con vertedero en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, para desalojar o desechar material de curación hacia la cubeta, mecanismo para fijación del soporte de pierneras y taloneras, el soporte de las pierneras deberá ser en barra de acero al carbón redondo de 16 mm. (5/8”) cromada, Pierneras de aluminio sin poros y acabado con pintura horneada electrostática en polvo, taloneras de aluminio sin poros y acabado con pintura horneada electrostática en polvo. Miembros inferiores (piecera): Con sistema de abatimiento. Que bascule a 90 grados como mínimo sin apoyarse sobre la estructura de la mesa. Con colchón de hule espuma de poliuretano de alta densidad de 24 Kg firme por 5 cm de espesor. Funda del colchón en vinil color negro. Con costuras sin vivos y de 12 a 14 puntos por 2.54 cm (1 pulgada) como mínimo. Banco de apoyo de un peldaño: Estructura en tubo redondo de acero calibre 18 de 0.6 mm (1/64”) de espesor y diámetro de 25.4 mm (1”) acabado cromado. Plataforma en lámina de acero calibre 18 de 0.6 mm (1/64”) de espesor acabado cromado. Cubierta de hule antiderrapante acabado estriado color negro. Regatones de hule color negroantiderrapantes. Que soporte un mínimo de 150 Kg. Cubeta de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, acabado mate, asa de acero inoxidable redondo de 6.3 mm ( 1/4”) de diámetro. Poste para infusiones con fijador. Hombreras (2). Cabecera (1). Barandales (2). |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** no especifica en su propuesta técnica que el bien ofertado incluye cajoneras frontales de alto impacto y cajoneras laterales derechas de alto impacto, incumpliendo con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos del progresivo 1, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición en este progresivo**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** |
| **Anexo 1 Carta de Requerimientos técnicos:** Copia simple de certificado ISO 9001:2008 o 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero),** mismo que formara parte de su propuesta técnica. **(FORMATO 6)** |  |
| **Progresivo 2:** Estetoscopio de capsula dobleEstetoscopio de cápsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 6, y a su vez adjunta el ISO 13485**,** sin embargo omite anexar la traducción simple de la documentación solicitada, por lo que su propuesta se desecha para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **7 CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA** inciso **j)** que a la letra dice: “***Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.”***, así como el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”,*** |
| **Progresivo 3**. Termómetro digital infrarrojoTermómetro digital infrarrojo |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 6, sin embargo, adjunta a su propuesta el certificado de libre venta, no siendo lo solicitado por la convocante, toda vez que en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 6 se solicita Copia simple de certificado ISO 9001 o 13485, adicional a esto la documentación presentada se encuentra en idioma diferente al español, por lo anterior, se desecha su propuesta para este progresivo, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **7 CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA** inciso **j)** que a la letra dice: “***Toda la documentación elaborada por el PARTICIPANTE deberá redactarse en español. Únicamente podrán presentarse certificaciones, folletos, catálogos y/o cualquier tipo de documento informativo en el idioma original, adjuntando traducción simple al español.”***, así como el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **Progresivo 5.** Compresor de aire portátil1. Compresor de aire grado médico, libre de aceite que no requiera de lubricación.2. Accionado por motor eléctrico de una o dos cabezas.3. De 2 Hp o mayor.4. Con capacidad del tanque de 50 litros o mayor.5. Filtro de aire a la entrada del compresor.6. Con manómetro de salida.7. Con sistema de purga de condensados del tanque.8. Con cubierta anti ruido y nivel máximo de ruido de 70 dB. |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 6, sin embargo omite adjuntar la documentación solicitada para este progresivo, por lo anterior, se desecha su propuesta, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDAseñalando el bien a ofertar **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero)**. **(FORMATO 7)** |  |
| **Progresivo 2:** Estetoscopio de capsula dobleEstetoscopio de cápsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 7, sin embargo omite adjuntar la documentación solicitada para este progresivo, por lo anterior, se desecha su propuesta, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **Progresivo 3**. Termómetro digital infrarrojoTermómetro digital infrarrojo |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 7, sin embargo omite adjuntar la documentación solicitada para este progresivo, por lo anterior, se desecha su propuesta, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| **Progresivo 5.** Compresor de aire portátil1. Compresor de aire grado médico, libre de aceite que no requiera de lubricación.2. Accionado por motor eléctrico de una o dos cabezas.3. De 2 Hp o mayor.4. Con capacidad del tanque de 50 litros o mayor.5. Filtro de aire a la entrada del compresor.6. Con manómetro de salida.7. Con sistema de purga de condensados del tanque.8. Con cubierta anti ruido y nivel máximo de ruido de 70 dB. |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 7, sin embargo omite adjuntar la documentación solicitada para este progresivo, por lo anterior, se desecha su propuesta, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| Registro Sanitario Expedido por COFEPRIS. En caso de no aplicar deberá de adjuntar carta de justificación en la que se mencione que los bienes que oferta están relacionados en listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del Registro Sanitario, asimismo adjuntará copia del acuerdo publicado en el DOF el 22 de diciembre del 2014, señalando el bien de que se trate. **(Aplica para equipo e instrumental médico). (FORMATO 8)** |  |
| **Progresivo 5.** Compresor de aire portátil1. Compresor de aire grado médico, libre de aceite que no requiera de lubricación.2. Accionado por motor eléctrico de una o dos cabezas.3. De 2 Hp o mayor.4. Con capacidad del tanque de 50 litros o mayor.5. Filtro de aire a la entrada del compresor.6. Con manómetro de salida.7. Con sistema de purga de condensados del tanque.8. Con cubierta anti ruido y nivel máximo de ruido de 70 dB. |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 8, sin embargo omite adjuntar la documentación solicitada para este progresivo, por lo anterior, se desecha su propuesta, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |

|  |
| --- |
| **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** |
| **DICTAMEN TÉCNICO** |
| **ENTREGABLES:** | **TIPO DE APROBACIÓN** | **MOTIVOS** |
| **SÍ** | **NO** |
| **Anexo 2. Propuesta Técnica** |  |  |  |
| **PARTIDA 53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO** |
| **Progresivo 1:** Mesa de Exploración Equipo semifijo mecánico para fines de diagnóstico y tratamiento, que permite el posicionamiento de la paciente durante el parto y otros procedimientos gineco-obstétricos. Base de perfil tubular: Redondo de 38.1 mm (1 ½”) de diámetro calibre 16, Travesaños en tubular de 25.4 mm (1”) de diámetro, recubierta con pintura horneada electrostática en polvo, altura de los travesaños de 20 cm como mínimo con respecto al piso, con niveladores. Dimensiones; Altura total entre 85 cm y 90 cm, Longitud total de la superficie acojinada de 170 cm como mínimo, Ancho de 60 cm como mínimo. Dorso; Con sistema de abatimiento tipo candado, con elevación continua ajustable de -10 a 70 grados como mínimo. Pélvica; Con sistema de elevación de 15° como máximo, Con vertedero en lámina de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, para desalojar o desechar material de curación hacia la cubeta, mecanismo para fijación del soporte de pierneras y taloneras, el soporte de las pierneras deberá ser en barra de acero al carbón redondo de 16 mm. (5/8”) cromada, Pierneras de aluminio sin poros y acabado con pintura horneada electrostática en polvo, taloneras de aluminio sin poros y acabado con pintura horneada electrostática en polvo. Miembros inferiores (piecera): Con sistema de abatimiento. Que bascule a 90 grados como mínimo sin apoyarse sobre la estructura de la mesa. Con colchón de hule espuma de poliuretano de alta densidad de 24 Kg firme por 5 cm de espesor. Funda del colchón en vinil color negro. Con costuras sin vivos y de 12 a 14 puntos por 2.54 cm (1 pulgada) como mínimo. Banco de apoyo de un peldaño: Estructura en tubo redondo de acero calibre 18 de 0.6 mm (1/64”) de espesor y diámetro de 25.4 mm (1”) acabado cromado. Plataforma en lámina de acero calibre 18 de 0.6 mm (1/64”) de espesor acabado cromado. Cubierta de hule antiderrapante acabado estriado color negro. Regatones de hule color negroantiderrapantes. Que soporte un mínimo de 150 Kg. Cubeta de acero inoxidable calibre 20 tipo 304, acabado mate, asa de acero inoxidable redondo de 6.3 mm ( 1/4”) de diámetro. Poste para infusiones con fijador. Hombreras (2). Cabecera (1). Barandales (2). |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** no especifica en su propuesta técnica que el bien ofertado incluye porta rollos, cajoneras frontales de alto impacto y cajoneras laterales derechas de alto impacto, incumpliendo con las características mínimas solicitadas en el anexo 1 carta de requerimientos técnicos del progresivo 1, motivo por el cual se **DESECHA** su proposición en este progresivo**,** esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral ***12. DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES*** *inciso* ***B)*** que a la letra dice: ***Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos.*** |
| Copia simple de certificado ISO 9001:2008 o 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero),** mismo que formara parte de su propuesta técnica. **(FORMATO 6)** |  |
| **Progresivo 2:** Estetoscopio de capsula dobleEstetoscopio de cápsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 6, sin embargo omite adjuntar la documentación solicitada para este progresivo, por lo anterior, se desecha su propuesta, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |
| Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDAseñalando el bien a ofertar **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero)**. **(FORMATO 7)** |  |
| **Progresivo 2:** Estetoscopio de capsula dobleEstetoscopio de cápsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades |  | **X** | **NO CUMPLE**, El **PARTICIPANTE** presenta el texto solicitado en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos apartado “Garantías” formato 7, sin embargo omite adjuntar la documentación solicitada para este progresivo, por lo anterior, se desecha su propuesta, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 69 numeral 2 de LA LEY y lo establecido en el numeral **12 DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso **b)** que a la letra dice: **“*Si incumple con cualquiera de los requisitos solicitados en las presentes BASES y sus anexos”*** e inciso **E)** que a la letra dice ***“La falta de cualquier documento solicitado***.” |

**Evaluación**

De los resultados de los dictámenes administrativos y técnicos se concluye lo siguiente:

**PARTICIPANTE AVI, INSTALACIONES CLIMÁTICAS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV,** se **DESECHA** la totalidad de su **PROPUESTA**, en virtud de que no cumple con la documentación y requisitos solicitados en el numeral 9.1 en el **Anexo 3 Propuesta Económica** apartado denominado tiempo de entrega; considera una fecha de entrega al 29 de diciembre del presente año, incumpliendo con lo asentado en la junta de aclaraciones que se llevó a cabo el día 06 de diciembre del año en curso misma que forma parte de la **CONVOCATORIA**, **Anexo 5** Acreditación **inciso A)** Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) ycopia simple legible de la escritura constitutiva de la sociedad… e **inciso B)** Original o copia certificada solo para cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible del poder notarial o instrumento correspondiente del representante legal…, y **anexo 11** El **PARTICIPANTE** deberá presentar original o copia certificada de su Identificación Oficial Vigente, dentro del sobre que contenga las propuesta técnica y económica, para su cotejo (se devolverá al término del acto) y copia simple legible, motivos mismos que se señalan en la tabla anterior, por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación técnica y económica**,** estocon fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en el inciso B y Edel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**.

En relación al **PARTICIPANTE** **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** se **DESECHA** su **PROPUESTA** parcial para la **PARTIDA** **53101** **EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**,para los progresivos **1 y 2**, en virtud que no cumple con los requisitos solicitados en el **Anexo 2** Propuesta Técnica, no cumple con las características mínimas solicitadas en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos progresivo 1 Mesa de Exploración, así como la documentación solicitada en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos Formato 6 Copia simple de certificado ISO 9001:2008 o 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero), progresivo 2** Estetoscopio de capsula Doble y **progresivo 5** Compresor de aire portátil**,** omite anexar como a su propuesta la traducción simple, **progresivo 3** Termómetro digital infrarrojo**,** presenta certificado de libre venta, formato 7 Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDAseñalando el bien a ofertar **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero)**. Progresivos 2 Estetoscopio de capsula Doble, **progresivo 3** Termómetro digital infrarrojo y **progresivo 5** Compresor de aire portátil, **progresivo 5** Compresor de aire portátil**,** omite anexar como a su propuesta la traducción simple, **progresivo 3** Termómetro digital infrarrojo**,** presenta certificado de libre venta, formato 7 Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDAseñalando el bien a ofertar **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero)**. Progresivos 2 Estetoscopio de capsula Doble, **progresivo 3** Termómetro digital infrarrojo y **progresivo 5** Compresor de aire portátil, motivos mismos que se señalan en la tabla anterior, por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación económica para los **progresivos 1, 2, 3 y 5,** esto con fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en los incisos B y Edel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO LICITATORIO**.

Respecto al **PARTICIPANTE** **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ,** se **DESECHA** su **PROPUESTA** parcial,para los progresivos **1 y 2**, toda vez que no cumplen con los requisitos solicitados en el **Anexo 2** Propuesta Técnica no cumple con las características mínimas solicitadas en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos progresivo 1 Mesa de Exploración, así como la documentación solicitada en el Anexo 1 Carta de Requerimientos Técnicos Formato 6 Copia simple de certificado ISO 9001:2008 o 13485:2003 del fabricante incluyendo el alcance del bien ofertado **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero), progresivo 2** Estetoscopio de capsula Doble, Formato 7 Certificados de calidad al menos uno: CE, JIS, FDAseñalando el bien a ofertar **(Aplica para equipo e instrumental médico de origen extranjero)**., Progresivo 2 Estetoscopio de capsula Doble, motivos mismos que se señalan en la tabla anterior, por lo tanto, la propuesta del **PARTICIPANTE** no es susceptible de evaluación económica para los **progresivos 1 y 2,** esto con fundamento en los artículos59 numeral 2 y 69 numeral 2 de la **LEY,** así como también a lo establecido en los incisos B y Edel numeral 12. **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** de las **BASES**, del presente **PROCESO.**

A continuación, se mencionan a los **PARTICIPANTES** que resultaron solventes de la evaluación de los requisitos administrativos y técnicos

El **PARTICIPANTE** **FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V.** para la **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** para el progresivo 1Mesa de Exploración,presentó completa y correctamente la documentación administrativa y las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** a lo establecido en las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ** **CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** relativo a la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”** por lo tanto, se declara que CUMPLE con los requisitos técnicos de su **PROPOSICIÓN** presentada, al no advertirse motivos de desechamiento en términos del punto 9.1 de las **BASES**, por lo que es susceptible de análisis económico.

Con relación al **PARTICIPANTE IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.,** en la **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** para el progresivo 4 Unidad Estomatológica con modulo integrado, presentó completa y correctamente la documentación administrativa y las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** a lo establecido en las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** relativo a la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”** por lo tanto, se declara que CUMPLE con los requisitos técnicos de su **PROPOSICIÓN** presentada, al no advertirse motivos de desechamiento en términos del punto 9.1 de las **BASES**, por lo que es susceptible de análisis económico.

Respecto a el **PARTICIPANTE MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ,** para las **PARTIDAS 51901 EQUIPO ADMINISTRATIVO** progresivos del 1 al 12**, PARTIDA 56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL** progresivo 1 y 2 y **PARTIDA** **56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO** progresivos 1 y 2 , presentó completa y correctamente la documentación administrativa y las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** a lo establecido en las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ** **CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** relativo a la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”** por lo tanto, se declara que CUMPLE con los requisitos técnicos de su **PROPOSICIÓN** presentada, al no advertirse motivos de desechamiento en términos del punto 9.1 de las **BASES**, por lo que es susceptible de análisis económico.

**PARTICIPANTE ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** en la **PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** para el progresivo 3 Termómetro digital infrarrojo,presentó completa y correctamente la documentación administrativa y las especificaciones técnicas derivadas del **Anexo 1. Carta de Requerimientos Técnicos** a lo establecido en las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON CONCURRENCIA DE COMITÉ** relativo a la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”** por lo tanto, se declara que CUMPLE con los requisitos técnicos de su **PROPOSICIÓN** presentada, al no advertirse motivos de desechamiento en términos del punto 9.1 de las **BASES**, por lo que es susceptible de análisis económico.

**Tercero. Relación de PARTICIPANTES cuyas PROPOSICIONES resultaron solventes.**

En términos del artículo 69 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se realiza a continuación una relación de los Participantes cuyas Proposiciones resultaron solventes son:

Con fundamento en los artículos 67 y 69 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el diverso 69 de su Reglamento, conforme al numeral 9.1 de las Bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, para la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”,** se procede a analizar las **PROPUESTAS** solventes presentadas, aquellas que aseguran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

En ese sentido, conforme a lo que se establece en el numeral 9.2 de las **BASES** de **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ** , se elabora el cuadro comparativo de los precios ofertados, contra el precio promedio puesto que la hipótesis de comparativa de las **PROPUESTAS** de los **PARTICIPANTES** que resultaron aptos en cuanto a la documentación técnica entregada, con la finalidad de adjudicar el **CONTRATO** a los **PARTICIPANTES** que presenten el precio más bajo en igualdad de condiciones, no aplica al sólo existir una **PROPUESTA** que cumple con todos los requisitos señalados en el punto 9.1 de las **BASES**, toda vez que si bien es cierto que los **PARTICIPANTES FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V.**, **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V**., **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ** y **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ** reúnen todos los requerimientos del numeral 9.1 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ,** éste hecho aislado, no es determinante por sí solo para fallar a su favor el otorgamiento del **CONTRATO** respectivo, sino que además es necesario que se acredite que el precio ofertado sea aceptable y conveniente, que no rebase el presupuesto en general:

**PARTIDA 51901** **EQUIPO ADMINISTRATIVO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN**  | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ**  | **TECHO PRESUPUESTAL / PROMEDIO INVESTIGACIÓN DE MERCADO**  | **VARIACIÓN PORCENTUAL**  |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** | **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 1 | Aire acondicionado 1 tr minisplit | Expansión directa -220v/1/60 hz minisplit con tecnología inverter con capacidad de enfriamiento de 12,000 btu/hr y capacidad de calefacción de 12,500 btu/hr //garantía de 1 año | 9 | Pieza | $ 14,999.22  | $ 134,992.98  |  $ 16,303.50  | $ 146,731.50  | -8.00% |
| 2 | Aire acondicionado 2 tr | Expansión directa -220v/1/60 hz minisplit con tecnología inverter con capacidad de enfriamiento de 24,000 btu/hr y capacidad de calefacción de 24,000 btu/hr //garantía de 1 año | 1 | Pieza | $ 22,867.22  |  $ 22,867.22  |  $ 24,855.67  | $ 24,855.67  | -8.00% |
| 3 | Aire acondicionado 3 tr | Expansión directa -220v/1/60 hz minisplit con tecnología inverter con capacidad de enfriamiento de 36,000 btu/hr y capacidad de calefacción de 36,000 btu/hr // garantía de 1 año | 1 | Pieza | $ 44,239.42  |  $ 44,239.42  |  $ 48,086.33  | $ 48,086.33  | -8.00% |
| 4 | Equipo de perifoneo para cámara de Gesell con 2 micrófonos cuello flexible, 2 amplificadores y 2 bocinas de intemperie amplificadas | Incluye instalación y puesto en marcha en CISAME Tepatitlán // garantía de 1 año | 1 | Equipo | $ 10,061.34  |  $ 10,061.34  |  $ 10,266.67  | $ 10,266.67  | -2.00% |
| 5 | Enfriador y calentador de agua con alacena en la parte inferior, | Dos llaves agua fria y caliente, termostato fijo, color gris, receptor de agua removible, gabinete en parte posterior fabricado en melamina esmaltada y parte frontal en polipropileno. | 7 | Pieza |  $ 5,071.17  |  $ 35,498.19  |  $ 5,174.67  | $ 36,222.67  | -2.00% |
| 6 | DVD player multirregión | Con capacidad de reproducción mediante USB 2.0, lectura de multiformato, 1 control remoto y 1 manual de usuario, botón de encendido/apagado, cables para su reproducción y conectividad // garantía de 1 año | 3 | Pieza |  $ 845.46  |  $ 2,536.38  |  $ 862.67  | $ 2,588.00  | -1.99% |
| 7 | Refrigerador de 4 pies cúbicos (frigobar) | Incluye anaqueles, parrillas, cajón de verduras y 1 manual de usuario // 1 año de garantía | 4 | Pieza |  $ 8,451.52  |  $ 33,806.08  |  $ 8,624.00  | $ 34,496.00  | -2.00% |
| 8 | Llevadora domestica capacidad 20kg | Sistema de lavado express //enjuague hipoalergénico y lavado intenso //11 ciclos automáticos y 6 niveles de temperatura // 5 tamaños de carga y alarma de fin de ciclo// selección de etapas de lavado como: centrifugar, enjuagar, lavado y remojo, despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agita-dor // cuenta con funciones adicionales como: enjuague hipoalergénico y lavado intenso // tapa de vidrio con seguro. // potencia 1016w // voltaje 127v | 1 | Pieza | $ 13,804.28  |  $ 13,804.28  |  $ 14,086.00  | $ 14,086.00  | -2.00% |
| 9 | Campana extractora de acero inoxidable calibre 18"  | Con canal perimetral de 5cm con guías incluidas para filtros con un cuello de 29cmx29 cm, medidas de la campana 5mtsx 2.0mtsx.50mts, que incluye 10 filtros marimba para grasa acero inoxidable de 50cmx50cm, un extractor de 16" galvanizado 1hp de 120v monofásico, un ducto redondo aluminio con anillos reforzados con unión de campana y extractor para realizar la succión del sistema de dentro hacia afuera | 1 | Pieza | $ 25,153.25  |  $ 25,153.25  |  $ 25,666.67  | $ 25,666.67  | -2.00% |
| 10 | Horno de microondas 1.1 pies cúbicos | Menús de auto cocción, puerta ergonómica resistente a altos impactos, botón de seguridad para niños, 5 opciones de auto cocción, función de descongelamiento automático por tiempo o por peso de alimentos, 10 niveles de potencia | 3 | Pieza |  $ 3,018.40  |  $ 9,055.20  |  $ 3,080.00  | $ 9,240.00  | -2.00% |
| 11 | Estufa de gas lp de 4 quemadores 20 pulgadas | Con horno con capacidad de mínimo 76 litros, perillas con encendido eléctrico, medidas aproximadas de 62.48 cm de profundidad, 105.41 cm de alto y 50.04 cm de ancho. // 1 año de garantía | 1 | Pieza |  $ 9,296.94  |  $ 9,296.94  |  $ 9,486.67  | $ 9,486.67  | -2.00% |
| 12 | Pantalla 43 pulgadas | Resolución full hd smart tv. tipo de pantalla led. con sistema operativo WebOS o similar. conectividad: 3-hdmi, composite, USB, LAN, optical, coaxial/cable. incluye soporte para pantalla | 5 | Pieza | $ 12,073.60  |  $ 60,368.00  |  $ 12,320.00  | $ 61,600.00  | -2.00% |
|  |  |   |   |  |  |  |   |   |   |
|  |  |   |   |  |  | **$ 401,679.28**  |   | **$ 423,326.17**  |  |
|  |  |  |  |  |  | **$ 64,268.68**  |   | **$ 67,732.19**  |  |
|  |  |  |  |  |  | **$ 465,947.96**  |   | **$ 491,058.35**  |  |

**PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V.** | **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  | **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ**  | **TECHO PRESUPUESTAL / PROMEDIO INVESTIGACIÓN DE MERCADO**  | **VARIACIÓN PORCENTUAL**  |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** | **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** | **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** | **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 2 | Estetoscopio de capsula doble | Estetoscopio de cápsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades | 22 | Pieza | $ 3,050.00  | $ 67,100.00  |   |   |   |   | $ 3,755.02  | $82,610.44  | -18.78% |
| 3 | Termómetro digital infrarrojo | Termómetro digital infrarrojo | 2 | Pieza |   |   |   |   | $586.00  | $ 1,172.00  | $ 635.24  | $ 1,270.47  | -7.75% |
| 4 | Unidad Estomatológica con modulo integrado | Unidad estomatológica con módulo integrado. Equipo fijo electrohidroneumático de tecnología avanzada con fines de tratamiento y diagnóstico en la atención estomatológica integral del paciente. Lámpara estomatológica: integrada al sillón cabezal de aluminio orientable a la boca del paciente con ventilación natural con un haz de luz fría enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras intensidad luminosa graduable iluminación dentro del rango de 10000 a 50000 luxes con temperatura de calor entre 3500 °K o mayor con enfriamiento por filtros ópticos reflector dicroico reductores de calor (no exceder 6 ° la temperatura ambiente en la distancia focal). Módulo estomatológico: integrado al sillón con altura ajustable en conjunto con el sillón posicionable en cualquier punto alrededor de 270 ° como mínimo. Negatoscopio integrado al módulo. Con Dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de mano a través de bloque automático. Botella de agua purificada con sistema de válvula para regular el agua de enfriamiento manómetros con escala de 0 a 4 kg/cm2 reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple. Dos piezas de mano de alta velocidad con: turbina y mandril de acero inoxidable mango de acero inoxidable o titanio de 2 vías desmontable y esterilizable en autoclave turbina con mandril eje y baleros de acero inoxidable con velocidad de giro de 350000 RPM o mayor herramienta para cambio de fresa. Pieza de mano de baja velocidad con mango de acero inoxidable o titanio de 2 vías desmontable y esterilizable en autoclave giro de 0 a 30000 +/- 10000 RPM motor con cambiador de giro de acero inoxidable y esterilizable en autoclave contra ángulo y adaptador cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa y herramienta para cambio en caso de ser necesario. Jeringa triple estomatológica para lavar y secar campos clínicos bucales de acero inoxidable o aluminio con dos puntas desmontables y esterilizable en autoclave con dos ductos uno para agua y otro para aire operado por válvulas mecánicas independientes para la selección de trabajo seco húmedo o rocío con alimentación de agua y aire con válvula de no-retracción. Unidad ultrasónica de profilaxis para efectuar detartraje integrado al equipo pieza de mano con puntas intercambiables control de potencia eléctrica de 0 a 30 Watts máximo control de salida de agua regulada. Sillón electrohidráulico o electromecánico estomatológico anatómico: capacidad mínima de levante de 180 Kg con movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base sistema de mando eléctrico accionado con control manual y/o pedal movimientos electromecánicos del respaldo para las siguientes posiciones: desde posición cero hasta Trendelemburg posición cero automática. Asiento y descansa piernas corrido forrado con material plástico lavable. Funda de protección en el área de la piecera con coderas o descansa brazos abatibles cabezal con articulación para movimientos de reclinación anterior y posterior. Escupidera fija integrada al soporte del sillón o a la unidad desplazable horizontalmente y ajuste vertical con recipiente de porcelana o vidrio porcelanizado o polímero resistente a rayaduras o acero esmaltado desmontable para fácil limpieza soporte para llenado de vaso con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado base conectada al sistema de drenaje. Aspirador quirúrgico de vaciado rápido; con sistema silencioso; accionado con aire con trampa para sólidos y con descarga directa al drenaje. Eyector de saliva con filtro para retención de sólidos y adaptador para Cánulas. desechables con descarga directa al drenaje. Dos sillas una para estomatólogo y una para asistente con descansa pies ambos con sistema neumático para ajuste de altura con rodajas tapizados de plástico o tela resistente y lavable. Con sistema para el suministro de energía eléctrica aire y agua de la caja de conexiones al módulo de trabajo debidamente protegido que le permitan su desplazamiento a un radio de acción de dos metros como mínimo en torno al sillón. Con sistema de protección que impida el reflujo de líquidos al término de los tratamientos. Con mangueras de silicón o poliuretano lisas de 2 vías de un largo de 180 a 200 cm. | 1 | Pieza |   |   | $101,300.00  | $101,300.00  |   |   | $111,767.14  | $111,767.14  | -9.37% |
|   |   |   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |
|  |   |   |   |  |  | **$ 67,100.00**  |  | **$ 101,300.00**  |  | **$ 1,172.00**  |   | **$ 195,648.05**  |  |
|  |  |  |  |  |  | **$ 10,736.00**  |  | **$ 16,208.00**  |  | **$ 187.52**  |   | **$ 31,303.69**  |  |
|  |  |  |  |  |  | **$ 77,836.00**  |  | **$ 117,508.00**  |  | **$ 1,359.52**  |   | **$ 226,951.74**  |  |

**PARTIDA 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ** | **TECHO PRESUPUESTAL / PROMEDIO INVESTIGACIÓN DE MERCADO**  | **VARIACIÓN PORCENTUAL**  |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** | **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 2 | Refrigerador 22 pies cúbicos | Display interno, luz interior led, tecnología no frost, fábrica de hielo, almacenamiento de galones en contrapuerta, 2 cajones para frutas y verduras con control de humedad, 6 anaqueles, 5 parrillas, congelador con tecnología power frezze o similar, manija tubular tupo bar handle // 1 año de garantía | 3 | Pieza |  $ 22,842.83  | $ 68,528.49  |  $ 36,292.67  |  $ 108,878.00  | -37.06% |
|  |   |   |   |  |  |  **$68,528.49**  |   |  **$ 108,878.00**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  **$10,964.56**  |   |  **$ 17,420.48**  |  |
|  |  |  |  |  |  |  **$79,493.05**  |   |  **$ 126,298.48**  |  |

De acuerdo con el análisis comparativo de los precios ofertados contra el presupuesto base expuesto anteriormente, se concluye que las Propuestas Económicas de los **PARTICIPANTES MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ** para la **PARTIDA** **51901** **EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** progresivos del 1 al 12 y **PARTIDA 56401** **SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO** progresivo 2, **FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V., PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** progresivo 2**, IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** progresivo 4, y **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ PARTIDA** **53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** progresivo 3, son las más convenientes además de cumplir con los parámetros y limites presupuestales señalados por la **CONVOCANTE.**

Así mismo, de acuerdo con el análisis comparativo de los precios ofertados contra el Precio promedio de la investigación de mercado, en el resultado de la Evaluación Económica, se concluye que la propuesta del licitante **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ**, presentada para la **PARTIDA 56201** **MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL** progresivos 1 y 2, resultan ser superiores en un 10% al promedio de la investigación de mercado, en consecuencia, superior al presupuesto asignado para este partida, por lo que los precios ofertados por dicho participante resultan ser no aceptables, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral **12.** **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso k) de las bases de la convocatoria, por lo tanto, no es susceptible de adjudicación.

Respecto a la proposición presentada para la **PARTIDA 56401** **SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO** progresivo 1 y derivado del análisis comparativo del precio ofertado contra el precio promedio de la investigación de mercado en el resultado de la evaluación económica, se concluye que la propuesta del licitante, no es susceptible de adjudicación, en virtud de que el **PARTICIPANTE MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ** presenta una propuesta inferior al 40% del promedio de la investigación de mercado, por lo que el precio ofertado resulta no conveniente, en consecuencia, se declara desierto el progresivo 1 de la partida 56401, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral **12.** **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso l) de las bases de la convocatoria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los artículos 23, 24 fracciones VI y VII, 49, 66, 67 fracción III y 69 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; artículo 69 de su Reglamento; artículo 3 fracción 5 IX , 25 fracción II de las Normas, Políticas y Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Entidad Paraestatal Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco; 5,8,9 fracción I inciso c, y 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco; este **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado de Salud Jalisco**, resuelve las siguientes:

**PROPOSICIONES:**

**Primero.** De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA EL CONTRATO** al **PROVEEDOR MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ** para la **PARTIDA** **51901** **EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** progresivos del 1 al 12 por un monto de $ **465,947.96** (**cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 96/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado, considerando la asignación presupuestal **SP01734,** lo anterior, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulto solvente, cumple con los requisitos financieros, contables y de seguridad social, documentación legal, y con las especificaciones técnicas derivadas del **ANEXO 1 Carta de Requerimientos Técnicos**, y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** de **LICITACIÓN** y además brinda el precio más conveniente; conforme a los siguientes precios:

**PARTIDA 51901** **EQUIPO ADMINISTRATIVO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN**  | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **MARCA** | **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ**  |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 1 | Aire acondicionado 1 tr minisplit | Expansión directa -220v/1/60 hz minisplit con tecnología inverter con capacidad de enfriamiento de 12,000 btu/hr y capacidad de calefacción de 12,500 btu/hr //garantía de 1 año | 9 | Pieza | MIRAGE | $ 14,999.22  | $ 134,992.98  |
| 2 | Aire acondicionado 2 tr | Expansión directa -220v/1/60 hz minisplit con tecnología inverter con capacidad de enfriamiento de 24,000 btu/hr y capacidad de calefacción de 24,000 btu/hr //garantía de 1 año | 1 | Pieza | MIRAGE | $ 22,867.22  |  $ 22,867.22  |
| 3 | Aire acondicionado 3 tr | Expansión directa -220v/1/60 hz minisplit con tecnología inverter con capacidad de enfriamiento de 36,000 btu/hr y capacidad de calefacción de 36,000 btu/hr // garantía de 1 año | 1 | Pieza | MIRAGE | $ 44,239.42  |  $ 44,239.42  |
| 4 | Equipo de perifoneo para cámara de Gesell con 2 micrófonos cuello flexible, 2 amplificadores y 2 bocinas de intemperie amplificadas | Incluye instalación y puesto en marcha en CISAME Tepatitlán // garantía de 1 año | 1 | Equipo | STEREN | $ 10,061.34  |  $ 10,061.34  |
| 5 | Enfriador y calentador de agua con alacena en la parte inferior, | Dos llaves agua fria y caliente, termostato fijo, color gris, receptor de agua removible, gabinete en parte posterior fabricado en melamina esmaltada y parte frontal en polipropileno. | 7 | Pieza | DACE |  $ 5,071.17  |  $ 35,498.19  |
| 6 | DVD player multirregión | Con capacidad de reproducción mediante USB 2.0, lectura de multiformato, 1 control remoto y 1 manual de usuario, botón de encendido/apagado, cables para su reproducción y conectividad // garantía de 1 año | 3 | Pieza | SPELLER |  $ 845.46  |  $ 2,536.38  |
| 7 | Refrigerador de 4 pies cúbicos (frigobar) | Incluye anaqueles, parrillas, cajón de verduras y 1 manual de usuario // 1 año de garantía | 4 | Pieza | WHIRLPOOL |  $ 8,451.52  |  $ 33,806.08  |
| 8 | Llevadora domestica capacidad 20kg | Sistema de lavado express //enjuague hipoalergénico y lavado intenso //11 ciclos automáticos y 6 niveles de temperatura // 5 tamaños de carga y alarma de fin de ciclo// selección de etapas de lavado como: centrifugar, enjuagar, lavado y remojo, despachador de blanqueador en cubierta y suavizante en agita-dor // cuenta con funciones adicionales como: enjuague hipoalergénico y lavado intenso // tapa de vidrio con seguro. // potencia 1016w // voltaje 127v | 1 | Pieza | MABE | $ 13,804.28  |  $ 13,804.28  |
| 9 | Campana extractora de acero inoxidable calibre 18"  | Con canal perimetral de 5cm con guías incluidas para filtros con un cuello de 29cmx29 cm, medidas de la campana 5mtsx 2.0mtsx.50mts, que incluye 10 filtros marimba para grasa acero inoxidable de 50cmx50cm, un extractor de 16" galvanizado 1hp de 120v monofásico, un ducto redondo aluminio con anillos reforzados con unión de campana y extractor para realizar la succión del sistema de dentro hacia afuera | 1 | Pieza | MELL PRODUCTOS  | $ 25,153.25  |  $ 25,153.25  |
| 10 | Horno de microondas 1.1 pies cúbicos | Menús de auto cocción, puerta ergonómica resistente a altos impactos, botón de seguridad para niños, 5 opciones de auto cocción, función de descongelamiento automático por tiempo o por peso de alimentos, 10 niveles de potencia | 3 | Pieza | WINIA |  $ 3,018.40  |  $ 9,055.20  |
| 11 | Estufa de gas lp de 4 quemadores 20 pulgadas | Con horno con capacidad de mínimo 76 litros, perillas con encendido eléctrico, medidas aproximadas de 62.48 cm de profundidad, 105.41 cm de alto y 50.04 cm de ancho. // 1 año de garantía | 1 | Pieza | WHIRPOOL |  $ 9,296.94  |  $ 9,296.94  |
| 12 | Pantalla 43 pulgadas | Resolución full hd smart tv. tipo de pantalla led. con sistema operativo WebOS o similar. conectividad: 3-hdmi, composite, USB, LAN, optical, coaxial/cable. incluye soporte para pantalla | 5 | Pieza | HISENSE | $ 12,073.60  |  $ 60,368.00  |
|  |  |   |   |  |  |  |  |
|  |  |   |   |  |  |  | **$ 401,679.28**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 64,268.68**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 465,947.96**  |

**$ 465,947.96 (Cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos 96/100 Con el impuesto al valor agregado.)**

De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA EL CONTRATO** al **PROVEEDOR MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ** para la **PARTIDA 56401** **SISTEMAS DE AIREACONDICIONADO** progresivo 2, por un monto de **$ 79,493.05 (Setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 05/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, considerando la asignación presupuestal **SP01739,** lo anterior, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulto solvente, cumple con los requisitos financieros, contables y de seguridad social, documentación legal, y con las especificaciones técnicas derivadas del **ANEXO 1 Carta de Requerimientos Técnicos** , y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** de **LICITACIÓN** y además brinda el precio más conveniente; conforme a los siguientes precios:

**PARTIDA 56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **MARCA**  | **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ** |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 2 | Refrigerador 22 pies cúbicos | Display interno, luz interior led, tecnología no frost, fábrica de hielo, almacenamiento de galones en contrapuerta, 2 cajones para frutas y verduras con control de humedad, 6 anaqueles, 5 parrillas, congelador con tecnología power frezze o similar, manija tubular tupo bar handle // 1 año de garantía | 3 | Pieza | LG |  $ 22,842.83  | $ 68,528.49  |
|  |   |   |   |  |  |  | **$ 68,528.49**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 10,964.56**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 79,493.05**  |

**$ 79,493.05 (Setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 05/100 Con el impuesto al valor agregado.)**

De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA EL CONTRATO** al **PROVEEDOR FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V., PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** progresivo 2 Estetoscopio de Capsula doble, siendo un monto total de **$ 77,836.00 ( Setenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, considerando la asignación presupuestal **SP01737**, **SP01893**, **SP01930,** lo anterior, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulto solvente, cumple con los requisitos financieros, contables y de seguridad social, documentación legal, y con las especificaciones técnicas derivadas del **ANEXO 1 Carta de Requerimientos Técnicos** , y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** de **LICITACIÓN** y además brinda el precio más conveniente; conforme a los siguientes precios:

**PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **MARCA**  | **FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V.** |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 2 | Estetoscopio de capsula doble | Estetoscopio de cápsula doble. Auxiliar para realizar auscultaciones en general. Consta de los siguientes elementos: Arco y auriculares. Ergonómico y diseñado para ajustarse a los oídos del usuario. Olivas lavables. Con tubo flexible. Cápsula doble para auscultación. Con sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula. Membrana para cápsula con anillo de sujeción. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades | 22 | Pieza | WELCH ALLYN HARVEY DLX | $ 3,050.00  | $ 67,100.00  |
|  |   |   |   |  |  |  | **$ 67,100.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 10,736.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 77,836.00**  |

**$ 77,836.00 (Setenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido.

De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA EL CONTRATO** al **PROVEEDOR IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** progresivo 4 Unidad Estomatológica con modulo agregado, siendo un monto total de **$ 117,508.00 ( Ciento diecisiete mil quinientos ocho pesos 00/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, considerando la asignación presupuestal **SP01737**, **SP01893**, **SP01930,** lo anterior, por tratarse del **PARTICIPANTES** cuya oferta resulto solvente, cumple con los requisitos financieros, contables y de seguridad social, documentación legal, y con las especificaciones técnicas derivadas del **ANEXO 1 Carta de Requerimientos Técnicos** , y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** de **LICITACIÓN** y además brinda el precio más conveniente; conforme a los siguientes precios:

**PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **MARCA** | **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 4 | Unidad Estomatológica con modulo integrado | Unidad estomatológica con módulo integrado. Equipo fijo electrohidroneumático de tecnología avanzada con fines de tratamiento y diagnóstico en la atención estomatológica integral del paciente. Lámpara estomatológica: integrada al sillón cabezal de aluminio orientable a la boca del paciente con ventilación natural con un haz de luz fría enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras intensidad luminosa graduable iluminación dentro del rango de 10000 a 50000 luxes con temperatura de calor entre 3500 °K o mayor con enfriamiento por filtros ópticos reflector dicroico reductores de calor (no exceder 6 ° la temperatura ambiente en la distancia focal). Módulo estomatológico: integrado al sillón con altura ajustable en conjunto con el sillón posicionable en cualquier punto alrededor de 270 ° como mínimo. Negatoscopio integrado al módulo. Con Dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de mano a través de bloque automático. Botella de agua purificada con sistema de válvula para regular el agua de enfriamiento manómetros con escala de 0 a 4 kg/cm2 reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple. Dos piezas de mano de alta velocidad con: turbina y mandril de acero inoxidable mango de acero inoxidable o titanio de 2 vías desmontable y esterilizable en autoclave turbina con mandril eje y baleros de acero inoxidable con velocidad de giro de 350000 RPM o mayor herramienta para cambio de fresa. Pieza de mano de baja velocidad con mango de acero inoxidable o titanio de 2 vías desmontable y esterilizable en autoclave giro de 0 a 30000 +/- 10000 RPM motor con cambiador de giro de acero inoxidable y esterilizable en autoclave contra ángulo y adaptador cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa y herramienta para cambio en caso de ser necesario. Jeringa triple estomatológica para lavar y secar campos clínicos bucales de acero inoxidable o aluminio con dos puntas desmontables y esterilizable en autoclave con dos ductos uno para agua y otro para aire operado por válvulas mecánicas independientes para la selección de trabajo seco húmedo o rocío con alimentación de agua y aire con válvula de no-retracción. Unidad ultrasónica de profilaxis para efectuar detartraje integrado al equipo pieza de mano con puntas intercambiables control de potencia eléctrica de 0 a 30 Watts máximo control de salida de agua regulada. Sillón electrohidráulico o electromecánico estomatológico anatómico: capacidad mínima de levante de 180 Kg con movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base sistema de mando eléctrico accionado con control manual y/o pedal movimientos electromecánicos del respaldo para las siguientes posiciones: desde posición cero hasta Trendelemburg posición cero automática. Asiento y descansa piernas corrido forrado con material plástico lavable. Funda de protección en el área de la piecera con coderas o descansa brazos abatibles cabezal con articulación para movimientos de reclinación anterior y posterior. Escupidera fija integrada al soporte del sillón o a la unidad desplazable horizontalmente y ajuste vertical con recipiente de porcelana o vidrio porcelanizado o polímero resistente a rayaduras o acero esmaltado desmontable para fácil limpieza soporte para llenado de vaso con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado base conectada al sistema de drenaje. Aspirador quirúrgico de vaciado rápido; con sistema silencioso; accionado con aire con trampa para sólidos y con descarga directa al drenaje. Eyector de saliva con filtro para retención de sólidos y adaptador para Cánulas. desechables con descarga directa al drenaje. Dos sillas una para estomatólogo y una para asistente con descansa pies ambos con sistema neumático para ajuste de altura con rodajas tapizados de plástico o tela resistente y lavable. Con sistema para el suministro de energía eléctrica aire y agua de la caja de conexiones al módulo de trabajo debidamente protegido que le permitan su desplazamiento a un radio de acción de dos metros como mínimo en torno al sillón. Con sistema de protección que impida el reflujo de líquidos al término de los tratamientos. Con mangueras de silicón o poliuretano lisas de 2 vías de un largo de 180 a 200 cm. | 1 | Pieza | FOSHAN MOD. TS6830 | $ 101,300.00  | $ 101,300.00  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |  |  | **$ 101,300.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 16,208.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 117,508.00**  |

**$ 117,508.00 (Ciento diecisiete mil quinientos ocho pesos 00/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido.

De conformidad con lo señalado por el artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se **ADJUDICA EL CONTRATO** al **PROVEEDOR ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** progresivo 3 Termómetro digital infrarrojo, siendo un monto total de **$ 1,359.52 ( Mil trescientos cincuenta y nueve pesos 52/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido, considerando la asignación presupuestal **SP01737**, **SP01893**, **SP01930** lo anterior, por tratarse del **PARTICIPANTE** cuya oferta resulto solvente, cumple con los requisitos financieros, contables y de seguridad social, documentación legal, y con las especificaciones técnicas derivadas del **ANEXO 1 Carta de Requerimientos Técnicos** , y económicos establecidos en la **CONVOCATORIA** de **LICITACIÓN** y además brinda el precio más conveniente; conforme al siguiente precio:

**PARTIDA 53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRESIVO** | **DESCRIPCIÓN** | **CARACTERÍSTICAS**  | **CANT.** | **UNIDAD DE MEDIDA**  | **MARCA** | **ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ**  |
| **PRECIO UNITARIO (M.N.)** | **IMPORTE (M.N.)** |
| 3 | Termómetro digital infrarrojo | Termómetro digital infrarrojo | 2 | Pieza | JUMPER MODELO JDP-FR202 | $ 586.00  | $ 1,172.00  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |   |  |  |  | **$ 1,172.00**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 187.52**  |
|  |  |  |  |  |  |  | **$ 1,359.52**  |

**$ 1,359.52 (Mil trescientos cincuenta y nueve pesos 52/100 M.N.)** con el impuesto al valor agregado incluido

**Segundo.** En cumplimiento al numeral 19 de las **BASES** de la **LICITACIÓN** y al artículo 69 numeral 5 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 19, fracción I de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, se establece que los **PROVEEDORES MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ, FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V., IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ,** tendrán que comparecer a la **Dirección Jurídica del Organismo** para la firma del **CONTRATO**, en un plazo de 1 a 5 días hábiles contados a partir de la fecha de la publicación y notificación del **FALLO**.

Así mismo, será requisito indispensable que los **PROVEEDORES MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ, FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V., IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ**, acrediten su registro, vigencia y actualización ante el **Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Estado de Jalisco**, en términos de los artículos 17 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, 27 y 38 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

**Tercero**. Apercíbase a los **PROVEEDORES MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ, FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V., IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ**, que en caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 24 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, para la **“ADQUISICIÓN DE BIENES DE EQUIPO MÉDICO, MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN, SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA EL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL (SALME)”**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Cuarto.** Notifíquese a los **PROVEEDORES MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ, FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V., IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ,** para que, en un término de **03 días hábiles** posteriores a la Emisión y Publicación de la presente Acta, entregue la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en el numeral 23 de las **BASES,** que rigen el presente **PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.**

En caso de incumplimiento del **CONTRATO** que se celebre a su favor, se harán efectivas las sanciones establecidas en el numeral 24 de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**, así como las previstas por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

**Quinto.** El **CONTRATO** a celebrarse con los **PROVEEDORES** tendrá una vigencia que iniciará a partir de la emisión, publicación y notificación del **FALLO** y hasta el 31 de diciembre del 2021, de acuerdo con el numeral **21. VIGENCIA DEL CONTRATO** de las **BASES** donde se establece. Lo anterior de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el artículo 101 fracción V del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

**Sexto.** Los **PROVEEDORES MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ, FAYX MEDICA PERFORMANCE S.A. DE C.V., IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ**, de conformidad con lo señalado en el numeral 7.2 DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR PARA EL FONDO IMPULSO JALISCO de las **BASES**, manifiestan que **NO** es su voluntad el realizar la aportación.

**Séptima.** Notifíquese la presente resolución a los **PROVEEDORES** en los términos establecidos en el numeral 16 de las **BASES** y que rigen el presente **PROCESO DE LICITACIÓN** de conformidad con el artículo 69 numeral 4 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el Artículo 73 del **REGLAMENTO** de la citada **LEY**.

**Octava.** Se declaran DESIERTOS los progresivos correspondientes a las siguiente **PARTIDA 56201** **MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL** progresivo 1 Batidora de piso y 2 Turbo licuadora de 350 watts ,110v, 9000 rpm**,** en virtud de que el **PARTICIPANTE** **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ** presenta una propuesta superior en un 10% al promedio de la investigación de mercado, en consecuencia, superior al presupuesto asignado para esta partida, por lo que los precios ofertados por dicho participante resultan ser no aceptables, en consecuencia se declaran desiertos de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral **12.** **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso k) de las bases de la convocatoria.

Respecto a la **PARTIDA 56401 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL** progresivo 1 Refrigerador industrial de 2 puertas, de 26 pies cúbicos tensión a 110 voltios, se declara DESIERTO, en virtud de que el **PARTICIPANTE** **MIGUEL ESTRADA HERNÁNDEZ** presenta una propuesta inferior al 40% del promedio de la investigación de mercado, por lo que el precio ofertado resulta no conveniente, en consecuencia, se declara desierto el progresivo 1 de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a lo establecido en el numeral **12.** **DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS DE LOS PARTICIPANTES** inciso l) de las bases de la convocatoria.

En la PARTIDA **53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO** en el progresivo 1 Mesa de exploración, se declara DESIERTO, toda vez que las propuestas de los P**ARTICIPANTES** **IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Y ANTONIO NAVARRO HERNÁNDEZ,** no cumplen con los requisitos solicitados en el Anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las **BASES**, esto de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el numeral **14** inciso **b**, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**.

Respecto al progresivo 5 Compresor de aire portátil correspondiente de la PARTIDA **53101 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, se declara DESIERTO,** toda vez que el Único **PARTICIPANTE IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.** que presento su **PROPUESTA** no cumplió con los requisitos solicitados en el anexo 1 Carta de requerimientos técnicos de las **BASES**, esto de conformidad con el artículo 71, apartado 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el punto **14** inciso **b**, de las **BASES** de la **LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LCCC-052-2021 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ**.

De acuerdo a lo anterior, publíquese la presente **RESOLUCIÓN** en el Portal de [https://info.jalisco.gob.mx](https://info.jalisco.gob.mx/convocatorias/19562), protegiendo en todo momento la información pública, confidencial y/o reservada conforme a lo establecido en la Ley de la Materia.

**Cúmplase.** Así lo resolvió el **Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco**, con la presencia de los integrantes, que firman al calce y la margen de esta **RESOLUCIÓN** con baseen los dictámenes Técnico Legal**,** Financiero y Económicos efectuados por el **ÁREA REQUIRENTE,** el Área Técnica, la Dirección Jurídica del Organismo, la **Unidad Centralizada de Compras** y un miembro del Comité de Adquisiciones del Organismo como testigo.

Lo anterior, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. **CONSTE.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **PROCEDENCIA** | **CARGO** | **FIRMA** | **ANTEFIRMA** |
| LIC. MARIBEL BECERRA BAÑUELOS | REPRESENTANTE DELORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO | PRESIDENTE SUPLENTE |  |  |
| LIC. ABRAHAM YASIR MACIEL MONTOYA | REPRESENTANTE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD JALISCO | SECRETARIO TÉCNICO |  |  |
| LIC. ALBERTO PONCE GARCÍA | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA | VOCAL |  |  |
| LIC. SILVIA JACQUELINE MARTÍN DEL CAMPO PARTIDA | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR DEOCCIDENTE | VOCAL |  |  |
| C. BRICIO BALDEMAR RIVERA OROZCO | REPRESENTANTE SUPLENTE DEL CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO | VOCAL |  |  |
| LIC. ALMA IVETTE ESPINOZA CASILLAS | REPRESENTANTE SUPLENTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEJALISCO | VOCAL |  |  |
| LIC. EDUARDO GONZÁLEZ AMUTIO | REPRESENTANTE DE LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA A TRAVES DEL CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO, S.P. | VOCAL |  |  |
| LIC. LAURA GÓMEZ MARQUEZ | REPRESENTANTE SUPLENTE DIRECCIÓN JURÍDICA DELO.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO | INVITADA PERMANENTE |  |  |

AVISO DE PRIVACIDAD CORTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RECABADOS POR EL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO, con domicilio en la Calle Dr. Baeza Alzaga número 107, en la Colonia centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, de conformidad con lo señalado en el artículo 22 de la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por medio del cual se le da a conocer la existencia y características principales del tratamiento al que será sometido los datos personales en posesión de estos responsables. Los datos personales que se recaban serán utilizados única y exclusivamente para conocer la identidad de la persona que comparece a los procesos de Adquisición respectivos y para contar con datos específicos de localización para la formalización de las adquisiciones que se realizan.

Pudiendo consultar el Aviso de Privacidad Integral de la Secretaria de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, en la siguiente liga: http//[ssj.jalisco.gob.mx/transparencia](http://ssj.jalisco.gob.mx/transparencia)

Fin del Acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------